BILAG TIL AVTALE

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på avtalen

  - Formål og omfang

Formålet med anskaffelsen er å sikre nødvendige interiørarkitekttjenester (IARK) til etableringen av nytt Lierfoss ungdoms- og familiesenter, bestående av tre institusjonsavdelinger og et administrasjonsbygg.

Leveransen skal bidra til å utvikle funksjonelle, robuste og helhetlige interiørløsninger som understøtter institusjonens drift, sikkerhetsnivå og brukerbehov.

Det samlede bygningsarealet som omfattes av oppdraget utgjør ca. 2 700 m² BTA fordelt på fire bygg. Byggene består av ett administrasjonsbygg, to like avdelinger og en “spesialavdeling”. Interiørarkitekten skal bistå gjennom hele prosjektløpet, fra prosjektering og gjennomføring, til kvalitetssikring mot ferdigstillelse i 2028.

Oppdraget inkluderer interiørmessig bistand for både fast og løst inventar, farger og materialbruk, plassering av brukerutstyr, kvalitetssikring av møbleringsplaner og koordinering opp mot arkitekt, entreprenør og tekniske fag. IARK skal også bidra til å sikre sømløs integrasjon mellom interiørmessige og bygningsmessige løsninger.

Avtalen inngås som en løpende tjenestekontrakt knyttet til Lierfoss-prosjektets varighet.

1.2 Oppdragsgiver

Bufetat region øst

1.3 Kundens krav til bistanden

Kravene består av «skal krav» og «bør krav». Tabellen under er gjengitt i Bilag 2, Leverandørens svar på Kundens krav i Bilag 1. Leverandør skal kun fylle ut Bilag 2.

- NR

Kravene er nummerert kronologisk i tabellene under.

- Kravtype

I denne kolonnen fremgår det om det enkelte kravet et «skal krav», SK eller et «bør krav», BK.

SK er minstekrav til leveransen og Leverandør bes oppgi om de innfrir kravet med JA eller NEI i kolonnen for dette. Disse kravene er viktige for kunden og dersom leverandøren har ett eller flere avvik fra disse vil de bli gjenstand for en konkret vurdering opp mot avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket. Dersom ett eller flere avvik samlet anses som vesentlige vil det medføre avvisning.

BK er krav som inngår i evalueringen på tildelingskriteriene kvalitet, TK2. Den leverandøren som vurderes som å oppfylle BK-kravet best vil få flest poeng.

- Dokumentasjon/forklaring

Her er det angitt hvorvidt oppfyllelse av kravet skal dokumenteres ved dokumentasjon og/eller utfyllende forklaring fra Leverandøren. Det er spesielt angitt der leverandøren skal fylle ut svar i vedlagt prisskjema (vedlegg til bilag 4).

D: angir særskilte krav til dokumentasjon som skal belyse hvordan kravet oppfylles/er oppfylt.

X: Krav med forklaringsplikt for Leverandøren. Leverandøren skal gi en utfyllende skriftlig forklaring. Forklaringen skal da tydelig fremgå i et eget vedlegg til dette bilaget med samme nummerhenvisning og rekkefølge som er tilknyttet kravet under kravnummer. Dersom forklaringen er kort, legges den direkte inn i kolonnen.

1.3.1 Kravtabell		(DENNE SKAL IKKE FYLLES INN)

| Kravnr. | Kravsbeskrivelse | Kravtype | Dokumentasjon/Forklaring |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krav leveransen |  |  |
| 1 | Leverandøren skal levere interiørarkitekttjenester i tråd med kravspesifikasjonen for hele Lierfoss-prosjektet, og sikre helhetlige og samordnede interiørløsninger på tvers av bygg, fag og leveranser (4 bygg, ca. 2 700 m² BTA Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 2 | Leverandøren skal kvalitetssikre brukerutstyr, møblering og interiør i samsvar med Statsbyggs styringsdokumenter. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 3 | Leverandøren skal spesifisere behov for strømuttak, stikk og spikerslag basert på møbleringsplanene. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N. |
| 4 | Leverandøren skal kvalitetssikre entreprenørs konsept for farger, materialer og overflater. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N. |
| 5 | Leverandøren skal kvalitetssikre at materialvalg oppfyller krav til robusthet, renhold, sikkerhet og drift for institusjonsbygg. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 6 | Leverandøren skal bistå i utvikling og kvalitetssikring av belysningsplaner. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 7 | Leverandøren skal delta i tverrfaglige møter med entreprenør, arkitekt, Statsbygg og øvrige prosjekterende. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 8 | Leverandøren skal koordinere plassering og innfesting av kunst i dialog med KORO ved behov. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 9 | Kostnadskrevende aktiviteter, reiser og andre utlegg skal være avklart og skriftlig godkjent av Bufetat før gjennomføring. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 10 | Leverandøren skal, når dette kreves av oppdragsgiver, delta på fysisk befaring på prosjektets lokasjon. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 11 | Leverandøren skal være tilgjengelig for digital møtevirksomhet gjennom hele prosessen. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 12 | Arbeidet skal igangsettes senest én (1) uke etter at kontrakt er inngått. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 13 | Leverandøren skal tilby én fast dedikert nøkkelperson som hovedressurs for oppdraget. Eventuell utskiftning av denne personen kan kun skje etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Bufetat. Det er ikke tillatt å sette inn nye eller alternative ressurser uten slik godkjenning, dette for å sikre kontinuitet og unngå gjentatt opplæring av nye personer i prosjektet. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 14 | Fakturering i henhold til påløpte timer merkes med oppdragsgivers fakturareferanse. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | SK | J/N |
| 15 | Leverandøren skal tilby én hovedressurs med relevant kompetanse og erfaring for oppdraget. Vurderingen vil utelukkende baseres på dokumentert kompetanse og erfaring slik dette fremgår av CV for tilbudt hovedressurs. Kravet vil bli evaluert under tildelingskriteriet kvalitet (TK2). Leverandøren bes redegjøre for hvordan kravet oppfylles. | BK | CV |

Bilag 2 Leverandørens beskrivelse av leveranser

(DENNE FYLLES UT AV LEVERANDØR)

| Kravnr. | Kravsbeskrivelse | Svar J/N | Kravtype | Dokumentasjon/ Forklaring | Leverandørens beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leverandøren skal levere interiørarkitekttjenester i tråd med kravspesifikasjonen for hele Lierfoss-prosjektet, og sikre helhetlige og samordnede interiørløsninger på tvers av bygg, fag og leveranser (4 bygg, ca. 2 700 m² BTA Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. |  | SK |  |  |
| 2 | Leverandøren skal kvalitetssikre brukerutstyr, møblering og interiør i samsvar med Statsbyggs styringsdokumenter. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 3 | Leverandøren skal spesifisere behov for strømuttak, stikk og spikerslag basert på møbleringsplanene. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 4 | Leverandøren skal kvalitetssikre entreprenørs konsept for farger, materialer og overflater. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 5 | Leverandøren skal kvalitetssikre at materialvalg oppfyller krav til robusthet, renhold, sikkerhet og drift for institusjonsbygg. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 6 | Leverandøren skal bistå i utvikling og kvalitetssikring av belysningsplaner. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 7 | Leverandøren skal delta i tverrfaglige møter med entreprenør, arkitekt, Statsbygg og øvrige prosjekterende. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 8 | Leverandøren skal koordinere plassering og innfesting av kunst i dialog med KORO ved behov. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. |  | SK |  |  |
| 9 | Kostnadskrevende aktiviteter, reiser og andre utlegg skal være avklart og skriftlig godkjent av Bufetat før gjennomføring. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. |  | SK | J/N |  |
| 10 | Leverandøren skal, når dette kreves av oppdragsgiver, delta på fysisk befaring på prosjektets lokasjon. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 11 | Leverandøren skal være tilgjengelig for digital møtevirksomhet gjennom hele prosessen. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 12 | Arbeidet skal igangsettes senest én (1) uke etter at kontrakt er inngått. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 13 | Leverandøren skal tilby én fast dedikert nøkkelperson som hovedressurs for oppdraget. Eventuell utskiftning av denne personen kan kun skje etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Bufetat. Det er ikke tillatt å sette inn nye eller alternative ressurser uten slik godkjenning, for å sikre kontinuitet og unngå gjentatt opplæring av nye personer i prosjektet. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 14 | Faktering i ihh til påløpte timer merkes med oppdragsgivers ref. Leverandøren bes bekrefte dette i J/N. | J/N | SK |  |  |
| 15 | Leverandøren skal tilby én hovedressurs med relevant kompetanse og erfaring for oppdraget. Vurderingen vil utelukkende baseres på dokumentert kompetanse og erfaring slik dette fremgår av CV for tilbudt hovedressurs. Kravet vil bli evaluert under tildelingskriteriet kvalitet (TK2). Leverandøren bes redegjøre for hvordan kravet oppfylles. |  | BK | CV |  |

Bilag 3 Endringer etter avtaleinngåelsen

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |