## MOP vedlikehold
MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP)
Tema | Krav | Beskrivelse av krav og evt. veiledere | Status | Dokumentasjon | Prosjektets oppfølging av krav (ajourføres med dato) | Utføres av | Utføres i fase
KLIMAGASSUTSLIPP OG ENERGI
Betong | Plasstøpt betong skal være minimum lavkarbonklasse 30 iht. Norsk betongforenings publikasjon (2025). |  | Ikke påbegynt | EPD på betong |  | ENTR | Utførelse
EPD | Det skal innhentes EPD for alle bygningsprodukter hvor EPDer er tilgjengelige. EPDene skal være produktspesifikke og tredjepartsverifisert. (SKOK 2022 - ID TK-1492) |  | Ikke påbegynt | EPDer |  | ENTR | Utførelse
Utslippsfri byggeplass | Leverandøren skal gjennomføre arbeidet på bygge- og anleggsplassen utslippsfritt. Alle maskiner som benyttes skal være CE-godkjent og registrert i Maskinregisteret eller tilsvarende før bruk. (Standard miljøkrav til bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune) | Kravet omfatter alle typer arbeider på byggeplass innenfor byggegjerdet, bl.a. varme og tørk, maskiner, stasjonært utstyr og verktøy. Ved ferdigstillelse, skal entreprenør rapportere på totalt energiforbruk og drivstofforbruk på byggeplass, samt oversikt over anleggsmaskinene som har vært benyttet på byggeplass. Utslippsfri: Energibærer som ikke gir direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Elektrisitet, hydrogen, vannbåren varme. Tips: For veiledning knyttet til planlegging og dimensjonering av elektriske byggeplasser anbefales Hafslunds veileder: "Veileder for elektriske byggeprosjekter". Se Link til veileder under fanen "Linker". Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Sluttrapportering, se arkfane "Sluttrapportering": - Energiforbruk på byggeplass. - Drivstofforbruk på anleggsmaskiner på byggeplass. - Anleggsmaskiner benyttet på byggeplass. |  | ENTR | Utførelse
Massetransport | Alle kjøretøy som benyttes i gjennomføring skal oppfylle minimum euroklasse 6/VI. All massetransport til/fra byggeplassen skal utføres utslippsfritt. Kravet gjelder hele transportstrekningen til og fra byggeplass, eller fra lasting til lossing av masser. | Ved ferdigstillelse, skal entreprenør rapportere på akkumulert massetransport til/fra byggeplass. Entreprenør skal oversende dokumentasjon eller kvitteringer på innkjøpt drivstoff og veielapper for massetransport på forespørsel uten ugrunnet opphold. Utslippsfri/nullutslipp: Energibærer som ikke gir direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Elektrisitet, hydrogen, vannbåren varme. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Sluttrapportering, se arkfane "Sluttrapportering": Massetransport fra/til byggeplass. Lasslister. |  | ENTR | Utførelse
Øvrig transport | Alle kjøretøy som benyttes i gjennomføring skal oppfylle minimum euroklasse 6/VI. For øvrig transport, gjelder følgende for siste transportstrekning/last mile: Alle kjøretøy skal være utslippsfrie eller biogassbaserte. | Øvrig transport er transport av alt som ikke er masser, f.eks. materialer, maskiner, utstyr og avfall, på eller til/fra byggeplassen. Dokumentasjon for transportleveransene skal fremlegges ved forespørsel og skal inneholde all relevant informasjon, samt kjøretøyets registreringsnummer. Utslippsfri: Energibærer som ikke gir direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Elektrisitet, hydrogen, vannbåren varme. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Dokumentasjon på: Utslippsfrie/biogassbaserte kjøretøy. |  | ENTR | Utførelse
Biodrivstoff | Biodrivstoff som benyttes under gjennomføring av kontrakten skal være dokumentert bærekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon. (Standard miljøkrav til bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune) | Biodrivstoffet skal oppfylle EUs bærekraftskriterier, jf. forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Leveransen av biodrivstoffet til Oslo kommune skal gi en overoppfyllelse av omsetningskravet, og rapporteres ut over omsetningskravet til Miljødirektoratet. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Kvitteringer på drivstoff. Dokumentasjon på at biodrivstoff oppfyller EUs bærekraftskriterier. Dokumentasjon på at biodrivstoffet er utover omsetningskravet. |  | ENTR | Utførelse
MATERIALER OG AVFALL
Miljøkartlegging | Det skal utføres en miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende bygg/konstruksjon/anlegg, samt utabeides en miljøsaneringsbeskrivelse. (TEK17 § 9-7, avfallsforskriften) Kartlegging av asbest elller andre helse- og miljøfarlige stoffer skal vurderes i hvert oppdrag. For bygg før 1985 må asbestkartlegging vurderes særskilt. Dersom det påvises asbest i bygningsdeler/komponenter som skal fjernes, skal det utføres sanering av godkjent firma. Dersom det påvises i bygningsdeler/komponenter som ikke omfattes av tiltaket, skal det vurderes om det fare for spredning av kvalifisert fagpersonell. | Miljøsaneringsbeskrivelse skal ivareta kravene iht. TEK 17 §9-7. | Ikke påbegynt | Miljøsaneringsbeskrivelse med evt. analyserapporter. |  | ENTR | Detaljprosjekt
Ombrukskartlegging | Det skal for eksisterende bygg/konstruksjon/anlegg kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes, er egnet for ombruk. Det skal utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen som svarer ut kravene i TEK 17 §9-7. (TEK17 § 9-7) | MERK: Alle ombrukskartlegginger skal utføres/legges direkte inn i LoopFront (Oslobygg har avtale). Ta kontakt med Bærekraft og innovasjon i Oslobygg for tilgang. Miljøkartlegging og ombrukskartlegging kan kombineres om ønskelig. Ombrukskartleggingen skal ivareta kravene iht. TEK 17 §9-7. | Ikke påbegynt | Ombrukskartlegging i LoopFront |  | ENTR | Detaljprosjekt
Helse- og miljøfarlige stoffer | Produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og kandidatliste (REACH) skal ikke benyttes. [Kjemiske] produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk som kan forevises oppdragsgiver på forespørsel. Substitusjonsvurderinger kan gjøres og godkjennes av oppdragsgiver i en fravikssøknad. (SKOK 2022 - ID FK-363) | Produkter skal anses som byggevarer slik det er definert i Byggevareforordningen. Eksempler på produkter som ikke er byggevarer, er heis og løfteplattformer, møbler og baderomsinnredning, varmtvannskjel, elektrisk utstyr, belysning og stikkontakter. Disse produktene er regulert i andre direktiver.» Entreprenør skal tilknytte seg til ett digitalt stoffkartotek ved kontraktinngåelse med Oslobygg. Entreprenøren må sørge for at Oslobygg får tilgang til digitalt stoffkartotek gjennom sin lisens. Dersom Cobuilder benyttes skal MAT02-filter aktiveres. Entreprenør gjennomfører substitusjonsvurderinger ved behov, dvs. undersøker om det finnes alternative produkter/materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer. Disse skal godkjennes av byggherre, som bestemmer om produktet/materialet kan kjøpes inn eller ikke. | Ikke påbegynt | Dersom Cobuilder benyttes: MAT02-filter skal aktiveres. Sikkerhetsdatablader. Utskrift fra digitalt stoffkartotek som viser samsvar med kravet. Evt. fravikssøknader ved godkjenning av produkter som inneholder farlige stoffer. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
| Produkter skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. (TEK17) | Se arkfanen "A20-sjekkliste". Stoffene som oppgis i sjekklisten skal unngås for de bygningsmaterialene og kjemiske produktene som står oppført i sjekklisten. For alle bygningsmaterialene og kjemiske produktene i sjekklisten, skal det leveres dokumentasjon som viser at kravet er tilfredsstilt (se kolonne E). | Ikke påbegynt | - Svanemerket. - ECOproduct metode 5.2, grønn farge for helse og miljøfarlige stoffer. - SINTEF Teknisk godkjenning. - SINTEF Miljøsertifikat. - EU-blomsten. - Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent. Utskrift fra digitalt stoffkartotek som viser samsvar med kravet. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Treverk | Trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC levende skog-sertifisert eller PEFC-sertifisert skog (www.pefcnorge.org/index.cfm). Tømmer fra regnskog skal ikke benyttes, uansett sertifiseringsordning. (SKOK 2022 - ID FK-364) | Alt innkjøpt trevirke og trebaserte produkter (midlertidig på utbyggingsområde og brukt i bygget) skal være dokumentert med FSC-sertifikat eller PEFC-sertifikater. | Ikke påbegynt | FSC-/PEFC-sertifikater. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Plast | Plastemballasje fra bygningsprodukter skal minimeres. All plastemballasje bør være ombrukbar, og minimum gjenvinnbar. (SKOK 2022 - ID FK-1608) Det skal iverksettes tiltak slik at plastavfall ikke kommer på avveie. (Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden) | Plastemballasje skal minimum materialgjenvinnes. For annet plastavfall, som omfattes av retur-ordninger, skal disse tas i bruk. Plastavfall skal alltid sorteres i egen fraksjon (ikke i restavfall). Forsøpling av plast (spesielt emballasje og EPS) skal være et eget punkt på ukentlige verne- eller miljørunder. Avvik skal loggføres og håndteres. | Ikke påbegynt | Entreprenørens avvikslogg. Referat verne-/miljørunder. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Avfallsmengder og -sortering | Det skal utarbeide en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. (TEK17 § 9-6) |  | Ikke påbegynt | Sluttrapport for avfall (blankett 5178/ 5179 hos DIBK). |  | ENTR | Detaljprosjekt
| Minimum 90 vektprosent av avfallet som oppstår, skal sorteres i rene avfallstyper, og alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning. Det skal utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfallet, fordelt på ulike avfallstyper og avfallsmengder. Levering til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning (materialgjenvinning) skal dokumenteres. (TEK17 § 9-9) | Gjelder riveavfall og byggavfall, IKKE gravemasser. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Sluttrapport for avfall (blankett 5178 / 5179 hos DIBK). Sluttrapport fra avfallsmottak fordelt per fraksjon, og fordelt mellom riveavfall og byggavfall. |  | ENTR | Utførelse
MASSER, ØKOLOGI OG KLIMATILPASNING
Forurenset grunn | Massene i grunnen skal kontrolleres for forurensning. (TEK17, forurensningsforskriften) ENTR må utarbeide en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn iht. TEK17 § 9-3 og forurensningsforskriften. | Det er gjort prøvetaking av massene i bakgården, som viser at massene har tilstandsklasse 2. MERK! Tiltaksplan for forurenset grunn skal legges ved søknad om rammetillatelse/IG. Tiltaksplanen må være godkjent av kommunen før graving/bygging kan starte. | Ikke påbegynt | Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. Godkjent tiltaksplan og godkjenningsvilkår fra Plan- og bygningsetatet FØR graving/bygging. |  | ENTR | Detaljprosjekt
| Massene i grunnen skal håndteres og disponeres iht. tiltakplan for forurenset grunn og fremmede arter, samt evt. godkjenningsvilkår fra kommunen. Ved endt tiltak skal det utarbeides og leveres en sluttrapport for forurenset grunn. | ENTR skal utarbeide og levere sluttrapport for forurenset grunn til Plan- og bygningsetaten senest tre måneder etter at gravearbeidene er avsluttet. | Ikke påbegynt | Sluttrapport forurenset grunn. |  | ENTR | Utførelse
Massehåndtering | Det skal tilstrebes gjenbruk av masser på egen tomt, fra andre prosjekter innenfor Oslos grenser eller benyttes rensede gjenbruksmasser. (Oslobyggs bærekraftsmål 2022-2026). Leverandøren skal jobbe aktivt for å redusere utslipp fra transport av masser. | Det må utarbeides massehåndteringsplan før gravearbeidene starter. Massehåndteringsplanen skal også ivareta forurenset grunn og evt. fremmede arter, truede arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven, dersom det er aktuelt. Entreprenør skal sammen med byggherre identifisere og gjennomføre tiltak for å optimalisere massehåndteringen og redusere tilhørende klimagassfotavtrykk. Det forventes at leverandøren koordinerer med andre leverandører for å begrense unødig kjøring. | Ikke påbegynt | Massehåndteringsplan for rene masser og forurenset grunn, evt. fremmede arter og rødlistede arter/utvalgte naturtyper. Dokumentasjon på evt. mengde gjenbrukte masser og lokasjon for gjenbruk av disse. Tiltak for optimalisert massehåndtering (kan inngå i massehåndteringsplanen). |  | ENTR | Detaljprosjekt Utførelse
Klimatilpasning | Klimatilpasning skal legges vekt på i plan- og byggeprosessen. Nybygg skal planlegges slik at de tåler vær og klima i hele byggets levetid. Ved rehabilitering skal den nye bygningsdelen bygges slik at den er robust nok til å tåle vær og klima i bygningsdelens levetid. Dette vil for eksempel innebære at utvendige materialer og bygningsdeler kvalitetssikres mot regnflom, sterk vind og høye temperaturer, eller at det gjøres klimatilpasningstiltak i tråd med NS3845 Blågrønn faktor. (SKOK2022 - ID FK-1601) |  | Ikke påbegynt |  |  | ENTR | Detaljprosjekt

## Sluttrapportering
Sluttrapportering - akkumulerte mengder
Ref. temaene "Utslippsfri byggeplass" og "Masseransport" i arkfanen "MOP vedlikehold"
Gule felt fylles ut ved ferdigstilt prosjekt. |  |  |  |  | Skraverte felt er IKKE iht. prosjektets krav.
ENERGIBRUK, EKSKL. ANLEGGSMASKINER
| Enhet | TOTALT forbruk | - Inkluderer bl.a. oppvarming, tørk, belysning (ikke uttømmende liste) - Dersom det ikke er mulig å få ut data for el.forbruk på el.maskiner separat fra øvrig el.forbruk, skal ENTR spesifisere dette.
Elektrisitet | kWh
Fjernvarme | kWh
Varmepumpe | kWh
Biodiesel (HVO100) | L
Propan | kg
DRIVSTOFF FOR ANLEGGSMASKINER PÅ BYGGEPLASS |  |  | Dersom det kun er mulig å få ut data for el.forbruk på enkelte el.anleggsmaskinene på byggeplassen, skal ENTR spesifiseres hvilke anleggsmaskiner det er hentet ut data for.
| Enhet | TOTALT forbruk
Elektrisitet | kWh
Biodiesel (HVO100) | L
Diesel | L
Hydrogen | kg
TRANSPORT AV MASSER
| MASSER UT FRA BYGGEPLASS |  | MASSER INN TIL BYGGEPLASS
| TOTAL mengde masser [tonn] | TOTAL distanse kjørt [km] | TOTAL mengde masser [tonn] | TOTAL distanse kjørt [km]
Elektrisk
Biogass
Biodiesel (HVO100)
Diesel
Hydrogen
OVERSIKT OVER ANLEGGSMASKINER PÅ BYGGEPLASS
[7 empty] | Benyttet på byggeplass |  | - "Fra dato": Første dag i bruk på byggeplass. - "Til dato": Aller siste dag i bruk på byggeplass, selv om det har vært opphold mellom periodene hvor maskinen har blitt brukt.
Nr | Type anleggsmaskin | Merke og modell | Type drivstoff | Antall maskiner [stk] | Vekt [tonn] | Makseffekt [kW] | Fra dato (måned.år) | Til dato (måned.år)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## A20 - sjekkliste
TEMA: FARLIGE STOFFER (ref. MOP)
Stoffene som oppgis i sjekklisten skal unngås for de bygningsmaterialene og kjemiske produktene som står oppført i sjekklisten. For alle bygningsmaterialene og kjemiske produktene i sjekklisten, skal det leveres dokumentasjon som viser at kravet er tilfredsstilt (se celle E15 i MOP VED).

## Linker
Nyttige linker
Arbeid nær trær - Veiledning for arbeid og graving i grøntanlegg og gater | Arbeid nær trær - Oslo kommune
Grønne tak og fasader | https://www.oslo.kommune.no/miljo-og-klima/slik-jobber-vi-med-miljo-og-klima/gronne-tak-og-fasader/#gref
Hafslund- Veileder for elektriske byggeprosjekter | Veileder for elektriske byggeprosjekter
Håndtering av bygg- og anleggsavfall | Håndtering av bygg- og anleggsavfall - Skal du bygge, rive eller endre? - Oslo kommune
Massivo - Markedsplass for masser | Massivo
Naturmangfoldloven - Veileder for å unngå konflikt med naturmangfoldet | Naturmangfoldloven - Veileder for å unngå konflikt med naturmangfoldet.pdf (oslo.kommune.no)
Norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor), inkl. regneark | Kommunale normer - Planer, normer og veiledere - Oslo kommune
Overvannshåndtering | Overvannshåndtering - Arbeider på vann- og avløpsnettet - Oslo kommune
Parkinstruksen - planlegging, utforming og overlevering av nye anlegg i parker og friområder | Parkinstruksen - planlegging, utforming og overlevering av nye anlegg i parker og friområder.pdf (oslo.kommune.no)
Slik håndterer du forurenset grunn | Forurenset grunn - Skal du bygge, rive eller endre? - Oslo kommune
Standard klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygg- og anleggsplasser | Klima- og miljøkrav - Krav til leverandører - Oslo kommune
Statsbyggs veileder for bærekraftig trevirke i byggeprosjekter | Veileder Oppfølging av krav om bærekraftig trevirke i byggeprosjektene

## Inndata_Skjules (hidden)
Relevant for oppdraget
Ikke relevant for oppdraget
Ikke påbegynt
Påbegynt
Ivaretatt, mangler som bygget dok
Ferdig dokumentert, pkt lukkes