## MÅLING
Måling | Fredlybekken APS
Tekniske anlegg | Trondheim kommune
TILBUDT
Komponent | Fabrikat | Type
Nivåsensor (LS4)
Nivåmåler (LT5)
Nivåmåler overløp (LT4)
Nivåsensor ved overløpsnivå (LS2, LS3)
Nivåmålere i pumpesump (LT1, LT2)
Nivåmåler til nødoverløp (LT3)
Nivåsensor til nødoverløp (LS1)
Nivåsensor type bryter til drens (LS5)
Mengdemåler, DN400, PN6 (FT1)
Fuktvakt til gulv i pumpesump (alternativt erstattet med nivåradar for nivåsensor drens (LS5))

## INNLØP
INNLØP | Fredlybekken APS
Tekniske anlegg | Trondheim kommune
TILBUDT
Komponent | Fabrikat | Type
Innstøpingsrør med innmuringskrage og flens mot innløpskum, DN800
Skyvespjeld, DN800, PN4 med spindelforlenger, pidestal og aktuator (MV1)
Energidemping på innløpsrør
Rekkverk til luke over steinfang

## PUMPEMATERIELL
Postbeskrivelse | Fredlybekken APS
Tekniske anlegg | Trondheim kommune
TILBUDT
Komponent | Fabrikat | Type
Innstøpingsrør med innmuringskrage og flens, steinfang - pumpesump DN600
Sugestreng til pumper med innmuringskrage og overgang, DN300
Trykkstreng til pumper med overgang, DN300
Samlestokk til pumper, DN400
Komplett spylelinje fra samlestokk inn til pumpesump med forgrening, DN100
Tømmerør fra samlestokk til drenskum
Pumpeledning fra drenskum til pumpesump
Innstøpingsrør med innmuringskrage og flens mot omløp, DN500
Pumper (P1, P2, P3)
Svinghjul til pumper P1, P2 og P3
Frekvensomformere til pumper P1, P2 og P3
Drenspumpe (P4)
Sluseventiler, DN300, PN10,MANUELL (HV1, HV3, HV5)
Sluseventiler, DN300, PN10,MANUELL (HV2, HV4, HV6)
Skyvespjeld, DN500, PN4 med spindelforlenger, pidestall og aktuator (MV5)
Skyvespjeld, DN600, PN4 med spindelforlenger, pidestall og aktuator (MV2)
Sluseventil drens, PN10 (HV8)
Sluseventil tømmerør (HV7)
Ventil spylelinje, DN100, PN10 med aktuator (MV3)
Tilbakeslagsventiler, DN300, PN10 (CV1, CV2, CV3)
Tilbakeslagsventil drens, type kule (CV4)
Tappeventiler for inspeksjon og vedlikehold

## OVERLØP
OVERLØP | Fredlybekken APS
Tekniske anlegg | Trondheim kommune
TILBUDT
Komponent | Fabrikat | Type
Innstøpingsrør med innmuringskrage og flens for overløpsledning, DN800
Komplett overløpsskrue
Rekkverk til luke over overløsskrue

## UTLØP
UTLØP | Fredlybekken APS
Tekniske anlegg | Trondheim kommune
TILBUDT
Komponent | Fabrikat | Type
Innstøpingsrør med innmuringskrage og flens mot utslippsledningen
Rørlengde DN400 fra samlestokk til innstøpingsrør
PF-stykke
Skyvespjeldventil, DN400, PN6 med aktuator (MV4)
Tappeventiler for hovedstokk, - 2" kuleventil

## LØFTEUTSTYR og REKKVERK
Løfteutstyr og rekkverk | Fredlybekken APS
Tekniske anlegg | Trondheim kommune
TILBUDT
Komponent | Fabrikat | Type
Øyebolter, 4 stk.
Travers i kjeller
Kranbaner
Rekkverker til luke over kum
Rekkverker til luke over pumper

## RØR OG ARMATUR
RØR OG ARMATUR |  | Fredlybekken APS |  | Entreprenør:
Tekniske anlegg
Typer
| Bend | T-rør | Flens | Tilhørende bolter
Ø80, AISI316
Ø100, AISI316
Ø200, AISI316
Ø300, AISI316