## Forside
KRAVSPESIFIKASJON
Vedlegg 3
Prosjektnummer: 78004
Tilbyder: NN

## Veiledning for utfylling
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Informasjon om kravspesifikasjon:
Krav er beskrevet i arkfanene merket "Medisinsk-teknisk utstyr" og "Forbruksmateriell". Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Innhold
Dokumentet består av følgende arkfaner:
1. Forside - skal fylles ut
2. Veiledning for utfyllelse av kravspesifikasjon
3. Medisinsk-teknisk utstyr - skal fylles ut
Kolonne i kravspesifikasjonen | Kommentar fra oppdragsgiver
Krav nr. | Kravnummer
Besvarelse av krav | Formulering av selve kravet.
Kravtype | I kolonne D merkes alle krav Tilbyder skal besvare med O, EV, EX og/eller I.
Obligatoriske krav er minstekrav som skal være oppfylt. For mer informasjon se Konkurransegrunnlagets punkt 9. Obligatoriske krav er merket som "O".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav ligger til grunn for evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "EV". Evalueringskrav som er merket med "EX" er evalueringskrav som tillegges ekstra vekt. For mer informasjon se Konkurransegrunnlagets punkt 9.
Informasjonskrav er krav som ikke vil være gjenstand for evaluering, men som Oppdragsgiver skal ha informasjon om. Informasjonskrav er merket som "I". Et informasjonskrav kan enten stå alene eller i kombinasjon med O, EV eller EX.
Utfyllende informasjon | Ved behov kan Oppdragsgiver utdype kravet.
Krav oppfylles: Ja/nei | Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyders besvarelse | Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg . Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidetall oppgis.
Link (URL-adresse) til evt.bilde | Dersom tilbyder ønsker å legge ved link (URL-adresse) til bilder gjøres det i denne kolonnen.

## LAB-Medisinsk-teknisk utstyr
MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfylles: Ja/nei | Tilbyders besvarelse | Link (URL-adresse) til evt.bilde
Generelle krav
1.1 | Utstyr og forbruksvarer/reagenser som er å anse som medisinsk utstyr skal innen tilbudsfristens utløp være samsvarsvurdert og CE- merket, individuelt og i system, i henhold til Forordning for medisinsk-teknisk utstyr, jf. Lov og forskrift om medisinsk utstyr. For utstyr som er godkjent i system i henhold til Direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDD) forplikter Tilbyder seg til å få utstyret godkjent i henhold til Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro- diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) innen utgangen av overgangsperioden. CE-sertifikat, inkludert samsvarserklæring for hvert utstyr, tilbehør, forbruksmateriell og programvare skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. | O | Tilbyder bes beskrive om tilbudt utstyr er samsvarsvurdert og CE-merket etter ny forordning, Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro- diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR).
1.2 | Utstyret skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use). | O | Instrumentet som anskaffes skal minimum kunne benyttes til å analysere: Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM, IgD) IgG-subklasser (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) Komplementfaktorer (C3, C4, C1q) Alfa-1-antitrypsin, C1-inhibitor
1.3 | Oppgi produsent og modellbetegnelse for tilbudt utstyr. | O | Fullstendig produktbeskrivelse skal vedlegges tilbudet.
1.4 | Oppgi forventet levetid, fastsatt av produsent. | I | Dokumentasjon skal vedlegges.
1.5 | Utstyret skal være pakket og emballert på en hensiktsmessig måte slik at det ikke ødelegges under transport og/eller lagring. | O
1.6 | Oppgi estimert leveringstid fra bestilling mottas fra Kunde til utstyret er levert. | O
Krav til medisinsk-teknisk utstyr
2.1 | Instrumentet skal være hovedinstrumentet for proteinanalyser ved seksjon for medisinsk immunologi. Instrumentet må kunne analysere følgende analyser: Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM, IgD) IgG-subklasser (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) Komplementfaktorer (C3, C4, C1q) Alfa-1-antitrypsin, C1-inhibitor | O
2.2 | Instrumentet skal ha innebygd funksjonalitet for automatisk fortynning av prøver. Leverandør skal oppgi hvilke automatiske fortynningsnivåer som er tilgjengelige, og hvordan disse styres. | O | Beskriv også muligheter for å bestille spesifikke fortynninger som ikke er forhåndsdefinert (ikke-automatisk), og redegjør for eventuelt behov for manuelle fortynninger, og hvordan dette håndteres i instrumentets arbeidsflyt.
2.3 | Instrumentet skal ha innebygd mekanisme for å detektere antigen excess. | O | Leverandør skal beskrive prinsippet for hvordan antigen excess oppdages, og hvilke tiltak instrumentet automatisk iverksetter for å sikre korrekt resultat.
2.4 | Instrumentet skal ha et system for feilkoder med tilhørende forklaringer. | O | Leverandør skal oppgi hvordan feilkoder presenteres, og hvilke anbefalte tiltak som følger hver feilkode.
2.5 | Instrumentet skal kunne håndtere ulike rørtyper. Oppgi hvilke rørtyper som støttes, samt dødvolum for hver type. | O
2.6 | Beskriv hvordan instrumentet håndterer prøver med begrenset prøvemateriale. | O
2.7 | Oppgi støy ved vanlig bruk, angitt i dBA. | O
2.8 | Leverandør skal oppgi sensitivitet, måleområde og deteksjonsgrense for analysene IgG, IgA og IgM. | O
2.9 | Instrumentet skal ha tilstrekkelig analytisk sensitivitet til å kunne måle og kvantitere IgA ved lave konsentrasjoner. Leverandør skal dokumentere instrumentets deteksjonsgrenser og måleområde for IgA. | O | Vi må kunne måle IgA verdier <0,07 g/L. Dette er nødvendig for korrekt diagnostikk og klassifisering av selektiv og partiell IgA-mangel, utredning og oppfølging av CVID og andre antistoffsvikter, ivaretakelse av pasientsikkerhet ved transfusjoner, samt for klinisk forskning.
2.10 | Instrumentet skal ha tilstrekkelig analytisk sensitivitet til å kunne måle lave konsentrasjoner av IgG og IgM. Leverandør skal dokumentere instrumentets deteksjonsgrenser og måleområde for IgG og IgM. | EV | For immunsviktutredning vil det være klinisk nyttig å kunne måle IgG og IgM i lave verdier (IgG ned til 0,07g/L, og IgM ned til 0,05g/L).
2.11 | Instrumentet skal ha høy analytisk presisjon for alle nevnte analyttene i krav 2.1. Presisjon skal dokumenteres med CV% ved lav, middels og høy konsentrasjon for hver analytt. | EV | Oppgitte CV%‑verdier vil inngå i evalueringen og sammenlignes mellom tilbudte instrumenter.
2.12 | Leverandør skal oppgi en fullstendig beskrivelse av alle analyser som er tilgjengelige på instrumentet, uavhengig av hvilket prøvemateriale som benyttes. Leverandør skal også oppgi hvilke analyser som er under utvikling og planlagt tilgjengeliggjort for instrumentet. | O | Legg ved oversikt over analysemeny.
2.13 | Instrumentet skal ha en enkel og brukervennlig løsning for håndtering av flytende avfall. | O | Leverandør skal beskrive hvordan avfallshåndteringen er løst på instrumentet.
2.14 | Instrumenter som IKKE krever tilkobling til fast avløp vil vurderes som fordelaktig. | EV
2.15 | For fremtidig laboratoriedrift vil det være en fordel at instrumentet kan kobles på laboratorieautomasjonssystemer, inkludert båndløsninger. | EX | Oppgi hvilke muligheter som finnes. Hvis ikke eksisterende, beskriv fremtidsutsikter for automasjon.
2.16 | Instrumentet skal kunne utføre analyser av C3 og C4 i både plasma og serum. For effektiv og praktisk arbeidsflyt i laboratoriet skal reagensene til disse analysene være kompatible med begge prøvematerialer, uten behov for ekstra reagenser eller reagensbytte. | O
2.17 | Oppgi mulighet for: - forhåndskalibrere nytt lot - å utføre replikat fra samme rør - automatisk rerun - carry over-problematikk | I
2.18 | For effektiv drift bør instrumentet ha følgende funksjonalitet: - Mulighet til å velge mellom ulike kalibreringskurver. | EV | Leverandør skal beskrive hvordan denne funksjonen er implementert i instrumentet, inkludert eventuelle begrensninger eller spesielle prosedyrer.
2.19 | For effektiv drift bør instrumentet ha følgende funksjonalitet: - Mulighet til å rekalibrere enkeltpunkter på en kalibreringskurve uten å måtte rekalibrere hele kurven. | EV | Leverandør skal beskrive hvordan denne funksjonen er implementert i instrumentet, inkludert eventuelle begrensninger eller spesielle prosedyrer.
2.20 | For effektiv drift er det en fordel dersom instrumentet tillater kjøring av nye kalibreringskurver parallellt med kontrollkjøring. | EV
2.21 | For effektiv drift er det en fordel dersom instrumentet tillater oppstart av rutineanalyser parallelt med kjøring av kontroller. | EV
2.22 | Tredjeparts kontrollmaterialer skal kunne registreres og defineres som kontroller i instrumentet og/eller tilhørende mellomvareløsning. Funksjonaliteten ved bruk av tredjeparts kontroller skal være likeverdig den som tilbys for instrumentspesifikke kontroller. | O | Beskriv løsning.
2.23 | Instrumentet skal ha automatiske sensorer og rutiner for å oppdage og varsle om forhold som kan påvirke analysesikkerhet. Leverandøren skal beskrive hvordan instrumentet varsler følgende: For lite prøvemateriale Clot-deteksjon Luftbobler i prøve- eller reagenslinjer Unormalt høy turbiditet i prøven Usikre eller ikke‑tolkbare resultater | O
2.24 | Instrumentet skal ha høy prøvekapasitet, og må minimum kunne analysere 50 prøver samtidig. Oppgi hvor mange prøver som kan lastes inn samtidig. Beskriv også eventuelle muligheter for kontinuerlig pålasting uten avbrudd i pågående analyser. | O
2.25 | Det er viktig for effektiv drift av labben at instrumentet har lav hands-on tid. Det frigjør bioingeniøren som kjører analyser på instrumentet, til å kunne utføre andre arbeidsoppgaver mens instrumentet analyserer prøver. | EV | Beskriv
2.26 | Instrumentet skal sikre korrekt og stabil reaksjonstemperatur på 37 °C under hele analyseløpet. Leverandøren skal beskrive løsningen for hvordan temperaturkontroll av instrumentet vurderes (for eksempel med sertifisert termometer eller annet). | EV
2.27 | Redegjør for følgende relatert til reagenshåndtering: • Funksjon for monitorering og varsling av volumnivå i reagenser både ved oppstart (pre-check) og under kjøring. • Mulighet for påfyll av reagens under kjøring | O
Funksjonelle IKT-krav og software
3.1 | Vedlegg 4 MTU IKT Kravspesifikasjon skal fylles ut dersom tilbudet inkluderer en løsning som skal kobles til foretakets nettverk/infrastruktur og/eller inneholder helse- og personopplysninger. | O | Utfylt IKT-kravspesifikasjon vil bli brukt til å utarbeide en eventuell risiko- og sårbarhetsanalyse sammen med et løsningsdesign. Utfallet av disse kan medføre at tilbyder blir avvist dersom løsningen ikke kan implementeres mot eksisterende systemer og infrastruktur, slik at tiltenkt funksjonalitet oppnås. Eventuelle avklaringer vil bli gjort etter tilbudsfrist. All nødvendig dokumentasjon som det henvises til i besvarelsen skal vedlegges tilbudet.
3.2 | Tilbudt system skal ha to-veis kommunikasjon med Unilab (LIMS) for import av prøve ID med analysebestilling og retur av analyseresultater. | O | Beskriv hvilken type kommunikasjons-protokoll som benyttes.
3.3 | Systemet som tilbys må kunne lese både 1D- og 2D-strek-koder. Codabar 128 benyttes i OUS. Avlesning må kunne gjøres på både prøver, kontroller, standarder og reagenser. Oppgi hvilke typer barkoder som kan leses, og eventuelle begrensinger. | O
3.4 | Toveis kommunikasjon ved Query mode foretrekkes. | EV | Dersom det ikke tilbys query mode skal det beskrives hvordan systemet til enhver tid kan motta og behandle melding om sletting/tillegg/endringer på analysenivå og rekvisisjonsnivå fra LIMS.
3.5 | Systemet skal støtte teknisk sperring av prøvesvar slik at pasientresultater ikke overføres automatisk til LIMS uten aktiv handling fra bruker. Det skal være mulig for operatør å: manuelt velge når et prøvesvar er ferdig teknisk validert og klart for overføring til LIMS frigjøre enkelte prøvesvar, utvalg av prøvesvar eller hele analyseserier for overføring holde prøvesvar sperret for overføring for videre vurdering, inkludert beslutning om retesting Systemet skal videre støtte: retesting av prøver før frigjøring av resultat retesting av prøver også etter at prøvesvar er overført til LIMS, dersom bruker identifiserer avvik eller feil i etterkant tydelig markering av status (sperret / frigjort / retestet) på prøvesvar | O
3.6 | Beskriv mulighet for automatisert og manuell forsendelse av definerte filer og mapper fra instrumentet til sentral lagring for sikkerhetskopiering/backup. Filsluse på kundens nettverk må da ha tilgang til relevante foldere i instrumentets datasystem. | EV
3.7 | Instrumentet må kunne lese strekkoder som inneholder bokstaver og tall, minimum 10 tegn. Beskriv hvilke begrensinger det er for prøveID. Lengde, størrelse, tall, spesialtegn, bokstaver og blanding. | O
3.8 | Brukergrensesnitt skal være på norsk (og kunne håndtere særnorske tegn (æ, ø, å) og/eller engelsk. | O
3.9 | Beskriv hvordan tegn som apostrof, enheter (µ), potens og andre typer tegnsett håndteres. | O
3.10 | Alle oppdateringer skal varsles laboratoriet på forhånd og gjennomføringstidspunkt skal avtales | O
3.11 | For prøver som ikke har barkoder, så skal det være mulig å kunne manuelt legge inn ønsket Id for disse på instrumentet. | O
3.12 | Det skal følge med skriver, og det skal være mulig å skrive ut resultater, kontrollresultater, kalibreringskurver og reaksjonskurver. | O
3.13 | Beskriv mulighetene til å koble andre instrumenter i samme løsning (mellomvare), og evt. tredjepartsinstrumenter. | O
3.14 | Administrasjon av brukere på ulike nivåer må være oversiktlig og enkel å forvalte. Beskriv hvordan administrasjon av brukere gjøres i mellomvareløsningen. - Etablering av nye brukere og endring av eksisterende brukere. - Gruppetildeling av roller - Ulike tilgangsnivåer/roller som kan tildeles. Hvordan får vi tilgang til bruker-loggen? | O
3.15 | Leverandøren skal beskrive programvaren som benyttes for drift av instrumentet, herunder: om instrumentet styres via innebygd programvare eller krever separat datamaskin for drift eventuelle mellomvareløsninger som benyttes for datahåndtering, QC, kalibrering og/eller LIMS‑integrasjon Det skal fremgå tydelig hvilken funksjonalitet som ligger i instrumentet og hvilken som eventuelt håndteres i eksterne systemer. | O | Dersom instrumentet krever en dedikert instrumentstyringsprogram/ mellomvare må Vedlegg 4 IKT MTU kravspek fylles ut for både instrument og mellomvare.
3.16 | Dersom det kreves en separat PC skal den leveres ferdig satt opp og konfigurert sammen med instrumentet. | O
3.17 | Leverandøren skal beskrive løsning for merking av reagenser, kalibratorer og kontrollmateriale. Det skal spesifiseres hvilken type strekkode eller annen elektronisk ID-løsning som benyttes. Beskriv løsning for både egne og 3.parts produkter. | O
3.18 | Leverandøren skal beskrive løsning for kvalitetskontroll (QC) og hvordan kontrollresultater håndteres. Beskrivelsen skal inkludere: Om QC-modul er integrert i instrumentet Mulighet for overføring av QC-data til mellomvare Mulighet for overføring av QC-data til LIMS | O
3.19 | Ved etablering av en vedlikeholdsavtale skal IKT-komponenter som leveres av Tilbyder inngå i vedlikeholdsavtalen. | O | Eventuelle IKT‑komponenter som Tilbyder ønsker å unnta fra full vedlikeholdsdekning skal spesifiseres i tilbudet, inkludert beskrivelse av avvik, tilhørende kostnader og forventet levetid. Komponenter som ikke er oppgitt anses dekket i sin helhet.
3.20 | Alle tilgjengelige program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service. | O | Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare.
3.21 | Ved garantiperiodens utløp skal levert utstyr oppgraderes til siste oppdaterte versjon av programvare. Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette | O | Med oppgradering menes endringer i systemets ytelse i form av utvidet og/eller forbedret funksjonalitet.
3.22 | Det skal inngås databehandleravtale med valgt leverandør | O | Se Vedlegg 11, utkast til databehandleravtale.
3.23 | Beskriv grensesnittet og muligheter sluttbruker har for overvåkning av instrumenter/instrumentstyringssystem, mellomvare, integrasjon til LIMS etc. Beskriv hvordan instrumentet varsler sluttbruker. | O
3.24 | Beskriv løsning for innhenting av informasjon til instrumentene (pakningsvedlegg, analyseprotokoller, etc.) | O
Krav til plassering, installering og flytting
4.1 | Kostnader i forbindelse med inntransport og installasjon skal dekkes av Tilbyder. Dette gjelder ikke kostnader knyttet til byggkonstruksjoner. | O
4.2 | De første 3 månedene etter godkjent mottak av utstyr, regnes som prøvetid. Se vedlagt overtagelsesprotokoll (mal). | O
4.3 | Fysiske og tekniske krav til installasjonen og eventuelle krav til rommet der utstyret skal plasseres skal spesifiseres: • Kjøling (kW) • Ventilasjon (antall luftvekslinger) • Elektriske tilkoblinger inkludert UPS • Nettverkstilkoblinger • Romtemperatur og stabilitet • Relativ luftfuktighet og stabilitet | O
4.4 | Utstyrets/ulike delers fysiske mål (H/B/L) i cm og vekt i kg skal oppgis. | O
4.5 | Oppgi om det er mulig å kjøpe med egnet bord til instrumentet | I | Oppgi pris under tilleggsutstyr, Vedlegg 2a Prisskjema Utstyr.
4.6 | Instrumentet må kunne flyttes fra en lokasjon til en annen. Tilbyder skal prise alle kostnader i forbindelse med flytting og transport av tilbudt utstyr som tilkommer etter at utstyret er levert og montert. Pris oppgis i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | All sykehusaktivitet ved Ullevål skal på sikt flyttes til Rikshospitalet. Vi ønsker pris for flytting, og ny montering av instrument. Oppgi hva som kreves av revalidering etc ved flytting av instrument.
Forbruksvarer
5.1 | Det estimeres ca. 55 000 analyser per år, de fordeler seg på analyttene oppgitt i vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer | I
5.2 | Tilbyder skal oppgi om forbruksvarene er fritt omsettelige på det norske markedet, eller om de er bundet til tilbyderen. | O
5.3 | Hele sortimentet av reagenser og forbruksvarer skal spesifiseres og prises i Vedlegg 2b, Prisskjema Forbruksvarer - arkfanen "Prisliste alle produkter" | O | Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn i prisskjema.
5.4 | Tilbyder skal estimere årlig kostnad ved å fylle ut vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer. Estimatene skal baseres på opplysningene gitt i arkfanen "Analyser" og vedlegget fylles ut som beskrevet samme sted. | O | Beskriv prosedyrer/analyser etc som skal inkluderes
5.5 | Tilbyder skal oppgi om det kan benyttes kommersielt tilgjengelige løsninger/reagenser for vedlikehold av utstyret, og i så fall hvilke krav som stilles til disse. Dersom produsentens egne løsninger/reagenser må brukes, skal prisene oppgis i Vedlegg 2b, Prisskjema Forbruksvarer. | O
5.6 | Tilbudte produkter skal leveres med pakningsvedlegg/produktblad/brukerveiledning. | O
5.7 | Forpakningene må være enkle å åpne | O
5.8 | Forpakninger skal være tydelig merket slik at innholdet enkelt kan identifiseres (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming etc.). | O
5.9 | Tilbudet skal inkludere reagenser og forbruksvarer tilsvarende 30 prøver/tester per analyse, som oppgitt i Vedlegg 2b – Prisskjema Forbruksvarer, arkfane «Analyser». Dette skal dekke behovet for innkjøring, validering og verifisering av instrumentet. | O
Holdbarhet
5.10 | Det er viktig å unngå økte kostnader ved at produkter må kasseres fordi de har utgått på dato. Tilstrekkelig gjenværende holdbarhet ved levering, eller andre systemer for å unngå dette, er derfor viktig. | O | Oppgi – i Vedlegg 2b, Prisskjema Forbruksvarer – den garanterte holdbarheten ved levering samt holdbarheten fra produksjonsdato for alle produkter som har en utløpsdato. Garantert holdbarhet ved levering må minimum være 4-6 måneder.
5.11 | Beskriv hvilke krav (temperatur, fuktighet, lyspåvirkning etc) som stilles til lagring av alle forbruksvarer (fra mottak til de settes på instrumentet) for at de spesifiserte holdbarheter gjelder. | O
5.12 | God holdbarhet på reagenser etter åpning er ønskelig. Oppgi hvor lenge reagensene er stabile etter at de er plassert på instrumentet (on-board). Oppgi også hvor mange ganger produktet eventuelt kan brukes. | O
HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet
5.13 | Spesifiser nettadresse til og legg ved sikkerhetsdatablad for produkter som er risikoklassifiserte, jfr. egen kolonne i Prisskjema Forbruksvarer (vedlegg 2b). Opplys om det er lagt/ligger i Eco Online. | O
5.14 | Produktene bør ikke inneholde stoffer på utfasingslisten til europeisk helsevesen over 0,1 vektprosent (W/W). Eventuelle unntak fra ett eller flere krav vil fremgå under de enkelte delkontrakter. Utfasingslisten til europeisk helsevesen finnes på https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6966/2021-11-29_FINAL_European-healthcare-phase-out-list.pdf (engelsk) og https://www.sykehusinnkjop.no/49612c/siteassets/dokumenter/om-oss/samfunnsansvar/europeisk-utfasingsliste.pdf (norsk oversettelse) | I | Utfylt miljøskjema sendes til Sykehusinnkjøp HF [sammen med tilbudet/innen avtalestart]. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel innen [3] måneder. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent.
Levering
5.15 | Helse Sør-Øst Logistikkbestemmelser med vedlegg er gjeldene for avtalen. | O
5.16 | Levering basert på årlig leveringsplan med månedlige bestillinger er ønskelig. Med leveringsplan menes en oversikt som viser antall leveranser, avtalt leveringsdato/-uke og mengde (dvs. antall kit, reagenser og forbruksvarer) i hver leveranse. | O | Merk at leveringsplan ikke er en erstatter for Kundens bestilling, men et planleggingsverktøy for begge parter. Hver enkelt leveranse vil bli bekreftet, ev. med endringer, i form av bestilling fra Kundens bestillingsssystem (jf. rammeavtalen).
5.17 | En levering bør ikke inneholde mer enn én lot/batch/parti for samme vare, da dette medfører ekstraarbeid ved mottak. Oppgi om én lot/batch/parti garanteres ved levering, eller om dette kun er et mål. | O
5.18 | Uavhengig av ev. leveringsplan, kan det være aktuelt å bestille varer ved behov. Ledetid for levering skal være maksimalt 5 dager. | O | Oppgi normal og maksimal ledetid (leveringstid).
5.19 | Hastelevering skal være mulig. Med ekspresslevering menes levering så raskt som mulig. | O | Oppgi hva som er raskeste leveringsmåte, leveringstid samt eventuelle tilleggskostnader for slik levering.
5.20 | Forsyningssikkerhet: Tilbyder bør ha en plan for situasjoner som kan føre til leveringssvikt, eksempelvis antall produksjonslinjer eller sentralt lager. Beskriv løsningen for å sikre forsyningssikerhet. Oppdragsgiver vil vektlegge: 1. Tilgang på økt produksjon 2. Flere produsksjonslinjer 3. TIlgang på økt volum 4. Ekstra lager utover sikkerhetslager 5. Sentralt lager Listen er ikke uttømmende. | EV
Krav til opplæring
6.1 | Opplæring av 3 brukere og 2 superbrukere skal være inkludert i tilbudet. Opplæring skal gjennomføres på et skandinavisk språk. Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid med Kunden og avholdes i Kundens lokaler. Det må påregnes at opplæring må gjennomføres mer enn en gang. | O | Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring. Vedlegg merkes vedlegg x Brukeropplæring og Superbrukeropplæring
6.2 | Komplett brukerveiledning på norsk skal følge leveransen, både i papir- og elektronisk format ( for eksempel .PDF). Kunden skal, inntil end of service som angitt av produsenten, uoppfordret og kostnadsfritt motta elektroniske oppdateringer av brukerveiledningen, uavhengig av filformat. | O | Beskjed om oppdateringer skal sendes til serviceansvarlig hos Kunden og til brukeravdelingen.
6.3 | Kortfattet brukerveiledning i papirformat skal følge leveransen. Denne skal være på norsk. | O
6.4 | Prosedyre for eventuelt brukervedlikehold skal beskrives, inklusive informasjon om hvor ofte vedlikehold skal gjennomføres og estimert tidsbruk for gjennomføring. | O
6.5 | Ved behov skal Tilbyder gi teknisk introduksjonsopplæring til Kundens medisinsk-teknisk personell i forbindelse med leveranse, installasjon og kontroll av utstyret. Opplæring skal være inkludert i tilbudet og skal omfatte informasjon om utstyrets funksjon og kontrollprosedyrer, samt gi medisinsk-teknisk personell kompetanse til å bistå brukere ved feil. Opplæringen skal gjennomføres på norsk eller engelsk. Annet språk må avtales med Kunden på forhånd. Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid med Kunden, og avholdes i Kundens lokaler, med mindre annet avtales. Det må påregnes at opplæring må gjennomføres mer enn en gang. | O | Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring av opplæringen. Vedlegg merkes vedlegg x Introduksjonsopplæring service.
Krav til servicekurs
7.1 | Fullverdig servicekurs: Det bør tilbys opsjon på fullverdig servicekurs for 2 stk medisinsk-teknisk personell. Servicekurs skal avholdes av/hos leverandør/produsent og av instruktør som er sertifisert av produsenten på det spesifikke utstyret. Servicekurs skal tilsvare kurs som gis til produsentens eget servicepersonell. Etter gjennomført servicekurs skal Kundens medisinsk-tekniske personell kunne gjennomføre akuttreparasjoner og preventivt vedlikehold som beskrevet i servicemanualer. Etter kurs skal servicepersonell dessuten ha tilgang til alle servicefunksjoner på utstyret, inklusive passord til servicemenyer etc. og eventuell programvare. Leverandør/produsent skal utstede et kurssertifikat. Det skal oppgis om det er gyldighetstid på sertifikatet og om det er krav til resertifisering etter et antall år. Servicekurs skal avholdes på norsk eller engelsk. Annet språk må avtales med Kunden. Pris oppgis per deltaker i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | EV | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester. Legg ved en kort beskrivelse av kursinnhold, kurssted, gjennomføring og varighet. Vedlegg merkes vedlegg x Fullverdig servicekurs.
7.2 | Forenklet servicekurs: Det bør tilbys opsjon på forenklet servicekurs for 2 stk medisinsk-teknisk personell. Servicekurs skal avholdes av/hos leverandør/produsent og av instruktør som er sertifisert av produsenten på det spesifikke utstyret. Etter gjennomført servicekurs skal Kundens medisinsk-tekniske personell kunne gjennomføre akuttreparasjoner og preventivt vedlikehold som beskrevet i servicemanualer. Etter kurs skal servicepersonell dessuten ha tilgang til alle servicefunksjoner på utstyret, inklusive passord til servicemenyer etc. og eventuell programvare. Leverandør/produsent skal utstede et kurssertifikat. Det skal oppgis om det er gyldighetstid på sertifikatet og om det er krav til resertifisering etter et antall år. Servicekurs skal avholdes på norsk eller engelsk. Annet språk må avtales med Kunden. Pris oppgis per deltaker i vedlegg 2 Prisskjema | EV | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester. Legg ved en kort beskrivelse av kursinnhold, kurssted, gjennomføring og varighet. Vedlegg merkes vedlegg x Forenklet servicekurs.
7.3 | Utgifter til reise, kost og losji for servicekurs skal prises per deltaker i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Skal besvares dersom servicekurs tilbys
7.4 | Behov for resertifisering av medisinsk-teknisk personell skal beskrives. Beskrivelsen skal inneholde informasjon om innhold og frekvens. Det skal tilbys resertifisering i hele utstyrets forventede levetid. Resertifisering prises i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Skal besvares dersom servicekurs tilbys
Krav til serviceavtaler
7.5 | Det skal tilbys opsjon på serviceavtale - PV-avtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU. Pris oppgis vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - PV-avtale
7.6 | Det skal tilbys opsjon på serviceavtale - Fullserviceavtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU. Pris oppgis vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - Fullserviceavtale
7.7 | Tilbyder skal oppgi pris for serviceoppmøte og timesats for arbeid utenfor serviceavtale. Prisene skal spesifiseres i Vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - Servicetjenester
Krav til service og vedlikehold
7.8 | Servicedeler, servicetjenester, forbrukskomponenter og annen støtte for utstyret skal kunne leveres til End of Service Life (EOSL), minimum 7 år etter levering av utstyr. | O | EOSL: End of Service Life – Datoen hvor produsenten ikke lenger tilbyr reservedeler, servicetjenester eller annen støtte for utstyret. Reservedeler, servicetjenester og annen støtte for utstyret skal tilbys frem til denne datoen.
7.9 | Tilgang på servicedeler, servicetjenester, forbrukskomponenter og annen støtte, utover 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang. | EV
7.10 | Alle service- og vedlikeholdstjenester skal tilbys uten krav om bruk av fjernaksess. | O | Fjernaksess defineres som ulike metoder for å gi leverandører tilgang til medisinsk-teknisk utstyr og/eller filoverføring via sykehusnett og internett.
7.11 | Servicetjenester i garantiperioden skal tilsvare Leverandørens høyeste nivå på serviceavtale. Som ett minimum skal dette tilsvare omfang beskrevet i serviceavtale - Fullservice-avtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU. | O
7.12 | Oppgi oppetidsgaranti under garantiperiode og ved inngåelse av serviceavtale - Fullservice-avtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU. Oppetid angis i prosent og beregnes mandag-fredag 08-16, over 6 mnd. Fast vedlikehold (bruker eller leverandør), beregnes ikke som nedetid. Med oppetid menes at utstyret fungerer for tiltenkt bruk jfr. 1.2 og i henhold til kvalitative krav. | O | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Det gis ikke anledning til å ta forbehold om etablering av fjernaksess for å overholde oppetidsgarantien. Dersom Tilbyder ikke overholder oppetidsgarantien vil garantitiden forlenges inntil tilfredsstillende oppetid er oppnådd.
7.13 | Høy prosentvis oppetid vil være en fordel. | EV
7.14 | Det skal tilbys kostnadsfri kundestøtte per telefon innenfor ordinær arbeidstid. Kvalifisert teknisk personell skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Kostnadsfri kundestøtte skal tilbys til utstyret har end of service. Kommunikasjon med kundestøtte skal gjennomføres på et skandinavisk språk eller engelsk. | O | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Beskriv hvilken kundestøtte som er tilgjengelig.
7.15 | Kundestøtte på skandinavisk språk vil være en fordel. | EV
7.16 | Beskriv kundestøtte innenfor ordinær arbeidstid og om det tilbys online support. | EV | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Beskriv hvilken kundestøtte som er tilgjengelig.
7.17 | Kort oppmøtetid er en fordel. Oppgi oppmøtetid for kvalifisert teknisk personell innenfor ordinær arbeidstid ved: 1. inngåelse av serviceavtale minimum tilsvarende serviceavtale - Fullservice-avtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU. (gjelder også i garantiperiode). 2. inngåelse av serviceavtale minimum tilsvarende serviceavtale - PV-avtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØServiceavtale MTU. 3. uten avtale. Oppmøtetid skal oppgis i timer, eventuelt dager og defineres som tiden fra Kunden melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell møter hos Kunde og starter feilsøking. | EV | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00.
7.18 | Ved behov for on-site teknisk bistand innenfor ordinær arbeidstid, skal oppmøtetid for kvalifisert teknisk personell ikke overstige 24 timer. Gjelder i garantiperiode og ved inngåelse av serviceavtale - Fullservice-avtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU. Oppmøtetid defineres som tiden fra Kunden melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell møter hos Kunde og starter feilsøking. | O | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00.
7.19 | Oppgi maksimal tidsbruk ved behov for bestilling av reservedeler, fra sak meldes fra OUS til reparasjon starter på stedet. Beskriv lagerlokasjoner og rutiner for reparasjoner som vil kreve reservedeler. Oppgi også evt. frister for bestilling av reservedeler som vil påvirke nedetiden. | O
7.20 | I garantiperioden skal leverandør gjennomføre preventivt vedlikehold (PV) i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste PV skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 2 års garantiperiode bety gjennomføring av 2 preventivt vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. | O
7.21 | Gi en kort beskrivelse av prosedyren for gjennomføring av preventivt vedlikehold etter produsentens anvisning. Protokoller for gjennomføring av preventivt vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk skal vedlegges | O | Vedlegg merkes vedlegg x.x preventivt vedlikehold.
7.22 | Priser på følgende skal oppgis i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr: - Liste over reservedeler og forbruksmateriell som skal byttes etter et angitt intervall utenom preventivt vedlikehold. - Alle deler og forbruksmateriell til gjennomføring av preventivt vedlikehold - Reservedeler (de 10 mest kostbare og de 10 mest brukte) | O | Se arkfanen servicedeler_forbrukskomponent
7.23 | Følgende dokumentasjon skal sendes elektronisk til ansvarlig(e) serviceingeniør(er) MTA ved levering av utstyret: - Brukermanualer - Servicemanualer (hvis tilgjengelig) - Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity). | O | Servicemanual skal tilbys uten forbehold ved gjennomført servicekurs.
7.24 | Utstyret bør ikke låses for Kunden. Hvis preventivt vedlikehold blir forsinket bør utstyret likevel kunne benyttes. Kundens medisinsk-teknisk personell bør kunne nullstille intervall for produsentens anbefalte preventive vedlikehold av utstyr, batterier, programvare etc. | EV
7.25 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, programvare, passord, servicenøkkel, eller tilsvarende, for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner skal dette gjøre redes for og prises i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Tilbys uten forbehold ved gjennomført servicekurs. Se arkfanen servicedeler_forbrukskomponent
7.26 | Oppgi om det er servicerelaterte passord og/eller servicenøkkel som har en utløpsdato. Tilbyder skal i så fall kostnadsfritt oppgi nytt passord og/eller servicenøkkel ved behov. | O | Tilbys uten forbehold ved gjennomført servicekurs.
Krav til garanti
8.1 | Det skal tilbys garanti i minimum 24 måneder. | O
Krav til hygiene
9.1 | Dersom det er desinfeksjonsmidler/-metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret skal dette beskrives sammen med en begrunnelse for hvorfor middelet er uegnet. | O | Normalt benytter lab overflatesprit i 85%.
9.2 | Tilbudt utstyr skal være enkelt å rengjøre og desinfisere, fortrinnsvis med færrest mulig sprekker og fordypninger. Beskriv prosedyre for rengjøring og desinfeksjon. | O