Bilag 1 – Oppdragsgivers/Kundens kravspesifikasjon

Om leveransene

  - Hva skal leveres

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester:

| Fagområde | Innebærer | Rammeavtale gjelder med kommune. |
| --- | --- | --- |
| Elektro - S | Arbeidene omfatter installasjon av brannalarmer, tyverialarmer, nødlys, CCTV og datanettverk etc. | Lillesand kommune |

Lillesand kommune skal inngå rammeavtale på elektro-S. Oppstart for elektro-S vil være ved kontraktinngåelse.

Maksimal verdi ekskl. mva. av avtalen: 4 MNOK.

Anskaffelsens innhold er tjenester som beskrevet ovenfor og vil omfatte reparasjoner, vedlikehold samt arbeid tilknyttet elektriske anlegg og elektrisk utstyr. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner.  Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale. Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ikke benytte seg av rammeavtaleleverandør ved større arbeid ved byggeprosjekter og/eller spesielle oppdrag dersom avtaleleverandør ikke er i stand til å møte oppdragsgivers behov. Som større arbeider regnes enkeltoppdrag med kostnadsramme som NOK 200.000,- ekskl. mva.

Deler av arbeidet kan foregå i samarbeid med byggherrens eget personell.

Nærmere om arbeider innenfor drift, vedlikehold og eiendomsutvikling:

Det skal leveres bygge- og anleggsarbeider innenfor drift, vedlikehold og eiendomsutvikling. (D,V,U). NS 3454 (norsk standard for livssykluskostnader for byggverk) definerer disse kategoriene slik:

Driftskostnader er kostnader til løpende drift, renhold, vakt, sikring, energi o.a.

Merknad: Omfatter også løpende vedlikehold, skade og hærverk.

Bygg- og eiendomstjenesten ivaretar dette stort sett selv. Det er ved helt spesielle tilfeller nødvendig å kjøpe noen bygge/ installasjonsarbeider.

Vedlikeholdskostnader er kostnader som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid.

Merknad: Utskiftninger av bygningsdeler/ tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket er også definert som vedlikehold.

Dette er gjerne planlagte og vel definerte arbeider hvor det leveres både varer og tjenester. Disse arbeidene vil sannsynligvis utgjøre hovedkjøpet i den neste 4 års periode og vil være preget som bygge/ installasjonsarbeider. Arbeidene foregår etter vedlikeholdsplaner/ hovedplan bygg satt opp på de forskjellige fagområdene.

Bygg- og eiendomstjenesten ivaretar en andel av disse arbeidene selv, men det vil også være behov for å kjøpe bygge- eller installasjonsarbeider innenfor disse fagfeltene.

Utviklingskostnader er kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter.

Dette er planlagte operasjoner som gjerne omfatter ombygginger i større eller mindre grad.

Denne type arbeider er typiske mindre ombyggingsoppdrag. Slike oppdrag kan bli konkurranseutsatt gjennom separate anbudskonkurranser hvis oppdragsgiver finner det mest fordelaktig.

Deler av arbeidet vil foregå i samarbeid med byggherrens eget personell.

Forhold på arbeidsplassen

Begge parter skal overholde de lover, forskrifter, bransjenormer og evt. lokale normer som gjelder for deres arbeid og for forholdene på arbeidsplassen. Arbeidet skal planlegges slik at den daglige driften blir minst mulig berørt. Det er Leverandørs ansvar å sette seg inn i sikkerhetsopplegget på den enkelte enhet.

Det kan i enkelte tilfeller være behov for arbeid utenom normal arbeidstid. Det er krav om responstid, og dette framkommer under beskrivelse for hvert fag.

Det er ønskelig at Leverandør foreslår gode/bedre løsninger før og under utførelsen. Ansvarlig leder for arbeidet skal også følge opp, slik at han kan påse at det utføres med god kvalitet og gode detaljer. Før ferdigbefaring skal han gjennomgå arbeidet med tanke på redusere mangler og feil til et minimum.

Ved ferdigstillelse av større arbeider skal Leverandør kalle inn til ferdigbefaring.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherreforskriften tillegger byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherren skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til internkontrollforskriften. Entreprenør kan bli pålagt koordinatorroller i fm med SHA–arbeidet.

Krav til miljø

Oppdragsgivers miljøkrav som entreprenøren leverer og forplikter seg og følge:

Rent bygg

Den enkelte entreprenør må ha kunnskaper om «Rent tørt bygg prinsippet», løpende rengjøring i byggefasen, renholdsmetode, kvalitetskontroll, soneinndeling og faser, kapperom, overlevering mv.

Bedriften skal alltid rengjøre etter egne arbeider.

Avfall

Alle revne materialer er kommunens eiendom, med mindre annet er avtalt. Hva som ønskes gjenbrukt eller kjørt til lager avtales med oppdragsgivere for hvert tilfelle. Resten leveres godkjent deponeringsmottak. Bedriften skal søke etter løsning som gir minst mulig avfall under arbeid. Minimum 60 % av avfallet skal kildesorteres.

Rives miljøfarlig avfall som PCB, asbest eller lignende, skal rivningsarbeidet utføres etter forskriftene og leveres etter de godkjente returordninger som eksisterer. Alle kvitteringer samles sammen og leveres oppdragsgiver.

Innkjøp og materialbruk:

Alle nye materialer som tilføres skal være minimalt emballert slik at forskriftskrav til renhold for materialet er opprettholdt, men ikke mer. Generelt skal virksomheten anbefale å foretrekke kvalitets- og miljømessig gode løsninger. Det skal ikke brukes tremateriale med tropisk tømmer i kommunal bygningsmassen, verken i selve bygget eller i materialet som brukes i byggeperioden.

Arbeidsmiljø:

Ved utførelse av oppdrag, må de som utfører arbeidet ha kunnskap og verneutstyr til å beskytte seg mot arbeidsoperasjoner som medfører støy, støv eller avgassing i henhold til produktdatablad og Arbeidstilsynets regler. Produktdatablad skal være tilgjengelig for produktene som brukes for alle brukere.

Tillegg for maler:

Innkjøp og materialbruk:

Bruk av oljeholdig maling innendørs skal reduseres til et absolutt minimum.

Avfall:

Rester av belegg skal leveres til gjenvinning. Dekkmateriale skal benyttes om igjen så mange ganger som mulig. Vannbaserte malingrester benyttes til støvbinding.

Utslipp til vann:

Det skal være rutiner for oppsamling av malingrester, løsemidler mv.. Det skal brukes mest mulig miljøvennlige kjemikalier.

Krav til kjøretøy

Leverandøren skal utelukkende benytte nullutslippskjøretøy for utførelsen av kontraktsarbeider innen tre måneder etter at kontrakten ble gjensidig signert av partene.

Manglende overholdelse av kravet vil anses som vesentlig mislighold av avtalen, og vil gi grunnlag for misligholdsbeføyelser i henhold til rammeavtalen kap. 3.

Kontinuitet i arbeidet / stabilt personell

Arbeidet forutsettes gjennomført kontinuerlig uten ugrunnet opphold. Ved gjentatte opphold forbeholder oppdragsgiver seg retten til å sette bort arbeidet til annen entreprenør hvor merkostnad dekkes av tjenesteyter som definert i kontrakt. Oppdragsgiver er avhengig av stabilt personell fra leverandør slik at montør/ lærling kan gjøre seg kjent på hvert bygg. Det skal så langt som mulig benyttes samme personell på avropene.

Politiattest

Med bakgrunn i “Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa” (opplæringslova), § 10-9 Politiattest, kan det kreves politiattest for personer som regelmessig oppholder seg i grunnskolen. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn kan ikke arbeide i skolen. Det samme gjelder barnehager og annet arbeid hvor det foreligger hjemmel til å kreve politiattest.

FDV-dokumentasjon

All dokumentasjon for de enkelte arbeider skal legges inn i kommunens drift og vedlikeholdssystem. I dag bruker Lillesand kommune Facilit.

Hensyn til omgivelsene m.m

Leverandørs arbeidstakere skal være hensynsfulle og serviceinnstilte. Arbeidstakerne skal bære firmaets logo. Arbeidsområde skal skjermes og merkes tydelig.

Ved støvete arbeider er det aktuelt å skjerme området med plastvegg, evt. sette område i undertrykk med egen avtrekksvifte. All nødvendig tildekking av inventar, tekniske installasjoner, gulvbelegg etc. skal utføres ved behov og snarest. Støvmatte legges ved utgangen fra området, og støvsuger skal alltid leverandøren/entreprenøren ha disponibel på arbeidsplassen. Spredning av støv og annen forurensing av arealer utenfor arbeidsområde er Leverandørs ansvar å fjerne. Ved behov kan det derfor være nødvendig å støvsuge regelmessig.

Arbeidsplassen skal til enhver tid være ryddig. Arbeidsplassen skal ved endt arbeidsdag støvsuges hvis ikke annen avtale er inngått med enhetens kontaktperson.

Språk

Det kreves at Leverandør ved utførelse av oppdrag har tilgjengelig representant som behersker norsk både skriftlig og muntlig, for å kvalitetssikre at kommunikasjonen på oppdragssted blir effektiv og korrekt.

Befaring og kostnadsberegning

Ved forespørsel av oppdrag må Leverandør påregne befaring, samt gi et skriftlig kostnadsestimat på det aktuelle oppdraget. Dette for å avklare om det enkelte prosjekt er innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid er gjeldende. Såfremt oppdraget tildeles skal denne tjenesten ikke medføre fakturering, men være inkludert i øvrige priser.

Slik forespørsel vil kunne komme fra oppdragsgiver direkte, eller fra det firma som skal stå for administrasjon og koordinering av ytelser på byggeplasser ved gjennomføring av oppdraget.

Timelister

Lillesand kommune skal ha spesifiserte timelister hvor det føres detaljer og viser når arbeidet starter og når det avsluttes på dag og klokkeslett. Lillesand kan innføre registrering ved oppstart av arbeid.

Underleverandører

Kontrakten skal i utgangspunktet oppfylles med egne ansatte på alt arbeid som er direkte under denne avtalen. Dersom det benyttes underleverandør på andre tilgrensende tjenester (for eksempel leveranse av stillas), skal påslaget være etter sats oppgitt i tilbudsskjemaet.

Responstid, ordinære oppdrag, akutte oppdrag og vaktordning

Responstid = Med responstid menes tiden fra oppdragsgiver varsler leverandøren til leverandør er fremme på oppdragsstedet.

Oppmøte på ordinære oppdrag skal være maks to (2) virkedager etter bestilling, avvik fra dette skal avtales ved bestilling.

Oppmøte ved akutte oppdrag skal være inntil 2 timer fra bestilling, når bestilling skjer slik at oppdraget kan gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid. Ordinær arbeidstid er i denne sammenheng mellom kl. 0700 til  1700. Akutte oppdrag er oppdrag som må håndteres umiddelbart for å begrense materiell skade, driftsstans eller fare for liv og helse.

Det er ønskelig med en kortest mulig responstid for akutte oppdrag også utenfor ordinær arbeidstid. Leverandøren må oppgi responstid for akutte oppdrag utenfor  ordinær arbeidstid (kveld, helger, helligdager etc). i timer fra bestilling og beskrive denne (oppgi ev. vaktordning og betjeningstider):

| Garantert maksimal responstid for akutte oppdrag i antall timer: | (Garantert maksimal responstid akutte oppdrag fylles inn av tilbyder ved innlevering av tilbud) |
| --- | --- |
| Beskrivelse av eventuell- vaktordning: | (beskrivelse av eventuell vaktordning og bemanning av denne fylles ut av tilbyder ved innlevering av tilbud) |
| Beskrivelse av ressurser som sikrer responstiden: | (beskrivelse av ressurser som sikrer responstiden fylles ut av tilbyder ved innlevering av tilbud) |

Arbeidsbeskrivelser for fag unntatt anleggsfag og renhold

Norsk Standard 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner skal normalt legges til grunn for utførelse og materialvalg.