## Veiledning prisskjema
Veiledning utfylling prisskjema
1 | Tilbyder skal fylle inn alle lyseblå celler i prisskjemaet
2 | Alle priser skal være ekskl. mva
3 | Kun skjema 1, 2 og 3 skal fylles ut.
4 | Totalsum til evaluering beregnes automatisk i skjema 4. Denne summen skal legges inn i Mercell, under fanebladet "Produkter"
5 | Volumer og summer oppgitt i prisskjema er kun satt opp for å kunne evaluere priser og påslag, disse volumene og summene er ikke bindende for Oppdragsgiver.

## 1. Produkter
Fyll inn påslagsprosent for hovedsortimentet i celle J1 ->
Skjema 1.1 - Produkt priser
| Varegruppe | Type | Produkt beskrivelse | modell/Serie | Artikkelnummer | Estimert volum per år (STK) | Innkjøpspriser ekskl.mva | Totalsum
| Sylindere og låssystem | Mekaniske sylindere | Skandinavisk oval -20 systemsylinder patentert | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 30 |  | 0
| Sylindere og låssystem | Mekaniske sylindere | Skandinavisk oval -37 systemsylinder patentert | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 180 |  | 0
| Sylindere og låssystem | Elektroniske sylindere | Ovalsylinder S5 C5S.1.SB.SE | ILOQ eller tilsvarende |  | 340 |  | 0
| Sylindere og låssystem | Elektroniske sylindere | Ovalsylinder S5 C5S.1N.SB | ILOQ eller tilsvarende |  | 130 |  | 0
| Mekaniske låser og sluttstykker | Låskasser | Enfalle smekklås backset 50 brannsertifisert ihht.NS-EN12209 | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 2 |  | 0
| Mekaniske låser og sluttstykker | Låskasser | Tofalle smekklås backset 50 brannsertifisert ihht.NS-EN12209 | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 1 |  | 0
| Mekaniske låser og sluttstykker | Låskasser | Reile/fallelås backset 50 brannsertifisert ihht. NS-EN12209 | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 18 |  | 0
| Hengelås | System (sett) | FG-godkjente hengelåser klasse 1-4 | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 30 |  | 0
| Øvrige varer | Panikkbeslag (sett) | Komplett sett med 2 punkts avlåsing og vertikale skåter. sertifisert ihht.EN 1125 | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 50 |  | 0
| Dørlukkere med tilbehør | Dørlukkere (sett) | Kamskive m/glideskinne, til alle typer ytter, inner og branndører. Justerbar lukkekraft 3-6Nm | Assaabloy/Dormakaba/Evva eller tilsvarende |  | 110 |  | 0
| Dørautomatikk med tilbehør | Slagdørautomatikk | Sertifisert for bruk på brann-/røykdører, glideskinne/standardarm, lavtbyggende max. 70mm. | Geze/Dormakaba/AssaAbloy eller tilsvarende |  | 45 |  | 0
| Dørautomatikk med tilbehør | Sikkerhetssensor | Komplett sett 2D laserteknologi. Sertifisert ihht. EN 16005. | BEA LZR -flatsscan SW eller tilsvarende eller tilsvarende |  | 28 |  | 0
| Dørautomatikk med tilbehør | Sikkerhetssensor | Komplett sett 3D laserteknologi. Sertifisert ihht. EN 16005 | BEA LZR -flatsscan 3D SW eller tilsvarende eller tilsvarende |  | 25 |  | 0
| Dørautomatikk med tilbehør | Åpningsbrytere | Albuebryter med mikrobølgesensor for utendørs bruk | BFS ES 80 2R BG MW Utendørs eller tilsvarende |  | 100 |  | 0
komplette tjenester med materiell innen lås og beslag, samt øvrige varer og tjenester som faller naturlig inn under låsesmedbransjen. | Elektrisk lås | Elektrisk sluttstykke | 24V DC i rustfri utførelse for fallelås. Skal klare min 1 500 000 stk åpningssykluser. Garantert listetrykk. opp til 2500 N og bruddstyrke opp til 12000 N, inkl.mikrobryter | Step 40 Preload eller tilsvarende |  | 72 |  | 0
| Elektrisk lås | Elektrisk sluttstykke | 24V DC i rustfri utførelse for fallelås. Skal klare min 1 500 000 stk åpningssykluser. Garantert listetrykk. opp til 2500 N og bruddstyrke opp til 12000 N, branngodkjent E/EI 120, inkl.mikrobryter | Step 40 Preload eller tilsvarende |  | 18 |  | 0
| Elektrisk lås | Elektrisk sluttstykke | 24V DC i rustfri utførelse for fallelås. Skal klare min 1 500 000 stk åpningssykluser.Garantert listetrykk. opp til 2500 N og bruddstyrke opp til 12000 N, branngodkjent E/EI 120, inkl.mikrobryter. Doble sluttstykkefaller. | Step 92 Preload eller tilsvarende |  | 30 |  | 0
| Elektrisk lås | Motorlås (sett) | 10-30V AC/DC. Sertifisert for innbruddssikring i Klasse 2A og 2B i henhold til SSF 3522 (FG). Sertifisert for brannklassifiserte dører i E/EI120 i henhold til EN 14846:2008. Sertifisert for rømning i henhold til EN 179:2008. | Step 350 eller tilsvarende |  | 4 |  | 0
| Elektrisk lås | Solenoidlås (sett) | 24V DC, i rustfri utførelse, splitfunksjon, klassisk falleplassering, innebygget mikrobryter og beskyttelsesdiode. Branngodkjent E/EI120 | Step 120 eller tilsvarende |  | 2 |  | 0
| Adgangskontroll | Offline dørbladleser | For skandinavisk låskasse og uttak for sylinder | Salto XS4 S40 modell 54 eller tilsvarende |  | 58 |  | 0
| Nøkkelboks/safe | Nøkkelsafer | Innebygget mikrobryter. Må ha låskasse eller sylinder som kan stilles om til det lokale brannvesen sin nøkkel | Marvik, Keylind eller tilsvarende |  | 9 |  | 0
| Totalsumm til evaluering | [6 empty] | 0

## 2. Timepriser
Skjema 2 - Timepriser
Stillingstype | Artikkelnummer | Estimert antall timer pr år | Timepris ekskl. mva | Totalsum
Fagarbeider |  | 1000 |  | 0
Hjelpearbeider/Ufaglært |  | 100 |  | 0
Lærling |  | 100 |  | 0
Rådgivning/befaring/prosjektleder |  | 150 |  | 0
Totalsum til evaluering |  |  |  | 0

## 3. Øvrig sortiment
Skjema 2 - Påslag for øvrig sortiment per varegruppe
Varegruppe |  | Utgangssum | Påslag i % per varegruppe for øvrig sortiment | Sum til evaluering
1 | Adgangskontroll | 300000 |  | 300000
2 | Dørautomatikk med tilbehør | 850000 |  | 850000
3 | Dørlukkere med tilbehør | 400000 |  | 400000
4 | Elektrisk lås | 850000 |  | 850000
5 | Elektronisk sylindere | 850000 |  | 850000
6 | Sylindere og låssystem | 850000 |  | 850000
7 | Hengelås | 200000 |  | 200000
8 | Mekaniske låser og sluttstykker | 400000 |  | 400000
9 | Nøkkelboks/safe | 200000 |  | 200000
10 | Påslag øvrige varer | 850000 |  | 850000
Totalsum til evaluering |  |  |  | 5750000

## 4. Totalsum til evaluering
Sum skjema 1. Produkter | 0
Sum skjema 2. Timepriser | 0
Sum skjema 3 - Øvrig sortiment | 5750000
Totalsum til evaluering (fylles inn i Mercell) -> | 5750000