## Pris årskontroll brann del 1
Bilag 3a Prisskjema - arkfane 1
Leverandøren skal kun fylle inn gule felter i kolonnen for prising og alle priser skal være eks mva.
Prisen skal inkludere alle kostnader ved kontroll. Se Bilag 3 Pris - og betalingsbetingelser for nærmere informasjon.
Hvite felter = Enkeltanlegg - Fargede felter = Anlegg i nettverk
Nummer | Navn | Bruttoareal | Merke | Type | Brannalarmkategori | Sentraler | Controller | Talevarslingsrack | Betjeningspanel Eksterne | Forsterkere (fysiske en eller flere kanaler) | Høytalerkurser | PA-funksjon | Detektorsløyfer | Utganger (Sentral) | Optiske alarmkurser | klokkekurser | Detektorer | Manuellmelder | Inngang/utgangsenheter | Total sløyfeadresser | Linjedetektorer | Aspirasjon | Adresserbare alarmorgan | Sprinkleranlegg | Ekstern backup | Røykgardin | kommentar | Pris årskontroll eks mva
80 | Biologisk stasjon | 1674 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 6 | 1 | 4 | 109 | 8 |  | 134 |  |  | 17 |  |  |  | Felles rapport med Bynesveien 46B
81 | Bynesveien 46B | 225 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | [21 empty] | Henger på Biologisk stasjon
85 | Ringve | 887 | Autronica | Autroprime | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 5 |  |  | 31 | 7 |  | 49 |  | 1 | 9 |  |  |  | Egen rapport.
120 | Schøninghuset | 6343 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 5 | 191 | 24 | 7 | 261 |  | 1 | 1 |  |  |  | Scøninghuset Snekkerverksted og garasje på samme rapport.
125/130/131 | Gunnerushuset / bibilotek / boktårn | 11325 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ja | 5 | 17 | 2 | 6 | 417 | 49 | 41 | 422 |  | 13 | 2 |  | 3 |  | Egen rapport.
135 | Suhmhuset | 1197 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 7 | 9 | 48 | [6 empty] | Egen rapport.
160 | Snekkerverksted | 325 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Henger på sløyfe shønninghuset
165 | Kalvskinnet garasje | 139 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | [10 empty] | 1 | 26 | 2 | 2 | [7 empty] | Henger på sløyfe shønninghuset
170 | Elvegata 17 | 892 | Autronica | Autroprime | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  |  | 49 | 6 |  | 78 |  |  | 23 |  |  |  | Egen rapport.
175 | Det ensomme fengsel | 431 | Autronica | Autroprime | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 51 |  |  | 16 |  |  |  | Felles rapport med Lavetthuset.
176 | Lavetthuset | 1424 | Autronica | Autroprime | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 28 | 6 |  | 46 |  |  | 16 |  |  |  | Henger på sløyfe for Det ensomme fengsel.
309 | Driftssentralen | 2109 | Autronica | Autroprime | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 | 119 | 7 | 3 | 146 |  |  | 8 |  | 1 |  | Egen rapport.
321 | Sentralbygg 1 | 18120 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 12 | ja | 4 | 59 | 1 |  | 324 | 28 | 14 | 379 |  |  |  | 3 |  |  | G+M talevarsling. Egen rapport for hvert bygg.
322 | Sentralbygg 2 | 12857 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 12 | ja | 4 | 57 | 2 |  | 272 | 45 | 10 | 334 |  |  | 3 |  |  |  | G+M talevarsling. Egen rapport for hvert bygg.
323 | Gamle kjemi | 4480 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | ja | 2 | 40 | 3 |  | 123 | 19 | 1 | 155 |  |  | 1 | 2 |  |  | G+M talevarsling. Egen rapport for hvert bygg.
324 | Vannkraftlaboratoriet | 2532 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 83 | 15 | 10 | 112 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | .
337 | Byggteknisk | 19440 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | ja | 7 | 12 | 12 |  | 711 | 60 | 26 | 800 |  | 4 | 3 | 4 |  |  | UPS til blitzlamper eget rack. G+M talevarsling.
360 | Realfagbygget | 62372 | Autronica | Autrosafe | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 32 | ja | 37 | 83 | 12 |  | 2091 | 219 | 282 | 2627 | 9 | 14 | 21 | 11 | 2 |  | Egen rapport.
380 | Adolf Øien bygget | 17867 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ja | 7 |  |  | 2 | 596 | 30 |  | 760 |  | 1 | 82 | 1 |  | 3 | Adolf Øien og Rema på samme sentral. TOA Talevarsling.
447 | Lerchendal gård, Hovedbygning | 558 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 4 |  | 1 | 32 | 2 |  | 45 | [6 empty] | Bårdstubygning og stabbur er tilkoblet. Samlet rapport.
448 | Lerchendal gård, Bårdstubygn. | 256 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | [10 empty] | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | Tilkoblet Lerkendal gård Hovedbygg
449 | Lerchendal gård, stabbur | 144 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | [10 empty] | 1 | 3 | [9 empty] | Tilkoblet Lerkendal gård Hovedbygg
452 | Berglaboratoriet | 2840 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 7 | 3 |  | 157 | 10 | 7 | 240 |  | 1 | 54 |  |  |  | I/O for solceller er ikke i bruk.
6010 | Professor mørchs hus | 10823 | Autronica | Autrosafe 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 16 | ja | 8 | 21 |  | 1 | 700 | 30 | 52 | 837 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | Mini-ves talevarsling, litt usikkerhet med tanke på antall forsterkere.
810 | Dragvoll Bygg 1-6 | 29361 | Autronica | Autrosafe 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 6 | 52 | ja | 9 | 11 | 13 |  | 543 | 115 | 19 | 702 |  | 4 |  | 4 | 2 |  | G+M talevarsling Brannstasjon og 6B. SAMLERAPPORT FOR DRAGVOLL KOMPLEKSET
820 | Dragvoll Bygg 7 - 10 | 21828 | Autronica | Autrosafe 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ja | 8 | 71 | 13 |  | 387 | 63 | 18 | 486 |  | 3 |  |  | 2 |  | G+M talevarsling. Sentral i brannstasjon felles med 1-6.
830 | Dragvoll Bygg 11-12 | 10480 | Autronica | Autrosafe 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 14 | ja | 5 | 18 | 13 |  | 253 | 26 |  | 253 |  |  |  |  | 2 |  | G+M talevarsling.
821 | Paviljong A | 1284 | Autronica | Autroprime | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 6 |  | 40 | [6 empty] | Pav A og B på samme sentral. En felles rapport.
822 | Paviljong B | 1167 | Autronica | Autroprime | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Pav A og B på samme sentral. En felles rapport.
823 | Paviljong C | 1651 | Autronica | Autroprime | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 4 | 1 | 1 | 31 | 9 | 2 | 44 | [6 empty] | Egen rapport.
824 | Plantebiosenteret | 1665 | Autronica | Autroprime | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 4 | 4 | 2 | 85 | 10 | 2 | 98 |  | 1 |  |  | 1 |  | Egen rapport.
825 | Låven | 2845 | Autronica | Autroprime | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 4 | 1 | 2 | 46 | 13 |  | 70 | [6 empty] | Egen rapport.
841 | Dragvoll gård | 891 | Autronica | Autroprime | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 | 33 | 8 | 1 | 43 | [6 empty] | Egen rapport.
850 | Idrettssenteret | 10755 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | ja | 4 | 9 |  |  | 197 | 33 | 1 | 242 | 5 | [5 empty] | TOA Talevarsling. Egen rapport.
915 | Slettvik Feltstasjon | 1232 | Autronica | Autrosafe 4 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 5 | 2 | 3 | 78 | 12 | 3 | 117 |  |  | 21 |  |  |  | Hovedbygg og paviljong. En rapport.
| SUM | 262419 |  |  |  | 27 | 15 | 13 | 13 | 22 | 200 |  | 132 | 463 | 93 | 39 | 7809 | 876 | 517 | 9619 | 14 | 45 | 281 | 31 | 16 | 3 | Totalpris kontroll Brann-Autronica | 0

## Pris årskontroll brann del 2
Prisskjema for delkontrakt 1 Service Brannalarm Eltek og Elotec | [20 empty] | Blinklampeku | [5 empty] | Utganger hovedkort
Prisskjema består av to ark - fast årskontroll/service og timepriser mm
Prisen skal inkludere alle kostander ved fast service/kontroll.
Leverandøren skal kun fylle inn gule felter i kolonnen for prising og alle priser skal være eks mva.
Prisskjema Bilag 3a - arkfane 2
Leverandøren skal kun fylle inn gule felter i kolonnen for prising og alle priser skal være eks mva.
Prisen skal inkludere alle kostnader ved kontroll. Se bilag 3 Pris- og betalingsbetingelser for nærmere informasjon.
Hvite felter = Enkeltanlegg - Fargede felter = Anlegg i nettverk
Nummer | Navn | Bruttoareal | Merke | Type | Brannalarmkategori | System | Talevarslingsrack | DA Apollo | DA Esser | DA Quad+ | DA Quad | Blackbox | Betjeningspanel | Talesystem | Forsterkere | Høytalerkurser | PA-funksjon | detektorsløyfer | Optiske/akustisk sløyfekomponent | Detektorer med Lyd/Blink | Blinklampekurs | Sirenekurser | Klokkekurser | Detektorer | Manuellmelder | Inngangs/utgangs sløyfeenheter | Utganger hovedkort | Total sløyfeadresser | Linjedetektorer | aspirasjon | Trådløs enheter | Trådløsbaser | Sprinkleranlegg | Ekstern backup | Alarmsender | Kommentar | Pris årskontroll eks mva
220/225 | Fred Kavli-bygget, del1 og 2 | 18611 | Eltek | Delta | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 8 |  | 3 | ITS-2 | 2 | 12 | nei | 16 | 29 | 172 | 0 |  |  | 1071 | 54 | 24 | 5 | 1178 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | En rapport
301 | Hovedbygget | 16900 | Eltek | Delta | 2 | 10 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | NA | 10 | 30 | 73 | 1 |  | 5 | 659 | 54 | 45 | 2 | 813 | 3 | 5 | 93 | 14 | 3 | 7 | 1 | Egen rapport
302 | Varmeteknisk | 15840 | Eltek | Delta | 2 | 13 | 1 |  |  | 6 |  |  | 7 | Variodyn one | 1 | 24 | ja | 12 | 113 |  | 2 |  |  | 604 | 43 | 39 | 5 | 804 |  | 6 |  |  |  | 3 |  | Felles rapport med Kjelhuset
303 | Strømningsteknisk | 3064 | Eltek | Delta | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 3 | 126 | 11 | 2 | 4 | 139 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
304 | Metallurgi | 2309 | Eltek | Delta | 1 | [18 empty] | 75 | 17 | 3 |  | 91 | [7 empty] | Linle 10, 11 og 33 Felles rapport
305 | Oppredning/gruvedrift | 3954 | Eltek | Delta | 1 | [18 empty] | 114 | 17 | 2 | 2 | 133 | [7 empty] | Linle 10, 11 og 33 Felles rapport
306 | Geologi | 2619 | Eltek | Delta | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 | 111 | 13 | 1 | 3 | 125 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
307 | Verkstedteknisk | 12240 | Eltek | Delta | 2 | 10 |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 21 |  | 8 | 512 | 40 | 20 | 4 | 573 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
308 | Materialteknisk | 12640 | Eltek | Delta | 2 | 13 |  | 2 |  | 4 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 20 | 45 | 12 | 4 |  | 11 | 575 | 35 | 16 | 7 | 671 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | Egen rapport
310 | Kjemi sydfløy | 1184 | Eltek | Delta | 1 | 11 |  | 8 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 25 |  | 1 |  | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | 28 | [5 empty] | 4 | 3 | Kjemi 1 og 2 og Kjemi Sydfløy. Felles rapport.
311 | Kjemi 1 | 5055 | Eltek | Delta | 1 |  | 1 | [6 empty] | Variodyn D1 | 1 |  | ja | 4 |  |  | 5 |  | 2 | 199 | 32 | 18 | 2 | 249 |  | 2 | [5 empty] | Kjemi 1 og 2 og Kjemi Sydfløy. Felles rapport.
312 | Kjemi 2 | 5236 | Eltek | Delta | 2 | [12 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 |  | 3 | 275 | 19 | 14 | 4 | 309 |  | 1 | [5 empty] | Kjemi 1 og 2 og Kjemi Sydfløy. Felles rapport.
313 | Kjemi 3 | 6635 | Eltek | Delta | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | Variodyn D1 | 1 |  | ja | 4 | 0 | 142 | 4 | 1 |  | 262 | 23 | 2 | 2 | 287 |  |  |  |  | 1 |  |  | Egen rapport
314 | Kjemi 4 | 5570 | Eltek | Delta | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | Variodyn D1 | 2 |  | ja | 4 | 0 |  | 4 |  |  | 198 | 15 | 13 | 1 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  | Egen rapport
315 | Kjemi 5 | 5628 | Eltek | Delta | 2 | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | Variodyn one |  |  | ja | 4 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 400 | [7 empty] | Under bygging - Egen rapport
316 | Kjemihallen | 5654 | Eltek | Delta | 1 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 3 |  | 4 | 138 | 31 | 13 |  | 182 | [7 empty] | Egen rapport
317 | IT-bygget | 6341 | Eltek | Delta | 2 | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 43 | 193 |  |  | 2 |  | 19 | 6 |  | 407 | [7 empty] | Egen rapport
318 | IT-bygget, sydfløy | 4313 | Eltek | Delta | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 5 | 4 | 1 |  | 2 |  | 12 | 3 | 4 | 163 | [6 empty] | 1 | Bygg 318 og 319 Felles rapport.
319 | Gamle fysikk | 5023 | Eltek | Delta | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  | 21 | 7 | 1 | 176 |  |  |  |  | 1 |  |  | Bygg 318 og 319 Felles rapport.
325 | Gamle elektro | 9061 | Eltek | Delta | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 7 | 55 |  |  |  | 248 | 27 | 11 |  | 293 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | En rapport for Elektrobyggene.
326 | Elektro A | 6270 | Eltek | Delta | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 10 | 41 |  |  |  | 290 | 21 | 8 |  | 329 | [7 empty] | En rapport for Elektrobyggene.
327 | Elektro B | 3599 | Eltek | Delta | 2 | 8 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | Variodyn D1 | 1 | 12 | ja | 5 | 6 | 40 |  |  |  | 294 | 18 | 12 | 8 | 332 | [6 empty] | 1 | En rapport for Elektrobyggene.
328 | Elektro C | 2900 | Eltek | Delta | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 2 | 19 |  |  |  | 144 | 12 | 4 |  | 162 | [7 empty] | En rapport for Elektrobyggene.
329 | Elektro D+B2 | 6356 | Eltek | Delta | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 3 | 26 |  |  |  | 244 | 12 | 6 |  | 261 | [7 empty] | En rapport for Elektrobyggene.
330 | Gløshaugen Vestre | 596 | Eltek | Delta | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 29 | 4 |  | 3 | 33 | [6 empty] | 1 | En rapport for Elektrobyggene.
331 | Gløshaugen legesenter | 465 | Eltek | Delta | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |  |  | 14 | 1 |  | 4 | 15 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
332 | Grønnbygget | 2747 | Eltek | Delta | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 | 156 | 10 | 2 | 2 | 168 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
333 | Berg | 7637 | Eltek | Delta | 1 | 7 |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 2 |  | 6 |  | 11 | 278 | 43 | 10 | 4 | 333 | [5 empty] | 1 | 1 | Linle 10, 11 og 33 Felles rapport
335 | Idrettsbygget | 5180 | Eltek | Delta | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 29 |  | 6 |  | 167 | 19 | 14 | 2 | 200 | [6 empty] | 1 | Egen rapport. Kombinerte sirene/blitzkurser.
341 | Elektro E/F | 11078 | Eltek | Delta | 2 | 11 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 3 | Variodyn D1 | 2 | 17 | ja | 7 | 88 | 83 |  |  |  | 441 | 46 | 52 |  | 678 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | Egen rapport
342 | Østre Gløshaugen | 227 | Eltek | Delta | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
343 | Infohuset | 430 | Eltek | Delta | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 21 | 2 |  | 2 | 23 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
354 | Kjelhuset | 5053 | Eltek | Delta | 2 | 6 | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 | Variodyn one | 1 | 8 | ja | 6 | 43 |  | 3 |  | 2 | 230 | 19 | 11 | 5 | 306 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Felles rapport med Varmeteknisk
356 | Produktdesign | 2652 | Eltek | Delta | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 3 | 66 | 11 | 2 | 2 | 79 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
357 | VM-paviljongen | 829 | Eltek | Delta | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 32 | 5 |  | 3 | 37 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
358 | Tapirbygget | 4912 | Eltek | Delta | 2 | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | ITS-2 | 1 | 6 | nei | 4 |  |  | 4 |  |  | 160 | 15 | 8 | 3 | 183 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Egen rapport
365 | Fiberbygget | 4781 | Eltek | Delta | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 6 | 124 | 22 | 7 | 5 | 153 | [5 empty] | 1 | 1 | Egen rapport
391 | Geelmuydens gate 1 | 421 | Eltek | Delta |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 16 |  |  |  | 20 | 1 |  | 5 | 21 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
392 | Hans Osnes veg12 | 495 | Eltek | Delta |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 15 |  |  |  | 23 | 1 |  | 5 | 24 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
393 | Gløshaugveien 5 | 360 | Eltek | Delta |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 15 | 1 |  | 5 | 16 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
394 | Gløshaugveien 12 | 325 | Eltek | Delta |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 19 | 1 |  | 5 | 20 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
395 | Gløshaugveien 19 | 267 | Eltek | Delta |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  | 11 | 1 |  | 5 | 12 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
434 | Avløpslaboratoriet | 198 | Eltek | Delta | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 |  | 3 | 7 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
436 | NHL | 11776 | Eltek | Delta |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  | 7 | 334 | 42 | 8 | 3 | 377 | 3 | [5 empty] | 1 | Egen rapport
443 | PTS Paviljong | 1246 | Eltek | Delta | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 19 |  |  |  | 40 | 5 |  | 3 | 45 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
445 | Turbinlaboratoriet | 2157 | Eltek | Delta | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 73 | 10 | 3 |  | 86 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | Egen rapport
450 | Transportsentralen | 1716 | Eltek | Delta | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 |  | 2 | 43 | 6 |  | 2 | 49 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
494 | S P Andersens vei 17 | 140 | Eltek | Delta |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 15 | 2 |  | 4 | 17 | [6 empty] | 1 | Egen rapport
638 | Skipsmodelltanken Kompleks | 7313 | Eltek | Delta | 1 | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 45 | 5 | 4 |  | 54 | 4 |  |  |  |  | 2 | 1 | Felles rapport linje 54-56
640 | Kavitasjonslaboratoriet | 1863 | Eltek | Delta | 1 | [15 empty] | 3 |  | 1 | 34 | 4 | 3 |  | 41 | [7 empty] | Felles rapport linje 54-56
641 | Havlaboratoriet | 8527 | Eltek | Delta | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 126 | 20 | 3 |  | 149 | 4 | [6 empty] | Felles rapport linje 54-56
389 | Thingvalla | 1113 | Elotec | Magnum 25 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 55 | 4 | 29 |  | 128 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | Egen rapport. Adressebare alarmorgan er sokkelsirener med egen adresse. 26 av I/Oene er Elotecniq utkoblingsenhet (2 adresser pr enhet)
SUM |  | 250393 |  |  |  | 192 | 8 | 53 | 1 | 0 | 58 | 1 | 70 |  | 12 | 79 |  | 209 | 457 | 996 | 94 | 7 | 93 | 8693 | 848 | 398 | 134 | 11470 | 14 | 23 | 95 | 15 | 8 | 24 | 36 | Totalpris kontroll Brann Eltek/Elotec | 0

## Pris årskontroll slokkeanlegg
Bilag 3a Prisskjema - arkfane 3
Prisen skal inkludere alle kostnader ved fast kontroll. Se bilag 3 Pris- og betalingsbetingelser for nærmere informasjon.
Leverandøren skal kun fylle inn gule felter i kolonnen for prising og alle priser skal være eks mva.
Analyse og Byggnr. | Bygg: | Antall flasker | B/Areal | Eier | Slukkemiddel | Type slukkesentral | Sensorer | Kommentar | Pris årlig kontroll eks mva
W00311 | Kjemiblokk 1 | 11 | 71.5 | NTNU | Inergen | 2 X Sigma XT K11031M2 | Siemens | 2 sentraler. Felles flaskebank
W00360 | Realfagbygget Inergenanlegg BU2-105 | 5 | 40.67 | NTNU | Inergen | Siemens XC1001-A | Siemens
W00360 | Realfagbygget Inergenanlegg BU2-147 | 3 | 25.61 | NTNU | Inergen | CE 1000 | Cerberus
W00360 | Realfagbygget Inergenanlegg C3-121 | 6 | 50.21 | NTNU | Inergen | Siemens XC1001-A | Siemens
W00360 | Realfagbygget Inergenanl. DU2-108 | 6 | 47.72 | NTNU | Inergen | Siemens XC1001-A | Siemens
W00360 | Realfagbygget Inergenanlegg DU2-149 | 1 | 8.38 | NTNU | Inergen | Siemens XC1001-A | Siemens
W00360 | Realfagbygget Gemolab, DU1-164 | 5 | 62.5 | NTNU | Argonite | Autronica BX10 | Autronica | Ikke tilk. Brannsentral
W00337 | Byggteknisk | 2 | 577.6 | NTNU | Novec 1230 Fluid | SyncroXT+ | Vesta/XP95 | Ikke avklart service
[7 empty] | Totalpris kontroll slokkeanlegg |  | 0

## Enhetspris_vedl.h_slokkeanl.
Bilag 3a Prisskjema - arkfane 4
Enhetspriser og påslag, for arbeid etter medgått tid (vedlikehold og reparasjoner av slokkeanlegg)
Estimert antall enheter og rundsum er kun til evaluerignsformål, og er ikke bindende for oppdragsgiver
Se bilag 3 Pris og betalingsbetingelser for hva som inngår i de ulike enhetsprisene.
Alle gule felt skal fylle ut
Beskrivelse | Enhet | Estimert ant enheter per år | Oppgi pris per enhet, ekskl. mva | Sum
Servicetekniker ordinær arbeidstid, med servicebil | Time | 20 |  | 0
Oppmøtepris, T/R oppdragsgivers lokasjon | Per gang | 2 |  | 0
Påslagsprosent deler/forbruksmateriell etc | Enhet | Rundsum til evalueringsformål | Oppgi påslag i prosent
Påslagsprosent innkjøpspris | % | 20000 |  | 0
Evalueringssum timepriser, oppmøte og påslag |  |  |  | 0

## Evalueringspris
Arkfane 5 - Evalueringspris
De ulike totalprisene hentes automatisk fra arkfane 1-4, og summeres i tabellen under.
Arkfane | Beskrivelse | Totalbeløp
Arkfane 1 | Pris årskontroll brannalarm - del I | 0
Arkfane 2 | Pris årskontroll brannalarm - del II | 0
Arkfane 3 | Pris årskontroll slokkeanlegg | 0
Arkfane 4 | Enhetspris vedlikehold slokkeanlegg | 0
Evalueringspris |  | 0