## Prisskjema
Beskrivelse | Mengde | Enhet
Dekker og kanter
Kanter
Stålkant rundt helstøpt gummidekke, L-profil av alukant | 72 | lm
Kantstein med vis | 33 | lm
Kantstein uten vis | 21 | lm
Sandkassekant iht. utomhusnorm | 55 | lm
Stående rundstokk ø14 cm | 58 | lm
Dekker
Helstøpt fallunderlag, RAL 1006 | 160 | m2
Flis med fiberduk og drenslag, Furuflis FK5/30mm sertifisert etter NS1177 | 316 | m2
Asfalt | 2251 | m2
Grusdekke | 186 | m2
Steinsetting med morenestein | 13 | m2
Park og hager
Grasbakke | 1985 | m2
Vekstjord for grasbakke (tykkelsen på min 20 cm) | 1985 | m2
Frøblanding grasbakke | 1985 | m2
Utstyr (inkluderer utstyr, transport, fundamenter og komplett montering)
Dobbel kjøreport | 1 | stk.
Oppmerksomhetsfelt | 5.5 | stk.
Farefelt/rekkverk | 5.5 | stk.
Håndløper | 106 | stk.
Flettverksgjerde med toppligger | 64 | lm
Flettverksgjerde uten toppligger | 280 | lm
Skjermvegg | 103 | lm
Vann og avløp
Hjelpesluk | 1 | stk.
Drensledning | avventer mengde | stk.
Overvannsledning | 41 | stk.
Konstruksjoner av tre
Trapp av tre til planlagt bygg (med sklisikring) | 55 | m2
Rampe av tre til planlagt bygg (med sklisikring) | 83 | m2
Skjøtsel
Skjøtsel av utstyr, belegg og årlig kontroll. Rundsum gjelder for hele etableringsfasen på 3 år og faktureres 1/3 per år. |  | RS
TOTALSUM EKSKL. MVA (PRISTILBUD)
MENGDEOPPSETT FOR LARKARBEIDER, VAULEN MODULSKOLE

## Mal
SJAKK I BJERGSTEDPARKEN
| Mengde | Enhet | Pris per enhet | Sum
01 Rigg og drift
Rigg og drift | 1 | RS
02 Grunnarbeid
Graving til generelle gravenivåer+transport | 1 | RS
Avretting uten tilførsel av masser | 1 | RS
03 Dekker og kanter
Smågatestein inkl. settelag |  | m2
Lav kant av natursteiner lik mur rundt plassen ellers |  | lm
05 Jord og plantearbeid
Grasdekke ferdigplen |  | m2
Vekstjordlag for gress |  | m2
Busker, bunndekkende, krokus |  | m2
Vekstjordlag for busker |  | m2
Beskyttelse mot ugras, bark |  | m2
timepris
06 Møbler og utstyr
Flytting av to bord/benker | 2 | stk.
Stavangergjerde på toppen av lav mur |  | lm
TOTALSUM inkl. mva
70 Utendørs generelt
71 Bearbeidet terreng
72 Utendørs konstruksjoner
73 Utendrs røranlegg
74 Utendørs elkraft
75 Utendørs tele og automatisering
76 Veier og lasser
77 Parker og hager inkl utstyr