## Ark1
Miljøkrav inkl. krav til rapportering og dokumentasjon (Miljøoppfølgingsplan - MOP)
Miljøhensyn er viktig for å realisere funksjonelle statlige bygg og eiendommer, og for å nå statens klima- og miljøpolitiske ambisjoner. Gjennom å være en stor innkjøper i det private markedet kan Statsbygg bidra i utviklingen av en grønnere og mer konkurransekraftig byggenæring. Ved å stille miljøkrav til produkter som anskaffes bidrar Statsbygg til å minske miljøbelastningen og ressursbruken som følge av Statsbyggs innkjøp.
| Krav til ledelse og miljøstyring | Krav til dokumentasjon
| Oppfølgning av miljøkrav skal: a) integreres i prosjektets styringssystem b) være et fast tema på prosjekteringsmøter. | Det skal ved oppstart av prosjektet legges frem en plan som viser hvordan prosjektets miljøkrav skal imøtekommes og hvordan miljøstyring integreres i øvrig prosjektstyring.
| Krav til fossilfri byggeplass | Krav til dokumentasjon
| Alle anleggsmaskinene på byggeplass skal benytte fornybar diesel iht. standard EN 15940 (HVO / BTL), hydrogen eller biogass. Alt biodrivstoff som benyttes skal som minimum oppfylle kravene til bærekraftskriteriene som gjelder for biodrivstoff i omsetningspåbudet og tilbyder må kunne dokumentere en klimanytte på minimum 50 % mot fossil diesel. Drivstoff skal ikke stamme fra råstoffene palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon (som CPO og PFAD). | Kvittering fra kjøp av drivstoff som dokumenterer at krav imøtekommes.
| Krav til avfall | Krav til dokumentasjon
| Byggeavfallet skal sorteres i ulike fraksjoner. Samlet sorterinngsgrad skal minimum være 90 %. For å sikre at flest mulig fraksjoner blir sortert, er det viktig at løsninger for avfallssortering integrereres tidlig som del av planlegging av utbyggings- og riggområde. Dersom det er begrenset plass, anbefales det å gå i dialog med avfallsentreprenør for å finne løsninger, f.eks. alternative innsamlingsbeholdere, rutiner og frekvenser som sikrer høy sorteringsgrad. | Avfallsrapport som dokumenterer at avfall er håndtert i henhold til krav
| Krav til lovlig og bærekraftig trevirke | Krav til dokumentasjon
| Alt trevirke og alle trebaserte produkter som brukes i prosjektet skal komme fra lovlig og bærekraftig skog. Bruk av trevirke fra Nordisk Miljømerkings liste over truede trearter, herunder tropisk trevirke skal ikke forekomme. Heller ikke hvis trevirket er sertifisert. Entreprenør skal innhente bekreftelse fra leverandør på at trevirket kommer fra lovlig og dokumentert bærekraftig skog før innkjøpsbeslutning tas. | Dokumentasjonen av sertifisering skal tydelig fremkomme av faktura eller følgeseddel og være tilknyttet det enkelte produkt. Annen type dokumentasjon kan også godtas hvis det dokumenterer at samme grad av bærekraftighet som ved bruk av PEFC eller FSC-sertifiseringsordningene er oppnådd. Dette kan for eksempel være gyldige sertifiseringsnummer som bekrefter at produktet har Svanemerket, EU Ecolabel eller tilsvarende type 1 merkeordninger.
| Krav til ombruk og gjenvinning | Krav til dokumentasjon
| Masser skal ombrukes der det er hensiktsmessig og kvalitetsmessig forsvarlig | Entreprenør skal redegjøre for hvorfor masser ikke ombrukes, samt dokumentere andel masser som ombrukes.
| Utomhus | Krav til dokumentasjon
| Vekstjord skal være torvfri | Produktdokumentasjon som dokumenterer at krav er ivaretatt