## Arkoversikt
Konkurransens navn: | Åpen anbudskonkurranse på batteri, elektromateriell og lyskilder
Avtaletidspunkt: | 01.11.2026 - 31.10.2028 (1+1)
Saksnr.: | 25/39150
Innhold Tilbudsskjema:
Ark 1 | Prisskjema
Ark 2 | Rabattkoder og rabattgrupper
Ark 3 | Produkter på nærlager

## Ark 1 - Prisskjema
Vedlegg 1 - Tilbudsskjema
Varelinjenummer | Krav til produktene/Elnummer - tilby tilsvarende funksjon og kvalitet | Elnummer fra EFO-basen | Navn på produkt som benyttes i dag |  | Forbruk | Enhet (det er brukt prisenhet fra EFO-basen) | Veiledende pris | Rabatt i % | Tilbyders rabattkode og rabattgruppe - ark 2 | Pris til oppdragsgiver | Total pris | Energiklasse for tilbudt vare | Batterikapasitet for tilbudt vare | Salgsenhet | Elnummer på tilbyders tilsvarende produkt | Navn på tilbyders tilsvarende produkt | Er vare på lokalt lager | Oppgi om produktet har svanemerke, EPD, LCA eller annen merkeordning fra en tredjepart: Ja/Nei | Lenke til miljømerke eller miljødeklarasjon | Navn på vedlegg til miljømerke eller miljødeklarasjon, dersom lenke ikke finnes | Merknad | Evt. avvik angis her
NB! I de tilfellene der elnummer og varebeskrivelsen er i henhold til en leverandørs beskrivelse, er dette kun veiledende, her følger henvisningen uttrykket "eller tilsvarende" i tillegg, jf. FOA § 15-1 (4) bokstav b. Oppdragsgiver ønsker en bred konkurranse og utelukker ikke leverandører som ikke har disse spesifikke produktene i sitt sortiment. Det er imidlertid et krav om at leverandørens tilbudte produkter dokumenteres å ha tilsvarende funksjonalitet og kvalitet som produktet elnummeret refererer til. Viser forøvrig til konkurransegrunnlaget punkt. 1.2.1
Rabattsatser fylles ut i gulmarkerte celler i kollonne I. Aktuelle rabattsatser skal gjelde for samtlige produkter innen aktuell rabattgruppe - både for produkter tilbudt i tilbudsskjema og øvrig sortiment. Tilbyder oppgir hvilke rabattkode og rabattgrupper de har i ark 2. Ark 2 vil ikke være en del av evalueringen for tildelingskriterium pris.
Det skal kun fylles ut i hvite celler
| 10 | 10 | Kabler og ledninger
|  | 1010010 | Trio PN 3G2,5mm² Anti Twin | eller tilsvarende | 700 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1010318 | RK 16 Sort Anti Twin | eller tilsvarende | 50 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1010423 | PFXP LX 3G2,5 Anti Twin | eller tilsvarende | 5 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1034000 | PIN-PACK TREKKERØR Ø10MM 2,5M | eller tilsvarende | 5 | pakke |  |  |  | 0 | 0
|  | 1034845 | PRSuper 500V 2X1,5/1,5mm2 ER TK100 | eller tilsvarende | 750 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1034846 | PR 500V 2x2,5mm² ER TK50 | eller tilsvarende | 1350 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1036226 | TERMONETT 1200x800x2,05 MM | eller tilsvarende | 60 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1065955 | PRSuper 500V 2X4/4mm2 ER B50 | eller tilsvarende | 58 | meter |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 11 | Kabelmuffer og kabelfordelingsskap
|  | 1145540 | SIKR.LASTBRYTER SLD 000 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 12 | Rør, tak- og veggbokser, fittings m.m.
|  | 1211272 | K-RØR 25MM SORT HALOGENFRITT | eller tilsvarende | 200 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1211354 | 16MM PVC GLATTE EL-RØR | eller tilsvarende | 5 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1221902 | WAGO KOBLINGSKLEMME 221-412 WAGO NORGE * | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1221903 | WAGO KOBLINGSKLEMME 221-413 WAGO NORGE * | eller tilsvarende | 35 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1221905 | WAGO KOBLINGSKLEMME 221-415 WAGO NORGE | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1221963 | COMPACT skjøtekontakt eller Wago Koblingsklemme Blister | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1224210 | DEKKLOKK ENKEL VEGGBOKS IMT36033 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1227651 | DEKKPLATE D-T2/25PS F/TEKN.BOK | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1233700 | VEGGLOKK SLETT STL-60 2TKA150005G1 | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1233701 | VEGGLOKK MED UTSP. STL-U | eller tilsvarende | 35 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1233782 | L562 Vegglokk PH | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1233783 | Påvegglokk 1 hull tett PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1235801 | Minikanal m/tape 10x10mm hvit | eller tilsvarende | 40 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1235803 | Minikanal m/tape 15x15mm hvit | eller tilsvarende | 5 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1235922 | Minikanal 12x20 ATA m/Tape | eller tilsvarende | 5 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1236522 | MINIKANAL M/TAPE 12,5x12,5 | eller tilsvarende | 10 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1236541 | ONNLINE TAKLOKK 110 MM | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1236571 | ONNLINE NIPPEL M16 FOR KABEL 4,5 TIL 10M | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1236579 | ONNLINE MUTTER M16 | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1238573 | Koblingsboks 76 PH | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1240182 | 82/55 Koblingsboks IP55 PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1240187 | Koblingsboks 87 IP65 PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1240930 | MAXMINI 10X10, M TAPE | eller tilsvarende | 15 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1241010 | KOBLINGSBOKS AP9 HVIT IP65 | eller tilsvarende | 25 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1241015 | KOBLINGSBOKS AP10 HVIT IP65 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1241454 | Powerline PN 4G2,5 - 16x100 grå | eller tilsvarende | 100 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1277655 | ENDESTYKKE ES 123PV TEK | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1291207 | OL MINI 1820 1R HVIT PVC TAPE 2,1M ISM14325 | eller tilsvarende | 5 | meter |  |  |  | 0 | 0
|  | 1291342 | CYB-master trippel hvit | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 13 | Festemateriell, kabelbroer og -renner
|  | 1300534 | Skrue Panhode TP 4,2 x 22mm | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1305135 | Kabelklammer tre oval TP-O-12 Hvit | eller tilsvarende | 200 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1317308 | LETTI KLAMMER 9-0-16 PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1322505 | Kabelklammer tre oval TP-O-16 Hvit | eller tilsvarende | 200 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1322525 | Gipsklammer G-13 oval | eller tilsvarende | 800 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1322533 | Deep Marker tusj sort | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1323108 | Magasinklammer gips oval MG-O-13 Hvit | eller tilsvarende | 1050 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1323418 | Gipsplugg anker GP 1 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1339152 | Wall-Dog 6,5x32 linsehode Ph2 (4015P) | eller tilsvarende | 200 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1339153 | Wall-Dog 6,5x32 panhode Ph2 (5005P) | eller tilsvarende | 1000 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1359940 | Gipsskrue senkhode GS 3,9x30 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1380425 | PLUGG TP 1 GUL 1001007 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1380600 | TPD-SK 100 GIPSPLATEFESTE | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 14 | Brytere, effektregulatorer, sikkerhetsbrytere, koblingsur
|  | 1401067 | DIMMER LEDDIM 350 WHITE | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1404470 | Dimmer UNILED+ 325 trykk/vri | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1405950 | UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/powersup | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410201 | Tidsbrytersett m/jord P PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410221 | RS16/1 I PH | eller tilsvarende | 90 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410222 | RS16/2 I PH | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410225 | RS16/5 I PH | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410226 | RS16/6I PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410245 | RS16/2 I av-på bryter m/lys | eller tilsvarende | 35 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410294 | Tidsbryter RS16/2T10 PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410770 | L339 Festeramme | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1410914 | T 47 impulsfjær | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1411701 | L571 Komb pl 1 RS16 PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1411702 | L572 Komb pl 2 RS16 PH | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1411703 | L573 Komb pl 3 RS16 PH | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1411883 | RS16/1P BRYTER PH. ELKO AS | eller tilsvarende | 55 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1411884 | RS16/2P BRYTER PH. ELKO AS | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1411887 | RS16/5 P bryter PH | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1412038 | L858 Klokke symbol PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1418255 | MBD10 PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1418274 | MBD-S PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1429486 | MODULÆR LASTBRYTER SD202/63 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1471441 | RS16 315 LED Dimmer PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1471455 | RS16/1-10V dimmer PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1471565 | L792 Ramme RS1051/91 PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1471569 | L890 Trip kap RS16 33mm PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1471577 | L889 Enk kap RS16 33mm PH | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1471579 | L888 Dob kap RS16 33mm PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1471584 | L889 Enk kap m/strekkav. PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1478169 | BF360 Bev.detektor tak IP44 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1478171 | RS/PIR2300 universal-120 | eller tilsvarende | 3 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1478173 | RS/PIR2300 universal-180 | eller tilsvarende | 3 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1478836 | Bevegelsesmelder 180° 10A | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1479201 | Tilstedev.melder PIR 360° | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 15 | Stikkontakter, støpsler m.m.
|  | 1510142 | S1012 PT stikk u/j PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1510327 | RS1051 PT stikk u/j I PH | eller tilsvarende | 60 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1510531 | RS1014 PT stikk m/j I PH | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1510727 | RS1091 PT stikk m/j I PH | eller tilsvarende | 80 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1511338 | RS1050 PT stikk u/j P PH | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1511515 | RS1013 PT stikk m/j P PH | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1511733 | RS1090 PT stikk m/j P PH | eller tilsvarende | 110 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1511851 | RS1084 PT stikk m/j 4veis PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1511852 | Stikkontakt RS1088 PT 2+6 PH | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1511853 | Stikk. 4dob. m/barnevern påv | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1511854 | RS1086 PT STIKK M/J 6-VEIS PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1512938 | ONNLINE STØPSEL 3X2,5 MM², IP54 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1530145 | 1054 IF PT stikk enkel PH | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1530661 | 1090 UPT stikk PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1530671 | 1090 UPT IF stikk PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1550695 | LADEKABEL MODE3 TYPE 2 32A 7,5M SORT | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1552019 | KABELTROMMEL 25M 3X1,5 NEOPREN | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 16 | Sikringsmateriell
|  | 1600909 | iC60 RCBO 2P 10A C 30MA JFA | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1600911 | iC60 RCBO 2P 16A C 30MA JFA | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1600912 | iC60 RCBO 2P 20A C 30MA JFA I2=1,3 | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1600915 | iC60 RCBO 2P 15A C30MA JFA I2=1,3 | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1610526 | C60B 32-2 Selektivt Kombiv. A9 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1610529 | C60B 63-2 Selektivt Kombiv. A9 | eller tilsvarende | 3 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1611923 | Jordfeilautomat xDigi 10A 2p C Type-F OL | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1611925 | Jordfeilautomat xDigi 15A 2p C 30mA F OL | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1611926 | Jordfeilautomat xDigi 16A 2p C F 30mA | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1611927 | Jordfeilautomat xDigi 20A 2p C 30mA F OL | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1611928 | Jordfeilautomat xDigi 25A 2p C 30mA F | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1653774 | JORDFEILAUTOMAT DS202C M Ck16A/30mA | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1653776 | JORDFEILAUTOMAT DS202C M Ck25A/30mA | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654700 | Jordfeilautomat 10A 2p B 30mAA | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654702 | Jordfeilautomat 16A 2p BA 30mA | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654704 | Jordfeilautomat 10A 2p C 30mAA | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654706 | Jordfeilautomat 16A 2p C 30mAA | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654722 | Jordfeilautomat 16A 3p C 30mAA | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654789 | xDigital 10 2p C 30 mA G A | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654791 | xDigital 15 2p C 30 mA G A OL | eller tilsvarende | 70 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654793 | xDigital 20 2p C 30 mA G A OL | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654878 | Jordfeilautomat 15A 2p C 30mAA | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654879 | Jordfeilautomat 20A 2p C 30mAA | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1654955 | AVDEKN.SETT FOR E-SKAP | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1657153 | SAMLESK.2-FAS 1+2-POL 12MODUL | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1692000 | ONNLINE SAMLESK. 2-POL. 4MOD G | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1692002 | ONNLINE SAMLESK. 2-POL.10MOD.G | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 17 | Sikringsbokser- og skap, sikringsstativer
|  | 1716302 | Renov. ramme RR-360MM 2rad | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1725210 | Sikringsskinne S1 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1725430 | DEKSEL ASD180 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1725440 | DEKSEL ASD 290 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1725520 | Nøkkel nr. 20 | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1727008 | A4 PLASTLOMME MED KLAFF | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1728860 | MINISKAP, 2 MODULER | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1744207 | Mini Opale Kapsling 1 Rad | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 1765301 | MERKESKILT NR. 1-25 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 24 | Plateskap med tilbehør i stål og aluminium
|  | 2467348 | Plastlomme doku. A4 selvkl. | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 2470680 | Dekkremse 12 mod, phv ral 9010 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 28 | Linjemateriell
|  | 2835505 | 300-1,2M PE KAB.D.M/N&F NB RØD | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 2861120 | Strekkisolator 120 kN Y-Clevis/Kulebolt | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 30 | 30
|  | 3000525 | DISC 290 HVIT 2700K | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 31 | 31 | Glødelampearmaturer utendørs
|  | 3104090 | UNILED ISOSAFE HVIT 2700K | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3104640 | SOLO BLACK 1100 LED | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3104644 | TANTO GRAFITT 1100 LED | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3104656 | PRIMO GRAFITT 1100 LED | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 32 | 32 | Lyskastere, stømskinner, spotlight
|  | 3200731 | CHEF WHITE 2X5W LED | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3200732 | CHEF WHITE 3X5W LED | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3200733 | CHEF WHITE 4X5W LED | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3201421 | RAX 200 REHABRING Ø205-250MM | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3203231 | RAX ECO 200 3000/4000K | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3244960 | RAX ECO 180-190 3000/4000K | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 33 | 33 | Lysarmaturer og tilbehør
|  | 3300113 | CIRCULUS m-hvit 2700K | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300302 | WAVE 900 LED 3000K | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300304 | PRELUDE HVIT LED | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300305 | PRELUDE HVIT LED KONTAKT | eller tilsvarende | 100 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300307 | PRELUDE B.STÅL LED KONTAKT | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300311 | MISSISSIPPI 14W LED | eller tilsvarende | 230 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300323 | ENØK HVIT 10W LED E27 230V | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300332 | PRELUDE HVIT LED 2XKONTAKT | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300333 | MISSISSIPPI 10W LED | eller tilsvarende | 60 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300468 | WAVE 600 LED 3000K | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300506 | ORION HVIT 800 LM 2700K | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300511 | SENSE SURFACE 640X200 2700K | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300538 | ORION HVIT 800 LM 3000K | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3300597 | SENSE OPAL 3/4000lm LED 3000K | eller tilsvarende | 100 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3301600 | ORION HVIT 1500 LM 3000K | eller tilsvarende | 90 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3301626 | WAVE 1200 LED 3000K | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3302781 | NAMSEN 600 2700K M/STIKK | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3302783 | NAMSEN 1200 2700K M/STIKK | eller tilsvarende | 95 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3302846 | NAMSEN 900 2700K M/STIKK | eller tilsvarende | 25 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3303390 | SENSE ECO OPALPRISM 3000K RA80 | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3303447 | SENSE SURFACE 300X1200 3K | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3311760 | ENØK LED HVIT KL II 3000K | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3316407 | HURDAL 600 3000K | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3317700 | Smart LED-panel 60 | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3344507 | CHELLO hvit 2x8W LED | eller tilsvarende | 80 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3344739 | ENØK MIDI LED ALU hvit 25 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 35 | 35 | Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper
|  | 3501205 | Smart LED-driver HF CP2 | eller tilsvarende | 100 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 37 | 37 | Lyskilde
|  | 3700462 | LED Classic FLM E27 4,5W 470lm | eller tilsvarende | 80 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3702138 | LED Classic A60 FLM E27 827 7,5W 806 DIM | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3702144 | LED Classic A60 E27 827 7,2W 810lm DIM | eller tilsvarende | 120 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3702153 | LED Classic FLM E27 827 4,5W 470lm DIM | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3702160 | LED GU10 827 5,5W 36° 500lm DIM | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3702178 | LED Krone FLM E27 827 3,5W 250lm DIM | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3710240 | HALOPIN PRO 20W 240V G9 | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3711287 | MAS VLE LEDCANDLED2.5-15WE14 B35GOLDSP G | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3719042 | LED Lamp CLA75 7.5w/827 FIL FR E27 DIM | eller tilsvarende | 70 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750206 | LED Lysrør T5 PFM HF HE 1449mm 35 830 | eller tilsvarende | 60 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750208 | LED Lysrør T5 PFM HF HE 1149mm 28 830 | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750287 | LED Lyspære CLA 7W 827 FIL CL E27 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750289 | LED Lyspære CLA60 7W 827 FIL FR E27 | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750294 | LED Lyspære CL A 6.5W 827 FIL CL E27 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750296 | LED Lyspære CL A 7.5W 827 FIL CL E27 | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750297 | LED Lyspære CL A 11W 827 FIL CL E27 | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3750441 | LED PIN 12V 20 2W 827 G4 DIM P | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3752117 | STEKEOVN 230V 15W E14 2PK | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3755230 | LED TUBE T8 EXT 830 36 1200mm 2160lm P | eller tilsvarende | 230 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3755256 | LED-rør T8 18 EM 990lm 830 S 600 | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3755261 | LED-rør T8 58 EM 4100lm 840 ML S 1500 | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3756102 | LED Spot PAR16 DIM PFM 3.4W 927 GU10 | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3756143 | LED Spot MR16 DIM PFM 5W 927 GU5.3 | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3756187 | LED Spesial T26 25 2.8w/827 FIL E14 | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3757937 | E14 CCT 340lm 25W = 2.5W B35 CL | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3757939 | E27 922/927 340lm 25=3W P45 CL | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3757940 | E14 CCT 470lm 40W = 3.4W B35 CL | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758041 | DULUX LED S 9 AC EM 830 G23 | eller tilsvarende | 45 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758042 | DULUX LED S 9 AC EM 840 G23 | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758043 | DULUX LED S 11 AC EM 830 G23 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758045 | DULUX LED D13 EM AC 830 G24D-1 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758047 | DULUX LED D18 EM AC 830 G24D-2 | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758048 | DULUX LED D18 EM AC 840 G24D-2 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758049 | DULUX LED D26 EM AC 830 G24D-3 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758053 | DULUX LED D/E 18 HF AC 830 G24Q-2 | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758055 | DULUX LED D/E 26 HF AC 830 G24Q-3 | eller tilsvarende | 320 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758056 | DULUX LED D/E 26 HF AC 840 G24Q-3 | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758059 | DULUX LED T/E 26 HF AC 830 GX24Q-3 | eller tilsvarende | 25 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758065 | DULUX LED L 18 HF AC 830 2G11 | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758070 | DULUX LED L 36 HF AC 840 2G11 | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758041 | DULUX LED S 9 AC EM 830 G23 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3758043 | DULUX LED S 11 AC EM 830 G23 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3763258 | LED Lyspære CL B DIM 4.8W 827 FIL CL E14 | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3763260 | LED Lyspære CL B DIM 4.8W 827 FIL FR E14 | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3763261 | LED Lyspære CL B 2.5W 827 FIL CL E14 | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3766341 | E14 927 470lm 40W=3.4W B35 CL | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3766599 | LED CLASSIC 25W ILLUM KLAR | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3768012 | LED Lyspære Dagslys CL A 60 827 Klar E27 | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3768080 | HQL LED FIL Val 80 2700lm 20W 827 E27 | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780409 | LEDspot PAR16 50 DIM 350lm 927 GU10 P | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780416 | LEDpære CLA 60 DIM 806lm 827 FR E27 P | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780419 | LEDpære CLB 40 DIM 470lm 827 CL E14 P | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780420 | LEDpære CLB 40 DIM 470lm 827 CL E27 P | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780421 | LEDpære CLB 40 DIM 470lm 827 FR E14 P | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780442 | LEDspot MR16 35 DIM 345lm 927 GU5.3 P | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780444 | LEDspot MR16 50 DIM 621lm 927 GU5.3 P | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780448 | LEDpære CLA 60 DIM 806 827 CL E27 P | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780449 | LEDpære CLA 40 DIM 470lm 827 FR E27 P | eller tilsvarende | 95 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3780493 | HQL LED 80 4000lm 840 E27 P 21.6W | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 38 | 38 | Lyskilde
|  | 3800057 | SG 6W LED DIMTOWARM HVIT GU10 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3800500 | SG A60 10W E27 2700K | eller tilsvarende | 55 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3800501 | SG 6W LED 2700K HVIT 36D | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3800503 | 6W LED BØRSTET STÅL GU10 2700K 36D | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3800505 | SG 4W E27 FILAMENT 2700K | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3815236 | MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 70W/828 E27 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3820338 | LUMILUX T8 36W/830 | eller tilsvarende | 25 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3820417 | DULUX D 13W/827 G24d-1 | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3820426 | DULUX F 36W/830 2G10 | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3821558 | T8 600mm 830 18W=8W EM230V | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3821560 | Utgått - erstattes av elnr. 3843241 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3821561 | Utgått - erstattes av elnr. 3843242 | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3833425 | G24q-2 830 700lm 18W = 6,5W PLS | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3833429 | T5 600mm 830 14W=7W HF | eller tilsvarende | 155 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3833430 | T5 600mm 840 14W=7W HF | eller tilsvarende | 430 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3833439 | E27 922/927 806lm 60W=5.9W FR | eller tilsvarende | 2 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3835227 | G24d-3 830 26W=9W PLC 2P EM230V | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3843108 | ST 111 LL SINGLE-TENNER | eller tilsvarende | 25 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3851256 | MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12 | eller tilsvarende | 3 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3861552 | T5 1200mm 830 28W=16.5W HF | eller tilsvarende | 100 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 3861553 | T5 1200mm 840 28W=16.5W HF | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 41 | 41 | Startapparater
|  | 4169265 | Sokkel m/bland. term. 4CO | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 4176558 | Kontaktor 25A 3P 230VAC | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 4176564 | Kontaktor 32A 3P 230VAC | eller tilsvarende | 3 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 49 | 49 | Vifter, varmevifter og pumper
|  | 4910704 | Fresh Intellivent 2.0 Hvit | eller tilsvarende | 1 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 4930265 | P21 Varmluftsvifte 2kW 230V~ | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 4930266 | P31 Varmluftsvifte 3KW 230V~ | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 54 | 54 | Elektrovarme og termostater
|  | 5401440 | MTEMP PH UNIVERSAL | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5404545 | MTR PRO PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411101 | NFK2N 07 750W 230-240V D | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411102 | NFK2N 10 1000W 230-240V D | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411103 | NFK2N 12 1250W 230-240V D | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411110 | NFK4N 02 250W 230-240V D | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411111 | NFK4N 05 500W 230-240V D | eller tilsvarende | 45 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411112 | NFK4N 07 750W 230-240V D | eller tilsvarende | 60 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411113 | NFK4N 10 1000W 230-240V D | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411114 | NFK4N 12 1250W 230-240V D | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5411115 | NFK4N 15 1500W 230-240V D | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5414092 | Onnline termostat touch 2300VA 2Pol hvit | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5428423 | GVR 505 B 500W | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5428424 | GVR 507 B 750W | eller tilsvarende | 3 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5422475 | CONTROL UNIT SPC-IZW | eller tilsvarende | 70 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5422492 | Kontrollenhet NCU 2Te | eller tilsvarende | 85 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5428423 | GVR 505 B 500W | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5428456 | DT2 Digitaltermostat 230V | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5450335 | MTR-W TermReg PH Universal | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5490010 | Termostat MTC2 1991 hvit | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5491000 | Termostat Microtemp MTC3 | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5491010 | THERMOSTAT MTC4 Microtemp WHITE | eller tilsvarende | 35 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5491607 | Termostat med WiFi Plus/RS PH | eller tilsvarende | 35 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493342 | NFC2N 07 750W 230-240V | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493343 | NFC2N 10 1000W 230-240V | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493344 | NFC2N 12 1250W 230-240V | eller tilsvarende | 30 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493350 | NFC4N 02 250W 230-240V | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493351 | NFC4N 05 500W 230-240V | eller tilsvarende | 70 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493352 | NFC4N 07 750W 230-240V | eller tilsvarende | 190 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493353 | NFC4N 10 1000W 230-240V | eller tilsvarende | 110 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493354 | NFC4N 12 1250W 230-240V | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493355 | NFC4N 15 1500W 230-240V | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493391 | Kontrollenhet NCU 1S | eller tilsvarende | 500 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5493393 | Kontrollenhet NCU 1R | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 59 | 59 | Spesialpakket el-materiell for salg over disk
|  | 5911526 | Forgrener 4-veis m/j 4m | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 5994012 | Ant.kabel R&TV 2,5m 24012 | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 62 | 62 | Signalutstyr og batteri
|  | 6200004 | Plus Power 3LR12 - 4,5V | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200007 | Electronics Alkaline LR44 2pk | eller tilsvarende | 10 | pakke |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200008 | Electronics Li-on CR1220 - 1pk | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200011 | Electronics Li-on CR2016 - 1pk | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200019 | Ultra Photo Li-on CR123A - 1pk | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200145 | Trådløs røykvarsler WST-630 | eller tilsvarende | 50 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200160 | INDUSTRIAL PRO AA 10PK | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200199 | Røykvarsler ST-622 | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200400 | Honeywell DC311N Trådløs ringeklokke | eller tilsvarende | 25 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200401 | Honeywell DC313N Trådløs ringeklokke | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200902 | Røykvarsler 9V batteri RF | eller tilsvarende | 225 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200912 | Røykvarsler MOD 3/10 RF | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6200980 | Ringeklokke trådløs, 230V | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6201334 | Batteri Ultra Plus Alkaline AAA/LR03 40p | eller tilsvarende | 5 | pakke |  |  |  | 0 | 0
|  | 6202625 | BATTERIER AAA LR03 10 PAK | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6202626 | BATTERIER AA LR6 10 PAK | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6202630 | LITHIUM BATTERI KNAPPCELLE CR2032 2STK | eller tilsvarende | 5 | pakke |  |  |  | 0 | 0
|  | 6205307 | BATTERY ULTRA ALKALINE AA/LR06 24-P | eller tilsvarende | 5 | blister |  |  |  | 0 | 0
|  | 6205491 | BATTERI ULTRA PLUS ALKALIN AA/LR6 4-P | eller tilsvarende | 15 | blister |  |  |  | 0 | 0
|  | 6205494 | BATTERI ULTRA PLUS ALKAL AAA/LR03 10P | eller tilsvarende | 5 | blister |  |  |  | 0 | 0
|  | 6207142 | Duracell Plus Power AA 4-Pack | eller tilsvarende | 10 | blister |  |  |  | 0 | 0
|  | 6207143 | Duracell Plus Power AAA 4-Pack | eller tilsvarende | 10 | blister |  |  |  | 0 | 0
|  | 6207166 | Duracell Lithium 245 1-Pack 6V 2CR5 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6209029 | Batteri Lithium CR2, 1-pack | eller tilsvarende | 10 | blister |  |  |  | 0 | 0
|  | 6209340 | Batteri Ultra Plus Litium CR2450 1-pack | eller tilsvarende | 25 | blister |  |  |  | 0 | 0
|  | 6210022 | Knappcelle V377/SR66 1pk | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6210409 | GONG 169TRW | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6218338 | AGM BATTERI 6V 7AH NS6-70 | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6218339 | AGM BATTERI 6V 12AH | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6240607 | BATTERI AGM LP12V-7,2 Ah | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6251670 | Komfyrvakt Mkomfy 25C | eller tilsvarende | 70 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6251680 | mKomfy 25 BLE PH | eller tilsvarende | 15 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6252780 | Lithium e2 EL223AP (6v) 1pk bl | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6254380 | MKOMFY 25 WALLY PH BLE | eller tilsvarende | 80 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6260098 | Opt.røykv for seriekobl. m/bat | eller tilsvarende | 180 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6266512 | BATTERI Ultra+PS 9V/6LR61 1p | eller tilsvarende | 10 | pakke |  |  |  | 0 | 0
|  | 6283616 | LONGLIFE POWER C 2PK (Scand) | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6283617 | LONGLIFE POWER D 2PK (Scand) | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 65 | 65 | Antenner
|  | 6553210 | DKT COMEGA antennekontakt | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6514148 | APM102 antennekontakt 10dB | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6514152 | MO-C85A lokk til APM | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6553218 | ENDEMOTSTAND ANTENNEKONTAKT | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 66 | 66 | Strømforsyninger
|  | 6602162 | SENSE DRIVER 700mA/3000lm FASEAVSNITT | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6606804 | ONNLINE NØDLYS,SELVTEST IP 65 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6617020 | Sirios LED Kombiarmatur | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6685022 | Nødlys, KM LED Selvtest | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 69 | 69 | Koblingsmateriell for tele/data
|  | 6940930 | RS16/MOD I 1X8 kat.5 UTI PH | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6941551 | SENTRALPL. L433/I TETT PH | eller tilsvarende | 40 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6942091 | RS16/MOD I TL 2x8 C6A STP PH | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 6942127 | RS16/antenne multim 8dB I PH | eller tilsvarende | 20 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 80 | 80 | Instrumenter
|  | 8091039 | Fluke T5-1000 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 8091123 | Fluke 1AC-A1-II | eller tilsvarende | 4 | stk |  |  |  | 0 | 0
| 88 | 88 | Verktøy
|  | 8814754 | Utspar tang for thermoplast | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 8805094 | Søplesekk 160l klar 10/rull | eller tilsvarende | 5 | rull |  |  |  | 0 | 0
|  | 8838551 | HAMMERBOR SDSPLUS RX4 5,5X110 | eller tilsvarende | 5 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  | 8869688 | Onnline kabelkutter CC 22 BLÅTANG | eller tilsvarende | 10 | stk |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTALSUM | [7 empty] | 0

## Ark 2 - Rabattkoder og rabattgr
Rabattkode for hele leverandørens sortiment
Produktgruppe | Rabattkode og rabattgruppe - slik som kolonne J på ark 1
Legg til flere rader om nødvendig

## Ark 3 - Produkter på nærlager
Det stilles krav til at følgende produkter til enhver tid skal være tilgjengelig på nærlager for plukk
Elnummer | Produkt |  | Beskrivelse
1010010 | Trio PN 3G2,5mm² Anti Twin | eller tilsvarende
1010318 | RK 16 Sort Anti Twin | eller tilsvarende
1034845 | PRSuper 500V 2X1,5/1,5mm2 ER TK100 | eller tilsvarende
1034846 | PR 500V 2x2,5mm² ER TK50 | eller tilsvarende
1036226 | TERMONETT 1200x800x2,05 MM | eller tilsvarende
1065955 | PRSuper 500V 2X4/4mm2 ER B50 | eller tilsvarende
1211272 | K-RØR 25MM SORT HALOGENFRITT | eller tilsvarende
1241454 | Powerline PN 4G2,5 - 16x100 grå | eller tilsvarende
1305135 | Kabelklammer tre oval TP-O-12 Hvit | eller tilsvarende
1322505 | Kabelklammer tre oval TP-O-16 Hvit | eller tilsvarende
1322525 | Gipsklammer G-13 oval | eller tilsvarende
1323108 | Magasinklammer gips oval MG-O-13 Hvit | eller tilsvarende
1339152 | Wall-Dog 6,5x32 linsehode Ph2 (4015P) | eller tilsvarende
1339153 | Wall-Dog 6,5x32 panhode Ph2 (5005P) | eller tilsvarende
1410221 | RS16/1 I PH | eller tilsvarende
1411702 | L572 Komb pl 2 RS16 PH | eller tilsvarende
1411883 | RS16/1P BRYTER PH. ELKO AS | eller tilsvarende
1510327 | RS1051 PT stikk u/j I PH | eller tilsvarende
1510727 | RS1091 PT stikk m/j I PH | eller tilsvarende
1511338 | RS1050 PT stikk u/j P PH | eller tilsvarende
1511733 | RS1090 PT stikk m/j P PH | eller tilsvarende
1511853 | Stikk. 4dob. m/barnevern påv | eller tilsvarende
1654791 | xDigital 15 2p C 30 mA G A OL | eller tilsvarende
2835505 | 300-1,2M PE KAB.D.M/N&F NB RØD | eller tilsvarende
3300305 | PRELUDE HVIT LED KONTAKT | eller tilsvarende
3300311 | MISSISSIPPI 14W LED | eller tilsvarende
3300333 | MISSISSIPPI 10W LED | eller tilsvarende
3300506 | ORION HVIT 800 LM 2700K | eller tilsvarende
3300597 | SENSE OPAL 3/4000lm LED 3000K | eller tilsvarende
3301600 | ORION HVIT 1500 LM 3000K | eller tilsvarende
3302783 | NAMSEN 1200 2700K M/STIKK | eller tilsvarende
3344507 | CHELLO hvit 2x8W LED | eller tilsvarende
3501205 | Smart LED-driver HF CP2 | eller tilsvarende
3700462 | LED Classic FLM E27 4,5W 470lm | eller tilsvarende
3702144 | LED Classic A60 E27 827 7,2W 810lm DIM | eller tilsvarende
3719042 | LED Lamp CLA75 7.5w/827 FIL FR E27 DIM | eller tilsvarende
3750206 | LED Lysrør T5 PFM HF HE 1449mm 35 830 | eller tilsvarende
3750297 | LED Lyspære CL A 11W 827 FIL CL E27 | eller tilsvarende
3755230 | LED TUBE T8 EXT 830 36 1200mm 2160lm P | eller tilsvarende
3758055 | DULUX LED D/E 26 HF AC 830 G24Q-3 | eller tilsvarende
3758056 | DULUX LED D/E 26 HF AC 840 G24Q-3 | eller tilsvarende
3780449 | LEDpære CLA 40 DIM 470lm 827 FR E27 P | eller tilsvarende
3800500 | SG A60 10W E27 2700K | eller tilsvarende
3833429 | T5 600mm 830 14W=7W HF | eller tilsvarende
3833430 | T5 600mm 840 14W=7W HF | eller tilsvarende
3861552 | T5 1200mm 830 28W=16.5W HF | eller tilsvarende
5411112 | NFK4N 07 750W 230-240V D | eller tilsvarende
5411113 | NFK4N 10 1000W 230-240V D | eller tilsvarende
5422475 | CONTROL UNIT SPC-IZW | eller tilsvarende
5422492 | Kontrollenhet NCU 2Te | eller tilsvarende
5490010 | Termostat MTC2 1991 hvit | eller tilsvarende
5493351 | NFC4N 05 500W 230-240V | eller tilsvarende
5493352 | NFC4N 07 750W 230-240V | eller tilsvarende
5493353 | NFC4N 10 1000W 230-240V | eller tilsvarende
5493391 | Kontrollenhet NCU 1S | eller tilsvarende
5994012 | Ant.kabel R&TV 2,5m 24012 | eller tilsvarende
6200145 | Trådløs røykvarsler WST-630 | eller tilsvarende
6200902 | Røykvarsler 9V batteri RF | eller tilsvarende
6251670 | Komfyrvakt Mkomfy 25C | eller tilsvarende
6254380 | MKOMFY 25 WALLY PH BLE | eller tilsvarende
6260098 | Opt.røykv for seriekobl. m/bat | eller tilsvarende