## Veiledning
Leverandøren fyller ut alle lysegrønne felter
Alle priser oppgis eks. mva.
Det er i forkant av anskaffelsen gjort en kartlegging av Forsvarsbyggs kontrollobjekter. Det presiseres at oversikten kan være ufullstendig og kun ment som et estimat på hva som kan forventes. Nye objekter kan tilkomme og skal prises som leverandørens inngitte priser på tilsvarende objekter. Objekter, kan av ulike årsaker bli fjernet, og disse vil det ikke bli kompensert for økonomisk.
Prisene i prislisten er inklusive risiko, fortjeneste, samt alle indirekte og direkte kostnader forbundet med levering av den enkelte ytelsen frem til montasjestedet (DDP iht. Incoterms 2010). Herunder tar prisene høyde for alle varekostnader, lossekostnader, avgifter, administrasjonskostnader.
Timepriser oppgis for virkedager kl 08:00 - 16:00. Med virkedager menes de dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager.
Vederlag for materiell som ikke er omfattet av prisskjema skal beregnes basert på leverandørens dokumenterte innkjøpspriser med tillegg av avtalt påslagsprosent (se prisskjema). Leverandøren skal sørge for å ha konkurransedyktige innkjøpspriser.
Påslagsprosent dekker risiko og fortjeneste, samt alle indirekte og direkte kostnader, herunder transportkostnader, forbundet med levering av den aktuelle ytelsen helt frem til montasjestedet. Se vedlegg 2.1 punkt 11.12.
Arkfane B2 - Oppmøtekostnad. Oppmøtekostnad skal dekke alle kostnader i forbindelse med reise frem til avtalt oppmøtested. Eksempelvis kjøregodtgjørelse, ferge, bom, parkering, og diett etc. Oppmøtekostnaden skal også dekke lønn frem til avtalt oppmøtested. Oppmøtekostnaden skal gjelde alle oppdrag under rammeavtalen.

## B1 Prisskjema - Sørvest
Prislisskjema Region Nord - Kontroll brannalarmanlegg, nødlysanlegg, og røykluker
Produkt Gruppe | Beskrivelse/ytelse/ressurs | Hyppighet | Enhet | Forsvarsbyggs kommentarer | Varenummer/beskrivelse på tilbudt vare legges inn i grønne felt | Estimert antall som skal kontrolleres årlig | Enhetspris/sats
Brannalarminstallasjoner
Kontroll av adresserbare anlegg iht NS3960:2019 pkt 9.3.3 (gjelder prisposter linje 6-15)
Tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Hovedsentral | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 150 |  | 0
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Styringer (Alle styringer som heis, brannspjeld, røykluker, dørmagnet, aspirasjonsanlegg, nød- og ledelys, lydvarsling, lysvarsling, branngardin, slokkeanlegg, varsling til vakt/daghavende). | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 150 |  | 0
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Undersentral (brannmannspanel / brannspjeldsentral / slave / aspirasjonssentral anses som separate enheter og faktureres pr. enhet sjekket) | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 30 |  | 0
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Talevarslingsanlegg Kontrolleres iht NS 3961:2024 (hvor de er tilknyttet brannalarmanlegg) | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 20 |  | 0
Kontroll | Flammedetektor/ Linjedetektor/ Aspirasjonsrør. Fysisk manuell test. (Kun antall sjekket kan faktureres) | 10% hvert år | Kr pr enhet sjekket | Antallet i kolonne F er 10% av det estimerte totale antall |  | 100 |  | 0
Kontroll | Punktdetektor (røyk, varme). Fysisk manuell test. (Kun antall sjekket kan faktureres) | 10% hvert år | Kr pr enhet sjekket | Antallet i kolonne F er 10% av det estimerte totale antall |  | 1000 |  | 0
Kontroll | Alarmorgan (klokke, horn, sirene) | Hvert år | Kr pr anlegg sjekket |  |  | 150 |  | 0
Kontroll | Manuell meldere. Fysisk manuell test. | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 650 |  | 0
Kontroll | Visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang (inkludert dørmagnetholder) | Hvert år | Kr pr anlegg sjekket |  |  | 130 |  | 0
Opplæring | Opplæring av driftspersonell iht. kravskjema i Mercell pkt. 7.0 og NS3960 pkt. 9.3.3. | Etter avtale | Kr pr time |  |  | 10 |  | 0
Kontroll av konvensjonelle anlegg iht NS3960:2019 pkt 9.3.3 (gjelder prisposter linje 19-28)
Systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Hovedsentral | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 10 |  | 0
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Styringer (Alle styringer som heis, brannspjeld, røykluker, dørmagnet, aspirasjonsanlegg, nød- og ledelys, lydvarsling, lysvarsling, branngardin, slokkeanlegg, varsling til vakt/daghavende) | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 10 |  | 0
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Undersentral (brannmannspanel / slave / aspirasjonssentral anses som separate enheter og faktureres pr. enhet sjekket) | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 5 |  | 0
Kontroll inkl. softwareoppdateringer | Talevarslingsanlegg Kontrolleres iht. NS 3961:2024 (hvor de er tilknyttet brannalarmanlegg) | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 5 |  | 0
Kontroll | Flammedetektor/ Linjedetektor/ Aspirasjonsrør. Fysisk manuell test. (Kun antall sjekket kan faktureres) | 25% hvert år | Kr pr enhet sjekket | Antallet i kolonne F er 25 % av det estimerte totale antall |  | 50 |  | 0
Kontroll | Punktdetektor (røyk, varme, kombi) og alarmorgan (klokke, horn, sirene). Fysisk manuell test. (Kun antall sjekket kan faktureres) | 25% hvert år | Kr pr enhet sjekket | Antallet i kolonne F er 25 % av det estimerte totale antall |  | 30 |  | 0
Kontroll | Alarmorgan (klokke, horn, sirene) | Hvert år | Kr pr anlegg sjekket |  |  | 10 |  | 0
Kontroll | Manuell meldere. Fysisk manuell test. | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 100 |  | 0
Kontroll | Visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang (inkludert dørmagnetholder) | Hvert år | Kr pr anlegg sjekket |  |  | 10 |  | 0
Opplæring | Opplæring av driftspersonell iht. kravskjema i Mercell pkt. 7.0 og NS3960 pkt. 9.3.3. | Etter avtale | Kr pr time |  |  | 5 |  | 0
Komponenter for utskiftning ifm kontroll
Utskiftning, levering og montering | Utskiftning av røyk-/ varmedetektor (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 200 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Utskiftning av multikriteriadetektor (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 50 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Utskiftning av manuell melder (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 100 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Utskiftning av alarmklokker (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 50 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Utskiftning av dørholdemagnet (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 40 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Filterbytte på Autronica aspirasjonsanlegg (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 5 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Filterbytte på Eltek aspirasjonsanlegg (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 5 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Filterbytte på Siemens aspirasjonsanlegg (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 5 |  | 0
Batteri for utskiftning ifm kontroll av brannalarminstallasjoner og nødlysanlegg
Utskiftning, levering og montering | Batteribytte brannalarmanlegg 7Ah (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 30 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Batteribytte brannalarmanlegg 12Ah (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 30 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Batteribytte brannalarmanlegg 17Ah (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 30 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Batteribytte brannalarmanlegg 26Ah (materiell og arbeid) | Etter avtale | Kr pr enhet |  |  | 30 |  | 0
Røykluker
Kontroll røykluke | Kontroll iht. EN 12101-2:2017 | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 50 |  | 0
Kontroll sentral | Kontroll iht. EN 12101-2:2017 | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 10 |  | 0
Nødlysinstallasjoner
Kontroll | Nødlys (elektrisk basert), Sentralutstyr - med sentralovervåking | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 50 |  | 0
Kontroll | Nødlys (elektrisk basert), Sentralutstyr - tradisjonell | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 50 |  | 0
Kontroll | Nødlys (elektrisk basert), Armatur - sentralovervåket | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 50 |  | 0
Kontroll | Nødlys (elektrisk basert), Armatur 24V | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 50 |  | 0
Kontroll | Nødlys (elektrisk basert), Armatur 230V | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 50 |  | 0
Kontroll | Batteri | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 100 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Nødlys (elektrisk basert), Armatur - sentralovervåket | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 100 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Nødlys (elektrisk basert), Armatur 24V | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 100 |  | 0
Utskiftning, levering og montering | Nødlys (elektrisk basert), Armatur 230V | Hvert år | Kr pr enhet sjekket |  |  | 100 |  | 0
Timepriser (ref vedlegg 2.1 pkt. 10.4)
Timepris | Installatør/elektriker Gr. L | Etter avtale | Kr pr time |  |  | 30 |  | 0
Timepris | Servicetekniker elektro/montør/kontrollør | Etter avtale | Kr pr time |  |  | 30 |  | 0
Timepris | Lærling | Etter avtale | Kr pr time |  |  | 30 |  | 0
Påslag materiell
Påslag materiell | Påslagsprosent på leverandørens dokumenterte innpriser. Se veiledning |  | % |  |  | 200000 |  | 200000
Delsum til evaluering | [7 empty] | 200000

## B2 Oppmøtekostnad
Priser oppgis ekskl. mva.
Oppdragssted | Estimat (pr.år) | Enhet | Pris NOK ekskl. mva. | Sum
Oppmøtekostnader Rogaland
Madlaleieren | 2 | Oppmøter |  | 0
Vatneleieren | 2 | Oppmøter |  | 0
Sola Land | 4 | Oppmøter |  | 0
Sola Sjø | 2 | Oppmøter |  | 0
Tananger | 2 | Oppmøter |  | 0
Bjerkreim | 2 | Oppmøter |  | 0
Haugesund | 2 | Oppmøter |  | 0
Oppmøtekostnader Jåtta
Jåttå | 3 | Oppmøter |  | 0
Ulsnes | 2 | Oppmøter |  | 0
Oppmøtekostnader Agder
Kjevik | 4 | Oppmøter |  | 0
Kvevika | 2 | Oppmøter |  | 0
Geiskelid | 2 | Oppmøter |  | 0
DELSUM til evaluering |  |  |  | 0
*Oppmøtekostnad skal dekke alle kostnader i forbindelse med reise frem til avtalt oppmøtested. Eksempelvis kjøregodtgjørelse, ferge, bom, parkering, og diett etc. Oppmøtekostnaden skal også dekke lønn frem til avtalt oppmøtested.

## Leverandørens kontaktinfo
Kontaktinfo | Informasjon
Navn på Leverandør
Organisasjonsnummer
Postadresse
E-postadresse for alle bestillinger
Navn på KAM / ansvarlig kontaktperson
Telefonnummer
e-post
Navn på person som skal signere kontrakten. Må ha signeringsmyndighet iht i Brønnøysundregistrene.