## Skjema for klima- og miljø
Vurdering av klima- og miljø
Navn på leverandør:
Leverandøren skal fylle ut dokumentasjonsskjemaet i del 1.
Poeng gis etter evalueringsmodellen i del 2.
DEL 1:
A Energibruk i drift:
Hvilket av følgende nivåer har brakkeriggen dokumentasjon på? (sett kryss og navn på vedlagt dokumentasjon )
| Ja | Nei | Dokumentasjon | Ev. kommentar
Dårligere enn TEK 17/Ingen dokumentasjon
Dokumentasjon på oppfylt minstekrav i TEK 17
Dokumentasjon på bedre enn TEK 17
illegspoeng utover TEK-vurderingen | Ja | Nei | Dokumentasjon | Ev. kommentar
LED-belysning i alle rom
Behovsstyrt ventilasjon/oppvarming
B) Transport av brakker til Ila
Hva slags drivstoff skal benyttes ved transport*? (sett kryss )
| Ja | Nei | Dokumentasjon | Ev. kommentar
Fossilt
Fossilfritt (HVO/biogass)
Utslippsfritt (elektrisk)
* svar er bindende og skal dokumenteres med kvittering (HVO/biogass) eller registreringsnummer (elektrisk) ved transport
c)Fravær av Helse og miljøfarlige stoffer
Har brakkeriggen dokumentasjon på bruk av materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer (sett kryss og navn på vedlagt dokumentasjon )
| Ja | Nei | Dokumentasjon | Ev. kommentar
Ingen dokumentasjon på innhold
Dokumentasjon på fravær av stoffer på REACH kandidatlista og prioritetslisten
Dokumentasjon på lavemitterende materialer (M1, Svanemerket eller tilsvarende)
Del 2
EVALUERINGSMODELL
Vurderes på en skala fra 0- 10 (vekting for hhv TEK17, Transport og fravær av helse og miljøfarlige stoffer regnes ut fra maks 8 poeng pga tillegspoengene)
Energi i drift (70 %) |  | Poeng basert på ulike svar:
Dårligere enn TEK 17 | 0% | 0
Oppfyller minstekrav i TEK 17 | 50% | 2.8
Bedre enn TEK 17 | 100% | 5.6
Poeng i tillegg til TEK17-vurdering:
LED-belysning i alle rom | +1 poeng | 1
Behovsstyrt ventilasjon/oppvarming | +1 poeng | 1
Transport (15%)
Fossilt | 0% | 0
Fossilfritt (HVO/biogass) | 50% | 0.6
Utslippsfritt (elektrisk) | 100% | 1.2
Fravær av helse- og miljøfarlige stoffer (15%)
Ingen dokumentasjon på innhold | 0% | 0
Egenerklæring om fravær av stoffer på REACH kandidatlista | 50% | 0.6
Dokumentasjon på lavemitterende materialer (M1, Svanemerket eller tilsvarende) | 100% | 1.2
| Test dersom best i alt | 10
(Mellomregninger)
Maks poeng for TEK17-vurdering, transport og fravær av helse og miljøfarlige stoffer_ | 8
Energi i drift | 0.7
Transport av brakkerigg | 0.15
Fravær av helse- og miljøfarlige stoffer | 0.15