## 1. Veiledning for utfyllelse
KRAVSPESIFIKASJON
Prosjekt Campussamling NTNU
Anskaffelsespakke K916 Innendørs mobildekning
Leverandør:
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE
Merk at det kan være flere faner for utfylling.
Kolonner og linjer i arket skal ikke slettes.
Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidenummer oppgis.
Minstekrav (A-krav) er ikke relatert til et tildelingskriterium. Manglende oppfyllelse av minstekrav kan medføre avvisning, jf. Tilbudsinvitasjonen.
Evalueringskrav (B-krav) er relatert til et tidelingskriterium. Besvarelse av evaluerinskrav vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og kravsetting.
Informasjonskrav (I-krav) er kun til informasjon og vil ikke inngå i evalueringen.
| Valuta: | Lisens:
| NOK | Systemlisens
| SEK | Brukerlisens
| DKK | Utstyrslisens
| EUR | Analyselisens
| USD | Annet
GBP

## 2. Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse/henvisning til vedlegg
KVALITET OG FUNKSJONALITET
2.1 | Løsningen skal innfri krav og bestemmelser i vedlegg Teknisk kravspesifikasjon. | A
2.2 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedlegges tilbudet. | A
2.3 | Anlegget skal mimimum kunne benyttes til tiltenkt bruk som utbyggbart modulbasert innendørs mobilanlegg for å utbedre områder som mangler mobildekning med opsjoner for videre utbygging ved senere behov (ref vedlegg Teknisk kravspesifikasjon). | A
2.4 | Komplett brukerveiledning, servicemanual/FDV og sikkerhetsdatablad skal følge leveransen. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på engelsk og i tillegg på minst ett skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk). Dokumentene skal leveres i elektronisk format. Kunden skal frem til end of service uoppfordret og kostnadsfritt motta oppdateringer av servicemanualen. | A
2.5 | Justisdepartementet har besluttet at nytt nødnett skal baseres på kommersiell mobilteknologi 4G/5G og videre generasjoner, med planlagt innføring og overføring av dagens brukere etter myndighetenes tidsplan. Designet av innendørs mobilnett må ivareta dette. | A
2.6 | Environmental Product Declaration (EPD) på tilbudt utstyr skal vedlegges hvis tilgjengelig (se fane 4 Tekniske spesifikasjoner). | A
2.7 | Teknisk datablad på tilbudt utstyr skal vedlegges (se fane 4 Tekniske spesifikasjoner). | A
2.8 | Det vises til Trøndelag brann og redningstjeneste IKS; tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats, revisjon juni 2023 stiller krav til radiosamband tilknyttet nødnett. I bygg hvor radiodekningen er dårlig må signalet forsterkes med teknisk installasjon. Det kan være aktuelt i begge kjellerplan i byggene. Tilbyder bes redegjøre for om det kan tilbys kombinasjonsutstyr i aktuelle områder. | B
2.9 | Anlegget med tilhørende utstyr og komponenter skal leveres med 2 års garati. | A
2.10 | Ved garantiperiodens utløp skal levert utstyr ha siste oppdaterte versjon av programvare (software). Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette. | A
KRAV TIL UTSTYRET
2.11 | Det ønskes lengst mulig levetid for utstyret. Beskriv hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre lang levetid (valg av produkter, muligheter for reparasjoner, vedlikehold og oppgradering). | B
2.12 | Systemskjema som viser systemoppbygging og informasjon om utstyr på tilbudt løsning, skal vedlegges tilbudet. Legg ved løsningsdesign. | A
2.13 | Ved nødanrop sender mobilen ut lokasjon via Advanced Mobile Location (AML) funksjonalitet, EENA - The European Emergency Number Association Nødnummer, nødanrop og lokalisering - Nkom. Innendørsløsningen omfatter flere bygg med ulike gateadresser. En gateadresse AML pr sektor, slik at to bygninger som har ulikt oppmøtested for nødetater bør være tilkoblet to ulike sektorer for sentral tilkobling til mobiloperatørene. Beskriv løsning. | B
2.14 | EPD (Datablad på tilbudt utstyr skal vedlegges. | A
KRAV TIL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE
2.15 | Drifts- og vedlikeholdsavtale for komplett innendørs mobilnett skal tilbys og prises i prisskjema. Alle kostnader for oppmøte og arbeidstid innenfor arbeidstid (08 - 16), feilsøking og feilretting skal være inkludert i prisen. Leverandør skal oppgi hvis det er noe som ikke tilbys i drifts- og vedlikeholdsavtalen. For arbeid utover omfanget som er definert i drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det oppgis: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbrukt pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdrasgiver eller leverandør | A
2.16 | Alle obligatoriske program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal inngå i drifts- og vedlikeholdsavtalen frem til "end of service". Det forutsettes at innendørsnettet skal opprettholde tjenestekvaliteten og holde tritt med mobiloperatørenes utvikling av sine tjenester. | A
2.17 | Lisenskostnader skal være inkludert i prisen. | A
2.18 | Påbegynt feilretting på lokasjon skal skje innen 4 timer etter feil er oppstått i tidsrommet 08 - 16 på virkedager. | A
2.19 | Bytting av hardware skal skje i løpet av påfølgende arbeidsdag fra innmeldt feil. | A
2.20 | Fra feil oppstår til feil er rettet skal det gå maks 8 timer innenfor tidsrommet 08 - 16 på virkedager. | A
2.21 | Når leverandør oppdager feil/utfall skal dette meldes kunden uten unødig opphold, senest innen 2 timer (i tidsrommet 08 - 16). | A
2.22 | Beskriv oppetid innenfor tidsrommet 08 - 16. Det vektlegges høy grad av oppetid. | B
2.23 | Forslag til drifts- og vedlikeholdsavtale skal vedlegges. Avtalen skal minimum inneholde: Beskrivelse av oppetid og hvordan denne beregnes Rettetid for feil Beskrivelse av hvordan feil skal meldes Kontaktinformasjon for support Kundestøtte med teknisk kvalifisert personell for å svare på spørsmål, skal være tilgjengelig i ordinære arbeidstid (hverdager 8-16) Kundestøtte skal være tilgjengelig på norsk eller skandinavisk språk | B
2.24 | For arbeid utover omfanget som er definert i drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det oppgis: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbrukt pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdrasgiver eller leverandør | A
RESERVEDELER
2.25 | Tilbyder skal garantere tilgang på kompatible reservedeler i minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
2.26 | Tilgang på kompatible reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B
Note on E13: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Flere av B- kravene her gjelder neppe drift og vedlikeholdsavtalen og skal antagelig evalueres under kvalitet/løsning? (vurder å stryke B- kravenes om ikke tilhører tildelingskriteriet vedlikehold? Det må samstemmed med det vi skriver skal være underlag for tildelingskriteriet i tilbudsinvitasjonen.

## 3. Miljøkrav
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
MILJØKRAV
3.1 | Utstyr og komponenter skal ha minimum 7 års levetid. Robuste produkter av god kvalitet som har lang varighet/levetid skal benyttes. | A
3.2 | Minimumskrav i vedlegg Materialers miljøegenskaper skal innfris. | A
3.3 | NTNU Campussamling tilstreber 100 prosent kildesortering av avfall i byggefasen. Det er krav om minimum 90 % kildesortering. | A

## 4. Tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Antall | Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Strømforsyning: Effektforbruk (kW) | Henvisning til dokumentasjon for materialers miljøegenskaper | Datablad: