FDV STATPED HEIMDAL

FDV bør minimum omfatte:

442 Belysning:

- System- og funksjonsbeskrivelse

- Armaturliste

- Betjeningsanvisning for lysstyring/DALI

- Dokumentasjon av lysmåling ved behov

- Igangkjøringsprotokoll

- Dokumentert sluttprøve/systemtest

- Vedlikeholdsinstruks

- Drift- og inspeksjonsrutiner

- Produktdatablad for belsyning

- Oppdaterte plantegninger og systemskjema

- Foto/kvalitetssikring og verifikasjon

433 Fordelingsoppgradering:

- Oppdatert kursfortegnelse

- Oppdaterte enlinjeskjema

- Produktdatablad for vern og komponenter

- Samsvarserklæring

- Måle- og testprotokoller

Dette vurderes som tilstrekkelig FDV-leveranse basert på konkurransegrunnlaget og Statsbyggs dokumentasjonskrav for både systemkode 442 for belysning og fordelingssystem 433.