Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget

KRAVSPESIFIKASJON

Rammeavtale for kjøp av lyskilder,

elektromateriell og elektroutstyr

Saksnummer 26/319

INNHOLD

1	Innledning	3

2	Beskrivelse	3

3	Absolutte krav til ytelsen	4

3.1	Produkter	4

3.1.1	Generelt	4

3.1.2	Sortimentsbredde	4

3.2	Samarbeid og levering	4

3.2.1	Leveringstid og -sted	4

3.2.2	Kontaktperson for rådgivning	4

3.2.3	Bestilling og e-handel	5

3.3	Miljø	5

3.3.1	Generelt	5

3.3.2	Levetid	5

3.3.3	Transport	5

3.3.4	Energibruk	5

3.3.5	Avfall og resirkulerbarhet	5

4	Øvrige krav til ytelsen	6

4.1	Pris	6

4.2	Kvalitet: Miljø	6

4.2.1	Kjøretøy	6

4.2.2	Garantitid	6

4.3	Kvalitet: Kompetanse og erfaring	6

Innledning

Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av behovet til oppdragsgiver, krav knyttet til ytelsen og eventuelle krav til dokumentasjon av at minstekrav er oppfylt.

Beskrivelse

Oppdragsgiver vil inngå en rammeavtale med en leverandør om kjøp av lyskilder, elektromateriell og elektroutstyr. Det er behov for produkter innenfor følgende varekategorier:

| El-nummer | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 10 | Kabel og ledninger |
| 11 | Kabelmuffe og endeavslutninger |
| 12 | Rør, bokser, koblingsmateriell og fittings |
| 13 | Festemateriell, kabelbroer, klammer |
| 14 | Brytere, dimmere, fotoceller. Koblingsur |
| 15 | Stikkontakter, støpsler |
| 16 | Sikringsmateriell |
| 17 | Sikringsbokser, -skap og -stativer |
| 18 | Isolasjon og loddemateriell, merkeutstyr |
| 20 | Kontaktpressingsmateriell |
| 24 | Plateskap med tilbehør i stål og aluminium |
| 25 | Kapslet materiell i silumin, støpejern |
| 28 | Linjemateriell, høyspenning |
| 30 | Glødelampearmaturer, innendørs |
| 31 | Glødelampearmaturer, utendørs |
| 32 | Lyskastere, downlights, lavvolt belysning |
| 33 | Lysrørarmaturer |
| 35 | Armaturer for natriumdamplamper etc. |
| 36 | Master, fundamenter |
| 37-38 | Lysrør og damplamper |
| 41 | Startapparater, kontaktorer, frekvensomf. |
| 43 | Styreorganer, motorvernbrytere |
| 45 | Elektroniske styresystemer |
| 49 | Vifter og varmevifter |
| 54 | Elektrovarme og termostater |
| 58 | Elektriske husholdningsapparater |
| 62 | Ringemateriell, batterier, brann/tyverialarm |
| 63 | Signaldistribusjon |
| 64 | Kommunikasjonsapparater |
| 65 | Antennemateriell |
| 66 | Trafoer, strømforsyninger, nødlys |
| 69 | Koblingsmateriell for tele og data |
| 80 | Instrumenter |
| 82 | Målere |
| 88 | Verktøy |

Absolutte krav til ytelsen

Alle kravene i dette punktet er absolutte krav til ytelsen. Dersom ett eller flere krav ikke er oppfylt, vil dette bli sett på som et avvik, og vil kunne føre til avvisning av tilbudet.

Dersom avvik ikke er oppgitt i vedlegg 5 tilbudsbrev, anser vi alle krav under for oppfylt og godtatt. Unntaket fra dette er punkter som skal dokumenteres.

Produkter

Generelt

Alle produkter som tilbys skal minimum være CE-merket og inneha relevante godkjenninger for bruk i Norge (jf. Forskrift om elektrisk utstyr med videre). Produktene skal ha samsvarserklæring fra produsent. Samsvarserklæringen skal kunne ettersendes på forespørsel fra oppdragsgiver.

Alle produkter som tilbys skal være egnet for profesjonell bruk. Med det menes produkter som er av god kvalitet og anerkjente merker.

Alle produkter som tilbys skal ha et gyldig EL-nummer og være registrert i Elektroforeningens produktdatabase «EFO BASEN»: https://efobasen.efo.no/

Alle produkter som tilbys skal ha FDV-dokumentasjon på norsk, svensk eller dansk. FDV-dokumentasjonen skal være tilgjengelig for oppdragsgiver i elektronisk format.

Alle produkter skal har et produktdatablad der IP-grad, IK-grad og temperaturklasse er oppgitt.

Sortimentsbredde

Leverandøren skal tilby et bredt spekter av produkter innenfor alle EFO-klassene Oppdragsgiver har definert i punkt 2 samt i vedlegg 2 Prisskjema.

Leverandøren skal synliggjøre sortimentsbredden per varegruppe (EFO-gruppe) på sin hjemmeside.

Dokumentasjon: Det skal i tilbudet leveres informasjon som gjør at oppdragsgiver kan logge inn på leverandørens hjemmeside for å se på sortimentet.

Samarbeid og levering

Leveringstid og -sted

Leveringstid for standard hyllevarer skal være maksimum 1 virkedag. Det forutsettes at leverandøren normalt lagerfører standard hyllevarer i et omfang som gjør det mulig å oppfylle kravet om levering innen 1 virkedag.

Gjentatte tilfeller der standard hyllevarer ikke er lagerført, og dette medfører at kravene til leveringstid etter denne avtalen ikke overholdes, vil anses som mislighold av kontrakten. Slikt mislighold kan gi grunnlag for sanksjoner etter standard kontraktsvilkår, herunder dagmulkt, prisavslag og i alvorlige eller gjentatte tilfeller heving av avtalen.

Eventuelle restnoterte varelinjer skal leveres innen en uke etter mottatt bestilling.

Varer skal leveres til den leveringsadressen som bestiller oppgir. Levering til kommunens adresser skal være i tidsrommet mellom 07.00 og 16.00.

Kontaktperson for rådgivning

Leverandøren skal tilby en fast kontaktperson for salg og rådgivning.

Bestilling og e-handel

Bærum kommune benytter i dag e-handelsløsningen Basware Alusta, som innehar EHF/PEPPOL-funksjonalitet via Basware aksesspunkt.

Bærum kommune legger til rette for avrop på rammeavtaler som er egnet via denne løsningen for å oppnå best mulig elektronisk flyt fra bestilling-til-betaling. Dette optimaliserer tidsbruk både for Oppdragsgiver og Leverandør og gjør det mulig å matche faktura mot ordregrunnlag.

Hoveddelen av bestillingene gjøres av enheter i Eiendom, og vil skje per e-post via oppdragsgivers datasystem Plania.

Bestillinger fra andre enn Eiendom skal gjøres gjennom kommunens e-handelsløsning Alusta. Denne rammeavtalen skal derfor ha en elektronisk katalog i form av en eksternkatalog/punchout. Innkjøpsordre sendes enten per e-post eller via EHF (PEPPOL 3.0).

Partene bærer selv sine kostnader for aktivering og bruk av e-handelsløsningen Alusta.

Leverandøren skal håndtere elektronisk samhandling i henhold til kravene i Bærum kommune.

Dokumentasjon: Korrekt utfylt vedlegg 7 Elektronisk samhandlingsavtale.

Miljø

Generelt

Kommunen ønsker i fremtiden å prioritere leverandører som kan levere produkter med EPD. Vi ønsker derfor at leverandørene som leverer tilbud i denne konkurransen informerer oss om for hvilke produkter/produktgrupper de per nå har EPD.

Dokumentasjon: Oversikt over produkter/produktgrupper hvor leverandøren per nå har EPD.

Levetid

Kritiske komponenter skal være utskiftbare og tilgjengelige i minst 10 år.

Produktet skal være reparerbart og modulært der det er relevant.

Transport

Det stilles krav til minimum Euroklasse 6 for levering til Bærum kommune.

Energibruk

Produktet skal støtte energistyring (DALI/KNX/Modbus eller andre protokoller) der det er relevant.

Avfall og resirkulerbarhet

Leverandøren skal ha egnede rutiner for retur av brukt emballasje og spesialavfall, herunder elektroutstyr og lyskilder, i tillegg til kravet i standardvilkårene punkt 4.22.3.

Den valgte leverandøren skal senest ved kontraktsinngåelse fremlegge dokumentasjon for at Leverandøren er medlem av Returselskapet for næringselektro (RENAS) eller fremlegge dokumentasjon som viser at Leverandøren har et eget system for innsamling og sluttbehandling av lyskilder, batterier og elektromateriell. Det forutsettes at et eventuelt eget system ikke innebærer noen merkostnader for Kunden.

Dokumentasjon: Bekreftelse på at leverandøren vil levere dokumentasjon for medlemskap ved kontraktssignering, eventuelt selve dokumentasjonen.

Øvrige krav til ytelsen

Dette er krav som er gjenstand for evaluering (tildelingskrav), jf. konkurransegrunnlagets punkt 6.1.

Pris

Priser skal oppgis i vedlegg 2 Prisskjema. Alle priser skal oppgis eksklusive mva. og inklusive alle andre mulige priselementer.

I fane 2 «Rabatter, påslag, garantitid» skal det oppgis en rabattprosent for de kategoriene det ikke blir oppgitt rabattprosent for i fane 3, samt en garantitid for hver enkelt kategori basert på el-nummer. Rabattprosenten blir overført til sammenfallende produkter i fane 3. Rabattsatsen vil i kontraktsperioden gjelde for alle leverandørens produkter innenfor kategorien.

I tillegg skal legges inn en påslagsprosent på nettopris fra underleverandør. Denne vil også bli overført til tilhørende tabell i fane 3.

I fane 3 «Produkter» skal det legges inn veiledende pris for hvert enkelt produkt i kolonne C og rabatt i kolonne D. Dersom det ikke det spesifikt etterspurte produktet som tilbys, skal det i kolonne B legges inn navn og nummer på tilsvarende artikkel.

I fane 4 «Tjenester» skal enhetspriser for hastelevering legges inn.

Total evalueringssum kommer frem i fane 4.

Kvalitet: Miljø

Kjøretøy

Vi ønsker flest mulig av våre leveranser utføres med nullutslippskjøretøy.

Kjøretøy som skal benyttes i denne rammeavtalen skal oppgis i vedlegg 8 Kjøretøyskjema.

Garantitid

Vi ønsker å kjøpe produkter med lengst mulig garantitid.

Det skal oppgis garantitid for alle produktgrupper i fane 2 i vedlegg 2 Prisskjema. Garantitidene legges sammen for evaluering.

Kvalitet: Kompetanse og erfaring til kontaktperson for rådgivning

Kvalitet vil bli evaluert iht. kompetanse og erfaring til tilbudt rådgiver. Fagkunnskap innen elektrobransjen og erfaring med rådgivning innenfor produkter som tilbys på avtalen vil bli vektlagt.

CV til tilbudt rådgiver legges ved tilbudet.