## 1. Informasjon
Det er kun gule felt som skal fylles ut.
Materiell prises som veiledende pris minus rabatt.
Ark 2: | Det skal legges inn en rabattsats i grossistprislisten for hver av de gruppene som ikke er representert i fane 3. Det kan gis forskjellig rabatt i hver gruppe.
Denne rabattsatsen blir ganget opp med en på forhånd innlagt sum. Summen av alle summer fratrukket rabatt blir lagt til evalueringssummen i fane 4.
Rabattsatsen vil i kontraktsperioden gjelde for alle leverandørens produkter innenfor kategorien.
For utstyr som ikke dekkes av grossistprisliste oppgis en påslagsprosent på netto faktura fra leverandør.
Ark 3: | Veiledende pris legges inn i kolonne C. Rabatt legges inn i kolonne D. Dersom det leveres tilsvarende produkt skal nummer og navn legges inn i kolonne B.
Ark 4: | Enhetspris for hastelevering skal legges inn i kolonne E.
Evalueringssum for alle poster kommer frem i linje 11.

## 2. Rabatter, påslag, garantitid
Det refereres til følgende grossistprisliste(r):
Rabatt på ovennevnte prisliste(r):
El-nummer | Beskrivelse | Nettopris | Rabatt | Sum | Garantitid i år
10 | Kabel og ledninger
11 | Kabelmuffe og endeavslutninger | 5000 |  | 5000
12 | Rør, bokser, koblingsmateriell, fittings
13 | Festemateriell, kabelbroer, klammer
14 | Brytere, dimmere, fotoceller. Koblingsur
15 | Stikkontakter, støpsler
16 | Sikringsmateriell
17 | Sikringsbokser, -skap og -stativer
18 | Isolasjon og loddemateriell, merkeutstyr | 5000 |  | 5000
20 | Kontaktpressingsmateriell
24 | Plateskap med tilbehør i stål og aluminium
25 | Kapslet materiell i silumin, støpejern | 5000 |  | 5000
28 | Linjemateriell, høyspenning | 5000 |  | 5000
30 | Glødelampearmaturer, innendørs | 5000 |  | 5000
31 | Glødelampearmaturer, utendørs | 5000 |  | 5000
32 | Lyskastere, downlights, lavvolt belysning | 5000 |  | 5000
33 | Lysrørarmaturer
35 | Armaturer for natriumdamplamper etc. | 5000 |  | 5000
36 | Master, fundamenter | 5000 |  | 5000
37-38 | Lysrør og damplamper
41 | Startapparater, kontaktorer, frekvensomf. | 5000 |  | 5000
43 | Styreorganer, motorvernbrytere | 5000 |  | 5000
45 | Elektroniske styresystemer
49 | Vifter og varmevifter | 5000 |  | 5000
54 | Elektrovarme og termostater
58 | Elektriske husholdningsapparater | 5000 |  | 5000
62 | Ringemateriell, batterier, brann/tyverialarm
63 | Signaldistribusjon | 5000 |  | 5000
64 | Kommunikasjonsapparater | 5000 |  | 5000
65 | Antennemateriell | 5000 |  | 5000
66 | Trafoer, strømforsyninger, nødlys
69 | Koblingsmateriell for tele og data | 5000 |  | 5000
80 | Instrumenter | 5000 |  | 5000
82 | Målere | 5000 |  | 5000
88 | Verktøy | 5000 |  | 5000
|  |  | Sum | 100000
Materiell kjøpt fra underleverandør:
Påslag i % på nettopris fra underleverandør:

## 3. Produkter
Produkter
Artikkel | Ev. tilsvarende artikkel | Veiledende pris | Rabatt | Pris | Kvantum | Sum
1002571 H05 V2-U 0.75 mm2 hvit 100M |  |  |  | 0 | 100 | 0
1007043 Namron varmekabel 500W Ø5 mm, 20 W/m - 25m |  |  |  | 0 | 2 | 0
1019172 TFXP MR Flex 3G2.5mm2 |  |  |  | 0 | 35 | 0
1036746 ØS Varmekabel GG-10 10W/m 1820W 182m |  |  |  | 0 | 10 | 0
1043256 Gummikabel H07RN-F 4G2.5 boks |  |  |  | 0 | 25 | 0
1090613 ØLFLEX-CLASSIC-110CY 7G0.75MM2 |  |  |  | 0 | 124 | 0
0%
1211110 K-rør 16mm Korrugert plastrør 50m NORSK WAVIN |  |  |  | 0 | 2 | 0
1211111 K-rør 20mm Korrugert plastrør 50m NORSK WAVIN |  |  |  | 0 | 2 | 0
1221902 Wago koblingskl. 2P 221-412 |  |  |  | 0 | 300 | 0
1221903 Wago koblingskl. 3P. 221-413 |  |  |  | 0 | 151 | 0
1221905 Wago koblingskl. 5P. 221-415 |  |  |  | 0 | 26 | 0
1221962 Wago koblingsklemme 2 leder |  |  |  | 0 | 150 | 0
1221963 Wago koblingsklemme 3 leder |  |  |  | 0 | 30 | 0
1224210N4 Tett dekklokk i PVC for enkel |  |  |  | 0 | 20 | 0
1226247 Ferdigtrukket K-rør 16/PN 3G2,5 50m PM Flex |  |  |  | 0 | 10 | 0
1233700 Vegglokk AK17 Plast |  |  |  | 0 | 29 | 0
1238573 KOBLINGSBOKS 76 PH |  |  |  | 0 | 10 | 0
1243145 Innstikklemme HelaCon Mini 5 |  |  |  | 0 | 75 | 0
1261105N4 Wago 222-412 2X0.08-2.5/4 mm2 |  |  |  | 0 | 100 | 0
1261120 Wago 222-413 3X0.08-2.5/4 mm2 |  |  |  | 0 | 50 | 0
1261121N4 Wago 222-415 5X0.08-2.5/4mm2 |  |  |  | 0 | 40 | 0
0%
1305151N4 Plastklips m/spiker C 4-6 N |  |  |  | 0 | 100 | 0
1305157N4 Plastklips m/spiker C 14-20 Hv |  |  |  | 0 | 100 | 0
1305168 Skrueplugg KP-Gul 5.5 |  |  |  | 0 | 250 | 0
1312635 Klammer Tc-C3 Secor 6X10 Hvit |  |  |  | 0 | 100 | 0
1314127 Klammer APK 23 SPSH 25mm |  |  |  | 0 | 200 | 0
1314236 Klammer APK 30 SPSH 25mm |  |  |  | 0 | 200 | 0
1314306 Klammer APK 36 ISH 25mm |  |  |  | 0 | 100 | 0
1317359 LETTI KLAMMER 9-O GIPS PH |  |  |  | 0 | 200 | 0
1320106 Klammer Tc-C3 Secor 4-6 Natur |  |  |  | 0 | 100 | 0
1322530 MTP-O-16 sort |  |  |  | 0 | 300 | 0
1323161 Rørfeste 16mm AKS 16 |  |  |  | 0 | 200 | 0
1323861 Sadel 50mm rustfri TKS-ER 50 |  |  |  | 0 | 50 | 0
1339153 Wall-Dog Universalskrue |  |  |  | 0 | 200 | 0
1344708 Strips Nat. T50I 300x4.6mm |  |  |  | 0 | 100 | 0
1344784 Strips Sort UV T30LL300X3.5mm |  |  |  | 0 | 500 | 0
1344787 Strips Sort UV T50I 295X4.6mm |  |  |  | 0 | 400 | 0
1344789 Strips Sort T120I 295x7.6mm |  |  |  | 0 | 100 | 0
1344793 Strips Sort T150M 533x8.9mm |  |  |  | 0 | 101 | 0
1345001 Strips Nat T18R 100x2.5mm |  |  |  | 0 | 100 | 0
1345005 Strips Nat T50R 200x4.6mm |  |  |  | 0 | 200 | 0
1345006 Strips Nat T50L 385x4.6mm |  |  |  | 0 | 400 | 0
1345035 Strips Sort T18R 100x2.5mm |  |  |  | 0 | 100 | 0
1345036 Strips Sort T18L 200x2.5mm |  |  |  | 0 | 300 | 0
1345039 Strips Sort T50R 200x4.6mm |  |  |  | 0 | 200 | 0
1345040 Strips Sort T50L 385x4.6mm |  |  |  | 0 | 100 | 0
1345045 Strips Sort LK2A 270x4.8mm |  |  |  | 0 | 200 | 0
1380116 PlasTPlugg TCP 1 Gul |  |  |  | 0 | 100 | 0
1380425 PlasTPlugg TP 1 Gul |  |  |  | 0 | 400 | 0
1380430 PlasTPlugg TP 2 Rød |  |  |  | 0 | 600 | 0
1380435 PlasTPlugg TP 2B Brun |  |  |  | 0 | 101 | 0
1380600 Gipspl.skrue TPD metall |  |  |  | 0 | 300 | 0
1388735 Grabber nr.31 4.2X13 skivehode |  |  |  | 0 | 100 | 0
1388736 Grabber nr.32 4.2X25 skivehode |  |  |  | 0 | 100 | 0
1388737 Grabber nr.33 4.2X32 skivehode |  |  |  | 0 | 100 | 0
1388750 Elektrikerskrue 4.2X25 |  |  |  | 0 | 100 | 0
1388751 Elektrikerskrue 4.2X31 |  |  |  | 0 | 100 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
1400240 Sikkerhetsbryter SA 316 DS Sort |  |  |  | 0 | 10 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
1501370 Støpselholder Type 2 |  |  |  | 0 | 10 | 0
1511733 Stikkontakt Dobbel påvegg jord og barnevern RS1090 PH |  |  |  | 0 | 10 | 0
1517940 Stikk enk. m.j. innfelt 16A |  |  |  | 0 | 20 | 0
1520223 Strips 3.5X150 SVART |  |  |  | 0 | 30 | 0
1522620 Zaptec Go Asphalt Black |  |  |  | 0 | 10 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
1600043 Sikring glas 5x20 250V T 2A |  |  |  | 0 | 20 | 0
1604095 SAMLESKINNE 3-FAS 1+2+3-POL 6mod |  |  |  | 0 | 5 | 0
1604100 Endestykke 3p 10mm2 EVGK & GVK |  |  |  | 0 | 10 | 0
1611928 Jordfeilautomat xDigital NdRBM-25/2/C/003-F Eaton |  |  |  | 0 | 10 | 0
1619210 Sikring Ker. 6x32mm 500V T 5A |  |  |  | 0 | 20 | 0
1619210 Sikring Ker. 6x32mm 500V T 5A |  |  |  | 0 | 20 | 0
1654706 JORDFEILAUTOMAT PKPM2-16/2/C/003-A Eaton |  |  |  | 0 | 10 | 0
1654878 JORDFEILAUTOMAT PKPM2-15/2/C/003-A-OL Eaton |  |  |  | 0 | 10 | 0
1654909 JORDFEILAUTOMAT PKPM3-32/3/C/003-A Eaton |  |  |  | 0 | 10 | 0
1664197 Overspenningsvern SPCT2-385-4 385VAC 3+NPE Eaton |  |  |  | 0 | 20 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
1782238 I-Box komplett med ståldør 32 pol. 60mm D I-32-2-DHS |  |  |  | 0 | 10 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
2019110 KABELSKO STIFT A-1507 FL 1.5 |  |  |  | 0 | 100 | 0
2019114 KABELSKO STIFT A-2507 FL 2.5 |  |  |  | 0 | 100 | 0
2041274 Cadweld Pluss 45F20 |  |  |  | 0 | 20 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
2473235 Kursfort.Holder DIN A4 |  |  |  | 0 | 25 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
3300721 Sense Påbygningsramme |  |  |  | 0 | 60 | 0
3303390 SENSE ECO OPALPRISM 3000K RA80 |  |  |  | 0 | 42 | 0
3303413N4 Takarmatur aLight Office LED |  |  |  | 0 | 95 | 0
3311760 Enøk LED hvit 10W LED kl2 |  |  |  | 0 | 26 | 0
3395964 Elk reaktor for kompaktrør |  |  |  | 0 | 26 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
3700525 LED T8 G13 0.59m 840 9W 1350lm |  |  |  | 0 | 25 | 0
3720204 Decostar 51 ALU 41861 WFL 20W |  |  |  | 0 | 49 | 0
3720211 Decostar 51 TITAN 46865 WFL |  |  |  | 0 | 39 | 0
3720385 HALOSTAR 20W 12V GY6.35 |  |  |  | 0 | 20 | 0
3720572 LED Spot PAR16 35 3.7W/927 Dim |  |  |  | 0 | 26 | 0
3730039 LED CLA DS FR 60 8.5W/827 E27 |  |  |  | 0 | 22 | 0
3755261 Ledvance T8 EM SUP led lysrør 1500mm 16,7W 840 |  |  |  | 0 | 50 | 0
3758044 Ledvance Dulux LED S 11 AC EM 840 G23 |  |  |  | 0 | 50 | 0
3763216 Ledvance LED Lysrør T8 SUP 1050 mm 840 EM |  |  |  | 0 | 50 | 0
3768025 Ledvance LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 830 |  |  |  | 0 | 50 | 0
3771101 Ledvance T8 EM SUP led lysrør 438mm 5,1W 840 |  |  |  | 0 | 50 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
3802942 Namron LED Pære 4,5W MR16 36° |  |  |  | 0 | 50 | 0
3802971 Namron LED Pære 6,6W GU10 SMD 2700k |  |  |  | 0 | 50 | 0
3802978 Namron LED Illum 5,5w E14 2700k dim |  |  |  | 0 | 50 | 0
3802984 Namron LED Pære Normal E27 5w 2700k dim |  |  |  | 0 | 50 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
4505803 EFFEKTBRYTER-NA1-3200/2500A-4P |  |  |  | 0 | 50 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
5402014 Namron varmefolie 80cm-60W/m2 |  |  |  | 0 | 50 | 0
5411132 Nobø Panelovn top 750W 230V |  |  |  | 0 | 16 | 0
5450550 Flexwatt Tilkoblingsklemme |  |  |  | 0 | 50 | 0
5493393 NCU 1R |  |  |  | 0 | 62 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
5903053 SKJØTEKONTAKT 3-VEISM/JORD 3M |  |  |  | 0 | 76 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
6044 WiZ Lyskilde WA 7W A60 E27 WiFi |  |  |  | 0 | 50 | 0
60514 Philips Hue WA Lyskilde 5.2W B39 E14 |  |  |  | 0 | 50 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0%
6201471N4 BATTERI Max AA/E91 BP12 (8+4) |  |  |  | 0 | 17 | 0
6266501 ENR Ultimate Lith AA DP10 |  |  |  | 0 | 22 | 0
6266502 ENR Ultimate Lith AAA DP10 |  |  |  | 0 | 24 | 0
6266525 BATTERI IND. AAA/LR03 DP10 |  |  |  | 0 | 68 | 0
6266529 BATTERI IND AA/LR6 DP10 |  |  |  | 0 | 28 | 0
6266559 BATTERI LITIUM PHOTO |  |  |  | 0 | 64 | 0
6266560 ENR CR2 Lithium Photo FSB1 |  |  |  | 0 | 62 | 0
6266566 BATTERI LIHIUM CR2032 FSB4 3V |  |  |  | 0 | 18 | 0
6266568 BATTERI LITIUM CR2430 3V FSB2 |  |  |  | 0 | 28 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0% |  |  | 0
6600073N4 Sense 700mA/3000lm driverkit |  |  |  | 0 | 44 | 0
|  | Gjennomsnitt | 0% |  |  | 0
Sum materiell | [5 empty] | 0
Materiell fra underleverandør |  | Nettopris fra underleverandør |  | Påslag (%) | Pris | Sum
Diverse materiell kjøpt utenom grossist |  | 50000 |  | 0% | 50000 | 50000
Sum materiell fra underleverandør | [5 empty] | 50000

## 4. Tjenester
Hastelevering innen 3 timer | Pris | Antall | Sum
Innenfor normal arbeidstid (kl. 07:00-14:30) |  | 50 | 0
Utenfor normal arbeidstid (kl. 14:30-07:00) |  | 30 | 0
I helger og på helligdager |  | 20 | 0
Sum hastelevering |  |  | 0
Totalsum |  |  | 150000