## Informasjon om utfylling
INFORMASJON OM UTFYLLING
KRAV
Kravene til leveransen følger i arkfanene nedenfor. For hvert krav er det angitt en kravkategori som angir hvilken type krav som stilles. Det er to ulike kravkategorier: A og B. Disse er beskrevet nærmere nedenfor, og besvares i kolonnen "Leverandørens svar".
Kravkategori | Beskrivelse
A «Skal»-/"Må"-krav | Absolutte krav som må tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller absolutte krav, kan bli avvist.
B «Bør»-krav | Viktige krav som bør tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil ha betydning for evaluering av tilbudet.
Hvert av A-kravene skal besvares av leverandøren med en av de to ulike svarkodene «J» eller «N». Betydningen av de to svarkodene for A-kravene er beskrevet i tabellen nedenfor. For hvert av B-kravene skal leverandør i eget vedlegg beskrive hvordan kravet ivaretas, og oppgi vedleggsnummer.
Svarkode A-krav | Beskrivelse
J «Ja» | Ja, dette kravet innfris fullstendig av den tilbudte leveransen/tjenesten.
N «Nei» | Nei, kravet inngår ikke som en del av den tilbudte tjenesten. Dersom kravet delvis kan innfris, skal Leverandøren beskrive grad av oppfylling. Dersom kravet kan innfris på et senere tidspunkt, skal Leverandøren beskrive når og hvordan kravet kan oppfylles.

## Krav til bredbåndssamband
NR. | KUNDENS BESKRIVELSE | KRAVKATEGORI | LEVERANDØRENS SVAR
1 | Generelt Leverandøren skal gi Kunden tilgang til samband for datatrafikk for eksisterende og nye lokasjoner, samt mulighet for Internett-aksess. Alle samband skal leveres i henhold til de kravene til hastighet som fremkommer av Prisskjema og lokasjonsliste. Ved målinger som viser mer enn 20 % avvik fra kravet til hastighet, vil sanksjoner kunne bli iverksatt. Endringer i lokasjoner og hastighet vil forkomme i kontraktsperiode For enkelte sentrale lokasjoner, som Stavanger legevakt, kan Kunden ønske redundant samband, dvs. to samband med ulik CPE, føringsvei og tilkobling til leverandørens nett. Dette fremkommer av vedlegget Prisskjema og lokasjonsliste. Leverandøren står for levering av endeutstyr (CPE), frakt, installasjon, testing, dokumentering og eventuell programvare til alle samband. | A | <J/N >
2 | Regelverk og standarder Løsningen skal innfri aktuelle og relevante myndighetskrav. Dette omfatter lover og forskrifter, standarder og kodeverk, samt sikkerhetsmessige krav. Leverandøren skal holde seg orientert om regelverksendringer og ha en strategi for å holde Løsningen oppdatert til enhver tid. Evt. driftstjenester skal leveres i samsvar med de til enhver tid gjeldende relevante lovverk og standarder, slik som: *Kommuneloven med tilhørende forskrifter *Offentleglova med tilhørende forskrifter *Forvaltningsloven med tilhørende forskrifter *Personopplysningsloven med tilhørende forskrift *Lov om kommunal beredskapsplikt og forskrift om kommunal beredskapsplikt *Sikkerhetsloven med tilhørende forskrift *Arkivlova med tilhørende forskrifter *Gjeldende retningslinjer fra nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) *Sektorspesifikk lovgivning Listen er ikke uttømmende. | A | <J/N >
3 | Overgang til ny leverandør i neste avtale Leverandøren forplikter seg til å levere samband i en overgangsperiode til eventuelt ny leverandør, gjennom en gradvis migrering av samband. Leverandøren skal samarbeide med ny leverandør for en effektiv og sikker prosess som ivaretar stabil drift for Kunden i denne perioden. Forventet periode for migrering er ca. første 6 mnd. av avtaleperioden med ny leverandør. Dette vil medføre gradvis reduserte inntekter for Leverandøren, i takt med migrering. | A | <J/N >
4 | Endring og oppgradering Leverandøren skal på forespørsel oppgradere kapasiteten for et samband. Pris for ulike type oppgraderinger skal inngis i prisskjema. Prisene på oppgradering skal gjelde uavhengig av leverandørens valg av teknologi og aksesstype. Oppgradert hastighet for en lokasjon (hvis ikke endring av aksesstype) skal finne sted innen 5 dager fra bestilling. Ved brudd på avtalt tjenestenivå kan Kunden kreve økonomisk kompensasjon i henhold til standardiserte satser som avtalt i avtaledokumentet. | A | <J/N >
5 | Etablering av nye lokasjoner Leverandøren skal på forespørsel opprette et samband til nye lokasjoner. Oppdragsgiver vil definere hvilken hastighet et samband skal ha. Pris for etablering av nye lokasjoner skal oppgis i prisskjema. Denne prisen skal gjelde for minst 90 % av alle nyetableringer. I situasjoner hvor leverandøren kan begrunne og dokumentere behov for vesentlig høyere pris, skal dette avtales mellom partene. Oppdragsgiver kan i slike tilfeller velge annen leverandør om enighet ikke oppnås. | A | <J/N >
6 | Kantutstyr (CPE) Leverandøren skal tilby kantutstyr (CPE) med støtte for både IPv4- og IPv6-linknett-funksjonalitet mot Kundens utstyr. Kantutstyr (CPE) for alle samband skal kunne leveres med tilkoplingstypene 1000 Base-T (IEEE 802.3ab), 1000 Base-LX og 1000 Base-SX. For hastigheter over 1Gbps skal det kunne tilbys tilkopling til CPE på 10 Gb fiber (10GBASE SR og 10GBASE-LR). Ved feil på kantutstyr skal leverandør skifte dette ut uten innsats og kostnad for Kunden. | A | <J/N >
7 | Oppfølging av krav til hastighet Hastigheten på det enkelte samband skal til enhver tid 24/7 være som avtalt (som angitt i prisskjema, eller det som er avtalt ved nyopprettelser). Hvis målte hastighet underskrider 80 % av avtalt hastighet, vil Oppdragsgiver definere sambandet som utilgjengelig (nedetid) under gjeldende SLA-avtale. Leverandøren skal, som følge av målingen, oppgradere hastigheten på sambandet, slik at kravet innfris. Sambandet vil være definert som utilgjengelig (nedetid) helt til leverandøren har utbedret det. Oppdragsgiver vil ved behov foreta egen måling av reell hastighet på et samband. Dette vil gjøres ved hjelp av en nettverksanalysator, og måling gjøres mot hovedlokasjon (Green Mountain). Det vil normalt gjøres 5 målinger over en periode på 30 minutter i løpet av arbeidstiden (kl. 07.45 – kl. 15.15). Ved usikkerhet/uenighet knyttet til målingene: *Som et alternativ til måling mot oppdragsgivers hovedlokasjon, kan Leverandør sette opp et målepunkt som oppdragsgiver kan kjøre målinger mot. Dette kan for eksempel være en FTP-server som oppdragsgiver kan laste ned filer fra, for å se hva nedlastings-/opplastingshastigheten er. *Leverandøren må enten akseptere resultatet av målingene eller foreta egne målinger i arbeidstiden (kl. 07.45 – kl. 15.15) innen 3 dager fra melding om avvik fra Kunden. Disse målingene utføres sammen med Kunden på lokasjonen. Da vil både Kunden og leverandøren utføre målinger, og resultatet vil bli sammenlignet for å se om det er forskjell mellom måleresultatene. *Dersom det er forskjell mellom måleresultatene til oppdragsgiver og leverandør, må leverandøren forklare hvorfor det er forskjell. Dersom det ikke oppnås enighet mellom oppdragsgiver og leverandør om måleresultatene, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å leie inn en uavhengig 3. part for å foreta måling. Det vil da være resultatet av denne målingen som vil være gyldig. *Sambandet blir definert som utilgjengelig fra det tidspunkt oppdragsgiver foretok sin første måling, til forholdet er dokumentert utbedret, eller oppdragsgiver har akseptert at forholdet er utbedret. | A | <J/N >
8 | Nettverkstjenester Leverandøren skal benytte en teknologi internt i sitt nettverk som gir optimale trafikkstrømmer og rask omruting av trafikk ved feil. | A | <J/N >
9 | Egen fiber Kunden skal kunne legge egen fiber til sentrale lokasjoner uavhengig av Leverandøren. Stavanger kommune har i dag egen fiber til en del lokasjoner. | A | <J/N >
10 | Administrasjonsløsning Leverandør skal tilby en administrasjonløsning som minimum skal inneholde informasjon om hvert samband (sambandsnavn, adresse, hastighet, IP-adresseområde, mv.). | A | <J/N >
11 | Administrasjonsløsning - funksjonalitet og brukervennlighet Administrasjonsløsningen bør være brukervennlig og gi god oversikt over sambandene, via én eller flere web-tjenester. Løsningen bør inneholde følgende elementer: *Tilgjengelighetsstatistikk per samband (som eventuelt kan erstatte månedlig rapport hvis tilstrekkelig oversiktlig) *Historikk over driftshendelser og endringer på det enkelte samband *Oversikt over trafikkbelastning per samband for en valgt periode *Logg over pågående feilmeldinger, med oppfølging *Oversikt over oppfølging av (melding om) avvik fra hastighetskrav *Tilgang til API for å kunne hente ut data og gjøre endringer, og til dokumentasjon på API Dokumentasjon: Leverandøren skal beskrive ovennevnte funksjonalitet og brukervennlighet i sin tilbudte løsning. | B | Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr. Evalueres under tildelingskriterium nr. 2, Kvalitet og funksjonalitet
12 | Fleksibilitet Kunden ønsker å kunne oppjustere hastigheten på enkeltsamband for en kortere periode i forbindelse med ulike arrangementer, eksempelvis non profit LAN-samlinger på skoler og bydelshus for ungdom, som er kostnadsfritt for Kunden. Omfanget på slike arrangementer er erfaringsvis ca. 10 samlinger per år. | A | <J/N > Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr.
13 | Innsyn i CPE Leverandør skal gi Kunden tilgang til å kunne sjekke status på hvert samband gjennom SNMP mot CPE. | A | <J/N > Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr.
14 | Bindingstid Dersom Leverandøren har vesentlige kostnader enn normalt knyttet til etablering av enkelte nye samband, vil Oppdragsgiver kunne godta en bindingstid for disse sambandene på inntil ett år. Leverandøren skal i forkant av dette kunne dokumentere disse kostnadene, og kostnadene skal være godkjent av Kunden. | A | <J/N >
15 | Jumbo frames for WAN Leverandøren skal tilby et L3VPN for å knytte sammen Oppdragsgivers MPLS-lokasjoner. Produktet skal leveres med linknett for IPv4 og IPv6 på hver lokasjon, og skal ha støtte for jumbo frames med minimum MTU 9000 bytes. | A | <J/N >
16 | Teknisk løsning for internett Leverandør skal tilby internett peering for IPv4 og IPv6 på to geografisk adskilte lokasjoner. Hvert av de to sambandene skal være på minimum 10Gbps, og skal kunne utvides dersom Oppdragsgiver finner det nødvendig. Sambandene skal prises i prisskjema. Oppdragsgiver står fritt til å supplere med redundante peeringer fra andre leverandører. Oppdragsgivers prefix skal annonseres til alle Leverandørens peeringpartnere på de IXP hvor Leverandør har tilstedeværelse. | A | <J/N >
17 | Teknisk løsning for internett Leverandøren bør ha en løsning for effektivt å detektere og forhindre DDoS-angrep på internettleveransen til Kunden. Dokumentasjon: Leverandøren skal beskrive sin tekniske løsning for internett, inkludert hvilke IXPer leverandøren er tilkoblet, og hvilke løsninger som benyttes for å detektere og forhindre DDoS og lignende. | B | Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr. Evalueres under tildelingskriterium nr. 2, Kvalitet og funksjonalitet
18 | Robusthet infrastruktur Løsningen skal ha en robust infrastruktur med optimale trafikkstrømmer og rask omruting av trafikk ved feil. Enkeltfeil eller -hendelser skal ikke medføre nedetid for en stor del av sambandene. Leverandøren skal beskrive sitt kjernenett med fokus på redundans og robusthet. | A | <J/N > Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr.
19 | Andre typer samband Leverandør skal kunne tilby punkt-til-punkt-samband mellom enkelte av Oppdragsgivers lokasjoner dersom Oppdragsgiver finner dette hensiktsmessig. Dette kan være i form av bølgelengder, mørk fiber eller L2VPN-tjenester. | A | <J/N >
20 | Andre typer samband - funksjonalitet Kunden ønsker fleksibilitet på valg av bærer for andre typer samband utover standardleveransen, og et relevant og bredt utvalg av slike. Dokumentasjon: Leverandøren skal beskrive hvilke typer samband som vil kunne tilbys mellom Kundens lokasjoner. | B | Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr. Evalueres under tildelingskriterium nr. 2, Kvalitet og funksjonalitet
21 | API - dokumentasjon Alle API som inngår i Løsningen skal være dokumentert, med detaljert beskrivelse av hvilke tjenester som tilbys og hvordan de skal brukes. Leverandøren skal på forespørsel kunne sende komplett API-dokumentasjon til Kunden. | A | <J/N >
22 | API - dokumentasjon All API-dokumentasjon bør være lett tilgjengelig online. Dokumentasjon: Leverandøren skal beskrive dette. | B | Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr. Evalueres under tildelingskriterium nr. 2, Kvalitet og funksjonalitet
23 | Virksomhetskontinuitet Leverandøren skal ivareta følgende aspekter ved beredskap og virksomhetskontinuitet: - skriftlige beredskaps- og kontinuitetsplaner som omfatter metoder for å håndtere og gjenopprette systemer og tjenester fra ulike typer avbrudd - dokumentasjon på nylig gjennomførte beredskapsøvelser - redundante systemer for kritiske tjenester til Kunden. Dette inkluderer beskrivelse av systemene og prosedyre for overgang til reservesystemene | A | <J/N > Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr.
24 | Oversikt enheter og programvare Ved leveranse av utstyr og ressurser skal Leverandøren kunne fremlegge en oppdatert liste over enheter og programvare som er godkjent for bruk, og kontaktpersoner hos Leverandøren som har ansvar og funksjoner knyttet til leveransen. | A | <J/N > Leverandør skal i eget vedlegg beskrive hvordan dette ivaretas. Oppgi vedleggsnr.