## Forklaring_kravspesifikasjon
Vedlegg 2 Kravspesifikasjon
Gynekologiske og obstetriske produkter til helseforetakene i HSØ og HMN
Innhold
Dette dokumentet består av 4 arkfaner: 1. Forklaring til kravspesifikasjonen 2. Omfang⁠—definerer omfanget av anskaffelsen 3.Generelle krav⁠—MÅ alltid fylles ut 4. Spesifikke krav⁠—må fylles ut for de delkontrakter/produkter som tilbys.
Krav til og beskrivelse av leveransen
Leverandøren skal med utgangspunkt i kravspesifikasjonens rammer gi tilbud på forespurte produkter og beskrive hvordan kravene som stilles vil bli oppfylt. Leverandøren er ansvarlig for at leveransen til enhver tid dekker kravene som er spesifisert i dette dokumentet.
Leverandør skal besvare kravene direkte i kravspesifikasjonen og henvise til egne vedlegg ved behov. Henvisningen skal gi informasjon om navn på dokument, side og avsnitt. En besvarelse som for eksempel "se katalog/brosjyre" er ikke ønskelig, og kan føre til at tilbudet blir evaluert uten at Oppdragsgiver har kjennskap til alle egenskaper ved tilbudet/produktet. En tydelig besvarelse vil lette Oppdragsgivers evaluering av tilbudet og sikre at korrekt informasjon blir brukt.
Kravene er utformet som Obligatoriske krav (O-krav) og Evalueringskrav (EV-krav).
Obligatoriske krav er minstekrav til produktet. Alle obligatoriske krav må være oppfylt for at produktet skal bli evaluert. Manglende oppfyllelse av obligatoriske krav er et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen og vil medføre at tilbudet for det aktuelle produktet, eller den delkontrakten produktet tilhører, avvises fra konkurransen.
Evalueringskrav er momenter som vil bli tillagt vekt i evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet og er knyttet til underkriteriene i tabellen under, der Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM) vektes høyere enn øvrige krav.
Underkriterier Kvalitet
Brukervennlighet/Funksjonalitet og Materialkvalitet (BFM)
Brukervennlighet/Funksjonalitet (BF)
Materialkvalitet (MK)
Sortimentsbredde (SB)
Emballasje og Lager (EL)
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS_K)
Underkriterium Miljø
Miljø (M)
Hvite felt skal fylles ut av leverandør. Leverandør skal ikke legge til eller slette linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Leverandør skal angi "Ja" eller "Nei" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet.

## Omfang
Anskaffelse | Gynekologiske og obstetriske produkter til helseforetakene i HSØ og HMN
Tilbyders navn
Org. Nummer
Omfang
Generelle krav - Må fylles ut
Spesifikke krav
# | Navn
1 | Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, aktivt sug
2 | Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, manuelt
3 | Selvholdende vaginalspekulum, engangs
4 | Sonde (pipelle) til endometrie biopsi
5 | Uterusmanipulator, engangs
6 | Engangsmorcellator til laparaskopi
7 | Utstyr for endometrial ablasjon, engangs
8 | Postpartum ballong, engangs
9 | Vakumsystem til forløsning, engangs
10 | Skalpelektroder
11 | Utstyr til skalpeblodprøvetaking
12 | Ballong for modning av cervix
13 | Amnioskop m/integrert lys, engangs
14 | Utstyr for å avhjelpe dyptsittende hode under sectio
15 | Hinneriver
16 | Urethra slynge retropubisk
17 | Urethra slynge transobturator, innenfra og ut teknikk
18 | Urethra slynge transobturator, utenfra og inn teknikk
19 | Urethra slynge mini
20 | Intraabdominalt nett for behandling av vaginal prolaps
21 | Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, engangs
22 | Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, flergangs
23 | Test for prematur fødsel
24 | Vannavgangstest
25 | Porter til transvaginal tilgang
26 | Descens og inkontinens pessar
27 | Navlestrikk
28 | CTG belter
29 | Endosampler til endometriebiopsi
30 | Kateterkit til behandling av bartholinske cyster

## Generelle krav
Generelle krav til produktene
Du har glemt å fylle ut Tilbydernavn og Organisasjonsnummer i arkfane Omfang |  |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnr. | Beskrivelse av krav for Generelle krav | Krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedlegg | Link (URL-adresse) til evt. bilde | Oppfylles kravet?
Generelle krav
G1 | Produktene skal kunne benyttes til tiltenkt bruk. | O
G2 | Produkter som er å anse som medisinsk utstyr skal være samsvarsvurdert og CE- merket i henhold til Direktiv om medisinsk utstyr jf. Lov og forskrift om medisinsk utstyr. | O |  | Tilbyder bes beskrive om tilbudte produkter er samsvarsvurdert og CE-merket etter nytt direktiv, Medical Device Regulation (MDR)
G3 | For samtlige tilbudte produkter, skal inngående material/råvare kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. | O
G4 | Tilbyder forplikter seg til å gi nødvendig informasjon om produktene som er omfattet av rammeavtalen. Ved behov skal tilbyder gi opplæring i bruk av produktene til alle brukersteder ved implementering av rammeavtalen. Utover dette skal tilbyder på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ved kundenes lokasjoner i hele avtaleperioden. Dette skal skje uten ekstra kostnader for kunden, se punkt 4.2.8 Opplæringsansvar i Rammeavtalen. | O
Miljø- og klimakrav
G5 | Produktene skal ikke inneholde stoffer på vedlegg 10 Europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier i helsevesenet over 0,1 vektprosent. Miljøinformasjon skal fylles ut for samtlige tilbudte produkter i Vedlegg 03 Prisskjema, arkfane "Produktinofrmasjon". Unntak fra obligatorisk krav: PVC tillates for delkontrakt 1 (kun slangesett) og 9. Unntak for hele kravet gjelder delkontrakt: 10, 16-19, 21-22 og 23-24. | O | BFM | Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent.
G6 | Hvis emballasjen er i plast, skal PE (LDPE, HDPE, LLPDE), PP eller transparent PET benyttes som hovedkomponent (>95% av totalvekten til emballasjen). | O |  | Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal leveres sammen med tilbudet. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør.
G7 | Hvis tertiær og/eller sekundæremballasjen og/eller bruksanvisningen/folderen er fiberbasert: Minimum 50 % FSC/PEFC-sertifisert (eller tilsvarende bærekraftig skogbrukssertifisering) eller resirkulert fiber. | O |  | Attest fra den aktuelle ordningen skal fremgå av enten emballasje eller følgeseddel/faktura.
Emballasje/lager/beredskap
G8 | Antall stk. i forbrukerpakninger og minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så høyt at det er uegnet for å opprettholde logistikk for sykehus med avdelingspakkelogistikk (APL). Se Logistikkbetingelser for helseregionene. | EV | EL
G9 | Tilbudte produkter bør være pakket på en hensiktsmessig måte i forhold til tiltenkt bruk og slik at produktene ikke ødelegges under transport og/eller lagring. | EV | EL | Emballasje bør stå i forhold til produktet. Leverandøren bør arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen.
G10 | Enhetspakningen bør ha tydelig og lett lesbar merking slik at innholdet enkelt kan identifiseres (f.eks. innhold, artikkelnr., batcnr./lotnr., størrelse mm.). | EV | EL

## Spesifikke krav
Spesifikke krav til produktene
1 | Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, aktivt sug
Delkontrakt 1, Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, aktivt sug — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP01_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 1, Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, aktivt sug — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP01_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatisk tupp -stivhet på sugesonde -mulighet for rotasjon, på sugesonde eller slangesett | BFM
SP01_EV02 | Sortimentsbredde (SB): -sugesonde 12mm | SB
SP01_EV03 | Bør ha åpning på siden | BFM
SP01_EV04 | Bør passe til til flere typer slangesystem | BFM
SP01_EV05 | Bør tilby adapterkit i tilleggssortiment | BFM
2 | Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, manuelt
Delkontrakt 2, Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, manuelt — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP02_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 2, Sugesonder til vakumaspirasjon av uterus, manuelt — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP02_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatisk tupp -stivhet på sugesonde -utløsermekanisme | BFM
SP02_EV02 | Bør tilbys med åpning på siden | BFM
3 | Selvholdende vaginalspekulum, engangs
Delkontrakt 3, Selvholdende vaginalspekulum, engangs — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP03_O01 | Vaginalspekulum skal være gjennomsiktig
Delkontrakt 3, Selvholdende vaginalspekulum, engangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP03_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -ergonomisk utforming -enkel i bruk, innsyn -atraumatiske egenskaper -størrelse på åpning for å ta adekvate prøver -solid materiale (ikke for mykt) -låsemekanisme | BFM
SP03_EV02 | Sortimentsbredde (SB), herunder, men ikke begrenset til: -ulike størrelser, utforminger, lengder | SB
4 | Sonde (pipelle) til endometrie biopsi
Delkontrakt 4, Sonde (pipelle) til endometrie biopsi — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP04_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 4, Sonde (pipelle) til endometrie biopsi — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP04_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatiske egenskaper -funksjon som gir gode prøver | BFM
SP04_EV02 | Sortimentsbredde (SB), herunder, men ikke begrenset til: -pipelle med aspirasjonssprøyte | SB
SP04_EV03 | Bør tilbys med åpning på siden | BFM
5 | Uterusmanipulator, engangs
Delkontrakt 5, Uterusmanipulator, engangs — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP05_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 5, Uterusmanipulator, engangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP05_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel å applisere -ergonomisk utforming -bevegelse av uterus for eksponering av anatomien -beskyttelsesringens beskyttelse og eksponering av vaginaltopp -opprettholdelse av pneumoperitoneum ved colpotomi (under hysterektomi) -vekt -kurving | BFM
6 | Engangsmorcellator til laparaskopi
Delkontrakt 6, Engangsmorcellator til laparaskopi — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP06_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 6, Engangsmorcellator til laparaskopi — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP06_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -ergonomi -sikkerhetsfunksjon | BFM
SP06_EV02 | Bør være kraftig nok til å morcellere myomer | BFM
7 | Utstyr for endometrial ablasjon, engangs
Delkontrakt 7, Utstyr for endometrial ablasjon, engangs — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP07_O01 | Skal være sterilt pakket
SP07_O02 | Dokumentasjon på effekt av blødningskontroll skal vedlegges.
SP07_O03 | Dokumentasjon på smerteopplevelse etter inngrepet skal vedlegges.
Delkontrakt 7, Utstyr for endometrial ablasjon, engangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP07_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -sikkerhetsfunksjon -ytre diameter (liten) -varighet på behandling (kort) -dokumentert grad av blødningskontroll -dokumentert grad av smerteopplevelse etter inngrepet | BFM
8 | Postpartum ballong, engangs
Delkontrakt 8, Postpartum ballong, engangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP08_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -effektiv stopp av blødning -enkel og selvforklarende i bruk -mulighet for trinnvis tømming -lengde på tappeslange (tilgjengelighet peroperativt) | BFM
SP08_EV02 | Bør kunne legges inn vaginalt og via uterotomien | BFM
SP08_EV03 | Bør kunne kobles på en kateterpose for å samle opp blod | BFM
9 | Vakumsystem til forløsning, engangs
Delkontrakt 9, Vakumsystem til forløsning, engangs — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP09_O01 | Det skal tilbys et vakumsystem som egner seg til både vaginal forløsning og sectio
SP09_O02 | Det skal tilbys et system hvor man enkelt kan lese av trykket
Delkontrakt 9, Vakumsystem til forløsning, engangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP09_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -mulighet for å øke trykk gradvis -hvor godt trykket holder koppen på plass | BFM
SP09_EV02 | Komponentene bør tilbys i et alt-i-ett system | BFM
10 | Skalpelektroder
Delkontrakt 10, Skalpelektroder — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP10_O01 | Elektroden skal være kompatibel med alle typer CTG og STAN apparater
Delkontrakt 10, Skalpelektroder — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP10_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel å feste -signalkvalitet for fosterets puls og EKG signaler -enkel å løsne elektroden fra innføringshylsen -atraumatiske egenskaper på innføringshylsen -fasthet og fleksibilitet på innføringshylse | BFM
11 | Utstyr til skalpeblodprøvetaking
Delkontrakt 11, Utstyr til skalpeblodprøvetaking — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP11_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -skarphet på kniv (bør ikke være for skarp) -mulighet for kniv å trekkes inn og ut av hylse -mulighet for å feste røret på knivskaftet slik at kniven ikke må trekkes ut først | BFM
SP11_EV02 | Bør tilby prøvetakingsrør i tillegssortiment så man ikke må åpne en ny kniv ved behov for nytt prøverør. | SB
12 | Ballong for modning av cervix
Delkontrakt 12, Ballong for modning av cervix — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP12_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 12, Ballong for modning av cervix — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP12_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -hvor enkelt systemet er å anlegge -kateterets fleksibilitet og fasthet | BFM
SP12_EV02 | Ballongene bør kunne fylles til 80ml | BFM
SP12_EV03 | Det bør tilbys 1-ballong system i tilleggssortiment. | SB
SP12_EV04 | Bør leveres med mandreng | BFM
13 | Amnioskop m/integrert lys, engangs
Delkontrakt 13, Amnioskop m/integrert lys, engangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP13_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatiske egenskaper -styrke og retning på lyset | BFM
14 | Utstyr for å avhjelpe dyptsittende hode under sectio
Delkontrakt 14, Utstyr for å avhjelpe dyptsittende hode under sectio — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP14_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatiske egenskaper, -fleksibelt -enkelt å applisere -lengde på tappeslange (tilgjengelighet peroperativt) | BFM
SP14_EV02 | Systemet bør leveres i én del. | BFM
15 | Hinneriver
Delkontrakt 15, Hinneriver — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP15_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 15, Hinneriver — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP15_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatiske egenskaper -skarphet på spissen -utforming som gjør det enkelt å komme til | BFM
16 | Urethra slynge retropubisk
Delkontrakt 16, Urethra slynge retropubisk — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP16_O01 | Det skal tilbys slynge med innføringssystem for retropubisk teknikk, nedenfra og opp
SP16_O02 | Båndet skal bestå av polypropylen, være av monofilament materiale og ha porestørrelse lik eller større enn 75µm
SP16_O03 | Slyngen skal ha farget bånd slik at det er enkelt å identifisere ved eventuell fjerning
SP16_O04 | Dokumentert langtidsoppfølging av resultat og senkomplikasjoner (erosjon av slimhinne etc over tid) skal vedlegges.
Delkontrakt 16, Urethra slynge retropubisk — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP16_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel innføringsteknikk -dokumentert grad av senkomplikasjoner | BFM
SP16_EV02 | Operasjonsresultater bør være dokumentert i randomiserte prospektive studier. Vedlegges tilbudet. | BFM
17 | Urethra slynge transobturator, innenfra og ut teknikk
Delkontrakt 17, Urethra slynge transobturator, innenfra og ut teknikk — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP17_O01 | Det skal tilbys slynge med innføringssystem for transobturatorisk teknikk, innenfra og ut
SP17_O02 | Båndet skal bestå av polypropylen, være av monofilament materiale og ha porestørrelse lik eller større enn 75µm
SP17_O03 | Slyngen skal ha farget bånd slik at det er enkelt å identifisere ved eventuell fjerning
SP17_O04 | Dokumentert langtidsoppfølging av resultat og senkomplikasjoner (erosjon av slimhinne etc over tid) skal vedlegges.
Delkontrakt 17, Urethra slynge transobturator, innenfra og ut teknikk — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP17_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel innføringsteknikk -dokumentert grad av senkomplikasjoner | BFM
SP17_EV02 | Operasjonsresultater bør være dokumentert i randomiserte prospektive studier. Vedlegges tilbudet. | BFM
18 | Urethra slynge transobturator, utenfra og inn teknikk
Delkontrakt 18, Urethra slynge transobturator, utenfra og inn teknikk — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP18_O01 | Det skal tilbys slynge med innføringssystem for transobturatorisk teknikk, utenfra og inn
SP18_O02 | Båndet skal bestå av polypropylen, være av monofilament materiale og ha porestørrelse lik eller større enn 75µm
SP18_O03 | Slyngen skal ha farget bånd slik at det er enkelt å identifisere ved eventuell fjerning
SP18_O04 | Dokumentert langtidsoppfølging av resultat og senkomplikasjoner (erosjon av slimhinne etc over tid) skal vedlegges.
Delkontrakt 18, Urethra slynge transobturator, utenfra og inn teknikk — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP18_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel innføringsteknikk -dokumentert grad av senkomplikasjoner. | BFM
SP18_EV02 | Operasjonsresultater bør være dokumentert i randomiserte prospektive studier. Vedlegges tilbudet. | BFM
19 | Urethra slynge mini
Delkontrakt 19, Urethra slynge mini — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP19_O01 | Det skal tilbys minislynger med innføringssystem for transobturatorisk teknikk, uten behov for hudincision (Singel Insicion/SIMS)
SP19_O02 | Båndet skal bestå av polypropylen, være av monofilament materiale og ha porestørrelse lik eller større enn 75µm
SP19_O03 | Slyngen skal ha farget bånd slik at det er enkelt å identifisere ved eventuell fjerning
SP19_O04 | Dokumentert langtidsoppfølging av resultat og senkomplikasjoner (erosjon av slimhinne etc over tid) skal vedlegges.
Delkontrakt 19, Urethra slynge mini — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP19_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel innføringsteknikk -dokumentert grad av senkomplikasjoner | BFM
SP19_EV02 | Operasjonsresultater bør være dokumentert i randomiserte prospektive studier. Vedlegges tilbudet. | BFM
20 | Intraabdominalt nett for behandling av vaginal prolaps
Delkontrakt 20, Intraabdominalt nett for behandling av vaginal prolaps — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP20_O01 | Det skal tilbys intraabdominalt nett for behandling av vaginal prolaps
SP20_O02 | Båndet skal bestå av polypropylen, være av monofilament materiale og ha porestørrelse lik eller større enn 75µm
SP20_O03 | Dokumentert langtidsoppfølging av resultat og senkomplikasjoner (erosjon av slimhinne etc over tid) skal vedlegges.
Delkontrakt 20, Intraabdominalt nett for behandling av vaginal prolaps — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP20_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkelt å applisere -dokumentert grad av senkomplikasjoner | BFM
SP20_EV02 | Operasjonsresultater bør være dokumentert i randomiserte prospektive studier. Vedlegges tilbudet. | BFM
SP20_EV03 | Nettet bør ha farget bånd slik at det er enkelt å identifisere ved eventuell fjerning | BFM
SP20_EV04 | Nettet bør være preformet som Y | BFM
21 | Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, engangs
Delkontrakt 21, Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, engangs — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP21_O01 | Dokumentasjon på nålfører ift komplikasjoner skal vedlegges.
Delkontrakt 21, Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, engangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP21_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -hvor enkel nålen er å tre -hvor enkelt det er å kjenne om nål er riktig plassert i vevet -nålutløsermekanisme -diameter på nålfører (bør være liten) -hvor lite disseksjon utstyret krever av omkringliggende strukturer -dokumentert grad av komplikasjoner | BFM
SP21_EV02 | Sortimentsbredde (SB), herunder, men ikke begrenset til: -resorberbar, ikke resorberbar tråd | SB
22 | Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, flergangs
Delkontrakt 22, Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, flergangs — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP22_O01 | Dokumentasjon på nålfører ift komplikasjoner skal vedlegges.
Delkontrakt 22, Utstyr til transvaginal spinafiksasjon, flergangs — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP22_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -hvor enkel nålen er å tre -hvor enkelt det er å kjenne om nål er riktig plassert i vevet -nålutløsermekanisme -diameter på nålfører (bør være liten) -hvor lite disseksjon utstyret krever av omkringliggende strukturer -dokumentert grad av komplikasjoner | BFM
SP22_EV02 | Sortimentsbredde (SB), herunder, men ikke begrenset til: -resorberbar, ikke resorberbar tråd | SB
23 | Test for prematur fødsel
Delkontrakt 23, Test for prematur fødsel — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP23_O01 | Dokumentasjon på høy sensitivitet og spesifisitet, samt lav grad av falske positive og negative prøvesvar skal vedlegges.
Delkontrakt 23, Test for prematur fødsel — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP23_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel i bruk -enkel å tolke | BFM
24 | Vannavgangstest
Delkontrakt 24, Vannavgangstest — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP24_O01 | Dokumentasjon på høy sensitivitet og spesifisitet, samt lav grad av falske positive og negative prøvesvar skal vedlegges.
Delkontrakt 24, Vannavgangstest — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP24_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel i bruk -enkel å tolke | BFM
25 | Porter til transvaginal tilgang
Delkontrakt 25, Porter til transvaginal tilgang — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP25_O01 | Skal være sterilt pakket.
SP25_O02 | Dokumentasjon på sikkerhet ved bruk og komplikasjoner skal vedlegges.
Delkontrakt 25, Porter til transvaginal tilgang — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP25_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -enkel i bruk | BFM
SP25_EV02 | Bør kunne leveres både med og uten elektrokirurgisk instrument. | SB
SP25_EV03 | Sortimentsbredde: -ulike størrelser på retraktor | SB
26 | Descens og inkontinens pessar
Delkontrakt 26, Descens og inkontinens pessar — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP26_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatiserende ved innsetting og skifte (mykt) -mykt og vevsvennlig materiale | BFM
SP26_EV02 | Sortimensbredde: -ulike typer og størrelser, inkl. ringpessarer med metallkjerne | SB | Vektes høyere enn øvrige krav.
27 | Navlestrikk
Delkontrakt 27, Navlestrikk — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP27_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -strikkens elastisitet -enkel å applisere | BFM
28 | CTG belter
Delkontrakt 28, CTG belter — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP28_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -beltets elastisitet -enkelt å applisere -mykhet mot huden | BFM
29 | Endosampler til endometriebiopsi
Delkontrakt 29, Endosampler til endometriebiopsi — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP29_O01 | Skal være sterilt pakket
Delkontrakt 29, Endosampler til endometriebiopsi — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP29_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -atraumatiske egenskaper -funksjon som gir gode prøver | BFM
30 | Kateterkit til behandling av bartholinske cyster
Delkontrakt 30, Kateterkit til behandling av bartholinske cyster — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP30_O02 | Tilbudte kit skal inneholde sprøyte og kateter.
Delkontrakt 30, Kateterkit til behandling av bartholinske cyster — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP30_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM), herunder, men ikke begrenset til: -utforming -hvor enkelt det er å sette på plass/blåse opp | BFM