## Forside
2022/14459
VVS-forbruksmateriell til helseforetakene i Norge
Vedlegg 02
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M, I eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
I-Krav er krav som oppdragsgiver ønsker svar på, men som ikke er obligatorisk å svare på.
Vekting/prioritering | Hvilke vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. <beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert>.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle produkter og produktgrupper

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  |  | Ja
|  |  | E |  |  | Nei
|  |  | I |  |  | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle produkter og produktgrupper
0.1 | Kvalitet: Alle produkter som inngår i leveransen skal være egnet for profesjonell bruk. Med det menes produkter som er av god kvalitet og anerkjente merker. |  | M
0.2 | Godkjente produkter: Alle produkter som inngår i leveransen skal minimum være CE-merket og inneha relevante godkjenninger for bruk i Norge (jf. forskrift om elektrisk utstyr med videre). Produktene skal ha samsvarserklæring fra produsent. Samsvarserklæringen skal kunne ettersendes på forespørsel fra kunde. |  | M
0.3 | NOBB-nummer: Alle produkter som inngår i leveransen skal ha et gyldig NOBB-nummer og være registrert i Norsk Byggtjenestes produktdatabase "NOBB VAVVS": Link: https://nobb-vavvs.no/ | Dersom produktet ikke finnes der allerede, skal det registreres, så fremt det tilhører en av Nobbgruppene i konkurransen. Unntak for Nobbgruppe 18 og 20. | M
0.4 | FDV-dokumentasjon: Alle produkter som inngår i leveransen skal ha FDV dokumentasjon på norsk, svensk, dansk eller engelsk. FDV dokumentasjonen skal være tilgjengelig i elektronisk format. |  | M
0.5 | Sortimentsbredde: Tilbyder skal kunne tilby et bredt sortiment av produkter innenfor alle NOBB varegruppene som Oppdragsgiver har definert i "Vedlegg Prisskjema - VVS-forbruksmateriell". | Unntak for Nobbgruppe 28, 36 og 68 der det ikke forventes et bredt sortiment utover produktene i "Vedlegg 03 - Prisskjema" | M
0.6 | Elektronisk bestillingssystem: Tilbyder skal tilby et elektronisk bestillingssystem (netthandelsløsning) hvor Kundene kan bestille alle produkter i avtalesortimentet. |  | M
0.7 | Integrasjon med helseforetakenes ERP-systemer: Det er ønskelig for flere av helseforetakene å integrere netthandelsløsningen med ERP systemet de bruker. Det bes derfor om at Tilbyder beskriver integrasjonsmulighetene med ulike ERP plattformer iht. ordlyd i "Vedlegg Krav til elektronisk bestillingssystem" Merk: Dette er et I-krav, og vil ikke vektlegges i konkurransen. |  | I
0.8 | EHF-katalog: Tilbyder skal levere EHF-katalog til alle regionale helseforetak i henhold til beskrivelse i samhandlingsavtalene. |  | M
0.9 | Lagerførte varer: Alle produkter som inngår i hovedsortimentet, jf. "Vedlegg Prisskjema - VVS-forbruksmateriell", skal være lagerførte varer hos leverandør, jf. krav til leveringstid |  | M
0.10 | Tilsvarende produkter: Oppdragsgiver har angitt NRF-nummer i kolonnen "NRF-nummer (Nobb) eller tilsvarende produkt" i "Vedlegg 03 - Prisskjema - VVS-forbruksmateriell". Med tilsvarende produkt menes at tilbudt produkt skal ha tilsvarende kvalitet og funksjonalitet. Dersom Tilbyder tilbyr et annet NRF-nummer enn det som er angitt i kolonnen er det Tilbyders ansvar at tilbudt produkt har minimum samme kvalitet og funksjonalitet. |  | M
0.11 | Krav til elektronisk bestillingssystem: Tilbyder skal tilby et elektronisk bestillingssystem (netthandelsløsning). Se "Vedlegg Krav til elektronisk bestillingssystem" for detaljer. Oppdragsgiver vil vurdere i hvilken grad Tilbyder oppfyller kravet basert på en skjønnsmessig vurdering av dokumentasjon og brukertest av netthandelsløsningen. Tilbyder skal gi Oppdragsgiver en testbruker (brukernavn, passord, link til innloggingsside) med tilgang til netthandelsløsningen. Merk at tilbyder skal dokumentere at krav til det elektroniske bestillingssystemet er oppfylt eksplisitt i tilbudet. |  | M
0.12 | Krav til kundeservice: Tilbyder skal ha et regionalt salgsapparat/operativt fagpersonell som kan tilby rådgivning og tilpassede løsninger til kunden på forespørsel. Tilbyder skal ha en lett tilgjengelig kundeservice for håndtering av reklamasjoner og henvendelser fra kundene. Beskriv hvilke kapasiteter leverandøren har til dette og tilgjengelighet på kundeservice. Oppgi forventet responstid. |  | M
0.13 | Leveringstid: Lagerførte varer som bestilles før kl. 15:00 skal leveres til Kunden i henhold til følgende krav til leveringstid: Kunder i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge: innen 2 dager Kunder i Helse Nord: innen 3-5 dager Terminlevering / skaffevarer: Tilbyder skal kunne levere forespurte produkter i henhold til en på forhånd avtalt leveringsplan mellom leverandør og kunde. |  | M
0.14 | Miljø: EPD-dokumentasjon Dersom tilbudte produkter har EPD-dokumentasjon bør dette bekreftes i kolonne W i "Vedlegg 03 - Prisskjema". Link til EPD-dokumentasjon skal settes i kolonne X i "Vedlegg 03 - Prisskjema" Merk: Dette er et I-krav, og vil ikke vektlegges i konkurransen. |  | I
0.15 | Miljø - Krav til emballasje: Bruk av PVC (polyvinylklorid) skal ikke forekomme i emballasjen. |  | M
0.16 | Miljø Sirkularitet emballasje: Tilbyder plikter i henhold til gjeldende forskrifter å være medlem i en godkjent returordning eller oppfylle forpliktelsen gjennom egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte. Dokumentasjon for returordning skal fremlegges på forespørsel. |  | M
0.17 | Miljø Emballasje: Tilbyder skal gjennom kontraktsperioden arbeide for å oppnå følgende: (1) Redusere bruk av primær plast og øke andelen av fornybart og gjenvunnet materiale (for eksempel gjenvunnet plast) (2) Sørge for at emballasje enkelt skal kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer som kan resirkuleres (for eksempel papp, papir, plast og tekstil hver for seg). Og at isopor og bobleplast ikke limes til emballasjen (3) Øke andelen gjenbrukbar emballasje (4) Emballasjeoptimalisering: forpakningens antall og størrelse skal stå i forhold til produktets form, funksjon og volum Tilbyder skal rapportere en gang per år, sammenfallende med årlig statusmøte, og gi Avtaleforvalter og Kunden informasjon om produktemballasjen og leverandørs arbeid med miljøvennlig emballasje i tråd med ordlyden foran. |  | M
0.18 | Miljø Transport: Alle kjøretøy som benyttes i avtaleperioden skal minimum oppfylle EURO-6 standard til utslipp. Dokumentasjon skal kunne fremlegges på forespørsel. | Kravet gjelder transport på vei fra lager til kundemottak. | M
0.19 | Miljø Transport: Oppdragsgiver ønsker så lite miljøbelastende transport som mulig, siste transportetappe (last mile) skal derfor være nullutslipp, eller biogass innenfor følgende områder innen utgangen av 2027: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen Alle kjøretøy som benyttes på denne kontrakten innenfor de ovenfor nevnte områder, skal enten være nullutslippskjøretøy (dvs. batterielektrisk eller hydrogen) eller biogasskjøretøy som minimum oppfyller euroklasse 6/VI. | Dokumentasjon på informasjonen som oppgis, skal være tilgjengelig hos Tilbyder og sendes til Oppdragsgiver på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være basert på miljørapportering fra transportører. Tilbyder skal også ha en plan for nullutslippstransport innenfor følgende områder: Fredrikstad, Moss, Horten, Sandefjord, Skien, Porsgrunn, Førde, Ålesund, Kristiansund, Steinkjer, Jæren, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Mo i Rana, Bodø, Tromsø. | M
0.20 | Miljø Klimafotavtrykk: Tilbyder skal aktivt jobbe for å redusere sitt klimafotavtrykk. Dette gjelder i hele verdikjeden før levering til Kunde og "last-mile" transport. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon skal vedlegges tilbudet. Beskrivelsen skal ikke overstige 2 A4 sider. |  | M
0.21 | Miljø Netthandel Tilbyder skal fremheve miljøvennlige produkter i netthandelsløsningen til helseforetakene. Miljøinformasjon skal være lett tilgjengelig. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon skal vedlegges tilbudet. Beskrivelsen skal ikke overstige 2 A4 sider. |  | M