## Forside
Anskaffelse
2022/14459
Elektro og VVS forbruksmateriell til helseforetakene i Norge
Vedlegg 03
Prisskjema

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLING AV PRISSKJEMA
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan prisskjema skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Linjenr. [REF-ID] | Unikt nummer.
Oppdragsgivers bekrivelse (anbudslinjenavn) | Oppdragsgivers beskrivelse av varen/produktet som ønskes tilbudt.
Ev.supplerende informasjon/kommentar | Link til referanseprodukt i NOBB-VAVVS produktdatabase.
Antatt mengde [pr. år] | Det antall / den mengde som oppdragsgiver legger til grunn ved evaluering av tilbudene. Oppgitt verdi er basert på statistikk fra perioden 2024 - 2025, og hva kunden forventer/antar vil bli kjøpt.
Enhet | Den enhet som antatt mengde er oppgitt i.
NOBB Varegruppe | Hvilken Nobbgruppe/Varegruppe produktet tilhører: Overgruppe, Hovedgruppe og Undergruppe.
NRF-nummer (Nobb) eller tilsvarende produkt | Referanseprodukt som illustrerer hva som etterspørres. Kolonnen angir referanseproduktets NRF-nummer (Nobb) som oppgitt i Byggevareindustriens produktdatabase. Tilbudt produkt skal ha tilsvarende kvalitet og funksjonalitet som referanseprodukt. Dersom referanseproduktet er utgått, må Tilbyder tilby et annet produkt som er tilsvarende det utgåtte produkt.
Tilbyders art.nr | Fylles ut av tilbyder med det artikkelnummeret som brukes på ordrebekreftelse, faktura og i EHF-katalog. Kan fylles ut med midlertidig nummer hvis tilbyder ikke har tildelt tilbudt produktet slikt nummer på tilbudstidspunktet, men tilbyder må da opplyse om dette i kommentarfeltet.
NRF-nummer (Nobb) | Tilbudte produkts NRF-nummer (Nobb) dersom Tilbyders artikkelnummer ikke er NRF-nummer (Nobb).
Tilbyders artikkelnavn | Artikkelnavnet, fortrinnsvis slik dette skrives på produktet.
Kort beskrivelse av og/eller kommentar til tilbudt produkt | Her kan tilbyder ved behov gi utfyllende informasjon som ikke fremkommer av artikkelteksten. Kan være blankt.
Minste salgsenhet | Oppgi hva som er minste salgsenhet for det tilbudte produktet, dvs. minste forpakning produktet vil leveres i til den tilbudte prisen.
Antall enheter pr salgsenhet | Oppgi hvor mange enheter (i den enheten oppdragsgiver har oppgitt i kolonnen "Enhet") det er i minste salgsenhet.
Listepris / Veiledende pris pr salgsenhet [NOK] | Tilbyders veiledende pris for tilbudte produkt per salgsenhet. Oppgis i norske kroner.
Rabatt [%] | Tilbyders rabatt på tilbudte produkt. Oppgis i % (0-100). Kan ikke være negativ.
Rabattgruppe | Angir hvilken rabattgruppe tilbudt produkt tilhører.
Tilbudt pris pr minste enhet | Automatisk beregnet felt. (Inneholder formelen: Tilbudt pris pr salgsenhet / Antall enheter pr salgsenhet).
Totalsum pr. år | Automatisk beregnet felt. (Inneholder formelen: Antatt mengde [pr år] * Tilbudt pris pr minste enhet).
Produsent | Oppgi navn på produsent.
Produsentens art.nr | Oppgi produsentens artikkelnummer slik dette skrives på produkt og/eller dokumentasjon fra produsenten.
Produksjonsland | Oppgi hvor produktet er produsert
EPD-dokumentasjon Sett "X" hvis Ja | Dersom tilbudte produkt oppfyller krav til EPD-dokumentasjon, sett "X" i denne kolonnen.
EPD-dokumentasjon Link til dokumentasjon | Dersom tilbudte produkt oppfyller krav til EPD-dokumentasjon, oppgi link til gyldig EPD-dokumentasjon. Kan legges ved som separat dokumentasjon.

## Omfang
OMFANG
Oversikt over varegrupper
Varegruppe | Beskrivelse
NOBB gruppe 18 | Håndverktøy
NOBB gruppe 20 | Teknisk, kjemisk
NOBB gruppe 28 | Instrumentering
NOBB gruppe 36 | Våtrom
NOBB gruppe 55 | Avløpsrør og deler
NOBB gruppe 58 | Tilførelsesrør og deler
NOBB gruppe 60 | Ventiler, filtre og vannbehandling
NOBB gruppe 62 | Pumper
NOBB gruppe 66 | Sanitærutstyr og armaturer
NOBB gruppe 67 | Varme og kjøling
NOBB gruppe 68 | Brann, sprinkler
L

## Prisskjema
[7 empty] | Tilbyders navn: |  | < Navn fylles ut av tilbyder> | [6 empty] | Total handlekurv | 0
Linjenr. | Oppdragsgivers bekrivelse (anbudslinjenavn) | Ev.supplerende informasjon/kommentar | Antatt mengde pr. år | Enhet | NOBB-varegruppe | NRF-nummer (Nobb) eller tilsvarende produkt | Tilbyders art.nr | NRF-nummer (Nobb) | Tilbyders artikkelnavn | Kort beskrivelse av og/eller kommentar til tilbudt produkt | Minste salgsenhet | Antall enheter pr salgsenhet | Listepris / Veiledende pris pr salgsenhet [NOK] | Rabatt [%] | Rabattgruppe | Tilbudt pris pr minste enhet | Totalsum pr. år | Produsent | Produsentens art.nr | Produksjonsland | EPD-dokumentasjon Sett "X" hvis Ja | EPD-dokumentasjon Link til dokumentasjon
Nobb gruppe 18 | Håndverktøy
18.1 | Kabelkutter lengde 160mm. For kutting av CU- og AL-kabler |  | 50 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.2 | Vannpumpetang 125mm |  | 55 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.3 | Vannpumpetang 250mm |  | 40 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.4 | Brytebladkniv. Kuttekniv med avbrekkbart blad. 18mm 178mm |  | 90 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.5 | Skiftenøkkel 218mm gripevidde 38mm |  | 30 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.6 | Skiftenøkkel 170mm gripevidde 32mm |  | 30 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.7 | Multiverktøy. Minimum 7 verktøy |  | 20 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.8 | Stavlykt oppladbar 1000lm |  | 15 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.9 | Stavlykt oppladbar 500lm |  | 25 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.10 | Meterstokk glassfiberforsterket 2m |  | 100 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.11 | Multiverktøy. Minimum 18 verktøy |  | 15 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.12 | Håndlykt Industri 850lm |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.13 | Hodelykt Industri 1000lm |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.14 | Skralleskrutrekker 1/4" 260mm m/pistolgrep |  | 25 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.15 | Bitsskrutrekker. Kompakt 6 bits |  | 20 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.16 | Rensepumpe avløpsrensing Ø95mm |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.17 | Bitssett 2 bitsholdere 100 deler |  | 15 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.18 | Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm m/kule 9stk |  | 30 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.19 | Apparatskapnøkkel 92mm |  | 25 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.20 | Bits/pipesett 1/4" 26 deler |  | 25 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.21 | Pipesett 1/4" 38 deler |  | 20 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.22 | Arbeidslampe LED Oppladbar 1600 lm |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.23 | Nebbtang/Spisstang 160mm |  | 15 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.24 | Magnetlampe oppladbar 2000 lm |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.25 | Tommestokk tum/m/cm 10 ledd glassfiber/plast |  | 55 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.26 | Bitsskrutrekker 8 bits 1/4' |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.27 | Skralleskrutrekker Inkl 12 Bits |  | 40 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.28 | Skrutrekkersett 5 deler |  | 20 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.29 | Avløpsåpner sugekopp ø150mm med treskaft |  | 150 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.30 | Kumkrok m/spett |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.31 | Fugepistol skjelett 310ml |  | 15 | STK | [11 empty] | 0 | 0
18.32 | Rørkutter Minikutter 5 - 24 mm |  | 10 | STK | [11 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 20 | Teknisk/Kjemisk
20.1 | Avløpsåpner Mudin eller tilsvarende 1L |  | 1620 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.2 | Avløpsåpner Rapid eller tilsvarende 1L |  | 480 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.3 | Avløpsåpner Latona eller tilsvarende 1L |  | 370 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.4 | Varme-/kuldebærer Propylenglykol Dowcal 200E eller tilsvarende 200L |  | 15 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.5 | Varme-/kuldebærer Propylenglykol Dowcal 200E eller tilsvarende 25L |  | 60 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.6 | Varmeoverføringsvæske Etylenglykolbasert Dowcal100E eller tilsvarende 25L |  | 50 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.7 | Fugemasse TEC7 eller tilsvarende. Hvit 310 ml | https://nobb.no/item/24020984 | 180 | STK | 2022001 | 9511402 | [9 empty] | 0 | 0
20.8 | Fugemasse TEC7 eller tilsvarende. Trans Clear 310 ml | https://nobb.no/item/24021891 | 135 | STK | 2022001 | 9511407 | [9 empty] | 0 | 0
20.9 | Fugemasse TEC7 eller tilsvarende. Sort 310 ml | https://nobb.no/item/24020992 | 85 | STK | 2022001 | 9511401 | [9 empty] | 0 | 0
20.10 | Salttabletter 25 kg | https://nobb.no/item/60624189 | 690 | STK | 6007100 | 4012908 | [9 empty] | 0 | 0
20.11 | Slukforsegler Latona eller tilsvarende 1L | https://nobb.no/item/58045536 | 90 | STK | 2010200 | 9815923 | [9 empty] | 0 | 0
20.12 | Silikon Super Glider Spray eller tilsvarende. 400 ml | https://nobb.no/item/52858453 | 65 | STK | 7205100 | 2225039 | [9 empty] | 0 | 0
20.13 | Smørefett WD-40 eller tilsvarende. 400 ml |  | 35 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.14 | Lekkasjesøker CRC ECO Leak Finder eller tilsvarende 500 ml |  | 55 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.15 | Håndrenseutstyr: Avløpsåpner med skaft ø130mm | https://nobb.no/item/60786376 | 100 | STK | 2010200 | 1514374 | [9 empty] | 0 | 0
20.16 | Is- og snøsmelter Is-fritt 12,5L spann 10kg kalsiumklorid |  | 75 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.17 | Rengjøringsserviett Relekta Wipes eller tilsvarende. Minimum 100 per pakke | Pris per PK | 90 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.18 | Hurtiglim 406 Loctite eller tilsvarende 20g transparent |  | 40 | STK | [11 empty] | 0 | 0
20.19 | Smørefett Top 2000 eller tilsvarende 400gr patron |  | 40 | STK |  | 10174374 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 28 | Instrumentering
28.1 | Manometer 1/4"BSP 0/10 bar | https://nobb.no/item/60326596 | 40 | STK | 2802120 | 9706599 | [9 empty] | 0 | 0
28.2 | Normalmanometer 1/4" under KL. 1.6. 0/10 Bar | https://nobb.no/item/60487707 | 45 | STK | 2802030 | 9706174 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 36 | Våtrom
36.1 | Intra eller tilsvarende speil i rustfritt stål. 600x500 mm | https://nobb.no/item/60202438 | 10 | STK | 3662070 | 7513036 | [9 empty] | 0 | 0
36.2 | A-Coll Fovere eller tilsvarende servantskap B60 hvit glans, 2 skuff B60cm | https://nobb.no/item/60325943 | 10 | STK | 3662100 | 7042001 | [9 empty] | 0 | 0
36.3 | Azur eller tilsvarende Toalettbørste med frostet glass 350x140 | https://nobb.no/item/60464288 | 165 | STK | 3664500 | 7042042 | [9 empty] | 0 | 0
36.4 | A-Coll Basic eller tilsvarende Toalettrullholder Rustfri selvklebende blank | https://nobb.no/item/60592744 | 40 | STK | 3664700 | 7100124 | [9 empty] | 0 | 0
36.5 | Value eller tilsvarende toalettrullholder m/fjær | https://nobb.no/item/60252260 | 25 | STK | 3664700 | 6191653 | [9 empty] | 0 | 0
36.6 | Speilklemme messing forn. 4 stk. m/skruer | https://nobb.no/item/28648400 | 45 | STK | 1601600 | 7100054 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 66 | Sanitærutstyr og armaturer
Nobbgruppe 6601 | Toaletter
66.1 | Toalett: Vegghengt m/sisterne. Dobbeltskyll smart glasur. 2/4 L | https://nobb.no/item/60590404 | 55 | STK | 6601100 | 6044194 | [9 empty] | 0 | 0
66.2 | Toalett Vegghengt m/sist Spira eller tilsvarende. Rimfri dobbeltskyll smart glasur | https://nobb.no/item/60590363 | 15 | STK | 6601100 | 6044195 | [9 empty] | 0 | 0
66.3 | Toalett gulv Sevend eller tilsvarende SKJULT S-LÅS. Dobbeltskyll | https://nobb.no/item/40863193 | 40 | STK | 6601100 | 6002242 | [9 empty] | 0 | 0
66.4 | Toalett PB Trevi basic eller tilsvarende, klosett | https://nobb.no/item/46929472 | 30 | STK | 6601100 | 6002122 | [9 empty] | 0 | 0
66.5 | Toalett PB Glow 62 eller tilsvarende, Rimfree høy mod | https://nobb.no/item/60546800 | 10 | STK | 6601100 | 6002828 | [9 empty] | 0 | 0
66.6 | Toalett PB Glow 60 eller tilsvarende, Rimfree | https://nobb.no/item/52101503 | 10 | STK | 6601100 | 6002806 | [9 empty] | 0 | 0
66.7 | Gulvtoalett Nautic 1591 åpen S-lås, eller tilsvarende. Hygienic Flush, stor fot | https://nobb.no/item/60558507 | 15 | STK | 6601100 | 6022308 | [9 empty] | 0 | 0
66.8 | Gulvtoalett Nautic 1546 skjult S-lås eller tilsvarende 4/2 L, høy modell | https://nobb.no/item/60466346 | 10 | STK | 6601100 | 6023039 | [9 empty] | 0 | 0
66.9 | Toalett gulv Glow63 eller tilsvarende, Åpen S-lås skru | https://nobb.no/item/60229507 | 5 | STK | 6601100 | 6002899 | [9 empty] | 0 | 0
66.10 | Klosett Nautic eller tilsvarende, 2/4 HF | https://nobb.no/item/60398918 | 5 | STK | 6601100 | 6022310 | [9 empty] | 0 | 0
66.11 | Klosett Nordic 3, Skjult S-Lås 3500 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/51081516 | 5 | STK | 6601100 | 6022909 | [9 empty] | 0 | 0
66.12 | Klosett Nautic 5500 eller tilsvarende, S-lås | https://nobb.no/item/60275635 | 5 | STK | 6601100 | 6023011 | [9 empty] | 0 | 0
66.13 | A Collection Klosett A4 eller tilsvarende, skjult s-lås 3/6 l 725x380x960 | https://nobb.no/item/60485670 | 5 | STK | 6601100 | 6130891 | [9 empty] | 0 | 0
66.14 | Toalett: Vegghengt med utenpåliggende sisterne 2/4 L u/sete. Hygienic flush. | https://nobb.no/item/60239033 | 30 | STK | 6601200 | 6023037 | [9 empty] | 0 | 0
66.15 | Vegghengt toalett hygenic flush. Åpen spylekant. Holdbart sanitærporselen | https://nobb.no/item/60532982 | 10 | STK | 6601200 | 6022997 | [9 empty] | 0 | 0
66.16 | Laufen Pro rimless eller tilsvarende, vegghengt toalett hvit 530x360x345mm | https://nobb.no/item/60423247 | 5 | STK | 6601200 | 6121955 | [9 empty] | 0 | 0
66.17 | Laufen Pro N BTW rimless eller tilsvarende, skjult p-lås f/liming 650x360x890mm | https://nobb.no/item/60417358 | 5 | STK | 6601200 | 6157319 | [9 empty] | 0 | 0
66.18 | Toalettsete: Klosettsete hvit. Universalsete m/quick release. Justerbare fester | https://nobb.no/item/60558804 | 195 | STK | 6601550 | 6068558 | [9 empty] | 0 | 0
66.19 | Toalettsete T 2 eller tilsvarende, Hvit | https://nobb.no/item/47172784 | 105 | STK | 6601550 | 6190321 | [9 empty] | 0 | 0
66.20 | Toalettsetet Arctic 9M16 med SC/QR Hvit c-c 155mm eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60551340 | 20 | STK | 6601550 | 6025508 | [9 empty] | 0 | 0
66.21 | Presalit Basic kl.sete eller tilsvarende, hvitt | https://nobb.no/item/60333999 | 35 | STK | 6601550 | 6190089 | [9 empty] | 0 | 0
66.22 | D-Code toalettsete, forlenget, u/SoftClose eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60313805 | 40 | STK | 6601550 | 6189164 | [9 empty] | 0 | 0
66.23 | Toalettsete Norden+ eller tilsvarende, hvit | https://nobb.no/item/51916003 | 70 | STK | 6601550 | 6190077 | [9 empty] | 0 | 0
66.24 | Sete Nautic 9M26 Hvit SC/QR CC155 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60274923 | 55 | STK | 6601550 | 6025427 | [9 empty] | 0 | 0
66.25 | Porsgrund Sign hardplastsete eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60590407 | 20 | STK | 6601550 | 6046526 | [9 empty] | 0 | 0
66.26 | Universal sete til Nordiske toaletter, antibakterielt med soft close og lift off | https://nobb.no/item/60602660 | 30 | STK | 6601550 | 6190816 | [9 empty] | 0 | 0
66.27 | Toalettsete Trevi mykplast QR eller tilsvarende | https://nobb.no/item/29251154 | 130 | STK | 6601550 | 6004249 | [9 empty] | 0 | 0
66.28 | Toalettsete hvit m/soft close. Uni beslag Pressalit eller tilsvarende. | https://nobb.no/item/60508381 | 30 | STK | 6601550 | 6190136 | [9 empty] | 0 | 0
66.29 | Toalettsete universal hvit | https://nobb.no/item/60381139 | 50 | STK | 6601550 | 6190091 | [9 empty] | 0 | 0
66.30 | Toalettsete Standard med lift-off funksjon cc155mm SC eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60348045 | 70 | STK | 6601550 | 6025408 | [9 empty] | 0 | 0
66.31 | Sete Nautic 9M25 Hvit CC155 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/46454005 | 35 | STK | 6601550 | 6025426 | [9 empty] | 0 | 0
66.32 | 29801 Rubinett Klosettsete eller tilsvarende, hvitt universal | https://nobb.no/item/60300168 | 75 | STK | 6601550 | 6201402 | [9 empty] | 0 | 0
66.33 | Toalettsete Nordic 8M56 med SC/QR, hvit c-c 155mm eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60601849 | 45 | STK | 6601550 | 6025518 | [9 empty] | 0 | 0
66.34 | Toalettsete Seven D SC QR eller tilsvarende | https://nobb.no/item/46926944 | 15 | STK | 6601550 | 6004275 | [9 empty] | 0 | 0
66.35 | Toalettsete Glow SC/QR eller tilsvarende | https://nobb.no/item/52101492 | 15 | STK | 6601550 | 6002776 | [9 empty] | 0 | 0
66.36 | Toalettsete Scandinavia slim hvit eller tilsvarende (antibakteriell) | https://nobb.no/item/60637525 | 20 | STK | 6601550 | 1365034 | [9 empty] | 0 | 0
66.37 | Sete standard gulv CC155 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60193775 | 50 | STK | 6601550 | 6025411 | [9 empty] | 0 | 0
66.38 | D-code sete eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60361748 | 20 | STK | 6601550 | 6189029 | [9 empty] | 0 | 0
66.39 | D-Code sete med soft close eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60450633 | 10 | STK | 6601550 | 6189031 | [9 empty] | 0 | 0
66.40 | Toalettsete ViCare SC/QR, hvit alpin, antibac 369x459x49 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60481203 | 10 | STK | 6601550 | 6025457 | [9 empty] | 0 | 0
66.41 | Toalettsete Trevi QR eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60233259 | 15 | STK | 6601550 | 6004287 | [9 empty] | 0 | 0
66.42 | Toalettsete PRO QR eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60017910 | 25 | STK | 6601550 | 6004244 | [9 empty] | 0 | 0
66.43 | Toalettsete Sign Mykplast QR eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60590409 | 65 | STK | 6601550 | 6046528 | [9 empty] | 0 | 0
66.44 | Toalettsete Seven D SC eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60540119 | 10 | STK | 6601550 | 6004302 | [9 empty] | 0 | 0
66.45 | Toalettsete O.novo med SC/QR, Hvit C-C 155mm eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60214541 | 10 | STK | 6601550 | 6025445 | [9 empty] | 0 | 0
66.46 | Toalettsete Glow Mykplast eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60349628 | 40 | STK | 6601550 | 6004291 | [9 empty] | 0 | 0
66.47 | Toalettsete Glow Svart eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60521867 | 10 | STK | 6601550 | 6004296 | [9 empty] | 0 | 0
66.48 | Toalettsete A-collection Sund, hvit eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60436585 | 15 | STK | 6601550 | 6130934 | [9 empty] | 0 | 0
66.49 | Toalettsete 956, hvit m/soft close eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60244170 | 10 | STK | 6601550 | 6190209 | [9 empty] | 0 | 0
66.50 | A-coll sete nordics hvit eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60609488 | 15 | STK | 6601550 | 6191611 | [9 empty] | 0 | 0
66.51 | Flotørventil fluidmaster FU Univ eller tilsvarende. m/messingkobl. Underkobl | https://nobb.no/item/40589574 | 110 | STK | 6601900 | 6188551 | [9 empty] | 0 | 0
66.52 | Flottørventil Trevi (64090) eller tilsvarende | https://nobb.no/item/42251932 | 75 | STK | 6601900 | 6067866 | [9 empty] | 0 | 0
66.53 | Bunnventil NC til modeller før 1982 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60349279 | 35 | STK | 6601900 | 6026201 | [9 empty] | 0 | 0
66.54 | Reparsjonssett innløpsventil Trevi eller tilsvarende | https://nobb.no/item/42252053 | 105 | STK | 6601900 | 6067603 | [9 empty] | 0 | 0
66.55 | Utløpsventil Cera/pro eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60293082 | 60 | STK | 6601900 | 6047953 | [9 empty] | 0 | 0
66.56 | Planpakn skylleventil trevi eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60356503 | 160 | STK | 6601900 | 6005269 | [9 empty] | 0 | 0
66.57 | Armstøtte til Glow toalett eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60593910 | 5 | STK | 6601900 | 6005347 | [9 empty] | 0 | 0
66.58 | Betjeningsknapp Sign dobbel Kr FWC eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60568825 | 35 | STK | 6601900 | 6047937 | [9 empty] | 0 | 0
66.59 | Trykknapp M/holk PB Trevi B/aniara eller tilsvarende | https://nobb.no/item/48875778 | 50 | STK | 6601900 | 6005267 | [9 empty] | 0 | 0
66.60 | Utløpsventil med trykknapp | https://nobb.no/item/60611392 | 20 | STK | 6601900 | 6026027 | [9 empty] | 0 | 0
66.61 | Utløpsventil Betjeningsknapp Trevi eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60382114 | 5 | STK | 6601900 | 6068201 | [9 empty] | 0 | 0
66.62 | Ventilhus, spoleventil duo eller tilsvarende. Til sisterne toalett | https://nobb.no/item/60503032 | 15 | STK | 6601900 | 6026037 | [9 empty] | 0 | 0
66.63 | Lokk med trykkeknapp til 390 SER eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60446031 | 25 | STK | 6601900 | 6026591 | [9 empty] | 0 | 0
66.64 | Betjeningsknapp CERA/Pro dobbel hvit eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60344746 | 35 | STK | 6601900 | 6047627 | [9 empty] | 0 | 0
Nobbgruppe 6620 og 6625 | Dusjvegger, kabinetter og dusjløsninger
66.65 | Papilio eller tilsvarende, frontparti til rett kabinett 80x80 cm | https://nobb.no/item/60400773 | 5 | STK | 6620100 | 6310985 | [9 empty] | 0 | 0
66.66 | Papilio eller tilsvarende, bakparti til kabinett rett/buet 80x80 | https://nobb.no/item/60567231 | 10 | STK | 6620100 | 6310982 | [9 empty] | 0 | 0
66.67 | Papilio eller tilsvarende, frontparti til buet kabinett K-1801 | https://nobb.no/item/60473574 | 5 | STK | 6620100 | 6312035 | [9 empty] | 0 | 0
66.68 | Papilio eller tilsvarende, frontparti til buet kabinett 80x80 | https://nobb.no/item/60491635 | 5 | STK | 6620100 | 6310981 | [9 empty] | 0 | 0
66.69 | Papilio eller tilsvarende, bakvegger til kabinett k-1801 | https://nobb.no/item/60569006 | 5 | STK | 6620100 | 6312036 | [9 empty] | 0 | 0
66.70 | Imber eller tilsvarende dusjdør rett enkel B70 m/kromprofil | https://nobb.no/item/60291871 | 10 | STK | 6620200 | 6312027 | [9 empty] | 0 | 0
66.71 | Papilio eller tilsvarende, dusjpanel til kabinett rett/buet 80x80 | https://nobb.no/item/60244874 | 10 | STK | 6620450 | 6310983 | [9 empty] | 0 | 0
66.72 | Dusjutstyr: Dusjsett komplett m/hånddusj forkrommet | https://nobb.no/item/46171773 | 135 | STK | 6625150 | 4203002 | [9 empty] | 0 | 0
66.73 | Hånddusj forkrommet Apollo 252020 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/46171856 | 195 | STK | 6625300 | 4203028 | [9 empty] | 0 | 0
66.74 | Hånddusj 1/2" 1F Hvit 9L G15 eller tilsvarende. Armaturavhengig | https://nobb.no/item/60353258 | 100 | STK | 6625300 | 4371015 | [9 empty] | 0 | 0
66.75 | Hånddusj 1/2" Antikalkfunksjon krom ø75mm eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60332144 | 185 | STK | 6625300 | 4358011 | [9 empty] | 0 | 0
66.76 | Hånddusj 242050-11 Bidetta eller tilsvarende. For kran med ejektorfunksjon eller ejektortut | https://nobb.no/item/41880837 | 20 | STK | 6625300 | 4203123 | [9 empty] | 0 | 0
66.77 | Utrekkbar tut for kjøkkenbatteri. Oras hånddusj 126010 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41882101 | 15 | STK | 6625300 | 4204216 | [9 empty] | 0 | 0
66.78 | A-Collection basic III eller tilsvarende hånddusj 1/2" | https://nobb.no/item/60494879 | 205 | STK | 6625300 | 4358012 | [9 empty] | 0 | 0
66.79 | Hånddusj forkrommet. Bidetta eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41880822 | 40 | STK | 6625300 | 4203119 | [9 empty] | 0 | 0
66.80 | Hånddusj desinfiserbar ø70mm | https://nobb.no/item/60402045 | 40 | STK | 6625300 | 4205128 | [9 empty] | 0 | 0
66.81 | Dusjslange forkrommet. Slange i forkrommet messing. 1/2" R tilkobling. Lengde 1,5 m | https://nobb.no/item/60216487 | 250 | STK | 6625900 | 4358763 | [9 empty] | 0 | 0
Nobbgruppe 6640 | Sanitærarmatur
66.82 | Blandebatteri til servant: Safira servantkran 1010F eller tilsvarende | https://nobb.no/item/52010594 | 325 | STK | 6640100 | 4200172 | [9 empty] | 0 | 0
66.83 | Blandebatteri til servant: Servantkran 3 V. Berøringsfri. Smart | https://nobb.no/item/60608722 | 75 | STK | 6640100 | 4203768 | [9 empty] | 0 | 0
66.84 | Servantkran 6V M/ 100MM TUT. Berøringsfri for veggmontering | https://nobb.no/item/41878404 | 20 | STK | 6640100 | 4200022 | [9 empty] | 0 | 0
66.85 | Servantbatteri 9000E II eller tilsvarende, m/kjedefeste Fkr. | https://nobb.no/item/46252897 | 70 | STK | 6640100 | 4300035 | [9 empty] | 0 | 0
66.86 | Servantkran m/fast tut. Vannmengdebegrenser 6,0 l / min. | https://nobb.no/item/51949853 | 90 | STK | 6640100 | 4200178 | [9 empty] | 0 | 0
66.87 | Servantkran Electra 9200FTZ eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60608723 | 55 | STK | 6640100 | 4203767 | [9 empty] | 0 | 0
66.88 | Servantkran Electra 9380BFZ eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60608704 | 50 | STK | 6640100 | 4203758 | [9 empty] | 0 | 0
66.89 | Servantkran Oras Medipro XL 5553F eller tilsvarende, bluetooth | https://nobb.no/item/60228383 | 5 | STK | 6640100 | 4200195 | [9 empty] | 0 | 0
66.90 | Servantbatteri 9000E II Fkr eller tilsvarende | https://nobb.no/item/46252882 | 25 | STK | 6640100 | 4300034 | [9 empty] | 0 | 0
66.91 | Veggkran for servant 6 V. Berøringsfri batteridrevet servantkran for veggmontering med kaldt- og varmtvannsanslutning. Trykkstyrt | https://nobb.no/item/41878340 | 5 | STK | 6640100 | 4200015 | [9 empty] | 0 | 0
66.92 | Blandebatteri for servant: Fotocellearmatur Fkr. Med temperaturspak, batteridrift (inkl. batteri 6V). Eco | https://nobb.no/item/47362957 | 20 | STK | 6640100 | 4300059 | [9 empty] | 0 | 0
66.93 | Servantkran berøringsfri Conti+ A10 6V 186mm eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60331856 | 55 | STK | 6640100 | 4422011 | [9 empty] | 0 | 0
66.94 | Servantkran Electra Safety 9210FZ eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60608721 | 5 | STK | 6640100 | 4203769 | [9 empty] | 0 | 0
66.95 | Servantbatteri FKR 83520010 FMM eller tilsvarende | https://nobb.no/item/47362874 | 45 | STK | 6640100 | 4300049 | [9 empty] | 0 | 0
66.96 | Oras Electra eller tilsvarende, høy servantkran | https://nobb.no/item/60494107 | 5 | STK | 6640100 | 4203665 | [9 empty] | 0 | 0
66.97 | Oras Care Servantkran 5791F eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60308763 | 10 | STK | 6640100 | 4200269 | [9 empty] | 0 | 0
66.98 | A-Collection servantkran MX10 eller tilsvarende, berøringsfri batteridrift | https://nobb.no/item/60276033 | 5 | STK | 6640100 | 4225815 | [9 empty] | 0 | 0
66.99 | Azur Zero eller tilsvarende, servantbatteri krom | https://nobb.no/item/60623738 | 5 | STK | 6640100 | 4225899 | [9 empty] | 0 | 0
66.100 | Servantkran 5526A Medipro eller tilsvarende | https://nobb.no/item/50589325 | 5 | STK | 6640100 | 50589325 | [9 empty] | 0 | 0
66.101 | Servantkran berøringsfri Conti+ M10 6V 131 mm eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60545570 | 50 | STK | 6640100 | 4422212 | [9 empty] | 0 | 0
66.102 | Veggbatteri m/ Tutnippel opp alternativ ned | https://nobb.no/item/44929106 | 40 | STK | 6640200 | 4300954 | [9 empty] | 0 | 0
66.103 | Kjøkkenkran Oras Safira 1030 FS eller tilsvarende | https://nobb.no/item/57117665 | 30 | STK | 6640200 | 57117665 | [9 empty] | 0 | 0
66.104 | Kjøkkenbatteri FKR 80010010 FMM eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41849712 | 40 | STK | 6640200 | 4300921 | [9 empty] | 0 | 0
66.105 | Kjøkkenkran Safira 1039F eller tilsvarende | https://nobb.no/item/52010662 | 15 | STK | 6640200 | 4200416 | [9 empty] | 0 | 0
66.106 | Kjøkkenkran med svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (on/off). Krom | https://nobb.no/item/57117684 | 25 | STK | 6640200 | 4200456 | [9 empty] | 0 | 0
66.107 | Kjøkkenkran med høy svingbar tut. Innebygd alternative begrensninger for vanntemp. og maks. vannmengde | https://nobb.no/item/52010658 | 20 | STK | 6640200 | 4200415 | [9 empty] | 0 | 0
66.108 | KWC eller tilsvarende, forspylerdusjveggmontert ett-greps | https://nobb.no/item/60493895 | 5 | STK | 6640200 | 4450561 | [9 empty] | 0 | 0
66.109 | Storkjøkkendusj komplett. Blandebatteri for kjøkken | https://nobb.no/item/41371113 | 10 | STK | 6640200 | 4303515 | [9 empty] | 0 | 0
66.110 | Kjøkkenkran Optima 2738F eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60348088 | 5 | STK | 6640200 | 4200439 | [9 empty] | 0 | 0
66.111 | KWC Gastro eller tilsvarende, slange 1075mm, storkjøkken | https://nobb.no/item/60442581 | 10 | STK | 6640200 | 4450584 | [9 empty] | 0 | 0
66.112 | KWC Keramisk ventilpatron Gastro eller tilsvarende, | https://nobb.no/item/60253739 | 10 | STK | 6640200 | 4450543 | [9 empty] | 0 | 0
66.113 | Storkjøkkenbatteri FKR 82655504 FMM eller tilsvarende | https://nobb.no/item/42725132 | 40 | STK | 6640200 | 4300905 | [9 empty] | 0 | 0
66.114 | 9000XE Kjøkkenbatteri m.avst, krom G3/8 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60604687 | 5 | STK | 6640200 | 4301015 | [9 empty] | 0 | 0
66.115 | Kjøkkenbatteri FKR 80010010 FMM eller tilsvarende, med sidedusj | https://nobb.no/item/41849761 | 40 | STK | 6640200 | 4300926 | [9 empty] | 0 | 0
66.116 | Oras Safira kjøkkenkran 1032F eller tilsvarende | https://nobb.no/item/56003133 | 5 | STK | 6640200 | 4200414 | [9 empty] | 0 | 0
66.117 | 900XE Kjøkkenbatteri c-tut, krom G3/8" eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60604693 | 5 | STK | 6640200 | 4301005 | [9 empty] | 0 | 0
66.118 | Kjøkkenkran Saga 3930F eller tilsvarende | https://nobb.no/item/51949921 | 15 | STK | 6640200 | 4200419 | [9 empty] | 0 | 0
66.119 | Blandebatteri til dusj: Oras Oramix eller tilsvarende, Standard trykkstyrt | https://nobb.no/item/50571394 | 250 | STK | 6640250 | 4200518 | [9 empty] | 0 | 0
66.120 | Blandebatteri til dusj: Sikkerhetsatteri dusj 9000E II eller tilsvarende, Krom | https://nobb.no/item/47227532 | 70 | STK | 6640250 | 4301822 | [9 empty] | 0 | 0
66.121 | Sensorstyrt dusjkran: Ber.fri Dusjkran 6V.Trykkstyrt | https://nobb.no/item/45559341 | 20 | STK | 6640250 | 4200493 | [9 empty] | 0 | 0
66.122 | Blandebatteri til dusj: Dusjkran/veggkran Safira eller tilsvarende,. G3/4 tilkobling | https://nobb.no/item/52010677 | 85 | STK | 6640250 | 4200537 | [9 empty] | 0 | 0
66.123 | Dusjkran Oras Nova Comfort eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60075223 | 75 | STK | 6640250 | 4202682 | [9 empty] | 0 | 0
66.124 | Oras Saga dusjkran 3970 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/52999236 | 70 | STK | 6640250 | 4200538 | [9 empty] | 0 | 0
66.125 | FMM eller tilsvarende, selvstengende hånddusj, til storkjøkken | https://nobb.no/item/41423567 | 30 | STK | 6640250 | 4304801 | [9 empty] | 0 | 0
66.126 | Dusjkran care saftety dusjtermostat eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60439681 | 20 | STK | 6640250 | 4202522 | [9 empty] | 0 | 0
66.127 | Dusjkran oras oramix eller tilsvarende. Avansert temperaturteknologi | https://nobb.no/item/60774615 | 35 | STK | 6640250 | 1454467 | [9 empty] | 0 | 0
66.128 | Servantkran Clinica 5617 eller tilsvarende, | https://nobb.no/item/60624328 | 25 | STK | 6640250 | 4200266 | [9 empty] | 0 | 0
66.129 | Deler til sanitærarmaturer: Safira hendel eller tilsvarende | https://nobb.no/item/42757903 | 170 | STK | 6640900 | 4202803 | [9 empty] | 0 | 0
66.130 | Reservedeler: Batteri 6 V (som passer til tilbudt blandebatteri) | https://nobb.no/item/41885877 | 265 | STK | 6640900 | 4204804 | [9 empty] | 0 | 0
66.131 | Tut svingbar 150MM | https://nobb.no/item/40589541 | 75 | STK | 6640900 | 4204282 | [9 empty] | 0 | 0
66.132 | Dusjslange hvit L=1500 mm 1/2". 1 Konisk og 1 riflet tilkobling 1/2 | https://nobb.no/item/60412922 | 300 | STK | 6640900 | 4501534 | [9 empty] | 0 | 0
66.133 | Kasett 158890 for Oras ettgrep eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41884322 | 130 | STK | 6640900 | 4204627 | [9 empty] | 0 | 0
66.134 | Utløpstut FKR 35861150 FMM eller tilsvarende | https://nobb.no/item/44929152 | 135 | STK | 6640900 | 4303854 | [9 empty] | 0 | 0
66.135 | Strålesamler M24x1 UTV eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41882612 | 240 | STK | 6640900 | 4204429 | [9 empty] | 0 | 0
66.136 | Oras 75mm fast ut eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41882237 | 40 | STK | 6640900 | 4204279 | [9 empty] | 0 | 0
66.137 | Servantventil 1 1/4" 552761 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/42427624 | 100 | STK | 6640900 | 4203814 | [9 empty] | 0 | 0
66.138 | Reservedel: Hendel komplett for Safira eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41884742 | 120 | STK | 6640900 | 4204675 | [9 empty] | 0 | 0
66.139 | Tilbehør: Børste for hånddusj. Standard pakn. 1 | https://nobb.no/item/41880886 | 100 | STK | 6640900 | 4203139 | [9 empty] | 0 | 0
66.140 | Engangshette for bidetta eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41880856 | 500 | STK | 6640900 | 4203128 | [9 empty] | 0 | 0
66.141 | Oras Dusjlange eller tilsvarende, 1,5 mtr | https://nobb.no/item/41881015 | 95 | STK | 6640900 | 4203191 | [9 empty] | 0 | 0
66.142 | Kuldekjede FKR. Ø3,5mm 8F Shelby Kjeder eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60233863 | 100 | Meter | 6640900 | 4418726 | [9 empty] | 0 | 0
66.143 | Patron 46048000 F/eurodisc komplett eller tilsvarende | https://nobb.no/item/48698523 | 20 | STK | 6640900 | 4223794 | [9 empty] | 0 | 0
66.144 | Oras Frostfri Slangekran 431415 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/42758637 | 10 | STK | 6640900 | 4203652 | [9 empty] | 0 | 0
66.145 | Grouo tut komplett, L=200 290017 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60624326 | 15 | STK | 6640900 | 4205535 | [9 empty] | 0 | 0
66.146 | Eksenterkupling FKR 29564200 FM eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41372079 | 10 | STK | 6640900 | 4304211 | [9 empty] | 0 | 0
66.147 | Utløpstut FKR 35861100 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/44929144 | 15 | STK | 6640900 | 4303853 | [9 empty] | 0 | 0
66.148 | Vaskemaskinkran 187 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/29248432 | 15 | STK | 6640900 | 4203664 | [9 empty] | 0 | 0
66.149 | Overgang 3/4" Innv x 3/4" med tilbakeslagsventil | https://nobb.no/item/41883043 | 75 | STK | 6640900 | 4204479 | [9 empty] | 0 | 0
66.150 | Eksenterkuplinger FKR 29567029 FMM eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41372053 | 50 | STK | 6640900 | 4304201 | [9 empty] | 0 | 0
66.151 | Strålesamler M22x1 innv 232201 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41882536 | 120 | STK | 6640900 | 4204421 | [9 empty] | 0 | 0
66.152 | Hjelpehendel 1004914V eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60534171 | 10 | STK | 6640900 | 4205015 | [9 empty] | 0 | 0
66.153 | Safira Hendel 602502V eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60396604 | 35 | STK | 6640900 | 4205212 | [9 empty] | 0 | 0
66.154 | Tappekran f/vegg 105007 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41880035 | 20 | STK | 6640900 | 4203659 | [9 empty] | 0 | 0
66.155 | Divello focus strålesamker M24 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60564713 | 140 | STK | 6640900 | 4518858 | [9 empty] | 0 | 0
66.156 | Slange for kjøkkenkran | https://nobb.no/item/42758032 | 30 | STK | 6640900 | 4202788 | [9 empty] | 0 | 0
66.157 | Armaturfett Oras 911311 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/41884201 | 60 | STK | 6640900 | 4204614 | [9 empty] | 0 | 0
66.158 | Minipocket, eller tilsvarende: Fiberpk 38 stk div str/gummipak 4 stk div str | https://nobb.no/item/60495841 | 25 | STK | 6640900 | 9507302 | [9 empty] | 0 | 0
Nobbgruppe 66XX
66.160 | Sigma01 eller tilsvarende betjeningsplate 3/6L. Dobbeltskyll | https://nobb.no/item/48794582 | 40 | STK | 6603200 | 6166542 | [9 empty] | 0 | 0
66.161 | Betjeningsplate Sigma10 eller tilsvarende. Rund. Hvit/blank. Enkeltskyll | https://nobb.no/item/48805222 | 15 | STK | 6603200 | 6165997 | [9 empty] | 0 | 0
66.162 | Sigma01 eller tilsvarende betjeningsplate. Blankforkrommet | https://nobb.no/item/48794563 | 15 | STK | 6603200 | 48794563 | [9 empty] | 0 | 0
66.163 | Betjeningsplate Sigma20 eller tilsvarende Hvit/blank | https://nobb.no/item/52079383 | 15 | STK | 6603200 | 6166729 | [9 empty] | 0 | 0
66.164 | Betjeningsplate Sigma10 eller tilsvarende. Firkantet. Matt/Hvit | https://nobb.no/item/60466594 | 5 | STK | 6603200 | 6166163 | [9 empty] | 0 | 0
66.165 | Trykkplate/betjeningsplate hel spyl. Loddrett og vannrett montering hvit | https://nobb.no/item/48690626 | 25 | STK | 6603200 | 6192419 | [9 empty] | 0 | 0
66.166 | Dusjregulator 1/2" 9L G15. Armaturuavhengig og energieffektivt | https://nobb.no/item/47557924 | 70 | STK | 6603300 | 4518782 | [9 empty] | 0 | 0
66.167 | Servant PB Glow eller tilsvarende 56 u/kranh u/overl | https://nobb.no/item/60234312 | 40 | STK | 6605100 | 6000142 | [9 empty] | 0 | 0
66.168 | Porselensservant m/1 Kranhull. B60 | https://nobb.no/item/60361242 | 10 | STK | 6605150 | 7042004 | [9 empty] | 0 | 0
66.169 | Gummipakning 1 1/4", 10-pack 39x27x2mm | https://nobb.no/item/60356064 | 40 | PK | 6605900 | 9507172 | [9 empty] | 0 | 0
66.170 | Innløpsventil IFØ Carat eller tilsvarende Stativ Komp | https://nobb.no/item/60199604 | 30 | STK | 6609100 | 6047897 | [9 empty] | 0 | 0
66.171 | Vaskekar rustfritt stål for veggmontering 555x455x230 | https://nobb.no/item/60202999 | 5 | STK | 6628200 | 6321824 | [9 empty] | 0 | 0
66.172 | Utslagsvask rustfritt stål 1 1/2" avløpsventil m/kuppelrist. Veggmontering | https://nobb.no/item/60335285 | 15 | STK | 6628200 | 6320003 | [9 empty] | 0 | 0
66.173 | Armstøtte med hvitt sete. Ergonomiske håndtak. Nautic 3055 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60559684 | 5 | STK | 6650100 | 6025637 | [9 empty] | 0 | 0
66.174 | Toalettstøtte fastmontert m/ben høyde 850mm. Maks belastning: Minimum 135 kg | https://nobb.no/item/60269803 | 85 | STK | 6650100 | 6191641 | [9 empty] | 0 | 0
66.175 | Støttehåndtak håndgrep, hvit aluminium. 450mm/Ø33 mm | https://nobb.no/item/60495711 | 10 | STK | 6650500 | 6191669 | [9 empty] | 0 | 0
66.176 | Kuleventil 1 1/4" m kuppelrist | https://nobb.no/item/28112340 | 20 | STK | 6660200 | 6321872 | [9 empty] | 0 | 0
66.177 | Badekarventil for vaskekar 1.1/4" | https://nobb.no/item/60475304 | 95 | STK | 6660200 | 6321852 | [9 empty] | 0 | 0
66.178 | Vinkelkran F/Mont. På 10mm rør 10x10mm 3/4" | https://nobb.no/item/60404119 | 15 | STK | 9601001 | 4416781 | [9 empty] | 0 | 0
66.179 | Dusjhåndtak f/storkjøkkenbatteri m/1/2" anslutning | https://nobb.no/item/60332413 | 10 | STK | 9601001 | 4450591 | [9 empty] | 0 | 0
66.180 | Storkjøkkenbatteri. Uttak F/dusj m/svingbar tut. | https://nobb.no/item/41371139 | 10 | STK | 6640200 | 4303525 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 55 | Avløpsrør og deler
55.1 | Blucher eller tilsvarende pungvannlås F/boligsluk 110 mm | https://nobb.no/item/60200513 | 90 | STK | 5520900 | 3394756 | [9 empty] | 0 | 0
55.2 | Flaskevannlås 32x1 1/4 Krom Messing | https://nobb.no/item/41895700 | 165 | STK | 5525200 | 4513382 | [9 empty] | 0 | 0
55.3 | Flaskevannlås M/dekkskive 40 krom | https://nobb.no/item/60350749 | 60 | STK | 5525200 | 4520009 | [9 empty] | 0 | 0
55.4 | Vannlås for Joti K-sluk eller tilsvarende, mekanisk luktstopp | https://nobb.no/item/41890872 | 10 | STK | 5520900 | 3401173 | [9 empty] | 0 | 0
55.5 | Blucher eller tilsvarende pungvannlås luktfri H 110mm | https://nobb.no/item/60415203 | 10 | STK | 5520900 | 3394757 | [9 empty] | 0 | 0
55.6 | Ters ø110mm rundt lokk i syrefast rustfritt stål | https://nobb.no/item/60407430 | 15 | STK | 5505160 | 3230214 | [9 empty] | 0 | 0
55.7 | Kombivannlåssett vegg 32x1 1/4" hvit | https://nobb.no/item/60282113 | 120 | STK | 5525200 | 4513472 | [9 empty] | 0 | 0
55.8 | Ters ø125mm rundt lokk i syrefast rustfritt stål | https://nobb.no/item/60478938 | 5 | STK | 5505160 | 3230222 | [9 empty] | 0 | 0
55.9 | Universalvannlås 50-40x1 1/2-1 1/4 | https://nobb.no/item/60291485 | 75 | STK | 5525100 | 4513474 | [9 empty] | 0 | 0
55.10 | Kombivannlås m/servantventil 32x1 1/4" | https://nobb.no/item/60494874 | 135 | STK | 5525200 | 4513371 | [9 empty] | 0 | 0
55.11 | Flaskevannlås m/servantventil 32x1 1/4" | https://nobb.no/item/60493960 | 130 | STK | 5525200 | 4513372 | [9 empty] | 0 | 0
55.12 | Skruer 6x20mm 4 stk | https://nobb.no/item/41893486 | 60 | STK | 5520900 | 3402324 | [9 empty] | 0 | 0
55.13 | Avløpsrør ABS 32x950mm krom | https://nobb.no/item/41581653 | 25 | STK | 5501100 | 4512511 | [9 empty] | 0 | 0
55.14 | PP-Rør hvit M/MF 50x3000mm Wafix eller tilsvarende | https://nobb.no/item/43667733 | 140 | STK | 5501100 | 2214061 | [9 empty] | 0 | 0
55.15 | PP-Rør hvit M/MF 32x1000mm Wafix eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60498684 | 120 | STK | 5501100 | 2214027 | [9 empty] | 0 | 0
55.16 | Bend hvit 50x45 GR Wafix eller tilsvarende PP | https://nobb.no/item/43668202 | 240 | STK | 5501210 | 2214536 | [9 empty] | 0 | 0
55.17 | Flaskevannlås 32x1 1/4" | https://nobb.no/item/41314865 | 20 | STK | 5525200 | 4513359 | [9 empty] | 0 | 0
55.18 | Inspeksjonsluke standard 600x600 mm med gjengejern | https://nobb.no/item/60787320 | 10 | STK | 1310900 | 1530643 | [9 empty] | 0 | 0
55.19 | Joti K-Sluk eller tilsvarende, ø75 mm | https://nobb.no/item/43281923 | 10 | STK | 5520100 | 3401442 | [9 empty] | 0 | 0
55.20 | Joti M-Slukeller tilsvarende, ø50 side høy | https://nobb.no/item/43928004 | 10 | STK | 5520100 | 3401393 | [9 empty] | 0 | 0
55.21 | MA avløpsrø eller tilsvarende, 75 mm x 3 mtr | https://nobb.no/item/60477958 | 24 | Meter | 5505110 | 2012144 | [9 empty] | 0 | 0
55.22 | Kombivannlås med uni-ventil eller tilsvarende, forkrommet 11/4" | https://nobb.no/item/60603017 | 140 | STK | 5525200 | 4522075 | [9 empty] | 0 | 0
55.23 | Jet B-kobling rustfri utførelse KJ-MA eller tilsvarende, 2-skruer. | https://nobb.no/item/60381179 | 85 | STK | 1655400 | 2007429 | [9 empty] | 0 | 0
55.24 | Jetkobl-MA 110 Rustfri eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60464608 | 55 | STK | 9601001 | 2007539 | [9 empty] | 0 | 0
55.25 | Flaskevannlås, plast, kopp 50 mm, 1 1/4 x 60 x 32 | https://nobb.no/item/60329200 | 60 | STK | 5525200 | 4511153 | [9 empty] | 0 | 0
55.26 | Sluk med bunnutlløp m/vannlås. 75 mm. Rustfritt stål | https://nobb.no/item/60480042 | 40 | STK | 5520100 | 3394341 | [9 empty] | 0 | 0
55.27 | Sluk lavtbyggende m/sideutløp 50 mm. Rustfritt stål. | https://nobb.no/item/60366987 | 25 | STK | 5520100 | 3394336 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 58 | Tilførelsesrør og deler
58.1 | Trykkslange 200cm DN8 3/4Vx3/4R | https://nobb.no/item/60218501 | 65 | STK | 5890100 | 9301586 | [9 empty] | 0 | 0
58.2 | Trykkslange VR eller tilsvarende, 3/4x3x4 3,0m | https://nobb.no/item/41765220 | 25 | STK | 5890100 | 9302234 | [9 empty] | 0 | 0
58.3 | Trykkslange 30cm DN8 1/2Rx3/8R | https://nobb.no/item/60555525 | 120 | STK | 5890100 | 9301596 | [9 empty] | 0 | 0
58.4 | Rør Mapress eller tilsvarende, syrefast 316 54mm/6m | https://nobb.no/item/60302094 | 60 | STK | 5820100 | 1950029 | [9 empty] | 0 | 0
58.5 | Eksenterkupling m/avstenging og dekkskive | https://nobb.no/item/41779303 | 85 | STK | 5810330 | 5112923 | [9 empty] | 0 | 0
58.6 | Rør Mapress eller tilsvarende, syrefast 316 28mm/6m | https://nobb.no/item/60276953 | 90 | STK | 5820100 | 1950019 | [9 empty] | 0 | 0
58.7 | Tippunion Mapress CU eller tilsvarende, 28x1" | https://nobb.no/item/60497618 | 50 | STK | 5820210 | 5053089 | [9 empty] | 0 | 0
58.8 | PP-Rør Wafix sort M/MF eller tilsvarende, 110x3000mm | https://nobb.no/item/43667642 | 80 | STK | 5501100 | 2215318 | [9 empty] | 0 | 0
58.9 | Bend Mapress, eller tilsvarende syrefast 42mm | https://nobb.no/item/60320150 | 25 | STK | 5820210 | 1950136 | [9 empty] | 0 | 0
58.10 | Rør Mapress eller tilsvarende, syrefast 316 22mm/6m | https://nobb.no/item/60408979 | 80 | STK | 5820100 | 1950016 | [9 empty] | 0 | 0
58.11 | Tippunion Mapress eller tilsvarende, 42x1 1/2" | https://nobb.no/item/60373908 | 10 | STK | 5820210 | 1951326 | [9 empty] | 0 | 0
58.12 | Koberrør f/kap lodding L=3 mtr. 15x1mm | https://nobb.no/item/60591971 | 95 | Meter | 5820100 | 5002206 | [9 empty] | 0 | 0
58.13 | Roth kombikran eller tilsvarende, med to uttak og ventiler 1/2"x3/8"x3/4" | https://nobb.no/item/60222239 | 25 | STK | 5810550 | 5118396 | [9 empty] | 0 | 0
58.14 | Aktuator retrofit FT24V eller tilsvarende, 1W IP54 | https://nobb.no/item/60618275 | 15 | STK | 5810410 | 8361392 | [9 empty] | 0 | 0
58.15 | Nippelmuffe Mapress eller tilsvarende, syrefast 42x1 1/2" | https://nobb.no/item/60538824 | 15 | STK | 5820210 | 1950776 | [9 empty] | 0 | 0
58.16 | Kuleventil DR eller tilsvarende, 1/2" forniklet | https://nobb.no/item/41943633 | 25 | STK | 5810330 | 5110485 | [9 empty] | 0 | 0
58.17 | Rør Mapress eller tilsvarende, syrefast 316 42mm/6m | https://nobb.no/item/60323430 | 30 | STK | 5820100 | 1950026 | [9 empty] | 0 | 0
58.18 | Ansatsnippel 1/2" | https://nobb.no/item/60385088 | 645 | STK | 5820210 | 5020374 | [9 empty] | 0 | 0
58.19 | Bend 45° Mapress eller tilsvarende, syrefast 42mm | https://nobb.no/item/60415621 | 20 | STK | 5820210 | 1950506 | [9 empty] | 0 | 0
58.20 | Koblingsett FPL PX eller tilsvarende, 1/2"x15x2,5 | https://nobb.no/item/60222516 | 150 | STK | 5810330 | 5055874 | [9 empty] | 0 | 0
58.21 | Kapp 3/4" | https://nobb.no/item/60516965 | 250 | STK | 5820210 | 5020255 | [9 empty] | 0 | 0
58.22 | Tippunion Mapress CU5 eller tilsvarende, 4x2" | https://nobb.no/item/60490967 | 10 | STK | 5820210 | 5053099 | [9 empty] | 0 | 0
58.23 | Koberrør f/kap lodding L=5 mtr. 42x1,5mm | https://nobb.no/item/60591976 | 15 | Meter | 5820100 | 5002219 | [9 empty] | 0 | 0
58.24 | Koberrør f/kap. Lodding L=5 mtr 22x1mm | https://nobb.no/item/60591973 | 45 | Meter | 5820100 | 5002216 | [9 empty] | 0 | 0
58.25 | Roth MultiPex eller tilsvarende, rør i rør, TG 15/25mm | https://nobb.no/item/60482698 | 240 | Meter | 5810100 | 5083703 | [9 empty] | 0 | 0
58.26 | Union m innvendig gjenge eller tilsvarende. 1/2x16 | https://nobb.no/item/41773075 | 40 | STK | 5810330 | 5112104 | [9 empty] | 0 | 0
58.27 | Kobberrørskobling klemring/muffe 38,09mm x 1/4" | https://nobb.no/item/60377483 | 5 | STK | 5820210 | 2571191 | [9 empty] | 0 | 0
58.28 | Bend Mapress eller tilsvarende, syrefast 28mm | https://nobb.no/item/60501009 | 30 | STK | 5820210 | 1950129 | [9 empty] | 0 | 0
58.29 | Bend Mapress eller tilsvarende, syrefast 22mm | https://nobb.no/item/60395118 | 40 | STK | 5820210 | 1950126 | [9 empty] | 0 | 0
58.30 | Aktuator T30/230NC | https://nobb.no/item/50536946 | 15 | STK | 5810410 | 8356038 | [9 empty] | 0 | 0
58.31 | Bend 90° Mapress CU eller tilsvarende, 42mm | https://nobb.no/item/60417420 | 20 | STK | 5802210 | 5052136 | [9 empty] | 0 | 0
58.32 | PE 100 RC SDR 11 eller tilsvarende, trykkrør i kveil 32mm - 300m | https://nobb.no/item/60222652 | 600 | Meter | 5810100 | 2392122 | [9 empty] | 0 | 0
58.33 | Kobberrør f/kap. lodding L=5 mtr. 28 x 1.2mm | https://nobb.no/item/60591974 | 90 | Meter | 5820100 | 5002217 | [9 empty] | 0 | 0
58.34 | Gummikompensator 285*130 mm. PN 16. DN150 | https://nobb.no/item/60308109 | 10 | STK | 5830210 | 8541933 | [9 empty] | 0 | 0
58.35 | Reduksjonskobling. 83 x 75 mm | https://nobb.no/item/60422607 | 15 | STK | 1655400 | 2008213 | [9 empty] | 0 | 0
58.36 | T-RØR FPL eller tilsvarende, 12MM FKR | https://nobb.no/item/60244665 | 20 | STK | 5810330 | 5066884 | [9 empty] | 0 | 0
58.37 | Sveiseflens EN1092 type11 eller tilsvarende, PN10-16, stål | https://nobb.no/item/60591249 | 15 | STK | 5820210 | 1253321 | [9 empty] | 0 | 0
58.38 | 1/2" Fiberpakning | https://nobb.no/item/60327849 | 125 | STK | 5894200 | 9507262 | [9 empty] | 0 | 0
58.39 | 3/8" Fiberpakning | https://nobb.no/item/60385292 | 40 | STK | 5894200 | 9507305 | [9 empty] | 0 | 0
58.40 | 3/4" Fiberpakning | https://nobb.no/item/60523443 | 114 | STK | 5894200 | 9507263 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 60 | Ventiler, filtre og vannbehandling
60.1 | Kuleventil m/stålhendel. Fullt løp 1/2". Avsinkingsfri | https://nobb.no/item/60399752 | 230 | STK | 6001150 | 5665004 | [9 empty] | 0 | 0
60.2 | Trykkreduksjonsventil blyfri DN20 inkl. kuplinger. 3/4" | https://nobb.no/item/60292261 | 20 | STK | 6003400 | 5627028 | [9 empty] | 0 | 0
60.3 | Trykkreduksjonsventil blyfri DN15 inkl. kuplinger. 1/2" | https://nobb.no/item/60340196 | 15 | STK | 6003400 | 5627027 | [9 empty] | 0 | 0
60.4 | Spjeldventil, overvåket åpen. m/plugg. 114.3 mm | https://nobb.no/item/60234648 | 5 | STK | 6001300 | 9253499 | [9 empty] | 0 | 0
60.5 | Blandeventil 1/2" m/kuplinger 12-25°C | https://nobb.no/item/41766385 | 5 | STK | 6003250 | 4451053 | [9 empty] | 0 | 0
60.6 | Dreiespjellventil DN150 EPDM PN16 m/spak | https://nobb.no/item/60401723 | 10 | STK | 6001300 | 5529117 | [9 empty] | 0 | 0
60.7 | Stengeventil 2-delt m/utv. Gjenger. 3/4" | https://nobb.no/item/60490480 | 40 | STK | 9601001 | 9314293 | [9 empty] | 0 | 0
60.8 | Kuleventil m/hendel. Fullt løp 2 1/2". Messing | https://nobb.no/item/60279888 | 10 | STK | 6001150 | 5663729 | [9 empty] | 0 | 0
60.9 | Kuleventil m/stålhendel. Fullt løp 3/4". Avsinkingsfri. Innvendig gjenge | https://nobb.no/item/60233334 | 120 | STK | 6001150 | 5665005 | [9 empty] | 0 | 0
60.10 | Dreiespjellventil DN150 PN16 EPDM m/spak | https://nobb.no/item/60233269 | 5 | STK | 6001300 | 5534733 | [9 empty] | 0 | 0
60.11 | Dreiespjellventil DN65 PN16 EPDM m/spak | https://nobb.no/item/60376442 | 15 | STK | 6001300 | 5534728 | [9 empty] | 0 | 0
60.12 | Magnetventil 1/2" f/drikkevann Ecobrass eller tilsvarende, EV221BW 10-22, NC | https://nobb.no/item/60602681 | 30 | STK | 6001550 | 5516132 | [9 empty] | 0 | 0
60.13 | Kuleventil m/stålhendel. Fullt løp 1". Avsinkingsfri. Innvendig gjenge | https://nobb.no/item/60321778 | 80 | STK | 6001150 | 5665006 | [9 empty] | 0 | 0
60.14 | Kuleventil m/hendel. Fullt løp 2". Avsinkingsfri. Ihøy hals | https://nobb.no/item/60213673 | 20 | STK | 6001150 | 5660534 | [9 empty] | 0 | 0
60.15 | Kuleventil m/stålhendel. Fullt løp 2". Avsinkingsfri. Innvendig gjenge | https://nobb.no/item/60451618 | 20 | STK | 6001150 | 5665009 | [9 empty] | 0 | 0
60.16 | Kuleventil m/stålhendel. Fullt løp 3/8". Avsinkingsfri. Innvendig gjenge | https://nobb.no/item/60564672 | 110 | STK | 6001150 | 5665003 | [9 empty] | 0 | 0
60.17 | Kuleventil 2-delt PN68 1 1/4" | https://nobb.no/item/60517141 | 15 | STK | 6001150 | 5670806 | [9 empty] | 0 | 0
60.18 | Kuleventil 2-delt PN63 1/2" | https://nobb.no/item/60320313 | 30 | STK | 6001150 | 5670803 | [9 empty] | 0 | 0
60.19 | Lekkasjestopper trådløs enkel 1/2. Grunnpakke | https://nobb.no/item/60600391 | 20 | STK | 6001700 | 5648884 | [9 empty] | 0 | 0
60.20 | Topplufter: Avlufter Spirotop eller tilsvarende, 1/2" | https://nobb.no/item/60505925 | 15 | STK | 6006100 | 8562005 | [9 empty] | 0 | 0
60.21 | Roth reguleringsmotor eller tilsvarende, 1 Watt, A5 230V | https://nobb.no/item/60430998 | 30 | STK | 6003100 | 8370392 | [9 empty] | 0 | 0
60.22 | Muffe/nippel m/grep 1/2" | https://nobb.no/item/60351121 | 90 | STK | 6001150 | 5607277 | [9 empty] | 0 | 0
60.23 | Filterpatron: 25 Mikron 20". Spunnet polypropylen | https://nobb.no/item/60583398 | 105 | STK | 6007150 | 4004494 | [9 empty] | 0 | 0
60.24 | Filterhus DP Mono OT TS, eller tilsvarende. 10" X 3/4" | https://nobb.no/item/60583395 | 10 | STK | 6007150 | 4004485 | [9 empty] | 0 | 0
60.25 | Filterbeholder VF-1, eller tilsvarende, 9 3/4" x 1" | https://nobb.no/item/60203089 | 25 | STK | 6007100 | 4008202 | [9 empty] | 0 | 0
60.26 | Filterpatron: 5 Mikron 20". Spunnet polypropylen | https://nobb.no/item/60583418 | 65 | STK | 6007150 | 4004496 | [9 empty] | 0 | 0
60.27 | Filterpatron: 5 Mikron 10". Spunnet polypropylen | https://nobb.no/item/60583387 | 130 | STK | 6007150 | 4004512 | [9 empty] | 0 | 0
60.28 | Lekkasjestopper ENK 1/2 sensor, eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60600428 | 5 | STK | 6007100 | 5648935 | [9 empty] | 0 | 0
60.29 | D06F-11/2LFA eller tilsvarende, blyfri trykkreduksjonsventil DN40 | https://nobb.no/item/60198924 | 5 | STK | 6003400 | 5627032 | [9 empty] | 0 | 0
60.30 | SYR sikkerhetsventil 1915 eller tilsvarende, 1 1-2" 4 bar DN40 | https://nobb.no/item/60351418 | 5 | STK | 6003350 | 8405988 | [9 empty] | 0 | 0
60.31 | Tilbakeslagsventil Svart. EPDM 114,3mm | https://nobb.no/item/60460103 | 5 | STK | 6001650 | 9253195 | [9 empty] | 0 | 0
60.32 | Aktuator for spyleautomatikk: F76S og HS10S eller tilsvarende, 1/2"-2" | https://nobb.no/item/60417403 | 5 | STK | 6007150 | 4004331 | [9 empty] | 0 | 0
60.33 | Tilbakeslagsventil CR eller tilsvarende, messing. Avsinksfri. 1/2" | https://nobb.no/item/60519400 | 65 | STK | 6001650 | 5546259 | [9 empty] | 0 | 0
60.34 | Innreguleringsventil STAF eller tilsvarende, DN65 | https://nobb.no/item/60612675 | 20 | STK | 6003300 | 8522035 | [9 empty] | 0 | 0
60.35 | Trykkreduksjonsventil Krom, F/vann 2,5 bar DN15 | https://nobb.no/item/60197540 | 20 | STK | 6003400 | 5627381 | [9 empty] | 0 | 0
60.36 | Lekkasjestopper DOB 1/2 eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60600424 | 5 | STK | 6001700 | 5648931 | [9 empty] | 0 | 0
60.37 | Dreiespjeldventil Sig 21LT PN16 EPDM med spak eller tilsvarende, DN80 | https://nobb.no/item/60571906 | 5 | STK | 6001300 | 5534729 | [9 empty] | 0 | 0
60.38 | Innreguleringsventil STAD eller tilsvarende, DN25 | https://nobb.no/item/60353196 | 25 | STK | 6003300 | 8522023 | [9 empty] | 0 | 0
60.39 | Innreguleringsventil Stad eller tilsvarende, DN15 | https://nobb.no/item/60358655 | 30 | STK | 6003300 | 8522021 | [9 empty] | 0 | 0
60.40 | Innreguleringsventil Stad eller tilsvarende, DN20 | https://nobb.no/item/60432273 | 25 | STK | 6003300 | 8522022 | [9 empty] | 0 | 0
60.41 | Lekkasjestopper 2 ventiler, veggmodell 1/2" | https://nobb.no/item/60430571 | 5 | STK | 6001550 | 5648402 | [9 empty] | 0 | 0
60.42 | FM CV eller tilsvarende, Klaff tilbakeslagsventil stål/EPDM DN80 | https://nobb.no/item/60541742 | 5 | STK | 6001650 | 5546323 | [9 empty] | 0 | 0
60.43 | D06F-1LFA eller tilsvarende, blyfri trykkreduksjonsventil DN25 | https://nobb.no/item/60270051 | 5 | STK | 6003400 | 5627029 | [9 empty] | 0 | 0
60.44 | Sentralenhet WTG 38-A eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60272785 | 5 | STK | 6001700 | 5648329 | [9 empty] | 0 | 0
60.45 | Ventilstyring WTG-36-C eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60351802 | 5 | STK | 6001700 | 5618323 | [9 empty] | 0 | 0
60.46 | Ventil 3-veis f/varme 3/4" innv.gj. DN20, Honeywell eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60269959 | 45 | STK | 6003150 | 8524003 | [9 empty] | 0 | 0
60.47 | Ventilmotor 24V, 90N/4mm | https://nobb.no/item/60373876 | 45 | STK | 6005100 | 8524064 | [9 empty] | 0 | 0
60.48 | SAS61.03 eller tilsvarende, Ventilmotor 24V.0-10V | https://nobb.no/item/60215701 | 10 | STK | 6005100 | 8508283 | [9 empty] | 0 | 0
60.49 | Lufteventil 1/2 aut. Utlufter 10 bar | https://nobb.no/item/60596467 | 15 | STK | 6006100 | 8563194 | [9 empty] | 0 | 0
60.50 | Tilbakeslagsventil 1 1/4" | https://nobb.no/item/41767066 | 5 | STK | 6003250 | 5544969 | [9 empty] | 0 | 0
60.51 | AC Adapter 1 NO 230/ AC 50Hz 1/2" | https://nobb.no/item/60703509 | 15 | STK | 6001700 | 1401234 | [9 empty] | 0 | 0
60.52 | Strupeventil 1" bronse, kvs 8,89 m³/h DN 25 | https://nobb.no/item/60401924 | 20 | STK | 6003300 | 8521071 | [9 empty] | 0 | 0
60.53 | D06F-2LFA eller tilsvarende, blyfri trykkreduksjonsventil DN50 | https://nobb.no/item/60226780 | 5 | STK | 6003400 | 5627033 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 62 | Pumper
62.1 | Sirkulasjonspumpe: ENKELVÅTLØPER F/VARMTVANN. Magna3 eller tilsvarende 65-150 F PN6/10 | https://nobb.no/item/60317157 | 15 | STK | 6204150 | 9042692 | [9 empty] | 0 | 0
62.2 | Sirkulasjonspumpe: ENKELVÅTLØPER F/VARMTVANN. Magna3 eller tilsvarende 25-80 180 1x230V | https://nobb.no/item/60199330 | 20 | STK | 6204150 | 9042327 | [9 empty] | 0 | 0
62.3 | Sirkulasjonspumpe: ENKELVÅTLØPER F/VARMTVANN. Magna3 eller tilsvarende 25-60 180 1x230V | https://nobb.no/item/60504501 | 20 | STK | 6204150 | 9042326 | [9 empty] | 0 | 0
62.4 | Sirkulasjonspumpe: ENKELVÅTLØPER F/VARMTVANN. Magna3 eller tilsvarende 25-120 180 1x230V | https://nobb.no/item/60228161 | 15 | STK | 6204150 | 9042329 | [9 empty] | 0 | 0
62.5 | Sirkulasjonspumpe: Tappev.pumpe ALPHA1 eller tilsvarende 20-60 N 150 1X230V 50Hz 6H | https://nobb.no/item/60600460 | 5 | STK | 6204150 | 9045261 | [9 empty] | 0 | 0
62.6 | Sirkulasjonspumpe: ALPHA1 eller tilsvarende 25-60 180 1X230V 50Hz 6H | https://nobb.no/item/60353612 | 10 | STK | 6204150 | 9043124 | [9 empty] | 0 | 0
62.7 | Sirkulasjonspumpe: ALPHA2 eller tilsvarende 25-80 180 1X230V 50Hz 6H | https://nobb.no/item/60365562 | 10 | STK | 6204150 | 9043153 | [9 empty] | 0 | 0
62.8 | Sirkulasjonspumpe: Enkeltvåtløper F/Varmtvann. Magna3 eller tilsvarende 32-120 F PN6/10 | https://nobb.no/item/60547642 | 10 | STK | 6204150 | 9042657 | [9 empty] | 0 | 0
62.9 | Lensepumpe med 2" slangeansl. 1-fas. Ready eller tilsvarende 4L | https://nobb.no/item/60295241 | 5 | STK | 6201100 | 9020335 | [9 empty] | 0 | 0
62.10 | Lensepumpe kit Ready 8 eller tilsvarende i plastkasse. Med 20m 2" Slange og kupling | https://nobb.no/item/60489631 | 5 | STK | 6201100 | 9020314 | [9 empty] | 0 | 0
62.11 | Sirkulasjonspumpe: Enkeltvåtløper F/Varmtvann. Magna3 eller tilsvarende 40-150 F PN6/10 | https://nobb.no/item/60568650 | 10 | STK | 6204150 | 9042663 | [9 empty] | 0 | 0
62.12 | Lensepumpe med nivåvippe DN32 / 1 1/4" | https://nobb.no/item/60449665 | 5 | STK | 6201100 | 9038228 | [9 empty] | 0 | 0
62.13 | A-collection eller tilsvarende lensepumpe DP3GW Dn32/ 11/4" | https://nobb.no/item/60472369 | 5 | STK | 6201100 | 9038227 | [9 empty] | 0 | 0
62.14 | Sirkulasjonspumpe Stratos Maxo eller tilsvarende 30/0,5-12 Rp 1 1/4 | https://nobb.no/item/60502243 | 5 | STK | 6204150 | 9006985 | [9 empty] | 0 | 0
62.15 | Sirkulasjonspumpe Yonos Maxo eller tilsvarende 40/0,5-12 DN40 | https://nobb.no/item/60309363 | 5 | STK | 6204150 | 9006611 | [9 empty] | 0 | 0
62.16 | Sirkulasjonspumpe Yonos Pico eller tilsvarende 25/1-8 -180 Rp 1 | https://nobb.no/item/60266950 | 5 | STK | 6204150 | 9006711 | [9 empty] | 0 | 0
62.17 | Stempelpumpe for olje/vann BR 1" Nira eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60454851 | 5 | STK | 6208100 | 9000502 | [9 empty] | 0 | 0
62.18 | Sirkulasjonspumpe: A-collection eller tilsvarende. For varmeanlegg. 25-60 180 DN25 11/2" | https://nobb.no/item/60195812 | 5 | STK | 6204150 | 9038265 | [9 empty] | 0 | 0
62.19 | Fotplate Mini kombi eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60310642 | 5 | STK | 6204200 | 9040835 | [9 empty] | 0 | 0
62.20 | Sirkulasjonspumpe Star-Z NOVA eller tilsvarende Rp1/2 | https://nobb.no/item/60353260 | 5 | STK | 6204100 | 9003515 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 67 | Varme og kjøling
67.1 | Panelradiator M 22 lengde 1200 mm. Universal. Effekt 2905 W | https://nobb.no/item/60494816 | 190 | STK | 6740100 | 8235896 | [9 empty] | 0 | 0
67.2 | Ekspansjonstank GT-HR-35 V eller tilsvarende, 35L | https://nobb.no/item/60391510 | 5 | STK | 6760100 | 8402713 | [9 empty] | 0 | 0
67.3 | Boligbereder Saga eller tilsvarende Standard S2 200l - 2 kw/1x230V | https://nobb.no/item/60636330 | 10 | STK | 6701100 | 1364833 | [9 empty] | 0 | 0
67.4 | Platevarmeveksler Swep B85H eller tilsvarende. 4x1 1/4" | https://nobb.no/item/60529221 | 15 | STK | 6740450 | 8411788 | [9 empty] | 0 | 0
67.5 | Radiatortermostat Aveo RA eller tilsvarende m/innebygd føler | https://nobb.no/item/60612722 | 150 | STK | 6740100 | 8505217 | [9 empty] | 0 | 0
67.6 | Varmeelement RG eller tilsvarende, 1" - 5kW | https://nobb.no/item/60355293 | 27 | STK | 6701900 | 8015012 | [9 empty] | 0 | 0
67.7 | BK-1 100 Blandekar 100l inkl pumpe a-collection eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60345781 | 5 | STK | 6710900 | 8400101 | [9 empty] | 0 | 0
67.8 | Varmtvannsbereder Standard Saga eller tilsvarende. 2.0 S, 250l - 2 kw/1x230V | https://nobb.no/item/60636331 | 5 | STK | 6701100 | 1364834 | [9 empty] | 0 | 0
67.9 | Termostat 6-28° Hvit M30. TRV Nordic eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60296180 | 125 | STK | 6740100 | 8500232 | [9 empty] | 0 | 0
67.10 | S120-2kW Oso Saga eller tilsvarende. Standard 2.0 boligbereder | https://nobb.no/item/60636329 | 5 | STK | 6701100 | 1364832 | [9 empty] | 0 | 0
67.11 | 1/2"x15 TA ventilsett eller tilsvarende c/c 350 | https://nobb.no/item/60410883 | 20 | STK | 6740100 | 8522604 | [9 empty] | 0 | 0
67.12 | M 22-414 Ludvig radiator eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60329954 | 5 | STK | 6740100 | 8235379 | [9 empty] | 0 | 0
67.13 | W50-2kW Oso Wally eller tilsvarende boligbereder | https://nobb.no/item/60254937 | 5 | STK | 6701100 | 8000462 | [9 empty] | 0 | 0
67.14 | TA TRV Nordic eller tilsvarende 6-28 ° C termostat | https://nobb.no/item/60290876 | 29 | STK | 6740100 | 8500238 | [9 empty] | 0 | 0
67.15 | Termostat 0 - 26° C Reguleringsutstyr | https://nobb.no/item/60198512 | 20 | STK | 6740100 | 8237956 | [9 empty] | 0 | 0
67.16 | Termostat med fuktføler. Touchline SL eller tilsvarende. Hvit digital | https://nobb.no/item/60590502 | 20 | STK | 6725150 | 8370883 | [9 empty] | 0 | 0
67.17 | Roth kontrollenhet 8 touchline SL eller tilsvarende | https://nobb.no/item/60611485 | 5 | STK | 6725150 | 8370781 | [9 empty] | 0 | 0
Nobb gruppe 68 | Brann, sprinkler
68.1 | Branntrommel i skap, 795 x 795 x 180 25mm/25m | https://nobb.no/item/60410419 | 5 | STK | 6801200 | 9213974 | [9 empty] | 0 | 0
68.2 | Branntrommel, Ø600 x 175 Bl.19mm/30m. Veggmontering | https://nobb.no/item/60227154 | 10 | STK | 6801200 | 9215553 | [9 empty] | 0 | 0
68.3 | Strålerør D7 19mm plast | https://nobb.no/item/60195593 | 25 | STK | 6801200 | 9213929 | [9 empty] | 0 | 0
68.4 | Brannkobling LETTMET. M/INNV. GJ. LÅS NR. 1. 2.1/2" | https://nobb.no/item/60515465 | 10 | STK | 6801600 | 9200487 | [9 empty] | 0 | 0