## Forklaring_kravspesifikasjon
Vedlegg 2 Kravspesifikasjon
Anestesi- og intensivprodukter del 1 - respirasjon
Innhold
Dette dokumentet består av 4 arkfaner: 1. Forklaring til kravspesifikasjonen 2. Omfang⁠—definerer omfanget av anskaffelsen 3.Generelle krav⁠—MÅ alltid fylles ut 4. Spesifikke krav⁠—må fylles ut for de delkontrakter/produkter som tilbys.
Krav til og beskrivelse av leveransen
Leverandøren skal med utgangspunkt i kravspesifikasjonens rammer gi tilbud på forespurte produkter og beskrive hvordan kravene som stilles vil bli oppfylt. Leverandøren er ansvarlig for at leveransen til enhver tid dekker kravene som er spesifisert i dette dokumentet.
Leverandør skal besvare kravene direkte i kravspesifikasjonen og henvise til egne vedlegg ved behov. Henvisningen skal gi informasjon om navn på dokument, side og avsnitt. En besvarelse som for eksempel "se katalog/brosjyre" er ikke ønskelig, og kan føre til at tilbudet blir evaluert uten at Oppdragsgiver har kjennskap til alle egenskaper ved tilbudet/produktet. En tydelig besvarelse vil lette Oppdragsgivers evaluering av tilbudet og sikre at korrekt informasjon blir brukt.
Kravene er utformet som Obligatoriske krav (O-krav) og Evalueringskrav (EV-krav).
Obligatoriske krav er minstekrav til produktet. Alle obligatoriske krav må være oppfylt for at produktet skal bli evaluert. Manglende oppfyllelse av obligatoriske krav er et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen og vil medføre at tilbudet for det aktuelle produktet, eller den delkontrakten produktet tilhører, avvises fra konkurransen.
Evalueringskrav er momenter som vil bli tillagt vekt i evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet og er knyttet til underkriteriene i tabellen under, der Brukervennlighet/funksjonalitet (BF) vektes høyere enn øvrige krav.
Underkriterier Kvalitet
Brukervennlighet/Funksjonalitet og Materialkvalitet (BFM)
Brukervennlighet/Funksjonalitet (BF)
Materialkvalitet (MK)
Sortimentsbredde (SB)
Emballasje og Lager (EL)
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS_K)
Underkriterium Miljø
Miljø (M)
Hvite felt skal fylles ut av leverandør. Leverandør skal ikke legge til eller slette linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Leverandør skal angi "Ja" eller "Nei" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet.

## Omfang
Anskaffelse | Anestesi- og intensivprodukter del 1 - respirasjon
Tilbyders navn
Org. Nummer
Omfang
Generelle krav - Må fylles ut
Spesifikke krav
# | Navn
1 | MTM-masker (munn-til-munn)
2 | Endotrachealtuber, barn/neo, u/ cuff, ekstra myk
3 | Tracheostomikanyle, voksen
4 | Tracheostomikanyle med sug over cuff
5 | Tracheostomitube, silikon, nyfødt, barn og voksen
6 | Maskinfilter, bakterie-/virus, "HEPA" m/vannfelle
7 | Mellomstykke rett
8 | Slangesett til T-stykke resuscitering til flowmeter, nyfødt
9 | Cufftrykksmåler sprøyte, enpasient

## Generelle krav
Generelle krav til produktene
Du har glemt å fylle ut Tilbydernavn og Organisasjonsnummer i arkfane Omfang |  |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnr. | Beskrivelse av krav for Generelle krav | Krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedlegg | Link (URL-adresse) til evt. bilde | Oppfylles kravet?
Generelle krav
G1 | Produktene skal kunne benyttes til tiltenkt bruk. | O
G2 | Produkter som er å anse som medisinsk utstyr skal være samsvarsvurdert og CE- merket i henhold til Direktiv om medisinsk utstyr jf. Lov og forskrift om medisinsk utstyr. | O |  | Tilbyder bes beskrive om tilbudte produkter er samsvarsvurdert og CE-merket etter nytt direktiv, Medical Device Regulation (MDR)
G3 | For samtlige tilbudte produkter, skal inngående material/råvare kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. | O
G4 | Brukerveiledning skal leveres på et skandinavisk språk eller engelsk ved tilbudsfrist. Ved avtaleoppstart skal brukerveiledning foreligge på norsk. | O
G5 | Tilbyder forplikter seg til å gi nødvendig informasjon om produktene som er omfattet av rammeavtalen. Ved behov skal tilbyder gi opplæring i bruk av produktene til alle brukersteder ved implementering av rammeavtalen. Utover dette skal tilbyder på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ved kundenes lokasjoner i hele avtaleperioden. Dette skal skje uten ekstra kostnader for kunden, se punkt 4.2.8 Opplæringsansvar i Rammeavtalen. | O
Miljø- og klimakrav
G6 | Produktene skal ikke inneholde stoffer på vedlegg 10 Europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier i helsevesenet over 0,1 vektprosent (w/w). Unntak: fremgår under den enkelte delkontrakt. | O |  | Miljøskjema er integrert i prisfilen. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent.
G7 | Hvis emballasjen er i plast, skal PE (LDPE, HDPE, LLPDE), PP eller transparent PET benyttes som hovedkomponent (>95% av totalvekten til emballasjen). | O |  | Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal leveres sammen med tilbudet. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør.
G8 | Hvis tertiær og/eller sekundæremballasjen og/eller bruksanvisningen/folderen er fiberbasert: Minimum 50 % FSC/PEFC-sertifisert (eller tilsvarende bærekraftig skogbrukssertifisering) eller resirkulert fiber. | O |  | Dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt: Egenerklæring fra emballasjeprodusent. Eventuell sertifisering skal oppgis enten på emballasjen eller på faktura.
Emballasje/lager/beredskap
G9 | Antall stk. i forbrukerpakninger og minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så høyt at det er uegnet for å opprettholde logistikk for sykehus med avdelingspakkelogistikk (APL). Se Logistikkbetingelser for helseregionene. | EV | EL
G10 | Tilbudte produkter bør være pakket på en hensiktsmessig måte i forhold til tiltenkt bruk og slik at produktene ikke ødelegges under transport og/eller lagring. | EV | EL | Emballasje bør stå i forhold til produktet. Leverandøren bør arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen.
G11 | Enhetspakningen bør ha tydelig og lett lesbar merking slik at innholdet enkelt kan identifiseres (f.eks. innhold, artikkelnr., batcnr./lotnr., størrelse mm.). | EV | EL
G12 | Leverandøren skal til enhver tid ha et sikkerhetslager tilsvarende 8 ukers forbruk av disse produktene. | O |  | Sikkerhetslager defineres som et lager som ved normaldrift i helseforetakene skal sikre kontinuitet i forsyningen til tross for variasjoner i vareforbruket og tilgangen på varer. Sikkerhetslageret skal ligge i Europa, og oppdragsgiver skal på forespørsel få oppgitt lagersaldo.
G13 | Tilbyder bør ha en løsning for situasjoner som kan føre til leveringssvikt. Oppdragsgiver vil vektlegge: 1. Tilgang på økt produksjon 2. Flere produksjonslinjer 3. Tilgang på økt volum 4. Ekstra lager utover sikkerhetslager 5. Sentralt lager Listen er ikke uttømmende. | EV | EL | Beskriv deres løsning for å sikre forsyningssikkerhet.

## Spesifikke krav
Spesifikke krav til produktene
1 | MTM-masker (munn-til-munn)
Delkontrakt 1, MTM-masker (munn-til-munn) — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP01_O01 | Med oksygennippel
SP01_O02 | Ligge i separat emballasje
SP01_O03 | Må tåle kulde, min. -15 grader. Oppgi anbefalt bruksområde (temperatur)
Delkontrakt 1, MTM-masker (munn-til-munn) — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP01_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -anatomisk tilpasning til ansikt (slutter tett) -kuldeegenskaper | BF
SP01_EV02 | Bør tilby ventil/munnstykke pakket sammen med masken | BF
SP01_EV03 | Ligge i etui som kan henges opp | BF
SP01_EV04 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste: kan inneholde PVC. | MK
2 | Endotrachealtuber, barn/neo, u/ cuff, ekstra myk
Delkontrakt 2, Endotrachealtuber, barn/neo, u/ cuff, ekstra myk — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP02_O01 | Produsert ihht ISO 5356-1
SP02_O02 | Markering av distanse til tubespiss
SP02_O03 | Markering av tubestørrelse på tuben
SP02_O04 | Røntgenologisk synlig
SP02_O05 | Markering av tubestørrelse på all emballasje
SP02_O06 | Oppgi indre og ytre mål på alle størrelser
Delkontrakt 2, Endotrachealtuber, barn/neo, u/ cuff, ekstra myk — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP02_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -grad av mykhet og komfort for bruker ”anti-knekk” egenskaper – minimere muligheten for tube okklusjon - tubens utforming/fasong med hensyn til langvarig plassering og skånsom bruk (inkludert atraumatisk tupp) - markering på tuben, cm-markering (hvordan markeringen visuelt fremstår under intubering) | BF
SP02_EV02 | Bør være gjennomsiktige | BF
SP02_EV03 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste i sin helhet. | MK
3 | Tracheostomikanyle, voksen
Delkontrakt 3, Tracheostomikanyle, voksen — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP03_O01 | Sterilt pakket
SP03_O02 | Tilby kanyler uten cuff i sortimentet
SP03_O03 | Atraumatisk tupp
SP03_O04 | Lavtrykkscuff
SP03_O05 | Røntgentråd
SP03_O06 | Merket med størrelse på kanylen
SP03_O07 | Emballasje merket med indre og ytre diameter på kanylen
SP03_O08 | Tilby taleventil
SP03_O09 | Tilby størrelser fra 6.0-10.0mm
Delkontrakt 3, Tracheostomikanyle, voksen — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP03_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -utforming og atraumatiske egenskaper -festeanordning -merking av tube og innerkanyle -hvor høy O2-konsentrasjon taleventilen tåler | BF
SP03_EV02 | Bør kunne tilby sett m/tube i tilleggssortiment | SB
SP03_EV03 | Bør tilby kanyler med justerbar flens | SB
SP03_EV04 | Taleventil bør kunne brukes med tilført O2. Dokumenter hvilken O2 konsentrasjon taleventilen tåler. | BF
SP03_EV05 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste i sin helhet. | MK
4 | Tracheostomikanyle med sug over cuff
Delkontrakt 4, Tracheostomikanyle med sug over cuff — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP04_O01 | Sterilt pakket
SP04_O02 | Tilby innerkanyle i sortimentet
SP04_O03 | Atraumatisk tupp
SP04_O04 | Lavtrykkscuff
SP04_O05 | Røntgentråd
SP04_O06 | Merket med størrelse på kanylen
SP04_O07 | Emballasje merket med indre og ytre diameter på kanylen
Delkontrakt 4, Tracheostomikanyle med sug over cuff — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP04_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -utforming -atraumatiske egenskaper -festeanordning -merking av kanyle og innerkanyle -innhold i tracheostomisett | BF
SP04_EV02 | Sortimentsbredde (SB), herunder, men ikke begrenset til: justerbar flens | SB
SP04_EV03 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste i sin helhet. | MK
5 | Tracheostomitube, silikon, nyfødt, barn og voksen
Delkontrakt 5, Tracheostomitube, silikon, nyfødt, barn og voksen — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP05_O01 | Sterilt pakket
SP05_O02 | Merket med størrelse på tuben
SP05_O03 | Røntgentråd
SP05_O04 | Emballasje merket med indre og ytre diameter på tuben og lengde (kun barn)
SP05_O05 | Tilby kanyler med justerbar flens til voksne
SP05_O06 | Tilby innerkanyle til voksne
Delkontrakt 5, Tracheostomitube, silikon, nyfødt, barn og voksen — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP05_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -utforming -atraumatiske egenskaper -festeanordning -ulike utforminger som TTS (Tight to shaft) og ekstra lengde mellom flens og konnektor | BF
SP05_EV02 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste i sin helhet. | MK
6 | Maskinfilter, bakterie-/virus, "HEPA" m/vannfelle
Delkontrakt 6, Maskinfilter, bakterie-/virus, "HEPA" m/vannfelle — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP06_O01 | Produsert ihht ISO 23328-1
SP06_O02 | Produsert ihht ISO 23328-2
SP06_O03 | Transparent materiale for inspeksjon
SP06_O04 | Oppgi anbefalt maks holdbarhet i bruk
SP06_O05 | Dokumenter trykkfall i cm H2O tørt og fuktig filter
SP06_O06 | Individuelt pakket
SP06_O07 | Dokumenter filtrasjonsevne
SP06_O08 | Dokumenter trykknivå for fuktgjennomslag i cm H2O ("Breakthrough")
Delkontrakt 6, Maskinfilter, bakterie-/virus, "HEPA" m/vannfelle — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP06_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -sitter godt -materialkvalitet -lett å koble til/fra -trykkfall i filter -holdbarhet i bruk -filtrasjonsevne -trykknivå for fuktgjennomslag oppgitt i cm H2O | BF
7 | Mellomstykke rett
Delkontrakt 7, Mellomstykke rett — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP07_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -sitte godt -materialkvalitet | BF
SP07_EV02 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste i sin helhet. | MK
8 | Slangesett til T-stykke resuscitering til flowmeter, nyfødt
Delkontrakt 8, Slangesett til T-stykke resuscitering til flowmeter, nyfødt — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP08_O01 | Må passe til standard flowmeter
SP08_O02 | Må passe til standard maske og tubestørrelse til nyfødt og prematur
Delkontrakt 8, Slangesett til T-stykke resuscitering til flowmeter, nyfødt — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP08_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -enkelt å stille inn og endre pip- og peep-trykk -utilsiktet justering -enkelt å lese av aktuelle trykk | BF
SP08_EV02 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste i sin helhet. | MK
9 | Cufftrykksmåler sprøyte, enpasient
Delkontrakt 9, Cufftrykksmåler sprøyte, enpasient — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP09_O01 | Luertilkobling
Delkontrakt 9, Cufftrykksmåler sprøyte, enpasient — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP09_EV01 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF), herunder, men ikke begrenset til: -enkel avlesning av cufftrykk | BF
SP09_EV02 | Unntak fra krav G.6 restriksjonsliste: kan inneholde PVC. | MK