## Ark1
Nr | Oppdragsgivers generelle kravspesifikasjon: Kjøp av tjenester for skadedyrkontroll
1 | Pris, bestilling, fakturering, betaling og elektronisk handel | Kravtype | Aksepterer kravet ( ja/Nei) | Besvarelse til B-kravene
1.1 | Pris
1.1.1 | Prisskjema i vedlegg skal være korrekt utfyllt og alle priser skal fremkomme av prisskjemaet. Prisene som er oppgitt i prisskjemaet vil bli lagt til grunn for evalueringen. | A | c Ja c Nei
1.1.2 | Prisene skal inkludere samtlige kostnader tilbyder vil ha for å oppfylle kontrakten. Det er ikke anledning til å fakturere reisetid, kjøregodtgjørelse, diett, lager, oppstartskostnader, kommunikasjon/ support/ brukerstøtte, frakt, administrasjonskostnader, henvendelser om møtetidspunkt osv. | A | c Ja c Nei
1.1.3 | Leveringssted vil være alle virksomheter i Kristiansund kommune. Det kreves lik pris for alle oppmøtepunkter. | A | c Ja c Nei
1.1.5 | Prisene kan justeres maks 1 gang i året, første prisjustering kan skje 1 år etter kontraktsinngåelse. Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeks) vil være grunnlag for prisendringene. Utgangsindeksen er siste publiserte prisindeks ved tilbudsfrist. | A | c Ja c Nei
1.1.6 | Korrigering av pris skal informeres om 1 måned før nye priser trår i kraft. E-handelsansvarlige skal ha mottat melding og ny katalog minimum 7 dager før nye priser benyttes. | A | c Ja c Nei
1.2 | Bestilling, fakturering og betaling
1.2.1 | Betalingsbetingelsene er per 45 dager. Faktura skal møte oppdragsgivers krav til verifikasjon og dokumentasjon. | A | c Ja c Nei
1.2.2 | E-handel muliggjør bruk av e-faktura fra leverandør til oppdragsgiver. Leverandøren forplikter seg til å levere e-faktura. E-faktura skal være i EHF-format. Det skal tilbys en faktura per ordre. Fakturaene skal inneholde ordrenummer (vårt ordrenr), bestillers navn/ressursnr, enhet og leveringssted. Vær obs på at faktura må inneholde vårt ordrenr., dette for å få match mot e-handel. | A | c Ja c Nei
1.2.3 | Faktura skal inneholde følgende: Enhet, og ressursnr for bestiller av oppdrag. Dato samt adresse for utført oppdrag, forbrukte timer. I tillegg skal det legges ved rapport som viser hva som er utført. | A | c Ja c Nei
1.2.4 | Leverandør skal forvente at oppdragsgiver vil be om utarbeidet statistikk i det format/ oppsett oppdragsgiver måtte ønske uten ekstra omkostninger for oppdragsgiver. Leverandør må være forberedt på at det kan bli bedt om statistikk 1 gang pr halvår. | A | c Ja c Nei
1.3 | Elektronisk handel
1.3.1 | I den grad det er mulig er det ønskelig at avrop/bestilling på avtale gjennomføres fortrinnsvis via kommunenes til enhver tid gjeldende eHandelsløsning, ved bruk av " formular"/fritekst metoden som resulterer i at leverandør mottar bestilling på oppnevnt e-postadresse. | A | c Ja c Nei
1.3.2 | Selv om avrop fortrinvis skal foregå via eHandel, kan det være tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre. Det skal i slike situasjoner være mulig å ringe inn/sende inn bestilling via telefon og/eller e-post | A | c Ja c Nei
2 | Generelle minimumskrav | Kravtype | Aksepterer kravet ( ja/Nei) | Besvarelse til B-kravene
2.1 | Krav til leveransen
2.1.1 | Feller for avløpsnett: Feller som brukes i avløpsnettet skal være konstruert og installert slik at de ikke hindrer vannføring eller på annen måte forstyrrer driften av avløpssystemet. Dokumentasjon: Legg ved en kort beskrivelse av løsningen for bruk av feller i avløpsnettet, inkludert hvordan løsningen sikrer uhindret drift. | A | c Ja c Nei
2.1.2 | ATEX-godkjenning: Utstyr som installeres i VA-anlegg skal være ATEX-godkjent (EX) for bruk i områder med potensiell eksplosiv atmosfære. | A | c Ja c Nei
2.1.3 | Materialkvalitet og robusthet: Feller som plasseres utendørs eller i VA-miljø skal være konstruert for å tåle eksponering for vann, fukt, gasser og korrosive miljøer. Leverandør er ansvarlig for at utstyret som benyttes har tilstrekkelig tetthet og levetid til å sikre stabil drift gjennom avtaleperioden. | A | c Ja c Nei
2.1.4 | Installasjonskrav i VA-anlegg: Feller som plasseres i VA-installasjoner skal kunne fungere uten bruk av lokkemiddel eller lukttilsetning. | A | c Ja c Nei
2.1.5 | Strømløst: Systemet skal kunne overvåke og bekjempe skadedyr uten tilgang til strøm, hele døgnet. | A | c Ja c Nei
2.1.6 | Digitalt overvåknings- og rapporteringssystem: Leverandør skal ha sikker lesetilgang til systemet via webportal eller ved pålogging, og kunne eksportere data i pdf og xls-format. Systemet skal håndtere midlertidig fravær av nett-tilgang f eks i tunnel ved å overføre data ved første tilgjengelige forbindelse. Data skal lagres i minst 12 måneder etter avsluttet kontrakt. | A | c Ja c Nei
2.1.7 | Service og tilgjengelighet: Fellene skal kunne vedlikeholdes og byttes uten at dette påvirker oppdragsgivers drift eller krever særskilt tilrettelegging fra oppdragsgiver. | A | c Ja c Nei
2.1.8 | Kjemikalier: Bruk av kjemikaliene antikoagulanter og alfakloralose skal som en klar hovedregel ikke benyttes ved bekjempelse av skadedyr. Ved spesielle behov skal det kun benyttes ved forhåndsgodkjenning av oppdragsgiver. Veiledningstekst: Antikoagulerende midler gjør at dyrene dør av indre blødnger. Bruk av antikoagulenter i bekjmpelsen av mus og rotter bør frarådes på dyrevernmessig grunnlag, og kun brukes som en nødløsning-, i følge veterinærinstituttet. Alfakloralose fører årlig til en god del forgiftninger av kjæledyr, og er forbudt å bruke for privatpersoner. Stoffet lammer nervesystemet og kan gjøre at dyret fryser i hjel. Katter kan dø om de får i seg giften via et kadaver. | A | c Ja c Nei
2.1.9 | Feller som plasseres i områder der publikum ferdes, skal skjules slik at døde dyr hverken er synlige eller tilgjengelige for hverken mennesker eller andre dyr. | A | c Ja c Nei
2.1.10 | Rapportering: Alle felle rapporter skal være tilgjengelige i et online-basert rapporteringsverktøy. Oppdragsgiver og leverandør skal sammen bli enige om hvordan rapporteringsmalen skal fremstå. | A | c Ja c Nei
2.1.11 | Resultater: Leverandør skal kontinuerlig vurdere felles plassering og sende forslag til forbedringstiltak dersom en felle ikke viser ønsket reduksjon innen 2 uker, med mindre oppdragsgiver skriftlig avtalen annet. Forslag til forbedringstiltak kan for eksempel omfatte flytting av feller, ekstra behandling eller begge deler. | A | c Ja c Nei
2.1.12 | Skader: Feller inkludert tilbehør som forsvinner eller blir skadet av leverandør eller publikum, skal erstattes kostnadsfritt av leverandør. Dette gjelder ikke skader forårsaket av oppdragsgivers arbeid eller tredjepart under bygge- eller gravearbeider som leverandør ikke er informert om. | A | c Ja c Nei
2.1.13 | HMS: Alt arbeid som utføres i Kristiansund kommune sine institusjoner og ved ulike installasjoner eller ved opphold hos oppdragsgiver, skal som et minimum gjennomføres i tråd med virksomhetens HMS-prosedyrer. Arbeid utført for Kr. Sund kommune kan innebære kontakt med avløpsvann, farlige gasser, trafikkerte områder eller andre risikoforhold. Det skal derfor alltid iverksettes nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet og hygiene. Leverandør skal ved behov utarbeide en Sikker jobb-analyse (SJA) i samarbeid med oppdragsgivers representanter og øvrige invlolverte parter. | A | c Ja c Nei
2.1.14 | Personlig verneutstyr: Utførende personell skal til enhvert tid benytte nødvendig verneutstyr, herunder: -Arbeidstøy klasse 3 ved arbeid på eller langs trafikert vei. -Gassmåler ved entring av og opphold i kum eller avløpspumpestasjon. -Personlig verneutstyr som fremkomer av gjeldende risikovurdering (SJA). | A | c Ja c Nei
2.1.15 | Uønskede henvendelser: Ved uønskede hendelser skal oppdragsgivers kontaktperson umiddelbart informeres om eventuelle personskader og nestenulykker. | A | c Ja c Nei
2.1.16 | Vaksiner: Det anbefales at alle som skal jobbe med avløpsvann vaksineres mot: Stivkrampe, Polio og Hepatitt A og B. | A | c Ja c Nei
3 | Kundeservice, arbeidsprosess | Kravtype | Aksepterer kravet ( ja/Nei) | Besvarelse til B-kravene
3.1.1 | Forespørsel fra oppdragsgiver skal bekreftes med skriftlig, bindende og spesifisert tilbud (inkl leveringstid/ fremdriftsplan) fra leverandøren og godkjennes skriftlig av oppdragsgiver før oppstart av oppdraget. | A | c Ja c Nei
3.1.2 | Oppdragsgiver ønsker å forholde seg til et fåtall personer hos leverandør for oppfølging av kontrakten. Leverandøren skal stille til rådighet en dedikert person eller lite team til å være oppdragsgivers kontaktperson(er) i avtaleperioden. Kontaktpersonen(e) skal ivareta alle brukere av avtalen. | A | c Ja c Nei
3.1.3 | Leverandør skal være tilgjengelig på telefon og e-post alle ukedager mellom 0900 - 1500 (ikke helge- og høytidsdager). | A | c Ja c Nei
3.1.4 | I enkelte situasjoner kan det være ønskelig at leverandør kan være tilgjengelig også utenom ordinær arbeidstid. Vi ber om beskrivelse på hvordan dette kan løses. | B
3.1.5 | Leverandør kan gjennom oppdrag få kjennskap til informasjon som ikke skal videreformidles eksternt. Vi ber om at vedlagt taushetserklæring signeres og legges ved tilbudet. | A | c Ja c Nei
4 | Respons og leveringstid
4.1.1 | Oppdragsgivers behov er varierende og kan oppstå akkutt gjennom hele året. Beskriv eventuelt ferielukking osv. | B
4.1.2 | Vi ber om at leverandør beskriver maksimum responstid fra mottatt forespørsel til oppdrag blir iverksatt. | B
4.1.3 | Oppdragsgivers behov er varierende og i spesielle prosjekter kan det være behov for levering på kort varsel. Leverandør bes om å beskrive hvordan hasteoppdrag vil bli håndtert, og hvordan oppdragsgiver vil bli prioritert i slike situasjoner. | B
5 | Klima
5.1. | Det er ønskelig at leverandør benytter el-bil ved kjøring til/fra lokasjoner i Kristiansund kommune. | B
5.2. | Vi ber leverandør beskrive hvordan de vil gjennomføre skadedyrkontroll på en mest mulig miljøvennlig måte. (El-bil besvares i punkt 5.1. og er ikke del av besvarelse på punkt 5.2.). | B