- Bilag 1: Oppdragsgiverens kravspesifikasjon

- Kontraktens omfang

  - Beskrivelse av Oppdragsgiverens behov for Tjenesten

Bane NOR energi eier i dag ca 70 1-fase og 3-fase transformatorer, lokalisert i omformerstasjoner langs hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge. En detaljert beskrivelse

Det er behov for å inngå avtale om vedlikeholdstjenester for å sikre at transformatorenes funksjonalitet, driftssikkerhet og tekniske ytelse opprettholdes på et nivå tilsvarende som ny tilstand gjennom hele levetiden. Tjenestene omfatter blant annet revisjoner, utbedringer og tilstandskontroller.

Det er planlagt å gjennomføre om lag 3-4 trafoer pr år. Oppdragene planlegges i samarbeider mellom oppdragsgiver og leverandør, fra oppstart til ferdigstillelse. Det forventes at leverandøren bidra aktiv med faglige vurderinger og forslag til hensiktsmessig tekniske og gjennomføringsmetoder i det enkelte oppdrag.

Tjenester og leveranser som skal omfattes er:

- Tilstandskontroller og andre tester for å vurdere et anleggs tilstand eller aldring

- Skifte av enkeltkomponenter, mindre utbedringer av feil og aldrede komponenter, både forebyggende og eventuelt korrektivt

- Større fornyelser og totalrevisjoner

Tekniske anlegg som skal inkluderes er:

- Krafttransformatorer, enfase, trefase, samt AT-transformatorer

- Tilhørende jernbanevogner

Leveransen for delrammeavtale 1 skal gjennomføres i tråd med minstekravene i bilag 1.2 «Delrammeavtale 1/delrammeavtale 2» og bilag 1.3 «Tekniske Kravspesifikasjoner». Leveranse for begge delrammeavtalene skal gjennomføres i tråd med i bilag 1.3 «Kravspesifikasjoner»

Leverandøren skal planlegge og utføre tjenester slik at fremdriften ivaretas, og på den måten leveranse oppfyller avtalen krav og vilkåret.

Bane NOR stiller krav om at leverandører som utfører arbeid on- site skal ha registrert virksomheten hos El-tilsynet, i samsvar med gjeldende regelverket. Videre skal leverandøren dokumentere gjennomført obligatorisk sikkerhetsopplæring og ha vis seg forstått og etterlevelse av gjeldende sikkerhetskrav.

  - Oppdragsgiverens krav til Tjenesten

Jf bilag 1.2 og 1.3 «Kravspesifikasjoner»

  - Følgende opsjoner er inkludert i Kontrakten:

  - Det skal utføres papiranalyser. Leverandøren skal evaluere tilstanden og anbefale tiltak.

  - Det skal leveres en ny gassvakt der ombygging av rør og flenser er inkludert.

  - Overflatebehandling av transformatortank

    - iht 12944, kategori C4

    - Pre-treatment iht ISO 8501-1 Grade Sa 2 ½

  - Nye kontrollskap skal være av IP65. Det skal utstyres med nye kabler og instrumenter.

  - Det skal monteres PT100 for fjernmåling av toppolje. Det skal leveres termometer med visning av temperaturen, samt binære kontakter for alarm og frakobling.

  - 3-fase transformatoren skal bestykkes med temperaturindikator med PT100 for fjernmåling av viklingene. Det skal leveres termometer med visning av temperaturen, samt binære kontakter for alarm og frakobling.

  - Det skal utføres tørking av transformatorens cellulose dersom papiranalysen viser høyt vanninnhold, etter avklaring med Oppdragsgiveren.

  - Lagring av transformator og transformatorvogn skal være inne. Det gis pris per transformator eller per vogn per måned.

  - Leverandøren skal oppgi hotspot-faktoren (H) for transformatoren som skal rehabiliteres. Beregningen og dokumentasjon skal være i samsvar med EN 60076-2 Følgende skal inkluderes:

- Oppgi hotspot-faktor (H) som forholdet mellom maksimal viklingstemperatur og gjennomsnittlig oljetemperatur under nominell last.

- Leverandøren skal levere beregningsrapport eller datasheet som viser hotspot-faktor og tilhørende parameter

- Bruk av standarder

Leverandøren skal benytte følgende standarder og/eller metoder ved utførelsen av Tjenesten: Dette kan for eksempel relatere seg til utviklingsmetodikk eller prosjektmetodikk.