## Mal (hidden)
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene https://www.regjeringen.no/contentassets/575f7de1edeb42fca6a952d3ca5f3260/4804-designmanual2011-web.pdf
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Forside
2026/350
Rammeavtale om levering av brystdiagnostikk, Helse Midt-Norge RHF
Vedlegg 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Kundens krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Kunden gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Kunden trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva Tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising, evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: I eller M for alle krav Tilbyder skal besvare.
Minstekrav (M) er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Kundens vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Informasjonskrav (I) er et krav som brukes til å gi eller innhente informasjon.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.

## Veiledning Mal (hidden)
VEILEDNING MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at kravspesifikasjonene for alle delkontraktene samles i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen (f.eks med en arkfane pr delkontrakt), men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Kravspesifikasjon.
Det er valgfritt å bruke generelle krav. Dersom det brukes generelle krav, sjekk at samme krav faktisk vil gjelde alle delkontraktene og at et felles svar vil være entydig.
Hvis generelle krav ikke skal brukes, slett raden. Slett også tilhørende rader i arkfanen Kravspesifikasjon.
Arkfane Kravspesifikasjon: Se arkfanen Veiledning for hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås.
Se under for hvordan du kan legge til flere delkontrakter.
Linjer med blå tekst, kan slettes dersom linjen ikke er relevant for anskaffelsen. <instruks>: Teksten mellom mindre- og større-tegnet viser hva som skal skrives i feltet.
Alle krav bør ha unikt nummer.
Skriv inn selve kravet i kolonnen Beskrivelse av krav. Pass på det er tydelig hva som kreves eller ønskes. Minstekrav må kunne besvares med ja eller nei.
Bruk kolonnen Utfyllende informasjon for å beskrive hvilke opplysninger tilbyder må gi, hvordan kravet skal dokumenteres, forklare hva som skal til for å oppfylle kravet, opplysninger om dagens løsning, hvordan kravet evalueres og lignende. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.). Feltet kan være blankt.
Tildelingskriterium: Når disse er bestemt, legg inn riktig tekst i cellene G5 – G7, ved behov også i G8 og G9. Knytt hvert evalueringskrav til riktig kriterium ved å velge rett tekst fra nedtrekksmenyen.
Vekting/prioritering: Dersom noen av evalueringskravene skal telle mer enn andre i evalueringen for et kriterium, må dette komme klart og tydelig frem. Beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert i celle C14 i arkfanen Veiledning. Med hvordan menes hvilke tall eller koder som blir brukt i kolonne F i arkfane Kravspesifikasjon og hva disse betyr. Oppgi vektingen/prioriteringen ved å fylle inn aktuelt tall/kode for kravet i kolonne F.
Dersom alle krav skal telle like mye, skjul kolonne F i arkfanen Kravspesifikasjon og rad 14 i arkfanen Veiledning.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og kravspesifikasjonen.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.
Legge til flere delkontrakter:
I arkfanen Kravspesifikason kopier "overskriftsraden" for en av de andre delkontraktene, og lim inn denne i den første raden med bare lys blå bakgrunn. Korriger teksten i cellen i kolonne B slik at delkontrakten får riktig nummer. Merk denne cellen, høyre klikk og velg menypynktet "Definer navn" og skriv et navn (uten mellomrom) i feltet Navn (f.eks. Delkontrakt11).
Merk cellen i kolonne B, kopier, gå til arkfanen "Omfang" og lim inn under den siste delkontrakten (Bruk Lim inn verdi). Høyreklikk på cellen og velg Kobling. I boksen som kommer opp, klikk på plassering i dokument og velg riktig navn fra lista Definerte navn. Klikk OK.
Skriv inn navn på delkontrakt i kolonne C. Sjekk at koblingen fungerer ved å klikke på teksten.

## Omfang (hidden)
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over inndeling av krav i kravspesifikasjon
Delkontrakt | Beskrivelse
Instrument | Krav til instrument
Reagens/Forbruksmateriell | Krav til reagens/forbruksmateriell
Dokumentasjon | Krav til dokumentasjon
Opplæring | Krav til opplæring
IKT | Krav til IKT
Service | Krav til service
Miljø | Krav til miljø
Krav til tilbudet | Krav til tilbudet

## Minstekrav
Tilbyders navn:
|  |  | M | JA
|  |  | E | NEI
I
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei
Generelle krav
1 | Tilbyder skal levere tjenestene fra leveringsadresse innenfor opptaksområdet til St.Olavs Hospital HF. | Tjenesten skal leveres fra opptaksområdet til St.Olavs Hospital HF. Dersom tilbyder har flere leveringsadresser kan tjenesten i tillegg også leveres fra disse etter nærmere avtale med oppdragsgiver. | M
2 | Leverandøren skal ha egnede lokaler til rådighet fra avtaleoppstart og ut hele avtaleperioden, herunder opsjonsår. |  | M
3 | Pasienter skal ha mulighet til å komme til og fra undersøkelse med offentlig kommunikasjon. Alternativt må leverandør for egen regning frakte pasienten fra nærmeste offentlige komunikasjon til undersøkelsessted.
4 | Tilbyder skal ha (tilgjengelig ved oppstart av kontrakt) areal og utstyr for konvensjonell brystdiagnostikk, og skal kunne utrede uavklarte funn ved hjelp av målrettet grovnålsbiopsi. |  | M
5 | Radiologisk utstyr/maskinpark som benyttes skal til enhver tid ikke være eldre enn 12 år. | Tilbyder skal vedlegge en oversikt over alder på utstyrsparken. | M
6 | Utredningen skal skje i henhold til nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og utredning av brystkreft fra helsedirektoratet (Brystkreft - handlingsprogram) Ved avklart benigne forhold skal pasienten og henviser informeres om dette. Ved påvist malignitet eller funn/symptomer som ikke er ferdig avklart etter mammografi og ultralyd og om nødvendig ultralydveiledet grovnålsbiopsi skal pasienten henvises tilbake til henvisende Brystdiagnostisk-enhet/sykehus(BDS). Ved henvisning tilbake til BDS skal dette skje både elektronisk og med muntlig beskjed. Dersom det blir behov for ultralydkontroll som et ledd i oppfølging av utredningen skal kostnaden være inkludert i tilbudt pris. Jf. vedlegg 3 prisskjema. Erfaringsmessig foregår dette svært sjeldent. | For mer informasjon: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/brystkreft--handlingsprogram/diagnostisering-og-utredning | M
7 | Tilbyder skal være godkjent for radiologisk virksomhet. | Tilbyder skal vedlegge godkjenning i henhold til forskrift om medisinsk laboratorium, og røntgenvirksomhet. | M
8 | Tilbyder skal være tilknyttet Norsk Helsenett, eller fra avtaleoppstart ha slik tilknytning for alle leveringsadresser som inngår i tilbudet. | Det skal dokumenteres at Tilbyder er tilknyttet Norsk Helsenett, eller er i prosess om tilknytning til Norsk Helsenett. | M
9 | Tilbyder skal fra avtaleinngåelsen ha etablert toveis sikker bildeoverføring (Dicom bildeformat) og overføring av svarrapport til Helseplattformen over Norsk Helsenett i samarbeid med Hemit.
10 | Kommunikasjon med henvisninger og svar (svarrapporter/epikrise/biopsisvar/bilder) skal foregå gjennom den dokumenterte elektroniske løsningen (se krav nr 8 og 9) |  | M
11 | Vevsprøver tatt i Trondheim skal analyseres på St.Olavs Hospital. Dersom tilbyder etter avtale med oppdragsgiver leverer tjenesten fra leveringsadresse utenfor opptaksområdet til St. Olavs Hospital HF, skal vevsprøver analyseres ved den patologiske avdelingen/laboratorieinstituttet som leverandøren benytter ved aktuell lokasjon. |  | M
12 | Utførende personell skal til enhver tid ha de autorisasjoner og godkjenninger som kreves for vedkommende yrkesgruppe.
13 | Spesialist og personell som har pasientkontakt skal både forstå norsk og kunne gjøre seg forstått på norsk. |  | M
14 | Tilbyder skal ivareta integriteten, tilgjengeligheten og konfidensialiteten vedrørende helse- og personopplysninger som behandles i forbindelse med leveransen. |  | M
15 | Tilbyderen skal ha etablert et internkontrollsystem i tråd med kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Oppdragsgiver skal ha rett til innsyn i Tilbyders kvalitetssikringssystem. |  | M
16 | Leverandøren skal være tredjepartssertifisert for miljøledelse, i form av EMAS, ISO 14001, Miljøfyrtårn, eller tilsvarende miljøledelsesstandarder. Dersom leverandøren ikke har mulighet til å få sertifisering innen tilbudsfristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, kreves det at leverandøren har tilsvarende miljøledelsestiltak. | Dokumentasjon: lisensnummer for EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn, utstedt av uavhengige organer. Sertifiseringen skal være gyldig fra avtalens ikrafttredelse og i hele kontraktsperioden. Dersom leverandør skal re-sertifiseres i løpet av kontraktsperioden, skal nytt gyldig sertifikat sendes til Oppdragsgiver så snart det er klart og uten oppfordring. Oppdragsgiver vil også godta andre tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater. Oppdragsgiveren vil også godta annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller -standardene.
17 | Leverandøren skal ha forsvarlige systemer for håndtering av eventuelle uønskede hendelser jfr. spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven : Leverandøren skal ha rutiner og elektroniske systemer for å melde og følge opp uønskede hendelser og klager. Leverandøren skal i tillegg legge til rette for at «en vei inn-løsningen» www.melde.no tas i bruk i virksomheten, for melding om uønskede hendelser fra helsepersonell og andre ansatte. Leverandøren skal ha rutiner som sikrer at virksomhetens ledelse gjennomgår og håndterer uønskede hendelser, herunder nødvendige årsaks- og hendelsesanalyser. Leverandøren skal sikre læring på tvers i organisasjonen. |  | M
18 | Radiograf skal ha utført minimum 200 mammografi-undersøkelser i henhold til regionale og nasjonale føringer i løpet av de siste 24 måneder. | Skal til en hver tid følge nasjonale og regionale retningslinjer for undersøkelse.Se informasjon om retningslinjer i punkt 6. | M
19 | Mammaradiolog og radiograf skal ha norsk autoritasjon. | Opplysningene skal dokumenteres i vedlegg 3.2 Mal egenerklæring spesialister, og skal være på plass senest fra kontraktsoppstartstidspunktet. HPR- nummer skal oppgis. Radiolog skal ha norsk autorisasjon og spesialistgodkjennelse. | M
20 | Mammaradiolog skal være erfaren innen brystdiagnostikk og beherske brystdiagnostikk (mammografi, ultralyd mamma og intervensjon som FNAC og nålebiopsier). Mammaradiolog skal ha gjennomført minimum 200 trippeldiagnostikk i henhold til regionale og nasjonale føringer i løpet av de siste 24 måneder. | Se informasjon om retningslinjer i punkt 6. Dokumentasjon med opplysninger om utdanning og faglige kvalifikasjoner hos den eller de personer som har ansvaret for å utføre tjenesten (CV vedlegges). Radiologen skal til en hver tid følge nasjonale og regionale retningslinjer for undersøkelse. | M
21 | Leverandør skal oppgi et telefonnummer som mammaradiolog(er) er tilgjengelig på ved behov for drøfting av funn. |  | M
22 | Leverandør skal sende innkalling til pasient innenfor den frist som er satt fra lokalt Helseforetak ved rettighetsvurdering. Pasienten skal gis informasjon om konkret time/avtaletidspunkt for utredning i svarbrevet på den rettighetsvurderte henvisningen. |  | M
23 | Ved fare for fristbrudd skal leverandør prioritere henvisningen så raskt som mulig, og lokalt helseforetak skal informeres. |  | M
24 | Pasienten skal ved avsluttet helsehjelp få muntlig informasjon. Skriftlig svar skal også sendes fastlege og eventuell annen henvisende instans. Pasienten skal gis anledning til å opplyse hvem svaret skal sendes til. |  | M
25 | Dersom pasienten skal ha oppfølging med ultralydkontroll i etterkant av avsluttet utredning skal leverandøren sende innkalling til pasienten. |  | M
26 | Leverandøren har plikt til å ha og følge oppdaterte smittevernrutiner for å forebygge og håndtere smitte. |  | M
27 | Tilbyder skal oppfylle kravene til universell utforming. Leverandør skal ha parkeringsmuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Offentlig kommunikasjon skal være tilgjengelig for av- og påstigning i umiddelbar nærhet til lokasjonen. Alternativt må leverandør for egen regning frakte pasienten fra nærmeste offentlige komunikasjon til undersøkelsessted. |  | M
28 | Alle private tilbud skal inkluderes i - og fremgå av - oversikten på helsenorge over fritt valg av behandlingssted. |  | M
29 | Leverandør skal sørge for at den samiske befolkningen mottar likeverdige helsetjenester. Likeverdige spesialisthelsetjenester forutsetter at tjenestetilbudet er tilpasset pasientens språklige og kulturelle bakgrunn. |  | M
30 | System for tolketjenester skal være etablert. System for tolketjenester skal følge de anbefalingene som fremgår av Helsedirektoratets veileder om kommunikasjon via tolk, IS-1924. Leverandør skal ikke benytte tolk fra pasientens familie etc. Ved behov for tolketjenester, skal Leverandøren være ansvarlig for organisering samt dekning av utgiftene i forbindelse med tjenesten. |  | M
31 | For pasienter som innlemmes i pakkeforløp i forbindelse med den brystdiagnostiske utredningen, skal leverandør som hovedregel sende svar på undersøkelsen inkludert prøvesvar innen 5 virkedager etter utført undersøkelse. |  | M
32 | For pasienter som ikke er del av et pakkeforløp, skal pasientene undersøkes så raskt som mulig og senest innen oppgitt tidsfrist i henvisningen, og leverandør bør sende svar på undersøkelsen innen 5 virkedager etter utført undersøkelse. |  | M