Beregnet til: Tilbydere Dokument type: Tilbudsforespørsel Dato: 06.05.2026

z

Bodø vgs – bygg yZ fasaderenovering 2026 tilbudsforespørsel

innholdsfortegnelse

1.	TILBUDSINNBYDELSE	3

1.1	Orientering	3

2.	TILBUDSSKJEMA	4

2.1	Hovedsammenstilling	4

2.2	Regningsarbeider	5

2.3	Godkjennelse for ansvarsrett	6

2.4	Underentreprenører	6

2.5	Underskrift, erklæring	6

3.	KONTRAKTSBESTEMMELSER	7

3.1	Generelt	7

3.2	Kontrakt	7

4.	ØVRIGE BESTEMMELSER/ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	8

4.1	Søknad rammetillatelse, igangsettingstillatelse og offentlige søknader	8

4.2	Byggeledelse og kontroll	8

4.3	Framdriftsplan	8

4.4	Hensyn til skole/arbeidssted i drift	8

4.5	Rigg og Drift	8

4.6	Dokumentasjon, FDV-dokumentasjon og opplæring	8

4.7	Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA)	9

4.8	Rivemasser	9

4.9	Møter	9

4.10	Rapportering	10

4.11	Overlevering	10

4.12	Byggherreleveranser	10

4.13	Samtidige arbeider på byggeplass	10

# TILBUDSINNBYDELSE

## Orientering

Nordland Fylkeskommune planlegger fasaderehabilitering, vindusutskifting og tilleggsisolering i  fasader på Bygg Y og Z ved Bodø videregående skole (Bodø VGS). Bygget er oppført i plasstøpt betong med takkonstruksjon av tre. Fasade øst er tidligere rehabilitert med 10 cm Rockwool og STO-puss, i mellombygg mot Bygg Z er det innslag av sementbasert platekledning på mellombygget.

Alder på vinduer varierer, men de fleste er fra 2004.

Arbeidene er beskrevet i detalj i vedlagt skjema.

Det er gjennomført en miljøkartlegging, denne er vedlagt anbudsmaterialet.

Arbeidene planlegges oppstartet etter nærmere avtale iht. tilbudsutlysningen.

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse iht. regler i «Forskrift om offentlige anskaffelser».Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Arbeidene utføres som generalentreprise hvor tilbyder er hovedbedrift iht. Byggherreforskriften og har ansvar for all kontrahering, koordinering, framdriftsplanlegging mm. av egne arbeider og sine underentreprenører. Materialkvaliteter og tekniske krav til arbeidene framgår av vedlagt tilbudsskjema/beskrivelse.

Som tilbudsgrunnlag gjelder generell beskrivelse, tilbudsskjema/mengdebeskrivelse, tegninger og vedlegg.

Som tilbudsgrunnlag gjelder denne beskrivelsen samt vedlegg.Arbeidene som omfattes av denne entreprisen omfatter blant annet følgende:

- I eksisterende fasadekledning på Bygg Y fasade øst (STO-puss) slisses inn og monteres ny innfesting for tilleggsisolering og platekledning som vist i tegningsmateriale.

- Alle vinduer utskiftes, vegg utlektes og tilleggisoleres og ny platekledning monteres.

- Etablering av nytt inngangsparti mellombygg fasade øst for å tilrettelegge inngangen for universell utforming.

- Ny utvendig solavskjerming fasade øst. monteres på de vinduer som angitt i beskrivelsen og på vedlagt tilbudsgrunnlag.

Bygg Y - 
Fasade øst

Mellombygg nytt inngangsparti

Diverse elektroarbeid (ny fasadebelysning, solavskjerming mm).

- Mindre grunnarbeider og tilpasningsarbeider ifm. nytt inngangsparti.

Figur: Situasjonsplan Bodø VGS – Bygg A innfelt i blå boks.

# TILBUDSSKJEMA

Sammenstilling av tilbudets hovedposter i fylles inn i skjema nedenfor:

## Hovedsammenstilling

| Post | Spesifikasjon/konto |  | Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Felleskostnader inkl. Rigg og Drift (Kap 01) | Kr |  |
| 2 | Grunnarbeider (Kap 2) | Kr |  |
| 3 | Rivingsarbeider (Kap 3) | Kr |  |
| 4 | Tømrerarbeider (Kap 4) | Kr |  |
| 5 | Elektro-, automasjons- og ventilasjonsarbeider (Kap 5) | Kr |  |
| 6 | Entreprisekostnad eks. mva.: | Kr |  |
| 7 | Regningsarbeider medarbeidere (overført fra Tabell 2 nedenfor): | Kr |  |
| 8 | Regningsarbeider maskiner : (overført fra Tabell 3 nedenfor): | Kr |  |
| 10 | Sum regningsarbeider eks. mva.: | kr |  |
| 6+10 | Evalueringssum eks. mva.: | kr |  |
|  | 25 % MVA | Kr |  |
| 12 | Evalueringssum inkl. mva.: | Kr |  |

## Regningsarbeider

Tilbyder tilbyr eventuelle regningsarbeider utført etter følgende satser:

- Påslag på materialer regnet ut fra entreprenørens netto innkjøpspris:_________%

b. Påslag på egne underentrepriser: 	       ______________%

c. Timepriser:

Timepriser for medarbeidere ved evt. timehonorert regningsarbeid fylles ut i tabell nedenfor.

Det skal summeres et antall timer normaltid, 50% overtid og 100% overtid pr. kategori personell som angitt i tabell nedenfor (gjelder kategoriene anleggsleder/formann, fagarbeider/montør og hjelpearbeider/lærling).

Tilbyder oppgir en timesats hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste. Verktøy/håndverktøy til verdi opptil kr 10.000,- inkluderes i timeprisen.

Tabell 2, timesatser mannskaper :

| Kategori |  | Timer | Timesats eks. mva. | SUM eks. mva. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anleggsleder/formann, alle kategorier: | Normaltid | 40 |  |  |
|  | Overtid 50 % | 20 |  |  |
| Tømrer- og snekkerarbeider | Normaltid | 40 |  |  |
|  | Overtid 50 % | 20 |  |  |
| Elektrikerarbeider | Normaltid | 40 |  |  |
|  | Overtid 50 % | 20 |  |  |
| Fagarbeider/montør: | Normaltid | 40 |  |  |
|  | Overtid 50 % | 20 |  |  |
| Hjelpearbeider/lærling: | Normaltid | 40 |  |  |
|  | Overtid 50 % | 20 |  |  |
| SUM eks. mva. kr: (Overføres til hovedsammenstilling) |  |  |  |  |

Sum overføres til Hovedsammenstilling foran.

Timepriser for maskiner skal spesifiseres av tilbyder. Leie av maskiner og utstyr godtgjøres iht. nøyaktig førte timelister som skal være attestert av Byggherren. I timesatsene inngår alle direkte og indirekte utgifter inklusive maskinfører og vedlikehold.

Spesifikasjon over aktuelle maskinleiesatser skal utfylles i etterfølgende tabell. Prisene er inklusive kostnader til mobilisering og demobilisering. Timeprisene skal inkludere alle entreprenørens utgifter og påslag, men oppgis eks.mva. i tabellen. Oppgitte mengder er regulerbare.

Tabell 3, timesatser for maskiner inklusive fører:

| Type maskin eller utstyr | Timepris driftstid eks. mva. | Anslått mengde (timer) | SUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravemaskin inntil 10 tonn med fører |  | 20 |  |
| Lastebil med fører |  | 20 |  |
| SUM eks. mva.: |  |  |  |

## Godkjennelse for ansvarsrett

Det kreves at anbyderen alene eller sammen med sine underentreprenører oppfyller kravene som stilles for godkjenning iht. gjeldende Forskrift om Byggesak (SAK).

## Underentreprenører

Dersom underentreprenører benyttes for deler av entreprisen, skal det nedenfor angis for hvilke arbeider underentreprenøren skal benyttes til, og navn på underentreprenørens. Endringer av underentreprenører etter innlevert tilbud, skal godkjennes av byggherren.

| Firmanavn | Fag |
| --- | --- |

## Underskrift, erklæring

_______________________   den   _______________________________________

____________________________________________________________

Signatur og stempel

# KONTRAKTSBESTEMMELSER

## Generelt

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 - Forenklet Norsk Bygge- og anleggskontrakt.

## Kontrakt

Det opprettes kontrakt mellom byggherre og entreprenør basert på Byggblankett 8406 A – Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider som utarbeides etter at kontraktsavklaringer er avsluttet.

# ØVRIGE BESTEMMELSER/ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

## Søknad rammetillatelse, igangsettingstillatelse og offentlige søknader

Tiltaket er søknadspliktig. Rammetillatelse for tiltaket er godkjent. Byggherren ivaretar rollen som ansvarlig søker. Entreprenøren medtar kostnader for utfylling av egne søknadspapirer for oversendelse til ansvarlig søker for igangsettingstillatelse, ferdigattest o.l. Entreprenøren er selv ansvarlig for å ivareta andre søknadspliktige arbeider eksempelvis gravemeldinger, kabelpåvisninger mm. Kostnadene for dette medtas under Rigg og drift.

## Byggeledelse og kontroll

Byggherren vil foreta uavhengig kontroll av byggearbeidene. Byggherrens representanter skal ha møterett til byggemøter og skal ha fri adgang til byggeplassen i hele byggetiden.

## Framdriftsplan

Entreprenøren skal utarbeide en overordnet framdriftsplan for eget kontraktsarbeid og sine underentreprenørers arbeider. Framdriftsplanen skal være detaljert til et nivå som gjør det mulig å vise alle aktiviteter som pågår på ukebasis samt planlagt arbeid/status.

## Hensyn til skole/arbeidssted i drift

Arbeider skal foregå Bodø VGS sine områder i umiddelbar nærhet til Bankgata ungdomsskole og flerbrukshall. Entreprenøren gjøres oppmerksom på nødvendigheten av aktsomhet i forhold til dette så vel planlegging som gjennomføring av arbeidene mht. støy, renhold o.l.

## Rigg og Drift

Alle riggytelser skal medtas i tilbudssummen, kap. 1 – Felleskostnader Rigg og drift.

Entreprenøren sørger selv for evt. innkvartering av mannskaper i egen brakkerigg plassert på anvist riggområde på Bodø VGS sitt område etter avklaring med Driftsleder Bodø VGS. Toalettfasiliteter i Bygg YZ kan disponeres i hele byggeperioden etter nærmere avklaring med Driftsleder Bodø VGS. Entreprenøren overtar området/byggeplassen i den stand den befinner seg ved byggestart. Det forutsettes at entreprenøren selv gjør seg kjent på arbeidsstedet og framskaffer supplerende opplysninger som kan ha betydning for økonomi, framdrift eller andre forhold ved tilbudsarbeidet. Entreprenøren har ansvaret for å foreta nødvendig befaringer og kartlegge forhold på tomta/byggeplassen. Tilkobling av byggestrøm for brakkerigg etter avtale med Driftsleder Bodø VGS. Riggområdet inkl. arbeidsområdet skal inngjerdes med byggeplassgjerde og skal inkluderes i tilbudet. Alle kostnader med stillasarbeider, gravearbeider, byggegjerder og evt. behov for lift skal medtas i post 1.1 - Felleskostnader.

Før riggarbeider starter, skal entreprenøren utarbeide en enkel riggplan som forelegges byggherre for kontroll.

## Dokumentasjon, FDV-dokumentasjon og opplæring

Forut for ferdigstillelse av arbeidene skal det overleveres en enkel FDV-dokumentasjon i digitalt format. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk, og skal leveres hensiktsmessig redigert til byggherren for godkjenning senest 10 virkedager før overlevering. Nummerering skal følge bygningsdelstabellen NS 3451. Overlevert FDV-dokumentasjon skal dekke alle bygningsmessige og eventuelle tekniske installasjoner, slik at all nødvendig informasjon for rasjonell forvaltning, drift og vedlikehold framgår. Byggherren vil levere «Som -bygget-tegninger» i samsvar med utført arbeid, og skal foreligge i PDF- og DWG-format. Produktdatablader leveres i PDF-format.

Ved forsinket levering forbeholder byggherren seg retten til å tilbakeholde et beløp på 
150 000,- eks. mva. inntil dokumentasjonen er levert og godkjent.

FVD-dokumentasjonen skal blant annet inneholde følgende:

- Adresse og telefonliste for alle relevante firma som har vært delaktig i prosjektet.

- Funksjonsbeskrivelser

- Spesifikasjon over alle leverte materialer og alt levert utstyr.

- Alle komponenter i brosjyrer skal merkes med komponentnummer iht. prosjekteringsmateriale.

- Rutiner for vedlikehold med daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkter.

- Nødvendige brosjyremateriell og reservedelslister.

- Dokumentasjon må inneholde eget stoffkartotek over evt. helsefarlige stoffer som har vært benyttet i byggeprosessen.

## Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA)

Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomgå Byggherrens SHA-sjekkliste/plan, denne er vedlagt. Entreprenøren skal være hovedbedrift og koordinator i henhold til forskriftene. I dette inngår revisjon, videreutvikling og vedlikehold av vedlagt SHA-Plan, andre nødvendige planer og spesifikke tiltak. Entreprenøren benytter Byggherrens SHA-plan.

Entreprenøren er ansvarlig for alle arbeider og tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven, herunder også følgende forskrifter:

- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Entreprenøren skal selv gi skriftlig melding om skader og uhell som måtte inntreffe.

## Rivemasser

Rivemasser skal kildesorteres minimum 70 % og leveres til godkjent avfallsmottak. Alle deponeringskostnader skal medtas. Entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i beskrivelsen. Ved mistanke om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall, skal rive-/saneringsarbeidet stanses. Undersøkelser og eventuelt supplerende prøvetaking må foretas, for å påvise eller friskmelde innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall.

Entreprenør har ansvar for å utarbeide avfallsplan. Alle kostnader for dette skal være inkludert i tilbudet.

## Møter

### Oppstartsmøte

Oppstartsmøte holdes for å gi nødvendig informasjon om kontraktarbeidet og sikre at tilstrekkelig arbeidsgrunnlag er gitt. Det er forutsatt at alt nøkkelpersonell og alle sentrale medarbeidere hos leverandøren deltar på oppstartsmøtet. Byggherren vil innkalle til møtet, registrere alle møtedeltakere og skrive referat fra møtet. Entreprenør vurderer selv behov for å gjennomføre tilsvarende oppstartsmøter med sine underleverandører.

### SHA-/vernemøter

Vernerunder avholdes annenhver uke og iht. de rutiner som er angitt i SHA-plan. Ansvarlig for vernetjenesten på byggeplass innkaller og fører referat, dvs. entreprenøren. Deltakere vil normalt være entreprenør og hans underentreprenører med frivillig deltakelse fra byggherrens representanter. Referat utarbeides av entreprenøren og distribueres senest dagen etter at møtet er avholdt.

### Særmøter

Egne særmøter/befaringer for behandling av separate problemstillinger innkalles ved behov. Initiativtaker er ansvarlig for utarbeidelse av referat. Behovet for disse møtene skal avklares med byggherrens representant før innkalling og eventuelle kostnader for prosjektet skal defineres. Referat fra møtene utarbeides og distribueres av initiativtaker.

## Rapportering

Entreprenøren rapporterer skriftlig hver måned til byggherrens representant status som gjelder fremdrift, oversikt over utførte arbeider i siste periode og planlagte arbeider i kommende periode.

## Overlevering

Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge avslutningsfasen i samarbeid og omforent med byggherren, og har ansvar for å innkalle byggherren til ferdigbefaring. Entreprenør kaller inn til overtakelsesforretning.

## Byggherreleveranser

Ingen kjente byggherreleveranser på nåværende tidspunkt.

## Samtidige arbeider på byggeplass

Ingen kjente samtidige arbeider på byggeplassen.