## Info anlegg
Vedlegg 1 - Oversikt utstyr
1. Fyll ut tilbudte priser i felt merket med gul bunn
2. Overfør totalsum (G103) til "Produkter" i Mercell
3. Legg dette vedlegget (Vedlegg 1 - Oversikt utstyr) med i tilbudet
Avløp
Anlegg | Address | Filter typer | Filter størrelse BxD | Antall filter | Pris | Sum | Aggregat Typer/navn | Kapasitet m3/h | Kommentar (er det noe spesiselt behov)
Ytre Sandviken - Over porten til anlegg | Breiviken 3 5042 Bergen | HFGS-F7 | 446/390/640-8-25 | 2 |  | 0 |  | ukjent
Ytre Sandviken - Hoved ventilasjon |  | HFGX-F7 | 592X592X640-10 | 48 |  | 0 | Convent og Flakt | 70000
|  | HI-FLO XLT | 592X490X640-10 | 8 |  | 0
|  | HI-FLO XL 7 HFGP-F7 | 490x490x640-8 | 3 |  | 0
Ytre Sandviken Adm | Breiviken 3B 5042 Bergen | HFGX-F7 | 490x490x640-8 | 4 |  | 0 | EC 2000 | 3500
Kvernevik -Hoved ventilasjon | Morvikveien 1 5122 Morvik | HI-FLO XLT | 592x592x635 | 32 |  | 0 | Convent og Novema | 30000 + 30000
|  | HI-FLO XLT | 287x592x635 | 8 |  | 0
Kvernevik kontrollrom |  | Camfil 610162 | 592x592x520-10-25 | 2 |  | 0
Kvernevik Admbygg |  | Camfil 610162 | 592x592x520-10-25 | 2 |  | 0 | Flexit Albatros L14 | 1400
Holen RA | Johan Berentsensvei 48 5160 Laksevåg | 11766610 F7 | 592x592x650/10 | 50 |  | 0 | Convent
|  | 11736605 F7 | 287x592x650/5 | 20 |  | 0
Holen Admbygg |  | 2511525000 F7 | 592x287x295 | 1 |  | 0
|  | 2511225000 F7 | 592x490x296 | 1 |  | 0
|  | F7 565-5 | 492x592x550/5 | 1 |  | 0
|  | Hi-flo xlt 7/520 50+ | 287x592x520-5-25 | 1 |  | 0
Biogass Biogass Adm | Fanaveien 217 5239 Bergen | Ecopleat F7 | 540x510x130 | 2 |  | 0 | Swegon Gold 12ESD
|  | F7 | 592x592x520 | 12 |  | 0 | Swegon Gold 60ESD | 19000
|  | Ecopleat F7 | 540x510x130 | 2 |  | 0 | Swegon gold 360.010 - Kompressor rom
|  | Kullfilter camcarb green | Patron | 50 |  | 0 | Swegon gold 360.008 | 5000
|  | F7 | 490x592x370 | 4 |  | 0
|  | F7 | 353x425x370 | 4 |  | 0 | Swegon gold 05ERX 360.004 | 2115
|  | Kullfilter camcarb green | Patron | 17 |  | 0
|  | F7 | 592x592x520 | 4 |  | 0 | Swegon gold 30 ERX 360.009 - Råtnetank | 3965
|  | F7 | 287x592x520 | 2 |  | 0
|  | F7 | 592x592x520 | 20 |  | 0 | Swegon gold 120ESD 360.005 - Mottakshall | Tilluft 29010
|  | F7 | 287x592x520 | 10 |  | 0 |  | Avtrekk 21555
Flesland RA Flesland Adm | Fleslandsvegen 111 5258 Blomsterdalen | HI-FLO XLT | 592x592x635 | 40 |  | 0 | Convent CKAA 12 | 30000
|  | HI-FLO XLT | 592x287x635 | 10 |  | 0 | Convent CKAA 12 | 30000
[7 empty] | Systemair Topvex SR03EL | 600
Systemair KVO 400 m/kanalbatteri tilluft
Systemair F100 avtr.vifte
Fumex FB 055 avtr.vifte
[7 empty] | Colasit CM Veco avtr.vifte | 800
Systemair KD 315 XL avtr.vifte
Systemair AXC 710-6/26*-4 avtr.vifte
Knappen RA | Bjørgegrend 150 5141 Fyllingsdalen | vløp | 592x592x635 | 20 |  | 0 | Convent CKAA 12 | 30000
|  | HI-FLO XLT | 592x287x635 | 10 |  | 0 | Convent CKAA 12 | 30000
[7 empty] | Systemair Topvex SR03EL | 600
Systemair KVO 400 m/kanalbatteri tilluft
Systemair F100 avtr.vifte
Fumex FB 055 avtr.vifte
[7 empty] | Colasit CM Veco avtr.vifte | 800
Systemair KD 315 XL avtr.vifte
Systemair AXC 710-6/26*-4 avtr.vifte
[5 empty] | Sum avløp | 0
Vann
Anlegg | Address | Beskrive ventilasjon anlegg (Beskrive enkelt om anlegget, kapasitet) | Filter typer (type og størrelse) | Antall filter | Pris | Sum | Aggregat typer | Varmebatteri typer | Kommentar (er det noe spesiselt behov)
Svartediket | Stemmeveien 41 | Systemair Visningsrom. Samlet luftmengde 5760 m3/h | Camfil HI-Flo HFGX-F7-592/592/640-10-25 | 2 |  | 0 | DV 25 | DVH-25-1-2-1-1-34
|  |  | Camfil HI-Flo HFGP-F7-592/592/370-10-25 | 2 |  | 0
|  |  | Camfil HI-Flo HFGP-F7-592/592/520-10-25 | 2 |  | 0
|  | Systemair daganlegg. Samlet luftmengde 2800 m3/h | Camfil HI-Flo HFGX-F7-490/392/370-8-25 | 4 |  | 0 | DV 15 | DVH-15-2-2-1-1-20
|  |  | Camfil HI-Flo HFGX-F7-392/492/370-7-25 | 2 |  | 0
|  | Systemair prosessanlegg. Samlet luftmengde 2400 m3/h | Camfil HI-Flo HFGS-F7-742/370/520-10-25 | 2 |  | 0 | DV 10 | DVH-10-2-2-1-1-26
|  |  | Camfil OPAKFIL G F7 592x592 | 1 |  | 0
|  | F-Tech-CR2000-E | 290X290X47 | 1 |  | 0 | Avfukter
|  |  | Camfil HI-Flo HFGP-F7-592X592X370-10-25 | 1 |  | 0
|  |  | Camfil HI-Flo HFGX-M6-287592/370-5-25 | 1 |  | 0
|  | F-Tech-CR300 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR300 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR100 | Filterduk 160X140 | 1 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR300 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR600 | 260X400X47 | 1 |  | 0 | Avfukter
|  |  | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 1 |  | 0
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | Rescusorb DR-010B | Filterduk | 1 |  | 0 | Avfukter
|  | Rescusorb R-061R | Filterduk | 2 |  | 0 | Avfukter
Sædalen | Sædalssvingen 99 | Ventilasjonsanlegg . NVP-TI-06-322 | Camfil. 592/592x640 Camfil.287/592x640 | 2 |  | 0 |  |  | Kapasitet 5200 m3
|  | Avfukter V/lamell | Filterduk (ca. 20x30) |  |  |  | Avfukter | DST Rescsorb R-060 BR
|  | Avfukter i kjeller/maskinrom. |  |  |  |  | Avfukter | DST Rescsorb RL-61
|  | Avfukter i tunnell. | Filterduk (ca. 20x30) |  |  |  | Avfukter | DST Consorb DC-31B
|  | Avfukter råvannshus |  |  |  |  | Avfukter | DST Consorb DC-50R
|  | Avfukter polymerlager |  |  |  |  | Avfukter | DST Recusorb DR-20B
Kismul | Kismulveien 114 | PM-luft(2 etasje rom 217) | Camfil 610159(592*592*370) | 20 |  | 0 |  |  | RAEE-08
|  |  | Camfil 610165(592*592*370) | 20 |  | 0
|  | HB cotes CR1200(2 etasje rom 215A) | Camfil 610164(520*5*25) | 5 |  | 0 | avfukter
|  |  | Camfil 76308 (592*287*375) | 10 |  | 0
|  | Cotes CR750(1 etasje rom 115) | Interfil 122313(260*400*48) | 1 |  | 0 | avfukter |  | panelfilter typer
|  |  | Interfil 122312(180*180*45) | 1 |  | 0
Jordal | Selvikvegen 41 | Labratorium: Systemair KVKE 160 EC |  |  |  |  | vifte labskap
|  | Aggregat type:DV-10 | camfil 742x392-635-12 | 2 |  | 0 | Hoved vifteanlegg
|  | Avvfukter UV rom |  | 2 |  | 0 | Avfukter | Rescuesorb DR-20B
|  | Avfukter Filtersal |  | 2 |  | 0 | Avfukter | Rescuesorb R-061R
|  | Avfukter pumpesal |  | 2 |  | 0 | Avfukter | Rescuesorb R-061R
[5 empty] | Sum vann | 0
[5 empty] | Total sum | 0

## Info Vannbehandlings anlegg VBA (hidden)
Anlegg | Address | Beskrive ventilasjon anlegg (Beskrive enkelt om anlegget, kapasitet) | Filter typer (type og størrelse) | Antall filter | Pris | Sum | Aggregat typer | Varmebatteri typer | Kommentar (er det noe spesiselt behov)
Svartediket | Stemmeveien 41 | Systemair Visningsrom. Samlet luftmengde 5760 m3/h | Camfil HI-Flo HFGX-F7-592/592/640-10-25 | 2 |  | 0 | DV 25 | DVH-25-1-2-1-1-34
|  |  | Camfil HI-Flo HFGP-F7-592/592/370-10-25 | 2 |  | 0
|  |  | Camfil HI-Flo HFGP-F7-592/592/520-10-25 | 2 |  | 0
|  | Systemair daganlegg. Samlet luftmengde 2800 m3/h | Camfil HI-Flo HFGX-F7-490/392/370-8-25 | 4 |  | 0 | DV 15 | DVH-15-2-2-1-1-20
|  |  | Camfil HI-Flo HFGX-F7-392/492/370-7-25 | 2 |  | 0
|  | Systemair prosessanlegg. Samlet luftmengde 2400 m3/h | Camfil HI-Flo HFGS-F7-742/370/520-10-25 | 2 |  | 0 | DV 10 | DVH-10-2-2-1-1-26
|  |  | Camfil OPAKFIL G F7 592x592 | 1 |  | 0
|  | F-Tech-CR2000-E | 290X290X47 | 1 |  | 0 | Avfukter
|  |  | Camfil HI-Flo HFGP-F7-592X592X370-10-25 | 1 |  | 0
|  |  | Camfil HI-Flo HFGX-M6-287592/370-5-25 | 1 |  | 0
|  | F-Tech-CR300 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR300 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR100 | Filterduk 160X140 | 1 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR300 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR600 | 260X400X47 | 1 |  | 0 | Avfukter
|  |  | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 1 |  | 0
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | F-Tech-CR200 | Camfil Ecopleat 3GPF 180X180X45-F7 | 2 |  | 0 | Avfukter
|  | Rescusorb DR-010B | Filterduk | 1 |  | 0 | Avfukter
|  | Rescusorb R-061R | Filterduk | 2 |  | 0 | Avfukter
Sædalen | Sædalssvingen 99 | Ventilasjonsanlegg . NVP-TI-06-322 | Camfil. 592/592x640 Camfil.287/592x640 | 2 |  | 0 |  |  | Kapasitet 5200 m3
|  | Avfukter V/lamell | Filterduk (ca. 20x30) |  |  | 0 | Avfukter | DST Rescsorb R-060 BR
|  | Avfukter i kjeller/maskinrom. |  |  |  | 0 | Avfukter | DST Rescsorb RL-61
|  | Avfukter i tunnell. | Filterduk (ca. 20x30) |  |  | 0 | Avfukter | DST Consorb DC-31B
|  | Avfukter råvannshus |  |  |  | 0 | Avfukter | DST Consorb DC-50R
|  | Avfukter polymerlager |  |  |  | 0 | Avfukter | DST Recusorb DR-20B
Kismul | Kismulveien 114 | PM-luft(2 etasje rom 217) | Camfil 610159(592*592*370) | 20 |  | 0 |  |  | RAEE-08
|  |  | Camfil 610165(592*592*370) | 20 |  | 0
|  | HB cotes CR1200(2 etasje rom 215A) | Camfil 610164(520*5*25) | 5 |  | 0 | avfukter
|  |  | Camfil 76308 (592*287*375) | 10 |  | 0
|  | Cotes CR750(1 etasje rom 115) | Interfil 122313(260*400*48) | 1 |  | 0 | avfukter |  | panelfilter typer
|  |  | Interfil 122312(180*180*45) | 1 |  | 0
Jordal | Selvikvegen 41 | Labratorium: Systemair KVKE 160 EC |  |  |  |  | vifte labskap
|  | Aggregat type:DV-10 | camfil 742x392-635-12 | 2 |  | 0 | Hoved vifteanlegg
|  | Avvfukter UV rom |  | 2 |  | 0 | Avfukter | Rescuesorb DR-20B
|  | Avfukter Filtersal |  | 2 |  | 0 | Avfukter | Rescuesorb R-061R
|  | Avfukter pumpesal |  | 2 |  | 0 | Avfukter | Rescuesorb R-061R