## Forside
2025/13377
Glassprinter
Vedlegg 2
Kravspesifikasjon
Veiledning
M-krav
E-krav

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav". Det skilles mellom E krav og E1 krav, E1 krav vektes dobbelt.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## M-krav
Tilbyders navn:
< Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
1. Generelle krav
1.1 | Utstyret skal være CE-merket, både individuelt og i system. Samsvarserklæring på engelsk eller skandinavisk språk framlegges senest ved levering av utstyret. | M
1.2 | Tilbyder skal registrere utstyret i NKKN før levering til oppdragsgiver https://nkkn.nhn.no/nkkn | M
1.3 | Leverandør skal oppgi leveringstid fra bestilling er mottatt til utstyr er klar for montering hos kunde. | M
1.4 | Garantitiden er minimum 24 måneder. Bekreft. | M
1.5 | Utstyr som er i direkte kontakt med pasient og kontaktpunkter som helsepersonell berører ved bruk av utstyret skal tåle rengjøring og desinfeksjon. Med desinfeksjon menes desinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel til bruk i helseinstitusjoner i Norge (type 70 % desinfeksjonssprit, Virkon og/eller Perasafe eller tilsvarende). Fremgangsmåte for hvordan produktet skal rengjøres og desinfiseres må vedlegges, dette skal være på norsk. | M
2 Krav til instrumentet
2.1 | Printer skal skrive/merke objektglass ved bruk av laserteknologi. | M
2.2 | Tilbud skal leveres på objektglassprinter, til bruk for standardobjektglass (mål: 26*75 mm, tykkelse 1-1,2 mm). Bekreft. | M
2.3 | Trykt tekst (printen) må tåle sprit og xylen. Bekreft. | M
2.4 | Leverandør bes beskrive drivere til printer. | M
2.5 | Instrumentet skal leveres med alt utstyr og materiell som er nødvendig for bruk av printeren. Bekreft. | M
2.6 | Printer må håndtere 2D-kode som er kompatibelt med vårt labdatasystem Sympathy. Bekreft. | M
2.7 | Printer må kommunisere med LIMS system Sympathy. Det vil si motta melding om print. Bekreft. | M
2.8 | Printer må kunne printe på glass utenom LIMS i ekstern programvare eller via skjerm. Opsjon på programvare oppgis i Bilag 1 Prisskjema. | M
2.9 | Tilbyder skal oppgi referanser i Norge, Skandinavia eller Europa for øvrig. Referanser i Norge/Skandinavia vil bli fortrukket. Oppgi referansene i vedlegg 3 - Svarskjema referanser. Referanser kan bli benyttet for å vurdere Evalueringskrav. | M
3. Krav til opplæring
3.1 | Det skal tilbys full brukeropplæring for ca. 2 brukere. Opplæringen skal skje på brukerstedet ved leveranse og som oppfølging etter avtale. Opplæringen skal skje på norsk / et annet skandinavisk språk / engelsk. Første del av brukeropplæringen må gjennomføres før en eventuell prøveperiode og igangkjøring av utstyret. Alle kostnader i forbindelse med opplæring skal oppgis i Bilag 1 - Prisskjema. Bekreft. | M
3.2 | Tilbyder skal ved levering av utstyret gi teknisk personell en innføring i utstyretes virkemåte og funksjon samt enkel testing. Bekreft og beskriv. | M
3.3 | Leverandør skal gi opplæring av 1-2 superbrukere på utstyret on-site etter nærmere avtale. | M
3.4 | Brukerhåndbok og teknisk spesifikasjon skal leveres med utstyret i elektronisk. | M
4. Krav til leverandørtjenester
4.1 | Komplett brukermanual på engelsk eller norsk, og kortfattet brukermanual på norsk skal leveres med utstyret, både i elektronisk form og papirform. | M
| Komplett servicedokumentasjon og eventuell servicesoftware skal senest leveres etter gjennomført servicekurs. Oppdateringer og ”technical bulletins” skal være tilgjengelig uoppfordret. | M
4.2 | Forebyggende (periodisk) vedlikehold skal utføres i hele garantitiden etter produsentens anbefaling, og skal være inkludert i kjøpet (herunder alle kostnader i fbm. vedlikeholdet, som reise, opphold o.l). Siste vedlikehold utføres ved utløpet av garantitiden (2 år). | M
4.3 | Det skal tilbys servicekurs for 1 ingeniører ved fabrikk eller kurssenter. Servicekurset skal bl.a. gjøre ingeniører ved MTA i stand til å utføre reparasjoner og vedlikehold på utstyret og være på nivå med kurs for tilbyders eget servicepersonell. Alternativt kan kundekurs for utstyret være aktuelt. Reise, opphold og diett etter Statens reiseregulativ skal være inkludert. Pris på opsjon på servicekurs oppgis i Bilag 1 Prisskjema. | M
4.5 | Tilbudet skal innkludere tilbud på ulike servicenivåer. Dette skal minimum innholde vedlikeholdsavtale (forebyggende vedlikehold) og fullservice-avtale (forebyggende samt reperasjonsservice). Pris på opsjon oppgis i Bilag 1 Prisskjema. | M
4.6 | Alle reservedeler og servicekit for akutt og forebyggende vedlikehold skal være tilgjengelig for kjøp for MTA. | M
4.7 | Reservedeler skal være tilgjengelig minimum 7 år etter at utstyret er gått ut av produksjon. | M
4.8 | Software-oppdateringer som retter feil i tidligere utgaver skal leveres vederlagsfritt og uoppfordret. | M
4.9 | Software-oppdateringer og -oppgraderinger skal dokumenteres og informeres om før de innføres. | M
4.10 | Utstyret skal leveres med nyeste versjon av software. | M
4.11 | Fri teknisk telefonsupport og telefonrespons innen 1 time (innenfor normal arbeidstid kl 8-16) fra serviceingeniør i garantitiden. | M
4.12 | Spesialverktøy som er nødvendig for å utføre reparasjon/vedlikehold skal inkluderes i tilbudsprisen eller være tilgjengelig for utlån ved behov så lenge apparatet er i drift. Liste over eventuelle spesialverktøy legges ved. | M
4.13 | Alle reservedeler skal kunne leveres innen 72 timer eller raskere. | M
4.14 | Serviceingeniør/personell skal kunne møte så raskt som mulig. Oppgi responstid i timer. | M
4.15 | Alle passord for systemet skal være tilgjengelig for MTA fra leveringstidspunktet. | M
4.16 | Oppdateringer og oppgraderinger Oppdateringer av systemet skal være kostnadsfritt i hele apparatets levetid. Med oppdatering menes forbedringer av systemet uten vesentlige funksjonelle endringer. Korrigert brukerveiledning skal leveres med hver oppdatering. Oppgraderinger (utvidet funksjonalitet) skal tilbys oppdragsgiver når de er tilgjengelige. Legg ved plan for programvareoppgradering for tilbudt utstyr. | M
4.17 | Tilbudt løsning skal ikke inneholde standard- eller systembrukere som benytter standardpassord ved overleveringen. Slike brukerprofiler skal ha unike passord når løsningen settes i drift. | M
5.0 Krav til miljø
5.0 | Emballasje og tilbudte forbruksvarer skal ikke inneholde stoffer fra den felles europeiske listen over farlige kjemikalier (REACH-regelverket) eller den norske Prioritetslisten over 0,1 vektprosent. Dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt, skal være tilgjengelig hos leverandøren og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan for eksempel være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent | M
5.1 | Tilbudte glassprintere skal ha en levetid på minimum 7 år. Bekreft. | M
5.2 | Tilbyder skal på forespørsel levere en oversikt over hvilke komponenter som inneholder miljøskadelige stoffer og hvilke stoffer de inneholder. Bekreft. | M

## E-krav
Tilbyders navn:
< Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
5.1 | Det vektlegges at instrumentet tar liten plass på benken, det vil vurderes om positivt at instrumentet tar liten plass. Beskriv instrumentets plassbehov (lengde/bredde/høyde) og vekt i (kg). | E | Kvalitet
5.2 | Det er ønskelig at printeren er brukervennlig. Beskriv løsning for håndtering av skjerm eller program. | E | Kvalitet
5.3 | Det vektlegges at printeren har stor kapasitet. Beskriv kapasiteten til printeren i antall objektglass. Opplys hvor mange glass som kan lastes på instrumentet. | E | Kvalitet
5.4 | Det er ønskelig at printeren kan printe på glass med vev. Bekreft eller avkreft om printeren har denne funksjonaliteten. Printer som kan printe på glass vil få 10 poeng, printer som ikke kan printe på glass vil få 0 poeng | E | Kvalitet
5.5 | Det er ønskelig at utstyret er enkelt å rengjøre. Beskriv vaske- og desinfeksjonsprosedyrer. Ev. restriksjoner mht. bruk av rengjøringsmidler skal klart fremgå i vedlikeholdsprosedyrene. Anbefalt desinfeksjonsmiddel skal oppgis. | E | Kvalitet
5.6 | Beskriv hastighet på printeren (antall pr minutt), og hvor mange glass som kan printes i en omgang. | E | Kvalitet
5.7 | Det er ønskelig med printer som har to lastestasjoner slik at den kan printe på to forskjellige glass samtidig. Beskriv løsning. | E | Kvalitet
5.8 | Kort leveringstid på reservedeler vil bli vektlagt. Oppgi normal leveringstid fra bestilling til leveranse hos Oppdragsgiver, inkl. forsendelsestid. (1 kalenderdøgn = 24 timer). Tilbyder bes beskrive hvor reservedelelager er lokalisert.Oppgi leveringstid av reservedeler (i timer). - 12-24 timer - 10 poeng - 25-36 timer - 7 poeng - 37-48 timer - 4 poeng | E | Kvalitet
5.9 | Servicekursets innhold, og eventuelt kundekurset, og varighet skal beskrives. Servicekurs som gir ingeniører ved MTA best kunnskap i å utføre reparasjoner og vedlikehold på utstyret får best score. | E | Kvalitet