## Data
Fulfilment
Ja
Nei
N/A

## A - Tech.Spec
Kravspesifikasjon DNS TK - 28.05.2026
Kapittel/ underkapittel | Emne | Krav | Foretrukket | Oppfylt (Ja - Nei - N/A) | Utfyllende informasjon: Tilbyders beskrivelse, tilbudt modell ev. kommentarer
1 | LESING, SKRIVING OG BRUK AV DETTE DOKUMENTET
1.1 | Forklaring til skjema
Generell informasjon | Dette skjemaet skal fylles ut og sendes inn som del av besvarelsen, i samme fil-format som originalen. Tilbyder skal ikke konvertere filen til PDF eller andre regnearkprogrammer. Arbeidsbok, regneark og alle celler er låst, med unntak av celler i kolonnene «Oppfylt», «Tilbyders kommentarer», «Tilbudt modell», «Antall», «Enhet», «Enhetspris eks. mva.», og «Sum eks. mva.» . Tilbud som inneholder ett eller flere av følgende avvik kan bli avvist: a) Celler som skal fylles ut er ikke utfylt. b) Rader eller kolonner er lagt til i regnearket. c) Annen informasjon er på noen måte lagt til i regnearket eller arbeidsboken. d) Filformatet er endret. -
1.1.1 | Forklaring av kolonner
1.1.1.1 | Kapittel/ underkapittel: | Nummereringssystem som brukes gjennom hele prosessen |  | N/A
1.1.1.2 | Emne: | Navn på fag, tema eller undertema |  | N/A
1.1.1.3 | Krav: | Forklaring på tekniske eller funksjonelle krav. |  | N/A
1.1.1.4 | Foretrukket: | Hvis krysset av: Kravet er å anse som ønskelig, men ikke absolutt. Hvis ikke krysset av: Kravet regnes som et absolutt krav. |  | N/A
1.1.1.5 | Oppfylt: | Skal fylles inn med én av følgende tre betegnelser eller kombinasjoner: Ja – Brukes dersom kravet er fullt ut oppfylt i den tilbudte løsningen. Nei – Brukes dersom kravet ikke kan oppfylles i den tilbudte løsningen, heller ikke ved tilpasninger. N/A – Brukes dersom graden av oppfyllelse ikke er relevant. |  | N/A
1.1.1.6 | Utfyllende informasjon: Tilbyders beskrivelse, tilbudt modell ev. kommentarer | Kommentar fra tilbyder, bekreftelse på oppfylt krav, produkt-/ systeminformasjon eller utfyllende informasjon. |  | N/A
1.1.1.7 | Antall: | Antall fylles inn i åpne celler |  | N/A
1.1.1.8 | Enhetspris eks. mva.: | Pris pr. oppgitt enhet. |  | N/A
1.1.1.9 | Sum eks. mva.: | Kolonnen er låst og viser en summering av antall og enhetspris. |  | N/A
1.1.1.10 | Prioritetsrekkefølge ved avvik eller motstridende informasjon: | Ved avvik mellom kravspesifikasjon, tegninger og 3D-modeller skal følgende prioriteringsrekkefølge gjelde: 1: Kravspesifikasjon (dette dokumentet) 2: PDF-tegninger |  | N/A
1.1.2 | Forklaring av cellefarger
1.1.2.1 | Tittelrad | Rad med kolonneforklaring |  | N/A
1.1.1.2 | Hovedkapittel | Inndeling av hovedkapitler |  | N/A
1.1.1.3 | Underkapittel nivå 1 | Inndeling av underkapittel nivå 1 |  | N/A
1.1.1.4 | Underkapittel nivå 2 | Inndeling av underkapittel nivå 2 |  | N/A
1.1.1.5 | Celler med informasjon | Informasjon |  | N/A
1.1.1.6 |  | Tomme celler uten informasjon |  | N/A
1.1.1.7 | Lyse rosa | Åpne celler som skal fylles ut av tilbyder |  | N/A
2 | GENERELLE KRAV OG INFORMASJON
Generell informasjon | Oppfyllelse av tekniske krav i dette dokumentet merket som «Foretrukket» er tildelingskriterier som gir score under tildelingskriteriet "Kvalitet". Det vil fremgå av teksten i det enkelte krav om det er et minstekrav med mulighet for meroppfyllelse, der meroppfyllelse gir høyere poengscore, eller om det er rene kvalitetskrav, som ikke må oppfylles, men der en kan oppnå bedre kvalitetsscore ved oppfyllelse av kravet.
2.1 | Oppdragsgiver
2.1.1 | Stedsinformasjon
2.1.1.1 | Sted/arenaens navn | Den Nasjonale Scene - Teaterkjelleren |  | N/A
2.1.1.2 | Type arena | Teatersal, black box |  | N/A
2.1.1.3 | Byggeperiode | 2025-2027 |  | N/A
2.1.1.4 | Navn på bygg/rom | DNS - Teaterkjelleren |  | N/A
2.1.1.5 | Publikumskapasitet | 172 |  | N/A
2.2 | Total leveransebeskrivelse
2.2.1 | Planlegging, prosjektledelse og prosjektgjennomføring
2.2.1.1 | Leveranseomfang | Det skal leveres et tribuneanlegg med rette rekker og stoler, med trapper på begge sider. Rad 8 og rad 9 skal stå i en fast posisjon, og de 7 fremste radene skal foldes inn under rad 8. Fast galleri skal bygges rundt tribunens bakerste plattform, der gulvet skal være på høyde med nest bakerste rad, se skisser. Installasjonen skal leveres som en “nøkkelferdig” løsning, ferdig montert, testet og overlevert til avtalt dato.
2.2.1.2 | Møtevirksomhet og befaring | Det skal medtas prosjektkostnader i totalprisen. Leverandør må regne med å delta i nødvendige møter, minimum ett (1) prosjekterings-/avklaringsmøte med fysisk oppmøte ved DNS i Bergen, og medta forhold rundt totalentreprenør sin organisasjon og SHA-plan.
2.2.1.3 | Krav til beregninger og kommunikasjon | Besvarelsen skal inneholde beregninger som dokumenterer de karakteristiske kreftene som overføres til byggets konstruksjon. Den statiske lastplanen skal være godkjent av oppdragsgiver før installasjonsstart.
2.2.1.4 | Byggeplassledelse | Tilbudet skal inkludere én dedikert person med ansvar for byggeplassledelse. Tilbyder skal stille med nødvendige ressurser for byggeplassledelse slik at arbeidsplassen til enhver tid fremstår organisert, ryddig og ren. Stedlig representant under monteringen skal kommunisere på norsk / skandinavisk / engelsk språk.
2.2.1.5 | Stillas, personløftere og annet arbeidsutstyr | Tilbudet skal inkludere alt av nødvendig utstyr for tilkomst og arbeid i høyden f.eks. stillas, personløftere eller lignende, samt arbeidsutstyr og verktøy som kreves i hele installasjonsperioden.
2.2.1.6 | Transport | Tilbudet skal inkludere all frakt som kreves for ferdig installasjon. Det bør vies spesiell oppmerksomhet på at anlegget skal monteres i teaterets underetasje. Adkomstvei vil demonstreres ved befaring, men tilbyder er ansvarlig for at leveransen kan transporteres inn til yttervegg og gjennom gangareal/port/åpninger som angitt i plantegninger, og må koordinere dette med byggeplassledelsen. Kontrollmål av adkomst tas på felles befaring.
2.2.1.7 | Tildekking | Leverandør er ansvarlig for tilfredsstillende tildekning av gulvet i salen slik at dette ikke blir skadet under montering.
2.2.1.8 | Reiseutgifter, diettgodtgjørelse og andre kostnader | Reisekostnader og diettkostnader for alt personell levert av tilbyder, i alle faser av prosjektet, skal være inkludert i tilbudet.
2.2.1.10 | Tegningsunderlag | Alle tegninger vedlagt dette konkurransegrunnlaget skal betraktes som foreløpige og veiledende, og er kun ment å illustrere leveransens omfang og den generelle plasseringen av installasjonen. Det skal gis spesiell oppmerksomhet til å plassere publikumsplassene sentrert i forhold til senterlinje på scenen. Tilbyder har ansvar for å gjennomføre alle nødvendige oppmålinger på stedet samt å utarbeide nøyaktige, prosjekttilpassede tegninger og målsettinger som kreves for installasjonen. Tilbyder har videre ansvar for å verifisere alle relevante forhold på stedet, og for å sikre at endelig dokumentasjon til enhver tid gjenspeiler faktiske forhold på installasjonsstedet gjennom alle prosjektfaser. Prisen er ikke regulerbar ved avvik innenfor +/-2%.
2.2.1.11 | Fremdrift | Tentativ fremdriftsplan, forutsetninger og løsningsbeskrivelse skal inkluderes i tilbud. Leveringstid skal oppgis i antall uker fra bestilling. Monteringstid skal oppgis i antall arbeidsdager. Tentativ leverings-/monteringstid er planlagt til senest februar 2027. Hvis leverandør har forutsetninger for dette leveransetidspunktet, skal dette oppgis her.
2.2.1.12 | Reservedeler | Det skal medtas følgende reservedeler i leveransen: 5 stk. polstrede seter og rygger 10 stk. armlener 25 meter stoff på rull til stoler 5 stk. konsollhjul Diverse skruer og bolter
2.2.1.13 | Merknad om omtrentlige verdier | Enkelte opplysninger i dette konkurransegrunnlaget er oppgitt som omtrentlige (“ca.”-verdier). Disse er kun inkludert som veiledende informasjon. Nøyaktige mål og spesifikasjoner skal fastsettes i samarbeid med oppdragsgiver etter kontraktsinngåelse, som en del av detaljplanleggingen og prosjekteringsfasen. |  | N/A
2.2.2 | Standarder og forskrifter
2.2.2.1 | Forskriftskrav tribune | Tribune skal tilfredsstille krav i EN 13200-5. Stoler og innfesting skal minimum oppfylle relevante krav i EN 13200-serien.
2.2.2.2 | Forskriftskrav stoler | Tribunestoler skal være egnet for bruk i offentlige tilskueranlegg og dimensjonert for høy og gjentatt mekanisk belastning, inkludert forventet feilbruk. Stolens konstruktive styrke og robusthet skal være på et nivå tilsvarende EN 12727, kategori 4. Leverandør skal dokumentere oppfyllelse av kravene ved tilbud. | x
2.3 | Dokumentasjon
Generell informasjon | Tilbyder skal levere all dokumentasjon i digitalt format, inkludert brukermanualer, service- og vedlikeholdsinstruksjoner, skjemaer m.m. Dokumentasjonen skal leveres som søkbare PDF-filer i et godt organisert mappesystem, lastet opp i byggherres DALUX-område. Språkkrav: Med mindre annet er tydelig spesifisert, skal all merking og dokumentasjon utføres på norsk.
2.3.1 | Dokumentasjon av installasjonen
2.3.1.1 | Beskrivelse | Med tilbudet leveres prinsipptegning av anlegget i snitt og plan (ikke arbeidstegninger). I snittet skal også siktlinjer fra alle rader til scenen vises for alle medtatte oppsett. Siktlinjer settes til 1,8 m over gulv, 9 m fra bakvegg i proscenieåpningen. Fotavtrykk på utkjørt amfi og dybde på sammenkjørt amfi inkludert armlener, puter og ev. rygger som stikker ut skal fremkomme av målsatt prinsipptegning. Detaljprinsipp av alle stoltyper (også demonterbar løsning) som er beskrevet i tilbudet skal medtas.
2.3.1.2 |  | Når detaljprosjektering er gjort, skal tribunens dwg/ifc modell lastes opp i prosjektets BIM-verktøy. Tentativ dato for dette avklares i forhandlinger.
2.3.1.3 | FDV-Dokumentasjon | Ved overlevering skal dokumentasjon utføres iht. relevante standarder og forskrifter og som ett minimum inneholde: - Brukermanualer (digitalt) fra produsent - Systemskisse av levert løsning - Forenklet brukerveiledning på norsk inklusive: ‣ Vedlikeholdsrutiner ‣ Bilder av ferdig installert utstyr
2.3.2 | Merking
2.3.2.1 | Skilting | All merking skal så langt som mulig utføres med grafiske symboler og piktogrammer i kombinasjon med tekst. Skilting skal produseres i slitesterkt materiale og festes med solide og varige metoder.
2.3.2.2 | Annen merking | Alt utstyr som er underlagt EU-direktiv, skal være CE-merket.
2.3.3 | Etterkontroll
2.3.3.1 | Kontrollrapport | Etterkontroll og justering av tribunen skal gjøres etter overtakelse og skal være medtatt i pris, inklusive reise og opphold. Det skal utføres to (2) kontroller det første driftsåret. Kontrollrapport med sjekkliste og utført arbeid skal oversendes Byggherre.
2.4 | Akustikk
Generell informasjon | Akustikkbehandling i salen tilpasses stolene sine egenskaper.
2.4.1 | Absorpsjonsdata
2.4.1.1 | Dokumentasjon | Tilbyder skal redegjør for de akustiske egenskapene til den tilbudte stolen med en beskrivelse av flatevekt, materialer, polstring o.l. Absorbsjonsdata for stolene skal oppgis målt etter den europeiske standarden ISO 354. | x
2.4.1.2 | Akustikk | Amfiet skal være akustisk absorberende i parkert posisjon. Det skal ikke være dekk-/ sparkeplater fremfor nedlagt stol, eller andre vertikale flater som kan forårsake flutterekko. Det skal vedlegges bilder og illustrasjoner som viser hvordan amfiet ser ut i parkert posisjon.
2.5 | Systemopplæring
2.5.1 | Betingelser for opplæring
2.5.1.1 | Opplæringsspråk | Opplæring skal gis på norsk.
2.5.1.2 | Opplæringsplan | All opplæring på stedet skal inngå som en del av prosjektplanens installasjonsfase, og skal gjennomføres ved overlevering, før prøvedrift. Opplæringen skal minimum: - Utføres av leverandør og foregå på Norsk. - Ha varighet min 4 timer. Opplæringen skal minimum omhandle: - Gjennomgang av funksjoner - Korrekt kjøring av tribunen - Korrekt bruk av HC plasser - Vedlikeholdsrutiner stoler og tribune - Sikkerhetsfunksjoner - Prosedyrer ved feil, lokalisering og feilsøking - Utlevering av brukermanual - Bekreftet og datert protokoll for opplæringen - Overlevering av kontaktinformasjon fra leverandør.
2.6 | Leverandørforhold
2.6.1 | Betingelser for service og support
2.6.1.1 | Fjernsupport – telefon | Tilbyder skal tilby support via telefon mandag til fredag, dagtid og kveldstid. Åpningstid for telefonsupport oppgis her.
2.6.1.2 | Support på stedet | Tilbyder skal tilby support på stedet dersom problemer ikke kan løses via telefonsupport.
2.6.1.3 | Normal responstid | Responstid defineres som fra det tidspunkt det i samråd med kunde besluttes at support på stedet er nødvendig, til arbeid er i gang på stedet, og oppgis i timer. Minstekrav: - Ukedager, innenfor normal arbeidstid: 24 timer - Kveld, påfølgende dag - Helg, første virkedag Dersom inngått serviceavtale har betydning for reponstid eller andre forhold knyttet til dette skal det fremgå her.
2.6.1.4 | Utrykningstid | Utrykning ved akutt behov, f.eks. ved driftsstans der oppdrag må utføres umiddelbart for å få gjennomført forestillinger. Utrykningstid oppgis i antall timer fra mottatt henvendelse. | x
2.7 | Informasjon om strømforsyning
Generell informasjon | Oppdragsgiver vil levere strømtilførsel til definerte tilkoblingspunkt, se vedlagte skisser fra elektroleverandør. Tilbyder er ansvarlig for all videre strømdistribusjon fra disse punktene. -
2.7.1 | Strømforsyning
2.7.1.1 | Hovedspenning | 400V TN
2.7.1.2 | Uttak | Det er planlagt stikk ved bakvegg under galleri. Behov for stikk og effektuttak må beskrives her. Kraftfordeling til framdriftsmotorer, trappelys og annet skal leveres av tilbyder.
2.8 | Garanti og reklamasjon
Generell informasjon | Tilbyder skal beskrive forutsetninger for garanti og forhold ved reklamasjon.
2.8.1 | Betingelser for garanti og reklamasjon
2.8.1.1 | Garanti | Installasjonen skal ha minimum garantitid på fem år fra overtakelse. Garantien skal omfatte stål, elektronikk og stoler. Garanti utover minstekrav vil bli gitt høyere poengsum og skal beskrives her. | x
2.9 | Prising
Generell informasjon | Det skal leveres en totalpris for ferdig levert anlegg.
2.9.1 | Betingelser for prising
2.9.1.1 | Totalpris | Enhetsprisene som føres i prisskjemaet for hvert enkelt kapittel, skal være basert på DDP (Delivered Duty Paid) til DNS, oppgitt i NOK ekskl. mva. Prisene skal inkludere alle kostnader påløpt for leverandøren, inkludert, men ikke begrenset til: alt nødvendig arbeid, frakt, emballasje, håndterings-/ordre-/fakturagebyrer, toll, avgifter, skatter, reiseutgifter og alle andre tilknyttede kostnader. Prisene skal være faste, og skal ikke indeksreguleres i kontraktsperioden.
2.9.1.3 | Bankgaranti | Kostnader tilknyttet finansiering av betalingsplan og eventuelle forskudd skal være inkludert i totalprisen.
3 | Hovedleveranse Uttrekkstribune
Generell informasjon | Punktet gjelder et komplett uttrekkbart tribuneanlegg til Teaterkjelleren på Den Nasjonale Scene i Bergen.
3.1 | Tribune
Generell informasjon | Det skal leveres et tribuneanlegg som har tre hoveddeler iht. beskrivelsen under: - Et uttrekkbart tribuneanlegg med 7 rader, rad 1 til 7 med 20 stoler på hver rad, til sammen 140 plasser, og trapp på begge sider. - En fast mesanin/plattform i bakre del for to rader, rad 8 og 9 med 32 plasser som vist på vedlagt skisse. Stoler, gulv, nummer osv skal ha samme utførelse som det uttrekkbare tribuneanlegget og skal kunne brukes når rad 1-7 er innkjørt. - Et stedbygd fast galleri med U-form som bygges i henhold til vedlagte RIB-skisse.
3.1.1 | Generell informasjon
3.1.1.1 | Fysiske rammer | Det skal settes av plass for midlertidige tekniske gallerier på hver side av salen ved siden av tribunen, se skisse. Tilgjengelig bredde mellom de tekniske galleriene er 12735 mm. Tribunen skal plasseres inntil stedbygd fast galleri iht. vedlagt skisse. Avsatt høyde til overkant plattform er 1820 mm, men skal kontrollmåles på stedet for endelig bestilling.
3.1.1.2 | Galleri | Det skal bygges et stedbygd fast galleri rundt tribunen, på nivå med rad 8.
3.1.1.3 | Rømning | Det skal avsettes plass til rømning bak rad 9 via hovedinngang og sidedør iht. vedlagte skisse. Det er gitt dispensasjon fra brannrådgiver om begrenset bredde i trappene, til minimum 1000 mm (x 2) fri bredde mellom rekkverk og armlene.
3.1.2 | Understell
3.1.2.1 | Konstruksjon | Plattformen til rad 8, som er på høyde med fast galleri, skal være selvbærende slik at den kan brukes av publikum når rad 1-7 er kjørt inn. Tribunen skal være konstruert slik at det ikke avgis knirkelyder eller annen støy når publikum beveger seg. Amfi og stoler skal ikke kunne skape uønsket lyd under bruk fra for eksempel trapper, rekkverk, plattformer, stoler eller innfestning av disse. Det skal redegjøres for hvilke støyreduserende tiltak og løsninger som er medtatt, for å hindre støy ved bevegelse i tribunen. | x
3.1.2.2 | Vekt | Maksimal punktlast med og uten personer skal oppgis. Belastning på gulv oppgis i kg/cm2. Total vekt på teleskoptribune og last i de tyngst belastede områdene ved sammenkjørt tribune skal oppgis. | x
3.1.2.3 | Plattform | Samlet flatevekt på plattform skal være minimum 16-20 kg / m2. Plattform skal utstyres med 2 x 18 mm kryssfiner eller tilsvarende for å sikre tilstrekkelig stivhet og soliditet i dekke. Hvis løsningen ikke har plass til 2 lag med kryssfiner, skal en her utdype hvilke andre tiltak som er medtatt for å imøtekomme kravet om høyere flatevekt.
3.1.2.4 | Alternative materialer i gulv | Det er ønskelig med et gulv som avgir så lite støy som mulig ved bevegelse. Vi ønsker at leverandør i dette punktet beskriver ytterligere materialer eller løsninger som er medtatt i konstruksjonen for å oppnå bedre støydemping i plattformene. Hvis løsningen ikke er medtatt i prisen, skal prisen medtas under opsjon. | x
3.1.2.5 | Avsatt plass for absorbenter | Under plattform skal det være mulig å feste 40 mm isolasjonsmatter (opsjon). Akustisk detaljprosjektering vil avgjøre om dette er aktuelt. Det skal redegjøres for hvordan, og om dette kan ettermonteres. | x
3.1.2.6 | Sikkerhetsfunksjoner, mekanisk | Tribunens understell skal kunne avlåses og sikres mekanisk. Løsning for avlåsning i ulike posisjoner skal beskrives med tekst og bilde/illustrasjon.
3.1.2.7 | Sidegardiner | På tribunens sider skal det leveres ferdig montert sidegardiner i sort utførelse som tildekning for understellet. Gardinene skal følge automatisk med når tribunen kjører ut og inn.
3.1.2.8 | Forankring | Tilbaketrukket tribune skal forankres og lagres under plattformen til rad 8 og 9. Arealet under stedbygd galleri bak tribunen skal avsettes for midlertidig lagring av gods på hjul. Det er derfor ønskelig med forankring til f.eks. stedbygd galleri eller gulv, men slik at dette gulvarealet er tilgjengelig. Innfesting og plassering av forankringspunkt skal beskrives og fremkomme på prinsipptegning.
3.1.2.9 | Hjul | Eksisterende gulv i salen skal gjenbrukes, og er bygget opp av følgende: 0,2 mm dampsperr 73 mm isolert tilfarergulv 2 lag med 21 mm kryssfiner gulv Hjul på Tribune skal være tilpasset underlaget med tilstrekkelig friksjon uten at slitasje på gulv oppstår. Hjulenes egnethet for type underlag skal dokumenteres med et referanseanlegg eldre enn fem år. Antall og dimensjon på hjul, samt sliteflate skal oppgis, og skal ikke være mindre enn 120 mm diameter x 40 mm bredde. | x
3.1.3 | Fremdrift og styringssystem
3.1.3.1 | Automatikk | Tribunens rad 1-7 skal kjøres inn og lagres under plattform for rad 8 og 9. Tribunen skal leveres med integrert motordrift for kjøring inn og ut, og ha myk start og stopp. Det skal leveres et system med presis og automatisk retningsstyring av amfiet som hindrer tribunen å kjøre skjevt. Løsningen skal inkludere nødvendige avstandsfølere og styringsenheter for framdriftsmotorene. Løsning beskrives/dokumenteres i tilbud. Stoler skal legges ned manuelt.
3.1.3.2 | Betjening | Ved kjøring av tribunen skal det benyttes en håndholdt kontroller, kablet eller trådløs. Tilkobling av kablet kontroller skal være ved fremste rad, og skal ha lang nok kabel til å kunne gå rundt hele tribunen når man kjører den. Trådløs kontroller skal ha et begrenset virkeområde i nærheten av tribunen.
3.1.4 | Trapper og plattform
3.1.4.1 | Trapper | Det skal leveres trappetrinn mellom plattformene, med lik høyde på opptrinn. Trapper på hver side skal ha minimum 1000 mm fri bredde mellom rekkverk og armlene, godkjent for rømning.
3.1.4.2 | Radavstand | Inntrinn i rader skal være minimum 900 mm, opptrinn tilpasses høyde på stedbygd galleri.
3.1.4.3 | Gulvoverflate tribune | Gulvet skal være av nålefilt eller teppe, med høy slitestyrke tilpasset offentlig rom. Leverandør skal levere dokumentasjon på produktets tekniske egenskaper, sertifikater og miljømerking, samt vedlikeholdsanvisning. Materialet skal imøtekomme brannklasse min. Bfl-s1 (EN 13501-1), men for sklisikkerhet skal tilbyder oppgi hvilken standard som er lagt til grunn. Alle skjøter skal limes. Det skal oppgis hvilket produkt, type, tykkelse og mulige fargevalg på gulv/plattformer som er medtatt i pris. Prøve skal leveres ved forespørsel. Det skal medtas en beskrivelse med bildeeksempler av hvordan gjeldende UU-krav skal ivaretas.
3.1.4.4 | Belysning | Trappetrinn skal ha LED belysning som kan dempes. Belysningen skal «peke» ned mot gulv, ikke fremover mot scenen, og ha varmhvit fargetemperatur på ca 3 000 Kelvin. Belysningen skal kunne integreres i salens lysstyringssystem, via valgbare DMX-kanaler. Løsning beskrives/dokumenteres i tilbud.
3.1.4.5 | Rekkverk foran rad 8 | Det skal leveres avtagbart rekkverk på kanten av mesanin, forkant av rad 8, bestående av like moduler. Rekkverk utformes så luftig som mulig, slik at det gir minst mulig hinder for sikt mot scene for publikum på mesanin (iht gjeldende forskrifter). Overgang mellom rekkverk til trapper og rekkverk på mesanin når tribunen er parkert, må ikke ha åpninger større enn 100 mm. Det skal i tillegg leveres 2 stk avtagbare rekkverk som stenger adgang til teknisk galleri. Håndløperen skal ha luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen.
3.1.4.6 | Veggbeslag for rekkverk | Det skal leveres veggbeslag for å henge rekkverk på sidevegg på teknisk galleri eller bakvegg til mesanin når de ikke er i bruk. Plassering avklares.
3.1.4.7 | Rekkverk i trapper | Det skal leveres demonterbare rekkverk på begge sider, utført i henhold til forskrifter, med håndløpere. Det skal beskrives hvordan rekkverk lagres på plattform når tribunen kjøres inn. Håndløperen skal ha luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen og plasseres på toppen av rekkeverket.
3.1.5 | Stoler rad 1-7
3.1.5.1 | Antall | 140
3.1.5.2 | Utførelse rad 1-7 | Stolene skal være fullpolstret med stoff rundt hele setet, og ha en best mulig komfort tilpasset tilgjengelig opptrinnshøyde. Stolens sete skal vippe opp når man reiser seg, og sittevinkel skal være justerbar. Stolene skal ha armlene og minimum 90 cm total høyde, og monteres med c/c avstand ikke mindre enn 53 cm. Beskrivelse av polstring, funksjoner for vippesete og justeringer settes opp i kolonne F. Det skal vedlegges foto og dokumentasjon på utførelse av tilbudt stol, samt målsatt tegning. Referanser på stolene skal oppgis.
3.1.5.3 | Innkjørt posisjon | Det skal beskrives hvordan stolene pakkes når de står i innkjørt posisjon, og hvor mye de bygger utenfor plattformen. | x
3.1.5.4 | Krav til stoffkvalitet | Tilbudet skal baseres på microfiber med høy slitasjestyrke og med relevant behandling for bruk i kultursaler. Stofftype, fargevalg og design som er medtatt i pris skal beskrives her. Stoff i stolene skal tilfredsstille Norsk Møbelfaktas anbefaling til offentlig bruk, med slitasjestyrke på minimum 75 000 Martindale. Alle tekstiler skal leveres behandlet med brannhemmende impregnering. Stoffet leveres i samsvar med krav som er gitt i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), fastsatt 1. juni 2004 nr. 922, sist endret ved forskrift 16. desember 2024 nr. 3392. Dokumenterte renholdsegenskaper og anbefalt metode/ middel skal oppgis.
3.1.5.4 | Armlener | Stolene leveres med armlene i valgbar RAL-farge. Det skal beskrives hvilket materiale som er inkludert i tilbudt pris.
3.1.5.5 | Innfesting rad 1-7 | Alle stoler på Tribune skal ha individuell innfesting slik at stolene kan vippes opp/ned enkeltvis. Stolene skal være festet til stålkonstruksjonen, ikke i dekket på gulv. Løsning skal beskrives her.
3.1.5.6 | Nummerering av rader og plasser | Radene skal ha nummer, plassert synlig ved inngangen til hver rad. Stolene skal ha nummer, fortrinnsvis på undersiden av stolsetet slik at det er lett synlig når stolen ikke er i bruk. Nummerering skal være logisk, lett synlig plassert, med kontrast etter norske UU krav. Plassering av nummer og belysning skal koordineres for å sikre synlighet. Nummerering av stoler og rader skal ha samme plassering og utførelse på skyveamfi og mesanin
3.1.5.7 | Midlertidig teknikerplass | Det skal medtas en løsning for å klargjøre plass i senter av tribunen til en midlertidig tekniker- /regiplass over to rader med flatt gulv, som vist på vedlagt skisse. Dette kan løses ved å enten legge stoler fremover eller demontere de helt uten bruk av verktøy, og skal resultere i ett flatt gulv som er minimum 1800 x 3600 mm. Løsningen skal beskrives med skisser i tilbudet. | x
3.1.6 | Stoler rad 8-9, vedlagt snitttegning
3.1.6.1 | Antall | 32
3.1.6.2 | Utførelse rad 8-9 | Stoler, gulv, nummerering osv skal ha samme utførelse som rad 1-7, men med tilpasset innfesting.
3.1.6.3 | Demontering rad 8 | Det skal medtas en løsning for å kunne demontere stol med innfesting slik at plassen kan tilrettelegges for HC-plasser. Demontering skal kunne gjøres uten bruk av verktøy, og eventuelle behov for eksterne hjul eller tralle skal medtas i tilbudet. Innfesting kan gjøres parvis, men skal tilpasses slik at demontert løsning går gjennom salens dører. | x
3.1.6.4 | Demontering rad 9 | Det skal medtas en løsning for å kunne demontere stol og forhøyning slik at gulvplassen kan tilrettelegges for HC-plasser. Demontering skal kunne gjøres uten bruk av verktøy, og eventuelle behov for eksterne hjul eller tralle skal medtas i tilbudet. Innfesting kan gjøres parvis, men skal tilpasses slik at demontert løsning går gjennom salens dører. | x
3.1.6.5 | Forhøyning rad 9 | Tilbyder skal medta en forhøyning for bakerste rad, på hver side av teknikerplass. Raden skal ha fri siktlinje til scenen, med en minimums forhøyning på 26 cm ift. raden foran.
3.2 | Fast galleri
Generell informasjon | Fast galleri skal bygges iht. beskrivelse fra RIB, og det skal medtas samme gulvbehandling som resten av tribunen.
3.2.1 | Konstruksjon
3.2.1.1 | Bygging av fast galleri | Det skal bygges fast galleri rundt plattformen til rad 8 og 9, som skissert i vedlagte tegning. Det faste galleriet skal bygges på nivå med terskel til inngangsdør, estimert høyde på 1820 mm over gulv. Galleriet skal ha samme gulvoverflate som resten av tribunen, og ha merking iht. gjeldende UU-krav. Det skal være 30 cm fri bredde på begge sider av dørene (UU-krav), slik at plassering av rekkverk ved sidedør må tilpasses dette. Gulv/ganglinjer mellom galleri og tribune skal være jevne, stabile og sklisikre, uten løse kanter eller nivåsprang som kan stoppe rullestol/rullator eller gi snublefare. Innfesting til avtagbart rekkverk mellom rad 7 og 8, samt ved inngang til teknisk galleri på begge sider skal være medtatt i tilbudet. Opsjonen prises som fastpris inkl. arbeid og materialer iht. vedlagt skjema XX-A-200-60-221 fra RIB. Prisen skal forutsette prosjektering av RIB.
4 | OPSJONER
4.1 | Opsjoner - tribune
Generell informasjon | Alle opsjoner prises enkeltvis. For opsjoner som ikke er besvart vil det i evalueringen legges til grunn dyreste tilbudte opsjon.
4.1.1 | Opsjoner
4.1.1.1 | Sikkerhetsfunksjoner, styringssystem | Som tilvalg skal det prises en løsning som hindrer motorene å kjøre hvis rekkverk på galleri bak rad 7 ikke er montert.
4.1.1.2 | Valgbare materialer i konstruksjon | Her skal det medtas kostnader for ytterligere materialer og løsninger i konstruksjonen, utover det som er medtatt i punktet 3.1.2.4, for å oppnå bedre støydemping i plattformene.
4.1.1.3 | Alternative stoffvalg | Det ønskes pris på alternative stoffkvaliteter, f.eks. i ullkvaliteter med høy slitestyrke med fremlagt design og fargevalg.
4.1.1.4 | Farget armlene | Det ønskes pris på armlene i oljet bøk, i valgbar RAL-kode
4.1.1.5 | Gulvbrønn mikseposisjon | Det ønskes pris på gulvbrønn med tilhørende kabelrenne til mikseposisjon, for enkel tilkomst med midlertidig kabling. Eksempel på utførelse vedlegges.
4.1.1.6 | Absorbsjonsmatter under plattform | 40 mm isolasjonsmatter ferdig montert under plattform. Akustisk detaljprosjektering vil avgjøre om dette er aktuelt.
4.1.1.7 | Tilleggsarbeider, timer | Det skal oppgis en timepris på tilleggsarbeider i prisskjemaet, og her skal det beskrives når tilleggsarbeid inntreffer. Antall kun for evaluering.
4.1.1.8 | Tilleggsarbeider, oppmøte | Det skal oppgis en fast pris per oppmøte ved tilleggsarbeider som inkluderer reise og opphold (1 overnatting). Antall kun for evaluering.
4.1.2 | Serviceavtale
4.1.2.1 | Forslag til serviceavtale | DNS ønsker tilbud på 3 årig serviceavtale med årlig oppfølging av tribuneanlegget, med mulighet til forlengelse på 5 år. I dette feltet skal det fremkomme informasjon om serviceavtalens betydning for - Forlengelse av garantitiden - Prioritet ved driftsstans i forhold til oppmøte for utbedring og annen oppfølging Servicetilbud utover minstekrav i 4.1.2.3. gir høyere uttelling. | x
4.1.2.2 | Minstekrav serviceavtale | Avtalen skal minst inneholde (listen er ikke utfyllende): Årlig gjennomgang av anlegget med ettersyn og justeringer av - Inn og utkjøring av anlegget - Visuell inspeksjon av tribuneanlegg og stoler generelt - Momenter knyttet til sikkerhet - Tribunens elektriske komponenter - Tribunens hjul og hjuloppheng - Tribunens sikkerhet og låsesystem - Gangbaner, belegg og slitasjelister - Stoff, sømmer og impregnering på stoler - Braketter og innfestinger, samt bevegelige komponenter på stoler og HC-plasser Smøring av alle bevegelige komponenter Skriftlig rapport med anbefalinger for reparasjoner og utskiftninger. Oppdatering av FDV dokumentasjon ved utskifting av deler/løsninger.
4.1.2.3 | Årlig pris for serviceavtale | Tilbudet skal omfatte kostnader for servicebesøk og omhandle smøremidler, nødvendig verktøy, og inkludere honorar, reise og opphold. Det skal beskrives hvilket materiell og slitedeler som er inkludert, og hva som faktureres utenom serviceatalen.