## Viktig informasjon
Focus Beskrivelse Excel-prisførespurnad
Prosjekt: Lauvstad vassverk
Dato og tid: 27.05.2026 07:09:39 +00:00
Denne arbeidsboka er berre eit hjelpemiddel for å kunne levere prisar digitalt.
Fullstendig beskrivingsinformasjon finst i tilhøyrande pdf-dokument Beskriving.pdf.
Tekstane i arket "Beskrivelse" blir viste utan formatering, tabellar og bilete som måtte finnast i pdf-dokumentet.
Sjå derfor alltid i pdf-dokumentet for fullstendig beskriving!
Hugs å aktivere redigering for å sjå all informasjon, eller hvis du skal endre prisar.

## Prissammandrag
Kontonr | Kontonamn | Sum
01 | Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
03 | Grunnarbeider
30 | VVS-installasjoner
40 | Elkraftinstallasjoner
90 | Diverse
Totalt

## Beskrivelse
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 00 | Generelt
f3d02846-3ac7-4257-a553-2e916f4235b5 | [6 empty] | Prosjektet gjeld nytt vassverk på Lauvstad. Plasseringa er på same tomt som eksisterande vassverk står med adresse Haugevegen 129, 6133 Lauvstad. Merk: Eksisterande vassverk skal vere i drift under utbygginga. Prosjektet omfattar: Fjerning større lerketre, mindre skog Utgraving / planering tomt for nybygg (vil fungere som riggplass for kran) Utgraving / planering / omfylling/ gjenfylling for 5 stk nedgravne tankar i PE+ servicetunell Kummar for inntak og kopling mot eksisterande vassrøyr og nytt reinsanlegg Kum for drenering Utgraving / planering /levering og gjenfylling for tett spill-tank Betongplate for nybygg og konteinar for reservekraft Levering av komplett isolert bygg for reinsanlegg, pauserom, toalett Levering av komplett løysing for reinsing av vatn Levering / montering av komplette tankar i PE Levering / montering av komplett servicetunell Riving av eksisterande reinsanlegg Riving ev. fjerning av eksisterande betongbasseng Flytt av reservekraftkonteinar
Tilstelling terreng / markareal Tilkomsten til anlegget er dels bratt med knappe svingar ( tips: sjå Google Maps) og vegen / dekket er stykkvis i svært dårleg stand. Aktuell aksellast er Bk8, dvs maksvekt på t.d.treaksla bil blir ca 22 tonn. Byggherre pålegg leverandør om å halde seg innanfor lovleg aksellast og dette må det takast omsyn til i prising på t.d maskinflytt og transport av masse inn / eventuelt ut. Byggherre tek ansvar for vegen forutsatt at leverandør held seg innanfor begrensingane på vekt og lengde. Byggherre søkjer kommunen om naudsynte dispensasjonar på vekt og lengde. Det er lagt inn prisbærande postar på flytt av maskiner og fortløpande vedlikehald av eventuelle skader på vegen.
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 01 | Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
2992d937-48c9-449f-bad4-c58b59cef02c | 01.1 | AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten dekker også adm-kost for eventuelle UE'ar, og alt arbeid med å koordinere arbeidet mellom selskapa. Posten skal ogås dekke arbeid og kostnader med arbeidsvarsling. Søknad, skilting osv
a9a5dff8-85a6-4f8b-8e90-84db13e32a37 | 01.2 | AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Andre krav: Nei
bc8a5eb3-3e96-40da-a34a-679fcd496cc1 | 01.3 | AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER
|  | Rund sum | RS | 1
Andre krav: Nei
d1e118b4-90cc-474f-ac9d-472c2aa6704e | 01.4 | AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
|  | Rund sum | RS | 1
Type lokale: Annen type lokale – må spesifiseres
Lokalisering: På anlegget
Utførelse: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal dekke eventuelle kostnader på leige av brakke og tilrigging / nedrigging av brakke med toalettfasilitet for eigne arbeider og eventuelt UE. Toalettløysing må vere basert på tett tank. Uttak av vatn frå eksisterande reinseanlegg. Posten dekker også etablering av kasse for byggestraum ( leige / montering/ demontering). Straum frå eksisterande reinseanlegg.
258a1fe2-5dcf-403f-bcb5-852585af5f00 | 01.5 | AQ4.292A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL
|  | Rund sum | RS | 1
Anlegg: Reinseanlegg
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell
Beskrivelse av opplæringen: Ikke relevant
Opplæringens varighet: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal dekke kostnader rundt grundig opplæring av driftspersonell frå kommunen. Opplæring skal dekke drift og vedlikehlad av alle komponentar i reinseanlegget.
ce57769d-1202-4dd9-95f6-c52f9a9a5c3c | 01.7 | AQ4.49A
PRØVEDRIFT
|  | Rund sum | RS | 1
Anlegg: Reinseanlegg
Beskrivelse: Sjå a)
Periode: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Anlegget skal syne stabil drift over ein periode på 14 dagar før ein fjernar eksisterande anlegg. Leverandør har ansvar for anlegget i denne perioden, men driftspersonell frå kommunen vil vere tilgjengeleg.
c522e68d-73fd-4f28-b9a9-b33d46e71b4b | 01.8 | AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
|  | Rund sum | RS | 1
Dokumentasjonskrav: VA-norm Volda kommune vedlegg B3
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
VA-norm vedlegg B3 dekker krav til dokumentasjon som kommunen set til leveransen. Alle rør, kummar og tankar skal målast inn og sosifil sendast kommunen. (Denne teksta avgrensar ikkje krava i vedlegget)
2e8f0a57-ea06-40a5-9177-80443b4ae402 | 01.9 | AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
|  | Rund sum | RS | 1
Dokumentasjonskrav: Komplett som levert
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten dekker utarbeiding og overlevering av naudsynt materiell og filer for komplett FDV- dokumentasjon
32a081fe-4290-4d83-9a12-28f502a35963 | 01.10 | Posten gjeld flytt av større gravemaskin (ca 20t) til og frå anlegget. (Byggherre vil søke dispensasjon for lengde og vekt.) På grunn av svært dårleg asfaltdekke, og utfordrande svingar, skal leverandør prise følgjande ( for kart sjå vedlegg): Maskin flyttast på maskintralle opp til planert areal ved sving 1 ( sjå vedlegg). Frå sving 1 skal maskin beltast på skytematter opp til anlegget. For å unngå å vri belta på asfalten nyttar ein seg av planert areal ved sving 2 ( sjå vedlegg). Byggherre reknar med at maskinarbeidet vert pausa ei perioden reinseanlegget skal byggast. Posten skal dekke tid og naudsynt materiell for å få maskin til og frå anlegget i to runder.
|  |  | stk | 2
2aa23faa-11bf-4abe-abc7-b22c306029aa | 01.11 | Posten gjeld flytt av mindre gravemaskin. Flytt av maskin, opp til 8 tonn, går greit på t.d. traktorhengar. Posten skal dekke 3 flytt til og frå av maskin som lovleg kan flyttast på hengar opp til anlegget.
|  |  | stk | 3
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 03 | Grunnarbeider
b30b71ee-c2b0-42fd-a213-615113133b5b | 03.1 | FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
|  | Antall trær | stk | 7
Hvilke trær: Div lerketre
Adkomst/hindringer: Ikke relevant
Forhold det må tas hensyn til: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar felling av større lerk. Trea skal kvistast og kappast i ca 4 meters lengde og leggast ved vegen. Grunneigar hentar desse etter avtale.
91d8f2e1-5673-4e26-8676-798b748dc4ba | 03.2 | FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
|  | Areal | m2 | 600
Område som skal ryddes: Areal for byggeplass
Beskrivelse av området: Utmark
Oppsamlingsplass: Flising lokalt eller til deponi, valfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten dekker felling og rydding av tre/ vegetasjon i området for grøfter, grop for tankar / kummar og bygget. Posten dekker også oppriving og handtering / stubbar og røter også inkludert røter etter trea i post 03.1. Virke som er eigna til ved kvistast og plasserast ved veg. Skat køyrast vekk eller flisast på staden. Røter kan gravast ned på området
8a8c614a-f2e8-45f3-8d3e-c2a87b0a1e61 | 03.7 | FB1.451A
SIDEFLYTTING AV VEGETASJONSDEKKE I RANKE
|  | Areal | m2 | 750
Område som skal ryddes: Areal for byggeplass
Sted for ranke: På byggeplass
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekking og tilbakeføring av vekstlag over tankar, inn til bygg og kummar. Eventuell overskytande masse planerast ut i terrenget rundt.
x) Mengderegler
Mengde skal målast som areal med eining m2. Areal er basert på eit snitt på 0,4 m djupne på vekstlaget.
526549a1-89c7-40db-b8da-7c0454d1c929 | 03.8 | FB1.451A
SIDEFLYTTING AV VEGETASJONSDEKKE I RANKE
|  | Areal | m2 | 1500
Område som skal ryddes: Areal utanom byggeplass
Sted for ranke: På byggeplass
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekking og tilbakeføring av vekstlag på areal utanfor sjølve byggegropa. Areal er basert på snitt djupne 0,4 m på vekstlag
1ba99a80-4971-45a7-ab9a-2033b01a4bc9 | 03.9 | FD2.11100A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
|  | Prosjektert lengde | m | 35
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Oppstrøms tiltak
Formål: Sikring av arealet mot flaum
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: Inntil 1 m
Bunnbredde: Sjå pkt. a
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld etablering av avskjeringsgrøft /liten voll for å sikre anlegget mot mogleg flaum. Høgde voll er ca 0,5 m over terreng og massen tek ein ut av grøft oppstrøms voll. Posten prisast basert på bruk av lokale masser.
2e587736-fc75-4e17-b991-22ad9e750cb3 | 03.11 | FD1.13303A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
|  | Prosjektert fast volum | m3 | 1700
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Grop for tankar og nybygg
Formål: Grop for tankar og nybygg
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld graving og intern flytting av gråmasser. Delar av massen skal nyttast til overdeking / frostsikring av tankar og servicetunell ( tilbakeføring av masse over tank i eigen post , 1200 m³) . Overskytande masse, ca 500 m³, skal planerast i terrenget lokalt nedanfor anlegget ( mellom anlegget og veg). Flytt/eventuelt gjentak/ utlegging av 500m³ reknast inn i denne posten. Vekstjord/ vegetasjonsdekke skal takast av før utlegging av gråmasse/stein. Avdekking og tilbakeføring av vegetasjonsdekke/vekstjord utover byggegrop har eigen post ( 03.8).
b5d1a142-edd7-4879-858d-e4454eeb0386 | 03.12 | FD1.13300A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
|  | Prosjektert fast volum | m3 | 1200
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Grop for tankar og nybygg
Formål: Tilbakeføring gråmasse / vekstlag
Grunnforhold: Singel / pukk
Graverestriksjoner: Vekt av maskin må ikkje skade tankar
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld opplasting intern flytting og tilbakeføring av gråmasser over tankar /servicetunell.
badd5d4d-0b93-41d2-8d8b-15016d12aeaa | 03.15 | FH1.331A
SPRENGING I DAGEN
|  | Prosjektert fast volum | m3 | 500
Lokalisering: Kontraktsområde
Formål: Grop for tankar og nybygg
Bergforhold: Fjell
Restriksjoner: Ingen kjente
Bordiameter: Valfritt
Underboring: Ihht normal praksis.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Mengde fjell er esitmert. Posten skal dekke naudsynt rensk. Posten skal dekke opplasting eller flytt internt på anlegget. Ev transport ut av anlegget er dekt i post 03.16
41ee4c03-b1eb-4821-9b3a-81771f206a18 | 03.16 | FM2.223117A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET − FAST VOLUM
|  | Prosjektert fast volum | m3 | 500
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 15 til og med 20 km
Lokalisering: Kontraktsområde
Leveringssted: Entreprenør må sjølv sørge for godkjent bruk av massen / ev. godkjent deponi
Type masser: Overskotsmasser
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Mengda i posten er estimert og gjeld transport av fjell ut av området til mottak. Dersom ein finn løysing for å plassere volumet på og rundt kontraksområdet vert mengde redusert eventuelt går posten ut. Konsekvens pga restriksjonar på aksellast må reknast inn i posten.
ed25e6a5-c33d-41bf-818e-c50ceed2d7ba | 03.17 | FH2.2271A
PIGGING AV BERG – TID
|  | Tid | timer | 10
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Bergforhold: Fjell
Restriksjoner: Ingen kjente
Grunnforhold: Fjell
Toleranser: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld pigging av fjell, ev stor stein, etter medgått tid. Ev tidsbruk utover estimerte timar i posten må avtalast med byggherre.
11f55554-e1c6-4064-9704-60515c9bb66d | 03.18 | FD2.11103A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
|  | Prosjektert lengde | m | 150
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Mellom bygg og kummar / tankar
Formål: Grøfter for VA og EL
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Bunnbredde: Sjå pkt. a
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld samlepost for spesifiserte grøfter.Pris skal inkludere forsiktig graving ved kryssing av vassleidning og el-kabel. grøft mellom tankar og kummar/servicetunell grøft mellom bygg og spillvasstank (ø 36 slange) grøft for el mellom inntak eksisterande anlegg og nytt bygg avdekking og grøft til VK 2 på eksisterande VA rør grøft mellom ny kum oppstrøms og inntak nytt anlegg Drensgrøfter frå byggegrop, tankar og kummar til stikkrenne ved veg Alle VA rør skal leggast på frostfri djupne. Snitt botnbreide 1 m. Merk: Grøfter under plate nybygg skal kalkulerast inn i totalpris for bygget.
4c14cac6-ebab-4825-9313-91f9922a2ffd | 03.19 | FD2.11100A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
|  | Prosjektert lengde | m | 30
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Grøft for rør i bekk
Formål: Bekk i rør
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: Inntil 1,0 m
Bunnbredde: 1
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld grøft for å legge bekk i rør på side av PE-tankar. Legging av rør i eigen post. (Vurdering på staden saman med byggherre og grunneigar om bekkeløp i staden kan demmast opp ved forgreining oppstrøms anlegget.)
6a0f25e4-fa14-4678-9284-36a24de0c76f | 03.20 | FD2.11110A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
|  | Prosjektert lengde | m | 15
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ved nybygg
Formål: Kopling mot eksisterande rør
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Bunnbredde: 1
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld grøft mellom nybygg og eksisterande rørstikk til busetnad på Espenakken og nærmaste nabo. Posten skal og dekke forsiktig framgraving av eksisterande rør ( 2 x ø32 slangar). Rørarbeid på eigen post.
e2b56220-d283-4bad-be66-923391271865 | 03.21 | FH1.531131A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
|  | Samlet lengde | m | 50
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Byggeplass
Formål: OVA-grøfter
Bergforhold: Fjell
Restriksjoner: Ingen kjente
Bunnbredde: 1
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld eventuelt grøfter med innslag av fjell. Posten prisast som komplett grøft, dvs skal inkludere avdekking vekstlag/ gråmasse, naudsynt reinsking av fjell, boring / sprenging fjell samt opplasting. Dokumentasjon mengde med innmåling og bilete.
333da5b7-f09e-4135-9889-158505f0dc1f | 03.22 | FD3.14203A
GRAVING AV GROP – ANTALL
|  | Antall groper | stk | 2
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Groper for VA-kummer ( ø 2000) og tank for spillvatn.
Type grop: Grop for kummar ø2000-ø3000
Dimensjoner: Botnmål ca. 2,5x2,5 m
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld gravigng og gjenlegging av groper for 2 stk kummar med diameter 2000 mm. Ein må ha kontroll på og ta omsyn til eksisterande rør og kum
6b517636-8dc9-45d9-a2a8-ec180bc3b156 | 03.24 | FD3.14203A
GRAVING AV GROP – ANTALL
|  | Antall groper | stk | 1
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Type grop: Grop for for tett tank 6m³
Dimensjoner: Botnmål ca. 3,5x3,5
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld gravigng of gjenlegging av grop for 1 stk tett tank for spill-/gråvatn. Eventuelt fjell i gropa prisast i post 03.26 eller post 03.17.
dbc69eda-f2c5-44ce-a64f-59af3db383ff | 03.26 | FH1.531591A
SPRENGING AV KUMUTVIDELSER I DAGEN
|  | Antall | stk | 3
Omfang: Annet omfang – må spesifiseres
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Bergforhold: Ikke relevant
Restriksjoner: Ikke relevant
Dimensjoner: Botnmål ca. 2,5x2,5 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld sprenging av eventuelt fjell i kumgroper, VA, drens, tett tank
a3d93d72-02cd-4698-89c9-c6c392a5a192 | 03.28 | FJ1.2111A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
|  | Rund Sum | RS | 1
Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten prisast som RS for kompeltte kostnader med leige/rigging / nedrigging av ekstra pumpeutrustning for volum utover 350 l/min som er dekt i gravepostar. Posten kan også bli aktuell ved eventuelt andre typer manuelt arbeid / heft som skuldast vekkleding av vatn i bygggroper og grøfter. Posten kjem til bruk etter avtale med byggherre.
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund Sum" med eining RS.
7c5ad8b1-fccc-49f8-9d2d-1352800514d1 | 03.29 | FS4.13923020A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON – VOLUM
|  | Prosjektert anbrakt volum | m3 | 450
Type utlegging: Annen type utlegging – må spesifiseres
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Rundt PE- tankar / servicetunell og kummar + grøfter
Type konstruksjon: PE-tank / kum / grøft
Underlag: Stedlig masse
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld fundment og omfylling for PE- tankar og kummar samt omfylling rør i grøfter- Massen rundt PE-tankane komprimerast lagvis. Leverandør vurderer om lokal gråmasse er eigna til omfylling av tankar / servicetunell. Eventuell gjenbruk av lokal masse til omfylling prisast i post 03.31 Konsekvens pga på lovleg totalvekt må reknast inn i prisen (Bk8). Maksevekt på t.d traksla bil blir ca 22 t.
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
1eb6cbb7-e59f-4ecd-9506-9f5f262357be | 03.31 | FS4.13099320A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON – VOLUM
|  | Prosjektert anbrakt volum | m3 | 250
Type utlegging: Uspesifisert
Type masser/sortering: Annen masse/sortering – må spesifiseres
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Rundt PE- tankar / servicetunell og kummar
Type konstruksjon: PE-tank / kum /
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld fundment og omfylling for PE- tankar og kummar med lokal masse dersom den er eigna. Massen rundt PE-tankane komprimerast lagvis. Eventuell gjenbruk av lokal masse til omfylling vert rekna mot post 03.29 ( 8/16 singel)
2672fbd5-f1c2-423a-bdd3-880d8aace047 | 03.33 | FS2.322232120A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
|  | Prosjektert anbrakt volum | m3 | 150
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Oppstilingsplass og nybygg
Underlag: Stedlig masse
Tykkelse: 40 cm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld forsterkningslag over eigna stedlig masse for betongplater og oppstillingsplass. Laget må leggaset på gode stedlige masser og komprimerast godt for å vere eigna som underlag for kranbil under løfting av tankar. Konsekvens pga restriksjonar på lovleg totalvekt må reknast inn i prisen.
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
8366894e-a721-4bf8-ad1e-88199e4a17ed | 03.35 | FS2.323115120A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
|  | Prosjektert anbrakt volum | m3 | 30
Type lag: Bærelag av knust grus, Gk
Type masse/sortering: 0/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Oppstilingsplass og bygg
Underlag: Forsterkingslag (Fk 22/120)
Tykkelse: 10 cm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld topplag på oppstillingsplass og eventuell avretting for betongplater bygg/konteinar Konsekvens pga restriksjonar på lovleg totalvekt må reknast inn i prisen.
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
9d740990-6a25-409d-9cd9-cda168e4951c | 03.36 | FD2.11999A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
|  | Prosjektert lengde | m | 50
Omfang: Annet omfang – må spesifiseres
Utførelse: Annen utførelse – må spesifiseres
Graveskråning: Annen graveskråning – må spesifiseres
Lokalisering: Etter vurdering på staden
Formål: Drenering av dyrka mark
Grunnforhold: Lausmassar
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: Inntil 1 m
Bunnbredde: 0,5 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld komplett drensgrøft på dyrka areal nedstraums reinseanlegget. Vurdering saman med byggherre om det er behov for ekstra drenering og eventuelt omfang. Posten skal dekke arbeid og materiell ( minimum ø 75 mm rør)
edb4f909-54a0-425b-a59d-b1472c82ef05 | 03.38 | KB2.525A
FINPLANERING AV JORDLAG
|  | Areal | m2 | 1400
Formål: Grasbakke og eng
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Utgangspunkt: Planert vekstlag
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld tilstelling før såing på areal som skal tilbakeførast til dyrka mark. Omfang avtalast med byggherre.
cee6baad-a1cb-4e8a-ac39-c49a22194e11 | 03.39 | KB4.60A
GRASDEKKE
|  | Areal | m2 | 1400
Formål: Grasbakke og eng
Metode: Valgfri
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Frøblanding: Etter avtale med grunneigar
Frømengde per m2: Ihht beskrivelse frå produsent
Dokumentasjon: Type frø, leverandør, sådd mengde
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld tilsåing av planert grøntareal.
e4ddd222-b759-4a33-af15-ea079c16aadc | 03.40 | KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
|  | Areal | m2 | 30
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Bakkant bygg
Materialspesifikasjon: Murarar med tre rette sider
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Dimensjon: 125
Mønster: Muring i forbandt
Liggefuger: Ikke relevant
Stussfuger: Ikke relevant
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld støttemur bak og på sider av bygg. Posten er aktuell dersom stedlig masse treng støtte mot byggegrop. Vurderast på staden saman med byggherre. Posten prisast som komplett mur inkludert duk, drenering, bakfyll med pukk. Snitt høgde estimert til 1,5 m Konsekvens pga restriksjonar på lovleg totalvekt må reknast inn i prisen.
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
4510c2dd-34ae-40a9-960c-1055400d6c07 | 03.41 | SB5.3126A
FROSTSIKRINGSLAG
|  | Lengde | m | 20
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Mellom bygg og kummar / tankar
Krav til fysiske egenskaper: XPS
Underlag: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld ekstra isolering over rør dersom ein ikkje når frostri djupne. Estimert mengde.
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Lengde" med eining m.
23b04130-0660-4619-893a-965da8d8a3e0 | 03.42 | CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
|  | Rund sum | RS | 1
Bygningsdel: Annen bygningsdel – må spesifiseres
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Høgdebasseng
Materialer: Betong
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Diameter 8 meter
Konstruksjon/bæring: Stålarmert betong
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld demolering av betongkum / høgdebasseng etter at nytt anlegg er operativt. Armering skal fjernast frå betongen (valfri løysing på metode). Knust betong nyttast som fyllmasse for å bygge opp arealet framfor bygget.
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund sum" med eining RS.
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
acb2298f-e6a1-4fe2-b602-9d8fc4952d2c | 03.43 | CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
|  | Rund sum | RS | 1
Bygningsdel: Annen bygningsdel – må spesifiseres
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Reinseanlegg
Materialer: Bygning av tre
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: ikkje kjent
Konstruksjon/bæring: Tre
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld fjerning / riving av bygg for reinseanlegg. Posten skal og dekke demontering av resteande komponentar / installasjon etter at hovedkomponentane er fjerna av byggherre. Omfang er spesifisert i eige vedlegg.
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund sum" med eining RS.
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 30 | VVS-installasjoner
b03bb838-3efd-4b63-a44d-5c862eb7db5a | 30.2 | UP1.1101400A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – KOMPLETT
|  | Antall | stk | 1
Kumtype: Valgfri
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Uspesifisert
Lokalisering: Oppstrøms tiltak
Utførelse: Ikke relevant
Kumhøyde: Ca 2 m
Ledningsdimensjoner: DN 110
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Bereknast for 7,5 bar inn på kum
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld ny kum for sluse på eksisterande VL inkludert provisorisk omlegging av inntaket. Kum må vere i tett utføring. Posten er ein komplettpost for levering og plassering av ny kum samt provisorisk omlegging av inntaket for reinseanlegget. Omfang: Avtale med drift i kommunen om stenging av sluse oppstrøms Avdekke eksisterande rørleiding (plassering avtalast med BH) Grave fram og fjerne eksisterande kum / sluse Grave fram eksisterande VL tett på reinseanlegg Plassere og kople ny vasskum i ny grop Fylle rundt / sikre kum Kople eksisterande PVC ø110 rør til sluse i kum Levere / kople provisorisk ø 110 PE rør / slange mellom ny kum og inntak . Ca 25 meter rør leggast på mark. Heft / flytt/ forsiktig graving i samband med kryssing nye grøfter. Fjerne provisorisk røropplegg
d7ee3544-ad30-4079-a03b-5e71680b39c4 | 30.3 | UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST
|  | Lengde | m | 25
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Inntaksleidning
Ledningsstrekk: Inntaksleiding
Nominell diameter: 110
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld forlenging av eksisterande inntaksleidning inn til komponentar i reinseanlegg. Overgang frå ø 110 PVC til ø 110 PE. Posten dekker også alt av materiell. Graving / gjenlegging av grøfter i eigne postar.
a3d6bf99-00f1-4e5f-a550-1779a6fcba6a | 30.4 | UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST
|  | Rund sum | RS | 1
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Nedstrøms tankar / kummar
Ledningsstrekk: Leveranse reintvant
Nominell diameter: 110 og 160
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld komplett leveranse på rørstrekka mellom servicetunell og kummar nedstrøms tankar / bygg:. Gjeld også tilkopling inn på eksisterande ø160 PVC nedstrøms VK 2 Ein må her prise inn plunder og heft for montasje tett på eksisterande rør. ø 110 mellom tankar og servicetunell: 2m x 5 stk =10 m ø 160 mellom servicetunell og VK 2 = 20 m Tilkopling VK2 til eksisterande leidning
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund sum" med eining RS.
cca48a93-ac04-417f-86c2-08cea2b658b7 | 30.5 | UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST
|  | Lengde | m | 10
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Inntaksleidning
Ledningsstrekk: Mellom servicetunell og forbruk i bygg
Nominell diameter: 32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld forbruksvatn til bygget frå uttak i servicetunell
9f0074d4-3d03-4c68-9eab-314a5ec78fd1 | 30.6 | UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST
|  | Lengde | m | 15
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ved nybygg
Ledningsstrekk: Mellom nybygg og eksisterande slangar
Nominell diameter: 32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld rørstrekke frå nybygg til koplingspunkt for eksisterande slangar ø 32 (Espenakken +nabo). Estimert lengde 15 m ( 2 x 7,5) . Komplett post som inkluderer materiell og arbeid. Posten prisast basert på at eksisterande rør er påviste av byggherre. Graving grøft i eigen post.
75464838-71a1-4909-8443-725d8fc335eb | 30.7 | UM1.2211113200000A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
|  | Lengde | m | 15
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: Uspesifisert
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Ledningsstrekk: Mellom toalett i bygg og tett tank
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 40
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld trykkleiding frå vakumtoalett til tett tank.
5c62562d-2b35-487d-8d28-f17e480a30d6 | 30.9 | UM1.3112200000A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST
|  | Lengde | m | 160
Materiale: PVC-U
Plassering: Uspesifisert
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Ledningsstrekk: Gjeld drenering av byggegroper og kummar, overløp tankar
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Samlepost for alle drensleidningar / overløp. Komplette montasje av rør inkl koplingar/ gren etc I og frå grop bygg : 40 m I og frå grop tankar: 80 m Overløp frå tankar : 20 m Drens av VK1 og VK2 : 20 m Graving / tilstelling av grøfter i eigne postar
34b08eb7-0884-4c30-933d-3d2b1b1dbe39 | 30.10 | UM1.3112200000A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST
|  | Lengde | m | 40
Materiale: PVC-U
Plassering: Uspesifisert
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Ledningsstrekk: Gjeld drenering av byggegroper og kummar, overløp tankar
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 300
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld drensrør frå kum til stikkrenne gjennom veg. Komplette montasje av rør inkl koplingar etc Graving / tilstelling av grøfter i eigne postar Rør skal ha spjeld for å hindre dyr å kome inn
21c0a5ed-0b46-4241-a90b-27b3c02c9d64 | 30.11 | UM1.3113711000A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST
|  | Lengde | m | 35
Materiale: PE – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Grøft for rør i bekk
Ledningsstrekk: Grøft i bekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 500
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld rør for omlegging av bekk langs tankar. Posten vert nytta dersom ekisterande bekk kjem i konflikt med byggegrop. Graving av grøft i eigen post.
676abfcb-b4e1-4c6b-8d87-651671a319e8 | 30.12 | UP1.1101500A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – KOMPLETT
|  | Antall | stk | 1
Kumtype: Valgfri
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Uspesifisert
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Utførelse: Ikke relevant
Kumhøyde: ca.2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN 110
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Bereknast for 7,5 bar inn på kum
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld levering og montering av komplett vasskum VK1 med sluse, serviceventilar og lufting. Valfritt materiale: betong eller PE Skisse syner mogleg plassering av kummar. Her står leverandør fritt til å velge meir funksjonelle løysingar på staden.
37d7e261-0451-4fc6-a180-7c9a77987987 | 30.13 | UP1.1101500A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – KOMPLETT
|  | Antall | stk | 1
Kumtype: Valgfri
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Uspesifisert
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Utførelse: Ikke relevant
Kumhøyde: ca.2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN 150
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld levering og montering av komplett vasskum VK 2 med sluse, serviceventilar, lufting og tilkopling for brannslange. Valfritt materiale: betong eller PE Skisse syner mogleg plassering av kum på eksisterande PVC leding . Posten prisast inkludert heft og plunder for montasje på eksisterande leidning.
9cf95dd6-f72a-45f2-8a81-67cf9ef81f2e | 30.15 | UP1.319A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST – KOMPLETT
|  | Antall | stk | 1
Bunnseksjon av plast: Annen bunnseksjon av plast – må spesifiseres
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Materiale: Komplett kum av materiale PE eller tilsvarande
Utførelse: Ikke relevant
Kumhøyde: Ikke relevant
Minimum kumdiameter: Ikke relevant
Ledningsdimensjoner: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld levering og montering av tett tank for spillvatn frå vakumtoalett / vask i bygget. Volum 6 m³.
125666e7-5273-4305-ae2d-fc304ef48378 | 30.16 | UP7.190A
PREFABRIKKERT OVERLØPSKUM
|  | Antall | stk | 1
Overløp: Annet overløp – må spesifiseres
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Utførelse: Ikke relevant
Medium: Ikke relevant
Dimensjoner: Ikke relevant
Kapasitet inn: Ikke relevant
Videreført mengde: Ikke relevant
Materialkvalitet: Ikke relevant
Dokumentasjon: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld levering og montering av samlekum for drenering av areal og kummar samt overløp frå tankane. ø 110 leidningar inn, ø 300 ut av kum.
d31c86dd-f13b-4a65-8be3-82fc3b2bc56f | 30.17 | Buffertankar høgdebasseng Posten gjeld prosjektering, levering og montering av tankar til høgdebasseng. Samla magasinvolum skal vere 300m³. Løft av tankar / tunell inn i byggegrop er dekt i post 30.19. All montering ( sveising o.l.) dekkast av denne posten. Tankane må vere dokumentert trykkprøvde og desinfiserte før prøveperiode.(everandør må spesifisere i tilbodet prosedyre for trykkprøving.) Utgraving , avretting og omfylling i eigne postar. Tankane skal ha tre stussar for uttak av vatn: uttak for reint vatn litt over botnnivå uttak for tømming av tank i høgde med botn tank (lågpunkt) uttak for overløp i topp tank Tankane skal vere utstyrte med automtisk nivåmåling som kommuniserer med styring. Mannhol med tett lok og sikring mot terreng (t.d. betongringar ( ca 1 m høgde mellom tank og topp terreng ) / ekstra lok i høgde med fedig terreng.) Leider for entring av kum.
Posten skal dekke alle kostnader med å få tankane til fergekai Lauvstad ( grensesnitt logistikk). Eigen post for flytt og løft mellom fergekai og vassverket (30.19).
|  |  | stk | 5
e06da8a5-6740-4e7c-b36d-2963340cdfaa | 30.18 | Gjeld komplett "servicetunell" nedstrøms buffertankar. Posten skal dekke alt arbeid med montering ( sveising etc) etter at tunellen er løfta på plass. Tunellen skal vere utstyrt med : Låsbar inngangsdør i enden mot eksisterande vassverk Gangrist Ståhøgde min. 2 m i senter rør Arbeidslys Ventilar / avtrekk for å unngå kondens dårleg luft Varme / frostvakt Drenering av ev vatn som samlar seg i tunellen Trapp/tilkomst frå reinsedel / p-areal ( etablerast etter at eksisterande tank er fjerna.) Sluser for kvar buffertank for styring av ein og ein tank. Punkt for vassprøver for kvar tank. Lufting. Røropplegg / samlestokkar for vatn til forbruk og vatn til drenering og overløp. Uttak til forbruksvatn reinsanlegg + nærmaste nabo+ Espenakken Mengdemåling på forbruk Mengdemåling på overløp Det skal leggast ved skisse av tilboden utføring.
Posten skal dekke alle kostnader med å få tunellen til fergekai Lauvstad ( grensesnitt logistikk). Eigen post for flytt og løft mellom fergekai og vassverket. (30.19)
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
|  |  | stk | 1
6a507028-54b5-4c2d-b281-74a3269228b0 | 30.19 | Logisikk tankar / tunnel. Posten skal dekke alle kostnader for flytt mellom fergekai og endeleg plassering i byggegrop. Leverandør står fritt til å tilby alternativ logistikk med eigen beskriving. Mogleg løysing ( grensesnitt fergekai Lauvstad): Fase 1: -transport til mellomlager (2). Lossing med kran på semi, eller seperat kranbil / lokal maskin? Fase 2: -lasting og flytt av tankar opp til vassverket frå mellomlager -løft av tankar på plass i byggegrop. BH har hatt dialog med transportør og det er mogleg å flytte tankar opp til 15 meters lengde gjennom dei to svingane ovanfor mellomlager (2). Det er viktig at leverandør vel utstyr og løysing som tek omsyn til at asflatdekket stadvis er svært dårleg. BH forutset bruk av semitralle med sving på alle akslingar.
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 40 | Elkraftinstallasjoner
3def91ed-3b23-4670-b98f-425521045c76 | 40.1 | WC1.11414A
JORDINGSMATERIELL
|  | Lengde | m | 100
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Dimensjoner: Ikke relevant
Montasje: Forlagt i kabelgrøft
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal dekke levering og alt arbeid med legging / kopling av jordingskabel til nybygget.
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Lengde" med eining m.
bf21e6db-1ef4-4a55-9d69-eb04e59f456f | 40.2 | WD1.1990A
KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON, LAVSPENNING
|  | Rund sum | RS | 1
Fordelingssystem: Annet fordelingssystem – må spesifiseres
Merkestrøm: Annen merkestrøm – må spesifiseres
Montasje: Valgfri
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Type/bredde: Ikke relevant
Enlinjeskjema: Ikke relevant
Tilkoblingsmodul for tilførsel: Ikke relevant
Sikringsbrytere for avganger: Ikke relevant
Klimasone: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeld arbeid som skal utførast av elektrikar på utside av vegg (grensesnitt) nytt reinseanlegg: uttak frå eksisterande bygg til byggekasse etablere fordeling på straumtilførsel mellom eksisterande bygg og nybygg (samtidig drift i testperiode via felles straummålar) kople / trekke permanent tilførsel til nybygg og servicetunell. kople frå eksisterande reinseanlegg før riving kople frå reservekraft kople til reservekraft i ny posisjon
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund sum" med eining RS.
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 90 | Diverse
4470786f-2652-4264-a3da-56a4edad6d9d | 90.1 | UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
|  | Rund sum | RS | 1
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Rørdimensjon (DN): 32/110/160
Metode: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Middel/konsentrasjon: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Krav til restkonsentrasjon: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Andre krav:
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund sum" med eining RS.
7bba1028-5391-4923-a017-84f25cd92c92 | 90.2 | UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – LENGDE
|  | Rund Sum | RS | 1
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Rørdimensjon (DN): 32/110/160
Metode: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Middel: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Avhending av «nøytralisert» vann: Jamfør VA/Miljøblad nr.39
Andre krav:
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund Sum" med eining RS.
e123f17f-5404-4a9f-b1f2-6d10f3c8765c | 90.3 | UU1.41381A
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
|  | Rund Sum | RS | 1
Lokalisering: Byggeplass, sjå skisse
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten dekker naudsynt antal prøver før kopling til nettet.
x) Mengderegler
Mengde skal målast som "Rund Sum" med eining RS.
b348a193-4313-40de-8eca-25017ce8baaa | 90.4 | Posten gjeld komplett bygg med reinseanlegg og fasilitetar for personell. Syner til eige vedlegg med spesifikasjonar for reinsedel og bygg.
|  |  | RS | 1
eb85cf83-4f77-49ab-a951-0cf081797067 | 90.5 | Posten gjeld flytt av eksisterande reservekraftkonteinar. Naudsynt elektroarbeid for frå- og tilkopling er teke med kap 40. Posten dekker abeid med å løyse konteinar frå dekke, løfte den over på ny betongplate og feste den til denne. Posten skal dekke arbeid/ materiell / limboltar til innfesting.
|  |  | RS | 1
426bc78d-627e-46ba-a8df-5b852301b401 | 90.6 | Vedlikehald av eksisterande veg. Vegen opp til anlegget er i svært dårleg stand. Tilbydar skal til ein kvar tid sørge for at det er tilkomst til eigedomane i området ved fortløpande å reparere skader som hindrar tilkomst med personbilar. Posten skal dekke vedlikehald / vøling av skader som oppstår i anleggsperioden. Eventuell strøing (vinterforhold) for eige arbeide skal dekkast av denne posten. Posten prisast med følgjande innhald: Manntimar : 25 timar Veggrus levert ved behov: 10 m³ Kaldasfalt levert ved behov 2 m³ Timar maskin 3-5 t : 10 timar Flytt maskin: 3 stk Strøing (traktor +strøapparat ) 10 t
OBS! Beskrivinga til denne posten inneheld formatering som ikkje blir vist her. Ver venleg og sjå pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1