## Forside
Konkuransegrunnlagets del III
Vedlegg 7
Faglig oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon
R01922

## 1 Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i arkfane 2
Forklaring til hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer - kolonne A i arkfane 2
Krav | Formulering av selve kravet - kolonne B i arkfane 2
Type krav | Minstekrav/skal krav
Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M.
Bør krav forkortet til kravtype B
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav i grønt. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en vurdering av om kravet oppfylles/aksepteres.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse. Eventuelle vedlegg merkes på følgende måte: Eks."Besvarelse av krav rad 12"
Prisskjemaene omfatter priser på produkter og tjenester som Forsvarsbygg vil kunne ha behov for i avtaleperioden. Prisskjemaene er ikke uttømmende. Oppgitte mengder er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.

## 2 Krav
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravnr. | Krav (formulering av selve kravet | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders svar/løsningsbeskrivelse
1. Generelle krav til alle oppdrag under rammeavtalen
| Alt arbeid som utføres etter Rammeavtalen skal være i samsvar med avtalt spesifikasjon, gjeldende tegninger og standarder, samt alle relevante gjeldende lover og forskrifter, som f.eks. plan og bygningsloven, gjeldende teknisk forskrift, byggesaksforskriften, eller liknende. | M
| Krav til leveransene baserer seg på Sikringshåndboka til enhver tid siste utgave. https://www.forsvarsbygg.no/om-oss/om-nksb/sikringshandboka. Referanser til sikringsklasser henviser til sikringshåndboka. | M
| Kjøretøysperrer skal være godkjent i henhold til en av standardene PAS 68 eller IWA 14-1:2013 | M
| Leverandøren må kunne utføre kontroll, service og reparasjoner på, men ikke begrenset til: Automatiske porter (foldeport, slagport, skyveport) Manuelle porter (slagport, skyveport) Kjøretøysperre (alle typer pullerter og roadblocks) Gjerder (flettverk, panel, vilt) Manuelle bommer (vippebom med motvekt) Automatiske bommer (hyppig og sporadisk bruk) Rotasjonsport/rondell (hyppig og sporadisk bruk) | M
| Leverandør må kunne skaffe deler til, og utføreø service og reparasjoner på produkter fra følgende leverandører: BFT Halsang Daab Automatic systems Frontier Pitts Cova Zabag Pilomat Betafence Magnetic Wisniowski Kibo Quik Rok Elka Øzak rotasjons- og personellsperrer Gunnebo Alabo BS Bom Listen er ikke uttømmende. | M
| Alle nye objekter som leveres etter Rammeavtalen skal være i henhold til relevante produsentkrav, standarder og/eller krav/anbefalinger i forskrift om utførelse av arbeid. Medfølgende dokumentasjon skal være utformet slik at kontroller av levert utstyr skal kunne utføres av kompetent person uten krav om spesiell godkjenning fra produsent. | M
3 | Forsvarsbyggs rekvirent/kontaktperson skal kontaktes i god tid før besøk. Leverandørens pesonell skal ta kontakt med kontaktperson i Forsvarsbygg ved ankomst før oppstart av arbeid og når arbeidet avsluttes. | M
4 | Dersom ikke annet er avtalt, skal tilbyder uoppfordret levere FDVU dokumentasjon iht. vedlegg 15 til bestiller senest innen 2 uker etter oppdraget er utført. Denne skal leveres i henhold til oppdragsgivers til enhver tids gjeldende krav. Gjøres det endringer skal dette dokumenteres og føres inn i FDVU dokumentasjonen | M
5 | Leverandør skal være tilgjengelig på telefon og e-post kl. 08.00-15.30 på virkedager. Med virkedager menes de dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager. | M
6 | Hasteoppdrag Leverandør skal ved behov kunne starte oppdrag innen 24 timer etter avropstidspunkt hvis oppdraget krever det. Honoreres etter prispost i vedlegg 9 Det er sjeldent at oppstart behøves så tett opptil bestilling. | M
7 | Leverandøren skal ha gode rutiner for håndtering av avrop (bestillinger). | M
2. Krav til kontroll/service
Kontroll og service
| Leverandøren skal kunne utføre kontroll og service på alle Forsvarsbyggs objekter ref. vedlegg 13. | M
| Kontroll/service skal omfatte gjennomføring av nødvendig ettersyn og eventuelt påfølgende vedlikehold. Servicekontrollen skal dokumenteres gjennom utarbeidelse av etterfølgende kontrollrapport pr. objekt, med leverandørens forslag til ev. ytterligere vedlikehold og/eller utbedringer. Slitasje aksepteres, så lenge det ikke fører til driftsproblemer, eller skader på andre komponenter. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver før oversendelse av faktura. | M
| Ved oppstart av rammeavtalen skal det i samarbeid med Forsvarsbygg utarbeides plan for kontroll og service. | M
| Kontroll og service av: • Rotasjonsporter/rondeller • Automatiske pullerter • Manuelle bommer, • Elektriske bommer, • Manuelle porter • Elektriske porter • Roadblock/veisperre skal utføres iht. produsentens anvisning og etter sjekkliste for gjeldende produkt, vedlegg 11 Krav til sjekkpunkter ved kontroll og service. | M
3. Frister
Frist for svar på meddelelse om avrop og øvrige henvendelser
| Leverandøren plikter å levere de ytelser som omfattes av rammeavtalen etter forutgående avrop fra oppdragsgiver. Leverandøren skal så snart det er mulig – og senest innen 2 (to) virkedager – skriftlig bekrefte mottak av henvendelsen. Bekreftelsen skal inneholde svar på når forespurt tilbakemelding vil foreligge. Med virkedager menes de dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager, kl. 0800-1530. Dersom det mangler opplysninger av betydning for planlegging og gjennomføring av avropet, eller for kalkulering av prisoverslag eller fastpris, skal leverandøren straks varsle Oppdragsgiver om dette. | M
Frist for kostnadsoverslag/fastpristilbud
| Dersom innkjøpsordre ikke inneholder noe datofrist for svar på kostnadsoverslag/fastpristilbud skal kostnadsoverslag/fastpristilbud sendes til oppdragsgiver senest innen 10 virkedager fra forespørselen ble sendt fra oppdragsgiver. Med virkedager menes de dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager, kl. 0800-1600 | M
Frist for oppstart kontroll/service
| Oppdragsgiver ønsker forutsigbarhet med tanke på leveringstid. Leveringstid på oppdrag skal ikke overstige 15 virkedager fra mottak av innkjøpsordre/bestilling hvis annet ikke er opplyst i innkjøpsordren eller avtalt med oppdragsgiver. Med virkedager menes de dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager, kl. 0800-1600 | M
Frist for oppstart reparasjoner, utbedringer, utskifting av objekter etc.
| Oppdragsgiver ønsker forutsigbarhet med tanke på leveringstid. Leveringstid på oppdrag skal ikke overstige 15 virkedager fra mottak av innkjøpsordre/bestilling hvis annet ikke er opplyst i innkjøpsordren eller avtalt med oppdragsgiver. Med virkedager menes de dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager, kl. 0800-1600 | M
4. Krav ved utskifting og anskaffelse av nye objekter
4.1 Skyveporter, slagporter og foldeporter
| Skal være CE-godkjente. | M |  |  | Ja
| Porter skal leveres ferdig lakkert/galvanisert. | M
| Skal tilfredsstille korrosjonsklasse C4 iht. EN12944-2 | M |  |  | Nei
| Skal kunne leveres i fargene: Grå RAL Svart RAL Grønn RAL Ubehandlet, galvanisert overflate. | M
| Det skal kunne leveres både manuelle og elektrisk drevne skyveporter, slagporter og foldeporter. | M
| Det skal kunne levers både manuelle og elektriske slagporter og foldeporter som tilfredsstiller sikringsklasse 3 for gjerder i henhold til sikringshåndboka. | M
| Skal ha en utforming som hindrer klatring og skal kunne leveres med pigger eller piggtråd på toppen. | M
| Manuelle porter skal kunne håndteres sikkert av to personer selv i sterk vind, eller inneha nødvendige funksjoner for å sikre dette | M
| Elektriske skyveporter skal tilfredsstille alle maskindirektivets krav til sikkerhetsfunksjoner. | M
| Automatiske porter skal ha mulighet til å opereres manuelt ved strømbortfall. | M
| Elektriske porter skal kunne leveres med inntil 8 meter kjøreåpning | M
| Manuelle porter skal kunne leveres med kjøreåpning inntil 4 meter | M
| Både manuelle og elektriske skyveporter skal kunne leveres med inntil 8 meter kjøreåpning og 3 meter høyde. | M
| Det skal kunne levers både manuelle og elektriske skyveporter som tilfredsstiller sikringsklasse 2 og som etter PAS68:2010 er testet og godkjent for N3-kjøretøy inntil 80km/t. | M
| Alle automatiske porter skal leveres med styring som er klargjort for oppkobling mot eksisterende AAK-system på lokasjonen. | M
| Styresystem for automatiske porter skal monteres på sikker side av porten og ha utganger for signal til lysstyring. | M
| Elektrisk skyveporter skal kunne leveres med lukkehastighet inntil 300 mm/s. | M
| Skal kunne leveres med en utforming som hindrer klatring og skal kunne leveres med pigger eller piggtråd på toppen. | M
| Skal kunne leveres til å fungere ned til -40 grader celsius. | M
| Porter skal leveres uten trådløse sendere og mottakere. | M
| Skal kunne leveres ferdig med fundament eller tilpasses til eksisterende fundament. Eksisterende port byttes med en ny port med samme eller bedre ytelseskrav. | M
| Maks åpning under porter skal være 10 cm. | M
4.2 Bommer
| Skal være CE-godkjente. | M
| Skal tilfredsstille korrosjonsklasse C4 iht. EN12944-2 | M
| Skal leveres ferdig lakkert/galvanisert og med synlighetsmerking. | M
| Skal som et minimum kunne leveres i fargene: Orange RAL Hvit RAL Rød RAL Ubehandlet, galvanisert overflate. | M
| Skal tilfredsstille maskinforskriften med hensyn til klemsikring og sikkerhetsinstallasjoner for at bommene ikke skal gjøre skade på personell og materiell. | M
| Det skal kunne leveres både manuelle og elektrisk drevne bommer. | M
| Manuelle bommer skal kunne håndteres sikkert av en personer selv i sterk vind, eller inneha nødvendige funksjoner for å sikre dette | M
| Elektriske bommer skal tilfredsstille alle maskindirektivets krav til sikkerhetsfunksjoner. | M
| Alle automatiske bommer skal leveres med styring som er klargjort for oppkobling mot eksisterende AAK-system på lokasjonen og styring med fjernkontroll. | M
| Både manuelle og elektriske bommer skal kunne utstyres med inntil 6 meter arm | M
| Det skal kunne levers elektriske bommer som er tilpasset både sporadisk og hyppig bruk. Det skal kunne dokumentere levetid (MCBF) på minimum en million sykluser for bommer med hyppig bruk og 250 000 sykluser for bommer med sporadisk bruk. | M
| Det skal kunne leveres både bommer ferdig med fundament eller tilpasning av ny bom til eksisterende fundament, der eksisterende bom byttes med en ny med samme ytelseskrav. | M
| Skal ha tilstrekkelig frostsikring til å fungere ned til -35 grader celsius | M
| Manuelle bommer skal kunne avlåses med hengelås i lukket og åpen stilling. | M
| Automatiske bommer skal: • Tilkobles 230/400V • Leveres med UPS. • Skal kunne leveres med kortlesersøyler for både høy og lav kortleser på begge sider av bom, ca. 4 m fra bom • Trekkerør mellom bom og kortlesersøyle for strøm og signaler. • Kunne leveres med fotocelle for klemsikring ved lukking | M
4.3 Utvendig rotasjonsport/rondell
| Skal være CE-godkjente. | M
| Rondeller skal være elektrisk drevne og kunne kobles opp mot system for automatisk adgangskontroll. | M
| Skal med mindre annet er avtalt utstyres med gangbelysning med LED. | M
| Rondeller skal kunne tilfredsstille sikringsklasse 3 for gjerder i henhold til sikringshåndboka. | M
| Det skal kunne leveres rondeller både til hyppig og sporadisk bruk. Rondeller tilpasset hyppig bruk skal leveres med en gjennomsnittlig kapasitet på minimum 15 personer pr. minutt og en dokumentert levetid (MCBF) på minst en million sykluser. For rondeller med sporadisk bruk skal gjennomsnittlig kapasitet være på minimum 5 personer pr. minutt og MCBF på minst 250 000 sykluser. | M
| Alle automatiske rondeller skal leveres med styring som er klargjort for oppkobling mot eksisterende AAK-system på lokasjonen og ha mulighet for frikobling og manuell operasjon ved strømbortfall. Styresystem skal monteres på sikker side. | M
| Det skal kunne leveres både rondeller ferdig med fundament eller tilpasning av ny rondell til eksisterende fundament. | M
| Rondeller skal tilfredsstille korrosjonsklasse C4 og skal som et minimum kunne leveres i ubehandlet,galvanisert overflate og fargene: RAL6005 eller tilsvarende RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | M
| Rondellene skal ha en utforming som hindrer klatring og skal kunne leveres med pigger eller piggtråd på toppen. | M
| Skal ha tilstrekkelig frostsikring til å fungere ned til -35 grader celsius. | M
| Skal kunne leveres med tak med lys | M
| Skal kunne leveres med selvregulerende varmekabel i fundament | M
| Skal kunne leveres med fundamentet plassert 10 cm høyere enn terrenget slik at det ikke blir stående vann | M
4.4 Kjøretøysperrer (pullerter og roadblock)
| Alle pullerter skal være CE-godkjente. | M
| Det skal kunne leveres både faste og automatiske pullerter med elektrisk eller hydraulisk drift. Automatiske pullerter skal ha mulighet til å opereres manuelt ved strømbortfall. | M
| Automatiske pullerter skal tilfredsstille alle maskinforskriftens krav til sikkerhetsfunksjoner. | M
| Det skal kunne levers både faste og automatiske pullerter som tilfredsstiller sikringsklasse 2 og som etter PAS68:2010 er testet og godkjent for N3-kjøretøy inntil 80km/t. | M
| Alle automatiske pullerter skal leveres med styring som er klargjort for oppkobling mot eksisterende AAK-system på lokasjonen. Styresystem for automatiske pullerter skal monteres på sikker side av pullerten og ha utganger for signal til lysstyring. | M
| Det skal kunne leveres pullerter med og \uten fundament | M
| Pullerter skal tilfredsstille korrosjonsklasse C4 og skal som et minimum kunne leveres i fargene grå, svart og ubehandlet, galvanisert overflate. | M
| Skal ha tilstrekkelig frostsikring til å fungere ned til -35 grader celsius. | M
| Alle pullerter skal være godkjent i henhold til standard PAS68 eller IWA14-1 | M
| Roadblock skal kunne leveres med hydraulisk drift. | M
| Roadblock skal i hevet tilstand ha god synlighetsmerking | M
| Topplate på roadblock skal være sklisikker | M
| Heve-/senketid for roadblock skal være maksimalt 10 sekunder. Nødåpning hevetid på maksimalt 3 sekunder. | M
4.5 Gjerder
| Alle gjerder skal være CE-godkjente | M
| Leverandør må kunne levere flettverksgjerder, panelgjerder og viltgjerder | M
| Flettverksgjerder skal leveres iht. sikringsklasse 2 og panelgjerder skal leveres iht. sikringsklasse 3. Det stilles ikke krav til sikringsklasse for viltgjerder | M
| Høyde på gjerde og høyde fra bakken og opp til gjerde bestemmes av sikringsklasse. Viltgjerde skal som standard være 3,6 meter høyt. | M
| Der det bestilles piggtråd på gjerdet, skal det som standard benyttes tre rader piggtråd med 45 graders knekk. | M
| Alle gjerder skal minimum tilfredsstille korrosjonsklasse C4 iht. EN12944-2 og skal som et minimum kunne leveres i fargene grønn, grå, svart og ubehandlet, galvanisert overflate. | M
| Gjerder skal fundamenteres slik at riktig sikringsklasse oppnås, uavhengig av underlag. | M
| Ved fundamentering med betong står leverandør fritt til å benytte plasstøpte eller prefabrikkerte løsninger, med mindre annet er spesifisert i bestillingen. Plasstøpt betongfundament skal omfatte alle arbeider knyttet betongarbeider, inkl. grunnarbeid, forskaling, støping og tilbakeføring av terreng. | M
5. Krav til personell
Krav til KAM
| Leverandøren skal dedikere en KAM som er overordnet kontaktpunkt for rammeavtalen. Vedkommende skal ha nødvendig myndighet til å følge opp samtlige leveranser på gjeldende llokasjoner og kunne bistå i avklaringer om kvalitet, samarbeid, gjennomføring m.m. Følgende minstekrav stilles til KAM: • 3 års erfaring fra relevant arbeid som KAM innen segmentet • KAM skal ha nødvendig myndighet til å følge opp samtlige leveranser og kunne bistå i avklaringer om kvalitet, samarbeid, gjennomføring m.m. | M |  |  | Ja
| KAM må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret | M
Krav til servicetekniker
| Alle arbeidene må være av god håndverksmessig kvalitet og skal utføres av personell med god faglig opplæring. | M
| Leverandøren skal oppgi navn 4 ressurser som er tiltenkt rollene som serviceteknikere/utøvende personell under rammeavtalen. Navn på ressursene legges inn i celle E114. En CV for hver av disse ressursene fylles ut og legges til grunn for om kravet er oppfylt. | M
| Alt utførende personell må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret | M
| Det er ønskelig at serviceteknikeren skal ha relevant fagbrev innenfor f.eks. elektro eller plate- og sveis, mekanisk, montør eller annet fagfelt relevant for rammeavtalen. Dokumenteres ved utfylt vedlegg 16, CV-mal.. | B
| Servicetekniker/utførende personell skal ha minst 3 års relevant arbeidserfaring.Utfylt vedlegg 16, CV-mal legges til grunn for om kravet er oppfylt. | M
| Alt utførende personell må ha opplæring/internopplæring e.l. innen utførende fagfelt. Utfylt vedlegg 16, CV-mal legges til grunn for om kravet er oppfylt. | M
| Lærling kan arbeide sammen med servicetekniker som oppfyller kravet ovenfor. Lærling avlønnes etter timepris for lærling i vedlegg 9 - prisskjema. | M
6. Krav til rigg og drift
| Ved behov for riggutstyr som krever areal hos oppdragsgiver, må omfang og plassering avklares med oppdragsgiver før igangsettelse av det enkelte avropet. Kostnader ved rigg og drift dekkes ikke under denne rammeavtalen og skal innkalkuleres i enhetsprisene i vedlegg 9. | M |  |  | Ja
6. Krav til miljø
Krav til ombruk
| Ved demontering av utstyr skal det tas vare på nøkkelkomponenter som kan ombrukes ved senere vedlikehold. Leverandøren skal avklare med Forsvarsbygg om det er tilgjengelige lokaler for lagring av deler/komponenter. Ved manglende lagerkapasitet hos oppdragsgiver skal leverandør, der det er mulig, tilby mellomlagring i leverandørens lokaler. | M |  |  | Ja

## 3 Sikringshåndboka
Det vises i konkurransegrunnlagets dokumenter til Sikringshåndboka. Til enhver tid siste ugraderte utgave av denne legges til grunn.
Ja
Nei