## Viktig informasjon
Focus Beskrivelse Excel-prisforespørsel
Prosjekt:
Dato og tid: 24.04.2026 11:53:43 +00:00
Denne arbeidsboken er kun et hjelpemiddel for å kunne levere priser digitalt.
Fullstendig beskrivelsesinformasjon finnes i tilhørende pdf-dokument Beskrivelse.pdf.
Tekstene i arket "Beskrivelse" vises uten formatering, tabeller og bilder som måtte finnes i pdf-dokumentet.
Se derfor alltid i pdf-dokumentet for fullstendig beskrivelse!
Husk å aktivere redigering for å se all informasjon, eller hvis du skal endre priser.

## Prissammendrag
Kontonr | Kontonavn | Sum
01 | Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
03 | Prosjektering
04 | Fordrøyningskum
05 | Septikmottak/ ventilhus
99 | Regningsarbeider
Totalt

## Beskrivelse
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 00 | Generelt
e1ca3f27-4bbd-4a27-9ea3-51fea554343d | 00.1 | [5 empty] | TILBUDSINNBYDELSE Vestre Slidre kommune inviterer til åpen tilbudskonkurranse ifm. prosjektering og bygging av fordrøyningskum med tilhørende septikmottak/ ventilhus for spillvann på Vaset Renseanlegg. Fordrøyningskummen skal ha et nettovolum på 2050m3. Denne tilbudsforespørselen omfatter: Rigg- og drift, tegning, prosjektering, bygningsmessige arbeider for fordrøyningskum/ buffertank og septikmottak/ ventilhus- samt tekniske installasjoner som er spesifisert i tilbudsforespørselen. I kapittel 99 - Priset tilbud på regningsarbeider, skal tilbyder fylle inn enhetspriser og påslag for stipulerte endringsarbeider. Dette gjøres for å oppnå reel konkurranse på regningsarbeid og påslag. Kapittel 99 inngår i beregningen av tilbuds/ konkurranseprisen. Forøvrig vises det til vedlagte tilbudsbeskrivelse.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
9c62ec26-9f10-45ec-ab4a-e9c65b24da09 | 00.1.1 | [5 empty] | TILBUDSMATERIELLET Tilbudsmateriellet blir lagt ut på Doffin. Tilbyderen må selv forsikre seg om at han har mottatt alt tilbudsmateriell.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
e679a071-7cc1-45c9-8373-190068e8636d | 00.1.2 | [5 empty] | SAMMENSTILLING AV TILBUDET Tilbudet skal sammenstilles i Tilbudsskjemaet.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
84341c30-43c7-40ad-b076-7cc30276e153 | 00.1.3 | [5 empty] | INNLEVERING AV TILBUDET Tilbudet skal være levert i KGV før utløpet av tilbudsfristen, iht. tidsplanen i punkt 00.1.10. Tilbud kan ikke leveres pr. e-post eller i brev.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
ea98ba37-9c40-4983-8cea-c4d93eaff89a | 00.1.4 | [5 empty] | TILBUDSFRIST Frist for innlevering av tilbud er iht. tidsplanen i punkt 00.1.10. For sent innkomne tilbud vil bli ikke bli vurdert. Leverandøren bærer selv risikoen for at tilbudet kommer frem. Tilbud vil ikke kunne åpnes i KGV før etter fristens utløp.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
d6efb132-9aa6-48fd-8ba8-7f1bf462dce1 | 00.1.5 | [5 empty] | TILBUDSBEFARING Det vil bli avholdt tilbudsbefaring iht. tidsplanen i punkt 00.1.10.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
8fdc948c-d060-4003-9b95-2bb7428fa315 | 00.1.6 | [5 empty] | DELTILBUD Se kunngjøringen. Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget eller alternative tilbud.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
2b4f0a9b-8e8b-4510-9229-8be96598debb | 00.1.7 | [5 empty] | TILBUDSÅPNING Tilbudsåpning finner sted umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. Tilbudsåpningen er lukket.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
c29a0b64-839e-4e47-9711-0f28b95244e6 | 00.1.8 | [5 empty] | FRIST FOR SPØRSMÅL TIL TILBUDSGRUNNLAGET Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget må være forelagt skriftlig gjennom meldingsfunksjonen i KGV, senest iht. tidsplanen i punkt 00.1.10. Spørmål og svar blir sendt til alle tilbydere. Spørsmål etter oppgitt frist besvares ikke.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
2f64bff9-e4c2-4b0a-bffb-fad1727c2ba9 | 00.1.9 | [5 empty] | VEDSTÅELSESFRIST Tilbudet er bindende for tilbyder frem dato iht. tidsplanen i punkt 00.1.10.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
03c2c8db-516a-4186-b736-f4754e22ba23 | 00.1.10 | [5 empty] | TIDSPLAN Prosess etter innlevering av tilbud vil bli kjørt etter følgende plan: Trinn Aktivitet Dato/ frist 1. Konkurransegrunnlag kunngjort Dato i Doffin 2. Tilbudsbefaring Tirsdag 05.05.2026 kl. 10.00 3. Frist for spørsmål til tilbudsunderlaget Fredag 15.05.2026 kl. 12.00 4. Tilbudsfrist Fredag 22.05.2026 kl. 12.00 5. Evaluering av tilbudene I løpet av 22, 2026 6. Valg av tilbud og utsendelse av tildelingsbrev I løpet av uke 23, 2026 7. Kontraktsinngåelse Etter avtale
8. Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende for tilbyder frem til kl.12.00 90 dager etter tilbudsfrist
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
d7449c74-27c6-4772-b9b3-4d6714323dd7 | 00.1.11 | [5 empty] | SPRÅKKRAV Tilbud og andre dokumenter i forbindelse med konkurranseprossen skal være på norsk.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
f4152716-ba2b-4b5a-9e7f-d2cf01c2cf28 | 00.1.12 | [5 empty] | KOSTNADER Samtlige omkostninger, inkl. evt. reise- og møteomkostninger m.v. som påløper i forbindelse med å utarbeide og innlevere tilbudet, må bæres av tilbyder. Tilbudet blir ikke returnert til tilbyder. Fagernes, 24.04.2026 For tiltakshaver Vestre Slidere kommune Jon Haugen JH Bygg & Prosjektering AS
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
4313e05f-3d3a-480d-a836-e697990e8661 | 00.2 | [5 empty] | TILTAKSHAVER, ARKITEKT, RÅDGIVENDE INGENIØR Tiltakshaver: Vestre Slidre kommune Slidretun - Slidrevegen 16 2966 Slidre Telefon: 61 34 50 00 / 911 23 243 kai.andre.hauglid@vestre-slidre.kommune.no Kontaktperson: Kai Andre` Hauglid ARK/ PRO: JH Bygg & Prosjektering AS Skifervegen 8 2900 Fagernes Telefon: 901 66 573
post@jonhaugen.no Kontaktperson: Jon Haugen
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
1d7cd92b-146c-4718-8f7b-6e07948f04be | 00.3 | [5 empty] | ORIENTERING Vestre Slidre kommune ønsker å etablere fordrøyningskum med tilhørende septikmottak og ventilhus for spillvann i tilknytning til anlegget på Vaset Renseanlegg. Dette har sin bakgrunn i at rensegraden ved renseanlegget har vært for dårlig, og det har vært flere prøver med for høye verdier. Den største utfordringen er at det i høysesonger kommer inn alt for mye spillvann i forhold til kapasiteten til renseanlegget, mens det i lavsesong er overkapasitet, og flere av linjene mister sin effekt. Renseanlegget er nå justert inn, slik at måleverdiene greie, men det er fortsatt utfordringer i høytider når det er veldig mye folk i fjellet. Ved å etablere en fordrøyningskum, vil mengden spillvann som slippes inn i renseanlegget, til enhver tid kunne justeres slik at renseanlegget kan kjøres på en måte som gir så optimal rensegrad som mulig.
Ved Vaset renseanlegg leveres det mye slam gjennom året. Med denne kummen vil anlegget ha en nesten ubegrenset kapasitet på mottak ved høysesonger. I tillegg kan anlegget motta slam fra andre renseanlegg som har mottak av spillvann dersom de har fulle anlegg. Det er også positivt for linjene i renseanlegget at man kan supplere med slam ved lavsesong i fjellet, da det kommer inn mye mindre slam fra avløpsnettet. Kummen skal bygges med så stor kapasitet at Vestre Slidre kommune igjen kan åpne for full utbygging i områdene som er tilknyttet det kommunale vann og avløpsnettet, iht. gjeldende arealdel til kommuneplan. Statsforvalteren i Innlandet er positive til tiltaket, og kommunen får muligheten til å ha en prøveperiode før det blir satt nye rammer for utslippstillatelsen.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
eadba363-630a-497b-946c-e268cce4d229 | 00.3.1 | [5 empty] | PROSJEKTET OMFATTER Vestre Slidre kommune sørger selv for byggesøknad og alle grunnarbeider. VSK vil også sørge for at rør er ferdig lagt inn inn i pumpesump fra eksisterende renseanlegg, og at det er lagt rør inn i ventilbrønn fra fordrøyningskummen/ buffertanken. VSK sørger selv for alle rørleggerarbeider, elektrikerarbeider og styringssystemer som ikke er omtalt i dette tilbudsunderlaget. Totalentreprenøren må beregne å ha tett kontakt- og samarbeid med Vestre Slidre kommune ifm. arbeider som skal utføres i forkant av selve byggearbeidene som totalentreprenøren skal utføre. Dette skal være innkalkulert i totalentreprisen. Totalentreprenør må medregne i sitt tilbud detaljprosjektering av alle rørføringer som skal legges i grunnen. Fordrøyningskummen skal ha et nettovolum på 2050m3. Se mer detaljert info videre i beskrivelsen. Vedlagt ligger prinsipp tegninger og 3d bilder som viser tenkte plasseringer og utførelser.
Totalentreprenøren må selv koordinere fremdriften og skal også ha ansvar for administrasjon og organisering ved tildeling av ansvar som hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven, samt føring og oppfølging av elektroniske oversiktslister iht. Byggherreforskriftens § 15 det tidspunktet TE starter sine arbeider på byggeplassen, og om frem til leveransen er formelt overtatt av byggherre. Alle beskrevne arbeider skal medtas i tilbudet. Entreprisen omfatter følgende: -Komplett tegning og prosjektering av fordrøyningskum/ buffertank og septikmottak/ ventilhus. -All annen prosjektering som omhandler leveranser fra totalentreprenør skal også være inkludert i tilbudet. -Detaljprosjektering av alle rørføringer som skal legges i grunnen. -Bygging av fordrøyningskum/ buffertank og septikmottak/ ventilhus inklusive alle installasjoner som omtales i tilbudsunderlaget/ anskaffelsesdokumentene. Forøvrig vises det til vedlagte tilbudsbeskrivelse.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
a9ced442-3a48-45de-9c0c-c39fd0f00411 | 00.3.2 | [5 empty] | BELIGGENHET, ADKOMST Panoramavegen 718, 2960 RØN
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
527307ec-a854-4819-9f91-f8fd8c4abcf7 | 00.3.3 | [5 empty] | FREMDRIFT Ønsket oppstart: Umiddelbart etter kontraktsinngåelse. Ønsket ferdigstillelsestidspunkt: Etter avtale/ iht. kontrakt. Det tas forbehold om at totalkostnadene ligger innenfor budsjettrammene. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom ovennevnte punkt ikke er innfridd. Entreprenøren oppgir sin fremdrift på tilbudsskjema.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
846941b6-6edb-4d02-bc51-166b094fbb18 | 00.3.4 | [5 empty] | ENTREPRISEFORM Denne entreprisen blir organisert som en totalentreprise. Øvrige fag som ikke er en del av totalentreprisen, blir sideentreprenører.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
0d3e6ef2-78a6-46ac-abd6-40093a5532cc | 00.3.5 | [5 empty] | PROSJEKTSTYRING OG KOSTNADSKONTROLL Tiltakshaver vil selv stå for byggeledelsen i prosjektet.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
f987df48-fa4f-4f2a-bd9e-898eaeb0044c | 00.3.6 | [5 empty] | SHA Tiltakshaver utpeker totalentreprenøren til å være hovedbedrift i byggeperioden (kfr. byggherreforskriften). Tiltakshaver sørger for SHA- koordinator.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
b7290366-e860-42a7-b6de-8cfdb782345f | 00.3.7 | [5 empty] | RISIKOKLASSE/ BRANNKLASSE RKL 2, BKL 1.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
13780861-6d6f-4b1e-8105-328bdd7bcb96 | 00.3.8 | [5 empty] | LYDKRAV Det må holdes fokus på at tekniske installasjoner ikke skal forårsake unødig støynivå ute som kan være til sjenanse for naboer. Dette må hensyntas ifm. utforming av ytterkonstruksjonene på det som skal bygges.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
ffd4593c-dc69-4c36-9ee4-d8cc68eaf03e | 00.3.9 | [5 empty] | ENTREPRENØRENS PROSJEKTERINGSANSVAR Tiltakshaver har engasjert arkitekt og rådgivende ingeniør til å utarbeide vedlagte funksjonsbeskrivelse som tilbudsgrunnlag for totalentreprisen. Totalentreprenør står fritt til å velge arkitekt og rådgivende ingeniør for ferdigstillelse av prosjekteringen. Totalentreprenøren skal ha det fulle prosjekteringsansvar på grunnlag av de tegninger, beskrivelse og funksjoner som er planlagt i bygget. Han er ansvarlig for å innarbeide i prosjektet alle de krav som er stilt fra offentlige myndigheter. Totalentreprenøren overtar ansvaret for det materialet som er overlevert jf. NS8407 pkt. 24.2.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
d43257b5-fe99-46b0-9064-6900138519b6 | 00.3.10 | [5 empty] | KRAV TIL LEVERANSEN I tillegg til kostnader til prosjektering må entreprenør i sitt tilbud medta levering og montering av komplette konstruksjoner ut fra kravspesifikasjon og gjeldende lover og regler som videre beskrives. Alle tegninger inkl. utstyr samt- plassering av alle installasjoner og hvordan alt er tenkt løst, skal fremlegges/godkjennes av byggherren før oppstart. I tillegg skal entreprenøren vurdere alle risikoforhold vedrørende valg og installasjon av utstyr. Det skal legges ved i tilbudet spesifikasjoner på alle leveranser og installasjoner. Alle leveranser skal være av topp kvalitet, slik at funksjonalitet, sikkerhet og levetid er dekket selv med høy aktivitet / brukstid.
Alle produkter skal leveres ferdig montert inkl. alle arbeider. Hver enkelt post skal prises og føres til summering.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
df2adc3c-e0c4-4df1-a0b3-6603b87c45b4 | 00.3.11 | [5 empty] | SPESIELLE FORHOLD Vaset Renseanlegg skal være i vanlig drift mens byggearbeidene pågår. Totalentreprenør må tilpasse sitt riggområde etc. slik at den daglige driften av anlegget kan foregå som normalt. Lastebiler etc. kommer og går.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
5b70ed72-99ee-416a-8935-ea5d19429d50 | 00.4 | [5 empty] | TILBUDSREGLER
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
52a92768-ce3d-4892-8489-423e15f055be | 00.4.1 | [5 empty] | Tilbudsregler knyttes til NS 8400. Fravik eller forandringer fra NS 8400 er merket med "F" og aktuell delparagraf som er forandret. Forandret delparagraf gjentas i sin helhet. Tillegg til NS 8400 er merket "T" og aktuell hovedparagraf. UTOVER NS 8400 GJØRES FØLGENDE TILLEGG:
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
969436d1-2168-4da0-aa9a-63f430f855e0 | 00.4.2 | [5 empty] | KONTROLL AV TILBUDET Etter kontraktsforhandlinger skal byggherre og entreprenør ha anledning til å gjennomgå beskrivelser, mengeberegninger og tegninger med arkitekt og konsulenter for å kontrollere riktigheten av dokumentene. Eventuelle feil skal korrigeres. Ved feil i mengdene skal ny utregning skje med bibehold av tilbudets enhetspriser. Mengdekontroll SKAL være utført før kontraktsinngåelse.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
44dd4088-7ee7-4e1d-8cae-bcdd4826d2c6 | 00.5 | [5 empty] | KONTRAKTSBESTEMMELSER
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
e9447ece-16cf-4d18-b383-987e961b0b25 | 00.5.1 | [5 empty] | Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011. Fravik eller forandringer fra NS 8407 er merket "F" og aktuell delparagraf gjentas i sin helhet. Tillegg til NS 8407 er merket "T" og aktuell hovedparagraf. Er ikke hovedparagraf for NS 8407 medtatt, gjelder tekst ifølge standarden.
5e67a4b3-0879-4744-b51c-ce18a44f1d67 | 00.5.2 | [5 empty] | KONTRAKTSDOKUMENTENE F §3.1. ------------ Følgende dokumenter inngår i kontrakten: a) Avtaledokument. b) Møteprotokoll fra kontraktsforhandlingene. c) Entreprenørens tilbud. d) Eventuell komplettering av tilbudsgrunnlag. e) Tilbudets kontraktsvilkår. f) Tilbudets beskrivelse og mengdefortegnelse. g) Tilbudets tegninger.
h) Norsk Standard 8407. i) Norsk Standard vedr. bygg- og anleggsarbeider i den utstrekning de er gjort gjeldende i kontrakten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
fb1b2d84-0a07-4015-a319-e553dde31a67 | 00.5.3 | [5 empty] | SIKKERHETSSTILLELSE F § 7.3. ------------ Vestre Slidre kommune stiller ikke sikkerhet jf. §7.3.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
484b1139-b614-46b8-bd20-ab059879157f | 00.5.4 | [5 empty] | INDEKSREGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN F § 26.2. ------------ Kontraktssummen er fast, og ingen priselementer er gjenstand for indeksregulering.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
fc667bd1-4bd0-4aff-917c-e0ae821dd85f | 00.5.5 | [5 empty] | BETALINGSFRIST F § 28.1. ------------ Pnkt. 28.1 utgår og erstattes av: Tiltakshaver plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, med mindre entreprenøren innen samme frist har mottatt begrunnet skriftlig innvending mot fakturaen.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
4747bf83-8e2c-4a87-8046-4abf2f2c2339 | 00.6 | [5 empty] | REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
5baf4826-98b7-46c5-89ea-18d49fdbba36 | 00.6.1 | [5 empty] | ANSKAFFELSESPROSEDYRE Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) FOR 2016-08-12-975. del I. Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer ved behov. Oppdragsgiver beslutter på selvstendig grunnlag om det er behov for dialog etter tilbudsfristen. Eventuell dialog kan gjelde alle sider ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger, og kan eventuelt blant annet omfatte avklaringer og/eller forhandlinger.
Eventuell dialog/forhandlinger kan skje med én eller flere leverandører, herunder bl a med mulighet for ettersending av dokumenter, samt eventuelt en ny, lik frist for aktuelle tilbydere til å inngi en optimalisering (forbedring) av sitt tilbud når oppdragsgiver ser behov for det, med formål om en bedre sammenstilling og sammenligning av tilbud. Oppdragsgiver ønsker i utgangspunktet ikke å utelukke eller måtte avvise ellers gode tilbud og tilbydere basert på mangler eller avvik som regelverket gir anledning til å rette opp i, om det så også kan foretas ved bl a en ny tilbudsrunde/nye tilbudsrunder (optimalisering av tilbud). En eventuell utvelgelse av tilbydere og forhandlinger kan eventuelt skje i flere faser, og med eventuell reduksjon av tilbydere ut fra tilbudene og oppdragsgivers vurdering av oppfyllelse av tildelingskriteriene. Det presiseres imidlertid uttrykkelig at ingen leverandører kan forvente dialog (avklaring/forhandling) om sitt tilbud, og tilbyder må derfor levere sitt beste tilbud med dokumentasjon ved første gangs innlevering (første tilbudsfrist). Likebehandling vil bli ivaretatt under hele konkurransen.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
42c6ad31-76d1-4f30-adeb-4d80712e895b | 00.6.2 | [5 empty] | KRAV TIL LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Kfr: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv. Forskriftens formål er å bidra til at offentlige oppdragsgivere skal velge seriøse virksomheter til å utføre tjenester og bygge- og anleggsarbeider, og at de som arbeider i eller for disse virksomhetene har anstendige arbeidsforhold. Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker på kontrakten, lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter: • Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse. • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om
allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker på kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av
arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene. Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter
foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
7f626ce9-edc3-4020-92bc-f09bfe5f76f3 | 00.6.3 | [5 empty] | KRAV TIL LÆRLINGER Kfr. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (FOR-2016-12-17-1708). Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at
slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
cb47ea7c-b3f1-4543-98ab-0cdfa5576cef | 00.6.4 | [5 empty] | BRUK AV UNDERLEVERANDØRER, HERUNDER INNLEID ARBEIDSKRAFT Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. Forsyningsforskriften § 7-8. Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer. Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
45e8eec3-5489-4ba7-a942-a7e91d62510b | 00.6.5 | [5 empty] | SKATTEATTEST Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk. Oppdragsgiver kan innhente skatteopplysningene via eBevis. Alternativt innhentes skatteattesten manuelt. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud. Ved bygge- og anleggskontrakter skal også alle underleverandører levere skatteattest ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger kr 500 000 ekskl. mva.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
fa4330d3-f37a-4d86-9716-bb2d7c5f7a82 | 00.6.6 | [5 empty] | OFFENTLIGHET OG TAUSHETSPLIKT For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. Forsyningsforskriften §§ 7-2 og 7-3 og, jf. Forvaltningsloven § 13.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
c4e172a0-45c3-4ef7-a3c5-a09cfc499d29 | 00.6.7 | [5 empty] | VEDSTÅELSESFRIST Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 00.01.10 ovenfor.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
b77445d3-7a77-4495-a4f0-52352926b012 | 00.6.8 | [5 empty] | OPPDATERING AV TILBUDSGRUNNLAGET Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV).
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
38c3b0e4-190b-4da1-b069-2d1c2e2e07fd | 00.6.9 | [5 empty] | TILLEGGSOPPLYSNINGER Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver via konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) . Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via KGV.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
7209096a-df66-48ce-9540-b9afb443124d | 00.6.10 | [5 empty] | HMS-KORT Alle arbeidstakere som beveger seg innenfor byggeplassen, skal bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. (Kfr. Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.) Arbeidstakere som ikke innehar gyldig HMS- kort, vil ved kontroll bli bortvist fra byggeplassen.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
1922620d-fcb2-45ec-a854-6a91422bee8e | 00.6.11 | [5 empty] | OPPLÆRING, KOMPETANSE OG SPRÅKKRAV Entreprenøren(e) skal sørge for at arbeidstakerne, også nytilsatte, får opplæring og har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid for gjennomføring av bygge- og anleggsarbeidet. Kvalifikasjoner og opplæring skal kunne dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift. Arbeidsgiveren skal informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet. Arbeidsgiveren skal også sørge for at arbeidstakerne og innleide arbeidstakere i virksomheten kan kommunisere på en slik måte at kommunikasjonen ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan
kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarveidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsplassen.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
d06431ad-672d-4e94-baa5-3e4b14985d92 | 00.7 | [5 empty] | TEKNISKE BESTEMMELSER
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
653566fe-741b-4dc1-90a9-7d3db1a3a47b | 00.7.1 | [5 empty] | GENERELT Hvor ikke annet er angitt, gjelder NS 202401. Nedenforstående bestemmelser gjelder i tillegg til og, i tilfelle uoverensstemmelse, foran NS 202401. For de faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det foreligger anerkjente normer eller forskrifter m.h.t. materialer eller arbeidets utførelse, skal også disse følges.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
31d67922-5c21-4218-87fb-d3fdc1f2d1ba | 00.7.2 | [5 empty] | ARBEIDER UTENFOR KONTRAKT Dersom en entreprenør mener at et arbeid som skal utføres faller utenfor kontraktens ramme, plikter han omgående å varsle om dette. Er ikke varsel mottatt innen arbeidet igangsettes, forutsettes at arbeidet er medregnet i kontraktens priser. Dette gjelder både endringsarbeider iht. NS 8407 kap. 31 og dersom entreprenøren mener arbeider faller utenfor kontraktens ramme.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
f4d44c31-8bed-4e9a-a313-c073d1e33095 | 00.8 | [5 empty] | OPPGJØRSREGLER FOR ARBEID UTFØRT PÅ REGNING
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
2d4b8283-3e95-4d3d-b5cd-67d858a727ee | 00.8.1 | [5 empty] | REGNINGSARBEIDER Regningsarbeider skal ikke settes igang uten at det foreligger bestilling fra tiltakshaver med beskrivelse av arbeidene. Dette gjelder både endringsarbeider iht. NS 8407 kap. 31 og dersom entreprenøren mener arbeider faller utenfor kontraktens ramme.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
30717a3c-8fa5-4d88-815e-a2938fa12c7b | 00.8.2 | [5 empty] | TIMELØNN Timelønn skal være inkl. sosiale omkostninger, verktøygodtgjørelse, reisetid og reisepenger, generalomkostninger, administrasjon og fortjeneste.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
1102d215-81c1-4194-afc1-147544f63ae9 | 00.8.3 | [5 empty] | MATERIALER,- FABRIKATA/ TRANSPORT/ UNDERENTREPRENØRER Avregnes etter selvkost tillagt oppgitte påslagsprosenter.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
bc787de5-aaff-4ffe-983c-82ad12d6a7e4 | 00.8.4 | [5 empty] | MASKINLEIE Avregnes etter utleiebyråenes nettosatser tillagt oppgitte påslagsprosenter.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
ce30cf6d-c482-409f-84f1-b9fdea890230 | 00.9 | [5 empty] | UTFORMING AV TILBUDET
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
7a4324e7-ec84-4e38-b898-04501b2a65c3 | 00.9.1 | [5 empty] | TILBUDSBREV Det skal vedlegges komplett utfylt prisbok og pristilbud i tilbudsbrev (følgeskriv) der eventuelle forbehold er klart angitt. Tilbudsbrevet skal dateres og signeres, og dette skal leveres i tillegg til Tilbudsskjemaet. Poster skal prises fullt ut fra angitte forutsetninger. Alternative løsninger blir ikke vurdert/ hensyntatt. Alle avvik eller tillegg i forhold til kravspesifikasjonene skal fremkomme i følgeskriv. Avvik eller tillegg som ikke fremkommer i følgeskriv, berettiger ikke tilbyder tillegg innenfor vedståelsesfristen. Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset i mengdebeskrivelsen, forutsettes priset til kr. 0.
Evt. avvisning av tilbud vil skje iht. Forsyningsforskriften.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
3ff5307b-c179-49d5-a8ec-4b545bcb6b03 | 00.9.2 | [5 empty] | KRAVSPESIFIKASJON JF. § 7-9.KLIMA- OG MILJØHENSYN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Forsyningsforskriften § 7-9 (2) fastslår at oppdragsgiver skal vektlegge klima og miljøhensyn med minimum 30 prosent. Etter § 7-9 (4) kan oppdragsgiver likevel erstatte tildelingskriteriet med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom dette klart gir en bedre klima- og miljøeffekt. I denne anskaffelsen er det klart at det vil gi en bedre klima- og miljøeffekt ved å ha krav enn tildelingskriterier. Det er særlig lagt vekt på at krav til avfallssortering, elektrisk transport og bruk av lavkarbonbetong vil: Sikre en forpliktende levering fra leverandører innenfor avfall, materiale og transport. Gi mer forutsigbar og etterprøvbar oppfølging i kontraktsperioden. Derfor har oppdragsgiver konkludert med at det gir en bedre klima- og miljøeffekt å stille konkrete krav i kravspesifikasjonen fremfor å bruke tildelingskriterier for klima og miljø, jf. Forsyningsforskriften § 7-9 (4).
Krav vedrørende avfallssortering: Minimum 90% av alt bygningsavfall skal sorteres i rene avfallstyper. Levering til ombruk og sortering skal dokumenteres med kvittering. Det fokuseres på minimering av materialsvinn. Leverandør skal legge ved tilbudet en beskrivelse på hvordan sortering og håndtering av avfall vil gjennomføres, og hvordan minimering av svinn er planlagt gjennomført. Leverandør skal oversende tiltakshaver rapport med levert avfall og sorteringsgrad fra det godkjente avfallsmottaket. Sluttfaktura vil ikke bli utbetalt før dette er dokumentert utført iht. kravspesifikasjonen. Vedlegg 1.1 Krav vedrørende transportmiddel: Leverandør skal legge ved tilbudet en liste over kjøretøy som brukes på kontrakten. Dette gjelder personbiler- og lastebiler for betongleveranser og kraning. Minst 30% av kjøretøyene skal være elektriske, eller gå på biogass, eller hydrogen.
Kjøretøy som brukes på kontrakten følges opp av oppdragsgiver under kontraktsperioden. Vedlegg 1.2 Krav vedrørende betongleveranser: *Det må leveres betong minimum i lavkarbonklasse B i henhold til NS-EN 15804 på alle betongleveranser. CO2 avtrykket skal min. være 40% lavere enn for vanlig betong. Dette gjelder både prefabrikkerte betongelementer- og plasstøpt betong. *Unngå reduksjon i steinstørrelse og mengde når det er mulig. Mer stein gir mindre sementmengde = redusert utslipp *Unngå å bestille "for god" betong. Jo lavere fasthet jo lavere CO2-avtrykk. *Bestille nødvendig mengde betong- og unngå unødig betongavfall. *Overskuddsbetong skal ikke deponeres på byggeplassen, men leveres som
returbetong til leverandør. Kvitteringslister med oversikt over returbetong skal oversendes til tiltakshaver. Leverandør skal legge ved tilbudet en kort beskrivelse (1/2 A4 side) på hvordan dette vil løses på dette prosjektet. Dokumentasjon på faktiske benyttede produkter skal fremlegges byggherre før overtagelse av leveransen. Sluttfaktura vil ikke bli utbetalt før dette er dokumentert levert iht. kravspesifikasjonen. Vedlegg 1.3
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
dcc6b75d-24fe-4d49-9532-ad549d44edb1 | 00.10 | [5 empty] | KVALIFIKASJONSKRAV
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
dc0c339a-0d15-4e42-921c-1195501fef77 | 00.10.1 | [5 empty] | GENERELT Tilbyder skal ha en organisasjon som er egnet til å sikre at kontraktsforpliktelsene oppfylles i hele kontraktsperioden. Av denne grunn stilles krav til tekniske kvalifikasjoner og økonomisk og finansiell styrke. Tilbyder skal i sitt tilbud beskrive og dokumentere sine kvalifikasjoner i den rekkefølge og på den måte som etterspørres nedenfor. De tilbydere som oppfyller de nevnte kvalifikasjonskrav, vil få sine tilbud vurdert. Tilbydere som ikke fyller kvalifikasjonskravene, skal avvises fra konkurransen. Byggherre skal kunne forlange på et hvert tidspunkt i konkurransen- og i utførelsesperioden å få fremlagt dokumentasjon på de opplysninger som leverandøren kun har lagt frem egenerklæring om.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
d5e24a2b-dea4-439c-ab7f-910d5ff23a3c | 00.10.2 | [5 empty] | TILBYDERS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING Angitte vedlegg skal fylles ut/ dokumenteres av tilbyder og legges ved tilbudet.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
dfeeb837-7935-45f0-8a33-10182f2b0a71 | 00.10.3 | [5 empty] | LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
f82dd505-62b8-4adb-9156-0da7b412f943 | 00.10.4 | [5 empty] | LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
a8f48ccc-986a-4f8a-8142-07991747c754 | 00.10.5 | [5 empty] | MILJØLEDELSE
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
e422e401-cf83-4084-8967-a58e93d2a9f6 | 00.10.6 | [5 empty] | FAGLIG ETIKK, KORRUPSJON/ BEDRAGERI M.V. Dersom tilbyders organisasjon, ledere i organisasjonen eller eiere av organisasjonen er dømt for korrupsjon, bedrageri, hvitvasking av penger eller lignende, skal dette opplyses om. I så fall bes redegjort for aktuelle dommer og saksforholdet. Forholdene vil bli vurdert i henhold til avvisningsreglene i Forsyningsforskriften §20-2 (2).
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
f618e66a-b67a-4c75-a71c-5e9357f5f38c | [6 empty] | TILDELINGSKRITERINER Tildelingen vil skje på bakgrunn følgende kriterium: Antall arbeidsdager regnes mandag-fredag. Entreprenøren oppgir sin fremdrift på tilbudsskjema. For hvert kriterium rangeres det enkelte tilbud på en karakterskala fra 0 – 10, der 10 er best. Score (poenggivning/poengtrekk) vil skje etter relevante forskjeller og oppdragsgivers helhetsvurdering av tilbudets oppfyllelse av kriteriene. Kriteriets vekting hensyntas. Karakterene for hvert kriterium summeres. Det tilbud med høyst score er vinner. Det skal vedlegges komplett utfylt prisbok og pristilbud i tilbudsbrev (følgeskriv) der eventuelle forbehold er klart angitt. Poster skal prises fullt ut fra angitte forutsetninger. Alternative løsninger blir ikke vurdert/ hensynstatt. Alle avvik eller tillegg i forhold til kravspesifikasjonene skal fremkomme i følgeskriv. Avvik eller tillegg som ikke fremkommer i følgeskriv, berettiger ikke tilbyder tillegg innenfor vedståelsesfristen.
Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset i mengdebeskrivelsen, forutsettes priset til kr. 0. Evt. avvisning av tilbud vil skje iht. Forsyningsforskriften.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
9a008ce9-0c54-487b-aff0-4fc7bf2b2656 | [6 empty] | AVSLUTNING AV KONKURRANSEN
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
eed55af2-51ca-41ad-ba85-79eb1929cac6 | [6 empty] | AVLYSNING Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen ved bortfall av planlagt finansiering og/eller det foreligger en saklig grunn, jf. Forsyningsforskriften §21-4.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
ea5c7194-25c6-4778-9185-f91df2fe22c9 | [6 empty] | AVVISNING AV TILBUD Vestre Slidre kommune sine plikter og rettigheter mht. avvisning av tilbud framkommer av Forsyningsforskriften §20-8.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
9dd50605-a9f8-4203-9548-99777b278c8c | [6 empty] | Valg av tilbyder vil bli meddelt elektronisk til samtlige deltakere i konkurransen senest 10 kalenderdager før kontrakt inngås, regnet fra dagen etter at meddelelsen er sendt. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget, jfr. Forsyningsforskriften § 26-7 og endelig frist for å påklage beslutningen, jfr. Forsyningsforskriften §26-8.
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 01 | Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
78d1f249-a310-43e9-b4ea-48dbcbb828ff | 01.1 | Generelle bestemmelser Entreprenøren skal inkludere de ytelser som han anser som nødvendige. All måltaking og dimensjonering/ behov ut over det som her er beskrevet påhviler den enkelte entreprenør. Forbehold vedrørende det som er beskrevet i dette kapittel vil gi byggherren grunnlag til å forkaste entreprenørens hele tilbud. Drift, vedlikehold og nedrigging av fellesanlegg påhviler den entreprenør som har montert dem, dersom ikke annet er særskilt beskrevet. Alle entreprenører må innrette sin rigg og drift i overensstemmelse med eventuelle offentlige krav og pålegg. Entreprenør må selv vurdere- og inkludere i sitt tilbud nødvendige lokaler til spise- og skiftested, toaletter, anleggskontor, lager etc. Entreprenøren må også beregne tilstrekkelig stort møtelokale for avholdelse av byggemøter inkl.
representanter fra byggherre. Det skal være skjerm tilgjengelig og mulighet for oppkobling på Teams. Entreprenør må inkludere alle kostnader knyttet til dette så som etablering av underlag, tilkjøring, plassering, renhold og drifting i hele perioden, og senere fjerning av brakker, conteinere etc. Tilkobling, frakobling og drifting av installasjonene skal inkluderes. Hvor ikke annet er angitt regnes mengder i dette kapittel som rund sum. Hvor ikke annet er angitt regnes mengder i dette kapittel som rund sum. Så fremt ikke annet er nevnt, skal beskrevne ytelser utføres gjennom hele byggetiden frem til innflytningsklart bygg, eller så lenge det er behov for ytelsen. Entreprenøren er ansvarlig for at riggarealene og byggeplass til enhver tid er avsperret for publikum og
uvedkommende. Entreprenøren er ansvarlig for å sikre riggarealer og byggeplass slik at det ikke forekommer noen skade på personer, kjøretøy, bygningsmessige installasjoner eller noe annet oppstår. Entreprenøren er ansvarlig for å erstatte alle skader som han forvolder, direkte eller indirekte. Byggherre stiller krav til plassering av brakkerigg, inn- og uttransport av masser og materialer, lagerplass, parkering og oppsetting av byggeplassgjerde.
Entreprenøren skal ha gjort seg kjent med de stedlige forhold, og kan ikke påberope seg krav om forhold som kunne vært observert ved grundig befaring.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
dcdb2965-df4f-47e2-a2fb-c27ed6f3bf3b | 01.2 | AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Overlates til den utførende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal tegne ansvarsforsikring for skader på person og ting for et hvert ansvar han etter norsk lov og rett kan komme i på grunn av byggearbeidet. Entreprenør skal tegne prosjektforsikring for byggetrinn og området - som helhet og materialer, utstyr ol. skal tyveri-, vann og brannforsikres av entreprenør under hele byggetiden. Entreprenør skal også inludere komplette ytelser for å sikre et godt SHA-arbeid. Ytelser som går frem av SHA-planen.
Entreprenøren skal også ha ansvar for administrasjon og organisering ved tildeling av ansvar som hovedbedrift etter arbeidsmiljølovensamt føring og oppfølging av elektroniske oversiktslister iht. Byggherreforskriftens § 15. Forutsetningene i post 01.0 skal inkluderes i denne posten. Sikkerhetsstillelse skal stilles iht. NS 8407 jf. pkt. 7.2.
c) Utførelse
Kontrollplan: Entreprenøren skal levere en skriftelig kontrollplan. Det forventes at entreprenørens kvalitetssikringssystem ivaretar alle de sjekkpunkt som er nevnt i HMS-plan/SHA-plan. Feil og forsinkelser som kan tilskrives entreprenørens underleverandør, er entreprenørens ansvar overfor kommunen. Videre skal entreprenøren: - Føre protokoll for mottakskontroll - Daglig føre protokoll på utført arbeid
- Følge opp egenkotroll iht. skjema.
d26317d1-f872-4492-acaa-4c704d87af5e | 01.3 | AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer planlegging, organisering av adm. utarbeidelse kvalitetsplan for utførelse, kostnader knyttet til SHA, kostnader knyttet til spesielle krav til opplæring, sikkerhetsklarering mv.
c) Utførelse
Fremdriftsplan skal være så detaljert at kritiske avhengigheter kan fastlegges ved milepæler.
cc26bebf-3849-40ef-a7da-bb68bb6be80d | 01.4 | AK3.333
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – RUND SUM
|  | Rund sum | RS | 1
Formål: Gjerde
Lokalisering: Gjerde rundt riggområdet med tilhørende porter
Omfang: Utifra entreprenørens vurdering for å etablere tilstrekkelig område for alle aktiviteter tilknyttet byggeprosessen. Jfr. SHA og forslag til riggplan.
Utførelse: Gjerde med høyde min. 1,8m og min 1 innkjøringsport.
Andre krav: Nei
c8e87baf-9091-4f92-ae69-029c21ae4a8d | 01.5 | AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – RUND SUM
|  | Rund sum | RS | 1
Type: Stillas, kran etc.
Lokalisering: Overlates til den utførende
Utførelse: Overlates til den utførende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Totalentreprenøren er ansvarlig for sine og underentreprenørers behov for stillaser, stiger, kran m.m. Sideentreprenører skal også kunne benytte stillaser som står montert.
686e1f46-d1e8-4cff-aaa5-c1a2a42130b8 | 01.6 | AK3.2149
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
|  | Rund sum | RS | 1
Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Strøm, oppvarming, avfukting og lys
Lokalisering: Overlates til den utførende
Utførelse: Overlates til den utførende
Dimensjon/kapasitet: Overlates til den utførende
Andre krav: Nei
e83c470d-ac42-42ae-8da3-752a838dae1a | 01.7 | AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Hele byggeplassen, etter behov. Alle eventuelle vinterarbeider skal være inkludert.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer ikke til benyttelse dersom utvendige arbeider gjøres utenom vinterstid.
f8ddca4c-69fe-4c73-86e0-32cbbfab0e41 | 01.8 | AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Byggeplass, godt tilgjengelig.
Type: Totalentreprenøres vurdering i samråd med byggherre.
Dimensjon: Overlates til den utførende.
Sortering: Det vises til miljøkrav i post 00.9.2
Omfang: Overlates til den utførende.
Utførelse: Det vises til miljøkrav i post 00.9.2
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Totalentreprenøren er ansvarlig for håndtering av alt avfall for seg og sine underentreprenører.
362a2a9a-3569-4e13-93e8-5671dd8220bf | 01.9 | Spesiell rigging, klargjøring Totalentreprenøren er ansvarlig for alle utmålinger, avsetting av kotehøyder m.m. overfor egne og underentreprenørers arbeider.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
fab040b8-4fe9-44d9-a30b-9aa22fdc5aa5 | 01.10 | AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Hele byggeplassen, etter behov. Alle eventuelle vinterarbeider skal være inkludert.
Snødeponi: Skal være inkludert dersom det viser seg som et behov ved vinterarbeid.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer ikke til benyttelse dersom utvendige arbeider gjøres utenom vinterstid.
2295e193-2649-4c99-a3ed-acbfe3b1619c | 01.11 | AM3.299
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
|  | Rund sum | RS | 1
Installasjon: Strøm, oppvarming, avfukting og lys
Lokalisering: Byggeplass
Installasjonens omfang: Strøm, oppvarming, avfukting og lys
Ytelse: Overlates til den utførende
Andre krav: Nei
367407cd-eddb-4dec-8e09-dfdeea2cdd3b | 01.12 | AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Byggeplass
Type avfall: Varierer
Leveringssted: Overlates til den utførende. Godkjent mottak.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Pris inkluderer kostnader knyttet til conteinere, oppsamling, transport og dokumentasjon av levert avfall til godkjent mottak. Totalentreprenøren er ansvarlig for håndtering av alt avfall for seg og sine underentreprenører.
c) Utførelse
Det vises til miljøkrav i post 00.9.2
99326e78-12bc-4e13-b3fe-af476151c90c | 01.13 | AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
|  | Rund sum | RS | 1
Formål: Gjerde med evt. port, fysiske tiltak for SHA, for hindring av skader på kontraktsarbeider, omgivelser og vegetasjon. Må inkludere nødvendig rømningsveg for byggeplass.
Lokalisering: Byggeplass
Omfang: Overlates til den utførende.
Andre krav: Nei
0ac295ea-0323-435d-8b2f-6abe9d3d389a | 01.14 | AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – RUND SUM
|  | Rund sum | RS | 1
Type: Stillas, kran etc.
Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: Overlates til den utførende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Totalentreprenør er ansvarlig for sine og underentreprenørers behov for stillaser, stiger, kran m.m. Sideentreprenører skal også kunne benytte stillaser som står montert.
fe4949f4-a827-47c3-a159-dad6660e6f47 | 01.15 | AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Her inngår utgifter til byggeplassadministrasjon, diett, reiser og prøvingskontroll. Prisen inkluderer oppfølging av fremdriftsplan for eget kontraktsarbeid inkludert tilpasning til hovedfremdriftsplan og angitt rapportering, oppfølging av SHA- aktiviteten for eget kontraktsarbeid inkludert dokumentert egenkontroll, angitt rapportering og deltagelse i byggherrens eventuelle kvalitetsrevisjon, deltagelse i byggemøter og stikningsarbeid. Totalentreprenøren skal så lenge arbeidene pågår ikke skifte ut basen på byggeplassen, såfremt det ikke er særskilte forhold som tilsier at dette må skje- så som sykdom. TE plikter å ha en ansvarlig representant til stede på bygge- og fremdriftsmøter. TE må til enhver tid
holde seg underrettet om de øvrige entreprenørers arbeider, og må i særlig grad påse at det ikke skjer kollisjoner med øvrige arbeider.
07170cc5-0485-4912-b261-dac224e09c4a | 01.16 | CD1.16A
RYDDING – RUND SUM
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Bygg og byggeplass
Tilgjengelighet: Overlates til den utførende
Hva skal ryddes: Rydding etter egne og underentreprenørers arbeid
Krav til tilstand etter rydding: Ryddet og støvsuget, klart for vasking.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal rydde opp og fjerne alt avfall etter egne og underentreprenørers arbeider. Dette arbeidet skal utføres daglig. Avfallet sorteres i conteinere etter TE sitt sorteringssystem. Dersom ikke dette gjøres kan byggherre rekvirere dette utført for TE`s regning.
0e26d5be-06f9-4372-bd34-d910e7c8f806 | 01.17 | AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Overlates til den utførende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Detaljert nedrigging av bygge- og anleggsplass. Byggherren skal ha en dokumentert kvalitetskontroll i hele byggeperioden. Sluttdokumentasjon: Entreprenør skal dokumentere ved produktdatablad eller annen dokumentasjon de utførte løsninger og produkter. Dokumentasjon skal inneholde opplysninger om: -sammensetninger -emisjon/ tidsrelatert emisjon -tiltenkt anvendelse og brukbarhet
-egnet overflatebehandling -opplysninger om mulige helseskader -rengjøring, metoder og midler -referanse til leverandører -bildedokumentasjon utførelse -vedlikeholdssykluser Dokumentasjon skal være strukturert og oversiktelig iht. retningslinjer for FDV - dokumentasjon basert på RIF - normen. Før overtagelse for offentlig eie, drift og vedlikehold
skal sluttdokumentasjon levereres. Sluttnota vil ikke bli utbetalt før FDV dokumentasjon og sikkerhetsstillelse for reklamasjonsperioden foreligger og er bekreftet komplett. FDV dokumentasjon skal lastes opp på kommunens arkivsystem- Famac under anviste faner.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
09ffee77-58c0-4d98-bfa8-761053d7029b | 01.19 | Nødvendig brannsikring i byggefase
|  |  | RS | 1
998fc41b-5d90-49ff-a413-456260a8f7f9 | 01.20 | Diverse drift av byggeplass Entreprenøren angir her de utgifter som han mener ikke er medtatt under annen post.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
d6238fdb-5ea4-4fd2-9b25-6e8d8e22a519 | 01.21 | BS3.21A
OPPLÆRING AV DRIFTSPERSONELL
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Overlates til den utførende
Opplæring: Overlates til den utførende
Antall dager: Overlates til den utførende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Driftspersonale skal opplæres i bruk og vedlikehold av samtlige elkraft- / teletekniske og byggautomasjonsanlegg. Opplæringen skal fordeles med 1. gangs opplæring i tilknytning til ferdigstillelse (etter prøvedrift). 2. gangs opplæring skal skje etter overlevering og bruker er blitt kjent med anleggene etter ca. 3-6mnd (avtales med brukere). Opplæring del 2 skal inneholde minimum følgende: ⦁Gjennomgå feilmeldinger og spørsmål fra driftspersonell ⦁Drift/bruk av aktuelle systemer
08ef092b-9b63-451c-9af9-5b29880f2ede | 01.22 | AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS ETTER EGET KONTRAKTARBEID
|  | Rund sum | RS | 1
Lokalisering: Bygg og byggeplass
Andre krav:
c) Utførelse
Det vises her til rigg og driftposter over. Her skal det påsees opprydning av området- og evt. utbedring av skader på bygninger etc.
8cc4dae1-700b-4011-9cc7-c2f31259e07c | 01.23 | VE/ TE må tilpasse sin fremdrift i forhold til drift på anlegget. Evt. tillegg for oppdelt fremdrift prises i denne posten.
|  |  | RS | 1
6f03c02f-fbfd-4d16-8ff6-b074490c6c07 | 01.24 | AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
|  | Rund sum | RS | 1
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Overlates til den utførende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Bygningsentreprenøren skal koordinere alle arbeider på byggeplassen frem til alle entreprenørens arbeider er ferdige.
x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 02 | Forutsetninger
726ffc06-bdab-46a6-80bf-cf90552c6874 |  | For generelle tilbudsregler henvises det til kapittel 00. Poster for timepriser og påslag skal også prises. Disse kommer kun til benyttelse dersom evt. tilleggsarbeider bestilles av byggherre eller byggeleder. Forutsetninger for tilbud 1. Tilbudsfrist Tilbudsfristen er som annonsert i Doffin. 2. Arbeidsomfang Arbeidene er ikke prosjektert. Her følger kun en kravspesifikasjon med ulike forutsetninger. Basert på tilbuds- og kontraktbestemmelser bes det om tilbud på komplett leveranse kfr. forutsetningene som det er opplyst om i kapittel 00, og videre i tilbudsbeskrivelsen. I tillegg til kostnader til prosjektering må totalentreprenøren (TE) i sitt tilbud medta levering og montering av komplette installasjoner ut fra kravspesifikasjon og gjeldende lover og regler som videre beskrives. Det skal legges ved i tilbudet spesifikasjoner på alle installasjoner.
Alle tegninger inkl. utstyr etc. samt plassering av alle punkter skal fremlegges/godkjennes av byggherren før oppstart. I tillegg skal entreprenøren vurdere alle risikoforhold vedrørende valg og installasjon av utstyr. 3. Entrepriseform Arbeidene utføres som totalentreprise. 4. Fremdrift Se generell del. 5. Tilbudets mengder TE må selv sørge for at de mengder han regner med til materiell og utstyr vil være dekkende for å få til en komplett leveranse iht. sprekk og krav. TE må selv sørge for utarbeiding av nødvendige tegninger, skjemaer etc. 6. Generelle krav
Bygninger og installasjoner skal prosjekteres og utføres/ leveres i samsvar med relevante norske standarder, normer, offentlige lover og forskrifter, og evt. særbestemmelser fra stedlig tilsyn. Bygg og anlegg skal overleveres byggherren i ferdig utprøvet stand. Det er tilbyders ansvar å påse at leveransen omfatter komplette bygg og anlegg inkl. nødvendig brukerveiledning, dokumentasjon, opplæring etc. Ytelseskrav Byggherre besørger selv alle grunnarbeider, og totalentreprenør står ikke ansvarlig for vurdering av grunnens beskaffenhet og oppbygninger i grunnen. Byggegrube for fordrøyningskum- og septikmottak/ ventilhus skal stå klar for TE på ferdig avrettet pukkpute, og TE skal ta som utgangspunkt at det ikke er telefarlige masser under. Det vil bli bygd opp, avrettet og komprimert sprengstein, kult og pukk.
TE må selv prosjektere nødvendig grunnisolering, isolering av vegger og tak på fordrøyningskum- og septikmottak/ ventilhus for å sikre at flytende innhold ikke vil fryse selv uten bruk av oppvarming. Som opplyst i post 00.3.1 vil VSK selv også sørge for at rør er ferdig lagt inn inn i pumpesump fra eksisterende renseanlegg, og at det er lagt rør inn i ventilbrønn fra fordrøyningskummen/ buffertanken. Detaljprosjektering av alle rørføringer som skal legges i grunnen, samt prosjektering av behovet for grunnisolering av rørføringene, skal utføres av TE. TE må beregne å ha tett kontakt- og samarbeid med VSK ifm. arbeider som skal utføres i forkant av selve byggearbeidene som TE skal utføre. Dette skal være innkalkulert i totalentreprisen. Forutsetninger for utførelser, materialkvaliteter etc. omtales i videre poster.
TE plikter å sette seg inn i og informere uoppfordret øvrige leverandører/entreprenører om forhold som påvirker og er relevant for andre leveranser/ entrepriser i prosjektet. TE har ansvar for å beregne tilstrekkelig mengder for en komplett leveranse i tråd med prosjektets overordnede målsetninger- og denne beskrivelse med tilhørende dokumenter. De tekniske installasjoner utføres i overenstemmelse med Arbeidstilsynets retningslinjer. Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendige offentlige godkjennelser oppnås. Dersom entreprenøren mener at overholdelse av generelle og eller spesielle spesifikasjoner vil medføre risiko for urasjonell gjennomføring, redusert kvalitet i funksjoner eller utført arbeid, skal han gi skriftlig melding om dette. I motsatt fall har entreprenøren det fulle ansvar for at resultat av arbeid samsvarer med strengeste krav til kvalitet, funksjon og utførelse.
Bygg og anlegg skal ha en gjennomført, god teknisk og økonomisk kvalitet iht. kravene i denne spesifikasjon, denne type bygg og installasjoner sine behov, samt gjeldende forskrifter og standarder. Leveransen skal ha god standard, være miljøvennlig og energiøkonomisk og effektivt med hensyn til drift og vedlikehold. I tilbudet skal inkluderes alle nødvendige utgifter til arbeidsomkostninger, frakt, innsjauing, emballasje, assuranse og forsikringspremier, evt. offentlige gebyrer, reise- og diettutgifter, og merverdiavgift etter gjeldende bestemmelser. TE har selv ansvaret for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall etter egne arbeider. TE sørger selv for stillaser, kran etc. Det vises til poster i kapittel 01 Rigg og drift.
Alle kostnader i forbindelse med egen kontroll, testing og idriftsettelse av det leverte anlegg, skal være innkalkulert i tilbudet. Herunder også reiser og diett etc. for uttesting på fabrikk eller montasjested, og utarbeidelse av nødvendige prøveprotokoller. Alle arbeider som er det er beskrevet i denne tilbudsbeskrivelsen at skal utføres av TE- skal medtas i tilbudet. Kvalitetssikring Entreprenøren skal ha et etablert og dokumentert kvalitetssikringssystem som sikrer kvaliteten i arbeidet. I den forbindelse vil en påpeke prioriterte områder: * Egenkontroll * Planlegging * Valg av underleverandør * Valg av materialkvaliteter Som ledd i egenkontroll skal entreprenøren planlegge inspeksjonsaktiviteter slik at kvaliteten blir riktig iht. tilbudt kvalitet og funksjon. Entreprenøren skal til enhver tid ha et revidert kvalitetssikringsgrunnlag basert på utarbeidet: * Kvalitetssikringshåndbok/ prosjekthåndbok
* Arbeidsrutiner * Sjekklister o.l. * Kvalitetssikringsplan, revisjonsplan Materialkontroll med mottak og lagring av ulike komponenter forutsettes å inngå i kontrollrutinene. Det kreves videre at entreprenøren viderefører de samme krav og prioritering overfor alle underentreprenører og evt. rådgivere. Egenkontroll og ferdigbefaring Entreprenøren skal selv sørge for å ha utført nødvendig kontroll i forbindelse med prosjektering og utførelse av anleggene iht. Plan og Bygningsloven. Den utførte kontrollen skal dokumenteres. Samsvarserklæring skal utfylles og vedlegges dokumentasjonen, som bekreftelse på at anlegget er utført og tilfredsstiller kravene i Plan og Bygningsloven. Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal avholdes iht. kontraktsbestemmelsene.
Dersom ferdigbefaringen må gjentas på grunn av vesentlige mangler, skal kostnadene forbundet med gjentatt ferdigbefaring bekostes av entreprenøren. Entreprenøren og de utstyrsleverandører som han bemyndiger og som rådgivende ingeniør finner nødvendig, skal være representert på ferdigbefaring og garantibefaring. Overtagelsesforretning og rapportering skal utføres iht. kontraktstandarden. Dersom tiltakshaveren nekter å overta anlegget og/eller entreprenøren ikke godtar nektelsen eller påståtte mangler, skal dette begrunnes i overtakelsesprotokollen. Det skal føres protokoll fra befaringen og overtagelsesforretningen. Anlegget vil ikke bli å betrakte som overlevert før godkjennelse fra offentlig myndighet, lokal kontrollmyndighet og tiltakshaveren foreligger, og alle mangler og påbud er utbedret.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 03 | Prosjektering
cd888b0c-f8a7-4dc2-9868-c508e0d963b3 |  | Prosjektering TE skal være PRO for alle arbeider det er opplyst om iht. krav i Plan- og Bygningsloven, og aktuelle normer og standarder. TE skal utføre all nødvendig prosjektering og detaljplanlegging for arbeidene som er spesifisert i tilbudsunderlaget. Det stilles krav om kvalifisert personell med godkjennelse i aktuelle tiltaksklasser. Dersom arbeider vil kreve uavhengig kontroll, skal dette være inkludert i leveransen. Før detaljprosjektering påbegynnes, skal det redegjøres om de foreslåtte løsninger kan benyttes. All dokumentasjon skal utarbeides og framlegges for oppdragsgiver/tiltakshaveren og oppdragsgiverens konsulent i god tid før arbeidene igangsettes på
byggeplass, slik at kvalitetssikring og kommentarer fra oppdragsgiver/tiltakshaveren kan bli ivaretatt. Fremlagt dokumentasjon skal være skriftlig godkjent av oppdragsgiver/tiltakshaveren eller oppdragsgiverens representant før arbeidene påbegynnes eller bestilling utføres. Dette fratar imidlertid ikke entreprenøren ansvar for løsninger/produktvalg. Alle nedstøpte/skjulte installasjoner skal fotograferes og vedlegges FDV i digitalt format. Alle tegninger utarbeides på DAK, Revit med mulighet for utveksling via IFC- og skal foreligge i god tid før
oppstart. All prosjektering skal godkjennes av tiltakshaveren. Det fritar imidlertid ikke entreprenøren for det totale og absolutte ansvar for de prosjekterte og installerte anlegg. Endelig utforming og plassering av utstyr og materiell skal samordnes med andre entreprenører og oppdragsgiver/tiltakshaver. All nødvendig kopiering og digitalisering av tegninger og dokumenter skal være inkludert i tilbudet. Ved ferdigstillelse og overtagelse av anlegget skal følgende være utført: Alle tegninger og skjemaer skal være oppdatert til “som bygget”. (Se poster i rigg og drift) Følgende prosjektering skal medtas:
-Komplett tegning og prosjektering av fordrøyningskum/ buffertank og septikmottak/ ventilhus. -All annen prosjektering som omhandler leveranser fra totalentreprenør skal også være inkludert i tilbudet. -Detaljprosjektering av alle rørføringer som skal legges i grunnen.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
6a6c4460-5ebb-4e31-9ff3-f0aeceb201e0 | 03.4 | Kostnader til tegning og prosjektering
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 04 | Fordrøyningskum
0ce3db24-21da-4057-8cb1-014cae6020bc |  | Generelt Fordrøyingskummen/ buffertanken skal ha kapasitet for lagring av 2050m3 spillvann. Bunnplaten skal bestå av en plasstøpt betongplate. Denne skal ha et fall på 200mm inn mot utløp i midten. Bunnplaten skal være stålglattet. Det må benyttes vanntett betong, og det må sørges for at det ikke under noen omstendighet skal kunne forekomme lekkasjer i overgang mellom gulv/ vegg, mellom veggelementer eller utsparinger. Fordrøyingskummen/ buffertanken skal leveres med tetthetsgaranti. Konstruksjonen skal være dimensjonert for tilfylling. TE må selv prosjektere nødvendig grunnisolering, isolering av vegger og tak. Flytende innhold skal ikke fryse under omrøring- selv uten bruk av oppvarming. Veggoverflaten inne i tanken skal være glatt og tilnærmet porefri for å hindre groing og for mest mulig lett rengjøring.
Det er tatt som utgangspunkt at veggene i tanken skal bestå av fabrikkproduserte betongelementer. Elementene monteres på stedet, og etterspennes med vedlikeholdsfrie spennkabler. Utenfor selve bassenget, er det beregnet at det monteres prefabrikkerte sandwich betongelement i full høyde til og med tak. Sandwichelementene er beregnet montert på kantstøp utenfor bassenget. Sandwichelementene skal ha nødvendig isolasjon inni konstruksjonen. Utvendig overflate skal være glatt. Deler av veggoverflaten skal fylles ned. Det skal være klart for nedfylling med evt. knotteplast. Nødvendig frostisolering utenfor tanken og og isolasjon for bryting av kuldebro på kantstøp/ gulv på grunn/ overgang gulv/ vegg skal være inkludert i leveransen til TE. Den øvre delen av tanken skal lektes ut og kles med granpanel, rettkant skygge 21x143 mm. Panelen skal være ferdig overflatebendlet med oljebeis. Farge lik som eksisterende renseanlegg. Det beregnes kledning i en høyde på 4000mm.
Yttertaket er beregenet bygd opp av prefabrikkerte betongelementer med midtsøyle. Det skal være fuget mellom elementene. Yttertaket skal etableres med nødvendig fall ut mot sidene for avrenning. Taket må dimensjoneres for aktuell snølast på stedet. Taket skal isoleres med nødvendig tykkelse med EPS/ Steinull. Det må hensyntas brannkrav. Bitumenbasert Ta taktekking bestrødd med grå skifer. Det skal etableres takrenner med nedløp til terreng rundt tanken. Forkantbeslag ned i takrenner under taktekkingen som skal være sveiset til beslagene. Sorte beslag, takrenner og nedløp. Alle dimensjoneringer og beregninger foretas av TE. Vedrørende miljøkrav mht. betongarbeider vises det til kravspesifikasjon i pkt. 00.9.2 betongleveranser. Det skal leveres komplett mannhull for inspeksjon med oppkant. Lysåpning 800x800mm. Mannhullet leveres med mannhullsluke i aluminium med lufterør med stigeforlenger/ fallsikring.
I tillegg skal det leveres dør i bassengvegg 800x1500mm. Døren skal være i rustfritt stål og ha inspeksjonsvindu. Det skal leveres med innvendig stige. Denne skal være rustfri, med ryggbøyle inkl. stigeforlenger/ fallsikring. Det skal leveres med utvendig stige. Denne skal være galvanisert, med ryggbøyle. Nedre del skal være avtagbar. Stigene skal kunne benyttes til både dør i vegg og mannhull på taket. Evt. ramper for dør i vegg skal være inkludert. Det skal leveres lufterør for lufting av bassenget. Dette skal kunne trekkes inn i ventilkammer/ pumpehus ved senere anledning. Det skal i tillegg være etablert 2 ekstra komplette mannhull med luker for miksere. Elektroarbeider/ automasjon utføres av VSK. Det skal leveres en komplett løsning med spylepumpe og rør/ dyser for spyling av vegger i tank. Løsningen skal ikke kreve manuelt arbeid ifm. selve spyleprosessen. Det skal leveres et komplett luftrenseanlegg for å fjerne ubehagelig lukt fra tanken.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
d06cae45-19fc-443f-b17a-67ccd7724726 | 04.1 | Bunnplate Komplett bunnplate inkl. grunnisolering, armering, stålglatting, fall til til utløp, tette overganger. Det forutettes at bunnplate får ekstra tykkelse og ekstra armering under søylepunkt for bæring av takkonstruksjonen i midten av bygget Posten skal også inkludere kantstøp for bæring / underlag for innvendig tankvegg- og sandwichvegg utenfor denne. Nødvendig frostisolering utenfor tanken og isolasjon for bryting av kuldebro på kantstøp/ gulv på grunn/ overgang gulv/ vegg skal være inkludert i leveransen til TE. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
b03b1de5-000f-4338-aafc-64dace181b86 | 04.2 | Veggelementer innvendig tankvegg Komplett levering og montering av fabrikkproduserte betongelementer. Tankveggen skal også fungere som ytre bæring for yttertaket. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
db5afc6d-ebc1-4999-959c-85dfdc80ada3 | 04.3 | Veggelementer utenfor tankvegg Komplett levering og montering av fabrikkproduserte, isolerte sandwich betongelementer i full høyde til og med tak. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
b7c796be-a669-4c5e-af87-b4bf8d2a9c65 | 04.4 | Yttertak med søyle/r og evt. dragere Komplett levering og montering av prefabrikkerte betongelementer med midtsøyle/r og evt. dragere. Det skal være fuget mellom elementene. Yttertaket skal etableres med nødvendig fall ut mot sidene for avrenning. Taket må dimensjoneres for aktuell snølast på stedet. Taket skal isoleres med nødvendig tykkelse med EPS/ Steinull. Det må hensyntas brannkrav. Bitumenbasert Ta taktekking bestrødd med grå skifer. Det skal etableres takrenner med nedløp til terreng rundt tanken. Forkantbeslag ned i takrenner under taktekkingen som skal være sveiset til beslagene. Sorte beslag, takrenner og nedløp. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
f23724db-61db-4f90-b6f4-3bd005a9b12b | 04.5 | Utlekting og kledning øvre del utside fordrøyningskum Utlekting og kledning med granpanel, rettkant skygge 21x143 mm. Panelen skal være ferdig overflatebendlet med oljebeis. Farge lik som eksisterende renseanlegg. Det beregnes kledning i en høyde på 4000mm. Komplett levert og montert. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
316c9848-ce86-402e-bf0e-fc154eac11c7 | 04.6 | Mannhull i yttertak og dør i bassengvegg for inspeksjon inkl. innvendig og utvendig stige Det skal leveres og monteres komplett mannhull for inspeksjon med oppkant. Lysåpning 800x800mm. Mannhullet leveres med låsbar mannhullsluke i aluminium med lufterør med stigeforlenger/ fallsikring. I tillegg skal det leveres og monteres låsbar dør i bassengvegg 800x1500mm. Døren skal være i rustfritt stål og ha inspeksjonsvindu. Det skal leveres med innvendig stige. Denne skal være rustfri, med ryggbøyle inkl. stigeforlenger/ fallsikring. Det skal leveres med utvendig stige. Denne skal være galvanisert, med ryggbøyle. Nedre del skal være avtagbar. Stigene skal kunne benyttes til både dør i vegg og mannhull på taket. Evt. ramper for dør i vegg skal være inkludert. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
568f5864-670a-40d9-9196-56474387bae6 | 04.7 | Lufterør for lufting av bassenget Det skal leveres lufterør for lufting av bassenget. Dette skal kunne trekkes inn i ventilkammer/ pumpehus ved senere anledning. Komplett levert og montert. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
6e6d410d-f4e8-4c32-aa97-ada73f8de990 | 04.8 | Mannhull med luker for miksere Det skal i tillegg være etablert 2 ekstra komplette mannhull med låsbare luker for miksere. Komplett levert og montert. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
38a2ebda-c3c7-4c26-aa8c-a486ffc56a2d | 04.9 | Rørarbeider VSK vil også sørge for at rør er ferdig lagt inn inn i pumpesump fra eksisterende renseanlegg, og at det er lagt rør inn i ventilbrønn fra fordrøyningskummen/ buffertanken. Alt rørsystem i bunnplate skal være inkludert i leveransen fra TE. Det skal leveres og monteres syrefast stål. Det skal medtas rør til 2m utenfor bunnplate. Følgende røropplegg inni tanken settes opp som forutsetning i tilbudsunderlaget, men dette må vurderes og detaljprosjekteres av TE. Overløp DN200 klamres til tankvegg med rustfrie klammer, og avsluttast med konsentrisk overgang. Overløp avsluttes 200mm under tak. Utløp DN150 avsluttes i bunnplatens laveste punkt. Innløp DN150 avsluttes ca. 500mm over bnnplate. Lufterør DN100, som kan legges inn i ventilkammer via evt. luktfjerningsanlegg. (Luktfjerningsanlegg skal ikke medtas nå.) Komplett levert og montert. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
3436509f-4681-459e-b14a-bd0f1de3539b | 04.10 | Omrøring For å redusere sedimentering, skal det medtas løsning for omrøring. VSK er opptatt av å få til en best mulig løsning for dette. VSK utfordrer TE til å komme med en løsning der omrøring kan skje ved et så lavt tanknivå som mulig. Det skal tilstrebes at omrøring skal kunne skje ved nivå i tanken på ca. 500mm. Det skal inkluderes nødvendig antall omrørere. Det forutsettes at disse monteres på/ i guiderør som føres opp til utsparing/ er i taket som er medtatt i post 04.8. I driftsposisjon kan omrører stå på fot i bunnen av bassenget. Et annet alternativ kan være løsning med omrøring basert på 1stk tørroppstilt pumpe + frekvensomformar (montert i tilbygg/ ventilkammer) med ejektor (montert i tank), samt 1stk mikser. For tilsyn og vedlikehold, må omrørere løftes opp til over tak, gjennom luke, langs guide rør. Det er inkludert bommer/ daviter (montert på taket), og løftetaljer for dette. Komplett levert og montert løsning klart for elektro/ automasjonsarbeider.
Det vil telle positivt i vurderingen ved poenggivning i tildelingskriteriet "Kvalitet", at TE beskriver en god løsning for omrøring. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
0c51f6cb-6627-4083-9aeb-070793323349 | 04.11 | Spyling i tank Løsning med spylepumpe og rør/ dyser for spyling av vegger i tank, skal medtas. Det skal leveres en komplett løsning som ikke krever manuelt arbeid ifm. selve spyleprosessen. Alle installasjoner skal være tilpasset miljøet det skal plasseres i. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
e5586d90-7c1f-4def-ba24-3980d9f1ce12 | 04.12 | Luftrenseanlegg Det skal leveres et komplett luftrenseanlegg for å fjerne ubehagelig lukt fra tanken. Alle installasjoner skal være tilpasset miljøet det skal plasseres i. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 05 | Septikmottak/ ventilhus
620a74ad-004f-468a-9861-ab2a29576ea3 |  | Generelt Det skal bygges et eget septikmottak/ ventilhus i tilknytning til fordrøyningskummen. Se vedlagte prinsipptegninger med målsetting. Det er TE sitt ansvar å verifisere at oppsatte størrelser vil være tilstrekkelig for å få et velfungerende anlegg. Bunnplaten skal bestå av en plasstøpt betongplate. Bunnplaten skal være stålglattet. Det må benyttes vanntett betong, og det må sørges for at det ikke under noen omstendighet skal kunne forekomme lekkasjer i overgang mellom gulv/ vegg, mellom veggelementer eller utsparinger. Pumpesump og ventilbrønn skal leveres med tetthetsgaranti. Konstruksjonen skal være dimensjonert for tilfylling. TE må selv prosjektere nødvendig grunnisolering, isolering av vegger og tak. Flytende innhold skal ikke fryse under omrøring- selv uten bruk av oppvarming.
Veggoverflatene skal på innsiden være glatte og tilnærmet porefrie for å hindre groing og for mest mulig lett rengjøring. Vegger og gulv i ventilhus skal leveres hvitmalte. Ubehandlet betong i pumpesumper. Det tas som utgangspunkt at betongveggene plasstøpes på stedet. Nødvendig frostisolering utenfor bygget og isolasjon for bryting av kuldebro gulv på grunn/ overgang gulv/ vegg skal være inkludert i leveransen til TE. Nedfylte vegger skal være påført knotteplast utenpå isolasjon med klemlist i toppen over terreng. Synlige isolerte betongvegger skal ha glattpusset fin overflate. Etasjeskiller mellom pumpesump/ ventilbrønn og septikmottak, skal være i betong. Gulvet i septikmottaket skal være ferdig overflatebehandlet med epoxy i grå farge. Det lages 300mm oppkant i betong over gulvet i septikmottaket. Utsiden av betongoppkanten- og etasjeskilleren, isoleres og pusses i forlengelse av ytterveggen på pumpesump/ ventilbrønn.
Innsiden av betongoppkanten, epoxybehandles slik som gulvet. Ytterveggene på septikmottaket i plan 01 skal være fullisolerte bindingsverksvegger. Netto fri høyde ved ytterveggene inne i septikmottak skal være 3000mm. Innvendig overflate på vegger og i himling i septikmottaket, skal være fabrikkbehandlete hvite, glatte plater som er tilpasset miljøet de skal stå i, type Elitex eller tilsvarende. Komplett levert og montert iht. leverandørens anvisning. Det skal også medregnes ferdigmalte taklister. Det leveres og monteres komplett isolert ytterdør med dørvrider og lås. Alle produkter må være tilpasset miljøet døren blir utsatt for. Utvendig skal bindingsverksveggene lektes ut og kles med granpanel, rettkant skygge 21x143 mm. Panelen skal være ferdig overflatebendlet med oljebeis. Farge lik som eksisterende renseanlegg. I overgangen mellom isolerte betongvegger og bindingsverksvegger, må det lages en overgang med sort beslag.
Yttertaket skal leveres fullisolert. Det må hensyntas brannkrav. Taket må dimensjoneres for aktuell snølast på stedet. Taket skal ha skråhimling innvendig. TE må selv levere en løsning med nødvendig bæring i tak og yttervegg og nødvendig lufting av yttertaket for å unngå ising. Synlig treverk utvendig skal være ferdig overflatebehandlet i samme farge som veggen. Bitumenbasert Ta taktekking bestrødd med grå skifer. Det skal etableres takrenner med nedløp til terreng på begge langsider. Forkantbeslag ned i takrenner under taktekkingen som skal være sveiset til beslagene. Sorte beslag, takrenner og nedløp. Alle dimensjoneringer og beregninger foretas av TE. Vedrørende miljøkrav mht. betongarbeider vises det til kravspesifikasjon i pkt. 00.9.2 betongleveranser.
Det skal leveres komplett mannhull i etasjeskilleren for inspeksjon i begge pumpesumpene. Lysåpning 800x800mm. Mannhullene leveres med mannhullsluke i aluminium. Når lukene er lukket skal de ligge flush med gulvets overflate. Det skal etableres trappeutsparing i dekket over ventilbrønn. Det skal leveres og monteres rekkverk i rustritt stål eller aluminium rundt åpningen frem til trappen. Det skal leveres og monteres komplett trapp med rekkverk i rustfritt stål eller aluminium fra septikmottak ned til ventilbrønn. Trapp og rekkverk kan utføres slik som det er i selve renseanlegget. Elektroarbeider/ automasjon utføres av VSK. Luktrenseanlegg skal ikke medtas.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
a422f0fb-eb63-483a-8ac3-1307d6331495 | 05.1 | Bunnplate Komplett bunnplate inkl. grunnisolering, armering, stålglatting, tette overganger. Nødvendig frostisolering utenfor konstruksjonen og isolasjon for bryting av kuldebro på gulv på grunn/ overgang gulv/ vegg skal være inkludert i leveransen til TE. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
ff980d40-f528-4c4f-a362-38f3afccf911 | 05.2 | Vegger pumpesump og ventilhus Veggoverflatene skal på innsiden være glatte og tilnærmet porefrie for å hindre groing og for mest mulig lett rengjøring. Vegger og gulv i ventilhus skal leveres hvitmalte. Ubehandlet betong i pumpesumper. Det tas som utgangspunkt at betongveggene plasstøpes på stedet. Nedfylte vegger skal være påført knotteplast utenpå isolasjon med klemlist i toppen over terreng. Synlige isolerte betongvegger skal ha glattpusset fin overflate. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
4801ef2b-abf3-46d6-82d3-8372490dc43f | 05.3 | Etasjeskiller Etasjeskiller mellom pumpesump/ ventilbrønn og septikmottak, skal være i betong. Gulvet i septikmottaket skal være ferdig overflatebehandlet med epoxy i grå farge. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
c09191b3-327a-4de7-9fc4-d5194653b4aa | 05.4 | Oppkant/ overgang etasjeskiller Det lages 300mm oppkant i betong over gulvet i septikmottaket. Utsiden av betongoppkanten- og etasjeskilleren, isoleres og pusses i forlengelse av ytterveggen på pumpesump/ ventilbrønn. Innsiden av betongoppkanten, epoxybehandles slik som gulvet. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
f8f7f9d4-54a4-416c-b142-823a04966c45 | 05.5 | Yttervegger septikmottak Ytterveggene på septikmottaket i plan 01 skal være fullisolerte bindingsverksvegger. Netto fri høyde ved ytterveggene inne i septikmottak skal være 3000mm. Innvendig overflate på septikmottaket, skal være fabrikkbehandlete hvite, glatte plater som er tilpasset miljøet de skal stå i, type Elitex eller tilsvarende. Komplett levert og montert iht. leverandørens anvisning. Det skal også medregnes ferdigmalte taklister. Utvendig skal bindingsverksveggene lektes ut og kles med granpanel, rettkant skygge 21x143 mm. Panelen skal være ferdig overflatebendlet med oljebeis. Farge lik som eksisterende renseanlegg. I overgangen mellom isolerte betongvegger og bindingsverksvegger, må det lages en overgang med sort beslag. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
3300789d-a8f0-4617-a114-e506dcf8d320 | 05.6 | Ytterdør Det leveres og monteres komplett isolert ytterdør med dørvrider og lås. Alle produkter må være tilpasset miljøet døren blir utsatt for. Farge bestemmes senere. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
e2ab57f5-cd7e-4335-b9ea-b5ba2252f484 | 05.7 | Yttertak Yttertaket skal leveres fullisolert. Det må hensyntas brannkrav. Taket må dimensjoneres for aktuell snølast på stedet. Taket skal ha skråhimling innvendig. TE må selv levere en løsning med nødvendig bæring i tak og yttervegg og nødvendig lufting av yttertaket for å unngå ising. Synlig treverk utvendig skal være ferdig overflatebehandlet i samme farge som veggen. Bitumenbasert Ta taktekking bestrødd med grå skifer. Innvendig overflate i himling i septikmottaket, skal være fabrikkbehandlete hvite, glatte plater som er tilpasset miljøet de skal stå i, type Elitex eller tilsvarende. Det skal etableres takrenner med nedløp til terreng på begge langsider. Forkantbeslag ned i takrenner under taktekkingen som skal være sveiset til beslagene. Sorte beslag, takrenner og nedløp.
Alle dimensjoneringer og beregninger foretas av TE. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
bd5e20ea-a3d2-454e-8c9a-7a7991f3d971 | 05.8 | Mannhull Det skal leveres komplett mannhull i etasjeskilleren for inspeksjon i begge pumpesumpene. Lysåpning 800x800mm. Mannhullene leveres med mannhullsluke i aluminium. Når lukene er lukket skal de ligge flush med gulvets overflate. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
cecf0d04-2cc0-47e9-a213-ab6183221a15 | 05.9 | Trappeutsparing, rekkverk og trapp for rekkverk Det skal etableres trappeutsparing i dekket over ventilbrønn. Det skal leveres og monteres rekkverk i rustritt stål eller aluminium rundt åpningen frem til trappen. Det skal leveres og monteres komplett trapp med rekkverk i rustfritt stål eller aluminium fra septikmottak ned til ventilbrønn. Trapp og rekkverk kan utføres slik som det er i selve renseanlegget. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
45962be8-77a9-4d8b-84b8-c2fc76cfc809 | 05.10 | Rørarbeider VSK vil også sørge for at rør er ferdig lagt inn inn i pumpesump fra eksisterende renseanlegg, og at det er lagt rør inn i ventilbrønn fra fordrøyningskummen/ buffertanken. Alt rørsystem i bunnplate skal være inkludert i leveransen fra TE. Det skal leveres og monteres syrefast stål. Det skal medtas rør til 2m utenfor bunnplate. TE må sørge for at det er støpt inn nødvendige stusser med flens i vegger på konstruksjonen, slik at det er klart for videre tilkobling. Komplett levert og montert. Alle relevante forutsetninger omtalt i tilbudsunderlaget inkluderes i posten.
OBS! Beskrivelsen til denne posten inneholder formatering som ikke vises her. Vennligst se pdf-dokumentet.
|  |  | RS | 1
Id | Postnr | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
| 99 | Regningsarbeider
6d73bb4a-eaa9-4899-aa56-be29ae8b5e9f |  | Tilbyder fyller inn enhetspriser og påslag for stipulerte endringsarbeider. Dette gjøres for å oppnå reel konkurranse på regningsarbeid og påslag. Kapittel 99 inngår i beregningen av tilbuds/ konkurranseprisen. Kapittel 99 inngår ikke i betalingsplanen. Enhetspriser og påslagsprosenter kommer kun til benyttelse ved tilfeller beskrevet i kapittel 00.8 Regningsarbeider. Priser og påslag skal være faste satser.
15ba5293-6330-4bee-83b5-e197b6a77ff5 | 99.2 | Formann
|  |  | timer | 10
83e997bf-2c6b-4775-a2ba-e8b566aefe70 | 99.3 | Fagarbeider
|  |  | timer | 10
9d3b5dc6-ccfc-46a5-b22e-7c13bd378d0b | 99.4 | Hjelpearbeider/ lærling
|  |  | timer | 10
1a6c08e6-5400-445c-bac4-ef3da376a4e3 | 99.5 | Entreprenørens påslag i prosent på netto innkjøpspriser MATERIALPRISER:.......%. Det stipuleres innkjøp på kr. 15000,- eks. mva. Entreprenøren regner ut påslaget i kr. med oppgitt påslagsprosent, og fører totalsum inkl. påslag i feltet pris.
|  |  | RS | 1
1bb3c0b0-fd0c-459b-8026-368bcc57c3e5 | 99.6 | Entreprenørens påslag i prosent på netto innkjøpspriser TARIFFMESSIG TRANSPORTPRIS:.......%. Det stipuleres innkjøp på kr. 5000,- eks. mva. Entreprenøren regner ut påslaget i kr. med oppgitt påslagsprosent, og fører totalsum inkl. påslag i feltet pris.
|  |  | RS | 1
b0a27030-5242-41da-9fee-bcc30bab6769 | 99.7 | Entreprenørens påslag i prosent på netto innkjøpspriser TARIFFMESSIG MASKINPRIS:.......%. Det stipuleres innkjøp på kr. 5000,- eks. mva. Entreprenøren regner ut påslaget i kr. med oppgitt påslagsprosent, og fører totalsum inkl. påslag i feltet pris.
|  |  | RS | 1