## Mal (hidden)
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene https://www.regjeringen.no/contentassets/575f7de1edeb42fca6a952d3ca5f3260/4804-designmanual2011-web.pdf
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Forside
2026/84653
Ryggimplantater del 2 til sykehusene i Helse Midt-Norge og Helse Nord
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i arkfanen "Kravspesifikasjon" i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi/være oppmerksom på.
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | I kravspesifikasjonstabellene er evalueringskrav forkortet til E1, E2 eller E3 i kolonnen for type krav. Forkortelsene indikerer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. De er oppgitt i prioritert rekkefølge hvor evalueringskrav merket "E1" vektes høyest, mens evalueringkrav merket "E3" vil ha lavest vekt.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Veiledning Mal (hidden)
VEILEDNING MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at kravspesifikasjonene for alle delkontraktene samles i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen (f.eks med en arkfane pr delkontrakt), men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Kravspesifikasjon.
Det er valgfritt å bruke generelle krav. Dersom det brukes generelle krav, sjekk at samme krav faktisk vil gjelde alle delkontraktene og at et felles svar vil være entydig.
Hvis generelle krav ikke skal brukes, slett raden. Slett også tilhørende rader i arkfanen Kravspesifikasjon.
Arkfane Kravspesifikasjon: Se arkfanen Veiledning for hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås.
Se under for hvordan du kan legge til flere delkontrakter.
Linjer med blå tekst, kan slettes dersom linjen ikke er relevant for anskaffelsen. <instruks>: Teksten mellom mindre- og større-tegnet viser hva som skal skrives i feltet.
Alle krav bør ha unikt nummer.
Skriv inn selve kravet i kolonnen Beskrivelse av krav. Pass på det er tydelig hva som kreves eller ønskes. Minstekrav må kunne besvares med ja eller nei.
Bruk kolonnen Utfyllende informasjon for å beskrive hvilke opplysninger tilbyder må gi, hvordan kravet skal dokumenteres, forklare hva som skal til for å oppfylle kravet, opplysninger om dagens løsning, hvordan kravet evalueres og lignende. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.). Feltet kan være blankt.
Tildelingskriterium: Når disse er bestemt, legg inn riktig tekst i cellene G5 – G7, ved behov også i G8 og G9. Knytt hvert evalueringskrav til riktig kriterium ved å velge rett tekst fra nedtrekksmenyen.
Vekting/prioritering: Dersom noen av evalueringskravene skal telle mer enn andre i evalueringen for et kriterium, må dette komme klart og tydelig frem. Beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert i celle C14 i arkfanen Veiledning. Med hvordan menes hvilke tall eller koder som blir brukt i kolonne F i arkfane Kravspesifikasjon og hva disse betyr. Oppgi vektingen/prioriteringen ved å fylle inn aktuelt tall/kode for kravet i kolonne F.
Dersom alle krav skal telle like mye, skjul kolonne F i arkfanen Kravspesifikasjon og rad 14 i arkfanen Veiledning.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og kravspesifikasjonen.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.
Legge til flere delkontrakter:
I arkfanen Kravspesifikason kopier "overskriftsraden" for en av de andre delkontraktene, og lim inn denne i den første raden med bare lys blå bakgrunn. Korriger teksten i cellen i kolonne B slik at delkontrakten får riktig nummer. Merk denne cellen, høyre klikk og velg menypynktet "Definer navn" og skriv et navn (uten mellomrom) i feltet Navn (f.eks. Delkontrakt11).
Merk cellen i kolonne B, kopier, gå til arkfanen "Omfang" og lim inn under den siste delkontrakten (Bruk Lim inn verdi). Høyreklikk på cellen og velg Kobling. I boksen som kommer opp, klikk på plassering i dokument og velg riktig navn fra lista Definerte navn. Klikk OK.
Skriv inn navn på delkontrakt i kolonne C. Sjekk at koblingen fungerer ved å klikke på teksten.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 2a | Bakre instrumentering - deformitet og fraktur
Delkontrakt 2b | Bakre instrumentering - perkutan

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M | E1 | Brukervennlighet/ funksjonalitet (BF) | Ja
|  |  | E | E2 | Materialkvalitet (MK) | Nei
|  |  |  | E3 | Sortimentsbredde (SB)
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelingskriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
G.1 | Samsvarsvurdering/CE-merking: Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Produktene skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til det direktiv som gjelder for produktet. Samsvarserklæring eller en egenerklæring som bekreftelse på oppfylt krav for tilbudte produkter skal legges ved tilbudet. Dersom det vedlegges egenerklæring, skal samsvarserklæring kunne fremvises på oppfordring. Dersom tilbudte produkter allerede er samsvarsvurdert og CE-merket etter nytt direktiv; Medical Device Regulation (MDR), oppgis dette. Bekreft |  | M
G.2 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene ved alle aktuelle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen, og gjennom hele avtaleperioden. Opplæring skal sikre at produktene kan benyttes på en slik måte at det gir et kvalitativt godt resultat. Det stilles følgende krav til opplæring av produktene: • Produktspesifikk opplæring for brukerne; involverte kirurger, operasjonssykepleiere og annet involvert personell, herunder sterilforsyning. • Kostnadsfri opplæring i vedlikehold og renhold av tilhørende instrumenter • Tilbyder skal i nødvendig grad utføre brukeropplæring for å sikre en faglig og økonomisk riktig bruk av produktene. • Tilbyder skal tilby opplæring på brukerstedet, både før igangsetting og som oppfølging i avtaleperioden. • Tilbyder skal sørge for at opplæringsmateriell foreligger skriftlig til alle brukergrupper, og skal med mindre annet er avtalt være på norsk. Opplæringsmateriell kan med fordel foreligge digitalt. Opplæringen skal være på norsk/skandinavisk. All opplæring skal være inkludert i anskaffelseskostnadene. Bekreft og beskriv |  | M
G.3 | Brukermøter/kurs: Tilbyder skal jevnlig tilby kirurger ved hvert brukersted bred opplæring i implantatrelevant kunnskap. Slik opplæring skal være inkludert i anskaffelseskostnadene. Opplæringsansvaret skal gjennomføres i tråd med de etiske retningslinjene som er gjeldende i Vedlegg 19 Samarbeidsavtalen HMN RHF og Melanor. Opplæringsansvaret, behov og antall opplæringer skal avtales med den enkelte avdeling. Bekreft og beskriv deres tilbud | Implantatrelevant kunnskap for kirurger favner bredt, med bred opplæring menes (for eksempel): pre-operative vurderinger (kirurgisk indikasjon, operasjonsmetode, kirurgisk tilgang mm), per-operative vurderinger og teknisk gjennomføring (kadaverkurs), og postoperative vurderinger (komplikasjoner med relevans for implantater). | M
G.4 | Instrumenter og utstyr: Instrumenter og kirurgisk utstyr til gjenbruk skal kunne rengjøres og desinfiseres maskinelt og steriliseres. Bekreft og dokumenter | Veiledning/instruksjon for rengjøring/demontering skal medfølge utstyret. Veiledning / skisse / instruksjon skal være på norsk eller skandinavisk. | M
G.5 | Instrumenter og utstyr: Instrumenter og kirurgisk utstyr til gjenbruk skal kunne demonteres hvis dette er nødvendig for tilfredsstillende rengjøring / desinfeksjon og sterilisering. Bekreft og dokumenter | Veiledning/instruksjon for rengjøring/demontering skal medfølge utstyret. Veiledning / skisse / instruksjon skal være på norsk eller skandinavisk. | M
G.6 | Instrumenter og utstyr: Det skal opplyses hvis det tilbys produkter hvor der forekommer begrensninger i rengjørings-, desinfeksjons- og/eller steriliseringsprosedyrer, herunder vanskelig tilgjengelige steder, evt. tilleggsutstyr som kreves, spesielle hensyn i forhold til vask (spesielle krav til kjemikalier) etc. Hvis det kreves spesiell rengjøring for å oppnå fullgod rengjøring (spesielle krav til kjemikalier etc) skal det legges ved instruksjoner for dette. Bruksanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse skal være på norsk og tilpasset nordiske krav og forhold. Bekreft og dokumenter | Legg ved eksempel på slik instruksjon. | M
G.7 | Konsignasjonslager: Tilbyder plikter å opprette konsignasjonslager hos den enkelte Kunde som ønsker det. Størrelsen og sammensetningen av konsignasjonslageret skal baseres på Kundens behov og lagerets antatte omløpshastighet, og avtales nærmere mellom Kunde og Leverandør. Alle vilkår for opprettelse og drift av konsignasjonslager samt lån av instrumenter er beskrevet i konkurransedokumentene, Vedlegg 21. Bekreft at vilkår beskrevet i Vedlegg 21 vil bli oppfylt ved en eventuell tildeling av avtale og at gjennomgang av instrumenter vil bli gjennomført. | Konsignasjonslager og utlån av instrumenter i avtaleperioden vil styres i henhold til vedlegg 21 Konsignasjonslager og lån av instrumenter | M
G.8 | Returrett og gjenkjøpsklausul ordinært lager: Valgt leverandør skal ta i retur produkter fra ordinært lager med ubrutt forsegling og gjenværende holdbarhet for anskaffelseskostnad. Returretten gjelder også ved avtaleperiodens utløp hvor det er aktuelt å returnere produkter i overgangsperioden/evt. leverandørbytte. Returretten kan kun benyttes dersom produktet har gjenværende holdbarhet som gjør det salgbart for leverandør (2 års gjenværende holdbarhet). Eventuelle returer avklares mellom Kunde og Leverandør. | Ordinært lager vil fortrinnsvis kun benyttes av Universitetssykehuset Nord-Norge. | M
G.9 | Konsignasjonslager: Dersom kunde og leverandør enes om at en avdeling ikke skal ha et instrumentsett stående permanent, er det leverandør som skal dekke fraktkostnader for lånesett. Bekreft | Konsignasjonslager og utlån av instrumenter i avtaleperioden vil styres i henhold til vedlegg 21 Konsignasjonslager og lån av instrumenter | M
G.10 | Utplassering av Instrumenter og utstyr: I avtaleperioden skal tilbyder utplassere utstyr som er nødvendig per HF for at sykehusene til enhver tid skal kunne møte behovet for pasientbehandling for hver delleveranse. Bekreft | Konsignasjonslager og utlån av instrumenter i avtaleperioden vil styres i henhold til vedlegg 21 Konsignasjonslager og lån av instrumenter | M
G.11 | Service/vedlikehold: Det stilles generelt høy krav til service. Tilbyder skal som minimum tilby service/vedlikehold på egne tilbudte instrumenter. Bekreft | Konsignasjonslager og utlån av instrumenter i avtaleperioden vil styres i henhold til vedlegg 21 Konsignasjonslager og lån av instrumenter | M
G.12 | Produktspesialist: Leverandøren skal kunne stille med produktspesialist og nødvendig tilleggsutstyr for å yte nødvendig bistand, for eksempel ved komplisert kirurgi, dersom kunden ber om dette. Beskriv |  | M
G.13 | Tilbyders kontaktperson: Tilbyder skal holde foretakene og avtaleforvaltning hos Sykehusinnkjøp, fortløpende underrettet om hvem som er tilbyders kontaktperson i kontraktsperioden. Oppgi lokal representant i Vedlegg 14 Informasjon om tilbyder. |  | M
G.14 | Krav til sterilitet: Tilbyder skal levere implantater i samsvar med gjeldende regelverk og lovgivning gjennom hele avtaleperioden. Dette inkluderer etterlevelse av eventuelle endringer i MDR, herunder krav om levering av sterile implantater. - i overgangsperioden til nytt regelverk vil det være mulig å også tilby usterile produkter, f.eks. skruer, stag og bur pakket i skrin, så fremt regelverket tillater dette. - oppgi steril pris i prisskjema, og ikke-steril pris i tilleggssortiment Bekreft og beskriv |  | M
G.15 | Steril forpakning/emballasje: Emballering av sterile implantater skal være tilfredsstillende for å ivareta hensyn til sterilitet frem til bruk av produktet. Forpakningen på sterile produkter skal kunne åpnes enkelt i henhold til "sterilteknikk". Bekreft |  | M
G.16 | Leveringstid: Leveringstid på avtaleprodukter skal være innen 48 timer/ 2 virkedager fra bestillingen er mottatt. (bestillingsdag=0) Bekreft | Oppgi innen hvilket klokkeslett bestillingen må være mottatt for at bestilte produkter kan leveres til oppgitt leveringstid. | M
G.17 | Hasteleveranse: Det skal være mulighet for rask levering av implantater til lokasjonene ved akutte behov. Bekreft | Beskriv deres muligheter for hasteleveranser, og angi maksimal antall timer det vil gå før produktet er tilgjengelig på avdelingen. | M
G.18 | Restleveranser: Restleveranser skal som hovedregel ikke forekomme. Tilbyder skal ha rutiner for å informere foretakene om eventuelle restleveranser. Ved restleveranser skal antatt leveringstid oppgis. Bekreft og beskriv deres rutiner. |  | M | -
G.19 | Informasjon om material / råvare: For samtlige tilbudte produkter, skal inngående materiale/råvare kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. Bekreft | Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør og sendes Sykehusinnkjøp på forespørsel. | M
G.20 | Emballasjekrav, plast: Plast i emballasje skal ikke inneholde klorert plast (eksempelvis PVC og PVdC). Bekreft | Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være attest fra emballasjeleverandør. | M
G.21 | Emballasjekrav, papir/kartong: Cellulose i emballasje skal være av returmasse, ubleket masse eller masse bleket uten klorgass, dvs. i samsvar med TCF- eller EFC-metoden. AOX-utslippet til mottaker skal ikke overstige 0,25 kg/tonn masse. Bekreft | Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandøren og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være attest fra emballasjeleverandør. | M
G.22 | Forpakning/emballasje av sterile produkter: Emballasje skal stå i forhold til produktet. Tilbyder skal arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. Bekreft |  | M
G.23 | Miljø: Produktene skal ikke inneholde stoffer på utfasingslisten til europeisk helsevesen over 0,1 vektprosent (W/W). Unntak fra utfasingslisten: Innhold av cobalt chrom og nikkel er ikke omfattet av dette kravet, men skal likevel rapporteres i miljøskjemaet. | Utfylt miljøskjema sendes til Sykehusinnkjøp HF sammen med tilbudet. Dokumentasjon for informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel innen 3 måneder. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
G.24 | Forsyningssikkerhet: Tilbyder skal ha en løsning for situasjoner som kan føre til leveringssvikt, eksempelvis antall produksjonslinjer eller sentralt lager. Bekreft og beskriv deres løsning rundt dette. |  | M
Delkontrakt 2a | Bakre instrumentering - deformitet og fraktur
2a.1 | Dokumentasjon: Tilbyder skal kort beskrive fordeler ved sine implantater og dokumentere dette. Bekreft og beskriv | Lengre dokumentasjon legges som vedlegg | M
2a.2 | Sortiment: Tilbudt system skal være komplett, fullt funksjonelt for tiltenkt bruk og skal ikke være avhengig av tilleggskomponenter fra andre systemer. Dette gjelder fra og med tilbudsfrist. Bekreft |  | M
2a.3 | Sortiment: Systemet skal tilby stag på 5.5 og 6.0 mm både av titan og cobalt chrome. Bekreft |  | M
2a.4 | Sortiment: Systemet skal tilby monoaksiale og polyaksiale skruer med bred variasjon på skruedimensjon og lengde. Bred variasjon av skruedimensjon innebærer at det skal tilbys et omfattende og variert utvalg av skruer som dekker behovet for tiltenkte kirurgiske inngrep. Bekreft |  | M
2a.5 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Herunder vurderes følgende, men ikke begrenset til: - hvordan bruker opplever at produktet løser sin tiltenkte bruk på en god måte og støtter opp om de metoder og prosedyrer som benyttes m.m - instrumentenes egenskaper - hvordan kirurgene opplever egnethet mht. instrumenter (pedikkeldissektorer, kompresjon-, distraksjonstenger, reposisjonsintrumenter, og andre instrumenter). - kvalitet på skruer, låseskruer, fleksibilitet av stagstyrke og stagstivhet, bruddstyrke - brukervennlig oppbygning av instrumentkasser etc. - tilgang på produktinformasjon og operasjonsveiledere/elektronisk planleggingsverktøy - artefakter på CT og MR etc. - minst mulig arbeidskrevende rengjøring/desinfeksjon (demontering). Beskriv |  | E | E1 | Brukervennlighet/ funksjonalitet (BF)
2a.6 | Sortiment: Beskriv hvilke tilgjengelige størrelser, dimensjoner og varianter som kan tilbys og legg det inn Prisskjema under "Tilleggssortiment" pr delkontrakt. Mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter av de angitte produktområder vil vektlegges positivt. Det vil evalueres positivt om det er mulighet for å levere både sterile og usterile implantater. Oppgi eventuell pris på usterile implantater i tilleggssortiment. Beskriv |  | E | E2 | Sortimentsbredde (SB)
2a.7 | Navigert teknikk / navigasjonssystem: Tilbudt system bør være kompatibelt for bruk sammen med veletablerte navigasjonssystemer. Per nå brukes Brainlab ved St.Olav - men det vil være en fordel om tilbudt system ikke er tilknyttet til et produktspesifikt navigasjonssystem. Beskriv hvordan systemet er tilpasset navigert teknikk og oppgi hvilke navigasjonssystem tilbudt system er kompatibelt med. |  | E | E2 | Brukervennlighet/ funksjonalitet (BF)
2a.8 | Steril forpakning/emballasje: Herunder vurderes følgende, men ikke begrenset til: - emballasje bør stå i forhold til produktet. Tilbyder bør arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. - om ytteremballasjen er tydelig merket og lett identifiserbar - om innerforpakningener tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming etc.) - om implantatene har muligheter for registrering og bestilling via strekkoding eller tilsvarende. - antall stk i forbrukerpakninger og minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde. Beskriv | Legg ved eksempel på bilder av emballasjen (den sterile forpakning) | E | E3 | Materialkvalitet (MK)
2a.9 | Oppbevaring av konsignasjonslageret: Det er ønskelig at det kan tilbys egnede oppbevaringsløsninger som eks. flyttbare skap etter kundens behov. Om dette ikke er inkludert i tilbudet, prises dette som opsjon i Prisskjema. Beskriv mulighetene |  | E | E3 | Sortimentsbredde (SB)
Delkontrakt 2b | Bakre instrumentering - perkutan
2b.1 | Dokumentasjon: Tilbyder skal kort beskrive fordeler ved sine implantater og dokumentere dette. Bekreft og beskriv | Lengre dokumentasjon legges som vedlegg | M
2b.2 | Sortiment: Tilbudt system skal være egnet for traumer og degenerative prosedyrer. Bekreft |  | M
2b.3 | Sortiment: Systemet skal tilby monoaksiale og polyaksiale kannulerte skruer. Det skal også tilbys fenestrerte polyaksiale skruer. Skruene skal ha bred variasjon på skruedimensjon og lengde. Bred variasjon av skruedimensjon innebærer at det tilbys et omfattende og variert utvalg av skruer som dekker behovet for tiltenkte kirurgiske inngrep. Bekreft |  | M
2b.4 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Herunder vurderes følgende, men ikke begrenset til: - hvordan bruker opplever at produktet løser sin tiltenkte bruk på en god måte og støtter opp om de metoder og prosedyrer som benyttes m.m - instrumentenes egenskaper - hvordan kirurgene opplever egnethet mht. instrumenter - kvalitet på låseskruer, fleksibilitet av stagstyrke og stagstivhet, bruddstyrke - brukervennlig oppbygning av instrumentkasser etc. - tilgang på produktinformasjon og operasjonsveiledere/elektronisk planleggingsverktøy - ekstensjons-kobling kvalitet, monoaksiale og polyaksiale skruer. - artefakter på CT og MR etc. - minst mulig arbeidskrevende rengjøring/desinfeksjon (demontering). Beskriv |  | E | E1 | Brukervennlighet/ funksjonalitet (BF)
2b.5 | Sortiment: Det er ønskelig at Tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter av de angitte produktområder m.m). Tilbudt system bør inneholde overgangstag eller annen løsning egnet til forlengelse av tidligere implantat. Beskriv hvilke tilgjengelige størrelser, dimensjoner og varianter som kan tilbys og legg det inn Prisskjema under "Tilleggssortiment" pr delkontrakt. I dette kravet vil vi bl.a evaluere på sortimentsbredde. Det vil evalueres positivt om det er mulighet for å levere både sterile og usterile implantater. Beskriv |  | E | E2 | Sortimentsbredde (SB)
2b.6 | Navigert teknikk / navigasjonssystem: Tilbudt system bør være kompatibelt for bruk sammen med veletablerte navigasjonssystemer. Beskriv hvordan systemet er tilpasset navigert teknikk og oppgi hvilke navigasjonssystem tilbudt system er kompatibelt med. |  | E | E2 | Brukervennlighet/ funksjonalitet (BF)
2b.7 | Steril forpakning/emballasje: Herunder vurderes følgende, men ikke begrenset til: - emballasje bør stå i forhold til produktet. Tilbyder bør arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. - om ytteremballasjen er tydelig merket og lett identifiserbar. - om innerforpakningener tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres (produsentens/leverandørens artikkelnr., batchnr./lotnr., størrelse, lengde, dimensjon, utforming etc.) - om implantatene har muligheter for registrering og bestilling via strekkoding eller tilsvarende. - antall stk i forbrukerpakninger og minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde. Beskriv | Legg ved eksempel på bilder av emballasjen (den sterile forpakning) | E | E3 | Materialkvalitet (MK)
2b.8 | Oppbevaring: Det er ønskelig at Tilbyder kan tilby egnede oppbevaringsløsninger som eks. flyttbare skap etter kundens behov. Om dette ikke er inkludert i tilbudet, prises dette som opsjon i Vedlegg 03. Prisskjema . Beskriv mulighetene |  | E | E3 | Sortimentsbredde (SB)