## Forside
Konkurransens navn: 2026 Rammeavtale på kjøp av vannmålere Næring
Saksnr.: | 202x/xxxxx
Behovsvurdering
Kontaktinfo leverandører:
Firma | Kontaktperson | Mobil | Epost | Nettside
Navn på firma 1 | Navn på kontaktperson
Navn på firma 2 | Navn på kontaktperson
Navn på firma 3 | Navn på kontaktperson
Navn på firma 4 | Navn på kontaktperson

## Ark 1 - Behovsvurdering
Behovsvurdering
| Leverandører: |  | Navn på firma 1 | Navn på firma 2 | Navn på firma 3 | Navn på firma 4 | K/T | Valgte krav og tildelingskriterier
| Kontaktperson: |  | Navn på kontaktperson | Navn på kontaktperson | Navn på kontaktperson | Navn på kontaktperson
Nr. | Punkter til markedsdialog | Kommentar | Markedsdialog | Markedsdialog | Markedsdialog | Markedsdialog |  | Krav og tildelingskriterier
Krav
1 | Generelt |  | Leverandørens besvarelser i markedsdialog | Leverandørens besvarelser i markedsdialog | Leverandørens besvarelser i markedsdialog | Leverandørens besvarelser i markedsdialog |  | Valg av krav og tildelingskriterier etter markedsdialog
| Vannmålerne må tilfredsstille krav i Trondheim kommunes Sanitærreglement del 2. | Kravet skal sikre at vannmålere levert til Trondheim kommune er i tråd med det til enhver tid gjeldende reglement, og skal ansees som et absolutt minimumskrav. Link: https://www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/va-for-bedrifter-og-profesjonelle/
| Stråling fra utstyr skal oppfylle krav satt i fribruksforskriften. Datablad/teknisk dokumentasjon skal vedlegges. | Kravet skal sikre at vannmålere levert til Trondheim kommune er i tråd med det til enhver tid gjeldende reglement, og skal ansees som et absolutt minimumskrav. Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-19-77
| Vannmåleren skal oppfylle krav ihht. drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, §16 Materialer. | Kravet skal sikre at vannmålere levert til Trondheim kommune er i tråd med det til enhver tid gjeldende reglement, og skal ansees som et absolutt minimumskrav. Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868/§16#§16
| Vannmåleren skal oppfylle krav ihht. Forskrift om krav til vannmålere | Kravet skal sikre at vannmålere levert til Trondheim kommune er i tråd med det til enhver tid gjeldende reglement, og skal ansees som et absolutt minimumskrav. Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1745
| Vannmåleren og kommunikasjonsenheten skal følge LoRaWAN-standarden. | Kravet skal sikre at vannmålere levert til Trondheim kommune er i tråd med det til enhver tid gjeldende reglement, og skal ansees som et absolutt minimumskrav.
| Leverandøren skal tilpasse seg nåværende og eventuelle fremtidige nasjonale standarder. | Kravet skal sikre at vannmålere levert til Trondheim kommune er i tråd med det til enhver tid gjeldende reglement, og skal ansees som et absolutt minimumskrav.
Levering
3 | Levering av fysiske produkter skal være fraktfritt for Trondheim kommune. Leverandøren må sørge for lagerhold og utlevering av vannmåler og tilhørende komponenter. | Kravet skal sikre at produktet blir levert fraktfritt og på mest egnet sted for Trondheim kommune.
4 | Vannmålere skal være av type som er tilgjengelig i markedet under hele avtaleperioden. Leverandøren må levere teknisk beskrivelse av type vannmåler som blir tilbudt. | Kravet skal sikre at det finnes vannmålere som kan integreres i systemet i hele avtaleperioden.
5 | Leverandøren må ha vannmålere i alle etterspurte dimensjoner og byggelengder tilgjengelige for uttak ved oppstart og gjennom hele avtaleperioden. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune har vannmålere tilgjengelige fra oppstart av avtaleperioden.
6 | Det må medfølge nødvendig materiell til måleren, som pakninger tilpasset temperaturområdet som måleren er beregnet for. Behovet for plombering, kuplinger og mellomstykker må beskrives og prises inn i prisskjema under den aktuelle byggelengden. | Kravet skal sikre at fullstendig installasjon av vannmåleren er mulig til enhver tid. Se prisskjema for nærmere detaljer.
7 | Utleveringssted skal være innenfor 5 minutt kjøretid fra strekningen Tonstad til Rotvoll-krysset langs E6. | Kriteriet skal sikre et sentralt utleveringssted for Trondheim kommunes rørleggere. Kjøretid vil bli vurdert i Google maps.
8 | Utleveringsstedet må minst være åpent mellom 08.00 og 15.00 på hverdager. | Kravet skal sikre tilgjengelighet i vanlig arbeidstid.
9 | Leverandør skal tilby kundeservice på telefon og epost for rørlegger og Trondheim kommune i utleveringsstedets åpningstid. | Leverandøren må være tilgjengelig for spørsmål om produktet de leverer.
10 | Leverandøren må etablere en returordning for demonterte vannmålere. | Kravet skal sikre en miljøvennlig håndtering av kasserte vannmålere. Disse vil i hovedsak være mekaniske vannmålere.
11 | Leverandøren skal være sertifisert gjennom en tredjepartsgodkjent ordning som eksempelvis ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende. | Kravet skal sikre at leverandøren tar miljøtiltak på alvor, og at leverandøren er sertifisert.
12 | Leverandøren må integrere sitt eget lagersystem mot Trondheim kommunes løsning for håndtering av eiendomsavgifter innen rimelig tid. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune til enhver tid vet hvor mange vannmålere som er tatt ut, og hvilke målere hvem som har tatt ut. Nåværende leverandør er Norkart AS.
13 | Leverandøren kan kun levere ut vannmålere til rørleggere som er registrert i Trondheim kommunes løsning for håndtering av eiendomsavgifter. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune til enhver tid vet hvor mange vannmålere som er tatt ut, og hvem som har tatt dem ut. Rørlegger skal være registrert og godkjent i Komtek Entreprenør Vannmåler, som er levert av Norkart AS.
14 | Leverandør må ved uthenting av større partier kunne tilby Trondheim kommune en kommaseparert liste med unike vannmålernummer som samsvarer med vannmålerne som leveres ut. Det må være en liste pr vannmålertype og listen må være uten mellomrom og være UTF-8 kodet. Listen skal importeres i Trondheim kommunes løsning for håndtering av eiendomsavgifter. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune til enhver tid vet hvor mange vannmålere som er tatt ut, og hvem som har tatt dem ut. Listen skal importeres av rørlegger i Komtek Entreprenør Vannmåler, som er levert av Norkart AS.
| På vannmålerens embalasje skal det være mulighet for å scanne vannmålernummeret, i form av en QR-kode. QR-kode må kun inneholde det unike vannmålerummeret i UTF-8 kode, og må samsvare med serienummeret på selve vannmåleren slik det skal registreres i Trondheim kommunes løsning for håndtering av eiendomsavgifter. | Kravet skal sikre at rørleggere som installerer eller bytter for Trondheim kommune, kan bruke scannefunksjon på vannmålernummeret.
| Vannmåleren må leveres ferdig konfigurert med Trondheim kommunes konfigurasjon fra leverandør. Konfigurasjon vil bli spesifisert. | Kravet skal sikre at vannmåleren blir levert ferdig konfiguert for Trondheim kommunes rørleggere.
| Dokumentasjon på sensorens egenskaper, installasjonsprosedyre, vedlikehold og telegrambeskrivelse skal tilgjengeliggjøres i god tid før leveranse, og senest en måned før levering. | Kravet skal sikre at ved endringer i telegramstrukturen så skal alle involverte parter ha god tid på å implementere endringer slik at nedetid på løsningen elimineres.
Samhandling
| Leverandøren må stille seg til disposisjon for samarbeid med øvrige leverandører. | I oppstartsperioden vil det være nødvendig med koordinering mellom aktører i prosjektet. Leverandøren må stille relevante ressurser slik at oppstarten foregår så sømløst som mulig.
| Leverandøren skal kostnadsfritt stille kvalifisert teknisk personell til rådighet for spørsmål i oppstart- og integrasjonsfasen, og ved eventuelle endringer i telegramstruktur eller andre tekniske endringer av betydning. | Kravet skal sikre at oppstart og integrering av vannmålere mot eksisterende nettverksleverandør går så enkelt som mulig, og at eventuelle endringer foregår på enklest mulig måte.
| Leverandøren skal konstnadsfritt stille relevante ressurser til disposisjon for månedlige evalueringsmøter. | I driftsfasen vil det være nødvendig med koordinering mellom aktører i leveransen. Leverandøren må stille relevante ressurser slik at driftsfasen foregår så sømløst som mulig.
| Leverandøren skal tilby teknisk support til Trondheim kommunes avtalerørlegger, og eventuelle andre rørleggere som installerer vannmålere for Trondheim kommune. Support under 30 minutter skal dekkes av leverandør. Ut over dette skal utførende part faktureres direkte. | Kravet skal sikre at rørlegger får nødvendig support i installasjonsfasen.
| Leverandøren skal tilby teknisk support pr telefon og epost til integrerende part. Support under 30 minutter skal dekkes av leverandør. Ut over dette skal utførende part faktureres direkte. | Kravet skal sikre at rørlegger får nødvendig support i installasjonsfasen.
Teknisk
| Vannmålerens byggelengde og størrelse må oppfylle følgende krav for ulike dimensjoner: Rørdimensjon: 1", 1 1/2", 2", 3", 4", 5", 6" og eventuelle større dimensjoner- Byggelengde: ???. Leverandør må tilby vannmålere i alle oppgitte dimensjoner og byggelengder. | Kriteriet skal sikre at Trondheim kommune har vannmålere som matcher alle dimensjoner levert.
| De fjernavleste målerne må kommunisere over LoRaWAN. | Kravet skal sikre at den fjernavleste vannmåleren kan kommunisere over valgt kommunikasjonsteknologi.
| I tillegg til kommunikasjon over LoRaWAN, må vannmåleren i tillegg ha følgende muligheter for ekstern kommunikasjon: - 4-20 mA - puls - mBus | Kravet skal også sikre at huseier har mulighet til å ta ut signal og integrere dette i SD-anlegg, FDV-system eller annet overvåkingssystem om ønskelig.
| Vannmåleren må registrere forbruk ved strømbrudd på opp til 3 timer. | Kravet skal sikre at vannmåleren registrerer forbruk, selv ved strømbrudd.
| Alle dimensjoner skal tilbys i elektrisk ledende materiale. Materialet skal ha en ubetydelig motstand, samt at monteringen skal sikre god kontakt mellom vannmåler og tilkoblet vannrør. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune ikke bryter eventuell jording hos innbygger. Material som har under 0,5 ohm kan i dette tilfellet betraktes som ubetydelig motstand.
| Vannmålere må kunne monteres vertikalt og horisontalt, og uten krav til rettstrekk før eller etter måler. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune kan montere vannmålere uansett hvilken retning den tidligere vannmåleren er montert.
| Vannmålernummer skal være godt synlig og med god kontrast. | Kravet skal sikre at bilder av vannmålernummeret er lett å lese for Trondheim kommunes saksbehandlere.
| Installasjonsmanual skal være på norsk eller engelsk. | Kravet skal sikre at rørleggere som installerer og bytter for Trondheim kommune kan gjøre dette i henhold til leverandørens spesifikasjon.
| Vannmåleren må ha lettleselig duggfritt display som viser vannmålerstand i m3. | Kravet skal sikre at vannmåleren kan avleses om fjernavlesing ikke er mulig.
| Vannmåleren må ha en måleteknologi uten mekanisk funksjon. | Kravet skal sikre at levetiden på Trondheim kommunes vannmålere kan overstige dagens levetid på 13 år.
| Fjernavlesningsmodul skal være konstruert ihht. IP56 kapslingsgrad. | Kravet skal sikre at vannmålere kan monteres i alle omgivelser. Trondheim kommune har vannmålere plassert på plasser der IP56 er påkrevd.
| Vannmåleren må først aktiveres ved installasjon. | Kravet skal sikre at vannmåleren har lengst mulig levetid og ikke sender data før den er installert.
| Leverandøren må levere en detaljert beskrivelse av telegramstruktur. | Kravet skal sikre at datamottak har en detaljert beskrivelse på hvordan telegrammet skal tolkes.
| Telegramstrukturen skal være åpen for Trondheim kommune, og ikke være avhengig av tredjepartsprogrammer for å dekode informasjonen. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune ikke trenger annen software for å få tilgang til Trondheim kommunes data.
Funksjoner
| Vannmåleren må ha følgende funksjoner: - Avlesning av forbruk på minimum timesverdier, som sendes minst to ganger i døgnet. - Sende vannmålerstand på forbruk daglig Dokumentasjon på dette legges ved tilbud. | Kravet skal sikre nødvendig oppløsning på data som Trondheim kommune samler inn. Kravet skal også sikre at saksbehandlere i Trondheim kommune har hyppige vannmåleravlesninger til støtte i saksbehandling.
| Vannmåleren må ha følgende alarmer: - mistanke om lekkasje - tørr måler - tilbakestrømming - forsøk på manipulasjon - lav batterikapasitet - lav temperatur på vannet og/eller omgivelser - strømbrudd Kritiske alarmer må sendes i det de oppstår. Dokumentasjon på dette legges ved tilbud. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune får tilstrekkelig oversikt over tilstanden til den fjernavleste vannmåleren gjennom relevante alarmer.
Garanti
| Trondheim kommune ønsker en garanti på at vannmålerne er konfiguert rett i henhold til spesifikasjon. Hvis en vannmåler er feil konfiguert fra fabrikk eller av annen årsak ikke fungerer som tiltenkt etter installasjon er leverandøren ansvarlig for å levere ny vannmåler og dekke alle kostnader vedrørende utskiftingen. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune har garanti på sine vannmålere, og at hvis de ikke leveres som spesifisert så vil leverandør dekke kostnaden.
| Levetid på vannmåleren må være minimum 13 år. Levetiden forventes å være minimum 13 år under alle typer signalforhold, ved opphør av kontakt med gateway over lengre perioder, under forventet omgivelsestemperatur som måleren er beregnet for og ved spesifisert sendefrekvens(minst to ganger i døgnet). Hvis produktetet ikke fungerer som tiltenkt før minimum levetid er passert, er leverandøren ansvarlig for å levere ny vannmåler og dekke alle kostnader vedrørende utskiftingen. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune har garanti på sine vannmålere, og at hvis de ikke fungerer gjennom hele den garanterte levetiden så vil leverandør dekke kostnaden ved å levere nytt produkt og kostnaden av utskiftingen. Kravet skal også sikre at Trondheim kommunes leverandør bekrefter at levetiden blir som den er lovet om vannmåleren monteres i henhold til instruks.
| Dersom huseier eller kommunen har mistanke om målefeil på en vannmåler, må denne vannmålerens nøyaktighet testes i en testbenk. Det samme vil være tilfelle dersom vannmåleren inngår i Kommunens internkontroll av vannmålere, jfr. Forskrift om krav til vannmålere § 32. Viser test i testbenk at testet vannmåler har målerfeil utover maksimal tillatt målefeil, som beskrevet i Forskrift om krav til vannmålere § 34, dekker leverandør kostnad for utført test. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune installerer vannmålere som er i henhold til forskrift.
Sikkerhet og personvern
| Trondheim kommune skal eie all innsamlet data. | Kravet skal sikre at all data eies av Trondheim kommune, og kan ikke brukes uten tillatelse fra kommunen.
| Trondheim kommune skal eie alle nødvendige krypteringsnøkler for dekoding av vannmålerdata. | Kravet skal sikre at Trondheim kommune eier alle nøkler som brukes i løsningen, og at denne ikke kan brukes av andre enn Trondheim kommune.
| Krypteringsnøkler skal sendes direkte fra produsent til Trondheim kommune, og leverandør må ha en løsning for dette. | Kravet skal sikre at Trondheim kommunes nøkler er innom færrest mulig. Nøklene skal sendes på en sikker måte, f.eks gjennom en nøkkelportal eller lignende.
Kvalitetskriterier xx %
| Generelt | Kommentar
| Leverandøren må levere fjernavleste vannmålere som dekker Trondheim kommunes behov for fakturering av vanngebyr, lekkasjesøk og bedre innbyggertjenester for næringskunder. Leverandøren bes beskrive hvordan disse behovene vil dekkes. | Kriteriet skal sikre at Trondheim kommunes behov for fjernavleste vannmålere blir dekket.
| Levering | Kommentar
| Leverandøren bes oppgi planlagt utleveringssted. | Kriteriet skal sikre et sentralt utleveringssted for Trondheim kommunes rørleggere.
| Leverandøren skal levere vannmålere som Trondheim kommune kan montere logo på. Leverandøren bes beskrive eventuell øsning for logo. | Kriterier skal sikre at Trondheims innbyggere kan skille vannmåleren fra andre målere.
| Teknisk | Kommentar
| Trondheim kommune trenger redundans i pakkene vi mottar fra vannmålerne. Beskriv hvor hyppig vi kan forvente forsendelser, hvor lang en eventuell overlapp av informasjon er. | Kriteriet skal sikre at Trondheim kommunes datasett blir så komplett som mulig, og at verdifull data ikke går tapt.
| Ved endringer i telegramstruktur skal Trondheim kommune varsles i god tid og dokumenteres senest 1 måned før leveranse. Endringer vil være ting som utløser forandring i hvordan datamottaket tolker telegrammet. Trondheim kommune krever at tilbyder har rutiner for å informere om både oppdateringer som retter feil og om ny eller endret funksjonalitet eller telegramstruktur. Beskriv tilbyders rutiner for dette. | Kriteriet skal sikre at ved endringer i telegramstrukturen så skal alle involverte parter ha god tid på å implementere endringer slik at nedetid på løsningen elimineres. Endringene skal også være godt nok dokumentert slik at jobben kan gjøre så effektivt som mulig.
| Funksjoner | Kommentar
| Trondheim kommune ønsker best mulig dekning på sine fjernavleste vannmålere. Eksempler på dette kan være: - Bedre sendestyrke - Bruk av relay - Muligheter for ekstern antenne - Optimalisering i konfigurasjon Leverandøren bes beskrive hvordan dette sikres og hva leverandøren tilbyr av løsninger. Dokumentasjon på dette legges ved tilbud. | Kriteriet skal sikre at Trondheim kommune får best mulig dekning på vannmålerne sine.
| Garanti | Kommentar
| Trondheim kommune ønsker en best mulig garanti på produktene. Beskriv hvilke garantier dere gir ut over 13 års garantert levetid, og beskriv også hvilke eventuelle negative konsekvenser dette kan medføre. | Kriteriet skal sikre at Trondheim kommune har så lang garanti som mulig på sine vannmålere, og at hvis de ikke fungerer gjennom hele den garanterte levetiden så vil leverandør dekke kostnaden ved å levere nytt produkt og kostnaden av utskiftingen.
| Trondheim kommune ønsker at eventuelle garantikrav foregår så effektivt som mulig. Beskriv prosedyren for garantikrav, og hvilke kriterier dere legger til grunn. | Kriteriet skal sikre at Trondheim kommune har en effektiv håndtering av garantikrav, og at administrasjonen rundt dette blir holdt til et minimum.
| Kompetanse | Kommentar
| Leverandøren bes beskrive egen kompetanse på fjernavlesing av vannmålere generelt, kompetanse på LoRaWAN-teknologien, kompetanse rundt sikker håndtering av data og kompetanse på samhandling med tredjeparts leverandører. | Trondheim kommune ønsker at leverandøren beskriver egen kompetanse på feltet.
| Leverandøren bes beskrive egen kompetanse på integrasjon med tredjeparts system. Dette kan for eksempel være: - tredjeparts SD-anlegg - FDV-system - dosering - annet overvåkingssystem | Trondheim kommune ønsker at leverandøren beskriver egen kompetanse på feltet.
| Vurdering av innhentede referanser. | Trondheim kommune vil vurdere innkomne referanser.
| Sikkerhet og personvern | Kommentar
| Trondheim kommune ønsker sikker håndtering av krypteringsnøkler. Leverandøren bes beskrive sin prosess. | Trondheim kommune ønsker sikker håndtering fra generering av selve nøklene, transportering, lagring, bruk, vedlikehold og sletting. Beskriv prosessen rundt hvordan dette sikres i deres løsning.
Eventuelle tilleggsmomenter fra leverandør