## Veileder bruk
Bruk av Miljøoppfølgingsplan
Miljøoppfølgingsplanen (MOP) er delt i forprosjektfase, detaljprosjekteringsfase og utførelsesfase og skal fylles ut /oppdateres for hver prosjektfase. Prosjektleder kvitterer for hver fase at MOP er fylt ut. I figur angis de viktigste trinnene i bruk av MOP. Utførlig beskrivelse finnes i FBKS-51-5484-utarbeidelse av Miljøoppfølgingsplan.
* I forprosjektet benyttes miljøoppfølgingsplanen som dokumentasjon for utført vurdering, resultater dokumenteres i arket miljøoppfølging og eventuelt underliggende rapporter. I forprosjektet utarbeides også miljømål for prosjektet og det spesifiseres hvilken lokale føringer og krav som vil ligge til grunn for utbyggingen.
* I detaljprosjektering må de som detaljprosjekterer, utover å følge det som er fastlagt i forprosjektet, følge miljøoppfølgingsplanen med veiledning. Resultatene vil fremkomme i leveransene fra prosjekteringsarbeidet og dokumenteres i arket miljøoppfølging og eventuelt underliggende rapporter. Mål og krav oppdateres og detaljeres.
* For byggefasen er krav til entreprenør tatt inn i konkurransegrunnlagets NS 8401-8405-8407 Del III B2 Ytre miljø. De prosjekterende må ta inn de kravene som har økonomisk konsekvens inn i prisbærende poster. Miljømål og miljøkrav vil være styrende for krav til entreprenør i byggefasen.
I Del III B2 Ytre miljø skal en kopi av MOP i pdf format inkluderes. Merk fanene "Forside", "Miljømål", "Miljøkrav" og klimagasskrav materialer". Trykk på "skriv ut" og "skriv ut som pdf".
Tilpasninger til MOP gjøres for hvert prosjekt utfra en helhetsvurdering om punktet bidrar positivt til miljøprestasjon. Det kan være behov for å legge til ytterligere krav i MOP, eller det kan være tilfeller da kravene i MOP ikke er relevante. Nye krav legges til som en ny linje i arket under hvert tema og det benyttes et ledig ID nummer.
I kolonne tar man stilling til om kravet skal videreføres i vedlegg III B2. Velg da "Ja" i kolonne E. Velg også hvem som er ansvarlig for tiltaket i kolonne F. Krav som ikke videreføres i Del II B2 merkes med nei.Det skal alltid finnes en dokumentert begrunnelse dersom det fylles ut "nei" i kolonnen.
Oppfølgingsdelen av MOP skal brukes. Her fylles det ut status for oppfølging, føringer til lovkrav og andre krav samt begrunnelse hvis tiltaket ikke videreføres. MOP kvitteres ut i hver fase, men kravet kan følges oppp over flere faser.
Det er utarbeidet veiledning til kravene i miljøoppfølgingsplanen i fagdokument miljø. Her finnes ytterligere veiledning til bruk av MOP.

## Forside
Prosjektleder: | Harry Hellebust
Kontaktperson miljø: | Heidi Blix Madsen/Mette Kjerre (Multiconsult)
Oppfølging av miljøkravene: | Denne planen skal påbegynnes når forprosjekt starter og oppdateres i detaljprosjektering og byggefase. Prosjektleder kvitterer i prosjektportalen at miljøoppfølgingsplan er oppdatert for hver prosjektfase
Rapportering: | Oppgaven med å utarbeide, oppdatere og distribuere miljøoppfølgingsplanen er delegert:
Prosjektfase | Funksjon | Kontaktperson | E-post
Forprosjekt | PL | Harry Hellebust | harry.hellebust@forsvarsbygg.no
Detaljprosjektering | RIM | Heidi Blix Madsen/Mette Kjerre | HeidiBlix.Madsen@multiconsult.no mette.kjerre@multiconsult.no
Utførelse | Ikke bestemt
710616 - Værnes Garnison, rivning av hangar 3
Miljøoppfølgingsplan
02.Juni 2026

## Miljømål
Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi Forsvarssektoren overordnede strategiske målsettinger for klima og miljø er: * Forsvarssektoren reduserer sitt totale klimaavtrykk og negative miljøpåvirkning, og bidrar til et bærekraftig samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. * Forsvarssektoren er forberedt og tilpasset klimaendringene. Strategien har følgende ambisjoner: * Redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra eiendom, bygg og anlegg, transport og operativ virksomhet. * Forebyggende arbeid, erstatning og utfasing av farlige stoffer skal bidra i arbeidet for et giftfritt miljø. Forurensning fra forsvarssektorens akvititeter skal holdes på lavest mulig nivå. * Arealene forsvarssektoren benytter skal brukes og forvaltes slik at naturmiljø og -mangfold ivaretas. Kulturhistoriske verdier skal bevares, og festningene skal utvikles som bærekraftige destinasjoner. * Redusere ressursforbruk og negativ klima- og miljøpåvirkning, gjennom omlegging til en sirkulær økonomi og bevisst bruk av anskaffelser. * Tilpasse virksomheten til et endret klima. Forsvarssektoren skal forstå konsekvensene av klimaendringer og samfunnets klimatiltak, slik at vi kan forberede og tilpasse operasjoner, EBA, materiell og beredskap til fremtidens klima og trusselbilde.
Prosjektets miljømål Prosjektets miljømål skal støtte opp under Forsvarssektorens klima-og miljøstrategi og bidra at strategien oppfylles. Prosjektets generelle målsetninger er: * Høy grad av sortering av rivematerialer og ingen spredning av helse- og miljøfarlige stoffer * gjennomføre prosjektet uten skader på ytre miljø
Lokale føringer og krav
Koorderinering mot leirledelse.

## Miljøkrav
ID | Tema | Krav | Dokumentasjon | Henvisning til lovkrav og føringer | Ansvarlig eller delegert ansvar | Løsningsbeskrivelse og oppfølging | Status for-prosjekt | Status prosjekt ering | Status utførelses fase
1 | MILJØLEDELSE
1.1 | Miljøkoordinator | Entreprenør skal navngi ressurs til prosjektet som får ansvar for og myndighet til å følge opp prosjektets miljømål og krav. Miljøkoordinator skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta samordningen av arbeidet med å følge opp prosjektets miljømål og krav. | Ressursen skal navngis i anbudsgrunnlaget. | Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi | Entreprenør | Kravet blir gjeldende når entreprenør blir valgt. Følges opp I byggemøter og under utførelse. Navngitt ressurs skal være prosjektets kontaktperson opp mot oppfyllelses av miljøkrav i prosjektet. Skal delta I oppstartsmøter/ statusmøter/byggmøter. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
2 | BYGGEPLASS OG UTEOMRÅDER
2.1 | Fornybar energi for anleggs- og brakkerigg | Fornybare energikilder skal benyttes for anleggs- og brakkerigg. Mineralolje og fossil gass kan ikke benyttes til oppvarming. Elektrisitetsforbruk til anleggs- og brakkerigg skal så langt det er praktisk mulig bli dekket av eksisterende nett. | Befaringer på anleggsplass. Dokumentasjon I form av bilder/referat. | Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, TEK17 § 9-1 Genrelle krav til ytre miljø | Entreprenør | Entreprenør er selv ansvarlig for tilkobling av strøm. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
2.2 | Bruk av drivstoff på byggeplass | Byggeplassen skal være fossilfri. Biodrivstoff til anleggsmaskiner som ikke er elektriske skal komme fra en sertifisert bærekraftig kilde i henhold til produktforskriften kapittel 3 §3-5 til § 3-9, tilfredsstille EN 15940 | Dokumentasjon fra omsetter som dokumenterer at kravene til bærekraftigproduksjon og omsetning er oppfylt. Kvittteringer skal vedlegges sluttrapportering. | DFØs kriterieveiviser. Utslippsreduksjon fra byggeplass, TEK17 § 9-1 Genrelle krav til ytre miljø | Entreprenør | Det skal benyttes biodrivstoff på anleggsmaskiner som ikke er elektriske. Det skal dokumenteres at biodrivstoff kommer fra en sertifisert bærekraftig kilde. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
2.3 | Forebygging drivstoff- og oljesøl | Lagring og påfylling av olje, drivstoff og kjemikalier skal skje på en sikker måte, slik at drivstoff- og oljesøl ikke oppstår. Det skal ikke foregå påfylling nærmere enn 10 m overvannskum. Tanker skal sikres mot påkjørsel. | Befaringer på anleggsplass. Dokumentasjon I form av bilder/referat. | Forurensningsloven §7, TEK17 § 9-1 Genrelle krav til ytre miljø | Entreprenør | Det må være bevissthet rundt påfylling av drivstoff og plassering av drivstofftanker. Det skal være absorbsjonsutstyr tilgjengelig for oppsamling ved søl/lekkasje. Det skal sikres at det ikke ledes forurensning til tilgrensende arealer og/eller overvannsluk. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
2.4 | Støy og tomgangskjøring | Entreprenør skal overholde grenseverdier for støy og rystelser. Unødig tomgangskjøring skal ikke forekomme. Entreprenør skal varsle Byggherren ved planlagt støyende arbeid, samt ved uønskede hendelser med støyoverskridelser. | Befaringer på anleggsplass. Dokumentasjon I form av bilder/referat. | Forskrift trafikkregler §16 Retningslinjer for støy T-1442/2021, TEK17 § 9-1 Genrelle krav til ytre miljø | Entreprenør | Det skal være kommunikasjon med relevant person på leiren for å varsle om særlig støyende arbeider I god tid. Dette følges opp i anleggsfasen. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
2.5 | Bevaring biologisk mangfold, naturmiljø og kulturminner | Undersøke i kartgrunnlag om bygging/tiltak berører eller ligger i nærhet til: verneområder, truede arter og naturtyper (herunder fredede arter, prioriterte arter og utvalgte naturtyper), vassdrag og kantsoner til vassdrag. - Vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok (jf. naturmangfoldloven), og vurdere hvilke hensyn som må tas for å unngå naturforringelse. - Gjennomføre søk i kartgrunnlag etter historisk forurensning eller ammunisjon. - Gjennomføre også søk i kartgrunnlag etter kulturhistoriske verdier som kan komme i konflikt med utbygging. - Konsultere leirplan for å vurdere at prosjektet oppfyller forutsetningene om klimavennlige transportløsninger, klimatilpasning, økt naturmangfold og muligheter for egenprodusert energi. | Skriftlig redegjørelse/kart. | Naturmangfoldsloven, FNs naturavtale, Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi. Kulturminneloven. TEK17 § 9-1 Genrelle krav til ytre miljø | Forsvarsbygg | Tiltaket omfatter riving av en hangar, kun innenfor byggets fotavtrykk. Kjøring/riving vil foregå på asfalt. Det er kjent at det er fremmede arter i området, men da tiltaket i foregår på asfalterte flater er det ikke vurdert behov for tiltak utover de kravene som stilles entreprenør i forhold iinnkjørte masser og rengjøring av maskiner. Det har vært dialog med kommunen og det er avklart at det er lite hisorisk matariale i tilknytning til hangaren. Hangaren er fotografert.Det er ingen andre bygg/konstruksjoner som vil bli berørt av arbeidene. | Ferdigstilt | Ferdigstilt | Relevant
2.6 | Bevaring biologisk mangfold, naturmiljø og kulturminner | Det skal ikke forekomme spredning av fremmede arter. Masser med fremmede arter skal leveres til godkjent mottak. | Skriftlig bekreftelse/analyseresulater som dokumenterer at tilkjørte masser er rene der det er relevant. Befaringer på anleggsplass. Dokumentasjon I form av bilder/referat. | Naturmangfoldsloven, FNs naturavtale, Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi. Kulturminneloven. TEK17 § 9-1 Genrelle krav til ytre miljø | Entreprenør | Kjøring og rivearbeid skal foregå på asfalterte flater. Alle anleggsmaskiner skal rengjøres nøye før de transporteres inn i leiren og før de transporteres ut av leiren. Det skal dokumenteres at innkjørte masser ikke inneholder fremmede arter. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
3 | SANERING, RIVING OG AVFALL
3.1 | Avfallshåndtering | Alt avfall skal sorteres og leveres til godkjent mottak. | Avfallsrapporter skal genereres med dokumentasjon på sorteringsgrad. Følges opp I byggemøter. Veiesedler. | TEK 17 § 9-8 Avfallssortering, § 9-9 Sluttrapport for faktisk disponering av avfall og § 9-6 Avfallsplan | Entreprenør | Avfallsplan er utarbeidet av byggherren. Entreprenør skal oppdatere denne avfalllsplanen underveis I prosjektet og når rivearbeidene er ferdig. Veieselder for alt levert avfall skal leveres byggherren når rivearbeidene er ferdig. . | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
3.2 | Miljøkartlegging og ombrukskartlegging | Miljøkartlegging og ombrukskartlegging skal gjennomføres der dette er lovpålagt. | Miljøkartleggingsrapport og ombrukskartleggingsrapport. | TEK 17 § 9-7 Kartlegging av avfall. | Prosjekterende | Miljøkartlegging er gjennomført og miljøkartleggingsrapport utarbeidet: 10271942-01-RIM-RAP-001. Ombrukskartlegging er gjennomført og ombrukskarleggingsrapport utarbeidet: 10271942-01-RIM-RAP-002. | Ferdigstilt | Ferdigstilt | Relevant
3.3 | Sanering og riving | Sanering og riving skal gjennomføres I henhold til forskrift og som beskrevet I utarbeidet miløkartleggingsrapport; 10271942-01-RIM-RAP-001. Avfall som inneholder helse og miljøfarlige stoffer skal leveres til godkjent deponi for denne type avfall. | Dokumentasjon på godkjenning fra Arbeibdstilsynet for asbestsanering. Referat fra oppstartsmøte/skriftlig bekreftelse på gjennomgang med alle som skal gjennomføre sanerings- og rivearbeid. Avfallsrapporter med dokumentasjon på sorteringsgrad følges opp I byggemøter. Veiesedler. Befaringer på anleggsplass. Dokumentasjon I form av bilder/referat. | TEK 17 § 9-8 Avfallssortering, § 9-9 Sluttrapport for faktisk disponering av avfall og § 9-6 Avfallsplan Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4. Asbestarbeid. | Entreprenør | Miljøkartleggingsrapport, 10271942-01-RIM-RAP-001, skal være kjent og gjennomgåes med alle involverte før oppstart. Det vil være behov for asbestsanering og krav om godkjenning fra Arbeidstilsynet for gjennomføring. Det skal sikres at rivematerialer med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer ikke blir liggende på terreng, men legges direkte i container for å hindre spredning av helse og miljøfarlige stoffer. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
4 | UTSLIPP TIL VANN, JORD OG LUFT
4.1 | Forurenset grunn | Det skal ikke forekomme spredning av forurensning. |  | Forurensnings-forskriftens kap. 2. | Prosjekterende | Det er ikke planlagt gravearbeider annet evt. i forbindelse med frakobling av infrastruktur. Det er ikke mistanke om forurensning i grunnen. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
4.2 | Forurenset grunn | Det skal ikke forekomme spredning av forurensning. Alle tilkjørte masser skal være rene. | Skriftlig bekreftelse/analyseresulater som dokumenterer at tilkjørte masser er rene der det er relevant. | Forurensnings-forskriften kap. 2. | Entreprenør | Det skal dokumenteres at alle tilkjørte masser er rene (både i forhold til forurensning og fremmede arter). Dersom det under arbeidene oppstår mistanke om forurensninger i grunnen (lukt, farge, oljefilm l.l) skal arbeidene stanses og byggherren kontaktes umiddelbart. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
4.3 | Overvann fra rivearbeider | Entreprenøren skal sørge for at det ikke skjer avrenning av løst og partikulært materiale fra rivearbeider til overvannsluk. | Befaringer på anleggsplass. Dokumentasjon I form av bilder/referat. | Forurensningsloven §7 | Entreprenør | Det skal sikres at avrenning fra rivearbeidene ikke ledes til overvannsluk og tilgrensede arealer I perioder med nedbør. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant
4.4 | Utslipp til luft | Spredning av støv fra rivearbeidene skal unngås. | Bildedokumentasjon på tiltak for å unngå spredning av partikler. Byggemøtereferater hvor tiltak knyttet til støvbegresning er tema. | Forurensningsloven §7 | Entreprenør | Det skal gjøres tiltak for å begrense støvflukt under riearbeidene. Det skal være tilgang på vann og beredskap knyttet til dette som skal kunne iverksettes umiddelbart. | Ikke relevant | Ikke relevant | Relevant