## Delkontrakt 1 - IPD
Distrikt og adresse | Modell | Serialnr: | Type: | Generator (Type/serienummer) | Motor (Type/Serienummer) | Diverse
Lillehammer Politistasjon (IPD) Storgata 129, 2601 Lillehammer | GMS100C | Serial nr. PL4063/7 | Diesel reserveaggregat |  | PowerLink | 400V, 220V, 100 KWA
Gjøvik Politistasjon (IPD) Strandgata 36, 2821 Gjøvik | P200-2 | FGWPEP26PFMU00458 | Diesel reserveaggregat |  | FG WILSON | 230V, 200 KWA
Kongsvinger Politistasjon (IPD) Parkvegen 12, 2212 Kongsvinger |  | S3336. BF058844/01 | Diesel reserveaggregat 6BT5-9G2 |  | Slington/ Leroy | 230/133V, 100KVA
Elverum Politistasjon (IPD) Elvarheimgata 10 2418 Elverum | Lister- Petter TS3 |  | Diesel reserveaggregat |  | 4700055 3TSA00B | 3 X 230V, 15KVA

## Delkontrakt 2 - OPD
Distrikt og adresse | Modell | Serialnr: | Type: | Generator (Type/serienummer) | Motor (Type/Serienummer) | Diverse
Majorstua politistasjon Sørkedalsveien 27B, 0369 Oslo |  |  | Nødstrøm/reservekraft |  | Volvo | 400V, 220KW, 275 KVA
Majorstua politistasjon Sørkedalsveien 27B, 0369 Oslo | TD10110G | 21002517 ABB |  |  | Volvo | 400V, 146KW, 183 KVA

## Delkontrakt 3 - SØPD
Distrikt og adresse | Modell | Serialnr: | Type: | Generator (Type/serienr) | Motor (Type/Serienummer) | Diverse | Alder
Politihuset Tønsberg Baglergaten 2, 3111 Tønsberg | J200 K | 288858/2 (generator) CD6068B088486 (motor) | LSA 44, 2 M95 (generator) 6068HF120-153 (motor) | Leroy Somer | John Deere | 200 KVA, 160 KW
Politihøgskolen Stavern Helgeroveien 9, 3290 Stavern |  | 191003454 | HIMOINSA HFW-310 T5 | Stamford (N19C125263) | FPT_IVECO | 300KVA, 240KW | 2019
Drammen politistasjon Grønland 36, 3045 Drammen |  |  | InSight6000 | Scania/Stamford |  | 380kVA
Grenland politistasjon Myren 7, 3718 Skien | TAD734GE | 5310453686 | SDMO 46.2L6C 6/4 | Leroy Somer | Volvo | KVA/kW ¦ 275/220 | 2008
Notodden politistasjon Heddalsvegen 28, 3674 Notodden | Perkins D3.152 | 33790/01 | LSA 41-OL4 | Leroy Somer | Perkins D3.152 SN: CE30117U868851U | 25 kVA 3 x 230 volt | 2001
Hønefoss politistasjon Askveien 4, 3510 Hønefoss | Volvo TAD731GE, | 279533 /1 | D2OC153 | Leroy Somer LSA44.2M95 J 6/4 | Volvo TAD731GE, D2OC153/5311187297 | 3 x 230 volt/ (414A) 165 KVA
OPSJONER
Rjukan politistasjon Sam Eydesgate 71, 3660 Rjukan | F.G.Wilson | ukjent | ukjent | ukjent | ukjent | ukjent
Horten politistasjon Langgata 7, 3187 Horten | Ukjent | ukjent | ukjent | ukjent | ukjent | ukjent
Larvik politistasjon Brannvaktsgate 7, 3256 Larvik | Ukjent | ukjent | ukjent | ukjent | ukjent | ukjent
I SØPD er det også opsjon på 3 lokasjoner: Rjukan, Horten og Larvik. Disse kan tiltre avtalen på et senere tidspunkt dersom leverandøren har kompetanse til å håndtere aggregatene.

## Delkontrakt 4 - MRPD
Distrikt og adresse | Modell | Serialnr: | Type: | Generator (Type/serienummer) | Motor (Type/Serienummer) | Diverse | Alder
Ålesund politistasjon Nedre Strangate 50 6005 Ålesund | EasyGen 3200 | DN3-AJ220P-5A1 | DM3-AJ220P-5A1 | MECC ALTE/ 1697768 | SISU DIESEL/ Z20508 | 200kVA/160 kW | 2013
Molde politistasjon Strandgata 2 6415 Molde | Petbow PR250 | 66072 | Dieselaggregat | PH250
Kristiansund politistasjon Storgata 43 6501 Kristiansund | Leroy Sommer Styringsenhet: DSE8620 |  | Dieselaggregat | LSA46.2M5 J 6/4 / S NO: 296817/1 | Volvo penta TAD 733 GE/5311411276 | KW201,0 HP 270 | 2013