## Beskrivelse av 5.1
Beskrivelse av arkfaner – Bilag 5.1 Produkt- og prisskjema
Dette produkt- og prisskjemaet består av flere arkfaner som samlet danner grunnlag for tilbud og evaluering . Nedenfor følger en beskrivelse av innhold og formål for hver arkfane.
Beskrivelse av Bilag 5.1
Denne arkfanen gir en samlet oversikt og forklaring av innholdet i produkt- og prisskjemaet.
Formålet er å sikre felles forståelse av hvordan de øvrige arkfanene skal fylles ut og benyttes i evalueringen.
Spesifikasjon på anlegg
Denne arkfanen beskriver eksisterende og ønsket løsning per lokasjon/anlegg.
Her fremgår blant annet:
• tekniske hoveddata for dagens anlegg
• krav til ytelse og kapasitet
• hvilke komponenter som inngår i leveransen
• krav til overvåking og grensesnitt
Opplysningene danner grunnlag for prissetting og vurdering av tilbudt løsning.
Prisark / Prissammendrag
Denne arkfanen benyttes til utfylling av priser.
Her skal tilbyder oppgi:
• priser per lokasjon/anlegg
• timepriser for relevante personellkategorier
• priser for drift- og vedlikeholdsavtale (der dette er etterspurt)
• eventuelle påslag i henhold til konkurransegrunnlaget
• opsjoner
Prisene i denne arkfanen benyttes direkte i evalueringen.

## Spesifikasjon på anlegg
Lokasjon |  | Antal faser | UPS | Sammenbygning | Batterier | Batteri strenger | Batteri del av leveransen | Ytelse(kVA) | Forbruk Effekt i dag (kVA) | Dagens batteritid | Batteritid krav | Overvåking UPS | Overvåking batteri | Trafo før
Oslogate 3 | Dagens anlegg | 3 | Galaxy 7000 | Kompakt | 88stk M12V190FT | 2 |  | 250 | 13/12/11 |  |  | Modbus RS485 | Ja (Cellwatch)
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja | 250 |  |  |  | Modbus TCP/IP eller RS485 | Ja
Alnabru maskinhus | Dagens anlegg | 3 | Galaxy 7000 | Kompakt | 88stk M12V90FT | 2 |  | 400 | 21/16/22 |  |  | Modbus RS485 | Ja (Cellwatch)
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja | 400 |  |  |  | Modbus TCP/IP eller RS485 | Ja
Lysaker HK103 | Dagens anlegg | 3 | Galaxy 5000 | Kompakt | 90stk M12V155FT | 3 |  | 100 | 3/4/3 | 647m |  | Ingen | Ja (Cellwatch) | Noratel 3LT100-400/400-Yyn0-23 400/400V. 100kVA
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt |  |  | Nei |  |  |  |  | Modbus TCP/IP eller RS485 | Ja
Skøyen reléhus | Dagens anlegg | 3 | Galaxy 5000 | Kompakt | 32stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  |  |  | Modbus RS485 | Ja (Cellwatch)
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt |  |  | Nei |  |  |  |  | Modbus TCP/IP eller RS485 | Ja
Bærumstunnelen HK.105 | Dagens anlegg | 3 | Eaton 9355-40kva | Kompakt | 36stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  | 999 |  | Modbus RS485 |  | Noratel 3LT-23 400/400
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja |  |  |  | 120 | Modbus TCP/IP eller RS485 | nei
Bærumstunnelen HK.105,1 | Dagens anlegg | 3 | Eaton 9355-40kva | Kompakt | 36stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  | 999 |  | Modbus RS485 |  | Noratel 3LT-23 400/400
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja |  |  |  | 120 | Modbus TCP/IP eller RS485 | nei
Bærumstunnelen HK.106 | Dagens anlegg | 3 | Eaton 9355-40kva | Kompakt | 36stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  | 999 |  | Modbus RS485 |  | Noratel 3LT-23 400/400
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja |  |  |  | 120 | Modbus TCP/IP eller RS485 | nei
Bærumstunnelen HK.106,1 | Dagens anlegg | 3 | Eaton 9355-40kva | Kompakt | 36stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  | 999 |  | Modbus RS485 |  | Noratel 3LT-23 400/400
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja |  |  |  | 120 | Modbus TCP/IP eller RS485 | nei
Bærumstunnelen HK.107 | Dagens anlegg | 3 | Eaton 9355-40kva | Kompakt | 36stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  | 999 |  | Modbus RS485 |  | Noratel 3LT-23 400/400
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja |  |  |  | 120 | Modbus TCP/IP eller RS485 | nei
Bærumstunnelen Engerjordet | Dagens anlegg | 3 | Eaton 9355-40kva | Kompakt | 36stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  | 999 |  | Modbus RS485 |  | Noratel 3LT-23 400/400
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja |  |  |  | 120 | Modbus TCP/IP eller RS485 | nei
Bærumstunnelen Hk.108 | Dagens anlegg | 3 | Eaton 9355-40kva | Kompakt | 36stk XL12V50 | 1 |  | 40 |  | 999 |  | Modbus RS485 |  | Noratel 3LT-23 400/400
| Ønsket anlegg | 3 |  | Pris på kompakt | Pris på blybatterier |  | Ja |  |  |  | 120 | Modbus TCP/IP eller RS485 | nei

## Pris ark
Leverandør:
5.1 Prissammendrag
Prissammendrag |  |  | Sum
Oslogate 3 |  | NOK | 0
Alnabru maskinhus |  | NOK | 0
Lysaker HK103 |  | NOK | 0
Skøyen reléhus |  | NOK | 0
Bærumstunnelen HK.105 |  | NOK | 0
Bærumstunnelen HK.105,1 |  | NOK | 0
Bærumstunnelen HK.106 |  | NOK | 0
Bærumstunnelen HK.106,1 |  | NOK | 0
Bærumstunnelen HK.107 |  | NOK | 0
Bærumstunnelen Engerjordet |  | NOK | 0
Bærumstunnelen Hk.108 |  | NOK | 0
| Totalt Beskrivelse |  | 0
Kap. 5.1.2.1 | Timespris (Snittpris) |  | 1100
Kap. 5.1.2.4 | Drift- og vedlikeholdsavtale | NOK | 200000
Tilbudssum ekskl. mva. |  | NOK | 201100
Mva. 25% |  | NOK | 50275
Tilbudssum inkl. mva. |  | NOK | 251375
5.2 Opsjoner prissammendrag
Lokasjon | Opsjon | Beskrivelse | Pris
Oslogate 3 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Oslogate 3 | Kompakt UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Alnabru maskinhus | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Alnabru maskinhus | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Lysaker HK103 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Skøyen reléhus | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Bærumstunellen HK.105 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Bærumstunellen HK.105 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Bærumstunellen HK.105,1 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Bærumstunellen HK.105,1 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Bærumstunellen HK.106 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Bærumstunellen HK.106 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Bærumstunellen HK.106,1 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Bærumstunellen HK.106,1 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Bærumstunellen HK.107 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Bærumstunellen HK.107 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Bærumstunellen Engerjordet | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Bærumstunellen Engerjordet | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Bærumstunellen Hk.108 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse | 0
Bærumstunellen Hk.108 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS | 0
Tilbudssum ekskl. mva. |  | NOK | 0
Mva. 25% |  | NOK | 0
Tilbudssum inkl. mva. |  | NOK | 0
5.1.2.1 Timespris
Mannskapskategori |  | Pris pr. time normaltid (kl 06.00 – 18.00) | Kveldstillegg (kl 18.00 – 22.00)* | Nattillegg (kl 22.00 – 06.00)*
Driftspersonell |  | 1100
Prosjektleder |  | 1100
Evt. annen personell |  | 1100
Snittpris (Alle kategorier i Normaltid/6) |  | 1100
5.1.2.2 Utstyr
Lokasjon | Pris på kompakt UPS | Totalpris
Oslogate 3 |  | 0
Alnabru maskinhus |  | 0
Lysaker HK103 |  | 0
Skøyen reléhus |  | 0
Bærumstunnelen HK.105 |  | 0
Bærumstunnelen HK.105,1 |  | 0
Bærumstunnelen HK.106 |  | 0
Bærumstunnelen HK.106,1 |  | 0
Bærumstunnelen HK.107 |  | 0
Bærumstunnelen Engerjordet |  | 0
Bærumstunnelen Hk.108 |  | 0
Lokasjon | Pris på Blybatteri | Totalpris
Oslogate 3 |  | 0
Alnabru maskinhus |  | 0
Bærumstunnelen HK.105 |  | 0
Bærumstunnelen HK.105,1 |  | 0
Bærumstunnelen HK.106 |  | 0
Bærumstunnelen HK.106,1 |  | 0
Bærumstunnelen HK.107 |  | 0
Bærumstunnelen Engerjordet |  | 0
Bærumstunnelen Hk.108 |  | 0
5.1.2.3 Materialer og andre anskaffelser
Påslagsprosent: (Tillegg til selve anskaffelsen)
Rabatt prosent på Resevedeler:
5.1.2.4 Drift og vedlikeholdsavtale
Kategori | Antall | Pris | Sum
Drift og Vedlikeholdsavtale pr. lokasjon (1 år) | 11 |  | 0
Berdeskap avtale pr. lokasjon (1 år) | 11 |  | 0
Påslagprosent | 0% | 100000 | 100000
Rabatt | 0% | 100000 | 100000
Totalt – overføres til kontraktssum 5.1 |  |  | 200000
5.2 Opsjoner
Lokasjon | Opsjon | Beskrivelse | Pris (NOK eks. mva.)
Oslogate 3 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Oslogate 3 | Kompakt UPS | Alternativ til kompakt UPS
Alnabru maskinhus | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Alnabru maskinhus | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Lysaker HK103 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Skøyen reléhus | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Bærumstunellen HK.105 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Bærumstunellen HK.105 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Bærumstunellen HK.105,1 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Bærumstunellen HK.105,1 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Bærumstunellen HK.106 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Bærumstunellen HK.106 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Bærumstunellen HK.106,1 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Bærumstunellen HK.106,1 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Bærumstunellen HK.107 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Bærumstunellen HK.107 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Bærumstunellen Engerjordet | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Bærumstunellen Engerjordet | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS
Bærumstunellen Hk.108 | Litiumbatterier | Komplett batterileveranse
Bærumstunellen Hk.108 | Modulær UPS | Alternativ til kompakt UPS