## Delkontrakt 1 - Oslo
Oversikt over kjølemaskiner og varmepumpeanlegg - Delkontrakt 1
Eiendomsnr.: | Eiendomsnavn: | Bygningsnr.: | Driftsleder: | Kjølemaskin (produsent): | Varmepumpeprodusent (navn): | Hvor plassert innedel:
2565 | Ila Fengsel, Forvaring- og Sikr. | - | Jonas Mondal | Enerblue | Enerblue
3578 | Gardermoen Tollsted | - | Tore Hovland | AMC | X
3580 | Jessheim trafikkstasjon | - | Tore Hovland | AERMEC | X
14447 | Kroksrud | - | Lars Forkerud | X | Enerblue Purple HP 15.2
13919 | Eidsvoll Ungdomsenhet | - | Lars Forkerud | X | Enerblue Purple HP 15.2
765 | Statens Havarikommisjon | - | Trond Christian Paulsen | Novema | General - DC Inverter
644 | Statped | - | R. Evans | X | X
3410 | Eidsvoll 1814 | - | Tormod Øktner | x | Enerblue Purple HP 15.1
02566 | Romerike Fengsel | 108329 Bygg 1A (Avd.Y) | Darius Jurevicius | X | Toshiba | 1A-xxx (Vaktboks)
02566 | Romerike Fengsel | 108330 Bygg 2A (Administrasjon) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | 2A-132 (Vaktleder kontor)
02566 | Romerike Fengsel | 108330 Bygg 2A (Administrasjon) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | 2A-xxx (UPS rom i kjeller)
02566 | Romerike Fengsel | 108330 Bygg 2A (Administrasjon) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | 2A-xxx (IKT rom i kjeller)
02566 | Romerike Fengsel | 108330 Bygg 2A (Administrasjon) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | 2A-xxx (Data rom i kjeller) FANCOIL
02566 | Romerike Fengsel | 108332 Bygg 4A (Kjøkken) | Darius Jurevicius | Advansor (CO2 kjølemaskin) | X | 4A-xxx (Kjølerommene?)
02566 | Romerike Fengsel | 108332 Bygg 4A (Kjøkken) | Darius Jurevicius | X | Panasonic | 4A-Tak plan - For 360.001 (Kjøkken)
02566 | Romerike Fengsel | 108333 Bygg 5A (Gymsal) | Darius Jurevicius | X | Fujitsu General | 5A-(Over treningscelle) FANCOIL
02566 | Romerike Fengsel | 108333 Bygg 5A (Gymsal) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | 5A-009 (Tavlerom / IKT rom)
02566 | Romerike Fengsel | 108333 Bygg 5A (Gymsal) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | 5A-002 (Tekniskrom kulvert) - For 360.005 (Zulu)
02566 | Romerike Fengsel | 108335 Bygg 7A (Avd.Z-nord) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | 7A-100 (Vaktboks)
02566 | Romerike Fengsel | 108337 Bygg C (Fyrsentral) | Darius Jurevicius | Advansor (CO2 varmepumpe) | X | C-xxx (CO2 varmepumpe for tappevann)
02566 | Romerike Fengsel | 108339 Bygg D (Post 2) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | D-xxx (IKT rom kjeller)
02566 | Romerike Fengsel | 108339 Bygg D (Post 2) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | D-170 (Vaktboks 1 etg.)
02566 | Romerike Fengsel | 108339 Bygg D (Post 2) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | D-270 (Vaktboks 2etg.)
02566 | Romerike Fengsel | 108340 Bygg E (Post 3) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | E-xxx (IKT rom kjeller)
02566 | Romerike Fengsel | 108340 Bygg E (Post 3) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | E-170 (Vaktboks 1 etg.)
02566 | Romerike Fengsel | 108340 Bygg E (Post 3) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | E-270 (Vaktboks 2etg.)
02566 | Romerike Fengsel | 108344 (Gartneri) | Darius Jurevicius | X | Daikin (Multi inverter) | Gartneri- IKT rom 2 etg.
02566 | Romerike Fengsel | 108344 (Gartneri) | Darius Jurevicius | X | Daikin (Multi inverter) | Gartneri- Arbeidsrom 2 etg.
02566 | Romerike Fengsel | 113627 Bygg P (Portvakt) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | P-103 (Portvakt)
02566 | Romerike Fengsel | 113627 Bygg P (Portvakt) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | P-104 (Portvakt- Besøkende)
02566 | Romerike Fengsel | 113627 Bygg P (Portvakt) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | P-207 (Møterom)
02566 | Romerike Fengsel | 115076 Bygg G (Post 4) | Darius Jurevicius | X | Systemair (isvannsanlegg) | G-Tak plan - For FANCOIL til vaktboksene
02566 | Romerike Fengsel | 115087 Bygg M (Mottaksbygg) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | M-109 (Visitasjon)
02566 | Romerike Fengsel | 115087 Bygg M (Mottaksbygg) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | M-218 (Sentralvakt) FANCOIL
02566 | Romerike Fengsel | 115087 Bygg M (Mottaksbygg) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | M-220 (IKT rom)
02566 | Romerike Fengsel | 115087 Bygg M (Mottaksbygg) | Darius Jurevicius | X | Mitsubishi Electric | M-223 (UPS)
02566 | Romerike Fengsel | 115455 Bygg J (Aktivitetsbygg) | Darius Jurevicius | Emicon RWS 521 KP (kjølemaskin) | X | J-isvannsanlegg
02566 | Romerike Fengsel | 115455 Bygg J (Aktivitetsbygg) | Darius Jurevicius | X | Green & Cool | J- kjølerrom
02566 | Romerike Fengsel | 115455 Bygg J (Aktivitetsbygg) | Darius Jurevicius | X | Green & Cool | J- fryserrom
02566 | Romerike Fengsel | 115456 Bygg K (Post 5) | Darius Jurevicius | Euroklimat Hydra P BP/ST/AS/BP | X | K-isvannsanlegg
3543 | Justervesenet | - | Jan Morten Åndheim | Green & Cool | X | Rom 205
3543 | Justervesenet | - | Jan Morten Åndheim | Climaveneta | X | Rom 208B
3543 | Justervesenet | - | Jan Morten | Panasonic splitt-unit R32 | X | Ute i avkastkammer
03558 | Arkitektur- og designhøgskolen | - | Mohamed Elfaqih | clivet | x
14960 | Livsvitenskapsbygget | - | Rune Nilsen | SABRE | Green & Cool
02653 | Folkehelseinstituttet | - | Kjetil Dale | carrier (6 stk) | x
03570 | Psykologisk institutt | - | Øystein Ørnhøi | carrier | x
01032 | Blindernveien 11 | - | Øystein Ørnhøi | enrad | x
02643 | Pilestredet 32 | - | Morgen Wangen | AERMEC | AERMEC
14678 | Domus medica | - | Morgen Wangen | x | x
14957 | Norges idrettshøgskole | - | Frode Lund | Rivacold, Toshiba | clivet (600 kW) Thermia (66kW)
281 | Statens Arbeidsmiljøinstitutt | Gydas vei 8 | Trond Schiager | Carrier 30RW275 | X
281 | Statens Arbeidsmiljøinstitutt | Gydas vei 8 | Trond Schiager | Climaveneta FX-W-Y/S 0951 | X
272 | Musikkhøgskolen | 100558 Slemdalsveien 11 | Mats Narvestad
272 | Musikkhøgskolen | 112194 Slemdalsveien 11 | Mats Narvestad
Note on A1: Grønfur, Stian Aaserud:

## Delkontrakt 2 - Opera
Oversikt over kjølemaskiner og varmepumpeanlegg - Delkontrakt 2
Eiendomsnr.: | Eiendomsnavn: | Bygningsnr.: | Driftsleder: | Kjølemaskin (produsent): | Varmepumpeprodusent (navn): | Hvor plassert innedel:
- | Operaen i Bjørvika | - | Jonas Mondal | McQuay (Daikin) WHS 306.3 | -
- | Operaen i Bjørvika | - | Tore Hovland | McQuay (Daikin) R-134a | -
Note on A1: Grønfur, Stian Aaserud: