Bilag 1 - Oppdragsgivers kravspesifikasjon

# Formål med anskaffelsen

# Formålet med anskaffelsen av adgangskontrollerte sykkelparkeringsløsninger for UiT Norges arktiske universitet er å legge til rette for trygg og sikker oppbevaring av sykler for studenter, ansatte og besøkende. Dette tiltaket skal bidra til å fremme bærekraftig transport, redusere bilbruk og støtte universitetets miljø- og klimamål. Sykkelparkeringsløsningene vil også beskytte sykler mot værforhold og redusere risikoen for tyveri, noe som vil oppmuntre flere til å velge sykkel som transportmiddel.

# Hovedformålet er å fortløpende anskaffe modulbaserte løsninger der standard sykler enkelt kan låses inn individuelt med hjelp av appbasert adgangskontroll. I konkurransen vil tilbydere evalueres på en samlet estimert totalpris for anskaffelse av 100 sykkelparkeringsplasser med service og lisenskostnader i 4 år. Løsningene som tilbys må tilfredsstille absolutte krav som er spesifisert i kravtabellen.

# UiT kan selv sørge for:

- Tilrettelegging og planering av areal før mottak

- Mottak av klargjorte moduler som leveres med kranbil på lokasjon i Tromsø

- Snørydding, renhold, og fjerning av løv og lignende

- Belysning av areal rundt modulene

- Nødoverstyring/akutt utløsning av sykkel kan skje i samarbeid med UiTs vektertjeneste

# Leverandør forventes gjennom lisens å tilby bl.a. adgangskontroll gjennom app, digital support, årlig preventivt vedlikehold, kommunikasjon/SIM og batteribytte. Dette er nærmere spesifisert i kravtabellen.

# Opsjoner:

# Oppdragsgiver kan i avtaleperioden anskaffe tilleggsprodukter, tilbehør, reservedeler, oppgraderinger og tjenester som er funksjonelt knyttet til sykkelbokser og sykkelparkeringsløsninger omfattet av kontrakten.

# Dette omfatter blant annet elsykkellading, adgangs- og låsesystemer, innredning, belysning, profilering, løsninger for lastesykler og longtail-sykler, reservedeler, programvare, tekniske oppgraderinger samt levering og montering ved UiTs campuser.

# Listen er veiledende, men anskaffelser etter denne bestemmelsen skal være naturlig tilknyttet kontraktens formål og produktområde.

# Leverandøren kan i avtaleperioden introdusere nye produktvarianter, oppgraderinger og supplementer som videreutvikler eller erstatter produkter omfattet av avtalen. Slike produkter skal tilbys på samme kommersielle vilkår og etter de samme prisprinsipper som kontraktens øvrige produkter.

# Opsjoner etter denne bestemmelsen kan bare benyttes innenfor kontraktens samlede maksimale verdi.

- Elsykkellading

- Knagger, gulv, innendørs lys og annet som øker brukervennlighet

- Foliering og annen profilering

- Løsninger for longtail og lastesykler

- Andre sykkelparkeringsløsninger

- Reservedeler

- Strømtilkoblede, eller hybride løsninger

- Mulighet til å begrense tilgang til UiTs egne brukere

- Levering, montering og tilhørende tjenester ved UiTs campuser i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.

# I avtaleperioden kan leverandøren introdusere nye produktvarianter, reservedeler, tilbehør og tekniske oppgraderinger til de leverte sykkelboksene og tilhørende sykkelparkeringsløsninger disse skal prises etter samme kalkulasjonsprinsipper som ligger til grunn for tilbudte produkter i konkurransen.

# Prislister på opsjoner skal legges ved pristilbud, men vil ikke være gjenstand for evaluering.

- Kravtabell

Kravene i kravtabellen danner grunnlaget for Leverandørens beskrivelse i sitt løsningsforslag, jf. bilag 2. Leverandør må gi en utfyllende beskrivelse på alle krav slik at man har en felles forståelse av hva som leveres, eller som kan gi oss alternative perspektiver til de krav som er uttrykt i våre kravspesifikasjoner.

De ulike kravene har ulik prioritet.

Prioritet A = 	Absolutte krav som må tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle absolutte krav vil bli avvist.

Ved utfylling av tabellen skal Leverandøren sette kryss (X) i kolonne for ja, delvis eller nei under ”Leverandørens oppfyllelse”. Henvisning til relevant dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen ”Kommentar”. Det vises til at Leverandøren plikter å dokumentere at han oppfyller de krav som er satt. Evt. manglende dokumentasjon vil medføre at kravet anses som ikke oppfylt.

| Krav nr. | Prioritet | Beskrivelse | Leverandørens oppfyllelse |  |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Delvis | Nei |  |
| 1 |  | Kravområde |  |  |  |  |
|  |  | Hovedkrav |  |  |  |  |
| 2 |  | Sykkelparkeringsløsningen skal sikre individuell adgangskontrollert parkering for en standard sykkel (Ref. vedlegg). Sikringsnivå skal dokumenteres med test- og/eller driftsdata fra tilsvarende installasjoner. |  |  |  |  |
| 3 |  | Sykkelparkeringsløsningen skal ikke ha behov for tilrettelagt infrastruktur på lokasjon som strøm og wifi. |  |  |  |  |
| 4 |  | Sykkelparkeringsløsningen skal være modulbasert og kunne plasseres på et planert underlag av asfalt, grus, belegningsstein eller lignende, uten behov for fundamentering. Kostnader til montering ut over mottak av moduler fra kranbil eller lignende skal prises inn i leveransen. |  |  |  |  |
| 5 |  | Løsningen skal benyttes gjennom mobilapp med kart, sanntidsstatus over ledige skap og mulighet for å forhåndsreservere sykkelparkering. Gjennom appen skal UiT ha mulighet til å regulere bruken og ta betalt for tjenesten. Leverandøren skal dokumentere hvordan brukernes personvern ivaretas. |  |  |  |  |
| 6 |  | Løsningen skal ha trygg, enkel og tilgjengelig inn-/utlevering av sykler. Eventuelle terskler skal være lave og dørbredde tilstrekkelig for en standard sykkel. Løsningen skal kunne benyttes uten behov for å løfte sykkelen på plass. |  |  |  |  |
| 7 |  | Løsningen skal være merket med nødvendig brukerinfo, og ha QR-kode eller lignende for onboarding og/eller nedlasting av app. |  |  |  |  |
| 8 |  | Sykkelparkeringsløsningen skal kunne lakkeres i valgfri RAL-Farge. |  |  |  |  |
| 9 |  | Leverenadøren skal selv eller i samarbeid med en dokumentert lokal servicepartner, årlig gjennomføre preventivt vedlikehold (visuell inspeksjon, smøring, etc) i Tromsø, og ved behov gjennomføre batteribytte som en del av lisenskostnaden. |  |  |  |  |
| 10 |  | Sykkelparkeringene skal kunne åpnes fra innsiden, og nødåpnes ved behov. Nødoverstyring/akutt utløsning av sykkel kan skje i samarbeid med UiTs vektertjeneste. |  |  |  |  |
| 11 |  | Leverandøren skal selv eller gjennom lokal servicepartner fysisk kunne møte opp ved behov innen 2 arbeidsdager i Tromsø. |  |  |  |  |
| 12 |  | Leverandøren skal levere førstelinjesupport til brukere innen app og kunne gjennomføre digital feilretting ved behov. Minst hverdager kl. 08-17. |  |  |  |  |
| 13 |  | Leverandøren skal dokumentere behandlingsgrunnlag og ivareta brukernes personvern. |  |  |  |  |
|  |  | Miljøkrav |  |  |  |  |
| 14 |  | Leverandøren skal dokumentere at materialer er egnet for utendørs bruk i nordnorsk kystklima. Materialene skal ha dokumentert levetid og kreve lite vedlikehold. Løsningene skal være mulig å reparere, og bytte ut komponenter ved hærverk eller lignende hendelser. |  |  |  |  |
| 15 |  | Det kreves en garantitid på fem år mot saltkorresjon. |  |  |  |  |
| 16 |  | Leverandør skal ha system for gjennvinning av batteri |  |  |  |  |
| 17 |  | Produktene skal i størst mulig grad bestå av materialer som kan ombrukes eller materialgjenvinnes etter endt levetid. |  |  |  |  |
| 18 |  | Dersom trevirke benyttes, skal dette være dokumentert lovlig og bærekraftig produsert, eksempelvis FSC- eller PEFC-sertifisert. |  |  |  |  |
| 19 |  | Emballasje skal begrenses til nødvendig nivå og bestå av resirkulerbare materialer. |  |  |  |  |