## Forside
2022/11690
Elektrotjenester sterk- og svakstrøm til Sykehuset Østfold HF
Kravspesifikasjon

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Definisjoner
Kunden:
Brukere:

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder (I) i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Minstekrav
Tilbyders navn:
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Krav-type | Dokumentasjonskrav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
1. | Priser
1.1 | For kjøp fra varekataloger gjelder ”åpen-bok-prinsippet”. Det vil si at Sykehuset Østfold HF skal betale tilbyders netto grossistpris (den prisen som tilbyder kjøper varene for fra grossist, inkludert grossistens rabatt), pluss påslaget som oppgis i prisskjemaet. Dette innebærer at kopi av alle underbilag fra grossist/leverandør skal vedlegges faktura til oppdragsgiver. Faktura uten nødvendig underlag avvises. | M
1.2 | Prisene på forbrukt materiell skal ta utgangspunkt i leverandørens nettopriser med et prosentpåslag. Prosentpåslaget fremkommer i prisskjemaet og gjelder for hele avtaleperioden. Påslaget skal inkludere all bestilling, håndtering og frakt av materialer inkl. emballasje, jf. også avtalens pkt. 4.1 | M
1.3 | Prisene skal inkludere samtlige kostnader tilbyder vil ha for å oppfylle kontrakten. Det er ikke anledning til å fakturere befaring, byggemøter, samarbeidsmøter, reisetid, kjøregodtgjørelse, diett, frakt, administrasjonskostnader, dokumentasjon, utrykning, beregning av pristilbud/budsjett, bruk/leie av verktøy, henvendelser om møtetidspunkt, osv. | M
1.4 | I tilfeller der leverandør ikke kan tilby konkurransedyktige priser på deler/produkter kan oppdragsgiver selv velge å kjøpe inn eget materiell til utførelse av oppdrag. | M
1.5 | Leverandøren bes om å redegjøre for hvordan de jobber for å sikre best mulig innkjøpspriser på produkter/deler. Leverandøren bør ha tilgang på rulle-stilas, maskiner og annet nødvendig verktøy/utstyr for utførelse av arbeidet i tilknytning til denne avtalen. Kostnader til slikt utstyr er inkludert i timepris. | M
2. | Kvalitet
2.1 | Alle arbeider er inkludert nødvendig branntetting. Brannsikre gjennomføringer skal tettes på en tilfredsstillende måte ihht. til en hver tid gjeldende NS(Norsk standard). Leverandøren må kunne dokumentere at ansatte som skal arbeide utførende med branntetting har bestått kurs i dette før avtaleoppstart. Eventuelt navn på underleverandør og dokumentasjon dersom denne benyttes. | M
2.2 | Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til konstruksjonens lydisolasjon blir opprettholdt. | M
2.3 | I henhold til Forskrift om ID-kort på bygge- og anleggsplasser, er det krav om bruk av godkjent ID-kort på alle byggeplasser i Norge. Som byggeplass under denne kontrakten er alle utførelses steder regnet som byggeplass. Det er et krav i Arbeidsmiljøloven og i Byggherreforskriften at det skal føres oversiktsliste på byggeplass. Bruk av elektronisk lesbare ID-kort gjør dette arbeidet lettere. De som har fått utdelt ID-kort fra Oppdragsgiver skal også bære dette godt synlig. | M
2.4 | Utførende personell skal være i stand til å kommunisere på skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk). | M
2.5 | Oppdragsgiver skal ha rett til å kontrollere at personell som benyttes i oppdraget til enhver tid har nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse til å oppfylle kontraktens krav. Ved utskiftning av personell skal leverandøren uten ugrunnet opphold dokumentere at nytt personell oppfyller avtalte krav. Leverandøren skal tilstrebe høy grad av kontinuitet i bemanningen gjennom avtaleperioden, herunder benytte så faste ressurser som mulig, og skal redegjøre for hvordan dette kravet ivaretas. | M
2.6 | Oppdraget skal gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende standarder, forskrifter og bransjenormer for utførelse av denne tjenesten. | M
2.7 | Det skal kun benyttes godkjente materialer og utstyr med CE merking. Tilgang på samsvarserklæring med tilhørende teknisk underlagsmateriale, skal kunne forelegges oppdragsgiver innen 3 dager. Valg av type materialer blir avtalt for hver bestilling. Det er forventet at leverandør benytter seg av produkter med normal kvalitet og som oppfyller gjeldene lovkrav og bransjestandarder. Kvaliteten på levert utstyr må til enhver tid tilfredsstille alle gjeldende forskrifter og myndighetskrav. Dersom leverandør ønsker å benytte seg av produkter som ikke holder disse krav, skal dette godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver før anvendelse. | M
2.8 | Alt nytt utstyr skal merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem - TFM basert på NS3451. | M
2.9 | Oppdragsgiver kan velge å benytte egne materialer/komponenter og sterk- og svakstrømsystemer. Leverandør monterer dette materiellet i henhold til medgått timepris og medgåtte timer. I slike tilfeller vil oppdragsgiver opplyse leverandøren om dette i avropsbestillingen. | M
2.10 | Dersom oppdragsgiver ønsker å beholde rester/overskudd av innkjøpt materiell, skal dette plasseres på avtalt sted. Leverandøren skal lage en oversikt over slik materiell ved oppdragsslutt. Hvis oppdragsgiver ikke ønsker å beholde dette, skal det fjernes sammen med annet avfall og emballasje. Oppdragsgiver kan bestemme når slikt overskuddsmateriell skal benyttes. Materiell og deler som byttes ut er oppdragsgivers eiendom og kan ikke fjernes uten samtykke fra oppdragsgiver. | M
2.11 | Dersom Oppdragsgiver ønsker, skal leverandøren delta på samarbeidsmøter og byggemøter sammen med oppdragsgiver og andre leverandører oppdragsgiver benytter seg av. | M
2.12 | Oppdragsgiver står til enhver tid fritt til å velge type avropsform, eller benytte en kombinasjon av følgende: - Forbrukte timer og timesats - Materialer med påslag - Materialer og/eller utstyr innkjøpt av oppdragsgiver - Tilbud Det vil normalt bli benyttet eget bestillingsskjema for avtalen ved bestilling. Tillegg/fradrag (endringsmeldinger) må bekreftes skriftlig. Tidspunkt for levering, fremdrift, leveringsadresse og ferdigkontroll skal være knyttet til en skriftlig bestilling i hvert enkelt tilfelle. Ved akutte behov skal oppdragsgiver kunne sende en skriftlig bestilling så snart det lar seg gjøre i ettertid. | M
2.13 | Det vesentlige av arbeidet vil foregå på dagtid. Dersom leverandøren av egen interesse ønsker å utføre arbeidet på annen tid, kan dette avtales. Oppdragsgiver betaler kun høyere timepris når han selv har bestilt arbeidene utført på annen tid. Der hvor forholdene krever det skal oppdragsgiver og leverandøren bli enige om hensiktsmessige arbeidstidspunkter. Dette kan f. eks gjelde kvelds-, natte- og helgearbeid i operasjonssaler eller der hvor forholdene krever det. | M
2.14 | Ved akutt behov for bistand, skal leverandøren redegjøre for gjennomført tiltak ovenfor driftsansvarlig umiddelbart. Leverandøren fremlegger rapport med evt forslag til tiltak for å hindre gjentagende feil snarest, avhengig av alvorlighetsgrad. Avtales med driftsansvarlig. | M
2.15 | Bruk av underleverandører skal avtales med oppdragsgiver på forhånd og skal faktureres av avtalepart i henhold til priser gitt i avtalen. Tiltransporterte arbeider (bruk av tredjepart pålagt fra oppdragsgiver) skal dokumenteres med faktura fra underleverandør med samme krav til innhold som for leverandøren. Innleid arbeidskraft skal faktureres med samme timesatser som for leverandørens arbeidstakere, det skal m.a.o. ikke viderefaktureres med påslag. Det vil kun bli gitt påslag hvis Oppdragsgiver pålegger tilbyder å bruke spesifikke underleverandører. Prosentpåslaget fremkommer i prisskjemaet og gjelder for hele avtaleperioden. | M
2.16 | Av fare for kontaminering av smitte inn i sykehusets lokaler skal utførende på avtalen alltid stille med rent arbeidstøy/sko og verktøy. | M
2.17 | Leverandøren skal til enhver tid benytte sikkerhetsmessig godkjent arbeidstøy/verneutstyr tilpasset det aktuelle arbeidet. | M
2.18 | Ved utførelse av varme arbeider og arbeid i høyden, skal dette innmeldes etter gjeldene prosedyre i SØ HF og varsles til driftssentralen | M
2.19 | Der det er ledige plasser oppmerket med parkering reservert for servicepersonell kan disse benyttes av leverandør ved bruk av uniformerte kjøretøy. Ellers henvises leverandør til å finne parkering der dette er allment tilgjengelig. Vi gjør leverandør oppmerksomme på at det kan være vanskelig å finne parkering ved våre sykehus, og at parkeringsavgift og ev. bøter ikke vil bli refundert av oppdragsgiver. Kostnader til parkering skal være iberegnet de øvrige kostnadene til leverandøren. | M
2.20 | Det stilles krav til 24 timers tilgjengelighet på telefon (helpdesk / vakttelefon). Ordningen skal være inkludert i oppgitte priser. | M
2.21 | Utførende personell skal inneha lovpålagte sertifiseringer innen varme arbeider, arbeid i høyden, roterende utstyr, FSE og førstehjelp. Dette skal dokumenteres. | M | Redegjørelse skal fremkomme i vedlagte CV`er.
2.22 | Utførende personell skal inneha kompetanse innen "elektromontasje for medisinske områder", gruppe 1 og 2-rom før inngåelse av kontrakt. | M | Skal vedlegges dokumentasjon.
2.23 | Leverandør skal følge til enhver tid gjeldende forskrift/bransjenorm. Pr. dags dato: NEK 700:2024 (inkl. ev. tillegg) | M
2.24 | Leverandør skal etterleve FOR-2024-12-20-3410. Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (Ekomforskriften). | M
2.25 | Leverandør skal etterleve ‎FOR-2024-12-20-3423. Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften). | M
2.26 | Leverandør skal etterleve FOR-2024-12-20-3423. Forskrift om elsikkerhet i kommunikasjonsnett (Elsikkerhetsforskriften). | M
2.27 | Leverandøren skal benytte koblingsmateriell for Visipatch eller tilsvarende og RJ45 paneler. Alt koblingsmateriell som benyttes må kunne tilbys i ulike størrelser for å tilpasses eksisterende patchepaneler. | M
2.28 | Tilbudte skap/rack/stativ skal leveres med 19" skinner inkludert i prisen. | M
2.29 | Jordskinne skal inngå i prisen på tilbudte skap/rack/stativer. | M
2.30 | Bestilling skal kunne sendes elektronisk fra oppdragsgiver. Leverandør skal benytte oppdragsgivers til en hver tid gjeldende elektroniske bestillingssystem. | M
2.31 | Leverandør skal på forespørsel og minimum årlig gi en oversikt/statistikk over bestilte oppdrag, bestillingsinformasjon, fakturainformasjon, installasjonsdato, overtagelsesdato og medgåtte materialer/tjenester, se avtalens punkt 3.2.4 | M
2.32 | Ved bestilling av ordinære oppdrag skal leverandøren bekrefte mottatt bestilling senest 2 virkedager etter bestilling. Leverandør skal levere et pristilbud innen 3 virkedager etter leverandør har bekreftet bestilling eller ved nærmere avtale med oppdragsgiver. Ved mangel på overnevnte krav kan oppdragsgiver benytte andre leverandører som er tilknyttet denne avtalen. | M
2.33 | Installasjonsdato skal meldes oppdragsansvarlig minimum 1 virkedag før installasjonen starter, med mindre annet avtales. | M
2.34 | Ved arbeid i områder som er kritiske for virksomheten skal installasjonsdato avtales i hvert enkelt tilfelle. | M
2.35 | Før oppstart og påbegynning av alle arbeider på de ulike lokasjoner skal Teknisk avdeling, seksjon Elektro kontaktes. Dette gjelder også ved avslutning av arbeidet. | M
2.36 | Leverandøren skal kunne gjennomføre oppdrag på minimum 5 lokasjoner samtidig for oppdragsgiver. | M
2.37 | Ferdigstillelse av operativ del av oppdrag (dvs. ekskl. dokumentasjon) skal meldes oppdragsgiver elektronisk med referanse til bestilling umiddelbart etter ferdigstillelse. | M
2.38 | Ved elektroprosjektering vil oppdragsgiver benytte egen rammeavtale for dette, A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester, Delområde A3: Rådgivende ingeniør elektro (RIE). For øvrig vil det ved rådgiving til prosjektering av spesifikke mindre oppdrag forventes bistand fra leverandørens rådgiver på elektro. | M | Legg inn dette punktet i avtale og i konkurransebestemmelsene.
2.39 | Leverandøren skal ved oppstart av avtalen avsette tilstrekkelige ressurser, herunder arbeidsledere, kontraktsansvarlig og relevante støttefunksjoner (herunder regnskap), for å sikre en effektiv og velfungerende implementering av avtalen. Oppstarten skal som minimum omfatte etablering av nødvendige planer og rutiner, herunder, men ikke begrenset til, opplæringsplaner, produktinformasjon, bestillingsrutiner, avklaring av kontaktpersoner, samt etablering av møte- og rapporteringsstruktur for oppfølging av status og fremdrift. Det stilles krav til god samhandling mellom partene, og det vil bli lagt vekt på tydelig kommunikasjon, lojalitet til avtalen og aktiv bidrag til kontinuerlig utvikling av leveransen og samarbeidet. Eventuell opplæring som er nødvendig for å oppfylle kontrakten skal gjennomføres uten ekstra kostnad for oppdragsgiver. | M | Redegjør
2.40 | Oppdragsgiver har i dag eiendommer hvor deler av bygningsmassen har vernestatus i verneklasse 1 (fredning) eller verneklasse 2 (bevaring). For disse områdene på eiendommene er det utarbeidet en forvaltningsplan. Leverandør må beregne arbeid i denne bygningsmassen, og kunne tilpasse seg de krav dette stiller. | M
2.41 | Leverandøren skal kunne igangsette og levere mindre oppdrag innen maksimalt 2 virkedager fra skriftlig bestilling er mottatt fra oppdragsgiver. Leverandøren skal redegjøre for hvordan kravet til leveringstid og oppstart vil bli oppfylt, herunder tilgjengelig kapasitet, organisering og eventuelle beredskapsordninger. | M
3.0 | Dokumentasjon
3.1 | Leverandøren skal ved oppstart av avtalen oversende en oversikt til oppdragsgiver over ansatte som skal utføre oppdrag ved SØ. Oversikten skal oppdateres og oversendes til oppdragsgiver fortløpende ved endringer. Leverandør har til enhver tid ansvar for å holde denne oversikten med tilhørende underlag oppdatert. | M | Redegjøres gjennom eget vedlegg.
3.2 | Leverandør skal utferdige en samsvarserklæring hvor det bekreftes at utførelse er i henhold til gjeldende lov med forskrift. Dersom utførelse avviker fra gjeldende lov skal dette anføres i samsvarserklæringen. Sluttkontroll og samsvarserklæring skal sendes til oppdragsgiver gjennom avtalt elektronisk system(Helse Sør-Øst skal bytte til nytt elektronisk bestillingssystem). | M
3.3 | I all FDV dokumentasjon skal utstyr og komponenter være merket i henhold til og den til enhver tid oppdaterte NS3451. Hvis byggets eksisterende merkesystem avviker fra ovenstående prosedyre og standard skal byggets eksisterende merkesystem benyttes, hvis ikke annet avtales. | M
3.4 | Det skal dokumenteres at arbeidet er håndverksmessig utført og at krav til struktur og opprydding er fulgt. Dokumenteres med bilder av før/etter-situasjon. | M
3.5 | Dokumentasjon skal leveres elektronisk og iht. NEK 700:2024. | M
3.6 | Datablad på produkter som blir benyttet eller tilbudt i forbindelse med oppdrag skal leveres på forespørsel fra Oppdragsgiver. | M
3.7 | All dokumentasjon skal være overlevert til Oppdragsgiver før utstedelse av faktura. Dokumentasjon skal i tillegg oversendes elektronisk til oppdragsgiver. | M
3.8 | All dokumentasjon er oppdragsgivers eiendom. | M
3.9 | Ajourføring av tegninger ("som bygget tegninger "): Komplett sett ajourførte elektro-tegninger skal utformes og være i overensstemmende med utført anlegg ("som bygget tegninger "). Tegningene skal være påført merking av komponenter i anlegget. Dette skal inkludere alle kabeltraseer, koblingspunkter og reserverør for utomhusanlegg. Disse skal være målsatt fra definerte faste bygningsdeler eller liknende, slik at eksakt plassering kan bestemmes. Det skal leveres komplett sett ajourførte skjemategninger (enlinjeskjema, strømløpsskjema og evt. andre koblingsskjemaer) i overensstemmelse med utført anlegg. Disse skal være påført apparatspesifikasjon, merking av rekkeklemmer, koblingspunkter og komponenter. Dokumentasjon/tegninger leveres digitalt og i ett eksemplar i egnet størrelse på papir. Tegningsformater leveres i - bildeformat (PDF eller tilsvarende) og- modellfil i IFC-format (og Autocad-format (DWG) dersom leverandør har dette tilgjengelig) Lister leveres som excel- og tekstfiler i office filformater. Ellers skal dokumentasjonen leveres iht. spesifikasjon fra oppdragsgiver etter avtale. Ved særskilte tilfeller kan oppdragsgiver be om dokumentasjon for dimensjonering og beregninger leveres i Febdok filformater. | M
3.10 | Dokumentasjonskrav for tele- og automatiseringsanlegg: Dokumentasjon på at komplett anleggsdel, inklusivt utstyr for overføring av signal/alarm, er idriftsatt, kontrollmålt (målinger skal vedlegges), funksjonstestet, og at anlegget virker som spesifisert. Koblingsskjemaer skal være ajourført etter utførelse og påført merking for rekkeklemmer, koblingsplinter og andre koblingspunkter skal vedlegges. Det skal leveres elektronisk dokumentasjon på instruksjon for bruker, og for drift- og vedlikeholds personell, med informasjon om rutiner for vedlikehold, revisjon og rengjøring i(PDF-format). (iht. NEK 700). | M
3.11 | Tilbyder skal inneha autorisasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som skal ha minimum følgende virkeområder innen utførelse (og egenkontroll av utførende) i risikoklasse 6 og tiltaksklasse 3. - Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. - Elektriske anlegg i Sykehus. - Lavspenning bygningsinstallasjoner. For lavspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestås av godkjent elektroinstallatør. Det gjøres spesielt oppmerksom på NEK400:2022, kap. NEK400-7-710 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning. Tilbyder må inneha autorisasjon fra Nkom. | M
3.12 | Makulering av dokumentasjon: Leverandør skal sørge for forsvarlig oppbevaring av all dokumentasjon i henhold til lovkrav. All dokumentasjon som utgår skal forsvarlig makuleres for å hindre tredjepart i å få tilgang på dette. Det oversendes kopi av all dokumentasjon etter avtale med Oppdragsgiver ved avtaleslutt. | M
3.13 | Produktdatablad: Produktdatablader skal være i henhold til NS3420, og skal kunne leveres på forespørsel. Produktdatablader skal minimum inneholde: • Produktbeskrivelse og bruksområde • Målangivelser og teknisk data • Lagringsspesifikasjoner • Avfallsbehandling • Produktdokumentasjon og offentlige krav • HMS- datablader ved kjemikalier • Opprinnelig produsent (navn, org. nr. kontaktinformasjon og produsentland) | M
3.14 | Leverandøren forplikter seg til å benytte det til enhver tid gjeldende ERP-system som oppdragsgiver benytter. | M
4. | Miljø
4.1 | Dersom det skal utføres arbeider som medfører støy, støv, vibrasjon og luktplager til omkringliggende arealer, skal disse arbeidene varsles i god tid og planlegges nærmere i samarbeid med oppdragsgiver. | M
4.2 | Alle arbeider skal utføres etter Rent -tørt bygg – normen. Beskrivelse av prosedyrer og rutiner og annen dokumentasjon som viser kompetanse innen normen skal vedlegges tilbudet. Rydding og rengjøring etter egne arbeider skal utføres fortløpende av leverandøren. Innvendige flater, fastmonterte innredninger, utstyr, bygningselementer og installasjoner rengjøres. Det skal kun benyttes støvsugere med HEPA- filter eller tilsvarende. Etter renhold skal alle flater og alt utstyr være uten synlig støv, flekker og søl. | M | Redegjøres. Benytt eget vedlegg med benevnelse "Vedlegg til kravspesifikasjon".
4.3 | Dokumentasjonskrav ved levering av utstyr: Dokumentasjon skal være i henhold til krav i FEL. Settpunkt verdier, innstilte parametere og typebetegnelser for elektroniske komponenter og utstyr skal oppgis, dvs. inkludere eks. elektriske releer, vern og effektbrytere, innstillbare vakter, frekvensomformere, tavleinstrumenter. På forespørsel skal leverandøren i tillegg kunne levere følgende dokumentasjon: - filer, kildekoder og programvare i forbindelser med leveranse av programmerbare komponenter - arangementstegninger i forbindelse med plassering av utstyr. | M
4.4 | Oppdragsgiver stiller krav til materialvalg og deres miljøpåvirkning på ytre miljø: RoHS-direktivet. Produktene skal oppfylle RoHS-direktivet 2011/65/EU, dvs. homogent material i produktene er fritt for bly (Pb), kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), krom (VI) (Cr6+), polybromerte bifenyler (PBB), og polybromerte difenyletrar (PBDE), dvs. inneholder mindre enn 0,1 % vekt av Pb, Hg, Cr6+, PBB og PBDE og inneholder mindre enn 0,001 vekt % kadmium. Helse- og miljøskadelige kjemikalier. Produktene skal som hovedregel ikke inneholde mer enn 0,1 % av et stoff på prioritetslisten eller kandidatlisten. Fravikelse fra kravet skal skriftlig godkjennes av Oppdragsgiver i avtaleperioden. Rapportering på evt. fravikelse fra kravet og omfang skal inngå som del av sluttdokumentasjonen. Oppdragsgiver kan i avtaleperioden be om videre skjerping av miljøkrav ved valg av materiale og håndtering av disse. | M
4.5 | Kjemikalier og farlige stoffer: Leverandøren skal dokumentere etablerte lovpålagte prosedyrer og rutiner for kjemikaliehåndtering som er relevant for denne avtalen ved valg av materialer til bruk under avtalen. Det skal finnes ajourført stoffkartotek for produkter som benyttes. Farlige stoffer skal oppbevares som foreskrevet i sikkerhetsdatablad. Videre skal det finnes beredskapsrutiner for å forebygge eller redusere effekten av ulykker og uhell knyttet til farlige stoffer. | M | Redegjørelse av beredskapsrutiner
4.6 | Oppbevaring, transport og destruksjon av avfall og farlig avfall: Leverandøren har ansvar for at alt avfall, inkludert vanlig bygningsavfall, håndteres, transporteres og destrueres etter gjeldende regelverk. Eventuelt bevis på medlemskap i returordning Grønt Punkt Norge eller tilsvarende returordning vedlegges. Avfall skal fjernes fortløpende slik at det ikke er til sjenanse for oppdragsgivers daglige drift. | M | Dokumenteres
4.7 | Kildesortering: Avfall skal kildesorteres iht. avfallsplan. Iht. krav i Avfallsforskriften. Mal for slik plan finnes hos den lokale kommunen. | M
4.8 | Ansatte hos Oppdragsgiver har ikke lov til å røyke på/i sykehusets områder/lokaler. De samme retningslinjer gjelder for leverandører som utfører arbeid for sykehuset. | M

## Evalueringskrav
Tilbyders navn:
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Krav-type | Tildelings-kriterium | Dokumentasjonskrav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
5. | Evalueringskrav: Kompetanse/ Kapasitet
5.1 | For mindre og ordinære oppdrag forutsettes det at montør har direkte tilgang til nødvendig standard forbruksmateriell og verktøy for å kunne gjennomføre oppdraget uten forsinkelser. For større og/eller planlagte oppdrag forventes det at leverandøren har en strukturert plan for materialhåndtering, herunder: planlegging av materialbehov bestilling og logistikk tilgjengelighet av kritisk materiell og spesialverktøy Leverandøren skal beskrive hvordan materialtilgang sikres for både små og store oppdrag. Beskrivelsen skal som minimum omfatte: - organisering av lager/beredskap (bil, sentrallager, eventuelle samarbeidspartnere) - rutiner for behovsavklaring og bestilling - tiltak for å redusere risiko for manglende materiell og forsinkelser - håndtering av hasteoppdrag og uforutsette behov - eventuelle digitale verktøy/systemer som benyttes | E | 5.714% | REDEGJØR
5.2 | Leverandøren skal tilby kurs/opplæring innen relevante områder for Sykehuset Østfold sitt tekniske personell, herunder for eksempel: elektrofaglige temaer produktnyheter og teknologiske løsninger gjeldende forskrifter og standarder Leverandøren skal beskrive sitt tilbud av kurs og opplæring. Beskrivelsen skal som minimum omfatte: type kurs/opplæring som tilbys faglig innhold og relevans gjennomføringsform (fysisk, digitalt, e-læring) frekvens og tilgjengelighet (planlagt/ved behov) kompetanse hos kursholdere/instruktører eventuelle kostnader eller inkluderte tilbud | E | 5.714% | REDEGJØR
5.3 | For større planlagte oppdrag er det en forventning om oppstart innen 14 kalenderdager etter mottatt skriftlig bestilling fra oppdragsgiver (se minstekrav). Leverandøren skal redegjøre for hvordan oppstartstid for slike oppdrag ivaretas. Beskrivelsen skal tydelig vise: - Hvordan oppdrag planlegges og forberedes frem mot oppstart - Hvordan kapasitet og ressurser disponeres for å sikre fremdrift - Hvilke faktorer som kan påvirke oppstartstid, og hvordan disse håndteres | E | 5.714% | REDEGJØR
5.4 | Leverandøren skal beskrive hvilke tiltak som benyttes for å sikre en stabil responstid for mindre oppdrag ved varierende oppdragsmengde. Beskrivelsen skal tydelig redegjøre for hvordan kapasitet og ressurser planlegges og disponeres for å opprettholde stabil responstid og unngå forsinkelser. | E | 5.714%
5.5 | Ved akutt behov for oppdrag/reparasjoner bør leverandøren ha en beredskap som gir kortest mulig responstid (maksimalt 2 timer). Med responstid menes tid fra mottatt melding hos leverandør, til montør er på oppdragsgivers lokasjon klar til å utføre nødvendig arbeid. Det presiseres at det skal være en realistisk tid. Leverandøren bes beskrive hvor utrykningskjøretøy vil være stasjonert. Det vil her bli evaluert på en skala fra 2 timer til 45 minutter. Har man 45 minutter eller bedre vil man oppnår høyeste score. Leverandøren bes å beskrive sin beredskapsordning nærmere med hensyn til responstider, bemanning og tilgjengelig personell ved driftsstans i følgende tidspunkter: - Mandag-fredag 0700–1600 - Mandag-fredag 1600–2100 - Mandag-fredag 2100–0700 - Helg/helligdager | E | 5.714% | REDEGJØR
5.6 | Leverandøren skal fylle ut vedlagt CV-mal for tilbudt utførende personell. Det skal tilbys 8 personer som skal inngå som utførende personell på avtalen, fordelt på følgende roller: 1 ingeniør, 1 prosjektleder (hovedkontakt), 2 fagarbeidere sterkstrøm, 2 fagarbeidere svakstrøm, 1 ressurs for programmering (KNX/DALI) og 1 internkontrollør. Det skal fremgå tydelig hvilken person som dekker hver rolle. For å oppnå full score må samtlige 8 roller være besatt med utførende personell. Prosjektleder (utførende personell/hovedkontakt) skal ha minimum teknisk fagskoleutdanning eller tilsvarende. CV-ene skal dokumentere: - Utdanning - Relevant erfaring og antall år - Gjennomførte oppdrag/roller, inkludert erfaring fra sykehus eller tilsvarende bygg Evalueringen vil baseres på tilbudt utførende personells: - Utdanning og erfaring - Sykehuserfaring (særlig NEK 400-710) - Sertifiseringer (f.eks. renrom) - Kompetanse på DALI og KNX - Kompetanse på integrasjon mot Schneider Electric EcoStruxure (f.eks. lysstyring, kursstyring, kraftdistribusjon og sentralisert styring) Evaluering skjer per kriterium på en skala fra 0–10. | E | 60% | REDEGJØR
5.7 | Ved behov for akutte utrykninger utover ordinær arbeidstid, kan det faktureres et utrykningsgebyr. Gebyret omfatter alle kostnader i forbindelse med utrykningen. Utrykningsgebyret oppgis i prisskjemaet. Øvrig timeforbruk faktureres etter avtalens satser for timepris. Leverandøren bes å beskrive hvordan han vil sikre at deres arbeider blir utført i henhold til de lovkrav som stilles, og at lovpålagt kompetanse er tilstede ved utførelse og egenkontroll. | E | 5.714% | REDEGJØR
5.8 | Det legges vekt på at leverandøren har kapasitet til å sikre gjennomføring av kontrakten. Det forventes svingninger i oppdragsgivers etterspørsel etter tjenestene. Leverandøren bes å beskrive hvordan han kan sikre seg utføring av tjenester ved store oppdragsmengder i avtaleperioden. | E | 5.714% | REDEGJØR
5.9 | Når nye virksomheter/personer skal utføre arbeider på eiendommene, må de gis en innføring i spesielle forhold i det aktuelle bygget. Eks. rømningsforhold, avfallssortering, adgangskontroll, brukere, bruk av fasiliteter som kantine, toaletter, plassering av førstehjelpsutstyr osv. Oppdragsgiver har i oppgave å gi leverandør denne informasjonen for alle byggene de skal utføre arbeid i. Leverandør må videreformidle denne informasjonen til sine ansatte og underleverandører. | I
5.10 | Oppdragsgiver holder ikke eget rom for montør til skift og lager/verktøy. Til vasking/wc kan montøren benytte de fasiliteter som er på stedet etter nærmere avtale. | I
6. | Miljø
6.2 | All transport i forbindelse med tjenesten bør skje mest mulig miljøvennlig. Leverandøren bes å beskrive hvordan dette blir ivaretatt, blant annet euroklasse, alder på bilpark og vedlikeholdsrutiner. | I | 33.33% | REDEGJØR