## Totalpris
Prisskjema Sak nr 2022/11690
Elektrotjenester sterk- og svakstrøm til Sykehuset Østfold HF
LEVERANDØRNAVN:
Nr | Beskrivelse | Man-Fre 0700-1600 Pris pr time | Estimert antall timer pr år | Man-Fre 1600-2200 Pris pr time | Estimert antall timer pr år | Helg Helligdag Pris pr time | Estimert antall timer pr år | Sum pris pr år ekskl mva | Sum pris for 4 år ekskl mva
1 | Ingeniør | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | TIL EVALUERING
| Saksbehandler/prosjektleder | 0 | 400 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | Timepriser | 0
| Fagarbeider sterkstrøm m/godkjent fagbrev | 0 | 6000 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | Innkjøpspris + påslag | 0
| Fagarbeider svakstrøm m/godkjent fagbrev | 0 | 5600 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | Påslagsprosent for påkrevd underleverandør av oppdragsgriver | 0
| Lærling | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | Totalt |  | 0
| Programmering KNX/Dali | 0 | 400 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
| Internkontrollør | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
| Sum Timepriser | [6 empty] | 0 | 0
2 | Sum Innkjøpspris | [6 empty] | 0
Nr | [7 empty] | % - Påslag | MAKS PÅSLAG
3 | Påslag på innkjøp av materiell | [6 empty] | 0% | 15%
Nr | [7 empty] | % - Påslag | MAKS PÅSLAG
4 | Påslagsprosent for påkrevd underleverandør av oppdragsgiver |  | Estimert forbruk: |  | 1000000 |  | pr år | 0% | 15%
BESKRIVELSE AV UTFYLLING:
- Det er celler med blå skrift som skal fylles ut av tilbyder, dvs kolonne C, E, og G.
- Prisen i celle i14 hentes fra fanen "Priser deler-produkter".
- Alle priser skal være inkludert alle kostnader (alle påslag, reisetid til/fra arbeidssted, reisekostnader, oppmøtekostnader, utrykning, adm. kostn., diettkostnader, sos.kost., bruk/leie av verktøy osv.)
- Fakturerte timer skal være lik produksjonstid på arbeidsplassen.
- Kopi av faktura på innkjøpt materiell skal vedlegges fakturaen til oppdragsgiver.
- Det er dette prisskjemaet som legges til grunn ved evaluering av tildelingskriteriet "pris".
- Alle priser skal gis eks. mva.
- Påslag på produkter/deler skal regnes ut fra leverandørens innkjøpspriser.
- Alle priser skal være inkludert alle kostnader.
- Alle priser skal gis eks. mva.

## Priser deler-produkter
Prisskjema Sak nr 2022/11690
Elektrotjenester sterk- og svakstrøm til Sykehuset Østfold HF
LEVERANDØRNAVN:
DIVERSE DELER/PRODUKTER: NB! Er merkenavn nevnt i beskrivelsen ønsker vi samme produkt eller tilsvarende
Nr. | Beskrivelse | Merkevare | Artikkelnummer | Antall | Enhet | Leverandørs innkjøpspris pr lm eller stk - EKS PÅSLAG | Sum
2 | Kontaktpaneler
| 19" kontaktpanel – 24 stk RJ 45 |  |  | 5 | lm | 0 | 0
| 19" kontaktpanel – 48 stk RJ 45 |  |  | 6 | lm | 0 | 0
| 19” kontaktpanel – 6 stk. doble LC fiberkonnektorer for singelmodus fiber (1 stk 12 fiber). Inkluderer 19” fiberskuff, 19” panel, LC adaptere og LC konnektorer. |  |  | 4 | lm | 0 | 0
Kabel og terminering
| CAT 6a-Kabel SFTP |  |  | 5000 | lm | 0 | 0
| CAT 6a-Kabel UTP |  |  | 5000 | lm | 0 | 0
| 6 fiber OM3 50/125 μm |  |  | 100 | lm | 0 | 0
Type kabel: [leverandør bes fylle inn type kabel her]
| 12 fiber OM3 50/125 μm |  |  | 100 | lm | 0 | 0
Type kabel: [leverandør bes fylle inn type kabel her]
| 6 fiber OM4 |  |  | 100 | lm | 0 | 0
Type kabel: [leverandør bes fylle inn type kabel her]
| 12 fiber OM4 |  |  | 100 | lm | 0 | 0
Type kabel: [leverandør bes fylle inn type kabel her]
| Terminering av 12 fiber MM-kabel (50/125 μm) på LC konnektor |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Terminering av 12 fiber OM3-kabel på LC konnektor |  |  | 2 | stk | 0 | 0
| Terminering av 12 fiber OM4-kabel på LC konnektor |  |  | 2 | stk | 0 | 0
| Terminering av 12 fiber MM-kabel (50/125 μm) på SC konnektor |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Terminering av 12 fiber OM3-kabel på SC konnektor |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Terminering av 12 fiber OM4-kabel på SC konnektor |  |  | 1 | stk | 0 | 0
Installasjonsmateriell
| Kabelstige med skilleplate, 200mm |  |  | 10 | stk | 0 | 0
Type materiell: [leverandør bes fylle inn type materiell her]
| Kabelstige med skilleplate, 300mm |  |  | 10 | stk | 0 | 0
Type materiell: [leverandør bes fylle inn type materiell her]
| Bæresystemer kabelstige med skilleplate, 400mm |  |  | 10 | stk | 0 | 0
Type materiell: [leverandør bes fylle inn type materiell her]
| Veggkanal PVC (dxh = ca. 70mm x 130mm) |  |  | 50 | stk | 0 | 0
Type materiell: [leverandør bes fylle inn type materiell her]
| Veggkanal minikanal (10mm x 20mm) |  |  | 50 | stk | 0 | 0
Type materiell: [leverandør bes fylle inn type materiell her]
| Kanalboks (dobbel utf.) |  |  | 50 | stk | 0 | 0
| Uttaksboks for vegguttak |  |  | 50 | stk | 0 | 0
| Skap m/låsbar tett dør, 2200x80x80 (hxbxd) |  |  | 2 | stk | 0 | 0
| Skap m/låsbar glassdør, 2200x80x80 (hxbxd) |  |  | 2 | stk | 0 | 0
| Skap m/låsbar tett dør, 900x80x80 (hxbxd) |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Skap m/låsbar glassdør, 900x80x80 (hxbxd) |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Veggskap m/låsbar tett dør, 900x80x80 (hxbxd) |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Veggskap m/låsbar glassdør, 900x80x80 (hxbxd) |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Rack/stativ, åpent, 2200x80x80 (hxbxd) |  |  | 4 | stk | 0 | 0
| Rack/stativ for veggmontering, åpent, 900x80x80 (hxbxd) |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Skap som tilfredsstiller EMC-krav, 2200x80x80 (hxbxd) |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Skap som tilfredsstiller EMC-krav, 900x80x80 (hxbxd) |  |  | 1 | stk | 0 | 0
| Føringsbøyler/-kanal vertikal for skap og rack, Pris for 2 sider. |  |  | 13 | stk | 0 | 0
| Føringsbøyler horisontal for 19", 1U |  |  | 50 | stk | 0 | 0
| Strømlist for 19" - min. 8 uttak |  |  | 30 | stk | 0 | 0
Elektromateriell
| 1-P Bryter innfelt |  |  | 10 | Stk | 0 | 0
| 2-P Bryter innfelt |  |  | 10 | Stk | 0 | 0
| 1-P Bryter på vegg |  |  | 10 | Stk | 0 | 0
| 2-P Bryter på vegg |  |  | 10 | Stk | 0 | 0
| 2-P Bryter på vegg IP44 |  |  | 10 | Stk | 0 | 0
| Dobbelt stikk innfelt |  |  | 50 | Stk | 0 | 0
| Enkelt stikk innfelt |  |  | 10 | Stk | 0 | 0
| Dobbelt stikk på vegg |  |  | 50 | Stk | 0 | 0
| Enkelt stikk på vegg |  |  | 10 | Stk | 0 | 0
| Dobbelt stikk på vegg IP44 |  |  | 30 | Stk | 0 | 0
| 4-veis stikk på vegg |  |  | 40 | Stk | 0 | 0
| Koblingsboks Standard IP44 |  |  | 20 | Stk | 0 | 0
| Koblingsboks Standard |  |  | 20 | Stk | 0 | 0
| K-rør 16mm |  |  | 400 | Lm | 0 | 0
| K-rør 20mm |  |  | 400 | Lm | 0 | 0
| PR 2 x 1,5 |  |  | 200 | Lm | 0 | 0
| PR 2 x 2,5 |  |  | 1000 | Lm | 0 | 0
| PR 3 x 1,5 |  |  | 200 | Lm | 0 | 0
| PR 3 X 2,5 |  |  | 500 | Lm | 0 | 0
| Trio PN 2 x 1,5 + jord |  |  | 200 | Lm | 0 | 0
| Trio PN 2 x 2,5 + jord |  |  | 1000 | Lm | 0 | 0
| PFXP 2 x 1,5 + jord |  |  | 200 | Lm | 0 | 0
| PFXP 2 x 2,5 + jord |  |  | 1000 | Lm | 0 | 0
| SUM OVERFØRES TIL PRISSKJEMA (Timepriser mv) |  |  |  |  | 0 | 0
BESKRIVELSE AV UTFYLLING:
- Alle celler med blå bakgrunn skal fylles ut av tilbyder, dvs celle A3 og kolonne E. Påslagsprosent på deler/produkter hentes automatisk fra fanen "Totalpris".
- Alle priser oppgis ekskl mva.