## Svarskjema
Dokument 03 Svar og prisskjema ventilasjon Ålvik skule
Kun gule felt i skjemaet skal fyllast ut av tilbydar!
Tilbydar
Firmanamn :
Organisasjonsnr:
Postadresse:
Kontaktperson:
Tlf. kontaktperson:
E-post kontaktperson:
Pris
Priselement |  |  | Pris eks. mva.
Samla pris frå arkfana "Prisskjema Ålvik skule" |  |  | 0
Evalueringssum |  |  | 0
Oppfylling av kontraktsvilkår som beskrive i dokument 01 Konkurransegrunnlag og dokument 02 Prosjektbeskriving ventilasjon Ålvik skule (kryss av det som stemmer):
Leverandør stadfestar at kontraktsvilkåra vert oppfylt gjennom heile kontraktsperioden |  |  | FALSE
Leverandør stadfestar ikkje at kontraktsvilkåra vert oppfylt gjennom heile kontraktsperioden |  |  | FALSE
Forbehald og avvik (kryss av det som stemmer):
Tilbodet vårt inneheld ikkje avvik frå eller forbehald til konkurransedokumenta |  |  | FALSE
Tilbodet vårt inneheld fylgjande avvik frå eller forbehald til konkurransedokumenta |  |  | FALSE
Dersom tilbodet inneheld avvik eller forbehold skal det aktuelle avviket eller forbehaldet skildrast her:
Avvik/ forbehald gjeld: | Beskriving: |  | Konsekvens:
Taushetsbelagde opplysningar (kryss av det som stemmer):
Tilbodet inneheld opplysningar som er underlagt tausheitsplikt |  | JA | FALSE
|  | NEI | FALSE
Dersom JA skal tilbydar opplysa om kva opplysningar i tilbod som taushetsbelagde:
Opplysning(ar): |  | Begrunning for unnatatt innsyn:

## Prisskjema Ålvik skule
Prisskjema i samsvar med dokument 02 Prosjektbeskriving ventilasjon Ålvik skule
Tilbodssum (sum vert overført til Svarskjema ): |  |  | 0 | kr eks. mva.
Kapittel | Post | Beskriving | Pris eks. mva.
3 omfang
3 | 3.1 | Felles krav (alle tre delområde).
3 | 3.2 | Gymsal
3 | 3.3 | Garderobar
3 | 3.4 | Kantine/ skulekjøkken
4 Prosjektering
4 | 4 | Prosjektering
5 Teknisk omfang per delområde
5 | 5 | Teknisk omfang per delområde:
5 | 5 | Gymsal: nytt anlegg, luftmengde ca. 5000 m3/h.
5 | 5 | Garderobar: nytt anlegg, luftmengde ca. 1500 m3/h. Eksisterande kanalnett skal rivast.
5 | 5 | Kantine/kjøken: nytt anlegg, luftmengde ca. 1200 m3/h, inkludert trykkvakt.
6 Automatisering
6 | 6 | Automatisering
7 | 7 | Bygningstekniske arbeid
8 Elektroarbeid
8 | 8 | Elektroarbeid
9 | 9 | Testing og overlevering
10 Tilkomst, rigg og drift
10 | 10 | Tilkomst, rigg og drift