## Forside
Prosjekt: | Gjennomføringsmodell | Entreprenør
Brinken 49 - Rehab tak, fasade | NS8407 | Fyll ut
Sammenstilling
Sum basis | 0
Sum opsjon/fradrag | 0
Sum regningsarbeider | 0
Tilbudssum (evalueringssum) | 0
Forklaring kolonne PRISFORMAT for fane 1, 2 og 3
FP=Fast pris
OP=Opsjon
FR=fratrekk
ALT=Alternativ pris/produkt
RA=Regningsarbeider

## 01 Prisskjema
01_Prisskjema – Basisarbeider - alle poster skal mengdereguleres eller utgå
Entreprenør: |  |  | Dato:
Postnr. | Kap. | Delområde | Prisformat | Postbeskrivelse | Enhet | Evalueringsmengde | Enhetspris eks. mva | Sum eks. mva | Avgrensning / henvisning | Kommentar
1.10 | 0/1 | Fellesytelser | FP | Komplett rigg og drift inkl. stillas, løfteutstyr, tak-over-tak, avfall, HMS, fremdriftsplan, riggplan og tilbakeføring av riggområde | RS | 1 |  | 0 | Omfatter alle felleskostnader. Skal ikke prises igjen i øvrige poster.
1.20 | 0 | Prosjektering | FP | Komplett prosjektering, detaljering, nødvendig dokumentasjon, kontrollmål og myndighetsoppfølging for entreprisen | RS | 1 |  | 0 | Inkluderer søknader, dokumentasjon og koordinering som følger av beskrivelsen.
21.10 | 21 | Drenering | FP | Etablere slisser/innhugg i regnbed med sluk og nødvendig vannføring til kulvert | RS | 1 |  | 0 | Kap. 21.1. Grunnarbeider kun for beskrevne tiltak.
22.10 | 22 | Stål – kontroll og overflate | FP | Stikkprøvekontroll av korroderte ståldeler (3 undersøkelser) samt komplett overflatebehandling av eksponerte stålsøyler/bjelker | RS | 1 |  | 0 | Kap. 22.1. Inkluderer ikke eventuell utskifting av stål, som er opsjon.
23.10 | 23 | Vinduer og dører | FP | Komplett utskifting av alle vinduer og dører inkl. kontrollmål, beslag, omramming, tetting, listverk og nødvendige følgearbeider | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.1. Fradrag for nyere elementer prises som egne fradragsposter.
23.20 | 23 | Teglfasader | FP | Etterforankring av teglfasader, utskifting av dilatasjonsfuger, åpne stussfuger, rengjøring, respekking 30 m² og utskifting av 50 stein | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.2. Skjulte skader bak tegl prises i ark Regningsarbeid.
23.30 | 23 | Panelkledning | FP | Skraping og overflatebehandling av trepanel samt utskifting av all utvendig belistning der beskrevet | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.3.
23.40 | 23 | Platekledning | FP | Overflatebehandling av platekledning på svalganger plan 3–5 og utskifting av platekledning på gavler til sementbaserte plater | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.4. Opsjon for utskifting av plater på svalgang plan 5 prises separat.
23.50 | 23 | Lettklinkermur/sokkel | FP | Reparasjon av pusset lettklinkermur mot gate inkl. lokal blokkutskifting, ny puss, tiltak ved avkast og komplett overflatebehandling | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.5. Innslissing av beslag i overgang fortau/mur er opsjon.
23.60 | 23 | Beslag | FP | Komplett utskifting av alle beslag inkl. beslag ved vinduer/dører som ikke byttes og parapetbeslag | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.6. Takrenner/nedløp prises i egen post 26.50.
25.10 | 25 | Dekker – basis | FP | Fjerning av påstøp på svalgangsdekker/rømningstrapp, etablering av fall og komplett belegg på svalganger | RS | 1 |  | 0 | Kap. 25.1–25.4. Pkt. 25.2 prises i egen post medgåtte
26.10 | 26 | Yttertak | FP | Komplett rehabilitering av hovedtak inkl. tekking (bitumen basis), undertak, isolasjon, parapet, reetablering av tegl, ny takoppbygging og brannskillevegger | RS | 1 |  | 0 | Kap. 26.1–26.4. Inkluderer ikke takrenner/nedløp (egen post) og ikke alternativ folietekking (egen alt.-post).
26.50 | 26 | Takrenner og nedløp | FP | Komplett utskifting av takrenner og nedløp inkl. varmekabel og nødvendige el-arbeider | RS | 1 |  | 0 | Kap. 26.5.
28.10 | 28 | Trapp og rampe | FP | Reparasjon av trapp, platå og rampe ved hovedinngang inkl. puss, fuger, omlegging og utskifting av skifer ved behov | RS | 1 |  | 0 | Kap. 28.1.
28.20 | 28 | Balkonger/terrasser stål-betong | FP | Rehabilitering av balkonger og terrasser i stål/betong inkl. riving til betong, membran/belegg og tilfarergulv med terrassebord 28x120 mm | RS | 1 |  | 0 | Kap. 28.2. Gjelder ikke balkonger mot nord-vest.
28.30 | 28 | Balkonger nord-vest | FP | Riving og reetablering av balkonger mot nord-vest inkl. ny/dokumentert stålkonstruksjon, membran, himling og tilfarergulv med terrassebord 28x120 mm | RS | 1 |  | 0 | Kap. 28.3.
28.40 | 28 | Rekkverk og skillevegger | FP | De-/remontering av eksisterende rekkverk samt utskifting av platekledning på rekkverk og skillevegger til sementbaserte plater | RS | 1 |  | 0 | Kap. 28.4. Komplett nytt rekkverk er opsjon.
31.10 | 31 | Sanitær – sluk | FP | Utskifting av eksisterende sluk under pergola og i bunn av rømningstrapp samt nytt sluk i sluse, inkl. tilkoblinger | RS | 1 |  | 0 | Kap. 31.1. Eventuelle ekstra sluk prises som opsjon.
[7 empty] | Basis tilbudssum | 0

## 02 Opsjoner Fradrag
02_Opsjoner_Fradrag – Opsjoner, fradrag og alternative priser
Entreprenør: |  |  | Dato:
Postnr. | Kap. | Delområde | Prisformat | Postbeskrivelse | Enhet | Evalueringsmengde | Enhetspris eks. mva | Sum eks. mva | Avgrensning / henvisning
22.10 | 22 | Stål | OP | Utskifting av stålsøyle/bjelke i kvalitet og godstykkelse tilsvarende eksisterende | lm | 20 |  | 0 | Kap. 22.1. Opsjonspris per løpemeter.
23.10 | 23 | Vinduer | FR | Fradrag for vindu nyere enn 2010 som utgår av utskiftingsomfanget | stk | 25 |  | 0 | Kap. 23.1. Oppgis som positiv enhetspris; trekkes automatisk fra.
23.10 | 23 | Dører | FR | Fradrag for dør nyere enn 2010 som utgår av utskiftingsomfanget | stk | 15 |  | 0 | Kap. 23.1. Oppgis som positiv enhetspris; trekkes automatisk fra.
23.40 | 23 | Platekledning | OP | Utskifting av fasadeplater på svalgang i 5. etasje til sementbaserte plater | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.4.
23.50 | 23 | Lettklinkermur/sokkel | OP | Innslissing av beslag i overgang mellom fortau og mur | RS | 1 |  | 0 | Kap. 23.5.
26.30 | 26 | Yttertak | ALT | Alternativ tekking i stedet for bitumen (oppgi mer-/mindrepris mot basispost 26.10) | RS | 1 |  | 0 | Kap. 26.3. Oppgi netto forskjell mot basisløsning.
28.80 | 28 | Rekkverk | OP | Komplett utskifting av rekkverk inkl. kledning av opalt, herdet og laminert glass | RS | 1 |  | 0 | Kap. 28.4.
28.60 | 28 | Tak over rømningsdør | OP | Lokalt takoverbygg over rømningsdør til korridor i 2. etasje | RS | 1 |  | 0 | Kap. 28.6.
31.20 | 31 | Sanitær – sluk | OP | Ekstra sluk som avdekkes senere – komplett ensidig utskifting | stk | 3 |  | 0 | Kap. 31.2.
[7 empty] | Sum opsjoner / fradrag / alternative priser | 0

## 03 Regningsarbeid
03_Regningsarbeid – Timesatser og enhetspriser for usikre arbeider
Entreprenør: |  |  | Dato:
Postnr. | Kap. | Delområde | Prisformat | Postbeskrivelse | Enhet | Evalueringsmengde | Enhetspris eks. mva | Sum eks. mva | Avgrensning / henvisning
23.20 | 23 | Skjulte skader bak tegl | RA | Tømrerarbeid ved utskifting av fuktskadet vindsperre/bindingsverk bak tegl | time | 500 |  | 0 | Kap. 23.2.
23.20 | 23 | Skjulte skader bak tegl | RA | Mur-/fasadearbeid ved demontering og remontering av tegl utover basisomfang | time | 500 |  | 0 | Kap. 23.2.
25.2 | 25 | Betongrehabilitering | RA | Mekanisk betongreparasjon av dekker | time | 250 |  | 0 | Kap. 25.1.
25.2 | 25 | Riss og injisering | RA | Injisering av riss/sprekker i betongdekker | time | 250 |  | 0 | Kap. 25.2.
25.2 | 26 | Skjulte skader ved tak | RA | Tømrerarbeid ved utbedring av skjulte råte-/fuktskader i øvre del av yttervegg/parapet | time | 200 |  | 0 | Kap. 26.1. Dokumenteres med foto/notat.
|  | Uspesifisert | RA | Tømrer | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Elektrikker | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Murer | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Maler | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Blikkenslager | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Stålarbeider | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Lærling genrelt | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Prosjektleder | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Anleggsleder | time | 100 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | ARK | time | 25 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | RIB | time | 25 |  | 0
|  | Uspesifisert | RA | Metalurg | time | 25 |  | 0
[7 empty] | Sum Regningsarbeider | 0