## Forside
MTU IKT Kartleggingsskjema
Leverandørnavn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Tjenesteleverandørs bestemmelser gjeldende Leverandørens besvarelse
Alle angitte kartleggingsspørsmål skal besvares av leverandør. Svarenes ordlyd resulterer i Løsningsdesign, Risiko- og sårbarhetsanalyse. Da dette kartleggingsskjemaet er generisk og skal brukes i et stort spenn av MTU-anskaffelser, vil det være spørsmål som ikke inngår i enhver anskaffelse. Kommenter med "N/A" der spørsmålet ikke er relevant for anskaffelsen. Det skal ikke henvises til, eller benyttes, manualer, brosjyrer, reklamemateriell o.l. som rene besvarelser. For å sikre korrekt sammenligningsgrunnlag når ulike leverandører skal evalueres/vurderes må en besvarelse inneholde nødvendige kopier av den relevante teksten. Leverandøren er ansvarlig for at deres designforslag og løsningselementer dokumenteres på en komplett og helhetlig måte for å dekke alle besvarelser og spesifikasjoner som inngår i dette kartleggingsskjema. Dette betyr at Leverandøren også er ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett og fungerende løsning, selv om slike elementer ikke er eksplisitt beskrevet av Tjenesteleverandør i kartleggingsskjema. Tjenesteleverandør forventer derfor at Leverandøren gjør oppmerksom på eventuelle relevante aspekter ved løsningen som ikke er dekket av Tjenesteleverandørs kartleggingsskjema.
Vurdering av kvalitet på dokumentasjon
Det er ønskelig at alle besvarelser på mer enn ca. 100 ord, eller som inneholder figurer, flyttes ut i Leverandørens svarbilag med henvisning for å gi økt lesbarhet og sikre en helhetlig forståelse og korrekt vurdering/evaluering. Slike besvarelser skal referere til kravnummer og utarbeides spesifikt for det kravet det gjelder. Kvaliteten på den tilsendte dokumentasjon og besvarelsene i kartleggingsskjema vil vurderes samlet.

## Avklaringsspørsmål
Navn på Leverandør:
Teknisk Kontaktperson:
Annskaffelsesressurs:
E-postadresse:
Mobil/Sentralbord:

## NO-18
Informasjon | Hensikt Dokumentet skal brukes som grunnlag ved anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr (MTU). Dokumentet består av ulike krav innenfor flere kategorier, som integrasjon, sikkerhet, tilgangsstyring med videre. Ved anskaffelse av MTU vil kravene være nødvendige for å avklare grensesnitt mot eksisterende tjenester og infrastruktur. Svarene er grunnlag for produksjon av løsningsdesign og ROS i forbindelse med implementering av tilbudt løsning.
Informasjon | Overordnet systembeskrivelse Denne seksjonen omhandler krav knyttet til den overordnende beskrivelsen av den samlede leveransen. Det kan være flere krav i andre seksjoner som ber om dokumentasjon av tilbudt løsning.
Dokumentasjon |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
1.1 | Den samlede leveransen er beskrevet på en tydelig og oversiktlig måte. Beskrivelsen fremstiller relevante hovedkomponenter, overordnet dataflyt og kommunikasjonsgrensesnitt internt og eksternt for løsningen. Kravet gjelder uavhengig av om løsningen består av kun programvare, kun enkeltstående MTU eller sammensatte løsninger med server(e), skytjenester, MTU (er) og klient-PCer for MTU-styring/overvåking og datahøsting fra MTU. Dokumentasjonen gjenspeiler løsningen, uansett størrelse og omfang, eksempelvis med en tilhørende illustrasjon, slik den er tenkt etablert hos Oppdragsgiveren. Dokumentasjonen viser alle enkeltkomponenter i løsningen (instrumenter, klient-PC, servere, lagring, nettverk, konvertere m.m.). |  | X
1.2 | All relevant nettverksmessig dataflyt tilhørende leveransen, slik den planlegges etablert hos Oppdragsgiveren, er detaljert beskrevet og dokumentert. Dette inkluderer detaljert dataflyt mellom løsningens enkeltkomponenter i Oppdragsgiverens nettverk, samt eventuell datautveksling med skytjenester eller andre eksterne tjenester. Med «relevant» menes dataflyt over Oppdragsgiverens nettverk og kan derfor kreve at brannveggregler må tilrettelegges for at den tilbudte løsningen fungerer i Oppdragsgiverens IKT-infrastruktur. | X
1.3 | Leverandørens tilbud inkluderer all IKT-relatert leverandørbistand. Det omfatter f.eks. ferdigstillelse av endelig løsningsdesign i Oppdragsgiverens infrastruktur, installasjon, konfigurasjon, testing og produksjonssetting, samt utarbeidelse av nødvendig løsning- og driftsdokumentasjon. | X
1.4 | Leverandøren forholder seg til, og etterlever, Oppdragsgiverens endringsregime for produksjonssatte løsninger. Det innebærer at Leverandør ikke kan planlegge og/eller iverksette endringer som kolliderer med planlagte endringer i Oppdragsgiverens infrastruktur. Det kreves gjensidig varsling av planlagte endringer mellom aktørenes tjenesteansvarlige personell. Ved eventuell konflikt er det Oppdragsgiverens endringsregime som har prioritet. |  | X
1.5 | Den tilbudte løsningen benytter komponenter som har gyldige, produsentspesifikke vedlikeholdsavtaler gjennom hele kontraktsperioden. Utdyp eventuelle avvik og komponenter som allerede er utenfor produsentspesifikk vedlikeholdsavtale (End Of Life/End Of Support) eller som vil bli det i løpet av avtaletiden. |  | X
1.6 | Leverandør tilbyr et dokumentert veikart (roadmap) for oppgradering og videreutvikling av tilbudt løsning. Veikart (roadmap) som inneholder langtidsplaner og budsjetter vil vektes positivt. | X
1.7 | Leverandør er ansvarlig for at produsentens anbefalinger for oppdatering og vedlikehold av tilbudt løsning følges. |  | X
Informasjon | Lisenser og sertifikater Denne seksjonen skal beskrive hvilke sertifikater og lisensmekanismer den tilbudte løsningen eventuelt benytter.
Lisenser og sertifikater |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
2.1 | Løsningens lisensieringsmekanismer er basert på sentral lisensiering og sentralisert lisensforvaltning. |  | X
2.2 | Leverandøren bes beskrive løsningens lisensieringsmekanismer, inklusiv leverandørens tekniske krav til dette. Dette inkluderer eksempelvis: a) bruk av lisensdongler eller andre fysisk tilkoblede enheter for lisensiering, samt tilkoblingsgrensesnitt (USB eller tilsvarende) b) bruk av klientlisenser som krever installasjon på Oppdragsgiverens arbeidsflate c) bruk av lisensserver, inklusiv leverandørens krav til denne d) bruk av lisensservere utenfor Oppdragsgiverens infrastruktur, inklusiv teknisk løsning og eventuelle konsekvenser for bruk av løsningen dersom slik kommunikasjon ikke kan etableres av Oppdragsgiveren. |  | X
2.3 | Eventuelle begrensninger i bruk av løsningen som er en konsekvens av lisensieringsmekanismen funksjonalitet utdypes. Eksempler på viktige utdypingsområder er begrensninger av teknisk eller funksjonell art: a) i antall brukere b) samtidige brukere c) i antall tilkoblede enheter d) lagringsvolumer e) ved overskridelser av lisensgrenser |  | X
2.4 | Alle rutiner for forvaltning og vedlikehold av lisens(er) som tilbys i løsningen dokumenteres. Eksempler på viktige utdypingsområder er: a) Hvordan fornyes evt. tidsavgrenset lisens b) Hvordan aktiveres/deaktiveres tidsbegrenset lisens c) Hvordan utføres versjonering av lisens |  | X
2.5 | Bortfall av lisensieringsmekanismene i et midlertidig/begrenset tidsrom påvirker ikke bruken av leverandørens tilbudte løsning. Beskriv evt. konsekvenser og begrensninger for bruk av løsningen ved bortfall av lisensieringsmekanismen. |  | X
2.6 | Leverandøren bes beskrive rutiner for forvaltning og vedlikehold av sertifikat(er). Eksempler på viktige utdypingsområder er: a) Hvordan fornyes evt. tidsavgrenset sertifikat b) Hvordan aktiveres/deaktiveres tidsbegrenset sertifikat c) Hvordan utføres versjonering av sertifikat |  | X
2.7 | Leverandøren bes beskrive mekanisme/miljø for validering av at sertifikat som benyttes er gyldig. |  | X
Informasjon | Nettverk Sykehuspartner er leverandør av nettverksinfrastruktur med tilhørende nettverkskomponenter som switch, rutere, brannmurer o.l. MTU-tjenester vil normalt etableres logisk adskilt fra andre tjenester og administrative nett. Ved behov åpnes det for tilgang mot annet MTU og integrasjoner mot andre tjenester i nettverk, som f.eks. fagsystemer. Sykehuspartner tillater heller ikke at Klient-PC-er eller servere som inngår i den tilbudte løsningen kan settes opp som mulige gateway-maskiner (dvs. skal ikke ha to eller flere nettverkskort) mellom et internt MTU-nett og Sykehuspartner sitt datanettverk. I slike tilfeller skal leveransen inkludere en godkjent ruter/brannmur som separerer den tilbudte løsningen fra Sykehuspartners datanettverk.
Nettverk |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
3.1 | Den tilbudte løsningen benytter standard teknologier/protokoller som brukes for datatrafikk. Industristandard foretrekkes. Gamle protokoller er en sikkerhetsrisiko, derfor vektlegges det at gamle protokoller unngås. Utdyp eventuelle avvik fra industristandard. |  | X
3.3 | Den tilbudte løsningen benytter IPv4 for ekstern datautveksling. | X
3.3 | Den tilbudte løsningen støtter fremtidig bruk av IPv6 for ekstern datautveksling. |  | X
3.4 | Den tilbudte løsningen konfigureres med Oppdragsgiverens egne IP-adresseserier dersom den har datautveksling over Ethernet/IP med Oppdragsgiverens systemer. Dersom den tilbudte løsningen ikke støtter bruk av Oppdragsgiverens IP-adresseserier kan leveransen inkludere en dokumentert og leverandørdriftet ruter/gateway/brannmur som utfører “NAT/PAT” adresseoversetting mellom Oppdragsgiverens adresseserie og Leverandørens adresseserie. Dokumentasjonen inneholder nødvendige IP-adresser og TCP-/UDP-portnumre for tjenester som tilgjengeliggjøres. Denne ruter/gateway/brannmur-løsningen risikovurderes og godkjennes før en tilkobling til Oppdragsgiverens nettverk kan utføres. |  | X
3.5 | Den tilbudte løsningen benytter Oppdragsgiverens nettverk uten å stille leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav, utdyp eventuelle begrensinger. For eksempel i tilknytning til MDR/IVDR sertifisering. |  | X
3.6 | Løsningen håndterer brudd i nettverkskommunikasjon mellom de ulike delene av systemet, slik at den medisinske funksjonaliteten opprettholdes mens systemet gjenoppretter sin nettverkskommunikasjon uten behov for manuelle brukeroperasjoner. |  | X
3.7 | Den tilbudte løsningen benytter teknologier/protokoller basert på industristandard ved dataoverføring basert på trådløs kommunikasjon. Utdyp eventuelle avvik gitt av leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav, eksempelvis manglende support for sikkerhetsmekanismer, forholdsregler knyttet opp mot frekvenser, signalstyrker, mulig interferens etc. |  | X
3.8 | Der den tilbudte løsningens eventuelle lokale nettverk og Oppdragsgiveren sitt nettverk kan sammenkobles, gjøres dette med Oppdragsgiverens godkjente ruter/brannmur som separerer den tilbudte løsningen fra Oppdragsgiveren sitt nettverk. |  | X
3.9 | Datatrafikk fra den tilbudte løsningen mot Oppdragsgiverens systemer benytter IP-Unicast ved traversering av Oppdragsgiverens brannvegger. Utdyp eventuelle avvik. Det gjøres oppmerksom på at Oppdragsgiverens nettverk i dag ikke støtter bruk av IP-Multicast gjennom ruter/VRF. |  | X
3.10 | Leverandørens tilbudte løsning fungerer uavhengig av WINS eller Windows hosts-fil. |  | X
3.11 | Den tilbudte løsningen benytter ikke komponenter som inneholder to eller flere nettverkskort. Det er ønskelig med komponenter som har ett nettverkskort. Dersom det foreligger krav til samsvarserklæring mellom MTU og periferiutstyr, prioriteres den. |  | X
Informasjon | Maskinvare Sykehuspartner er foretrukket leverandør av maskinvare som klienter, servere (fysiske og virtuelle), lagringsløsninger, skrivere, skannere og strekkodelesere.
Klienter og periferiutstyr |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
4.1 | Leverandør oppgir om den tilbudte løsning benytter periferiutstyr som skanner, strekkodeleser o.l. Det er ønskelig å bruke periferiutstyr levert av Oppdragsgiveren. Spesifiser eventuelle leverandørspesifikke krav til slikt periferiutstyr (supporterte merker, modeller, strekkodeformater, utskriftsformat etc.). Dersom det foreligger krav til samsvarserklæring mellom MTU og periferiutstyr, prioriteres den. |  | X
Informasjon | Operativsystem og programvare
Operativsystem og programvare |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
5.1 | Leverandør oppgir hvilke versjoner av Microsoft Windows som støttes i den tilbudte løsningen. |  | X
5.2 | Den tilbudte løsningens tilhørende applikasjon støtter standard Windows installer teknologi. Det er ønskelig med installasjoner som er uten brukerinvolvering i installasjonsprosessen (s.k. silent installation). Teknologi som for eksempel Ivanti, App-V, msi og SCCM brukes i Sykehuspartner. |  | X
Informasjon | Backup
Backup |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
6.1 | Backup av databaser, disk, konfigurasjon, kalibrering o.l. kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiveren. Leverandøren gjøres oppmerksom på at backup-klient installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle leverandørspesifikke brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgiverens backup-løsning. | X
6.2 | Databaser som inngår i den tilbudte løsningen har støtte for både full og inkrementell backup (gjennom f.eks. loggbackup/loggshipping). |  | X
6.3 | Leverandørbistand ifm. gjenoppretting fra backup er enten inkludert eller pris på eventuell bistand må spesifiseres. |  | X
Informasjon | Integrasjoner
Integrasjoner |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
7.1 | Leverandørens tilbudte løsning inkluderer API eller tekniske løsninger for å tilpasse en integrasjonsløsning som er i henhold til industristandard innen helse, f.eks. HL7/FHIR. |  | X
7.2 | Beskriv hvordan tilbudt løsning benytter API på en sikker måte for integrasjon og informasjonsutveksling. Dokumenter hvilke sikkerhetsmekanismer den tilbudte løsningen kan støtte ved bruk av API. Utdyp eventuelle avvik. |  | X
7.3 | All informasjonsutveksling i systemløsningen benytter og etablerers på industristandard. Eksempler på slike standarder er HL7/FHIR og DICOM, se https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/anbefaling-om-bruk-av-hl7-fhir-for-datadeling |  | X
7.4 | Den tilbudte løsningen benytter Oppdragsgiverens standardiserte integrasjonstjeneste. Utdyp der det eventuelt settes leverandørspesifikke krav eller begrensninger for semantikk i de benyttede standardiserte meldingsformater, inkludert hvilke formatversjoner, som kan benyttes. Spesifiser eventuelle krav/begrensninger, inkludert eventuelle implementeringsavvik i benyttet standard. Eksempler på slik semantikk er: ASTM, HL7, ebXML. |  | X
7.5 | Den tilbudte løsningen håndterer logging av meldingsflyt og meldingskvitteringer. Hensikten er å oppdage meldinger som ikke kommer frem eller blir kvittert med negativ kvittering, og hvilke meldinger som har kommet korrekt fram til mottakeren. Utdyp hvilken loggfunksjonalitet den tilbudte løsningen eventuelt har og hvordan dette kan understøtte behov for meldingsdokumentasjon. Dokumentasjonen bes inkludere eventuell feilsøking og analysering av avvik på sendte og mottatte data i grensesnittet mellom MTU og andre IKT-komponenter/-elementer. |  | X
7.6 | Løsningen skal benytte seg av autoritative datakilder, inkl grunndata og kodeverk via tjenestebaserte integrasjoner for å minimere kopiering av data til samme formål. Merknad: Beskriv behovet for tilgang til autoritative datakilder som ligger utenfor applikasjonen eller som applikasjonen vil tilby andre. |  | X
7.7 | Eksisterende standardiserte integrasjonsløsninger bør benyttes der disse dekker det funksjonelle behovet. Merknad: - For en oversikt over relevante eksisterende integrasjonsløsninger, se vedlegg [HSØ/SP Bilag 3b: Kundens tekniske plattform – Integrasjon. |  | X
Informasjon | Informasjonssikkerhet Sikkerhetskravene for MTU er en sammenstilling av relevante krav for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst, utledet fra blant annet ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Sikkerhetskravene er utledet fra NO-19 – Sikkerhetsprinsipper og -krav for IKT-infrastruktur og applikasjoner, samt NO-30 – Regionale sikkerhetsprinsipper og krav for skytjenester. Kravene knyttet til informasjonssikkerhet gjelder både for MTU-et og den tilhørende IKT-løsningen.
Informasjon | Databehandling og leverandørstyring Med behandling av helse- og personopplysninger menes all registrering, prosessering, bruk og lagring som gjennomføres, herunder tilgang til informasjonssystemer som behandler personopplysninger. Det er dataansvarlig som beslutter formålet med databehandlingen. Sykehuspartner er databehandler og utfører sin del av behandlingen etter avtale med databehandlingsansvarlig. Med leverandører menes ekstern tredjepart som utfører databehandling, vedlikehold, service, drift, forvaltning eller lignende på vegne av virksomheten.
Databehandling og leverandørstyring |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.1 | Leverandør skal tydelig informere om, og skriftlig dokumentere, den geografiske lokasjonen (land) der behandling av personopplysninger skjer. Med behandling menes blant annet prosessering, lagrede data, fjernaksess, support/vedlikehold, sletting og data i transport. | X
8.1.2 | Alt innleid personell, samt leverandører som utfører tidsbegrenset arbeid på vegne av virksomheten bør signere sikkerhetsinstruks |  | X
8.1.3 | Leverandøren bør akseptere å benytte Oppdragsgiverens mal for databehandleravtale. Dersom annen databehandleravtale skal brukes, må leverandøren opplyse om avvik mellom Oppdragsgiverens og leverandørens mal. |  | X
8.1.4 | Leverandøren bør kunne dokumentere egen informasjonssikkerhet iht. ISO 27001, eller tilsvarende. Ved sertifisering bør SOA (Statement of Applicability) vises til. |  | X
8.1.5 | Leverandørens tilgang til tjenesten bør kun gå via Oppdragsgiverens leverandørportal og ikke direkte til komponenter i Oppdragsgiverens infrastruktur via eks. VPN fra leverandørens enheter. Leverandør bes beskrive hvordan tilgang kan gjøres. |  | X
8.1.6 | Ved support bør relevant materiell/logger tilgjengeliggjøres via Oppdragsgiverens leverandørportal eller filsluse. |  | X
8.1.7 | Løsning med underliggende komponenter bør supporteres i kontraktsperiodens levetid. Leverandøren må opplyse om forventet levetid for alle komponenter. |  | X
8.1.8 | Leverandør og underleverandør skal bekrefte at de er kjent med kravene i personopplysningsloven/GDPR og etterlever Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen). | X
8.1.9 | Leverandør skal bidra med informasjon om hvordan de behandler personopplysninger på vegne av dataansvarlig. | X
Informasjon | Identifisering Med identifisering menes tiltak for å håndtere hvem og hva en person er. En digital identitet kan ha en eller flere brukerkontoer
Identifisering |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.2.1 | Løsningen bør ikke benytte lokale brukerdatabaser, men Helse Sør-Østs identiteter. Leverandøren bes beskrive hvordan |  | X
8.2.2 | Det bør kun benyttes personlige brukere. Avvik fra dette og eventuelle behov for fellesbrukere må beskrives. |  | X
8.2.3 | Løsningen bør støtte at flere roller og/eller organisasjoner er assosiert med samme unike bruker-ID. Tilgang kan differensieres etter hvor den ansatte arbeider til enhver tid. |  | X
Informasjon | Autentisering Med autentisering menes verifisering av en identitet. Tilgang til informasjonssystemer styres som hovedregel gjennom autentiseringen av en brukerkonto. I henhold til pasientjournalloven § 22 skal det være tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll.
Autentisering |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.3.1 | Løsningen bør kunne benytte Helse Sør-Østs autentiseringstjeneste (Eksternalisert autentisering). Leverandøren bes beskrive hvordan løsningen autentiserer alle typer brukere, ping federate prefereres. |  | X
8.3.2 | Løsningen bør ha støtte for føderering, preferert er Open ID Connect. Leverandøren bes beskrive hvilke protokoller løsningen benytter. |  | X
8.3.3 | Regelmessige og planlagte oppgaver på løsningen bør kjøres av servicekontoer. Servicekontoer bør standardiseres og herdes iht. anerkjente standarder. |  | X
8.3.4 | På tidspunktet brukeren logger inn, bør applikasjonen autorisere tilgang, opprette en sikkerhetsøkt og logge brukeraktiviteter basert minst på bruker-ID, organisasjonsenhet og rolle. |  | X
8.3.5 | Applikasjonen bør håndheve og vedlikeholde en sikkerhetsøkt for sluttbrukeren. |  | X
Informasjon | Autorisering Med autorisering menes å gi korrekte tilganger til en autentisert konto. I virksomheten er det som hovedregel katalogtjenesten Active Directory som er autoritativ for rettigheter og tilganger.
Autorisering |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.4.1 | Brukerkontoer i løsningen bør ikke gis administrative rettigheter. For behovsbaserte formål bør separate personlige adminkontoer, dvs at brukere som skal utføre administrative oppgaver får en egen brukerkonto med aktuelle rettigheter som kun benyttes til admin-formål. |  | X
8.4.2 | Løsningen bør ha støtte for rollebasert tilgangsstyring ("RBAC"/"PBAC"). Tilgang til funksjonalitet og pasientdata bør kunne sammenstilles for å begrenses tilganger, eks. rolle og organisasjonstilhørighet. |  | X
8.4.3 | Beskriv alle roller som finnes i løsningen, med tilhørende rettighetsnivå og hvordan disse forvaltes. Eksempel på roller kan være superbruker, adminbruker, kliniker, tekniker. |  | X
Informasjon | Sporbarhet Med sporbarhet menes å kunne bevare nødvendige detaljer knyttet til en handling.
Sporbarhet |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.5.1 | Logger som leverandør har tilgang til for drift og forvaltning bør kun inneholde teknisk informasjon, og ikke personopplysninger. |  | X
8.5.2 | Alle relevante handlinger bør logges og kunne tilgjengeliggjøres for gjennomgang. Som et minimum er dette: · Alle typer innlogginger, inkl. forsøk på innlogginger · Oppretting, endring og sletting av informasjonsobjekter · Oppretting, endring og sletting av andre brukere · Innsyn eller endring i personopplysninger · Endringer, eller forsøk på endringer, i systemkonfigurasjonen Beskriv hvordan dette ivaretas i tilbudt løsning. |  | X
8.5.3 | Relevante sikkerhetslogger bør logges i standardisert format (RFC 5424) og kunne overføres til sentralt loggmottak (Splunk). |  | X
8.5.4 | Logger som lagres i løsningen bør tilgangsstyres, beskriv hvordan dette ivaretas i løsning. |  | X
8.5.5 | Logger bør være tidssynkronisert mot sentral NTP-tjeneste. |  | X
8.5.6 | Løsning bør kunne lagre logger i minimum 24 mnd. Beskriv hvordan dette ivaretas for de forskjellige typene logger i løsning. |  | X
Informasjon | Infrastruktur Med infrastruktursikkerhet menes de mekanismene som er implementert for å oppnå akseptabel risiko for infrastrukturen.
Infrastruktur |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.6.1 | Løsningens infrastruktur (klienter/servere/databaser) bør være bygd slik at kommunikasjon initieres fra det høyeste tillitsnivået. Leverandøren bes dokumentere alle komponenter med retning på trafikk initiering. Høyeste nivå er nivået med høyest beskyttelsesbehov og ofte der data lagres permanent. |  | X
8.6.2 | Leverandøren bør ha oversikt over og dokumentert, alle porter og protokoller som kreves for at tjenesten kan kjøres på et optimalt nivå. Hver enkelte portåpning skal ha et dokumentert behov. Portåpninger skal holdes på et minimumsnivå. Porter som benyttes bør inngå i arkitekturbeskrivelse av løsning. |  | X
8.6.3 | Løsningen med tilhørende IKT-komponenter bør tåle at det benyttes nettverksbasert sårbarhetsscanning. Leverandør bes beskrive potensiell ytelseskonsekvens av sårbarhetsscanningen. |  | X
Informasjon | Klientsikkerhet Med klientsikkerhet menes de mekanismene som er implementert for å oppnå akseptabel risiko for klienter.
Klientsikkerhet |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.7.1 | Løsningen bør benytte klienter levert av Sykehuspartner. Dersom dette ikke kan etterleves gjelder følgende: • Klienter bør ha kryptert harddisk • Klienter bør ha automatisk installasjon av sikkerhetsoppdateringer • Klienter bør ha antivirusprogram med jevnlig oppdatering av antivirussignaturer. • Klienter bør ha automatisk låsing av skjerm m/ passord, • Brukere bør ikke ha administrasjonsprivilegier på egen klient. Brukere bør ikke kunne deaktivere lokale sikkerhetskontroller • Klienter bør kun ha godkjent og risikovurdert programvare installert • Klienter bør autentiseres gjennom klientsertifikater for å kunne koble seg på Virksomhetens nettverk. • Klienten bør herdes i tråd med beste praksis. Det anbefales at CIS’ Benchmark brukes som rammeverk for herding. Der hvor CIS’ Benchmark ikke kan benyttes, må det fremkomme. • Antivirus scanning bør skje automatisk og uten behov for ekskludering av mapper. Leverandøren må ta stilling til alle overstående punkter, og beskrive dette i sin besvarelse. |  | X
Informasjon | Serversikkerhet Med serversikkerhet menes de mekanismene som er implementert for å oppnå akseptabel risiko for klienter.
Serversikkerhet |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.8.1 | Løsningen bør benytte servere/databaser levert av Sykehuspartner. Dersom dette ikke kan etterleves gjelder følgende: • Server bør herdes i tråd med beste praksis. Det anbefales at CIS’ Benchmark brukes som rammeverk for herding. Der hvor CIS’ Benchmark ikke kan benyttes, må det fremkomme. • Serveren bør ha installert gjeldende sikkerhetsoppdateringer og antivirussignaturer. • Serveren bør inngå i driftsovervåkingen. • Serveren bør synkronisere klokken mot sentral NTP-server • Bruk av ressurser bør inn i regime for overvåking og justering, og det bør foretas beregninger over framtidige kapasitetsbehov for å sikre at systemet oppnår påkrevd ytelse • Servere bør benytte Sykehuspartners standard programvare for antivirus • Antivirus scanning bør skje automatisk og uten behov for ekskludering av mapper Leverandøren må ta stilling til alle overstående punkter, og beskrive dette i sin besvarelse. |  | X
Informasjon | Applikasjonssikkerhet Med applikasjonssikkerhet menes sikkerhet i de tjenestene som benyttes for å utføre databehandlingen.
Applikasjonssikkerhet |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.9.1 | Løsning bør legge til rette for effektiv og hurtig installasjon av sikkerhetsoppdateringer. Leverandør bes beskrive prosess for oppdateringer av alle komponenter i løsning. Dette innebærer også om det er kunden eller leverandøren som er ansvarlig for oppdateringer og hvordan oppdateringer/patcher tilgjengeliggjøres for kunden. |  | X
8.9.2 | Løsningen bør benytte en trelagsarkitektur for å begrense eksponering av lagret data. |  | X
8.9.3 | Foretrukket løsning for utskrift er basert på sentraliserte nettverksskrivere med «Pull Print» (sikker print). Leverandørens tilbudte løsning bør benytte sentraliserte nettverksskrivere som kan leveres av Sykehuspartner. |  | X
8.9.4 | Løsning bør ha støtte for kryptering av data under transport og som minimum benytte TLS 1.2. Kryptering mellom alle komponenter i løsning må beskrives. Dette bør inngå i dokumentert skisse av løsning. |  | X
8.9.5 | Løsning bør ha støtte for kryptering av data under lagring. Krypteringsmetode må beskrives. |  | X
8.9.6 | Beskriv alle protokoller som benyttes for å utveksle informasjon i løsningen. Det bør ikke benyttes protokoller med kjente sårbarheter (eks SMB v.1). Protokoller som benyttes bør fremkomme av dokumentasjon. |  | X
8.9.7 | Personopplysninger bør ikke overføres i parametere, metadata, header eller på annet vis i integrasjoner slik at de blir synlige i transportlogger underveis til mottakeren. F.eks ved bruk av HL7 FHIR GET vil parameterne legges i webserver loggen på transportserverne" |  | X
8.9.8 | Løsningen bør benytte sentralisert fillager/ database. Det er ønskelig å kunne lagre data fra flere dataansvarlige sammen, med logiske skiller mellom data. Mulighet for dette må beskrives. |  | X
8.9.9 | Leverandørens tilbudte løsning bør være kompatibel med bruk av IEEE 802.1x (Network Access Control). For alt utstyr som skal tilkobles og gis tilgang til Sykehuspartners nettverk, registreres utstyret som hovedregel med godkjent MAC-adresse for tilgangskontroll. |  | X
8.9.10 | Ved behov for bruk av eksterne lagringsenheter bør den tilbudt løsningen støtte kryptering av data. |  | X
Informasjon | Særskilt for sky Sikkerhetskravene knyttet til sky kommer i tillegg til kravene over. Kravene gjelder for leveranser eller tjenester som på en eller annen måte omfatter bruk av skytjenester i Helse Sør-Øst. Ansvar for utøvelse av sikkerhetstiltak fordeles når det kommer til skytjenester, der valgt tjenestemodell setter føringer for dette. Ansvarsmatrisen under er veiledende for fordeling av ansvar basert på tjenestemodell, og fordelingen av ansvar skal detaljeres og kontraktsfestes.
Særskilt for sky |  | Kvalifiseringskrav | Evalueringskrav | Leverandørens besvarelse
8.10.1 | Ansvar for sikkerhetstiltak følger av ansvarsmatrisen, se over. Der det er delt ansvar skal leverandøren beskrive hva de er ansvarlig for. |  | X
8.10.2 | Leverandøren skal vedlegge utfylte CAIQ. Tilbyders CAIQ kan gjerne være basert på underleverandørs/skyleverandørens CAIQ, der det er relevant, for å sikre en god besvarelse. https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/skjema-vurdering-av-sikkerhet-i-skytjenester-cloud | X
8.10.3 | Alle leverandører og underleverandører som skal behandle personopplysninger bør kunne dokumentere egen sikring av personopplysninger iht. ISO 27017; ISO27018 eller tilsvarende. Ved sertifisering bør SOA (Statement of Applicability) vises til. | X
8.10.4 | Ved endringer i leverandørens standardvilkår, skal leverandøren varsle Sykehuspartner slik at Sykehuspartner kan ta stilling til endringen | X
8.10.5 | Leverandøren skal til enhver tid ha oversikt over alle aktuelle underleverandører i leverandørkjeden som er relevant for tjenesten. Verdikjeden av databehandling i tjenesten skal være skriftlig dokumentert, herunder hvilke opplysninger som behandles av den aktuelle leverandøren. Oversikten kan ligge i et bilag i en databehandleravtale, eller på en nettside. Eventuelt skal leverandøren på oppfordring fra Sykehuspartner kunne presentere en oversikt over alle underleverandører og tjenester disse yter for aktuell avtale. | X
8.10.6 | Dersom behandling av personopplysninger vil skje utenfor EU/EØS, og godkjente tredjeland, bør Transfer Impact Assessment (TIA) vedlegges. |  | X
8.10.7 | Leverandøren bør sikre at personopplysninger fra ulike dataansvarlige skilles, enten fysisk eller logisk. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kan ivaretas. |  | X
8.10.8 | Leverandør bør beskrive hvilke sikkerhetsmekanismer de benytter for å beskytte data. |  | X
8.10.9 | Løsningen bør ha mulighet for å minimum benytte autentiseringsnivå betydelig (Mobilbasert MFA, BuyPass, BankID) |  | X
8.10.10 | Leverandørs bruk av administrative- eller privilegerte tilganger bør spores og logges. |  | X
8.10.11 | Leverandørens administrative tilganger i skytjenesten bør i størst mulig grad begrenses. Just-in-Time-Access skal benyttes om mulig. |  | X
8.10.12 | Leverandør bør dokumentere at fysisk sikring, inkludert perimetersikring og adgangskontroll, er i henhold til etablerte anerkjente standarder eller rammeverk som omtaler sikring av datasenter (f.eks ISO TS 22237, ISO27001, CSA Star certification, PCI DSS mv.) |  | X
8.10.13 | Leverandør skal gjøre nødvendige logger umiddelbart tilgjengelig for Sykehuspartner CERT, ved forespørsel. | X
8.10.14 | Hendelser som påvirker skytjenestens ivaretagelse av konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet skal meldes gjennom avtalt grensesnitt, uten ugrunnet opphold, til Sykehuspartner CERT. | X
8.10.15 | Sikkerhetstesting bør inkluderes i tjenesteleveransen, og det bør være etablerte prosesser for å identifisere sårbarheter (ikke begrenset til): - Sårbarhetsscanning - Penetrasjonstester - Vurdere sårbarheter - Håndtere sårbarheter Leverandøren bes beskrive hvilke, og hvordan, prosessene gjennomføres. |  | X
8.10.16 | Eierskap og forvaltning av krypteringsnøkler bør være avklart. Leverandør bes beskrive hvordan dette ivaretas. |  | X
8.10.17 | Utviklings-, test- og produksjonsmiljøer bør skilles fysisk og/eller logisk. Beskriv hvordan miljøene er satt opp og skille mellom de. |  | X

## Beskrivelse av løsningen
Beskrivelse av løsningen
Lag en kort teknisk beskrivelse hvordan dere ser for seg at hvordan løsningen skal se ut og fungerer når den er implementert.
Beskrivelse av klienter og utstyr og deres funksjonalitet og hvordan løsningen kommuniserer.
Kan være et bilde av systemskisse med tekst, eller kun tekstbeskrivelse.
Eksempler:
Teknisk beskrivelse av implementert løsning
Dette dokumentet beskriver hvordan den endelige løsningen er tenkt å fungere, inkludert beskrivelse av de ulike komponentene, deres funksjonalitet, og kommunikasjonen mellom dem.
1. Oversikt over systemarkitektur
Løsningen består av et nettverk av klienter og utstyr som er tilkoblet en sentral server/infrastruktur. Systemet er bygd opp av følgende hovedkomponenter:
Klienter: Dette kan være både mobile og stasjonære enheter, som PC-er, nettbrett og smarttelefoner. Disse enhetene brukes av brukere til å få tilgang til systemets funksjoner.
Server/infrastruktur: Sentral server som håndterer behandling, lagring og distribusjon av data. Denne serveren sørger også for sikker tilgangskontroll og autentisering.
Kommunikasjonsprotokoller: Enhetene kommuniserer med serveren via et sikkert nettverk, ofte gjennom en HTTP/S-protokoll eller tilsvarende sikret API for datautveksling.
2. Funksjonalitet per enhet
Klienter: Klientene har en applikasjon eller webgrensesnitt som gir brukeren tilgang til nødvendig funksjonalitet. Brukerne kan logge inn, utføre handlinger, sende forespørsler og motta oppdateringer i sanntid. Avhengig av brukerens tilgangsnivå, kan de utføre ulike operasjoner som sporing, overvåking eller administrasjon av enheter i nettverket.
Server/infrastruktur: Serveren lagrer og behandler data fra klientene, samt gir responser til brukerforespørsler. Den er også ansvarlig for oppdateringer og distribusjon av informasjon til alle tilkoblede klienter. Databasene kan være delt opp etter forskjellige moduler for effektiv datahåndtering, og har sikkerhetsmekanismer som sikrer at informasjonen kun er tilgjengelig for autoriserte brukere.
3. Kommunikasjon og datastrøm
Datautveksling: Klientene sender data til serveren via API-forespørsler, som kan inkludere både GET- og POST-forespørsler avhengig av operasjonen. Kommunikasjon skjer via HTTPS for å sikre dataene.
Push-varslinger: Serveren kan bruke push-varslinger for å holde klientene oppdatert i sanntid. Dette kan være varsler om nye oppdateringer, endringer i data, eller andre viktige meldinger som krever brukerens oppmerksomhet.
Feilhåndtering og logging: Systemet inkluderer logging av aktivitet og feil for å sikre at alle transaksjoner kan spores, og at eventuelle feil raskt kan identifiseres og rettes.
4. Eksempel på systemskisse
En systemskisse kan være nyttig for å illustrere hvordan de ulike komponentene i løsningen kommuniserer. Skissen kan inneholde følgende:
Brukerenheter (klienter) som peker mot serveren/infrastrukturen.
Piler som representerer dataflyt mellom klientene og serveren, og eventuelle andre sentrale noder.
Beskrivelser av hvordan dataene beveger seg gjennom systemet og hvilke protokoller som brukes.
Denne beskrivelsen sammen med en systemskisse gir et overblikk over hvordan løsningen er bygget, og hvordan hver komponent fungerer for å støtte en effektiv og sikker databehandling.