## Ark1
Bilag 4A - Prisskjema
1. Fyll ut tilbudt pris uten mva i felt med gul bunn
2. Overfør totalsum 1 år (felt E56) til "Produkter" i Mercell
3. Legg ved dette bilaget (Bilag 4A - Prisskjema) i tilbudet
Navn | Årlig estimert antall | Estimert pris | Sum
Berson inline 15000+ (Jordalsvatnet/Svartediket)
Lampetype B3550 | 30 |  | 0
Kvartsglass 695mm, til 15000+ | 30 |  | 0
Sensor Til 15000+ | 6 |  | 0
Sensorholder Til 15000+ | 4 |  | 0
Wedeco Spektron 4000e (Espeland)
Lampetype VLR60 | 60 |  | 0
Kvartsglass til lampe VLR60 (6108674) | 60 |  | 0
Sensor Til Spektron 4000e SO20101(6104022) | 2 |  | 0
Sensorholder Til Spektron 4000e SO20101 | 2 |  | 0
Berson IL 5000 + DW (Kismul)
Lampetype B 3535 | 15 |  | 0
Kvartsglass BT3535H,540mm | 15 |  | 0
Sensor Til 5000inline+ | 5 |  | 0
Sensorholder Til 5000il+ | 4 |  | 0
Trojan UV Swift SCC30 (Sædalen)
Lampetype Trojan UV swift scc30 | 15 |  | 0
Kvartsglass 1570mm(swiftscc30) | 15 |  | 0
Sensor Til swift scc30 | 5 |  | 0
Sensorholder Til swift scc30 | 4 |  | 0
Aqua Fides 1 AF 90 T (Risnes)
Lampetype AF 90 | 2 |  | 0
Kvartsglass til Aqua fides 1af90t | 2 |  | 0
Sensor Til 1 af90 t | 1 |  | 0
Sensorholder Til 1 af90t | 1 |  | 0
Wedeco Spektron 400 (Os)
Lampetype WLR 30 | 10 |  | 0
Kvartsglass 48*1830*2mm | 10 |  | 0
Sensor UCA SEC SO13599 incl o-ring | 3 |  | 0
Sensorholder Tube ØVGW(glass and screw nut) | 2 |  | 0
Wedeco Spektron 650 e (Stamskaret)
Lampetype VLR 30 | 10 |  | 0
Kvartsglass 48*2*2030mm | 10 |  | 0
Sensor SO20101 | 2 |  | 0
Sensorholder Tube SO | 1 |  | 0
Ultraqua MR8-350SSV Ultraviper (Stendafjellet)
Lampetype Ultratherm 350 longlife HOXL G3 | 10 |  | 0
Kvartsglass 350 SSV series L2000 CERT | 10 |  | 0
Sensor 500W/m2 ONORM 1.4404 SSV-CAL modb-5 | 1 |  | 0
Sensorholder til sensor | 1 |  | 0
Best UV Kappaline K4xl18-130 D (Søvik)
Lampetype E 130 | 1 |  | 0
Kvartsglass Q 130 | 1 |  | 0
Sensor Til k4xl18-130d | 0.5 |  | 0
Sensorholder Til k4xl 18.130 | 0.5 |  | 0
Clairs FO (Avløp)
Lampetype Til Clairs FO | 398 |  | 0
Totalsum 1 år |  |  | 0
Totalsum 6 år | 6 |  | 0