## Informasjon
Kort beskrivelse av hensikten ved dokumentet: Her skal du føre inn tall og informasjon om alle datasenter/serverrom som tilbys.
For “Energiforbruk” benyttes skalaene oppgitt i Tabell 1 for å gi poeng til hvert enkelt datasenter/serverrom. Deretter beregnes gjennomsnittet for alle datasenter/serverrom, for hver leverandør, og det beregnes relative poeng, der leverandøren med høyest gjennomsnitt vil få 10 poeng og de andre leverandørene får score relativt til dette.
Fyll inn tall og informasjon om alle datasentere og serverrom som benyttes i energimatrisen på arkfanen "Skjema til utfylling".
Matrisen kan utvides med flere rader om nødvendig. |  | Tabell 1: Skalaer brukt til poenggivning for årlig energiforbruk
Informasjon om hver kolonne: |  | Skalaer brukt til poenggivning for årlig energiforbruk i kWh/m2
Adresse | Fyll inn adressen til datasenteret/serverrommet. |  | Energiforbruk i kWh/m2 | Poengscore
Årlig energiforbruk i kWh per kvatrdratmeter | Fyll inn årlig energiforbruk per kvadratmeter for hele datasenteret/serverrommet. Energiforbruket skal oppgies uten fratrekk av eventuell egenprodusert fornybar energi. Skal oppgies i kilowatt time per kvadratmeter (kWh/m2). Benevning skal ikke stå med tallet du fører inn (eksempelvis; skriv 1456, ikke 1456 kWh/m2) | Kat. 1 | 200 og under 200 | 10
Totalt årlig energiforbruk i kWh | Fyll inn totalt årlig energiforbruk for hele datasenteret/serverrommet. Skal oppgies i kilowatt time (kWh). Om du har fobruk oppgitt i annen størrelse, må dette regnes om til kilowatt time. Eksempelvis: forbruk gitt i MWh må ganges med tusen (103) for å få kWh. | Kat. 2 | 201 - 350 | 8
Antall kWh inkludert i opprinnelsesgaranti på fornybar energi | Fyll inn antall kWh som er inkludert i opprinnelsesgarantier dere har på fornybar energi.Om avtalen deres med kraftprodusent er på andel (prosent) av forbruk dekket av opprinnelsesgaranti, må verdi i kWh beregnes ved bruk av det oppgitte totale årlige energiforbruket i kWh (fra kolonne D). Dette gjøres ved å gange andel med årlig forbruk. Eksempelvis: 30%*800 000 kWh=0,3*800 000 kWh=240 000 kWh. | Kat. 3 | 351 - 450 | 4
Antall kWh fornybar egenprodusert energi | Fyll inn antall kWh som er egenprodusert fornybarenergi (for eksempel ved solceller, varmepumper, solfangere osv.). | Kat. 4 | Over 450 | 2

## Skjema til utfylling
Energimatrise:
| Adresse | Årlig energiforbruk kWh / m2 | Totalt årlig energiforbruk kWh | Antall kWh dekket av opprinnelses- garanti på fornybar energi | Antall kWh fornybar egenprodusert energi
1
2
3
4
5

## Ark 2 - Kravspesifikasjon (hidden)
| Kravspesifikasjon | Kan brukes hvis man velger å ikke lage dette i vedlegg 1
Prioritet A er krav som skal oppfylles og er absolutte, jfr. avvisningsbestemmelsene i FOA § 20-13.
Prioritet B er viktige egenskaper som bør oppfylles. Gradene av oppfyllelse vurderes i forhold til
tildelingskriteriene og resultatet vil inngå i oppdragsgivers endelige evaluering av funksjonalitet/kvalitet.
Ved utfylling av regnearket skal Leverandøren sette kryss (X) i kolonne for ”Ja” eller ”Nei”.
Henvisning til relevant dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen ”kommentar”.
Nr. | Kvalitetskrav |  | Fylles ut av leverandøren
|  | Prioritet | Ja | Nei | Kommentar

## Ark 3- Krav til service (hidden)
Service krav
Nr. | Beskrivelse | Fylles ut av tilbyder
|  | Ja | Nei | Kommentar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Ark 4 - Rabatterte produkter (hidden)
Rabatterte produkter
Nr | Produkter | Rabatt | Merknad