RFI / MARKEDSDIALOG

Rehabilitering av tak
NTNU Materialtekniske laboratorier

Klima- og miljøkrav, materialvalg, kostnad, kapasitet og gjennomføringsrisiko

| Oppdragsgiver | NTNU |
| --- | --- |
| Prosjekt | Oppgradering/rehabilitering av takkonstruksjon over kranhallen |
| Formål | Innhente markedsinformasjon før eventuell konkurranse |
| Svarfrist | 26.06.2026 kl.23:59 |
| spørsmålfrist | 23.06.2026 kl.14:00 |
| Innsending | e-post / Tendsign |
| Kontaktperson | Sara Hajizadeh (sara.hajizadeh@ntnu.no) |

# 1. Bakgrunn og formål

NTNU vurderer å gjennomføre en anskaffelse for rehabilitering av tak over kranhallen ved Materialtekniske laboratorier. Dette dokumentet er en RFI (Request for Information) / markedsdialog før eventuell kunngjøring av konkurranse. RFI-en skal gi oppdragsgiver bedre beslutningsgrunnlag for teknisk løsning, klima- og miljøambisjon, fremdrift, kostnadsnivå og risikohåndtering.

Prosjektet gjelder detaljprosjektering og rehabilitering av takkonstruksjon ved NTNU Materialtekniske laboratorier. Rehabilteringen omfatter; riving av eksisterende taktekking, isolasjon og treverk, etablering av varmt kompakt tak, ny parapetløsning og nye slukpunkter. Det vurderes blant annet mineralull, EPS og celleglass som isolasjonsmateriale. Foreløpige mengder i prosjektgrunnlaget angir blant annet ca. 1 294 m2 takflate, ca. 203 lm parapet/gesims, ca. 20 taksluk/nedløp og 4 nødoverløp. Mengdene er foreløpige og skal kvalitetssikres i senere konkurransegrunnlag.

# 2. Viktige presiseringer til leverandørene

Svar på RFI-en er frivillig og ikke bindende for leverandør eller oppdragsgiver.

Svarene vil brukes til å utforme et bedre konkurransegrunnlag, redusere prosjektusikkerhet og vurdere realistiske klima- og miljøkrav for å sikre at klima- og miljøkrav gir reell effekt.

Oppdragsgiver ønsker åpne, praktiske og ærlige innspill, også der leverandøren mener at forslag vil øke kostnad, redusere konkurranse eller gi høy gjennomføringsrisiko.

Leverandøren kan svare på alle eller bare enkelte spørsmål.

# 3. Innsending og videre prosess

Svar sendes til kontaktperson via e-post (sara.hajizadeh@ntnu.no) eller Tendsign innen 26.06.2026 kl.23:59.

Eventuelle spørsmål til RFI-en sendes til (sara.hajizadeh@ntnu.no) innen 23.06.2026 kl.14:00.

Oppdragsgiver kan invitere én eller flere leverandører til oppfølgende dialogmøter. Eventuelle møter vil gjennomføres på en måte som ivaretar likebehandling.

Oppdragsgiver tar forbehold om at prosjektet kan bli endret, utsatt eller ikke gjennomført.

# 4. Vedlegg

Foreløpig anbudsbeskrivelse

Bilder av eksisterende tak og tegninger

Arkitekttegning fra byggeåret

- 5. Besvarelse av spørsmål
Oppdragsgiver har delt spørsmålene i to kategorier: prioriterte spørsmål og supplerende spørsmål.

De prioriterte spørsmålene gjelder opplysninger som er særlig viktige for NTNUs videre planlegging av prosjektet. Leverandørene oppfordres derfor sterkt til å besvare samtlige prioriterte spørsmål så langt det er mulig.

De supplerende spørsmålene gjelder forhold som kan gi NTNU ytterligere nyttig kunnskap ved utforming av en eventuell senere konkurranse. Oppdragsgiver vil sette stor pris på besvarelse også av disse spørsmålene, dersom leverandøren har relevant erfaring eller informasjon.

Leverandørene bes svare så konkret som mulig. Dersom det gis pris- eller tidsestimater, oppgi relevante forutsetninger, usikkerhet og hva som kan påvirke estimatet.

# 6. Spørsmål til markedet

## Del A – Prioriterte spørsmål

| Tema | Ønsket innhold | Leverandørens svar |
| --- | --- | --- |
| Leverandørinformasjon | Navn, kontaktperson, rolle i markedet og eventuelle relevante samarbeidspartnere. |  |

## A. Teknisk løsning og materialvalg

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hvilke forhold må avklares før valg av isolasjonsmateriale og takoppbygning låses før gjennomføring? |  |
| 2 | Hvordan vurderer dere mineralull, ESP og celleglass opp mot hverandre når det gjelder utførelsesrisiko og vedlikehold? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## B. Klima og miljø

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 3 | Hvilke klima- og miljøkrav mener dere er realistiske, relevante og konkurransefremmende for denne typen takrehabilitering? |  |
| 4 | Hvilke krav eller evalueringsmodeller bør unngås fordi de er vanskelige å dokumentere, lite treffsikre eller kan gi utilsiktede kostnadsøkninger? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## C. Kostnad, prisdrivere og kostnadsreduksjon

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 5 | Basert på foreløpig prosjektbeskrivelse og takareal ca. 1 250–1 294 m2, kan dere angi et grovt totalkostnadsestimat eks. Mva og spesifiser isolasjonstype som ble valgt i estimatet. Med de nødvendige forbeholdene. Vi ser for oss i tillegg at det kan være aktuelt med asbestsanering. Pris denne som opsjon. I egen post. |  |
| 6 | Hva er forventet kostnadsforskjell mellom mineralull og celleglass, angitt som prosentvis forskjell eller kr/m2 der det er mulig? |  |
| 7 | Kommenter om montasjemetode, utfordringer og læringspunkter med bruk av celleglass på tak. |  |
| 8 | Hvilke tiltak kan oppdragsgiver gjøre før utlysning for å redusere risikopåslag og unødvendige kostnader? |  |
| 9 | Hvilke tekniske krav vil typisk øke kostnadene vesentlig uten å gi tilsvarende nytte? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## D. Fremdrift, markedskapasitet og tidspunkt for utlysning

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 10 | Når anbefaler dere at konkurransen lyses ut for å oppnå best mulig konkurranse og kapasitet i markedet? Hvilke perioder for gjennomføring bør unngås på grunn av høy aktivitet, ferieavvikling, værforhold, leveringstid eller andre kapasitetsutfordringer? |  |
| 11 | Hva er ønskelig lengde på tilbudsfrist, for at dere kan gi best mulig tilbud? |  |
| 12 | Hva er realistisk byggetid inkludert riving? |  |
| 13 | Hvilke materialer eller fagressurser kan ha leveringstid eller kapasitetsbegrensninger, herunder celleglass, taktekkere, blikkenslagere og VVS? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## E. Kontrakt og gjennomføringsmodell

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 14 | Hvilke kontraktsmekanismer anbefales for å håndtere ukjente forhold etter riving? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## F. Risiko, HMS og praktisk gjennomføring

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 15 | Hva vurderer dere som de fem største risikoene i prosjektet, og hvordan bør disse reduseres før utlysning? |  |
| 16 | Hvilke HMS-risikoer er særlig viktige ved arbeid på tak over kranhall/laboratoriearealer, og hvilke krav bør stilles? |  |
| 17 | Hvilke informasjon bør tilgjengelig gjøres før oppstart ift rigg, logistikk, løft, adkomst og sikring av arbeidsområdet? |  |
| 18 | Hvilke forhold bør avklares på befaring, og hvilken informasjon bør oppdragsgiver tilgjengeliggjøre for å sikre gode tilbud? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## Del B – Supplerende spørsmål

## A. Teknisk løsning og materialvalg

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vil et krav om celleglass kunne gi bedre fuktrobusthet eller levetid enn alternative løsninger i dette prosjektet, eller bør oppdragsgiver heller stille funksjonskrav? |  |
| 2 | Hvilke løsninger anbefales for fall, renner, sluk, nødoverløp og parapet for å redusere risiko for vannansamling og lekkasje? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## B. Klima og miljø

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 3 | Er det praktisk mulig å sammenligne klima- og miljøprestasjon for alternative takoppbygninger på en etterprøvbar måte før kontrakt? Beskriv anbefalt metode. |  |
| 4 | Hvilke minimumskrav kan stilles uten å redusere konkurransen vesentlig, for eksempel krav til EPD for hovedprodukter, avfallssortering, fossilfri/utslippsfri byggeplass eller transport? |  |
| 5 | Hvordan bør oppdragsgiver balansere lavt klimagassutslipp mot levetid, fuktsikkerhet, reparerbarhet og risiko for fremtidige skader? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## C. Kostnad, prisdrivere og kostnadsreduksjon

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 6 | Hvilke deler av prosjektet bør prises som regulerbare mengder, opsjoner eller enhetspriser for å håndtere usikkerhet på en god måte? |  |
| 7 | Hvilke alternative løsninger eller optimaliseringer kan redusere kostnadene uten å svekke funksjon, levetid, sikkerhet eller klima-/miljømål? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

## F. Risiko, HMS og praktisk gjennomføring

| Nr. | Spørsmål | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- |
| 8 | Hvordan bør prosjektet fases for å redusere risiko for vanninntrenging og driftsavbrudd? |  |
| 9 | Hvilke opplysninger mangler i dagens grunnlag for at dere skal kunne prise med lavest mulig risikopåslag? |  |
| Øvrige innspill |  |  |

# G. Foreløpig risikobilde som ønskes validert

| Risikoområde | Foreløpig vurdering | Mulig konsekvens | Ønsket markedsinnspill | Svar / innspill fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materialvalg | Celleglass kan gi robusthet, men kan påvirke pris, konkurranse og utførelsesrisiko. | Høyere kostnad eller færre tilbydere. | Bør krav være funksjonsbasert eller materialspesifikt? |  |
| Klima og miljø | Krav må være dokumenterbare og treffsikre. | Klage- eller evalueringsrisiko ved uklare krav. | Hvilken dokumentasjon og metode anbefales? |  |
| Overvann | Antall sluk/nedløp og tilkobling til eksisterende stammer må avklares. | Kostnadsøkning og teknisk risiko. | Hvordan bør usikkerhet prises og reguleres? |  |
| Øvrige innspill |  |  |  |  |

NTNU takker for leverandørenes bidrag til markedsdialogen. Innspillene vil bli benyttet som del av beslutningsgrunnlaget for eventuell videre planlegging og utforming av en senere konkurranse.

Vi ser frem til relevante og konkrete innspill fra markedet.

| Svarfrist | 26.06.2026 kl.23:59 |
| --- | --- |
| Spørsmålfrist | 23.06.2026 kl.14:00 |
| Innsending | e-post / Tendsign |
| Kontaktperson | Sara Hajizadeh (sara.hajizadeh@ntnu.no) |