## Dørskjema
[18 empty] | ENHETPRIS | SUM
1990 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre10x20M EI30 DB01 | 10 | 20 | EI30-S | 33dB | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 9 | B101-B102-B104-B106-B110-B025-B027-B028-B029 | V | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
990
1990 |  | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 10x20M EI30 DB01 | 10 | 20 | EI30-S |  | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | Tavlerom 1. etg | V | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
990
1990 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 10x20M EI30 DB01 | 10 | 20 | EI30-S |  | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | Tavlerom U. etg | H | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
990
1990 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 10x20M EI30 DB01 | 10 | 20 | EI30-S | 33dB | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 12 | B128-B127-B124-B121-B119-B117-B113-B033-B021 | H | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
990
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 10x21M EI30 DB01 | 10 | 21 | EI30-S | 33dB | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 4 | A211-A210-A209-A208 | V | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
990
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 9x21M EI30 DB01 | 9 | 21 | EI30-S | 33dB | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | A205 | V | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
890
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 14x21M EI30 DB01 | 14 | 21 | B30-S |  | HEVE/SENK TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 4 | Dobbeldør mot trapperom -55 del | H | DØRBL: Blå / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
1390
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre_Glass12x21M EI30 DB01 | 12 | 21 | EI30-CS |  | HEVE/SENK TERSKEL | 1160mm | Sikkerhet glass ht. NS3510 |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | NY DØR | V | DØRBL: BLÅ / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
1190
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Stål 8x17M E30-CSa DB01 | 18 | 21 | E30-Csa |  | AVFASET ANSLAGS TERSKEL | 1160mm |  |  | Stål | 1 | Dobbeldør mot -76 del | V | DØRBL: BLÅ / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
1790
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre_Glass18x21M E30-CSa DB01 | 18 | 21 | F30S |  | AVFASET ANSLAGS TERSKEL | 1160mm | Sikkerhet glass ht. NS3510 |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | B105 | H | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
1790
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 8x17M E30-CSa DB01 | 18 | 21 | F30S |  | ANSLAGS TERSKEL | 1160mm |  |  | Stål | 1 | B022 | H | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
1790
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 10x21M EI30CSa DB01 | 10 | 21 | B30S | 33dB | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | A053 | V | DØRBL: Blå / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
990
1990 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 9x20M EI30-CSa DB01 | 9 | 20 | B30S |  | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  | Sikkerhet glass ht. NS3510 |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | C141 | V | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
890
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Tre 9x20M EI30-Sa DB01 | 9 | 21 | B30 |  | AVFASET ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | HØYTRYKKS LAMINAT | 1 | Tekn rom v/ basseng | H | DØRBL: F9266 MAT citadel / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
890
2090 | ◢ | NS3457-8 | TYPE | BESKRIVELSE | MODUL BREDDE | MODUL HØYDE | BRANN | AKU. | TERSKEL | KRAV LYSMÅL I KARM | GLASS- TYPE | U- VERDI | DØRBLAD | STK. | DØRNR. | SLAGR. | FARGEKODE
|  | DB | 01 | Idør_Sgl_Stål 10x21M EI30-Sa DB01 | 10 | 21 | B30 |  | ANSLAGS TERSKEL |  |  |  | Stål | 1 | A 201 | V | DØRBL: Blå / KARM: HVIT ncs s6502y |  | 0
990
[14 empty] | 38 |  |  | Totalsum dører | 0