## Forklaring til utfyllelse
Forklaring på type krav
A-krav: | Minstekrav/absolutt krav som må oppfylles.
Grønne felter fylles ut av leverandøren
Krav til dokumentasjon på oppfyllelse: - Det er tilstrekkelig å bekrefte om kravet er oppfylt eller ikke (Ja/Nei).

## 1.Sykehjemsseng
Tilbyders svar
Beskrivelse av krav | Type krav | Dokumentasjon | Oppfylles kravet?
|  |  | Ja | Nei
FELLESKRAV FOR SENGER
Sengene skal tilfredsstille gjeldende standardkrav som stilles til denne typen utstyr og bruksområde. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Skal leveres i lys eik, bøk, lønn eller lignende | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Mulighet for montering av løftebøyle | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Mulighet for montering av leselampe | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Tilbyder skal kostandsfritt tilby montering og opplæring til aktuelt personell ved Oppdragsgivers lokasjon i Stordal og Valldal . | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
1 | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Elektroniske deler tilknyttet sengen skal ha en garantitid på minimum 5 år. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Reservedeler og suppleringer til tilbudte senger skal være tilgjengelige for kjøp i minimum 10 år fra leveringstidspunktet. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Alle deler av sengen må tåle standard rengjøringsmidler/desinfeksjonsmidler som brukes ved sykehjem. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Sykehjemssengen skal leveres med følgende tilbehør inkludert i pris: - hodegavl - nedfellbare vertikaldelte sidegrinder - fotgavl - 1 håndkontroll - fire hjul med sentralbrems og retningsstyring | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Standard sykehjemssenger skal tilbysmed følgende størrelse: Seng - bredde ca 90cm, lengde ca 200 cm forlengbar til ca. 220 cm | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Alle hjulene må være svingbare og låsbare. Hjulene skal ha sentrallås slik at alle hjulene kan låses samtidlig, uavhengig av hvilken side av sengen man står på. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Hjulene skal være utskiftbare. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Minimum ett hjul skal være antistatisk. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Hjulene skal ikke sette merker på gulv. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Sengen skal minimum ha følgende 4 motordrevne funksjoner: - hev/senk - regulering av ryggseksjon/overkropp (hjertebrett) - regulering av fotseksjon (bøyde knær) - regulering av både rygg og fotseksjon samtidig (V-form) | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Sengenbunnen skal være delt i minimum 3 deler. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Sengen skal kunne reguleres fra lav høyde til ca 75 cm høyde. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Sengene skal minimum tåle en brukervekt på 190 kg uten at det forringer sengens kvalitet innenfor garantitiden. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Heis og andre hjelpemidler må kunne benyttes i nedre posisjon | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Det skal kunne leveres Sengehestbeskytter | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Det skal kunne leveres ekstra fjernkontroller | A | Bekreftelse (Ja/Nei)

## 2.Madrass
Tilbyders svar
Beskrivelse av krav | Type krav | Dokumentasjon | Oppfylles kravet?
|  |  | Ja | Nei
FELLESKRAV FOR MADRASSER
Madrassene skal tilfredsstille gjeldende standardkrav som stilles til denne typen utstyr og bruksområde. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Madrassene skal passe inn i tilbudte senger. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Det skal være mulighet for å forlenge madrassen med egeen modul dersom sengen blir forlenget. (20 cm) | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Det skl kunne leveres ekstra inkontinenstrekk til sengene | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Alle madrasser som leveres skal være trykksårforebyggende, minimum sårgrad 1-3 | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Madrassen skal være utstyrt med utskiftbart inkontinenstrekk ved levering. Trekket skal tåle å vaskes på 90 grader. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Madrassene må tåle standard rengjøringsmidler/desinfeksjonsmidler som brukes ved sykehjem. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Alle madrasser skal være tydelig merket med maks vekt. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Madrassene skal være merket med produksjonsdato. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Madrassene skal minimum tåle en brukervekt på 150 kg uten at det forringer madrassens kvalitet innenfor garantitiden. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)

## 3.Nattbord
Tilbyders svar
Beskrivelse av krav | Type krav | Dokumentasjon | Oppfylles kravet?
|  |  | Ja | Nei
KRAV TIL NATTBORD
Nattbordene skal tilfredsstille gjeldende standardkrav som stilles til denne typen utstyr og bruksområde. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Nattbordet skal leveres med spiseplate. Spiseplaten skal ha høyde -og vertikaljusteringjustering som gjør det mulig å benytte spiseplaten sittende i både seng og stol. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Nattbordet skal ha minimum to låsbare hjul. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Nattbordet skal ha oppbevaringsmuligheter. Herunder bør nattbordet minimum ha to skuffer. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Alle deler av nattbordet skal tåle standard rengjøringsmidler/desinfeksjonsmidler som brukes ved sykehjem, både med høy og lav pH. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Nattbordet skal ha utførelse lik tilbudte senger. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Nattbordet skal ha en garantitid på minimum 5 år. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)

## 4.Felles generelle krav
Tilbyders svar
Beskrivelse av krav | Type krav | Dokumentasjon | Oppfylles kravet?
|  |  | Ja | Nei
FELLES GENERELLE KRAV FOR SENGER, MADRASSER OG NATTBORD
Ved reparasjon av utstyr i garantitiden skal leverandør ved behov tilby låneutstyr uten kostnad for Oppdragsgiver. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Bruksanvisning på norsk skal følge alle produktene. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)
Vedlikeholdsbeskrivelse på norsk skal følge alle produktene. | A | Bekreftelse (Ja/Nei)