## Forklaring_kravspesifikasjon
Vedlegg 2 Kravspesifikasjon
Dentale implanteter for Helse Sør-Øst
Innhold
Dette dokumentet består av 4 arkfaner: 1. Forklaring til kravspesifikasjonen 2. Omfang⁠—definerer omfanget av anskaffelsen 3.Generelle krav⁠—MÅ alltid fylles ut 4. Spesifikke krav⁠—må fylles ut for de delkontrakter/produkter som tilbys.
Krav til og beskrivelse av leveransen
Leverandøren skal med utgangspunkt i kravspesifikasjonens rammer gi tilbud på forespurte produkter og beskrive hvordan kravene som stilles vil bli oppfylt. Leverandøren er ansvarlig for at leveransen til enhver tid dekker kravene som er spesifisert i dette dokumentet.
Leverandør skal besvare kravene direkte i kravspesifikasjonen og henvise til egne vedlegg ved behov. Henvisningen skal gi informasjon om navn på dokument, side og avsnitt. En besvarelse som for eksempel "se katalog/brosjyre" er ikke ønskelig, og kan føre til at tilbudet blir evaluert uten at Oppdragsgiver har kjennskap til alle egenskaper ved tilbudet/produktet. En tydelig besvarelse vil lette Oppdragsgivers evaluering av tilbudet og sikre at korrekt informasjon blir brukt.
Kravene er utformet som Obligatoriske krav (O-krav) og Evalueringskrav (EV-krav).
Obligatoriske krav er minstekrav til produktet. Alle obligatoriske krav må være oppfylt for at produktet skal bli evaluert. Manglende oppfyllelse av obligatoriske krav er et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen og vil medføre at tilbudet for det aktuelle produktet, eller den delkontrakten produktet tilhører, avvises fra konkurransen.
Evalueringskrav er momenter som vil bli tillagt vekt i evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet og er knyttet til underkriteriene i tabellen under, "angitt i prioritert rekkefølge" eller "der Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet (BFM) vektes høyere enn øvrige krav"
Underkriterier Kvalitet
Brukervennlighet/Funksjonalitet og Materialkvalitet (BFM)
Brukervennlighet/Funksjonalitet (BF)
Materialkvalitet (MK)
Sortimentsbredde (SB)
Emballasje og Lager (EL)
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS_K)
Underkriterium Miljø
Miljø (M)
Hvite felt skal fylles ut av leverandør. Leverandør skal ikke legge til eller slette linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Leverandør skal angi "Ja" eller "Nei" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet.

## Omfang
Anskaffelse | Dentale implanteter for Helse Sør-Øst
Tilbyders navn
Org. Nummer
Omfang
Generelle krav - Må fylles ut
Spesifikke krav
# | Navn
1 | Dentale implantater

## Generelle krav
Generelle krav til produktene
Du har glemt å fylle ut Tilbydernavn og Organisasjonsnummer i arkfane Omfang |  |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnr. | Beskrivelse av krav for Generelle krav | Krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedlegg | Link (URL-adresse) til evt. bilde | Oppfylles kravet?
G1 | Samsvarsvurdering/CE-merking: Produkter som er å anse som medisinsk utstyr skal være samsvarsvurdert og CE- merket i henhold til Direktiv om medisinsk utstyr jf. Lov og forskrift om medisinsk utstyr. Samsvarserklæring på engelsk eller skandinavisk språk skal kunne fremlegges på forespørsel, men må ikke vedlegges tilbudet. | O |  | Tilbyder bes beskrive om tilbudte produkter er samsvarsvurdert og CE-merket etter nytt direktiv, Medical Device Regulation (MDR) Dersom noen produkter venter godkjenning etter ny frist ber vi om informasjon om dette.
G2 | Tiltenkt bruk: Implantater og instrumenter skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk. | O |  | Med tiltenkt bruk menes preparering for- og implantering av dentale implantater i munnhule, ved delvis eller totalt tanntap. Systemet skal være tilpasset behandling både ved varierende benkvalitet og -kvantitet samt for transplantert ben. Det samlede sortimentet skal inneholde samtlige nødvendige kirurgiske og protetiske komponenter for de ulike anvendelsesområdene, samt gi mulighet for både temporær og permanent protetikk, faste og avtagbare konstruksjoner. Beskriv løsninger, dokumentér og henvis til vedlegg.
G3 | Dokumentasjon: Bruksanvisninger og produktblad skal legges ved tilbudet. | O
G4 | Leveringstid: Levering til sykehusene skal skje så raskt som mulig og innen 3 virkedager fra bestilling er mottatt (bestillingsdag=0) | O |  | Leveringstid og andre forhold rundt vareleveransen følger ellers HSØ Logistikkbetingelser, se vedlegg "Rammeavtale varekjøp med logistikkbestemmelser"
G5 | Emballasje skal stå i forhold til produktet. Leverandøren skal arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. | O
G6 | Informasjon om material / råvare: For samtlige tilbudte produkter, skal inngående materiale/råvare kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. | O
G7 | Miljø: Plast i emballasje skal ikke være: - ekspandert polystyren (PS, EPS, XPS) - regenerert cellulose - oxo(bio)-nedbrytbar plast - halogenert, som PVC" | O |  | Dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt, skal være tilgjengelig hos leverandøren og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan f.eks. være attest fra emballasjeleverandør.
G8 | Miljø: Emballasje (Nordisk krav): Hvis tertiær og/eller sekundæremballasjen er fiberbasert: • Minimum 50 % FSC/PEFC-sertifisert (eller annen bærekraftig skogbruk) eller resirkulert papp. • Hvis den tertiære og/eller sekundære emballasje ikke er fiberbasert, gjelder ikke dette kravet. | O |  | Dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt, skal være tilgjengelig hos leverandøren og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan f.eks. være attest fra emballasjeleverandør. Eventuell sertifisering oppgis enten på emballasjen eller på faktura.
G9 | Konsignasjonslager: Krav til konsignasjonslager følger av Logistikkbetingelsene, samt vedlegg 14 - "Konsignasjonslager og utlån av instrumenter". | O
G10 | Returrett Det skal gis full returrett av varer uavhengig av konsignasjonslager. Produkter som er uåpnet og befinner seg på lager ved opphør av avtale skal returneres omkostningsfritt til leverandøren. | O |  | Returrett følger HSØ logistikkbetingelsene.
G11 | Innholdsstoffer: Produktene som implanteres og forblir i pasient skal ikke inneholde stoffer på Europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier i helsevesenet over 0,1 vektprosent, se miljøskjema integrert i fanen "Produktinformasjon" i Vedlegg 03 Prisskjema. | O |  | Tilbyder bes fylle ut produktinformasjon for alle tilbudte produkter (referanseprodukter og tilleggsortiment). Info ligger i prisskjema. Dokumentasjon på informasjonen skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent.
G12 | Forpakning/emballasje: Forpakningene bør være enkle å åpne og bruker bør lett kunne frigi produktene fra pakningen uten kontaminering. | EV | M | Tilbyder bes beskrive forpakningsløsningene. Dette inkluderer ytterforpakningens dimensjoner og hvordan implantatforpakningene fasiliterer åpning til sterilt felt. Vennligst legg ved bilder
G13 | Pakningsstørrelse: Antall stk i forbrukerpakninger og minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde/hensiktsmessig i forhold til estimert forbruk. - bl.a for å opprettholde optimal avdelingspakkelogistikk. | EV | BF
G14 | Merking: Forpakninger bør være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming etc.) | EV | BF | Ber om at det legges ved bilder sammen med beskrivelsen.
G15 | Leveringssikkerhet: Tilbyder bør ha en løsning for situasjoner som kan føre til leveringssvikt. Oppdragsgiver vil vektlegge: 1. Tilgang på økt produksjon 2. Flere produksjonslinjer 3. Tilgang på økt volum 4. Ekstra lager utover sikkerhetslager 5. Sentralt lager Listen er ikke uttømmende. | EV | EL | Beskriv deres løsning for å sikre forsyningssikkerhet etter punktene i kravet. -Dersom flytte av fabrikk eller andre kjente forhold som vil kunne påvirke leveransen i kommende avtaleperiode bes dette å opplyses om.
G16 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden uten ekstra kostnader for oppdragsgiver eller helseforetakene. Utgifter til kurs som del av opplæring (inkludert reise- og oppholdskostnader og kursavgift) skal dekkes av tilbyder. | EV | HMS_K | Beskriv opplæringen: Tilbyder bør ha et opplærings-/etterudanningsprogram som beskriver tilgjengeligheten til eventuelle produktspesialister, program for opplæring av kirurger, operasjonssykepleiere og annet involvert personell. Opplæringsprogrammet bør beskrive hvordan implementeringen av produktene og opplæringen i bruk av produktene planlegges gjennomført ved gjeldende helseforetak, herunder en implementeringsplan.
G17 | Oppfølging, krav til agent/representant: Kontaktperson skal kommunisere på norsk/skandinavisk og være basert i Norge. | EV | HMS_K | Tilbyder skal ha tilgjengelig kontaktperson/produktspesialist eller liknende som kommuniserer på norsk/skandinavisk for oppfølgning på avdelinger når det gjelder produkter og ordre, samt kurs/undervisning. Beskriv løsning og lokasjon, samt typisk responstid ved eventuelle utfordringer ved avdelingene.

## Spesifikke krav
Spesifikke krav til produktene
Du har glemt å fylle ut Tilbydernavn og Organisasjonsnummer i arkfane Omfang | Dentale implantater
Delkontraktnummer | Delkontrakt | Type | Kravnummer | Referanse | Beskrivelse | Utfyllende informasjon | Underkriterium
Delkontrakt 1, Dentale implantater — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP01_O01 | Produktsortimentet skal inneholde samtlige nødvendige instrumenter og tilbehør til implantatbehandling. Instrumentarium skal vederlagsfritt stilles til disposisjon i avtaleperioden. Gjelder også instrument til erstatning. Krav til utplassering av flergangsutstyr/konsignasjonslager er beskrevet i vedlegg "Konsignasjonslager og lån av instrumentarium". | O | Med nødvendig utstyr menes bor(der disse ikke er forbruksvare/engangs-produkt), drivere og skraller til implantatsystem
SP01_O02 | Produkter som anvendes som implantat, skal være utført i et biokompatibelt materiale, med en dokumentert overflatestruktur. | O
SP01_O03 | Tilbudt implantatsystem skal kunne benyttes til både 1 og 2 trinns kirurgisk teknikk | O
SP01_O04 | Tilbyder skal gi opplæring i bruk av produktene i til alle brukssteder ved implementering av rammeavtalen. Utover dette skal tilbyder på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ved kundens lokasjoner i hele avtaleperioden. | O
SP01_O05 | Biomaterialer i form av membraner, kunstben eller andre regenerative produkter skal beskrives og legges inn i prisfil om det er tilgjengelig. | O
SP01_O06 | Det skal være garanti på minimum 5 år på implantater. Beskriv garantiordning. | O
Delkontrakt 1, Dentale implantater — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP01_EV01 | Tilbyder bør fremlegge klinisk dokumentasjon for de tilbudte produktene. Det vil bli gitt uttelling for dokumentasjon i henhold til følgende, i prioritert rekkefølge: 1. Uavhengige, fagfellevurderte studier publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter på de konkrete tilbudte produktene, med minimum 5 års oppfølging 2. Tilsvarende studier på produkter av identisk materiale og overflatestruktur fra samme produsent 3. Klinisk evalueringsrapport utarbeidet i henhold til MDR, som kan sammenfatte og referere eksisterende litteratur på sammenlignbare produkter Dokumentasjon skal dekke relevante indikasjoner, herunder enkelttannsimplantat, delvis og totalt tannløse pasienter, restbittstilfeller i såvel under- som overkjever samt implantat i transplantert ben. | BFM | I tilbudet bør det vedlegges en sammenfatning av studiene som er etterspurt og resultater med hensyn på disse.
SP01_EV02 | Brukervennlighet og funksjonalitet vil tillegges vesentlig vekt, og bli evaluert på blant annet følgende punkter: - Utforming av instrumentskrin med for eksempel logisk organisering etter prosedyre. - Funksjonaliteten til instrumenter (konkretisere "funksjonalitet"). - Enkel rengjøring og enkel/lite montering og demontering. - Merking med fargekode eller annen merking for lett identifikasjon. | BFM
SP01_EV03 | Materialets egnethet: Ber om at materialet i implantater beskrivets. Dokumentasjon av klinisk utprøving og materialets egnethet vedlegges tilbudet. Her vil aspekter som materialets interaksjon med vev under tilhelning, bruddstyrke, overflatestruktur, fusjonsrater m.m vektlegges. | MK | Dokumentasjon kan være klinisk eller ikke-klinisk utprøvning eller pasientoppfølgning med statistikk på relevante aspekter.
SP01_EV04 | Sortimentsbredde og tilgjengelighet: Sortiment innenfor ulike dimensjoner med et bredt utvalg lengder og diameter fra 2,9mm til 5,8mm eller tilsvarende, bør beskrives. Beskriv også det aktuelle utvalget midlertidlige og permanente distanser og deres funksjon. Implantater vil bli vurdert på blant annet: - Kompatibilitet med protetiske løsninger/tanntekniske muligheter. - Bredde i utvalg når det kommer til dimensjoner/utforming på implantat/distanser - Utforming av implantat og gjenger, hvordan dette utvider indikasjon ved utfordrende/avvikende benforhold - Overgang mellom implantat og distanse/bro - Muligheter for fiksering av bro direkte i implantater uten bruk av distanse. | BFM
SP01_EV05 | Produkter som faller inn under regenerative produkter, som kunstben, membraner og liknende, beskrives og dokumenteres her. Vennligst beskriv følgende: - Sortementsbredde - Funksjon, herunder fusjonsrater og dokumenterte tilhelningsrater - Dokumentert kvalitet av kliniske erfaringer. | BFM