## Veiledning
Estimert volum i prisskjema er er basert på et forventet årlig behov, og medfører ikke en forpliktelse for uttak på rammeavtalen.
B1 Nyanskaffelser - Leverandøren skal fylle ut alle grønne felter. Legg spesielt merke til informasjon i kolonne E. Leverandørens ingitte priser skal også dekke materiell og arbeidskostnader. De kan ikke faktureres timer for disse leveransene.
B2 Kontroll og service - Leverandøren skal fylle ut alle grønne felter. Leverandørens inngitte priser skal dekke alle kostnader i forbindelse med kontroll/service iht. vedlegg 2.1 punkt 7.1 og vedlegg 11.
B3 Timepriser og påslagsprosent - Leverandøren skal fylle ut alle grønne felter. Timepriser benyttes kun der de ikke finnes dekkende prisposter i vedlegg 9 - B1 og B2.
B4 Oppmøtekostnad - Leverandøren skal fylle ut alle grønne felter. Leverandørens inngitte priser skal dekke alle kostnader iht. vedlegg 2.1 punkt 7.3, 7.4 og 7.5.
B5 Totalsum - Fylles ut automatisk.
Prisskjemaene omfatter priser på produkter og tjenester som Forsvarsbygg vil kunne ha behov for i avtaleperioden. Prisskjemaene er ikke uttømmende.

## B1 Nyanskaffelser
B1 Nyanskaffelser
REGION ØST, distrikt Innlandet
Antall er ikke bindende for uttak, men er kun for evalueringen av anbudskonkurransen
Perimetersikring/områdesikring
Kategori | Sikringsklasse | Beskrivelse | Farge | Spesifisering | Estimert volum | Enhet | Produsent og typebetegnelse | Pris pr. enhet | Total sum
Gjerder
Gjerde fletteverk | Sikringsklasse 2 for gjerder | Fletteverksgjerde, sikringsklasse 2 Fundamentert i løsmasser Avstand til bakken: < 10 cm Høyde: 2,5 meter Stolpeavstand: 2 meter Maskestørrelse: 50x50 mm Trådtykkelse: 2,7 mm Forsterket med 4 mm bølgetråd i topp og bunn. T60x7,5/L60x7,5 stolper fundamentert en meter ned i bakken. Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate | Ferdig montert. Ved bestilling mindre enn 50 meter gjerdelinje | 200 | meter |  |  | 0
Gjerde fletteverk | Sikringsklasse 2 for gjerder |  |  | Ferdig montert. Ved bestilling av mer enn 50 meter gjerdelinje | 300 | meter |  |  | 0
Gjerde panel | Sikringsklasse 3 for gjerder | Panelgjerde, sikringsklasse 3 Fundamentert i løsmasser Avstand til bakken: < 10 cm Høyde 2,5 meter Stolpeavstand: 2,4 meter Maskestørrelse: 76,2x12,7 mm Trådtykkelse: 2x6 mm horisontalt, 5 mm vertikalt (eller tilsvarende som oppfyller krav til sikringsklassen) T75x9/L75x9 stolper fundamentert 1,3 meter ned i bakken. Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. |  | Ferdig montert. Ved bestilling mindre enn 50 meter gjerdelinje | 200 | meter |  |  | 0
Gjerde panel | Sikringsklasse 3 for gjerder |  |  | Ferdig montert. Ved bestilling av mer enn 50 meter gjerdelinje | 300 | meter |  |  | 0
Pristillegg pr. meter for andre farger (produktene i linje 9-12) |  |  | Prisen skal gjelde følgende farger: RAL 6005, RAL 7016 pg RAL 9005 eller tilsvarende |  | 50 | meter
Spesialgjerde Vilt |  | Fletteverksgjerde Fundamentert i løsmasser Tett mot bakken Høyde: 3,6 meter Stolpeavstand: Ca. 2,5 meter Trådavstand: 150 mm vertikalt. Gradvis økende horisontalt. <100 mm nederste felt, 200-250 mm øverste felt. Trådtykkelse: 2,5 mm T60x7,5/L60x7,5 stolper fundamentert en meter ned i bakken. Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate | Ferdig montert. Ved bestilling mindre enn 50 meter gjerdelinje | 50 | meter |  |  | 0
Spesialgjerde Vilt |  |  |  | Ferdig montert. Ved bestilling av mer enn 50 meter gjerdelinje | 50 | meter |  |  | 0
Betongfundament for gjerdestolper | Sikringsklasse 3 for gjerder | Merkostnad for betongfundament til gjerde. Hver gjerdestolpe forankres i betongfundament minimum 0,2 m3 betong. |  |  | 100 | stk |  |  | 0
Fundamentering av gjerdestolper i fjell | Sikringsklasse 3 for gjerder | Fundamentering av gjerdestolpe der det er liten avstand ned til fjell. Borres og gyses ned i fjell. |  |  | 100 | stk |  |  | 0
Piggtråd |  | Merkostnad for piggtråd på topp av gjerde Tre rekker piggtråd Type piggtråd: 1,7 mm tvunnet Piggtrådknekt: L20x40 mm. 700 mm lang, galvanisert overflate 45 grader vinkel | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate | Ferdig montert på gjerde | 100 | meter à 3 rader |  |  | 0
Prefabrikerte betongfundamenter - New Jersey |  | Prefabrikerte betongelementer av typen New Jersey |  | Levert på lokasjon | 10 | stk |  |  | 0
Enkel rydding av vegetasjon |  | Utføres med håndholdte redskaper |  |  | 10 | time |  |  | 0
Automatiske porter
Foldeport | Sikringsklasse 3 for gjerder | 4 meter kjøreåpning Høyde: 2,4 meter Enkeltsidig hengsling Tilpasset sterk vind Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal fungere ned til -35 grader celsius Styreskap 10 meter fra port på sikker side Åpningstid: < 20 sekunder | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | Ferdig montert, inkl. alt av styring. Klargjort for AAK Montert på eksisterende fundament | 1 | stk |  |  | 0
Slagport | Sikringsklasse 3 for gjerder | 4 meter kjøreåpning Høyde: 2,4 meter Enkeltsidig hengsling Tilpasset sterk vind Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal fungere ned til -35 grader celsius Styreskap 10 meter fra port på sikker side Åpningstid: < 20 sekunder |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Skyveport, ikke kjøresterk | Sikringsklasse 3 for gjerder | 6 meter kjøreåpning Ikke kjøresterk Høyde: 2,4 meter Tilpasset sterk vind Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal fungere ned til -35 grader celsius Styreskap 10 meter fra port på sikker side Skal ha system for manuell åpning Åpningshastighet: 0,5 m/s |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Skyveport, kjøresterk | Sikringsklasse 3 for gjerder, sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | 6 meter kjøreåpning Motstand mot kjøretøy: V/7,500(N3)/50/90:10/30, eller bedre, etter PAS68:2010 Høyde: 2,4 meter Tilpasset sterk vind Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal fungere ned til -35 grader celsius Styreskap 10 meter fra port på sikker side Skal ha system for manuell åpning Åpningshastighet: 0,5 m/s |  |  | 2 | stk |  |  | 0
Fundament for foldeport |  | Tilpasset port med 4 meter kjøreåpning, sikringsklasse 3 for gjerde |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur, inklusiv drenering, inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for slagport |  | Tilpasset port med 4 meter kjøreåpning, sikringsklasse 3 for gjerde |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for skyveport, ikke kjøresterk |  | Tilpasset port med 6 meter kjøreåpning, sikringsklasse 3 for gjerde |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for skyveport, kjøresterk |  | Tilpasset port med 6 meter kjøreåpning, kjøresterk, sikringsklasse 3 for gjerde og sikringsklasse 2 for kjøretøysperre, V/7,500(N3)/50/90:10/30 |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Manuelle porter
Slagport | Sikringsklasse 3 for gjerder | 4 meter kjøreåpning Høyde: 2,4 meter Enkeltsidig hengsling Tilpasset sterk vind Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal ha system for sikker åpning under vindforhold Skal fungere ned til -35 grader celsius | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | Ferdig montert Montert på eksisterende fundament | 2 | stk |  |  | 0
Fundament for slagport |  | Tilpasset port med 4 meter kjøreåpning, sikringsklasse 3 for gjerde |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur, inklusiv drenering, inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk |  |  | 0
Skyveport, ikke kjøresterk | Sikringsklasse 3 for gjerder | 6 meter kjøreåpning Høyde: 2,4 meter Enkeltsidig hengsling Tilpasset sterk vind Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal ha system for sikker åpning under vindforhold Skal fungere ned til -35 grader celsius | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | Ferdig montert Montert på eksisterende fundament | 3 | stk |  |  | 0
Fundament for skyveport, ikke kjøresterk |  | Tilpasset port med 6 meter kjøreåpning, sikringsklasse 3 for gjerde |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur, inklusiv drenering, inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk |  |  | 0
Skyveport, kjøresterk | Sikringsklasse 3 for gjerder, sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | 6 meter kjøreåpning Motstand mot kjøretøy: V/7,500(N3)/50/90:10/30, eller bedre, etter PAS68:2010 Høyde: 2,4 meter Enkeltsidig hengsling Tilpasset sterk vind Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal ha system for sikker åpning under vindforhold Skal fungere ned til -35 grader celsius | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate RAL7016 eller tilsvarende RAL9005eller tilsvarende | Ferdig montert Montert på eksisterende fundament | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for skyveport, kjøresterk |  | Tilpasset port med 6 meter kjøreåpning, kjøresterk, sikringsklasse 3 for gjerde og sikringsklasse 2 for kjøretøysperre, V/12,000(N3)/50/90:0/0 |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur, inklusiv drenering, inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk |  |  | 0
Automatiske bommer
Bom, sporadisk bruk |  | 3 meter arm Åpningshastighet: < 4 sekunder Levetid (MCBF): > 250 000 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Farge: Oransj bomhus, hvit arm med rød merking Skal fungere ned til -35 grader celsius | Prisen skal gjelde følgende farger: Bomhus: Galvanisert overflate eller stål med anti-korrosjons belegg RAL 7016 eller tilsvarende RAL 9005 eller tilsvarende Arm: Hvit med rød markering | Ferdig montert, inkl. alt av styring. Klargjort for AAK Montert på eksisterende fundament | 2 | stk |  |  | 0
Bom, hyppig bruk |  | 3 meter arm Åpningshastighet: < 2 sekunder Levetid (MCBF): > 1 000 000 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Farge: Oransj bomhus, hvit arm med rød merking Skal fungere ned til -35 grader celsius |  |  | 2 | stk |  |  | 0
Bom, sporadisk bruk |  | 6 meter arm Åpningshastighet: < 4 sekunder Levetid (MCBF): > 250 000 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Farge: Oransj bomhus, hvit arm med rød merking Skal fungere ned til -35 grader celsius |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Bom, hyppig bruk |  | 6 meter arm Åpningshastighet: < 2 sekunder Levetid (MCBF): > 1 000 000 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Farge: Oransj bomhus, hvit arm med rød merking Skal fungere ned til -35 grader celsius |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Bomarm 3 meter |  | 3 meter arm Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Farge: Hvit arm med rød merking | Prisen skal gjelde følgende farger: Hvit med rød markering | Ferdig montert på eksisterende bomhus | 2 | stk |  |  | 0
Bomarm 6 meter |  | 6 meter arm Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Farge: Hvit arm med rød merking |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for automatisk bom, 3 meter bredde |  | Tilpasset automatisk bom med 3 meter arm |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur, inklusiv drenering, inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for automatisk bom, 6 meter bredde |  | Tilpasset automatisk bom med 6 meter arm |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Manuelle bommer
Vippebom m/motvekt |  | 3 meter arm Støttestolpe Skal kunne håndteres av en person Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Låsbar med hengelås | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate RAL 7016 eller tilsvarende RAL 9005 eller tilsvarende Arm: Hvit med rød markerin | Ferdig montert Montert på eksisterende fundament | 2 | stk |  |  | 0
Vippebom m/motvekt |  | 7 meter arm Støttestolpe Skal kunne håndteres av en person Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2 Låsbar med hengelås |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for vippebom m/motvekt, 3 meter |  | Tilpasset manuell vippebom m/motvekt og 3 m arm |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for vippebom m/motvekt, 7 meter |  | Tilpasset manuell vippebom m/motvekt og 7 m arm |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Rotasjonsporter/rondeller
Rotasjonsport, sporadisk bruk | Sikringsklasse 3 for gjerder | Innvendig høyde: > 2 meter Tilpasset sterk vind Kapasitet: > 5 passeringer pr minutt Levetid (MCBF): > 250 000 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal ha system for manuell åpning Skal fungere ned til -35 grader celsius | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | Ferdig montert Klargjort for AAK Montert på eksisterende fundament | 2 | stk |  |  | 0
Rotasjonsport, hyppig bruk | Sikringsklasse 3 for gjerder | Innvendig høyde: > 2 meter Tilpasset sterk vind Kapasitet: > 15 passeringer pr minutt Levetid (MCBF): > 1 000 000 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal ha system for manuell åpning Skal fungere ned til -35 grader celsius |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Rotasjonsport med sykkelport | Sikringsklasse 3 for gjerder | Innvendig høyde: > 2 meter Tilpasset sterk vind Kapasitet: > 5 passeringer pr minutt Levetid (MCBF): > 1 000 000 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal ha utforming som hindrer klatring og pigger på toppen Skal ha system for manuell åpning Skal fungere ned til -35 grader celsius |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for rotasjonsport |  | Tilpasset rotasjonsport sikringsklasse 3 |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur, inklusiv drenering, inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk | 1 |  | 0
Fundament for rotasjonsport med sykkelport |  | Tilpasset rotasjonsport med sykkelport sikringsklasse 3 |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Kjøretøysperrer
Automatisk Pullert | Sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | Motstand mot kjøretøy: V/3,500(N1)/80/90:2/10, eller bedre, etter PAS68:2010 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal fungere ned til -35 grader celsius Skal ha system for manuell åpning Styreskap 10 meter fra port på sikker side | Prisen skal gjelde følgende farger: Stål med anti-korrosjonsbelegg RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | Ferdig montert Klargjort for AAK Montert på eksisterende fundament Tilkoblet eksisterende styreskap | 2 | stk |  |  | 0
Automatisk Pullert | Sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | Motstand mot kjøretøy: V/7,500(N3)/50/90:10/30, eller bedre, etter PAS68:2010 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. Skal fungere ned til -35 grader celsius Skal ha system for manuell åpning Styreskap 10 meter fra port på sikker side |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Fast pullert | Sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | Motstand mot kjøretøy: V/3,500(N1)/80/90:2/10, eller bedre, etter PAS68:2010 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. | Prisen skal gjelde følgende farger: Stål med anti-korrosjonsbelegg RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | Ferdig montert Montert på eksisterende fundament | 1 | stk |  |  | 0
Fast pullert | Sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | Motstand mot kjøretøy: V/7,500(N3)/50/90:10/30, eller bedre, etter PAS68:2010 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Automatisk nedfellbar kjøretøysperre/roadblock | Sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | Motstand mot kjøretøy: V/7,500(N3)/50/90:1/10, eller bedre, etter PAS68:2010 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. | Galvanisert overflate med antisklistruktur Rød og hvit varselmerking på åpningsside | Ferdig montert Klargjort for AAK Montert på eksisterende fundament Tilkoblet eksisterende styreskap | 1 | stk |  |  | 0
Automatisk nedfellbar kjøretøysperre/roadblock | Sikringsklasse 2 for kjøretøysperre | Motstand mot kjøretøy:V/12,000(N3)/80/90:1/10, eller bedre, etter PAS68:2010 Korrosjonsklasse C4 etter EN12944-2. |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Styreskap for automatisk pullert |  | Styreskap for styring av inntil 4 stk automatiske hydrauliske pullerterer Plassert på sikker side 10 meter fra nærmeste pullert Kapslingsgrad: IP55 eller bedre | Prisen skal gjelde følgende farger: Galvanisert overflate RAL7016 eller tilsvarende RAL9005 eller tilsvarende | Ferdig montert Klargjort for AAK Skal være tilpasset styring av samme type automatiske pullerter som priset i punktene over | 1 | stk |  |  | 0
Styreskap for automatisk veisperre/roadblock |  | Styreskap for styring av inntil 2 stk automatiske hydrauliske nedsenkbare kjøretøysperrer Plassert på sikker side 10 meter fra nærmeste pullert Kapslingsgrad: IP55 eller bedre |  | Ferdig montert Klargjort for AAK Skal være tilpasset styring av samme type automatiske veisperrer som priset i punktene over | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for fast pullert |  | Tilpasset fast pullert sikringsklasse 2 som kjøretøysperre. Tilpasset V/7,500(N3)/50/90 pullert i listen over |  | Omfatter alle arbeider med etablering av fundament etter godkjent gravemelding er gitt og tilkobling til relevant infrastruktur inntil 1 meter fra fundamentet | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for automatisk pullert |  | Tilpasset automatisk pullert sikringsklasse 2 som kjøretøysperre. Tilpasset V/7,500(N3)/50/90 pullert i listen over |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Fundament for veisperre/roadblock |  | Tilpasset veisperre/roadblock i sikringsklasse 2 som kjøretøysperre. Tilpasset :V/12,000(N3)/80/90 roadblock i listen over |  |  | 1 | stk |  |  | 0
Delsum til evaluering | [8 empty] | 0

## B2 Kontroll - service
B2 Kontroll og service
Antall er ikke bindende for uttak, men er kun for evalueringen av anbudskonkurransen
Perimetersikring/områdesikring
Kategori | Enhet | Estimert antall | Pris eks.mva | Total sum
Automatiske porter
Foldeport kjøresterk | stk | 2 |  | 0
Foldeport ikke kjøresterk | stk | 2 |  | 0
Slagport kjøresterk | stk | 2 |  | 0
Slagport ikke kjøresterk | stk | 3 |  | 0
Skyveport kjøresterk | stk | 3 |  | 0
Skyveport ikke kjøresterk | stk | 3 |  | 0
Manuelle porter
Slagport | stk | 30 |  | 0
Skyveport | stk | 25 |  | 0
Automatiske bommer
Bom | stk | 16 |  | 0
Manuelle bommer
Vippebom m/motvekt | stk | 2 |  | 0
Rotasjonsporter/rondeller
Rotasjonsport | stk | 2 |  | 0
Kjøretøysperrer
Automatisk Pullert (Ett styreskap og to pullerter) | enhet | 2 |  | 0
Tillegg for ekstra automatisk pullert på samme styreskap | stk | 1 |  | 0
Veisperrer/roadblock | stk | 1 |  | 0
Delsum til evaluering |  |  |  | 0

## B3 Timepris og påslagsprosent
B3 - Timepriser og påslagsprosent
Bennyttes for varer og tjenester der prisene i B1 og B2 ikke er dekkende.
Antall er ikke bindende for uttak, og er kun for evalueringen av anbudskonkurransen
Timebaserte arbeider, effektiv arbeidstid (inkludert håndverktøy men eksklusive materiell)
Stillingstype | Tidsrom | Estimert antall timer pr. år | Timepris | Totalsum
Servicetekniker | Mandag - fredag kl 0800-1600 | 100 |  | 0
| Kveld kl 1600-2100 og lørdag kl 0800-2100 | 10 |  | 0
Hjelpearbeider/ufaglært/lærling | Mandag - fredag kl 0800-1600 | 50 |  | 0
| Kveld kl 1600-2100 og lørdag kl 0800-2100 | 5 |  | 0
Rådgivning/prosjektering | Mandag - fredag kl 0800-1600 | 5 |  | 0
Hasteoppdrag/utkalling | Innen 1 virkedag (oppmøtekostnad for aktuelle lokasjon i B4 kan faktureres i tillegg) | 3 |  | 0
| Innen 3 virkedager (oppmøtekostnad for aktuelle lokasjon i B4 kan faktureres i tillegg) | 3 |  | 0
Sum timer pr år/pris tjenester pr. år |  | 176 |  | 0
Påslag for materiell
Påslag for deler, materiell, produkter som ikke er listet i "B1 Nyanskaffelser" | Estimert uttak av materiell | Påslag på nettopriser i prosent (%) | Totalbeløp
Påslag på materiell (maksimal tillatt påslag er 25%) | 1000000 |  | 1000000
Delsum til evaluering |  |  | 1000000

## B4 Oppmøtekostnad
Antall er ikke bindende for uttak, men er kun for evalueringen av anbudskonkurransen
Priser oppgis ekskl. mva.
| Beskrivelse | Estimert antall oppmøter (pr.år) | Enhet | Pris NOK ekskl. mva. | Sum
Oppmøtekostnader område Agder
| Kjevik | 10 | Oppmøte |  | 0
| Evjemoen | 2 | Oppmøte |  | 0
| Geiskelid | 2 | Oppmøte |  | 0
| Kvevika | 2 | Oppmøte |  | 0
Oppmøtekostnader område Rogaland
| Madlaleieren | 10 | Oppmøte |  | 0
| Vatneleieren HV08 | 6 | Oppmøte |  | 0
| Sola Land | 6 | Oppmøte |  | 0
| Sola Sjø | 6 | Oppmøte |  | 0
| Tananger | 2 | Oppmøte |  | 0
| Bjerkreim | 2 | Oppmøte |  | 0
| Espeland | 2 | Oppmøte |  | 0
Oppmøtekostnader område Jåttå
| Jåttå | 8 | Oppmøte |  | 0
| Ulsnes | 2 | Oppmøte |  | 0
| Delsum til evaluering |  |  |  | 0
*Oppmøtekostnad inkl. lønn, kjøregodtgjørelse, ferge, bom, parkering, reise og diett etc.

## Totalsum til evaluering
4. Totalsum til evaluering
B1 Nyanskaffelser | 0
B2 Kontroll/service | 0
B3 Timepriser og påslagsprosent | 1000000
B4 Reise - opphold | 0
Totalsum til evaluering | 1000000